Załącznik nr 1.11

D/18/2022

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:		Zakup aparatury laboratoryjno-badawczej na potrzeby różnych 				jednostek UO

Część 11 – Zakup wag laboratoryjnych – 5 sztuk

| L.P. | PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO | PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ (należy wypełnić odpowiednie pole lub zaznaczyć TAK/NIE) |
| --- | --- | --- |
| WAGA TAROWA – 1 sztuka |  |  |
| DANE PODSTAWOWE |  |  |
| 1 | Producent | Producent: ............................................................ |
| 2 | Model / Typ | Model / Typ: ......................................................... |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
| 3 | Klasa dokładności II | Klasa dokładności II: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 4 | Obciążenie max: 320 g | Obciążenie max: 320 g ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 5 | Dokładność odczytu: 1 mg | Dokładność odczytu: 1 mg ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 6 | Kalibracja – wewnętrzna automatyczna | Kalibracja – wewnętrzna automatyczna: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 7 | Wymiary szalki – średnica 115 mm (+/- 5 mm) | Wymiary szalki – średnica: ................................................ mm (podać dokładnie) |
| 8 | Wyświetlacz LCD (z podświetleniem) | Wyświetlacz LCD (z podświetleniem): ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 9 | Portal komunikacyjny: co najmniej 1 x USB + 1 x RS 232 | Portal komunikacyjny: co najmniej 1 x USB + 1 x RS 232: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 10 | Zasilanie 230V (zasilacz zewnętrzny) + przewód zasilający | Zasilanie 230V (zasilacz zewnętrzny) + przewód zasilający: ☐ TAK* ☐ NIE* |

| L.P. | PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO | PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ (należy wypełnić odpowiednie pole lub zaznaczyć TAK/NIE) |
| --- | --- | --- |
| WAGA TECHNICZNA – 1 sztuka |  |  |
| DANE PODSTAWOWE |  |  |
| 1 | Producent | Producent: ............................................................ |
| 2 | Model / Typ | Model / Typ: ......................................................... |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
| 3 | Waga wyposażona we wbudowany akumulator: | Waga wyposażona we wbudowany akumulator: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 4 | Interfejs komunikacyjny: nie mniej niż 2xRS 232 + SB typu A + USB typu B | Interfejs komunikacyjny: nie mniej niż 2xRS 232 + SB typu A + USB typu B: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 5 | Szalka ze stali nierdzewnej: | Szalka ze stali nierdzewnej: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 6 | Podświetlany wyświetlacz LCD: | Podświetlany wyświetlacz LCD: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 7 | Pamięć ważeń ALIBI: | Pamięć ważeń ALIBI: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 8 | Zegar czasu rzeczywistego: | Zegar czasu rzeczywistego: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 9 | Obciążenie maksymalne [Max]: 1 kg | Obciążenie maksymalne [Max]: 1 kg ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 10 | Dokładność odczytu [d]: 0,01 g | Dokładność odczytu [d]: 0,01 g ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 11 | Zakres tary: -1 kg | Zakres tary: -1 kg ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 12 | Powtarzalność: 0,01 g | Powtarzalność: 0,01 g ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 13 | Liniowość: ±0,03 g | Liniowość: ±0,03 g ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 14 | Czas stabilizacji: nie dłuższy niż 3 s | Czas stabilizacji: nie dłuższy niż 3 s ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 15 | Wyświetlacz: LCD (z podświetleniem) | Wyświetlacz: LCD (z podświetleniem) ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 16 | Stopień ochrony: IP 43 | Stopień ochrony: IP 43 ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 17 | Zasilanie: 100 ÷ 240 V AC 50 / 60 Hz / 12V DC + akumulator | Zasilanie: 100 ÷ 240 V AC 50 / 60 Hz / 12V DC + akumulator ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 18 | Czas pracy z zasilaniem akumulatorowym: min. 15 godzin (średni czas) | Czas pracy z zasilaniem akumulatorowym (średni czas): ............................................ godzin (podać dokładnie) |
| 19 | Temperatura pracy: +15 ÷ +30 °C | Temperatura pracy: +15 ÷ +30 °C ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 20 | Wilgotność względna powietrza: 10% ÷ 85% RH bez kondensacji | Wilgotność względna powietrza: 10% ÷ 85% RH bez kondensacji: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 21 | Wymiar urządzenia: nie większe niż 333 × 206 × 97 mm (głębokość x szerokość x wysokość) | Wymiar urządzenia: Głębokość [mm] .............. (podać dokładną głębokość) Szerokość [mm] .............. (podać dokładną szerokość) Wysokość [mm] .............. (podać dokładną wysokość) |
| 22 | Wymiar szalki: 195×195 mm [ +/- 5mm] | Wymiar szalki: ..................... mm (podać dokładnie) |
| 23 | Serwis na terenie Polski: | Serwis na terenie Polski: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 24 | Instrukcja obsługi w języku polskim: | Instrukcja obsługi w języku polskim: ☐ TAK* ☐ NIE* |

| L.P. | PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO | PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ (należy wypełnić odpowiednie pole lub zaznaczyć TAK/NIE) |
| --- | --- | --- |
| WAGA ANALITYCZNA – 3 sztukI |  |  |
| DANE PODSTAWOWE |  |  |
| 1 | Producent | Producent: ............................................................ |
| 2 | Model / Typ | Model / Typ: ......................................................... |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
| 3 | Klasa dokładności – I | Klasa dokładności – I: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 4 | Obciążenie: max 220 g | Obciążenie: max 220 g ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 5 | Obciążenie min.: 10 mg | Obciążenie min.: 10 mg ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 6 | Dokładność odczytu: 0.1 mg | Dokładność odczytu: 0.1 mg ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 7 | Kalibracja wewnętrzna (automatyczna) | Kalibracja wewnętrzna (automatyczna): ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 8 | System poziomowania: manualny | System poziomowania: manualny: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 9 | Wyświetlacz LCD z podświetleniem | Wyświetlacz LCD z podświetleniem: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 10 | Dostępne interfejsy komunikacyjne: co najmniej 1 x USB-A + 1 x USB-B + 1 x RS 232 | Dostępne interfejsy komunikacyjne: co najmniej 1 x USB-A + 1 x USB-B + 1 x RS 232: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 11 | Możliwość gromadzenia informacji w bazach danych | Możliwość gromadzenia informacji w bazach danych: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 12 | Zasilanie 100-240V | Zasilanie 100-240V: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 13 | Wymiary szalki – średnica 100 mm (+/- 5 mm ) | Wymiary szalki – średnica: ................................................ mm (podać dokładnie) |
| 14 | Masa: nie większa niż 10 kg | Masa: ....................................... kg (podać dokładnie) |
| 15 | Elementy zestawu – waga ,szalka, osłona szalki , osłona dolna, zasilacz sieciowy | Elementy zestawu – waga ,szalka, osłona szalki , osłona dolna, zasilacz sieciowy: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 16 | Podstawa wagi wykonana z aluminium Komora ważenia z otwieranymi drzwiczkami | Podstawa wagi wykonana z aluminium Komora ważenia z otwieranymi drzwiczkami: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 17 | Komora ważenia z otwieranymi drzwiczkami | Komora ważenia z otwieranymi drzwiczkami: ☐ TAK* ☐ NIE* |

Wykonawca zobowiązany jest wypełnić w/w załącznik poprzez podanie m.in. Producenta sprzętu, modelu/typu sprzętu szczegółowych parametrów zaoferowanego przedmiotu zamówienia (odnoszących się do wymagań Zamawiającego) w kolumnie PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ.

Jeżeli w Opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający podaje wartości minimalne, maksymalne lub zakres, Wykonawca jest zobowiązany podać konkretne wartości oferowanego przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza wpisanie wyrazu „TAK” lub „NIE” w sytuacji, w której Zamawiający wyraźnie wskazuje w opisie przedmiotu zamówienia taką możliwość (poprzez zastosowanie ☐ TAK ☐ NIE).

UWAGA: W przypadku, jeżeli danego parametru nie można opisać za pomocą jednoznacznych, konkretnych wartości / parametrów, z uwagi na specyfikę tego parametru, Zamawiający dopuszcza wpisanie zakresu / przedziału / minimum / maksimum / wartości granicznych w takim parametrze.

Oświadczam, iż w związku z realizacją niniejszego zadania ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE WYMOGI DOSTĘPNOŚCI dla osób ze szczególnymi potrzebami zgodnie z zasadami wynikającymi z postanowień ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r., poz. 1696 ze zm.).

dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem

elektronicznym przez osobę lub osoby umocowane

do złożenia podpisu w imieniu wykonawcy