Załącznik nr 1.2

D/18/2022

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:		Zakup aparatury laboratoryjno-badawczej na potrzeby różnych 				jednostek UO

Część 2 – Zakup łaźni ultradźwiękowej – 1 sztuka

| L.P. | PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO | PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ (należy wypełnić odpowiednie pole lub zaznaczyć TAK/NIE) |
| --- | --- | --- |
| Łaźnia ultradźwiękowa – 1 sztuka |  |  |
| DANE PODSTAWOWE |  |  |
| 1 | Producent | Producent: ............................................................ |
| 2 | Model / Typ | Model / Typ: ......................................................... |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
| 3 | Wanny i obudowy wykonane są ze stali szlachetnej, trwałej i łatwej w eksploatacji | Wanny i obudowy wykonane są ze stali szlachetnej, trwałej i łatwej w eksploatacji: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 4 | Regulator temperatury steruje procesem grzania | Regulator temperatury steruje procesem grzania: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 5 | Wymiary wew. wanny (dł. x szer. x głęb.) 295 x 235 x 150 mm +/- 15% | Wymiary wew. wanny: Długość [mm] .............. (podać dokładną długość) Szerokość [mm] .............. (podać dokładną szerokość) Głębokość [mm] .............. (podać dokładną głębokość) |
| 6 | Wymiary zew. (dł. x szer. x wys.) 325 x 265 x 280 mm +/- 15% | Wymiary zew.: Długość [mm] .............. (podać dokładną długość) Szerokość [mm] .............. (podać dokładną szerokość) Wysokość [mm] .............. (podać dokładną wysokość) |
| 7 | Pojemność 9,5 l lub większa | Pojemność: .................... l (podać dokładnie) |
| 8 | Moc ultradźwiękowa (max/okres) 2 x 400 W | Moc ultradźwiękowa (max/okres) 2 x 400 W: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 9 | Częstotliwość co najmniej 40 kHz | Częstotliwość: .................... kHz (podać dokładnie) |
| 10 | Moc układu grzania min. 300 W | Moc układu grzania: .............. W (podać dokładnie) |
| 11 | Regulator temperatury 30-80°C | Regulator temperatury 30-80°C: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 12 | Układ czasowy pozwalający na samoczynne wyłączenie generatora po upływie zadanego czasu (0-30 min lub większy) | Układ czasowy pozwalający na samoczynne wyłączenie generatora po upływie zadanego czasu (0-30 min lub większy): ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 13 | Zawór spustowy | Zawór spustowy: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 14 | Zawiera pokrywkę | Zawiera pokrywkę: ☐ TAK* ☐ NIE* |

* Zaznaczyć właściwe [ ☒ ] lub skreślić [ skreślić ] niewłaściwe

Wykonawca zobowiązany jest wypełnić w/w załącznik poprzez podanie m.in. Producenta sprzętu, modelu/typu sprzętu szczegółowych parametrów zaoferowanego przedmiotu zamówienia (odnoszących się do wymagań Zamawiającego) w kolumnie PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ.

Jeżeli w Opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający podaje wartości minimalne, maksymalne lub zakres, Wykonawca jest zobowiązany podać konkretne wartości oferowanego przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza wpisanie wyrazu „TAK” lub „NIE” w sytuacji, w której Zamawiający wyraźnie wskazuje w opisie przedmiotu zamówienia taką możliwość (poprzez zastosowanie ☐ TAK ☐ NIE).

UWAGA: W przypadku, jeżeli danego parametru nie można opisać za pomocą jednoznacznych, konkretnych wartości / parametrów, z uwagi na specyfikę tego parametru, Zamawiający dopuszcza wpisanie zakresu / przedziału / minimum / maksimum / wartości granicznych w takim parametrze.

Oświadczam, iż w związku z realizacją niniejszego zadania ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE WYMOGI DOSTĘPNOŚCI dla osób ze szczególnymi potrzebami zgodnie z zasadami wynikającymi z postanowień ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r., poz. 1696 ze zm.).

dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem

elektronicznym przez osobę lub osoby umocowane

do złożenia podpisu w imieniu wykonawcy