Załącznik nr 1.3

D/18/2022

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:		Zakup aparatury laboratoryjno-badawczej na potrzeby różnych 				jednostek UO

Część 3 – Zakup płaszczy grzewczych – 13 sztuk

| L.P. | PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO | PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ (należy wypełnić odpowiednie pole lub zaznaczyć TAK/NIE) |
| --- | --- | --- |
| PŁASZCZ GRZEWCZY Z REGULATOREM MOCY – 10 SZTUK |  |  |
| DANE PODSTAWOWE |  |  |
| 1 | Producent | Producent: ............................................................ |
| 2 | Model / Typ | Model / Typ: ......................................................... |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
| 3 | Pojemność min. 500 ml | Pojemność: .............................. ml (podać dokładnie) |
| 4 | Pobór mocy 250 W +/- 10% | Zakres pracy: .......................... W (podać dokładnie) |
| 5 | Zakres pracy przynajmniej do +200 C | Zakres pracy do: .................... C (podać dokładnie) |
| 6 | Wymiary 220 x 165 mm +/- 15% | Wymiary [mm] ............................ (podać dokładnie) |

| L.P. | PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO | PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ (należy wypełnić odpowiednie pole lub zaznaczyć TAK/NIE) |
| --- | --- | --- |
| PŁASZCZ GRZEWCZY Z MIESZADŁEM MAGNETYCZNYM – 3 SZTUKI |  |  |
| DANE PODSTAWOWE |  |  |
| 1 | Producent | Producent: ............................................................ |
| 2 | Model / Typ | Model / Typ: ......................................................... |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
| 3 | Urządzenie przeznaczone do podgrzewania płynów w kolbach kulistych w laboratoriach | Urządzenie przeznaczone do podgrzewania płynów w kolbach kulistych w laboratoriach: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 4 | Urządzenie wyposażone w elektroniczną regulację mocy grzania (pokrętło potencjometryczne) | Urządzenie wyposażone w elektroniczną regulację mocy grzania (pokrętło potencjometryczne): ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 5 | Pojemność: min. 250 ml | Pojemność: .............................. ml (podać dokładnie) |
| 6 | Równomierny rozkład ciepła: | Równomierny rozkład ciepła: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 7 | Zasilanie: 230 V, 50 / 60 Hz | Zasilanie: 230 V, 50 / 60 Hz ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 8 | Obroty: 0-1600 rpm | Obroty: 0-1600 rpm ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 9 | Maksymalna, bezpieczna temperatura pracy [oC]: 450°C | Maksymalna, bezpieczna temperatura pracy [oC]: 450°C: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 10 | Moc: min. 150 W | Moc: ......................................... W (podać dokładnie) |
| 11 | Wymiary urządzenia [mm]: 220 x 165 +/- 10% | Wymiary [mm] ............................ (podać dokładnie) |
| 12 | Serwis na terenie Polski: | Serwis na terenie Polski: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 13 | Instrukcja obsługi w języku polskim: | Instrukcja obsługi w języku polskim: ☐ TAK* ☐ NIE* |

* Zaznaczyć właściwe [ ☒ ] lub skreślić [ skreślić ] niewłaściwe

Wykonawca zobowiązany jest wypełnić w/w załącznik poprzez podanie m.in. Producenta sprzętu, modelu/typu sprzętu szczegółowych parametrów zaoferowanego przedmiotu zamówienia (odnoszących się do wymagań Zamawiającego) w kolumnie PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ.

Jeżeli w Opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający podaje wartości minimalne, maksymalne lub zakres, Wykonawca jest zobowiązany podać konkretne wartości oferowanego przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza wpisanie wyrazu „TAK” lub „NIE” w sytuacji, w której Zamawiający wyraźnie wskazuje w opisie przedmiotu zamówienia taką możliwość (poprzez zastosowanie ☐ TAK ☐ NIE).

UWAGA: W przypadku, jeżeli danego parametru nie można opisać za pomocą jednoznacznych, konkretnych wartości / parametrów, z uwagi na specyfikę tego parametru, Zamawiający dopuszcza wpisanie zakresu / przedziału / minimum / maksimum / wartości granicznych w takim parametrze.

Oświadczam, iż w związku z realizacją niniejszego zadania ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE WYMOGI DOSTĘPNOŚCI dla osób ze szczególnymi potrzebami zgodnie z zasadami wynikającymi z postanowień ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r., poz. 1696 ze zm.).

dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem

elektronicznym przez osobę lub osoby umocowane

do złożenia podpisu w imieniu wykonawcy