Załącznik nr 1.6

D/18/2022

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:		Zakup aparatury laboratoryjno-badawczej na potrzeby różnych 				jednostek UO

Część 6 – Zakup bazy kapsułkarki ręcznej – 1 sztuka

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane przez Wykonawcę (należy wypełnić odpowiednie pole lub zaznaczyć TAK/NIE) |
| --- | --- | --- |
| BAZA KAPSUŁKARKI RĘCZNEJ – 1 SZTUKA |  |  |
| DANE PODSTAWOWE |  |  |
| 1 | Producent | Producent: ............................................................ |
| 2 | Model / Typ | Model / Typ: ......................................................... |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
| 3 | Baza kapsułkarki kompatybilna z zestawami płyt na 100 kapsułek firmy Eprus | Baza kapsułkarki kompatybilna z zestawami płyt na 100 kapsułek firmy Eprus: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 4 | Wykonana ze stali odpornej na rdzę | Wykonana ze stali odpornej na rdzę: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 5 | Posiada ruchomą płytę podstawy, której regulacja pozwala na dopasowanie do odpowiedniego rozmiaru kapsułek | Posiada ruchomą płytę podstawy, której regulacja pozwala na dopasowanie do odpowiedniego rozmiaru kapsułek: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 6 | Płyta podstawy wykonana z materiału odpornego na uderzenia i łatwego do czyszczenia | Płyta podstawy wykonana z materiału odpornego na uderzenia i łatwego do czyszczenia: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 7 | Posiada dźwignię blokującą kapsułki w aparacie | Posiada dźwignię blokującą kapsułki w aparacie: ☐ TAK* ☐ NIE* |

* Zaznaczyć właściwe [ ☒ ] lub skreślić [ skreślić ] niewłaściwe

Wykonawca zobowiązany jest wypełnić w/w załącznik poprzez podanie m.in. Producenta sprzętu, modelu/typu sprzętu szczegółowych parametrów zaoferowanego przedmiotu zamówienia (odnoszących się do wymagań Zamawiającego) w kolumnie PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ.

Jeżeli w Opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający podaje wartości minimalne, maksymalne lub zakres, Wykonawca jest zobowiązany podać konkretne wartości oferowanego przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza wpisanie wyrazu „TAK” lub „NIE” w sytuacji, w której Zamawiający wyraźnie wskazuje w opisie przedmiotu zamówienia taką możliwość (poprzez zastosowanie ☐ TAK ☐ NIE).

UWAGA: W przypadku, jeżeli danego parametru nie można opisać za pomocą jednoznacznych, konkretnych wartości / parametrów, z uwagi na specyfikę tego parametru, Zamawiający dopuszcza wpisanie zakresu / przedziału / minimum / maksimum / wartości granicznych w takim parametrze.

Oświadczam, iż w związku z realizacją niniejszego zadania ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE WYMOGI DOSTĘPNOŚCI dla osób ze szczególnymi potrzebami zgodnie z zasadami wynikającymi z postanowień ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r., poz. 1696 ze zm.).

dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem

elektronicznym przez osobę lub osoby umocowane

do złożenia podpisu w imieniu wykonawcy