Załącznik nr 1.7

D/18/2022

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:		Zakup aparatury laboratoryjno-badawczej na potrzeby różnych 				jednostek UO

Część 7 – Zakup unguatora - półautomatycznego miksera recepturowego – 1 sztuka

| L.P. | PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO | PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ (należy wypełnić odpowiednie pole lub zaznaczyć TAK/NIE) |
| --- | --- | --- |
| Unguator - półautomatyczny mikser recepturowy – 1 sztuka |  |  |
| DANE PODSTAWOWE |  |  |
| 1 | Producent | Producent: ............................................................ |
| 2 | Model / Typ | Model / Typ: ......................................................... |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
| 3 | Mikser recepturowy półautomatyczny kompatybilny z mieszadłami i pojemnikami na maści firmy Eprus | Mikser recepturowy półautomatyczny kompatybilny z mieszadłami i pojemnikami na maści firmy Eprus: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 4 | Ręczna regulacja prędkości w zakresie 300-2000 obr./minutę | Ręczna regulacja prędkości w zakresie 300-2000 obr./minutę: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 5 | Brak regulacji czasu pracy | Brak regulacji czasu pracy: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 6 | Moc: maksymalnie 220 W | Maksymalna moc 220 W: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 7 | Zasilanie elektryczne: 230-240 V | Zasilanie elektryczne: 230-240 V: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 8 | Waga całkowita: 7 kg (+/- 0,5 kg) | Waga całkowita: ..................... kg (podać dokładnie) |

* Zaznaczyć właściwe [ ☒ ] lub skreślić [ skreślić ] niewłaściwe

Wykonawca zobowiązany jest wypełnić w/w załącznik poprzez podanie m.in. Producenta sprzętu, modelu/typu sprzętu szczegółowych parametrów zaoferowanego przedmiotu zamówienia (odnoszących się do wymagań Zamawiającego) w kolumnie PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ.

Jeżeli w Opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający podaje wartości minimalne, maksymalne lub zakres, Wykonawca jest zobowiązany podać konkretne wartości oferowanego przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza wpisanie wyrazu „TAK” lub „NIE” w sytuacji, w której Zamawiający wyraźnie wskazuje w opisie przedmiotu zamówienia taką możliwość (poprzez zastosowanie ☐ TAK ☐ NIE).

UWAGA: W przypadku, jeżeli danego parametru nie można opisać za pomocą jednoznacznych, konkretnych wartości / parametrów, z uwagi na specyfikę tego parametru, Zamawiający dopuszcza wpisanie zakresu / przedziału / minimum / maksimum / wartości granicznych w takim parametrze.

Oświadczam, iż w związku z realizacją niniejszego zadania ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE WYMOGI DOSTĘPNOŚCI dla osób ze szczególnymi potrzebami zgodnie z zasadami wynikającymi z postanowień ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r., poz. 1696 ze zm.).

dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem

elektronicznym przez osobę lub osoby umocowane

do złożenia podpisu w imieniu wykonawcy