Załącznik nr 1.8

D/18/2022

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:		Zakup aparatury laboratoryjno-badawczej na potrzeby różnych 				jednostek UO

Część 8 – Zakup wirówki laboratoryjnej z chłodzeniem – 1 sztuka

| L.P. | PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO | PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ (należy wypełnić odpowiednie pole lub zaznaczyć TAK/NIE) |
| --- | --- | --- |
| Wirówka laboRatoryjna z chłodzeniem – 1 sztuka |  |  |
| DANE PODSTAWOWE |  |  |
| 1 | Producent | Producent: ............................................................ |
| 2 | Model / Typ | Model / Typ: ......................................................... |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
| 3 | Zakres obrotów: od 90 do 18 000 RPM | Zakres obrotów: od 90 do 18 000 RPM: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 4 | Maksymalna wartość względnej siły odśrodkowej RCF: 30 065 x g | Maksymalna wartość względnej siły odśrodkowej RCF: 30 065 x g: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 5 | Temperatura pracy: od -20 C do 40 C | Temperatura pracy: od -20 C do 40 C: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 6 | Minimalny czas rozpędzania: 4s | Minimalny czas rozpędzania 4s: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 7 | Minimalny czas hamowania: 5 s | Minimalny czas hamowania 5s: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 8 | Funkcja opóźnionego startu, rozpoczęcie pracy po osiągnięciu określonej temperatury | Funkcja opóźnionego startu, rozpoczęcie pracy po osiągnięciu określonej temperatury: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 9 | Jednoczesne wskazanie na wyświetlaczu zadanej i bieżącej wartości prędkości, RCF, czasu, temperatury | Jednoczesne wskazanie na wyświetlaczu zadanej i bieżącej wartości prędkości, RCF, czasu, temperatury: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 10 | Regulacja RPM/RCF | Regulacja RPM/RCF: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 11 | Dwa tryby zliczania czasu: od naciśnięcia klawisza start lub od osiągnięcia zadanej prędkości | Dwa tryby zliczania czasu: od naciśnięcia klawisza start lub od osiągnięcia zadanej prędkości: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 12 | Tryb pracy ciągłej | Tryb pracy ciągłej: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 13 | Ochrona dostępu do urządzenia przy użyciu hasła | Ochrona dostępu do urządzenia przy użyciu hasła: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 14 | Możliwość programowania wieloodcinkowych charakterystyk rozpędzania/hamowania | Możliwość programowania wieloodcinkowych charakterystyk rozpędzania/hamowania: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 15 | Automatyczne otwieranie pokrywy | Automatyczne otwieranie pokrywy: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 16 | Blokada startu przy otwartej pokrywie | Blokada startu przy otwartej pokrywie: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 17 | Sygnalizacja niewyważenia urządzenia | Sygnalizacja niewyważenia urządzenia: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 18 | Możliwość zmiany parametrów podczas wirowania | Możliwość zmiany parametrów podczas wirowania: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 19 | Komora wirowania ze stali nierdzewnej | Komora wirowania ze stali nierdzewnej: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 20 | Autoidentyfikacja wirnika | Autoidentyfikacja wirnika: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 21 | Wirówka wyposażona w wirnik kątowy umożliwiający jednoczesne odwirowanie min. 6 próbek umieszczonych w probówkach typu Falcon z stożkowym dnem o poj. 50 ml | Wirówka wyposażona w wirnik kątowy umożliwiający jednoczesne odwirowanie min. 6 próbek umieszczonych w probówkach typu Falcon z stożkowym dnem o poj. 50 ml: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 22 | Programowe ustawienie gęstości dla próbek > 1,2g/cm3 (z automatyczną korektą prędkości maksymalnej) | Programowe ustawienie gęstości dla próbek > 1,2g/cm3 (z automatyczną korektą prędkości maksymalnej): ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 23 | Waga wirówki: nie więcej niż 75 kg | Waga wirówki: .................. kg (podać dokładnie) |
| 24 | Wymiary wirówki [mm]: nie więcej niż 400 x 450 x 700 (wysokość x szerokość x głębokość) | Wymiary wirówki: Wysokość [mm] .............. (podać dokładną wysokość) Szerokość [mm] .............. (podać dokładną szerokość) Głębokość [mm] .............. (podać dokładną głębokość) |
| 25 | Zasilanie: 230V / 50Hz | Zasilanie: 230V / 50Hz: ☐ TAK* ☐ NIE* |

* Zaznaczyć właściwe [ ☒ ] lub skreślić [ skreślić ] niewłaściwe

Wykonawca zobowiązany jest wypełnić w/w załącznik poprzez podanie m.in. Producenta sprzętu, modelu/typu sprzętu szczegółowych parametrów zaoferowanego przedmiotu zamówienia (odnoszących się do wymagań Zamawiającego) w kolumnie PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ.

Jeżeli w Opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający podaje wartości minimalne, maksymalne lub zakres, Wykonawca jest zobowiązany podać konkretne wartości oferowanego przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza wpisanie wyrazu „TAK” lub „NIE” w sytuacji, w której Zamawiający wyraźnie wskazuje w opisie przedmiotu zamówienia taką możliwość (poprzez zastosowanie ☐ TAK ☐ NIE).

UWAGA: W przypadku, jeżeli danego parametru nie można opisać za pomocą jednoznacznych, konkretnych wartości / parametrów, z uwagi na specyfikę tego parametru, Zamawiający dopuszcza wpisanie zakresu / przedziału / minimum / maksimum / wartości granicznych w takim parametrze.

Oświadczam, iż w związku z realizacją niniejszego zadania ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE WYMOGI DOSTĘPNOŚCI dla osób ze szczególnymi potrzebami zgodnie z zasadami wynikającymi z postanowień ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r., poz. 1696 ze zm.).

dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem

elektronicznym przez osobę lub osoby umocowane

do złożenia podpisu w imieniu wykonawcy