- W przedmiarach brak pozycji dotyczących izolacji pionowych metodą iniekcji krystalicznej. Prosimy o potwierdzenie, czy zakres ten należy wycenić.

Odpowiedź Zamawiającego: Nie przewiduje się wykonania izolacji pionowych metodą iniekcji krystalicznej.

- Prosimy o potwierdzenie, czy w klatkach K1 i K2 należy wykonać pochwyty.

Odpowiedź Zamawiającego: W klatkach K1 i K2 należy wykonać pochwyty na balustradach od strony wewnętrznej klatek, po stronie duszy i pochwyt na zejściu do piwnicy.

- W dokumentacji brak projektu wiaty śmietnikowej, prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź Zamawiającego: Należy wycenić wiatę śmietnikową. Kształt i kolorystyka wiaty pokazana jest na rysunku D.10.

- W przedmiarach brak pozycji dla belek stalowych: Bs.1, Bs.2, Bs.3. Prosimy o potwierdzenie czy należy ująć brakujące pozycje w ofercie.

Odpowiedź Zamawiającego: Należy ująć brakujące belki stalowe w ofercie. Kosztorys jest formą pomocniczą do wyceny.