**Zestawienie asortymentowo – cenowe przedmiotu zamówienia**

Obsługa serwisowa urządzeń - przeglądy okresowe

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa urządzenia** | **Numer seryjny** | **Planowana**  **ilość na**  **12 – m-ce** | **Wartość netto [zł]** | **Cena brutto [zł]** |
| **1** | **Pompa do krążenia pozaustrojowego** | **48E03830** |  |  |  |
| Wymiennik ciepła | 16S18022 |
| Przepływomierz/mechaniczny mieszacz gazów 2-kanałowy | 76350 |
| pompa perystaltyczna jednogłowicowa | 10E10871 |
| pompa perystaltyczna jednogłowicowa | 10E10872 |
| pompa perystaltyczna jednogłowicowa | 10E10873 |
| pompa perystaltyczna dwugłowicowa | 10E53456 |
| Panel sterowania | 28E44128 |
| **2** | **Pompa do krążenia pozaustrojowego** | **43s2967** |  |  |  |
| Przepływomierz/mechaniczny mieszacz gazów 2-kanałowy |  |
| Panel sterowania | 28S2413 |
| pompa perystaltyczna jednogłowicowa | 10S6780 |
| pompa perystaltyczna jednogłowicowa | 10S6781 |
| pompa perystaltyczna jednogłowicowa | 10S6782 |
| pompa perystaltyczna dwugłowicowa | 10S9365 |
| wymiennik ciepła | 16S1156 |
| Vacuum Pump | BO13611B03 |
| SCPC System | 60S10247 |
| Motor - urządzenie napędowe (Bio-pompa) | 60S0602 |
| Pump Control Panel SCP SYSTEM | 60S2519 |
| Klem elektryczny | 60S15505 |
| **3** | **Pompa do krążenia pozaustrojowego** | **43S2965** |  |  |  |
| Panel sterowania | 28S2412 |
| pompa perystaltyczna jednogłowicowa | 10S6659 |
| pompa perystaltyczna jednogłowicowa | 10S6658 |
| pompa perystaltyczna jednogłowicowa | 10S6657 |
| pompa perystaltyczna dwugłowicowa | 10S9343 |
| wymiennik ciepła | 16S1155 |
| Vacuum Pump | BO13784D03 |
| SCPC System (Bio-pompa) | 60S10246 |
| Motor - urządzenie napędowe (Bio-pompa) | 60S0620 |
| Pump Control Panel SCP SYSTEM | 60S2523 |
| Przepływomierz/mechaniczny mieszacz gazów 2-kanałowy |  |
| Klem elektryczny | 60S15504 |
| **4** | Przepływomierz/mechaniczny mieszacz gazów 2-kanałowy | 64247 |  |  |  |
| **5** | System podciśnienia w układzie żylnym do krążenia udowego | 035-103 (BO 09327) |  |  |  |
| **RAZEM** | | |  |  |  |

Obsługa serwisowa urządzeń - awarie

|  |  |
| --- | --- |
|  | Cena netto |
| Roboczogodzina | **zł** |
| Dojazd | **zł** |

.................………dnia…………… …………............................................................................

(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)