OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Ogólny opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji budynku socjalno - administracyjnego Wydziału Produkcji Wody zlokalizowanego na terenie Stacji Uzdatniania Wody Siedlice przy ul. Żytniej 13
w Gorzowie Wlkp., która uwzględni aktualne przepisy ochrony przeciwpożarowej. Zamawiający planuje wykonać remont wybranych pomieszczeń budynku (remont niewymagający pozwolenia na budowę czy zgłoszenia) na co posiada odrębną dokumentację (dokumentacja jest załącznikiem do niniejszego postępowania). W związku z tym remontem Zamawiający chce sprawdzić, czy zachodzi konieczność dostosowania budynku do aktualnych przepisów oraz zastosowania rozwiązań zamiennych, rekompensujących ewentualne braki. Wykonawca wykaże braki i wskaże konkretne rozwiązania, aby doprowadzić obiekt do spełnienia przepisów przeciwpożarowych. W szczególności Wykonawca dokona stosownych wystąpień do właściwej jednostki straży pożarnej przy uwzględnieniu wszelkich opracowań w szczególności ekspertyzy technicznej w kierunku uzyskania odstępstwa od aktualnych przepisów. Wykonawca złoży opracowaną ekspertyzę w stosownej jednostce straży pożarnej w celu uzyskania jej zaleceń. Wykonawca w ekspertyzie uwzględni sprawdzenie całego obiektu w kierunku spełnienia przepisów przeciwpożarowych. W przypadku braku konieczności podejmowania działań w kierunku zabezpieczenia obiektu należy wykonać opinię przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, która potwierdzi, że obiekt został sprawdzony i nie wymaga dostosowania do aktualnych przepisów w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Budynek składa się z części socjalnej, w której przebywają pracownicy oraz części technicznej (magazyn kwasu solnego, magazyn chlorynu sodu, magazyn podchlorynu sodu i pomieszczenie, w którym jest generator dwutlenku chloru). Budynek wybudowano w  1982 roku. Zamawiający posiada dokumentację projektową budynku, która jest załączona do Opisu Przedmiotu Zamówienia.

- Zakres prac projektowych

Dokumentacja musi uwzględniać:

Ocenę obiektu w zakresie zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowymi, a w przypadku niespełnienia wymagań opracowanie ekspertyzy technicznej zatwierdzonej przez rzeczoznawcę ds. Zabezpieczeń przeciwpożarowych. W przypadku braku konieczności podejmowania działań w kierunku zabezpieczenia obiektu należy wykonać opinię przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, która potwierdzi, że obiekt został sprawdzony i nie wymaga dostosowania do aktualnych przepisów w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych.

## 3. Forma przekazania przedmiotu zamówienia.

Dokumentację projektową Wykonawca winien dostarczyć do siedziby Zamawiającego w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz jeden egzemplarz w wersji elektronicznej. Wykonawca jest zobowiązany konsultować z Zamawiającym wszelkie rozwiązania techniczne i ich propozycje.

4. Wytyczne materiałowe.

Materiały opisane w Dokumentacji muszą być opisane w sposób nie ograniczający konkurencji. Zamawiający nie dopuszcza używania nazw własnych.

5. Warunki udziału w postępowaniu.

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia - do 30 września 2023 r.

- Warunki płatności – przelew 14 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.

- Oferty zostaną zweryfikowane przez Zamawiającego, a w przypadku, w którym oferta zawiera braki lub jej treść jest niejasna, Wykonawca ją składający wezwany zostanie odpowiednio: do jej uzupełnienia lub wyjaśnienia zaistniałej niejasności.

- Zamawiający odrzuci ofertę: jeżeli jest niezgodna z warunkami postępowania, jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do składania ofert i/lub OPZ, zawiera błędy w obliczeniu ceny, jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

- Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium ceny. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która zawierać będzie najniższą cenę i jednocześnie nie będzie podlegała odrzuceniu, a składający ją wykonawca  nie będzie podlegał wykluczeniu z procedury udzielania zamówienia.

6. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych     i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 728 59 50 do 52;

- inspektorem ochrony danych osobowych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. jest Pani Anna Reszel, tel. 509 936 160, e-mail: odtj.reszel@gmail.com;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o regulamin;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z regulaminem, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają  z regulaminu;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

−      na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−      na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;

−      na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;

−      prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

−      w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−      prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−      na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

____________________

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z regulaminem oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.