# 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu

50 - 981 Wrocław  ul. R. Weigla 5

Znak sprawy: 4WSzKzP.SZP.2612.44.2020

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH, OBŁOŻEŃ, UBRAŃ JEDNORAZOWYCH

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r.,                                 poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

W  TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POWYŻEJ 139 000 EURO

(art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 46 PZP)

Zatwierdził:                                                                                                                                                                                                                                                            dnia ...........................r.                                                    		……................................................

podpis i pieczęć Kierownika

Zamawiającego lub osoby upoważnionej

ZAMAWIAJĄCY:   4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
                                    Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu

50-981 Wrocław, ul. R.Weigla 5

https://platformazakupowa.pl/pn/4wsk/proceedings

INFORMACJE OGÓLNE

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oraz oświadczeń, w tym oświadczenia składanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, zwanego dalej "jednolitym dokumentem" odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

- Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy zakupowej „openNexus”  https://platformazakupowa.pl/pn/4wsk/proceedings, zwanej dalej „Platforma zakupowa”.

- Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie Platformy zakupowej.

- Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przesłania na Platformę zakupową.

- W sprawach nieuregulowanych w SIWZ pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

- Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

- Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów finansowych lub ekonomicznych, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

Rozdział I.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Zamówienie obejmuje dostawę materiałów opatrunkowych, obłożeń, ubrań jednorazowych  opisanych w 80 pakietach.

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ, tzn. takich, które gwarantują zachowanie tych samych norm, parametrów i standardów), jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust. 4 PZP.

- Jeżeli wskazano nazwy towarów pochodzących od konkretnych producentów to określają one minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Towary pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe Zamawiający rozumie wymagania dotyczące towaru zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.

- W przypadku niewskazania w ofercie rozwiązania równoważnego Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia zgodnie z rozwiązaniami wskazanymi w SIWZ.

- Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie produktów równoważnych do opisywanych w SIWZ, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania/parametry określone przez Zamawiającego, poprzez wpisanie nazwy, parametrów technicznych, produktu równoważnego w Załączniku nr 2 do SIWZ oraz wykazanie równoważności oferowanego produktu w stosunku do danej pozycji szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i stosowania.

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, na całe poszczególne Pakiety 1-80. Zamówienie zostanie udzielone bez ograniczeń Wykonawcy na te pakiety, w których jego oferta będzie najkorzystniejsza.

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 PZP.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Przedmiot zamówienia został opisany w rozdziale V SIWZ oraz załączniku nr 2 do SIWZ.

- Istotne elementy umowy zawarte są w załączniku nr 3 do SIWZ.

Rozdział II.	OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

- Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania wariantowe spowoduje jej odrzucenie.

- Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (załącznik nr 1). Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Zamawiający nie wymaga wykazania braku podstaw wykluczenia w odniesieniu do podwykonawców, (wykonawca nie składa oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia ww. podwykonawcy/ów). Zamawiający nie żąda od wykonawców przedstawienia innych dokumentów (o ile ich żądał) dotyczących ww. podwykonawcy/ów, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a PZP.

- Na treść oferty składa się załącznik nr 1 do SIWZ (Oferta) oraz załącznik nr 2 do SIWZ (Zestawienie asortymentowo – cenowe). Pozostałe dokumenty i oświadczenia składane w postępowaniu stanowią załączniki do oferty. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej i podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z odpowiednimi dokumentami rejestrowymi lub przez pełnomocnika. Ofertę należy złożyć (wczytać) w oryginale (pod rygorem nieważności) na Platformie zakupowej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i  podpisane  przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy sporządzić w formie elektronicznej i załączyć (wczytać) w oryginale oraz  podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym (art. 99 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny - t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1145 ze zm.) lub w elektronicznej kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza i opatrzone jego kwalifikowanym podpisem elektronicznym (art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie -  t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1192).

- Załączniki do SIWZ stanowią jej integralną część.

- Do oferty zaleca się  załączyć spis treści.

- Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w myśl art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1010 ze zm.), które nie mogą być udostępniane - powinny być załączone w osobnym pliku i oznaczone klauzulą: „Tajemnica przedsiębiorstwa”. Wykonawca musi wykazać nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa poprzez załączenie do oferty uzasadnienia zastrzeżenia dokumentów lub/i załączenie stosownych dokumentów/oświadczeń. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 PZP. Zastrzeżenie należy złożyć (wczytać) w postaci elektronicznej pod rygorem nieważności w oryginale lub elektronicznej kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem na Platformie zakupowej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym

ROZDZIAŁ III.	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- Wykażą brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP.

- Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone na podstawie art. 22 ust 1                       pkt 2 PZP:

znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert w wysokości:  2 502 250,00 PLN (słownie: dwa miliony pięćset dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych, 00/100). Kwota ta dotyczy całości przedmiotu zamówienia,  na poszczególne części w wysokości (PLN):

| Pakiet | PLN |
| --- | --- |
| 1. | 12 240,00 |
| 2. | 43 010,00 |
| 3. | 108 820,00 |
| 4. | 5 090,00 |
| 5. | 25 600,00 |
| 6. | 15 550,00 |
| 7. | 330,00 |
| 8. | 420,00 |
| 9. | 20 190,00 |
| 10. | 21 760,00 |
| 11. | 70 960,00 |
| 12. | 9 470,00 |
| 13. | 3 800,00 |
| 14. | 24 800,00 |
| 15. | 7 970,00 |
| 16. | 13 320,00 |
| 17. | 10 990,00 |
| 18. | 17 880,00 |
| 19. | 12 030,00 |
| 20. | 8 320,00 |
| 21. | 17 020,00 |
| 22. | 22 630,00 |
| 23. | 23 180,00 |
| 24. | 22 660,00 |
| 25. | 36 230,00 |
| 26. | 840,00 |
| 27. | 11 320,00 |
| 28. | 62 690,00 |
| 29. | 92 630,00 |
| 30. | 226 880,00 |
| 31. | 140 730,00 |
| 32. | 38 710,00 |
| 33. | 48 870,00 |
| 34. | 14 790,00 |
| 35. | 15 350,00 |
| 36. | 164 890,00 |
| 37. | 7 660,00 |
| 38. | 36 170,00 |
| 39. | 11 570,00 |
| 40. | 7 110,00 |
| 41. | 18 140,00 |
| 42. | 8 390,00 |
| 43. | 2 780,00 |
| 44. | 6 590,00 |
| 45. | 22 900,00 |
| 46. | 2 390,00 |
| 47. | 1 550,00 |
| 48. | 32 750,00 |
| 49. | 43 080,00 |
| 50. | 53 040,00 |
| 51. | 2 840,00 |
| 52. | 105 930,00 |
| 53. | 13 070,00 |
| 54. | 44 390,00 |
| 55. | 13 640,00 |
| 56. | 11 960,00 |
| 57. | 51 450,00 |
| 58. | 38 680,00 |
| 59. | 27 170,00 |
| 60. | 29 710,00 |
| 61. | 18 700,00 |
| 62. | 2 470,00 |
| 63. | 10 600,00 |
| 64. | 19 040,00 |
| 65. | 4 320,00 |
| 66. | 13 370,00 |
| 67. | 71 170,00 |
| 68. | 49 360,00 |
| 69. | 12 070,00 |
| 70. | 20 190,00 |
| 71. | 8 700,00 |
| 72. | 20 250,00 |
| 73. | 7 160,00 |
| 74. | 2 420,00 |
| 75. | 32 400,00 |
| 76. | 28 220,00 |
| 77. | 2 000,00 |
| 78. | 75 600,00 |
| 79. | 136 080,00 |
| 80. | 3 200,00 |

Wykonawcy składający ofertę na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów, w których chcą uczestniczyć, np. Wykonawca składający ofertę na Pakiet 1 i 2 powinien wykazać się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min.                    55 250 PLN (12 240,00 PLN +  43 010,00 PLN).

- Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w ROZDZIALE IV PKT 1 SIWZ według formuły "spełnia - nie spełnia”.

ROZDZIAŁ IV. WYKAZ :

- DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE PODMIOTOWYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednio przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenia zamówienia (Dz. U. z 2016r. poz. 1126 ze zm.), zwane dalej Rozporządzeniem.

- Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone w postaci elektronicznej (wg wzoru stanowiącego Załącznik  nr 1a do SIWZ), zgodnie z Instrukcją Wypełnienia (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia JEDZ – www.uzp.gov.pl) w zakresie określonym w SIWZ - należy złożyć (wczytać) wraz z ofertą pod rygorem nieważności w oryginale  na Platformie zakupowej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

- oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu). Oświadczenie należy sporządzić w formie elektronicznej i bez dodatkowego wezwania złożyć (wczytać) (pod rygorem nieważności) w oryginale lub elektronicznej kopii potwierdzonej za zgodność  z oryginałem na Platformie zakupowej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP (wzór – Załącznik nr 5 do SIWZ);

- informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – w przypadku braku możliwości bezpłatnego pobrania dokumentu ze strony internetowej wskazanej przez Wykonawcę;

- oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

- oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

dokumenty, o których mowa w ppkt c) do f) Wykonawca składa (wczytuje) w postaci elektronicznej w terminie 10 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą) przez Zamawiającego (pod rygorem nieważności). Dokumenty te należy złożyć w oryginale lub elektronicznej kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem na Platformie zakupowej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

- Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

- oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków określonych w SIWZ, sporządzone w postaci elektronicznej (wg wzoru stanowiącego Załącznik  nr 1a do SIWZ), zgodnie z Instrukcją Wypełnienia (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia JEDZ – www.uzp.gov.pl) w zakresie określonym w SIWZ - należy złożyć (wczytać) wraz z ofertą pod rygorem nieważności w oryginale na Platformie zakupowej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

- informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, sporządzona w postaci elektronicznej, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert (potwierdzająca warunek opisany w Rozdz. III pkt 2 SIWZ) - należy i złożyć (wczytać) w terminie 10 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą) przez Zamawiającego (pod rygorem nieważności). Dokument te należy złożyć w oryginale lub elektronicznej kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem na Platformie zakupowej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

- Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia sporządzone w postaci elektronicznej (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ (jeżeli dotyczy))– należy złożyć (wczytać) wraz z ofertą (pod rygorem nieważności) w oryginale na Platformie zakupowej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub ich zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich zdolność finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt. 1 PZP – w tym celu Zamawiający zażąda  dokumentów w takim samym zakresie jak w stosunku do Wykonawcy.

- Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa (wczytuje) wraz z ofertą sporządzony w formie elektronicznej jednolity dokument zamówienia JEDZ dotyczący tych podmiotów (pod rygorem nieważności). Dokument ten należy złożyć w oryginale na Platformie zakupowej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym (przez podmiot udostępniający zasoby).

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt. 3), nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże sytuację finansową lub ekonomiczną, o której mowa w Rozdziale III pkt. 2

- Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu .

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 1 PZP). Za podmioty występujące wspólnie uważa się spółki cywilne oraz konsorcja. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (art. 23 ust. 2 PZP). Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za należyte wykonanie umowy oraz żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia składają jedną ofertę, przy czym:

- wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt 1) i 2) lit. a) SIWZ składa osobno każdy z Wykonawców,

- pozostałe oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV składają Wykonawcy wspólnie.

- Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) składa odpowiednio dokumenty wymienione w Rozdz. IV pkt 1 ppkt 1) do  ppkt 9) SIWZ, z zastrzeżeniem, że zamiast dokumentów wskazanych w Rozdz. IV pkt 1:

- ppkt 1 lit. c) SIWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez  właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy PZP,

- ppkt 1 lit. d) SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP,

dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Uwaga!

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Rozdz. IV pkt 1 ppkt 1 lit. c) i d) SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Zasady składania dokumentów i oświadczeń dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i wykonawców zagranicznych są identyczne jak dla wykonawców ubiegających się samodzielnie o udzielenie zamówienia. Zapisy Rozdziału IV pkt. 1 ppkt 1) do 9) stosuje się odpowiednio.

- Zamawiający nie wymaga wykazania braku podstaw wykluczenia w odniesieniu do podwykonawców, (wykonawca nie składa JEDZ ww. podwykonawcy/ów). Zamawiający nie żąda od wykonawców przedstawienia dokumentów o których mowa w Rozdz. IV pkt 1 ppkt 1) lit. a) SIWZ, dotyczących ww. podwykonawcy/ów, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a PZP.

- Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.

- Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

- DOKUMENTÓW PRZEDMIOTOWYCH:

- Dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów, instrukcji obsługi, kart technicznych, itp. w języku polskim –  należy zaznaczyć gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganych parametrów oraz nr katalogowych zaoferowanych w ofercie;

- W przypadku wyrobów medycznych, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 186) Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ), że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), oraz Formularza Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu);

Na żądanie Zamawiającego w trakcie realizacji umowy, Wykonawca ma obowiązek udostępnić wyżej wymienione dokumenty w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania, pod rygorem możliwości naliczania kar umownych i możliwości odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 2 ppkt 1) – 2) należy sporządzić w formie elektronicznej i złożyć (wczytać) w terminie 10 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą) przez Zamawiającego (pod rygorem nieważności). Dokumenty należy złożyć w oryginale lub elektronicznej kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem na Platformie zakupowej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku braku powyższych dokumentów i oświadczeń oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 PZP).

- WYKAZ POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW:

- Pełnomocnictwo w przypadku, gdy umocowanie do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z właściwego rejestru;

- Wypełnione Zestawienie asortymentowo – cenowe, stanowiące Załącznik nr 2 do SIWZ oraz wypełniony bez wyjątku formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ;

- Zaleca się dołączyć do oferty zaakceptowane istotne postanowienia umowy;

- Oryginał gwarancji/poręczenia jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniądz;

- Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i stosowania poprzez załączenie do oferty, dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy, które stanowią treść oferty i nie podlegają uzupełnieniu w trybie art. 26 ust.3 PZP . Wykonawca może wykazywać równoważność oferowanych przez siebie produktów za pomocą wszelkich środków dowodowych;

- Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymogi/parametry Zamawiającego poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy np. Ekspertyz Rzeczoznawczych, które stanowią treść oferty i nie podlegają uzupełnieniu w trybie art. 26 ust.3 PZP. Wykonawca może wykazywać równoważność oferowanych przez siebie produktów za pomocą wszelkich środków dowodowych;

- Uzasadnienie zastrzeżenia dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub/i załączenie stosownych dokumentów/oświadczeń na tę okoliczność w przypadku zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa;

- Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ (jeżeli dotyczy)

Uwaga!

Dokumenty o których mowa w ppkt 5) - 8) sporządzone w formie elektronicznej należy złożyć (wczytać) wraz z ofertą pod rygorem nieważności w oryginale lub elektronicznej kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem na Platformie zakupowej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- FORMA DOKUMENTÓW

- Postępowanie - wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje - będą przekazywane w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej.

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny bezpłatny sposób.

- Jeżeli oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości  Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego zamówienia były wykonane, a w przypadku zamówień okresowych lub ciągłych są wykonywane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy  złożyć (wczytać) przetłumaczone na język polski. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający zażąda od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów, oświadczeń lub innych materiałów informacyjnych - jeżeli były one dostępne tylko w językach obcych.

- Jeżeli oryginał dokumentu lub oświadczenia, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, lub inne dokumenty lub oświadczenia składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie zostały sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię posiadanego dokumentu lub oświadczenia.

- W przypadku przekazywania przez wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a PZP, albo przez podwykonawcę jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem.

- W przypadku przekazywania przez wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę.

Rozdział V.	USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia: dostawa materiałów opatrunkowych, obłożeń, ubrań jednorazowych.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 2 do SIWZ.

Kody CPV: 33141111-1; 33141112-8; 33141115-9; 33141113-4; 33141110-4; 33140000-3; 33141116-6; 33199000-1; 33770000-8 39143115-5; 33141119-7; 33141000-0; 33141114-2; 33141000-0; PA01-7

Rozdział VI.       WYMAGANY  TERMIN ORAZ MIEJSCE REALIZACJI UMOWY

Dostawy sukcesywne  w okresie: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Miejsce dostawy:      4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, ul. R. Weigla 5, 50-981 Wrocław

Rozdział VII.       OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA ICH OCENY

      - Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

| Lp. | KRYTERIUM | WAGA KRYTERIUM ( 1 %=1 pkt) | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 60 % | minimalizacja |
| 2. | Termin dostawy towaru | 15% | minimalizacja |
| 3. | Termin gwarancji/rękojmi towaru | 15% | indywidualnie |
| 4. | Wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie sukcesywnej lub w dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia | 10 % | maksymalizacja |
| OGÓŁEM: | 100% |  |

Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych wyżej kryteriów oraz ich wag. Oferty będą oceniane punktowo. Maksymalna liczna punktów jaką, po uwzględnieniu wagi, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.

- Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Komisja przetargowa po uprzednim sprawdzeniu, porównaniu i ocenie ofert na podstawie kryterium oceny określonym powyżej.

- O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę, stanowiąca sumę punktów za ww. kryteria.

- Punkty za oferowaną cenę  (cena brutto pakietu) wyliczamy wg wzoru:

· 100 pkt.

W    – waga kryterium (%)

Cmin  – cena minimalna w zbiorze ofert

Cn	   – cena danej oferty

- Punkty za termin dostawy towaru min. 1 dzień max. 5 dni - wyliczamy wg wzoru:

· 100 pkt.

W	  - waga kryterium %

Tmin   - minimalny termin dostawy towaru możliwy do zaoferowania (1 dzień)

Tn	    - termin dostawy towaru w danej ofercie

Zaoferowanie terminu dłuższego niż 5 dni spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ. Wykonawca powinien zaoferować termin w pełnych dniach, ściśle wg wymagań Zamawiającego.

W przypadku braku wpisu w Formularzu oferty terminu dostawy i dostawy reklamacyjnej towaru, Zamawiający przyjmie do oceny i porównania ofert maksymalną liczbę dni wynoszącą 5 dni i przyzna odpowiednią ilość punktów. Do umowy ostatecznej zostanie wpisane 5 dni.

- Punkty za termin gwarancji / rękojmi towaru (min. 12 miesięcy – max. 36 miesięcy) – 1pkt = 1 %:

- 12 miesięcy – 0 pkt.

- 24 miesiące – 7,5 pkt.

- 36 miesięcy – 15 pkt.

Zaoferowanie terminu gwarancji towaru krótszego niż 12 miesięcy spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ. Wykonawca powinien zaoferować termin gwarancji towaru  w  pełnych miesiącach ściśle wg wymagań Zamawiającego tj. 12 miesięcy lub 24 miesiące lub 36 miesięcy.

W przypadku braku wpisu w Formularzu oferty terminu gwarancji towaru, Zamawiający przyjmie do oceny i porównania ofert minimalną liczbę miesięcy t.j. 12 miesięcy i przyzna odpowiednią ilość punktów. Do umowy ostatecznej zostanie wpisane 12 miesięcy.

W przypadku zaoferowania okresu dłuższego niż 36 miesięcy np. 38 miesięcy liczba punktów przyznanych będzie wynosiła nadal możliwe do uzyskania maksimum, natomiast do umowy ostatecznej zostanie wpisany termin gwarancji towaru zaoferowany przez wykonawcę.

- Punkty za wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie sukcesywnej lub w dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia - min. 0,5 % ceny brutto gwarantowanej części pakietu za dzień opóźnienia – max. 3 % ceny brutto gwarantowanej części pakietu za dzień opóźnienia) wyliczamy wg wzoru:

· 100 pkt.

W    – waga kryterium (%)

Kn  – oferowany % kary umownej danej oferty

Kmax – maksymalny % kary umownej możliwy do zaoferowania ( 3 %)

Zaoferowanie kary umownej za opóźnienie w dostawie sukcesywnej towaru lub w dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia poniżej 0,5% ceny brutto gwarantowanej części pakietu, spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

W przypadku zaoferowania kary umownej za opóźnienie w dostawie sukcesywnej towaru lub w dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia powyżej 3% ceny brutto gwarantowanej części pakietu (np. 5%), do wzoru zostanie podstawiony max. % kary (3%), a do umowy ostatecznej zostanie wpisany faktycznie zaoferowany % kary umownej ( np.5%).

W przypadku braku wpisu w Formularzu oferty kary umownej za opóźnienie w dostawie towaru  lub w dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia, Zamawiający przyjmie do oceny i porównania ofert minimalną wysokość kary umownej wynoszącą 0,5% i przyzna odpowiednią ilość punktów. Do umowy ostatecznej zostanie wpisane 0,5%.

- Ocena końcowa oferty:

Jest to suma punktów uzyskanych za powyżej wymienione kryteria.

- Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia:

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

- jest zgodna z treścią SIWZ,

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

Rozdział VIII.	ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego (essentalia negotii), zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ, w którym zaleca się wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia oraz dołączyć go do oferty. Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

Oprócz przesłanek wymienionych w  art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje następujący zakres zmian w umowie, które będą mogły być wprowadzone w formie aneksu:

- Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, może zastąpić nowy Wykonawca – zmiana możliwa tylko na podstawie sukcesji uniwersalnej w myśl art. 492 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 505 ze zm.) (przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na inną spółkę przejmującą) oraz przejęcie przedsiębiorstwa na postawie art. 551 i nast. K.c. pod warunkiem, że nowy Wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu na podstawie art. 24 PZP. Zmiana ta wymaga aneksu do umowy.

- Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres obowiązywania umowy i nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku, gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio.

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa, w takim przypadku Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w formie aneksu. W przypadku urzędowej zmiany stawki VAT, zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena (wartość) brutto umowy, a cena (wartość) netto pozostanie niezmienna.

- W przypadku niewykorzystania wartości umowy Zamawiający dopuszcza w formie aneksu wydłużenie terminu obowiązywania umowy nie więcej jednak niż o 36 miesięcy od daty jej zakończenia.

- Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji przez okres 12 miesięcy. W przypadku przedłużenia umowy wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w: Załączniku nr 3, (istotne postanowienia umowy) może podlegać waloryzacji w trakcie obowiązywania umowy w przypadku

- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 2177 ze zm.);

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne pod warunkiem, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę;

- zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018r. poz. 2215 ze zm.);

- waloryzacja nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy skierowany do Zamawiającego wraz z uzasadnieniem oraz szczegółowym wyliczeniem wpływu zmiany na ponoszone przez Wykonawcę koszty wykonania zamówienia. Wniosek należy złożyć w maksymalnym terminie 30 dni od dnia wejścia w życie zmian przepisów. W przypadku sporu o zasadność wprowadzenia waloryzacji może zostać wprowadzona waloryzacja sądowa w myśl art. 3571 K.c.;

- zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia zawarcia aneksu w tym zakresie.

- Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zmiany będą konieczne                   i korzystne dla Zamawiającego. Za zmiany korzystne należy uznać wszelkiego rodzaju nowe postanowienia, które wzmacniają pozycję zamawiającego jako wierzyciela z tytułu świadczenia niepieniężnego (np. wydłużenie okresu rękojmi, skrócenie terminu wykonania zamówienia, obniżenie ceny, podwyższenie kar umownych), oraz te zmiany, które prowadzą do wzmocnienia jego pozycji jako dłużnika z tytułu świadczenia pieniężnego (np. wydłużenie terminu zapłaty).

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu zmiany umowy w zakresie ochrony danych osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - RODO, które nakładają szereg szczegółowych obowiązków na administratorów oraz podmioty przetwarzające dane osób fizycznych. W szczególności zmiana umowy może nastąpić w związku z brzmieniem art. 28, 32-36 RODO w zakresie powierzenia przez administratora (zamawiającego) przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi (wykonawcy) i określenia minimalnych standardów powierzenia tych danych. Dane osób fizycznych mogą być powierzane tylko takim podmiotom, które dają gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu zmianę umowy w przypadku zaniechania produkcji określonego gatunku lub wprowadzenia przedmiotu umowy nowej generacji. Dostarczony zamiennik/równoważnik musi spełniać co najmniej wszystkie wymagania lub je przewyższać. Przesłanką niezbędną do takiego działania Zamawiającego jest również brak wzrostu wartości netto danego przedmiotu zamówienia w porównaniu z wartością przedstawioną w umowie. Ilości zamawianego w ten sposób towaru muszą być tożsame z ilościami wynikającymi z umowy.

- Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w przypadku zmiany numerów katalogowych przez producenta przy jednoczesnym zastrzeżeniu braku zmian cen na wyższe oraz jednoczesnym podtrzymaniu co najmniej parametrów przedmiotu zamawianego.

- Zmiana siedziby Wykonawcy nie stanowi zmiany treści umowy i nie wymaga aneksu do umowy.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

Rozdział IX.		OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

- Cena oferty musi być podana w złotych polskich (PLN) brutto – cyfrowo i słownie z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku. Każda z cen musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) i musi być wyższa od 0.

- W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto.

- Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do Zamawiającego i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

- koszty transportu krajowego i zagranicznego,

- koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

- opłat celnych i granicznych.

- Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).

- Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 2 PZP.  Omyłka rachunkowa, którą można poprawić jest to błąd powstały w wyniku wszelkich działań matematycznych z zastrzeżeniem, że przyjmuje się, iż prawidłowo podano liczbę jednostek miar (ilość), wartość jednostkową netto oraz stawkę podatku VAT. Nieprawidłowe zastosowanie stawki podatku VAT nie jest omyłką rachunkową w obliczeniu ceny, którą można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 2 PZP i spowoduje sankcję zawartą w art. 89 ust. 1 pkt. 6 PZP.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. W przypadku, oferty, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny oferty Zamawiający doliczy podatek od towarów i usług, który Zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami i dopiero sprawdzi czy cena oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Rozdział X. 	INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I  TERMINU  SKŁADANIA OFERT

- Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i/lub dokumentami należy złożyć (wczytać) w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/4wsk/proceedings  do dnia  26.08.2020r. do godz. 10.30.

- Jeżeli oferta zostanie złożona (wczytana) w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert).

- Wykonawca, który złożył ofertę za pośrednictwem Platformy zakupowej może przed upływem terminu składania ofert  zmienić lub wycofać ofertę.

- Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty (załączników).

- Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 PZP.

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem.

Rozdział XI.	TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej.

- Na podstawie art. 38 PZP Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ za pośrednictwem Platformy zakupowej, zgodnie z załączoną Instrukcją dla Wykonawców znajdującą się na Platformie.

- Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się ich datę wczytania do systemu Platformy zakupowej.

- Treść pytań (bez ujawniania źródła) wraz z wyjaśnieniami bądź informacje o dokonaniu zmiany SIWZ, Zamawiający przekaże Wykonawcom za pośrednictwem Platformy zakupowej.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na przedłużenie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 2.

- Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

- Do kontaktu z Wykonawcami służy Platforma zakupowa.

- Kontaktowanie się z Zamawiającym w inny sposób niż poprzez Platformę zakupową nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP

Rozdział XII. TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, z zastrzeżeniem art. 12a PZP, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty.

- W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SIWZ czy w przypadku modyfikacji SIWZ należy zaznaczyć źródło tej zmiany (datę wyjaśnień lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).

Rozdział XIII.	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust. 5 PZP).

- Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

- Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

ROZDZIAŁ XIV.  WARUNKI WPŁATY  I  ZWROTU WADIUM.

- Obowiązek wpłaty wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli wystąpią przesłanki wymienione w art. 46 ust. 4a i 5 PZP.

Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

Oferta Wykonawcy nie zabezpieczona należytą formą wadium, zostanie przez Zamawiającego odrzucona.

Przystępując do przetargu na całość przedmiotu zamówienia wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 92 690,00 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt złotych, 00/100) - dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne części (pakiety) w wysokości:

| PAKIET | KWOTA (PLN) |
| --- | --- |
| 1. | 450,00 |
| 2. | 1 590,00 |
| 3. | 4 030,00 |
| 4. | 190,00 |
| 5. | 950,00 |
| 6. | 580,00 |
| 7. | 10,00 |
| 8. | 20,00 |
| 9. | 750,00 |
| 10. | 810,00 |
| 11. | 2 630,00 |
| 12. | 350,00 |
| 13. | 140,00 |
| 14. | 920,00 |
| 15. | 300,00 |
| 16. | 490,00 |
| 17. | 410,00 |
| 18. | 660,00 |
| 19. | 450,00 |
| 20. | 310,00 |
| 21. | 630,00 |
| 22. | 840,00 |
| 23. | 860,00 |
| 24. | 840,00 |
| 25. | 1 340,00 |
| 26. | 30,00 |
| 27. | 420,00 |
| 28. | 2 320,00 |
| 29. | 3 430,00 |
| 30. | 8 400,00 |
| 31. | 5 210,00 |
| 32. | 1 430,00 |
| 33. | 1 810,00 |
| 34. | 550,00 |
| 35. | 570,00 |
| 36. | 6 110,00 |
| 37. | 280,00 |
| 38. | 1 340,00 |
| 39. | 430,00 |
| 40. | 260,00 |
| 41. | 670,00 |
| 42. | 310,00 |
| 43. | 100,00 |
| 44. | 240,00 |
| 45. | 850,00 |
| 46. | 90,00 |
| 47. | 60,00 |
| 48. | 1 210,00 |
| 49. | 1 600,00 |
| 50. | 1 960,00 |
| 51. | 110,00 |
| 52. | 3 920,00 |
| 53. | 480,00 |
| 54. | 1 640,00 |
| 55. | 510,00 |
| 56. | 440,00 |
| 57. | 1 910,00 |
| 58. | 1 430,00 |
| 59. | 1 010,00 |
| 60. | 1 100,00 |
| 61. | 690,00 |
| 62. | 90,00 |
| 63. | 390,00 |
| 64. | 710,00 |
| 65. | 160,00 |
| 66. | 500,00 |
| 67. | 2 640,00 |
| 68. | 1 830,00 |
| 69. | 450,00 |
| 70. | 750,00 |
| 71. | 320,00 |
| 72. | 750,00 |
| 73. | 270,00 |
| 74. | 80,00 |
| 75. | 1 200,00 |
| 76. | 1 050,00 |
| 77. | 70,00 |
| 78. | 2 800,00 |
| 79. | 5 040,00 |
| 80. | 120,00 |

Wykonawcy składający ofertę na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów, w których chcą uczestniczyć, np. pakiet 1 i 2 powinien wnieść wadium w wysokości                                 2 040,00 PLN, (450,00PLN+ 1 590,00 PLN).

Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert tj. dnia  26.08.2020r. godz. 10:30

- Forma wpłaty wadium.

Wadium może być wnoszone w następujących formach:

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- lub poręczeniach określonych w art. 45 ust. 6 PZP,

- przelewem na rachunek Zamawiającego - środki finansowe powinny wpłynąć na konto Zamawiającego do 26.08.2020r. do godz. 10:30 pod rygorem odrzucenia oferty

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław nr  07 1130 1033 0018 7991 8520 0007

z zaznaczeniem: ,,Wadium - znak sprawy:  4WSzKzP.SZP.2612.44.2020 ”

Uwaga!

Pierwsza sesja księgowania w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław – prowadzącym rachunek Zamawiającego odbywa się po godz. 10.00. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek Zamawiającego.

- W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, poręczeniach, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną w ciągu 30 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, musi być wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:

- Nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy) beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib;

- Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją;

- Kwotę gwarancji;

- Termin ważności gwarancji;

- Zobowiązanie gwaranta (banku lub zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całkowitej kwoty wadium nieodwołalnie lub bezwarunkowo, na pierwsze żądanie Zamawiającego  (beneficjenta gwarancji).

- Dowód wpłaty wadium w formie przelewu na rachunek Zamawiającego należy sporządzić w postaci elektronicznej i złożyć (wczytać) na Platformie zakupowej razem z ofertą.

- W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawcę w innych formach – gwarancjach, poręczeniach, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy sporządzić w postaci elektronicznej i złożyć (wczytać) na Platformie zakupowej razem z ofertą pod rygorem nieważności. Dokument ten powinien być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia ze strony gwaranta / poręczyciela - zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 2357 ze zm.) lub art. 4 ust. 7  pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2015r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 895 ze zm.). Dokument wadium winien zostać przekazany Zamawiającemu w takiej formie, w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta.

- Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy, zostanie odrzucona. Za nieprawidłową formę wniesienia wadium Zamawiający uzna w szczególności dokument gwarancji/poręczenia wystawiony w formie innej, niż forma elektroniczna.

- Nie dopuszcza się składania wadium w innej walucie niż PLN

Uwaga!

Złożenie dokumentu wadialnego w innym miejscu i/lub w błędnej formie może spowodować zastosowanie sankcji wynikającej z art. 89 ust. 1 pkt. 7b PZP.

- Zwrot wadium lub ewentualne ponowne jego wniesienie regulują przepisy art. 46 i art. 184 PZP.

Rozdział XIV.	MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu,  ul. R. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu  26.08.2020r. o godz. 11:00. Otwarcie ofert jest jawne.

- W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

- kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia;

- firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

- cena oferty, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności zawarte w ofercie jeżeli były wymagane.

Rozdział XV.		SPOSÓB OCENY OFERT

- Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które  
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

- Zamawiający przewiduje w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego możliwość zastosowania tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa PZP. Procedura ta polega na tym, że Zamawiający w toku czynności oceny ofert nie będzie dokonywał podmiotowej oceny wszystkich Wykonawców (ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu, oraz braku podstaw do wykluczenia) i nie będzie badał wszystkich wstępnych oświadczeń Wykonawców, złożonych przy ofertach. Zamawiający najpierw dokona oceny złożonych ofert, pod kątem kryteriów oceny ofert, określonych w Rozdziale VII SIWZ oraz przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 PZP), po czym dopiero wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej) dokona oceny podmiotowej tego Wykonawcy tj. zbada jego oświadczenia wstępne złożone przy ofercie, a następnie zażąda od niego – na podstawie art. 26 ust. 1 lub 2 PZP przedłożenia określonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

- Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą, do złożenia dokumentów o których mowa w Rozdziale IV SIWZ o ile takich dokumentów żądał.

- Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów (art. 26 ust. 2 PZP) o ile takich dokumentów żądał.

- Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia (art. 22d ust. 2 PZP).

- Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 12 PZP).

- W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 PZP lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, chyba że rozbieżności wynikają z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia.

- Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

- Wykonawca będzie wykluczony, gdy spełni warunki wykluczenia określone w Rozdziale III pkt. 1 SIWZ.

- Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP z zastrzeżeniem art. 87 PZP.

Rozdział XVI.	OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

- Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertą w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, a w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 PZP, informacja zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez Wykonawcę, Zamawiający uznał za niewystarczające,

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,                                            a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust 4 i 5 PZP, braku równoważności lub braku spełnienia wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

- unieważnieniu postępowania – podając uzasadnienie fatyczne i prawne.

- Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4, na Platformie zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/4wsk/proceedings.

- Po uprawomocnieniu wyniku postępowania Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

Rozdział XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział XVII. 	ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

- Środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W postępowaniach których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 PZP, zastosowanie mają przepisy art. 180 ust.2 PZP.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

- Odwołanie wraz z załącznikami oraz zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego przez wykonawcę, wnoszone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, oraz dalsze pisma w sprawie wnoszone w tej postaci przekazuje się na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu, przy użyciu której obsługiwana jest korespondencja Izby.

Rozdział XVIII.	JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

- Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na wniosek wykonawcy.

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów                                     i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania.

Załączniki do SIWZ:

- Formularz ofertowy – Załącznik nr 1;

- Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – Załącznik nr 1a;

- Zestawienie asortymentowo – cenowe – Załącznik Nr 2;

- Istotne postanowienia umowy – Załącznik nr 3 (zaleca się złożyć wraz z ofertą);

- Protokół instalacji i przekazania – Załącznik nr 3a (zaleca się złożyć wraz z ofertą);

- Protokół deinstalacji – Załącznik nr 3b (zaleca się złożyć wraz z ofertą);

- Lista pracowników Wykonawcy (wzór) – Załącznik nr 3c (zaleca się złożyć wraz z ofertą);

- Oświadczenia dotyczące przedmiotu zamówienia (wzór) - Załącznik nr 4;

- Oświadczenie o przynależności do grup kapitałowych – (wzór) – Załącznik nr 5;

- Zobowiązanie innego podmiotu (wzór) - Załącznik nr 6;

- Oświadczenie Wykonawcy dot. braku prawomocnego wyroku sądu/decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków (wzór) – Załącznik nr 7;

- Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne (wzór) – Załącznik nr 8;

Członkowie komisji przetargowej:

- Przewodniczący Komisji - Piotr Strąk			   ……………………………..

zapoznałem się i akceptuję

- Członek Komisji – Tomasz Gorczyca			  ……………………………..

zapoznałem się i akceptuję

- Członek Komisji – Grażyna Wojtczak                         	  …………………….………..

zapoznałam się i akceptuję

- Członek Komisji – Patrycja Mrożek-Kruk                            …………………….………..

zapoznałam się i akceptuję

- Członek Komisji – Agnieszka Mikulska	                          …………………….………..

zapoznałam się i akceptuję

- Członek Komisji – Jacek Janiszewski	                          …………………….………..

zapoznałem się i akceptuję

- Sekretarz – Anna Lewicka			    	  ……………………………..

zapoznałam się i akceptuję

Załącznik nr 1 do SIWZ

…………………………

(miejscowość i data)

ZAMAWIAJĄCY:

4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

„Dostawę materiałów opatrunkowych, obłożeń, ubrań jednorazowych,

znak sprawy 4WSzKzP.SZP.2612.44.2020

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ………………………………………………………………………….

Adres……………………………………………………………………………………………….

NIP  ………………………………….                    REGON   …………………………………….

tel. ……………    ……………….                    e-mail…………………………………………….

tel / fax/e-mail  (w celu uzupełnienia wzoru umowy ) …………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………….

nr  konta do zwrotu wadium ………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

- Oświadczamy, że oferujemy dostawę materiałów opatrunkowych, obłożeń, ubrań jednorazowych, zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ oraz formularzem cenowym za:

Pakiet nr …..

wartość netto...................... zł  (słownie:…..……....…………………….……złotych)

wartość brutto...................... zł  (słownie:…..……....…………………….……złotych)

Termin dostawy towaru:  pakiet nr….1 – …. dni

(min. 1 dzień, max. 5 dni  - należy wpisać oferowany termin dostawy towaru w pełnych dniach wg. Rozdz. VII SIWZ)

Termin gwarancji/rękojmi towaru:  pakiet nr….1 – …. miesięcy

(min. 12 miesięcy, max. 36 miesięcy  - należy wpisać oferowany termin gwarancji/rękojmi towaru w pełnych miesiącach wg. Rozdz. VII SIWZ)

Wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie sukcesywnej lub w dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia:  pakiet nr ….1. – ….. %

( min. 0,5 % max 3% - należy wpisać oferowaną wysokość kar w procentach wg. Rozdz. VII SIWZ)

- OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH PRZEWIDZIANYCH W ART. 13 LUB ART. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Ponadto oświadczamy, że :

- akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą -  60 dni;

- dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami /z udziałem podwykonawców powierzmy podwykonawcy ……………… (wskazać firmę podwykonawcy o ile jest znany) wykonanie następujących części zamówienia ................... – wartość lub procentowa część zamówienia ………

- wybór mojej/naszej oferty:

będzie / nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

Jeżeli będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, należy wypełnić:

- wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego (nazwa, która znajdzie się później na fakturze): .....................................................................................................,

- wskazać wartości tego towaru lub usług bez kwoty podatku - wynosi ona: ......................................................................................................................................

Oświadczenie to nie zawiera stawki i kwoty podatku VAT jaki będzie musiał rozliczyć Zamawiający. Obie wartości ustali Zamawiający we własnym zakresie i rozliczy zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

- akceptujemy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia istotne postanowienia umowy (Załącznik Nr 3 do SIWZ) z uwzględnieniem modyfikacji ich treści (jeżeli wystąpiły);

- zapoznaliśmy się z sytuacją finansowo-ekonomiczną Zamawiającego (VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Sekretariat Wydział ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, pok 100, piętro I, tel. 71 748 90 00, fax 71 748 92 16, e-mail: VIgospodarczy@wrocław-fabryczna.sr.gov.pl).

- Wadium w kwocie …......... zł zostało wniesione w dniu …................ w formie   …....................

- Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert                              (art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1950 ze zm.).

Załącznik nr 1a do SIWZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

/Uwaga: pola zaznaczone na szaro nie dotyczą niniejszego postępowania!/

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

Dz.U. UE S numer … data …………………, strona http://ted.europa.eu/TED,

Numer ogłoszenia w Dz.U. ……………………..

Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia:

W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….]

INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

| Tożsamość zamawiającego | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Nazwa: | 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu |
| Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument? | Odpowiedź: |
| Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia: | Dostawa materiałów opatrunkowych, obłożeń, ubrań jednorazowych |
| Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy): | 4WSzKzP.SZP.2612.44.2020 |

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy

A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY

| Identyfikacja: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Nazwa: | [] |
| Numer VAT, jeżeli dotyczy: Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie. | [] [] |
| Adres pocztowy: | […] |
| Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów: Telefon: Adres e-mail: Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): | […] […] […] […] |
| Informacje ogólne: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem? | [] Tak [] Nie |
| Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest zastrzeżone: czy wykonawca jest zakładem pracy chronionej, „przedsiębiorstwem społecznym” lub czy będzie realizował zamówienie w ramach programów zatrudnienia chronionego? Jeżeli tak, jaki jest odpowiedni odsetek pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której kategorii lub których kategorii pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych należą dani pracownicy. | [] Tak [] Nie […] […] |
| Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do Urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)? | [] Tak [] Nie[] Nie dotyczy |
| Jeżeli tak: Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej części, uzupełnić część V (w stosownych przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i podpisać część VI. a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy: b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, proszę podać: c) dane referencyjne stanowiące podstawę wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie: d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji? Jeżeli nie: Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności od przypadku. WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia: e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | a) […] b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): […][…][…][…] c) [……] d) [] Tak [] Nie e) [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): […][…][…][…] |
| Rodzaj uczestnictwa: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak: a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia: c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej udział: | a): [……] b): [……] c): [……] |
| Części | Odpowiedź: |
| W stosownych przypadkach wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do której (których)wykonawca zamierza złożyć ofertę. | [ ] |

B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY

| Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile istnieją: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko, wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wymagane: | […] |
| Stanowisko/Działający(-a) jako: | […] |
| Adres pocztowy: | […] |
| Telefon: | […] |
| Adres e-mail: | […] |
| W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.): | […] |

C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOŚCI INNYCH PODMIOTÓW

| Zależność od innych podmiotów: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w części V? | [] Tak [] Nie |

D: INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW, NA KTÓRYCH ZDOLNOŚCI WYKONAWCA NIE POLEGA

| Podwykonawstwo: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia? | [] Tak [] Nie Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców: […] |

Część III: Podstawy wykluczenia

A: PODSTAWY ZWIĄZANE Z WYROKAMI SKAZUJĄCYMI ZA PRZESTĘPSTWO

| Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo na podstawie przepisów krajowych stanowiących wdrożenie podstaw określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z jednego z wyżej wymienionych powodów, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? | [] Tak [] Nie Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| Jeżeli tak, proszę podać: a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 1–6 on dotyczy, oraz podać powód(- ody) skazania; b) wskazać, kto został skazany [ ]; c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio ustalone w wyroku: | a) data: [ ], punkt(-y): [ ], powód(-ody): [ ] b) [……] c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia „samooczyszczenie”)? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki | […] |

B: PODSTAWY ZWIĄZANE Z PŁATNOŚCIĄ PODATKÓW LUB SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE

| Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich obowiązków dotyczących płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli nie, proszę wskazać: a)państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy; b)jakiej kwoty to dotyczy? c)w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie obowiązków: 1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: – Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca? – Proszę podać datę wyroku lub decyzji. – W przypadku wyroku, o ile została w nim bezpośrednio określona, długość okresu wykluczenia: 2)w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki: d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny? | Podatki | Składki na ubezpieczenia społeczne |
|  | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie –[] Tak [] Nie –[…] –[…] c2) [ …] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie –[] Tak [] Nie –[…] –[…] c2) [ …] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] |
| Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

C: PODSTAWY ZWIĄZANE Z NIEWYPŁACALNOŚCIĄ, KONFLIKTEM INTERESÓW LUB WYKROCZENIAMI ZAWODOWYMI

| Informacje dotyczące ewentualnej niewypłacalności, konfliktu interesów lub wykroczeń zawodowych | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy? | [] Tak [] Nie |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca znajduje się w jednej z następujących sytuacji: a) zbankrutował; lub b) prowadzone jest wobec niego postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; lub c) zawarł układ z wierzycielami; lub d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych; lub e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? Jeżeli tak: –Proszę podać szczegółowe informacje: –Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia, z uwzględnieniem mających zastosowanie przepisów krajowych i środków dotyczących kontynuowania działalności gospodarczej. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie –[……] –[……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia zawodowego? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie [……] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interesów spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób zaangażowany(-e) w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana przed czasem, lub w której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca może potwierdzić, że: a)nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; b) nie zataił tych informacji; c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty potwierdzające wymagane przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia? | [] Tak [] Nie |

D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEWIDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO

| Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia? Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [] Tak [] Nie [……] |

Część IV: Kryteria kwalifikacji

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja  lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, że:

: OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI

| Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji | Odpowiedź |
| --- | --- |
| Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: | [] Tak [] Nie |

A: KOMPETENCJE

| Kompetencje | Odpowiedź |
| --- | --- |
| 1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym prowadzonym w państwie członkowskim siedziby wykonawcy: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 2) W odniesieniu do zamówień publicznych na usługi: Czy konieczne jest posiadanie określonego zezwolenia lub bycie członkiem określonej organizacji, aby mieć możliwość świadczenia usługi, o której mowa, w państwie siedziby wykonawcy? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub status członkowski chodzi, i wskazać, czy wykonawca je posiada: [ …] []Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

B: SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA

| Sytuacja ekonomiczna i finansowa | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| 1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu określonej liczby lat obrotowych wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: lub 1b) Jego średni roczny obrót w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):[……][……][……] |
| 2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w obszarze działalności gospodarczej objętym zamówieniem i określonym w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu wymaganej liczby lat obrotowych jest następujący: lub 2b) Jego średni roczny obrót w przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu (ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za cały wymagany okres, proszę podać datę założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub rozpoczęcia działalności przez wykonawcę: | [……] |
| 4) W odniesieniu do wskaźników finansowych określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia wykonawca oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) następująca(-e): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X do Y – oraz wartość): [……], [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na następującą kwotę: Jeżeli te informacje są dostępne w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 6) W odniesieniu do innych ewentualnych wymogów ekonomicznych lub finansowych, które mogły zostać określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, wykonawca oświadcza, że Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

C: ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA

| Zdolność techniczna i zawodowa | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| 1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na roboty budowlane: W okresie odniesienia wykonawca wykonał następujące roboty budowlane określonego rodzaju: Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca zadowalającego wykonania i rezultatu w odniesieniu do najważniejszych robót budowlanych jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Roboty budowlane: [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy i zamówień publicznych na usługi W okresie odniesienia wykonawca zrealizował następujące główne dostawy określonego rodzaju lub wyświadczył następujące główne usługi określonego rodzaju: Przy sporządzaniu wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno publicznych, jak i prywatnych: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Opis Kwoty Daty Odbiorcy |
| 2) Może skorzystać z usług następujących pracowników technicznych lub służb technicznych, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości: W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić do następujących pracowników technicznych lub służb technicznych o wykonanie robót: | [……] [……] |
| 3) Korzysta z następujących urządzeń technicznych oraz środków w celu zapewnienia jakości, a jego zaplecze naukowo-badawcze jest następujące: | [……] |
| 4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł stosować następujące systemy zarządzania łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw: | [……] |
| 5) W odniesieniu do produktów lub usług o złożonym charakterze, które mają zostać dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu do produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie kontroli swoich zdolności produkcyjnych lub zdolności technicznych, a w razie konieczności także dostępnych mu środków naukowych i badawczych, jak również środków kontroli jakości? | [] Tak [] Nie |
| 6) Następującym wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się: a) sam usługodawca lub wykonawca lub (w zależności od wymogów określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): b) jego kadra kierownicza: | a) [……] b) [……] |
| 7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca będzie mógł stosować następujące środki zarządzania środowiskowego: | [……] |
| 8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w ostatnich trzech latach są następujące | Rok, średnie roczne zatrudnienie: [……], [……] [……], [……] [……], [……] Rok, liczebność kadry kierowniczej: [……], [……] [……], [……] [……], [……] |
| 9) Będzie dysponował następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi na potrzeby realizacji zamówienia: | [……] |
| 10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić podwykonawcom następującą część (procentową) zamówienia: | [……] |
| 11) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają być dostarczone i którym nie musi towarzyszyć świadectwo autentyczności. Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych przypadkach przedstawi wymagane świadectwa autentyczności. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 12) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy Czy wykonawca może przedstawić wymagane zaświadczenia sporządzone przez urzędowe instytuty lub agencje kontroli jakości o uznanych kompetencjach, potwierdzające zgodność produktów poprzez wyraźne odniesienie do specyfikacji technicznych lub norm, które zostały określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, jakie inne środki dowodowe mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI I NORMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

| Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymaganych norm zapewniania jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymogów określonych systemów lub norm zarządzania środowiskowego? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów lub norm zarządzania środowiskowego mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów

Wykonawca oświadcza, że:

| Ograniczanie liczby kandydatów | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| W następujący sposób spełnia obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów: W przypadku gdy wymagane są określone zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, proszę wskazać dla każdego z nich, czy wykonawca posiada wymagane dokumenty: Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów są dostępne w postaci elektronicznej, proszę wskazać dla każdego z nich: | [….] [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

Część VI: Oświadczenia końcowe

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:

- instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim, lub

- najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, numer referencyjny)]

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [……]

Załącznik nr 2

…………………………….

(nazwa i adres Wykonawcy)

ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWO-CENOWE

| Nazwa pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | ilości w zestawie | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % VAT | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr 1 - OPATRUNKI PRZYLEPNE, PLASTRY , PRZYLEPCE, OPATRUNEK DO ZABEZPIECZANIA KANIUL, PODKŁAD NA STÓŁ ODDZIAŁ KARDIOCHIRURGII; CPV 33141111-1, 33141112-8, 33141115-9, 33141113-4, 33141110-4, 33140000-3 | 1. | Opatrunek jałowy, samoprzylepny z warstwą chłonną pokryty hypoalergicznym klejem kauczukowym/ akrylowym, z zaokrąglonymi brzegami. | 7x5 cm | x | szt. |  |  | 30 000 |  |  |  |
|  | 2. | Opatrunek jałowy, samoprzylepny z warstwą chłonną pokryty hypoalergicznym klejem kauczukowym/ akrylowym, z zaokrąglonymi brzegami. | 10x8 cm | x | szt. |  |  | 7 200 |  |  |  |
|  | 3. | Opatrunek jałowy, samoprzylepny z warstwą chłonną pokryty hypoalergicznym klejem kauczukowym/ akrylowym, z zaokrąglonymi brzegami. | 15x8cm | x | szt. |  |  | 15 000 |  |  |  |
|  | 4. | Opatrunek jałowy, samoprzylepny z warstwą chłonną pokryty hypoalergicznym klejem kauczukowym/ akrylowym, z zaokrąglonymi brzegami. | 10x20cm | x | szt. |  |  | 14 000 |  |  |  |
|  | 5. | Opatrunek jałowy, samoprzylepny z warstwą chłonną pokryty hypoalergicznym klejem kauczukowym/ akrylowym, z zaokrąglonymi brzegami. | 10x25cm | x | szt. |  |  | 12 000 |  |  |  |
|  | 6. | Opatrunek jałowy, samoprzylepny z warstwą chłonną pokryty hypoalergicznym klejem kauczukowym/ akrylowym, z zaokrąglonymi brzegami. | 10x30cm lub 10x35cm | x | szt. |  |  | 8 000 |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

| Nazwa pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | ilości w zestawie | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % VAT | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr. 2 - OBŁOŻENIA DO ZABIEGÓW ANGIOGRAFII, ZESTAW JEDNORAZOWY DO ZABIEGÓW BY- PASSOWYCH; CPV 33140000-3 | ZESTAW JEDNORAZOWY DO ZABIEGÓW BY–PASSOWYCH (BO kardiochirurgii) parametry: | ZESTAW |  |  | 150 |  |  |  |
|  | Materiał obłożenia i serwet 3 warstwowy: folia polietylenowa + włóknina polipropylenowa+ włóknina wiskozowa; pełnobarierowa; odporność na przenikanie płynów min. 200 cm H2O (KARTA TECHNICZNA); Opakowanie zestawu z polietylenowej przezroczystej folii i włókniny typu Tyvec, zaopatrzone w 3 odlepne metki identyfikujące wyrób. Sposób pakowania podwójny – karton do transportu oraz opakowanie wewnętrzne do transportu produktów na blok operacyjny. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a | Elektroda czynna do diatermii z ostrzem zaopatrzonym również w czyściki i futerał | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b | dren do odsysania pola operacyjnego ze stożkowatymi końcówkami 2,7 m, 21 Ch | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c | cewnik do odsysania 75 cm wykonany z PVC 16 Ch z dwoma otworami | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d | gumki na kleszczyki Mosquito, 5 par po dwie sztuki | x | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e | strzykawka trzyczęściowa L/L 50/60ml | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | f | strzykawka dwuczęściowa 20ml | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | g | strzykawka dwuczęściowa 10ml | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h | Y – łącznik 3/8*3/8----3/8 | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | i | łącznik prosty 9-13mm x 9-13mm | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | j | wycinak do aorty 4.0mm 14,5cm,okrągły | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | k | sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu spunlaced zawierającą pulpę celulozową i włókna poliestrowe; posiadający wstawki nieprzemakalne w strefie krytycznej i przedramionach, rozmiar XL | x | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | l | sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu spunlaced zawierającą pulpę celulozową i włókna poliestrowe, rozmiar L | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | m | osłona na stolik Mayo wzmocniona 79x145 cm obszar chłonny 65x85 cm, wykonana z folie PE 60 mikronów, w strefie krytycznej wzmocnienie laminatem dwuwarstwowym (folia PE 55 mikronów, włóknina wiskozowa 40g/m2) (KARTA TECHNICZNA) | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | n | ręczniki chłonne 18x25cm | x | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o | serweta na stolik 150x190cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | p | kieszeń foliowa 40x35cm z taśmą lepną | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | r | organizator przewodów z zamknięciem typu Velcro 2,5x30cm | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | s | taśmy lepne, nieprzepuszczalne folia PE/włóknina poliestrowa, elastyczne 9x49cm | x | 3szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | t | osłony na stopy wykonane z laminatu dwuwarstwowego | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | u | serweta operacyjna trójwarstwowa z taśmą lepną 75x75cm | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | v | serweta operacyjna trójwarstwowa z taśmą lepną 75x50cm | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w | serweta pod pacjenta 200x260cm z osłoną na krocze i wycięciem 20x102cm wykonana z laminatu trójwarstwowego, włóknina polipropylenowa/folia PE/ włóknina wiskozowa (KARTA TECHNICZNA) | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | x | obłożenie klatki piersiowej w kształcie T o wym. 200/300x330cm, obszar wypełniony folią chirurgiczna o wym. 32x40cm, serweta wykonana w strefie pozakrytycznej z laminatu dwuwarstwowego (włóknina wiskozowa 23g/m2/folia PE 40 mikronów) w strefie krytycznej dodatkowe wzmocnienie (folia PE 40 mikronów / włóknina wiskozowo-poliestrowa 50g/m2) (KARTA TECHNICZNA) | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | y | serweta na stolik 150x240cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | z | kompres gazowy 10x20cm 17N 8W z kontrastem RTG, biały | x | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | aa | seton 6 x 200cm 20 nitkowy 4 warstwowy z kontrastem RTG biały | x | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ab | bandaż elastyczny wymiary 15cm x 4,5 m plus dwa klipsy | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ac | tupfery 15x15 cm 20 nitkowy z kontrastem RTG | x | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ad | miseczka 250ml | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ae | miseczka 500ml | x | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | af | taca z polipropylenu 1575ml, 25x14x5cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ag | miska nerkowata z polipropylenu 800ml | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ah | kleszczyki plastikowe do dezynfekcji min. 24 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ai | tupfer okrągły 40cm x 50cm, gaza 20 N | x | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | aj | kompres gazowy z znacznikiem RTG i tasiemką 45x45 cm 4W | x | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ak | folia operacyjna 40x40cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | al | rękawice chirurgiczne lateksowe PF rozm. 8.0 | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | am | kubek plastikowy 1000ml z uchwytem | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | an | kubek plastikowy 1200ml z uchwytem | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ao | taca transferowa do skalpeli | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ap | podstawka pod ostrza chirurgiczne, miejsca min. 3 szt | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ar | ostrze chirurgiczne nr 24 CS | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | as | ostrze chirurgiczne nr 11 CS | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | at | ostrze chirurgiczne nr 15 CS | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | au | igła iniekcyjna 21G 40 mm RB zielona | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | aw | igła iniekcyjna 25G 25 mm RB pomarańczowa | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ax | pojemnik na igły piankowo-magnetyczny (40szt.) | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ay | Sterylny, wodoodporny, samoprzywierający, 5 warstwowy wysokochłonny opatrunek z obramowaniem (bez kleju), paro i gazo - przepuszczalny z warstwą kontaktową z miękkiego silikonu na całej powierzchni opatrunku. Warstwa chłonna wykonana z pianki poliuretanowej z warstwą superabsorbentu i z warstwą rozprowadzającą wysięk, nie wymaga dodatkowego mocowania, wym. 10x25cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | az | Sterylny, wodoodporny, samoprzywierający, 5 warstwowy wysokochłonny opatrunek z obramowaniem (bez kleju), paro i gazo - przepuszczalny z warstwą kontaktową z miękkiego silikonu na całej powierzchni opatrunku. Warstwa chłonna wykonana z pianki poliuretanowej z warstwą superabsorbentu i z warstwą rozprowadzającą wysięk, nie wymaga dodatkowego mocowania,, wym. 10x30cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ba | Kieszeń foliowa 40x35cm z taśmą lepną, dwukomorowa | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | bb | Mata Magnetyczna 25,4x40,6cm na narzędzia chirurgiczne, niebieska | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

| Nazwa pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | ilości w zestawie | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % VAT | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr.3 - ZESTAW JEDNORAZOWY DO ZABIEGÓW BY- PASSOWYCH, ZESTAW DO ZABIEGÓW CHIRURGICZNYCH; CPV 33141116-6 | 1 | Zestaw podstawowy (dla bloku chirurgii): | ZESTAW |  |  | 650 |  |  |  |
|  | Opakowanie zestawu z polietylenowej przezroczystej folii i włókniny typu Tyvec, zaopatrzone w 4 odlepne metki identyfikujące wyrób. Sposób pakowania podwójny – karton do transportu oraz opakowanie wewnętrzne do transportu produktów na blok operacyjny. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a | Serweta z taśmą lepną 175 x 175 cm, z laminatu trójwarstwowego (włóknina 23g/m2/folia PE 40 mikronów/włóknina 12g/m2 (karta techniczna)), dodatkowe chłonne wzmocnienie w strefie krytycznej z włókniny 50g/m2, w serwetę wkomponowane organizatory przewodów | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b | Serweta z taśmą lepną 240 x 150 cm, z laminatu trójwarstwowego (włóknina 23g/m2/folia PE 40 mikronów/włóknina 12g/m2 (karta techniczna)), dodatkowe chłonne wzmocnienie w strefie krytycznej z włókniny 50g/m2, w serwetę wkomponowane organizatory przewodów | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c | Serweta z taśmą lepną 75 x 90 cm, z laminatu trójwarstwowego (włóknina 23g/m2/folia PE 40 mikronów/włóknina 12g/m2 (karta techniczna)), dodatkowe chłonne wzmocnienie w strefie krytycznej z włókniny 50g/m2 | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d | Serweta na stół 150 x 190 cm, warstwa chłonna 75 x 190 cm, z laminatu dwuwarstwowego folia PE 55 mikronów/włóknina 23g/m2 (karta techniczna) | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e | Taśma lepna nieprzepuszczalna elastyczna 9 x 49 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | f | Ręczniki chłonne 18 x 25 cm | x | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | g | Osłona na stolik Mayo wzmocniona 79 x 145 cm obszar chłonny 65x85 cm, wykonana z folii PE 60 mikronów, w strefie krytycznej wzmocnienie laminatem dwuwarstwowym (folia PE 55 mikronów, włóknina wiskozowa 40 g/m2) | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h | Kieszeń foliowa z przylepcem o wymiarach 40 x 35 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | i | Miska plastikowa 250 ml | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | j | Pojemnik plastikowy w kształcie dzbanka 1000 ml | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | k | Dren do odsysania pola operacyjnego 300 cm z końcówką typu Poole z rękojeścią | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | l | Serweta gazowa 50x 60 cm 6W20N ze znacznikiem RTG | x | 5szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | m | Gaziki 10 x 10 12W17N ze znacznikiem RTG | x | 40szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | n | Tupfery 15 x 16 cm 20 N ze znacznikiem RTG | x | 10szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o | Fartuch XL z włókniny poliestrowo – celulozowej spunlaced min. 68 g/m2 (karta techniczna), dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienie na przodzie fartucha i rękawach w części od mankietu do wysokości powyżej łokcia, troki łączone kartonikiem, poły zachodzące na siebie | x | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | p | Plastikowe kleszczyki z zamkiem do mycia pola operacyjnego 24 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | r | Elektroda czynna do diatermii dwuprzyciskowa cięcie/ koagulacja z kablem o długości 3m | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | s | czyścik do koagulacji 5x5 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | t | pojemnik do liczenia igieł i usuwania ostrzy, 20 szt., magnetyczny, piankowy | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w | podstawka na ostrza chirurgiczne, czerwona | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | z | tupfer okrągły, gazowy nr 5 (gaza 17N, biały) | x | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | aa | miska nerkowata z polipropylenu 800 ml, przeźroczysta | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ab | Skalpel chirurgiczny z wysuwanym ostrzem nr 11 | x | 1szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ac | Skalpel chirurgiczny z wysuwanym ostrzem nr 20 | x | 2szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Zestaw uniwersalny do mokrych zabiegów (dla bloku chirurgii): | ZESTAW |  |  | 74 |  |  |  |
|  | Zestaw wykonany z laminatu trójwarstwowego / folia PE 40 mikronów / celuloza), serwety główne posiadające dodatkowe wzmocnienie w strefie krytycznej z włókniny, chłonność strefy krytycznej 4,8 ml/dm2. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a | Serweta z taśmą lepną 175x175cm, budowa warstwowa, dodatkowe chłonne wzmocnienie w strefie krytycznej, w serwetę wkomponowane organizatory przewodów | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b | Serweta z taśmą lepną 240x150cm, budowa warstwowa, dodatkowe chłonne wzmocnienie w strefie krytycznej, w serwetę wkomponowane organizatory przewodów | x | 1szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c | Serwety z taśmą lepną 90x75cm, budowa warstwowa, dodatkowe chłonne wzmocnienie w strefie krytycznej | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d | Serweta na stół 150x190cm, warstwa chłonna 75x190cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e | Taśma lepna nieprzepuszczalna elastyczna 9x49cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | f | Ręczniki chłonne 18x25cm | x | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | g | Osłona na stolik Mayo 79x145cm, warstwa chłonna 65x85cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Zestaw do zabiegów TUR (dla bloku chirurgii) wykonany z laminatu min. dwuwarstwowego | ZESTAW |  |  | 690 |  |  |  |
|  | a | Serweta chirurgiczna do przecewkowych zabiegów urologicznych o wymiarach 175/270x180cm, zintegrowana z nogawicami posiadająca otwór samoprzylepny w okolicy jamy brzusznej o Ø 8 cm, otwór na prącie o Ø 5cm i osłona na palec do badania per rectum. z serwetą zintegrowany jest worek do przechwytywania płynów z sitem oraz z trokami służącymi jego regulacji, wyposażony w przewód do odprowadzania płynów | x | 1szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b | Ręcznik chłonny 18 x 25cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c | Samoprzylepny organizator przewodów 9x18cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d | Serweta na stolik instrumentalny 150x190 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Torba do mokrych zabiegów brzusznych (dla bloku chirurgii) służąca do przechwytywania płynów z folią chirurgiczną, wykonana z mocnej i cienkiej folii PE, z uchwytami do drenów, z możliwością podłączenia drenu, z organizatorami przewodów na dwóch krawędziach, okrągły wewnętrzny brzeg torby usztywniony pianką , wymiary 100x80 cm, obszar wypełniony folią chirurgiczną 38x32 cm | 100x80 cm | x | szt. |  |  | 484 |  |  |  |
|  | 5 | Zestaw okulistyczny | ZESTAW |  |  | 896 |  |  |  |
|  | a | Serweta chirurgiczna do zabiegów okulistycznych o wymiarach 140x150 cm, posiadająca otwór samoprzylepny typu FLEX wypełniony folią chirurgiczną o wymiarach 8x10 cm wewnątrz której znajduje się wycięcie w kształcie elipsy o wymiarach 3,5x 6,5 cm. serweta posiada zintegrowana kieszeń. | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b | ręcznik chłonny 18x25 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c | serweta na stolik (owinięcie zestawu) wymiar 150x 190 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

| Nazwa pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | ilości w zestawie | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % VAT | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr.4 - MASKI, CZEPKI; CPV 33199000-1 | 1. | MASKI CHIRURGICZNE PEŁNO BARIEROWE włoknina 3 - warstwowa. Warstwa twarzowa nie posiadająca mikrowłosków oraz specjalnie wygładzana nie powodująca uczuleń, wyposażona w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy, wiązana na troki o dł. Min. 40 cm. Bezzapachowa. Barierowość bakteryjna maski min.95%. Kolor niebieski lub zielony, | x | x | szt. |  |  | 27 000 |  |  |  |
|  | 2. | MASKI CHIRURGICZNE PEŁNOBARIEROWE z przezroczystą, nierosiejącą, antyodblaskową osłoną na oczy, posiadające specjalny kształt pod brodę, wiązane na troczki. | x | x | szt. |  |  | 200 |  |  |  |
|  | 3. | MASKI CHIRURGICZNE IIR wiązane na troki Maska chirurgiczna wiązana na troki czterowarstwowa odporna na przesiąkanie hipoalergiczna zabezpiecza przed dymem laserowym technologia Anti-Fog zabezpiecza okulary przed parowaniem wodoodporna. Kolor fioletowy. I warstwa wewnętrzna najbliżej twarzy: biała włóknina celulozowa. II warstwa filtr środkowy: biała włóknina polipropylenowa o gramaturze min. 25 g/m2 (KARTA TECHNICZNA). Sztywnik wykonany z aluminium. Maski pakowane w kartonik w formie podajnika max. 50 szt. Na pudełku: Numer referencyjny, numer LOT i piktogram wyraźnie określająca sposób mocowania maski. | x | x | szt. |  |  | 2 000 |  |  |  |
|  | 4. | Czepek chirurgiczny typ KOSAK – włókninowy Czepek chirurgiczny wykonany w całości z chłonnej i przewiewnej perforowanej włókniny typu printbonded o gramaturze 28g/m2 (KARTA TECHNICZNA). Z tyłu ściągnięty nieuciskającą gumką. Pakowany w kartonik w formie podajnika/ dyspensera. Kolory; niebieski, zielony, fioletowy. | x | x | szt. |  |  | 7 000 |  |  |  |
|  | 5. | Czepek chirurgiczny okrągły. Włókninowy czepek chirurgiczny w kształcie beretu, skająca bezlateksową gumką. Pakowany w kartonik w formie podajnika. niebieski, zielony. | x | x | szt. |  |  | 3 000 |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

| Nazwa pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | ilości w zestawie | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % VAT | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr.5 - Zestaw do prostatektomii (dla bloku chirurgii); CPV 33140000-3 | 1 | Zestaw do prostatektomii (dla bloku chirurgii): | ZESTAW |  |  | 120 |  |  |  |
|  | Opakowanie zestawu z polietylenowej przezroczystej folii i włókniny typu Tyvec, zaopatrzone w 3 odlepne metki identyfikujące wyrób. Sposób pakowania podwójny – karton do transportu oraz opakowanie wewnętrzne do transportu produktów na blok operacyjny. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a | Serweta z taśmą lepną 175 x 175 cm, z laminatu trójwarstwowego (włóknina 23g/m2/folia PE 40 mikronów/włóknina 12g/m2 (karta techniczna) | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b | Serweta z taśmą lepną 240 x 150 cm, z laminatu trójwarstwowego (włóknina 23g/m2/folia PE 40 mikronów/włóknina 12g/m2 (karta techniczna | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c | Serweta z taśmą lepną 75 x 90 cm, z laminatu trójwarstwowego (włóknina 23g/m2/folia PE 40 mikronów/włóknina 12g/m2 (karta techniczna) | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d | Serweta na stół 150 x 190 cm, warstwa chłonna 75 x 190 cm, z laminatu dwuwarstwowego folia PE 55 mikronów/włóknina 23g/m2 (karta techniczna) | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e | Taśma lepna nieprzepuszczalna elastyczna 9 x 49 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | f | Ręczniki chłonne 47 x38cm | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | g | Osłona na stolik Mayo wzmocniona 79 x 145 obszar chłonny 65x85cm, wykonana z folii PE 60 mikronów, w strefie krytycznej wzmocnienie laminatem dwuwarstwowym (folia PE 55 mikronów, włóknina wiskozowa 40g/m2) | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h | Kieszeń foliowa, dwukomorowa, z przylepcem o wymiarach 40 x 35 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | i | Miska plastikowa 250 ml, z podziałką, przeźroczysta | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | j | Dren do odsysania pola operacyjnego 300 cm z końcówką typu Poole z rękojeścią | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | k | Serweta gazowa 45 x 45 cm 4W20N ze znacznikiem RTG | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | l | Gaziki 10 x 10 16W17N ze znacznikiem RTG | x | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | m | Tupfer okrągły, gazowy17 N ze znacznikiem RTG | x | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | n | Fartuch XL wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m2; fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Rękawy szyte techniką ultradźwiękową, troki klejone | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o | Fartuch L wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m2; fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Rękawy szyte techniką ultradźwiękową, troki klejone | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | p | Sterylny fartuch urologiczny wykonany w części przedniej i w rękawach z całkowicie nieprzemakalnej folii PE, w części tylnej z hydrofobowej włókniny bawełnopodobnej, obszerny i szeroki umożliwiający zabezpieczenie kończyn dolnych operatora przed przemoczeniem, także w pozycji siedzącej | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | r | Osłona foliowa na kamerę 14x250cm (perforowana końcówka, taśma mocująca) | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | s | Torba papierowa 11x19cm | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | t | Taca z polipropylenu 25x14x5cm poj. 1575ml, niebieska | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w | Taca z polipropylenu 42x54x2,5cm poj. 3400ml, niebieska | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | x | Miska nerkowata z polipropylenu 800ml, przeźroczysta | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | y | Nożyczki laparoskopowe o długości 33 cm lub 45 cm i śr. 5 mm z przyłączem prądu monopolarnego. Dostępne z dwoma rodzajami rękojeści w zależności od preferencji operatora (z blokadą zębatkową oraz z możliwością wył/wł. blokady zębatkowej). Końcówka robocza typu Metzenbaum (bransze precyzyjnie spasowane aż do samego końca lecz końcówka atraumatyczna, nie przetnie przypadkowej struktury) | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | z | Odłączalny worek Endobag 7,6x15,2cm (250ml) 10mm. Worek z prowadnicą, mocowany samo zaciągającą nicią , zsuwany z samorozprężalnego pierścienia. Podwójne, wzmocnione dno | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | aa | Skalpel chirurgiczny z wysuwanym ostrzem nr 20 | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ab | Skalpel chirurgiczny z wysuwanym ostrzem nr 11 | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ac | Kleszczyki blokowane min. 24cm, niebieskie | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

| Nazwa pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | ilości w zestawie | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % VAT | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr.6 - MATA PODŁOGOWA; CPV 33140000-3 | 1 | Mata dekontaminacyjna podłogowa | 30 -40 warstwowa 115cm x 45cm | x | warstwa |  |  | 40 000 |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

| Nazwa pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | ilości w zestawie | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % VAT | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr.7- FOLIE OPERACYJNE; CPV 33140000-3 | 1 | Folia operacyjna wykonana z polietylenu, poliestru, lub poliuretanu cienka, antystatyczna, rozciągliwa i hipoalergiczna | 15cm x 36,5cm / 15cm x 28 cm | x | szt. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | 2 | Folia operacyjna wykonana z polietylenu, poliestru, lub poliuretanu cienka, antystatyczna, rozciągliwa i hipoalergiczna | 28cm x 38,5 cm/28cm x 30cm | x | szt. |  |  | 30 |  |  |  |
|  | 3 | Folia operacyjna wykonana z polietylenu, poliestru, lub poliuretanu cienka, antystatyczna, rozciągliwa i hipoalergiczna | 28cm x 53,5 cm/28cm x 45cm | x | szt. |  |  | 20 |  |  |  |
|  | 4 | Folia operacyjna wykonana z polietylenu, poliestru, lub poliuretanu cienka, antystatyczna, rozciągliwa i hipoalergiczna | 56cm x 88,5cm /56cm x 80cm | x | szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | 5 | Folia operacyjna wykonana z polietylenu, poliestru, lub poliuretanu cienka, antystatyczna, rozciągliwa i hipoalergiczna | 14-25 x 25-29 /15-19 x 21-25 | x | szt. |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 6 | Folia operacyjna wykonana z polietylenu, poliestru, lub poliuretanu cienka, antystatyczna, rozciągliwa i hipoalergiczna | 30-38 x 25-28 /28-30 x 21-25 | x | szt. |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 7 | Folia operacyjna wykonana z polietylenu, poliestru, lub poliuretanu cienka, antystatyczna, rozciągliwa i hipoalergiczna | 45-60 x 27-35 /35-45 x 21-35 | x | szt. |  |  | 3 |  |  |  |
|  | 8 | Folia operacyjna wykonana z polietylenu, poliestru, lub poliuretanu cienka, antystatyczna, rozciągliwa i hipoalergiczna | 56 x 82-84 /56 x 76-77 | x | szt. |  |  | 8 |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

| Nazwa pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | ilości w zestawie | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % VAT | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr.8 - OPATRUNKI PRZYLEPNE, PLASTRY; CPV 33141111-1, 33141112-8 | 1 | Paski do zamykania ran z porowatej włókniny wzmocnionej włóknami z syntetycznego jedwabiu, przylepne, na kleju akrylowym. lub wykonane z poliamidu wzmocnionego włóknami Poli estrowymi na kleju akrylowym | 3x75 (76) mm koperta a' 5 pasków | x | koperta |  |  | 150 |  |  |  |
|  | 2 | Paski do zamykania ran z porowatej włókniny wzmocnionej włóknami z syntetycznego jedwabiu, przylepne, na kleju akrylowym. lub wykonane z poliamidu wzmocnionego włóknami Poli estrowymi na kleju akrylowym | 6x75(76) mm koperta a' 3 paski | x | koperta |  |  | 265 |  |  |  |
|  | 3 | Paski do zamykania ran z porowatej włókniny wzmocnionej włóknami z syntetycznego jedwabiu, przylepne, na kleju akrylowym. lub wykonane z poliamidu wzmocnionego włóknami Poli estrowymi na kleju akrylowym | 6x38 mm koperta a' 6 pasków | x | koperta |  |  | 600 |  |  |  |
|  | 4 | Paski do zamykania ran z porowatej włókniny wzmocnionej włóknami z syntetycznego jedwabiu, przylepne, na kleju akrylowym. lub wykonane z poliamidu wzmocnionego włóknami Poli estrowymi na kleju akrylowym | 6mm x 100 (101) mm koperta a' 10 pasków | x | koperta |  |  | 10 |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

| Nazwa pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | ilości w zestawie | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % VAT | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr.9 - PODKŁADY NA STÓŁ OPERACYJNY; CPV 33140000-3 | 1 | Jednorazowy,niepylny, wysokochłonny, nie uczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany z 2 scalonych powłok: mocnego, nieprzemakalnego laminatu o grubości minimum 0,14mm i chłonnego (SAF) rdzenia na całej długości prześcieradła - grubości minimum 0,7mm. Produkt o gładkiej, jednorodnej powierzchni (bez zagięć, pikowań czy przeszyć) – nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta. Wchłanialność co najmniej 1850 ml/m2. Produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu (opatrzony nadrukowaną nazwą produktu lub wytwórcy). Gramatura produktu 125g/m2 (+/-1%). | Wymiary prześcieradła 75 cm (+/- 2cm) x 100 cm (+/- 2cm), | x | szt. |  |  | 3 000 |  |  |  |
|  | 2 | Podkład higieniczny, chłonny, zawierający superabsorbent wykazujący właściwości bakteriobójcze i antyseptyczne, niejałowy w kolorze białym, chłonność min. 1150ml | Wymiary prześcieradła 90 x 60 cm | x | szt. |  |  | 2 100 |  |  |  |
|  | 3 | Podkład higieniczny perforowany z oznaczeniem perforacji na kozetkę w rolce nie składany, rozmiar szer.51 cm x perforowany co 80 cm x 50 odcinków (40 m w rolce) z nadrukiem perforacji, podfoliowany, dwuwarstwowa bibuła, gramatura 2x18g/m2 brzeg bez postrzępień, grubość zgrzewanej folii min. 20 mikrometrów, powierzchnia tłoczona wygniatana, chłonność min.160g/m2, różne kolory. | x | x | rolka |  |  | 180 |  |  |  |
|  | 4 | Sterylna serweta samoprzylepna z laminatu dwuwarstwowego zestaw 3 sztuki | Wymiary 80 x 110 cm | x | zestaw |  |  | 1 500 |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

| Nazwa pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | ilości w zestawie | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % VAT | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr. 10 - POKROWIEC NA SPRZĘT MEDYCZNY; CPV 33140000-3 | 1 | Pokrowiec sterylny na ramię C- OEC 9600/9800/8800. W komplecie 1. draperia na ramię C dł. 210 cm, szer 41 cm, 2. osłona na promiennik 91 x91 cm, 3. osłona na wzmacniacz 91 x91 cm, 4. osłona na pedał; wykonana z mocnej, przezroczystej folii PE | x | x | szt. |  |  | 540 |  |  |  |
|  | 2 | Trzyczęściowy zestaw sterylnych osłon na ramie C. W skład zestawu wchodzą: osłona detektora i źródła o rozmiarach 65x130 i 60x120 oraz osłona ramienia możliwa do zastosowania z łukiem mocującym. | x | x | szt. |  |  | 944 |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

| Nazwa pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | ilości w zestawie | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % VAT | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr.11 - PODKŁADY NA STÓŁ OPERACYJNY; CPV 33140000-3 | 1 | Jednorazowy, wysokochłonny, nie uczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany z 2 scalonych powłok mocnego, nieprzemakalnego 3 warstwowego laminatu i chłonnego rdzenia na całej długości prześcieradła. Wchłanialność min 1850ml/m2 | Wymiary prześcieradła 100 cm (+/-2cm) x 150cm(+/- 2cm) | x | szt. |  |  | 550 |  |  |  |
|  | 2 | Jednorazowy, wysokochłonny, nie uczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany z 2 scalonych powłok: mocnego, nieprzemakalnego 3 warstwowego laminatu i chłonnego rdzenia na całej długości prześcieradła. Wchłanialność min. 4000ml/m2 | Wymiary prześcieradła 100 cm (+/-2cm) x 225cm(+/- 4cm) | x | szt. |  |  | 2 950 |  |  |  |
|  | 3 | podkład higieniczny na stół operacyjny Jednorazowy, wysokochłonny, nie uczulający wykonany z 2 scalonych powłok: mocnego, nieprzemakalnego 3 warstwowego laminatu i chłonnego rdzenia na całej długości prześcieradła. W zestawie z prześcieradłem transportowym o udźwigu minimum 250kg i osłonami na podramienniki i podgłówek. | Wymiary prześcieradła 100 cm (+/-2cm) x 225cm (+/- 4cm). | x | kpl. |  |  | 3 780 |  |  |  |
|  | 4 | mata na podłogę, wchłanialność min. 1,5l, z możliwością przytwierdzania do podłogi | Wymiary 81 cm (+/-1cm) x 121cm (+/- 1cm). | x | szt. |  |  | 100 |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

| Nazwa pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | ilości w zestawie | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % VAT | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr.12 - POKROWCE NA SPRZĘT MEDYCZNY; CPV 33140000-3 | 1 | Pokrowiec sterylny osłona na przewody urządzeń medycznych typu „ Camera Cover – 1” z mocnej przezroczystej folii PE | min. 15cm x 250cm; | x | szt. |  |  | 3 325 |  |  |  |
|  | 1 | Pokrowiec na aparat Simens Axiomartis FC sterylny z mocnej przezroczystej folii PE; ściągany gumką ; dla Prac. Hemodynamiki | o średnicy 80 cm . | x | szt. |  |  | 550 |  |  |  |
|  | 2 | Osłona na mikroskop operacyjny typ OPMI VARIO/S 88; sterylna, odporna na rozerwanie z foli PE; osłona obiektywu o śr. 65 mm wykonana z przezroczystego polimeru antyrefleksyjnego; z 3 wyprowadzeniami na podglądy (dla Bloku Neurochirurgii ) | 115-118 x 250-270 cm | x | szt. |  |  | 75 |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

| Nazwa pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | ilości w zestawie | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % VAT | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr.13 - Podkład higieniczny płócienno-gumowy; CPV 33140000-3 Materiały medyczne, 33770000-8 Artykuły higieniczne, 39143115-5 Prześcieradła gumowe | 1 | Podkład higieniczny płócienno-gumowy typu „HYDROSTOP” lub podkład higieniczny wykonany z dzianiny bawełniano-poliestrowej typu frotte i warstwy wykonanej z polichlorku winylu | 140-150cm x 90-100cm | x | szt. |  |  | 350 |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

| Nazwa pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | ilości w zestawie | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % VAT | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr. 14 - OPATRUNKI PRZYLEPNE, PLASTRY; CPV 33141111-1, 33141112-8 | 1 | Sterylny, poliuretanowy opatrunek do mocowania cewników centralnych z podwójnym klejem na części włókninowej i foliowej naniesionym siateczkowo, wzmocnienie włókniną obrzeża opatrunku z 4 stron, proste wycięcie na port pionowy, 2 włókninowe paski mocujące, 2 szerokie (min. 2,5-3,5cm) aplikatory, metka, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, opakowanie folia-folia. bariera folii dla wirusów =>27nm | 8,5x 11,5cm | x | szt. |  |  | 3 150 |  |  |  |
|  | 2 | Sterylny, poliuretanowy opatrunek do mocowania cewników centralnych z podwójnym klejem na części włókninowej i foliowej, wzmocnienie włókniną obrzeża opatrunku z 4 stron, dwa wycięcia, włókninowy pasek mocujący, metka do oznaczenia, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, opakowanie foliowo-foliowe. bariera folii dla wirusów =>27nm | 10x 12cm | x | szt. |  |  | 100 |  |  |  |
|  | 3 | Sterylny, poliuretanowy opatrunek do mocowania kaniul obwodowych z podwójnym klejem na części włókninowej i foliowej, wzmocnienie włókniną obrzeża opatrunku z 3 stron, proste wycięcie na port pionowy, 2 włókninowe paski mocujące, 2 szerokie (min. 2cm) aplikatory, metka, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, opakowanie foliowo-foliowe. bariera folii dla wirusów =>27nm | 7x8cm | x | szt. |  |  | 4 000 |  |  |  |
|  | 4 | Sterylny przezroczysty opatrunek do mocowania cewników centralnych, ramka otaczająca opatrunek ze wszystkich stron, metka do oznaczenia, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy naniesiony w siateczkę w sposób gwarantujący wysoką przepuszczalność dla pary wodnej, opakowanie foliowo-foliowe. bariera folii dla wirusów =>27nm | 10x 12cm | x | szt. |  |  | 300 |  |  |  |
|  | 5 | Sterylny, poliuretanowy opatrunek do mocowania kaniul obwodowych, proste wycięcie na port pionowy, metka, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, opakowanie foliowo-foliowe. bariera folii dla wirusów =>27nm | 6x7cm | x | szt. |  |  | 1 000 |  |  |  |
|  | 6 | Przylepiec chirurgiczny, w 100% z włókniny poliestrowej, hipoalergiczny, perforowany na całej powierzchni umożliwiającej precyzyjne dzielenie bez nożyczek wzdłuż i w poprzek, oddychający, z klejem akrylowym bez zawartości uczulającego tlenku cynku. | 2,5cm x min 9,1m | x | rolka |  |  | 60 |  |  |  |
|  | 7 | Przylepiec opatrunkowy na białej włókninie, półelastycznej o wysokiej przylepności, z pionową perforacją co 5cm dla łatwego dzielenia bez konieczności używania nożyczek, bez papieru podkładowego, z klejem akrylowym bez zawartości uczulającego tlenku cynku, na rolce. | 2,5cm x 9-10m | x | rolka |  |  | 72 |  |  |  |
|  | 8 | Przylepiec opatrunkowy na białej włókninie, półelastycznej o wysokiej przylepności, z pionową perforacją co 5cm dla łatwego dzielenia bez konieczności używania nożyczek, bez papieru podkładowego, z klejem akrylowym bez zawartości uczulającego tlenku cynku, na rolce. | 5cm x 9-10m | x | rolka |  |  | 24 |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

| Nazwa pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | ilości w zestawie | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % VAT | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr. 15 - MASKA KACZY DZIÓB, SERWETA DO OCHRONY BRZEGÓW RANY Z RINGIEM, FOLIA CHIRURGICZNA, RĘKAWY; CPV 33140000-3 | 1 | Maska chirurgiczna typu "KACZY DZIÓB" wiązana: trójwarstwowa, wykonana całkowicie z polipropylenu, niepyląca, bez zawartości włókien celulozowych i wiskozowych, komfortowa dzięki nie przyleganiu do ust i nozdrzy, chroni przed zaparowywaniem okularów, bez lateksu i włókien szklanych, hipoalergiczna, w poprzek maski – poprzeczny szew, usztywnienie na nos wykonane z metalu pokrytego polietylenem (antyalergiczne). typu IIR. Dla osób z zarostem i noszących okulary | x | x | szt. |  |  | 17 700 |  |  |  |
|  | 2 | Serweta okulistyczna z folią i kieszenią na płyny wodoodporna wykonana z 3-warstwowego materiału polipropylenowego bez celulozy i wiskozy, okno wypełnione folią z PE o grubości 0,05 mm, zbiornik na płyny zintegrowany z obłożeniem z mostkiem do regulacji. | 137x137cm, otwór folia 8x10cm | x | szt. |  |  | 30 |  |  |  |
|  | 3 | Serweta do ochrony brzegów rany z ringiem wykonana z przezroczystego polietylenu z elastycznym ringiem, 4 przylepne części stabilizujące serwetę na obłożeniach i serwetach chirurgicznych klej akrylowy, hipoalergiczny, repozycjonowalny – umożliwiający przyklejanie i odklejanie serwet bez ryzyka uszkodzenia Serweta chroniąca brzegi rany przed skażeniem bakteriami z wnętrza jelit, skażonych narzędzi chirurgicznych i rękawiczek | rozmiar całkowity/ rozmiar ringu 90cm x 90cm / 17 cm | x | szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

| Nazwa pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | ilości w zestawie | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % VAT | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr.16 - PREPARATY PIELĘGNACYJNE; CPV 33140000-3 | 1 | Sterylny bezalkoholowy trójpolimerowy preparat z silikonem do ochrony skóry zdrowej i uszkodzonej, dodatek plastycyzera zapewnia niepękającą barierę na skórze. działanie ochronne przez 72 godziny, skuteczność ochrony skóry przed uszkodzeniem przez mocz/kał | atomizer 28 ml | x | szt. |  |  | 276 |  |  |  |
|  | 2 | Skoncentrowany trójpolimerowy krem z silikonem do ochrony skóry przed działaniem płynów oraz nietrzymaniem moczu/kału, nawilżający, bez zawartości tlenku cynku i alkoholu, działanie przez 24 godziny | tuba 92 g | x | szt. |  |  | 248 |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

| Nazwa pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | ilości w zestawie | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % VAT | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr.17 - OPATRUNKI PRZYLEPNE, CPV 33141111-1, 33140000-3 | 1 | Bakteriobójczy, sterylny, poliuretanowy opatrunek do mocowania cewników centralnych z hydrożelem zawierającym 2% glukonian chlorheksydyny ze wzmocnionym rozciągliwą włókniną obrzeżem i wycięciem obejmującym cewnik, z dwoma paskami mocującymi, opakowanie folia-folia lub foliowo-papierowe. bariera folii dla wirusów =>27nm | 8,5cm x11,5cm | x | szt. |  |  | 275 |  |  |  |
|  | 2 | Bakteriobójczy, sterylny, poliuretanowy opatrunek do mocowania cewników centralnych z hydrożelem zawierającym 2% glukonian chlorheksydyny ze wzmocnionym rozciągliwą włókniną obrzeżem i dwoma wycięciami, z paskiem mocującym, opakowanie folia-folia lub foliowo-papierowe. bariera folii dla wirusów =>27nm | 10 cm x12cm | x | szt. |  |  | 275 |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

| Nazwa pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | ilości w zestawie | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % VAT | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr.18 - FOLIA CHIRURGICZNA, RĘKAWY; CPV 33140000-3 | 1 | Folia chirurgiczna bakteriobójcza wykonana z poliestru, o grubości 0,025mm, posiadająca w warstwie klejącej jodofor, klej akrylowy | rozmiar całkowity/ rozmiar przylepny 15 cm x 20 cm / 10 cm x 20 cm | x | szt. |  |  | 170 |  |  |  |
|  | 2 | Folia chirurgiczna bakteriobójcza wykonana z poliestru, o grubości 0,025mm, posiadająca w warstwie klejącej jodofor, klej akrylowy | rozmiar całkowity/ rozmiar przylepny 44 cm x 35 cm / 34 cm x 35 cm | x | szt. |  |  | 370 |  |  |  |
|  | 3 | Folia chirurgiczna bakteriobójcza wykonana z poliestru, o grubości 0,025mm, posiadająca w warstwie klejącej jodofor, klej akrylowy | rozmiar całkowity/ rozmiar przylepny 66 cm x 45 cm / 56 cm x 45 cm | x | szt. |  |  | 370 |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

| Nazwa pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | ilości w zestawie | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % VAT | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr.19 - PLASTRY, PRZYLEPCE; CPV 33141111-1; 33141112-8 | 1 | Plaster z opatrunkiem na tkaninie | szerokość 8cm | x | 1 metr bieżący |  |  | 365 |  |  |  |
|  | 2 | Plaster z opatrunkiem na włókninie | szerokość 8cm | x | 1 metr bieżący |  |  | 610 |  |  |  |
|  | 3 | Plaster z białego sztucznego jedwabiu pokryty hypoalergicznym klejem kauczukowym lub akrylowym naniesionym metodą ciągłą | szerokość 1,25cm | x | 1 metr bieżący |  |  | 2 640 |  |  |  |
|  | 4 | Plaster z białego sztucznego jedwabiu pokryty hypoalergicznym klejem kauczukowym lub akrylowym naniesionym metodą ciągłą | x | x | 1 metr bieżący |  |  | 48 240 |  |  |  |
|  | 5 | Plaster z białego sztucznego jedwabiu pokryty hypoalergicznym klejem kauczukowym lub akrylowym naniesionym metodą ciągłą | szerokość 5cm | x | 1 metr bieżący |  |  | 270 |  |  |  |
|  | 6 | Plaster z białej włókniny pokryty hypoalergicznym klejem kauczukowym lub akrylowym naniesionym metodą ciągłą | szerokość 2,5cm | x | 1 metr bieżący |  |  | 46 056 |  |  |  |
|  | 7 | Plaster z białej włókniny pokryty hypoalergicznym klejem kauczukowym lub akrylowym naniesionym metodą ciągłą | szerokość 5cm | x | 1 metr bieżący |  |  | 1 320 |  |  |  |
|  | 8 | Plaster z porowatej przezroczystej folii przepuszczający powietrze i parę wodną, pokryty klejem akrylowym lub poliakrylowym | szerokość 2,5cm | x | 1 metr bieżący |  |  | 35 976 |  |  |  |
|  | 9 | Plaster z porowatej przezroczystej folii przepuszczający powietrze i parę wodną, pokryty klejem akrylowym lub poliakrylowym | szerokość 1,25cm | x | 1 metr bieżący |  |  | 1 320 |  |  |  |
|  | 10 | Plaster z tkaniny wiskozowej lub bawełnianej pokryty hypoalergicznym klejem kauczukowym lub akrylowym naniesionym metodą ciągłą | szerokość 5cm | x | 1 metr bieżący |  |  | 312 |  |  |  |
|  | 11 | Plaster z tkaniny wiskozowej lub bawełnianej pokryty hypoalergicznym klejem kauczukowym lub akrylowym naniesionym metodą ciągłą | szerokość 2,5cm | x | 1 metr bieżący |  |  | 3 636 |  |  |  |
|  | 12 | Przylepiec elastyczny z włókniny do mocowania całej powierzchni opatrunku | szerokość 20cm | x | 1 metr bieżący |  |  | 2 160 |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

| Nazwa pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | ilości w zestawie | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % VAT | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr.20 - Opatrunek do zabezpieczania kaniul; CPV 33141111-1 | 1 | Opatrunek jałowy samoprzylepny z centralnie umieszczoną warstwą absorpcyjną do zabezpieczania kaniul | 5-6cm x 7-8cm opakowanie po 100 sztuk | x | op. |  |  | 1 100 |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

| Nazwa pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | ilości w zestawie | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % VAT | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr.21 - Zestaw uniwersalny blok chirurgii ogólnej. Zestaw do operacji żylaków kończyny dolnej; CPV 33140000-3, | 1 | ZESTAW UNIWERSALNY BLOK CHIRURGII OGÓLNEJ | ZESTAW |  |  | 250 |  |  |  |
|  | a | Serweta na stół instrumentariuszki min. 150x190 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b | kieszeń samoprzylepna 30x40 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c | serweta operacyjna w rozmiarze 150x200 cm., samoprzylepna, gramatura min. 54 gr/m2 | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d | ściereczka 30x30 cm | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e | osłona na stolika Mayo, czerwona , rozmiar 140x80 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | f | pean plastikowy 24 cm | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | g | taśma operacyjna 10x50 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h | kompres gazowy 10x12,5 cm, 12 warstwowy, z RTG | x | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | i | fartuch operacyjny wykonany w całości z trójwarstwowej włókniny typu SMSo gramaturze min. 45 gr/m2, rękawy zakończone elastycznym mankietem wykonanym z włókien syntetycznych , rozmiar M- fartuch operacyjny wykonany w całości z trójwarstwowej włókniny typu SMSo gramaturze min. 45 gr/m2, rękawy zakończone elastycznym mankietem wykonanym z włókien syntetycznych , rozmiar M | x | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | j | fartuch operacyjny wykonany w całości z trójwarstwowej włókniny typu SMSo gramaturze min. 45 gr/m2, rękawy zakończone elastycznym mankietem wykonanym z włókien syntetycznych , rozmiar L | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | k | tupfer gazowy z RTG, 40x40cm | x | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | l | serweta operacyjna , samoprzylepna , 75x100 cm, gramatura min. 54 gr/m2 | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ł | miska 250 ml | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | m | podstawka pod skalpel | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | n | serweta gazowa , 45x45 cm, zielona z RTG | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o | serweta operacyjna , samoprzylepna , 150x240cm, gramatura min. 54 gr/m2 | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | p | chusteczka do skóry nasączona alkoholem izopropylowym tworzącym miejscowy film ochronny między skórą a przylepcem | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | r | skalpel jednorazowy, bezpieczny nr 11 | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | s | skalpel jednorazowy, bezpieczny nr 20 | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Zestaw do operacji żylaków kończyny dolnej | ZESTAW |  |  | 60 |  |  |  |
|  | a | serweta na stół instrumentariuszki min. 150x190 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b | serweta operacyjna , główna do zabiegu laparoskopii o wymiarach 200x260 cm, wycięcie U w rozmiarze 8x80 cm. Serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 61 gr/m2. Odporność na przenikanie cieczy min. 900 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro 150/150 kPa | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c | serweta operacyjna w rozmiarze 150x200 cm. , samoprzylepna, gramatura min. 54 gr/m2 | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d | ściereczka 30x30 cm | x | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e | Bandaż tkany , wiskozowy 16cmx5m | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | f | osłona na stolika Mayo, czerwona , rozmiar 140x80 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | g | pean plastikowy 24 cm | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h | taśma operacyjna 10x50 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | i | kompres gazowy 10x12,5 cm, 12 warstwowy, z RTG | x | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | j | fartuch operacyjny wykonany w całości z trójwarstwowej włókniny typu SMSo gramaturze min. 45 gr/m2, rękawy zakończone elastycznym mankietem wykonanym z włókien syntetycznych , rozmiar M | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | k | fartuch operacyjny wykonany w całości z trójwarstwowej włókniny typu SMSo gramaturze min. 45 gr/m2, rękawy zakończone elastycznym mankietem wykonanym z włókien syntetycznych , rozmiar L | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | l | bandaż elastyczny , krepowany , rozmiar 14cmx5m | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ł | osłona na nogę , rozmiar 30x60 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | m | tupfer gazowy z RTG, 40x40cm- | x | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | n | serweta operacyjna , samoprzylepna , 75x100 cm, gramatura min. 54 gr/m2 | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o | miska 250 ml | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | p | podstawka pod skalpel | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | r | serweta gazowa , 45x45 cm, zielona z RTG | x | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | s | serweta gazowa 20x30 cm, 16-warstwowa | x | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | t | chusteczka do skóry nasączona alkoholem izopropylowym tworzącym miejscowy film ochronny między skórą a przylepcem | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | r | skalpel jednorazowy, bezpieczny nr 11 | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | s | skalpel jednorazowy, bezpieczny nr 20 | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

| Nazwa pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | ilości w zestawie | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % VAT | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr.22 - Zestawy obłożeniowe dla chirurgii naczyniowej i ZESTAW DO PCNL; CPV 33140000-3 | Zestawy i serwety muszą posiadać informację o dacie ważności i nr serii oraz nr katalogowym w postaci min. 2 naklejek do umieszczenia na karcie pacjenta; Zawartość zestawu umieszczona w opakowaniu foliowo-papierowym, do transportu w 2 opakowaniach transportowych. Serwety 3 warstwowe na całej powierzchni o gramaturze nie mniejszej niż 74g/mkw i budowie PP+PE+wiskoza. (KARTA TECHNICZNA) Serwety 2-warstwowe na całej powierzchni o gram. nie mniejszej niż 55g/mkw i budowie PP+PE. (KARTA TECHNICZNA) Fartuchy chirurgiczne (chyba, że w opisie zaznaczono inaczej) jednorazowe, pełnobarierowe. Materiał PP SMMMS ogram.min. 35g/m2 .Rękaw zakończony elastycznym mankietem 100% poliester. Rękaw o kroju typu reglan w całości wzmocniony poprzez zastosowanie oddychającej włókniny PP/PE/PP o gramaturze min 63 g/m2. Przód fartucha wzmocniony przez dwuwarstwowy laminat o budowie PP/PE o gramaturze min. 44g/m2. Tylne części fartucha zachodzące na siebie. Umiejscowienie troków w kartoniku umożliwiające zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Fartuchy pod szyją zapinane na jednoczęśczęściową taśmę, umożliwiającą zapięcie w dowolnym miejscu. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. (KARTA TECHNICZNA) |
|  | 1 | JAŁOWY ZESTAW DO ANGIOGRAFII: | ZESTAW |  |  | 100 |  |  |  |
|  | a | serweta 3 warstwowa na stół narzędziowy 200 x 250 cm, | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b | serweta angiograficzna 3 warstwowa 350 x 245 cm z samoprzylepnymi otworami na t. udowe średnica 12 cm bez folii chirurgicznej; o gramaturze min. 74g/mkw | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c | serweta na stół Mayo 80 x 145 cm, składana teleskopowo | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d | dren wysokociśnieniowy 122 cm, max. 84 bary, 1200 PSI, L-L, końcówka żeńska, adapter rotacyjny | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e | skalpel jednorazowy bezpieczny nr 11 | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | f | igła iniekcyjna 0,7 x 40 mm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | g | igła iniekcyjna 0,8 x 50 mm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h | igła iniekcyjna 1,2 x 50 mm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | i | igła angiograficzna Seldingera1,20 x 90 mm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | j | strzykawka luer 10 ml, 3 - częściowa | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | k | strzykawka luer 20 ml, 3 - częściowa | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | l | strzykawka L-L 5 ml, 3 - częściowa | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | m | strzykawka L-L 10 ml, 3 - częściowa | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | n | strzykawka L-L 20 ml, 3 - częściowa | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o | strzykawka L-L 2/ 2,5 ml, 3 - częściowa | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | p | naklejka z napisem HEPARINE | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | r | naklejka z napisem LIDOCAINE | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | s | naklejka z napisem KONTRAST | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | t | torba samoprzylepna na narzędzia, 2 sekcyjna 43 x 38 cm, PE | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w | kleszczyki plastikowe Korcang 19 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | x | tupfer z gazy 24 x 24 cm umieszczone w misce plastikowej okrągłej, 250 ml, przezroczystej | x | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | y | fartuch chirurgiczny L z włókniny SMMMS, odporny na działanie alkoholi | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | z | fartuch chirurgiczny XL z włókniny SMMMS, odporny na działanie alkoholi | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | aa | ręcznik celulozowy | x | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ab | uchwyt typu Velcro 2 x 23 cm | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ac | taśma samoprzylepna 10 x 50 cm | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ad | osłona na sprzęt prostokątna 85 x 150 cm PE | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ae | kompres z gazy z nitką RTG 10 X 10 cm, 16W 17N | x | 40 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | af | podkład celulozowy chłonny nieprzemakalny 60 x 90 cm (+/- 2 cm) | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ag | miska plastikowa okrągła 250 ml przezroczysta | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ah | miska plastikowa okrągła 250 ml niebieska | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ai | opatrunek wysokochłonny samoprzylepny 10 x 20 cm | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | aj | imadło stalowe jednorazowe typu Mayo-Hegar 12 cm ze znakiem jednorazowości po obu stronach narzędzia | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ak | licznik do igieł 10 x 5 cm magnetyczny | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | al. | miska do prowadników duża prostokątna | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ZESTAW MISEK O SKŁADZIE | ZESTAW |  |  | 50 |  |  |  |
|  | a | miska plastikowa okrągła 2500 ml niebieska, 22 x 9 cm, z podziałką | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b | kubek plastikowy z uchwytem 500 ml, 9 x 10 cm, z podziałką, przezroczysty | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c | serweta 2 warstwowa 90 x 75 cm stanowiąca owinięcie zestawu | x | 1szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | ZESTAW DO PCNL (blok chir. Ogólnej): | ZESTAW |  |  | 60 |  |  |  |
|  | a | Serweta o wymiarach min 250 x 300cm z otworem min. 20x23cm, otoczonym taśma lepną i długim workiem na płyny wykonaną z miękkiego, wysokochłonnego dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 54 g/m2 i nieprzemakalności 250 cm h20 | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b | Pokrowiec na stolik Mayo z mocnej foli z dodatkową zewnętrzną warstwą chłonną w górnej części (pod narzędzia)o wym. Min 80cm x 140cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c | Serweta dwuwarstwowa laminowaną o gramaturze min. 61g/m2 o wymiarze 150cm x 200 cm, która może służyć jako przykrycie stolika - owinięcie zestawu | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d | Osłona na ramię C 80x150 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e | Kieszeń przylepna 30x40 cm, dwukomorowa | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | f | Kompresy z gazy 10x10 12w, 17n cm z RTG | x | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | g | Miska 250 ml | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h | Tupfery 40x40 cm | x | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | i | Fartuch chirurgiczny wykonany w całości z trójwarstwowej włókniny typu SMS o gramaturze min. 45 g/m2, nieprzemakalności min. 30cm H20. Rękawy zakończone elastycznym mankietem wykonanym z włókien syntetycznych, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu w okolicach szyi, zapięcie na rzep .- rozmiar XL | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | j | Fartuch chirurgiczny wykonany w całości z trójwarstwowej włókniny typu SMS o gramaturze min. 45 g/m2, nieprzemakalności min. 30cm H20. Rękawy zakończone elastycznym mankietem wykonanym z włókien syntetycznych, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu w okolicach szyi, zapięcie na rzep .- rozmiar L | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | k | Taśma przylepna 10x50 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | l | Osłona na kamerę 14x250 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | m | Chusteczka do skóry nasączona alkoholem izopropylowym tworzącym miejscowy film ochronny między skórą a przylepcem | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | n | skalpel jednorazowy, bezpieczny nr 11 | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o | skalpel jednorazowy, bezpieczny nr 20 | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Zestawdo operacji laryngologicznych (blok chir. Szczękowej): | ZESTAW |  |  | 100 |  |  |  |
|  | a | Fartuch chirurgiczny - rozmiar L | x | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b | Pokrowiec na stolik Mayo o wymiarach 80cmx140 cm | x | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c | Serweta główna 160x240 cm z wycięciem U - 6x65 cm | x | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d | Serweta sterylna samoprzylepna o wymiarach 150x180 cm | x | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e | Serweta na stolik instrumentariuszki 150x190 cm | x | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | f | Kompresy z gazy 10x10 cm z nitką RTG | x | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | g | Czyścik do koagulacji | x | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h | Miska 250 ml, transparentna | x | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | i | Miska 250 ml, niebieska | x | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | j | Taśma Lepna 10x50 cm | x | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | k | Rzep 2,5x22 cm | x | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | l | Skalpel bezpieczny nr 10 z wysuwanym i chowanym ostrzem | x | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ł | Skalpel bezpieczny nr 15 z wysuwanym i chowanym ostrzem | x | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | m | Pojemnik na igły w kolorze żółtym | x | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | n | Miska 19x14x4 cm | x | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o | Pean 14 cm, zielony | x | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | p | Tupfer 40x40 cm | x | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | r | Dren do odsysania 350 cm | x | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | s | 1 x Końcówka do odsysania Yankauer 4 mm | x | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

| Nazwa pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | ilości w zestawie | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % VAT | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr.23 - OBŁOŻENIA UBRANKA DLA OKULISTYKI; CPV 33140000-3 | Zestawy opakowane w papier krepowy lub włókninę ochronną, a następnie w opakowanie zewnętrzne - blister zaopatrzone w naklejkę do dokumentacji medycznej posiadające niezbędne dane minimum: nr katalogowy wyrobu, wytwórca, seria (LOT), data ważności. |
|  | 1 | Obłożenie na stół | 100x150cm | x | szt. |  |  | 500 |  |  |  |
|  | 2 | Serweta obłożenie dla pacjenta z folią samoprzylepną | x | x | szt. |  |  | 100 |  |  |  |
|  | 3 | Zestaw jednorazowych akcesoriów do małych zabiegów skórnych: | ZESTAW |  |  | 500 |  |  |  |
|  | a | obłożenie dla pacjenta 53x60 z naciętą folią – 1szt. | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b | opatrunek na oko - 1szt.; | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c | pean- 1szt.; | x | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d | gaziki o wymiarze 7,5x7,5cm - 5szt.; | x | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e | tupfery - 5szt.; | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | f | obłożenie na stolik: 75x90cm - 1szt.; | x | 1szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Zestaw do iniekcji doszklistkowej : | ZESTAW |  |  | 1 300 |  |  |  |
|  | a | Obłożenie 75x75 | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b | pałeczki absorpcyjne, mała główka | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c | myjka | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d | tupfery 30x30mm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e | gaziki 7,5cmx7,5cm | x | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | f | znacznik plastikowy | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | g | rozwórka | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h | Kocher | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | i | kompres na oko | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | j | obłożenie dla pacjenta 80x80 z naciętą folią | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Serweta okulistyczna z dwoma otworami – serweta o wymiarach 150x200cm, wykonana z oddychającej czterowarstwowej włókniny typu SMMS o gramaturze 45gr/m2, z dwoma otworami o średnicy 8cm wypełnionymi antybakteryjną folią chirurgiczną z dwoma kieszeniami do zbiórki płynów, serweta dodatkowo wyposażona w sztywnik ułatwiający ułożenie serwety na twarzy pacjenta. | 150x200 | szt |  |  |  | 100 |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

| Nazwa pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | ilości w zestawie | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % VAT | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr.24 - ODZIEŻ JEDNORAZOWA; CPV 33199000-1 | 1 | Czepek chirurgiczny męski z paskiem wchłaniającym pot na całej przedniej części czepka wiązany na troki | op. 100 szt. | x | op. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | 2 | Czepek chirurgiczny męski z warstwą wchłaniającą pot na całej przedniej części czepka, ściągany z tyłu gumką | op. 100 szt. | x | op. |  |  | 30 |  |  |  |
|  | 3 | Czepek pielęgniarski | op. 100 szt. | x | op. |  |  | 340 |  |  |  |
|  | 4 | Czepek chirurgiczny uniwersalny o kroju furażerki wykonany w części bocznej lub przedniej (napotnik) z włókniny pochłaniającej pot; w części górnej z włókniny perforowanej, ściągany z tyłu gumką | op. 100 szt. | x | op. |  |  | 20 |  |  |  |
|  | 5 | Fartuch jednorazowego użytku ochronny z flizeliny | 10 szt./ op. | x | op. |  |  | 2 360 |  |  |  |
|  | 6 | Fartuch jednorazowego użytku higieniczny z cienkiej folii | 100 szt./ op. | x | op. |  |  | 385 |  |  |  |
|  | 7 | Maska jednorazowego użytku hipoalergiczna, ochronna 3 – warstwowa, wiązana | 50 szt./ op. | x | op. |  |  | 730 |  |  |  |
|  | 8 | Ochraniacze na obuwie z włókniny z gumką | 100 szt./ op. | x | op. |  |  | 900 |  |  |  |
|  | 9 | Spodnie jednorazowe krótkie dla pacjenta podczas zabiegu kolonoskopii. Spodnie luźne, z wdzianą gumką oraz otworem w tylnej części spodni | rozmiar uniwersalny | x | szt. |  |  | 2 000 |  |  |  |
|  | 10 | Worek na zwłoki wykonany z folii zapinany na zamek błyskawiczny. | 90 ± 120 cm x 220 ± 240 cm | x | szt. |  |  | 760 |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

| Nazwa pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | ilości w zestawie | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % VAT | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr.25 - Podkłady, prześcieradła celulozowe i włókninowe; CPV: 33140000-3, 33770000-8, 39143115-5 | 1 | Podkład celulozowy (prześcieradło medyczne) z perforacją co 30-50 cm | szerokość 50-55 cm Rolka min. 25 mb max. 50 mb | x | metr bieżący |  |  | 150 000 |  |  |  |
|  | 2 | Podkład celulozowy (prześcieradło medyczne) z perforacją co 30-50 cm | szer. min. 58 cm Rolka min. 50 mb max. 100 mb | x | metr bieżący |  |  | 200 000 |  |  |  |
|  | 3 | prześcieradło celulozowo/ bibułowo - foliowe nieprzemakalne, z perforacją co 35 - 50 cm | Szer. 50-60 cm Rolka min. 40 mb max. 65 mb | x | metr bieżący |  |  | 9 300 |  |  |  |
|  | 4 | Prześcieradło medyczne nieprzemakalne, jednorazowe włókninowe podfoliowane | 150-160 cm x 200-240 cm | x | szt. |  |  | 12 000 |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

| Nazwa pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | ilości w zestawie | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % VAT | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr.26 - OPATRUNEK HYDROŻELOWY TYP AQUA-GEL; CPV 33140000-3 | 1 | Opatrunek hydrożelowy: wodna kompozycja naturalnych i syntetycznych polimerów (poliwinylopirolidon, glikol polietylenowy i agar), przezroczysty, elastyczny płat hydrożelu o grubości 4 mm, sterylny, przepuszczalne dla tlenu i leków, adhezyjny, nie przyklejający się. | 6 cm x 12 cm | x | szt. |  |  | 250 |  |  |  |
|  | 2 | Opatrunek hydrożelowy: wodna kompozycja naturalnych i syntetycznych polimerów (poliwinylopirolidon, glikol polietylenowy i agar), przezroczysty, elastyczny płat hydrożelu o grubości 4 mm, sterylny, przepuszczalne dla tlenu i leków, adhezyjny, nie przyklejający się. | średnica 5 cm | x | szt. |  |  | 160 |  |  |  |
|  | 3 | Opatrunek hydrożelowy: wodna kompozycja naturalnych i syntetycznych polimerów (poliwinylopirolidon, glikol polietylenowy i agar), przezroczysty, elastyczny płat hydrożelu o grubości 4 mm, sterylny, przepuszczalne dla tlenu i leków, adhezyjny, nie przyklejający się. | średnica 6,5 cm | x | szt. |  |  | 40 |  |  |  |
|  | 4 | opatrunek/ preparat w postaci sproszkowanej w sprayu. Zawierający srebro koloidalne, sól sodową kwasu hialuronowego, kaolin i dwutlenek krzemu o właściwościach antybakteryjnych, przeciwgrzybicznych oraz absorpcyjne. | 125 ml | x | szt. |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 5 | przezroczysty, atraumatyczny opatrunek poliuretanowy z adhezyjną warstwą miękkiego silikonu, Miękki i dopasowujący się do kształtu ciała. stosowany jako opatrunek uszczelniający w podciśnieniowej terapii ran. | 12 cm x 12 cm | x | szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

| Nazwa pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | ilości w zestawie | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % VAT | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr.27 - SERWETY; CPV 33141110-4, 33141119-7, 33141113-4 | 1 | Serweta jałowa nieprzylepna materiał dwuwarstwowy, Gramatura min. 53g/m2 | 150x200cm | x | szt. |  |  | 342 |  |  |  |
|  | 2 | Serweta nieprzylepna 2 warstwowa gramatura min. 54g/m2 | 100x150cm | x | szt. |  |  | 105 |  |  |  |
|  | 3 | Serweta nieprzylepna 2 warstwowa o gramaturze 54g/m2 | 75x90cm | x | szt. |  |  | 105 |  |  |  |
|  | 4 | serweta nieprzylepna dwuwarstwowa (PE+PP) dla pracowni cytostatyków gramatura min 54 g/m2 | 45/50 cm x 70/75 cm. | x | szt. |  |  | 650 |  |  |  |
|  | 5 | Serweta samoprzylepna 2 warstwowa gramatura min. 54g/m2 | 45x75cm ,op. 60szt. | x | op. |  |  | 11 |  |  |  |
|  | 6 | Serweta z otworem samoprzylepna, możliwość dostosowania średnicy otworu min. 54g/m2 | 75x45cm,op. 65szt. | x | op. |  |  | 22 |  |  |  |
|  | 7 | Jałowa serweta włókninowa, 2 warstwowa, samoprzylepna gramatura min. 54g/m2 | 75x90cm, | x | op. |  |  | 21 |  |  |  |
|  | 8 | Serweta jałowa, przylepna o wymiarach 225x280cm, z wycięciem „U”( 10x95cm) o min gram. 55g/m2 z padem chłonnym o gram. min. 110g/m2 Opakowanie dodatkowe -papier krepowy. | pakowana a’40szt. | x | op. |  |  | 40 |  |  |  |
|  | 9 | Jałowa serweta włókninowa, 2 warstwowa, samoprzylepna gramatura min. 54g/m2 | opakowanie 8 sztuk | x | op. |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 10 | Jałowa serweta, osłona na krocze 2 warstwowa przylepna na 4 bokach | 150x175cm, op. 14szt. | x | szt. |  |  | 112 |  |  |  |
|  | 11 | Jałowa serweta włókninowa, 2 warstwowa, samoprzylepna, gramatura min.54g/m2 | 37,5x20cm op.56szt. | x | szt. |  |  | 336 |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

| Nazwa pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | ilości w zestawie | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % VAT | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr.28 - OBŁOŻENIA POLA OPERACYJNEGO (kardiochirurgia); CPV 33140000-3 | Zestawy i serwety muszą posiadać informację o dacie ważności i nr serii oraz nr katalogowym w postaci min. 2 naklejek do umieszczenia na karcie pacjenta; Zawartość zestawu umieszczona w opakowaniu foliowo-papierowym, do transportu w 2 opakowaniach transportowych. Serwety 2 warstwowe na całej powierzchni o gramaturze nie mniejszej niż 55g/m2. W miejscu dodatkowych padów chłonnych gram. min. 110 g/m2, również bez wiskozy i celulozy (KARTA TECHNICZNA DO WSZYSTKICH PARAMETRÓW). Fartuchy chirurgiczne (chyba, że w opisie zaznaczono inaczej) jednorazowe, pełnobarierowe. Materiał PP SMS ogram.min. 35g/m2 .Rękaw zakończony elastycznym mankietem 100% poliester. Tylne części fartucha zachodzące na siebie. Umiejscowienie troków w kartoniku umożliwiające zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Szwy ultradźwiękowe Fartuchy pod szyją z możliwością wielokrotnego zapięcia w dowolnym miejscu na plecach. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Rękaw o kroju typu reglan. Fartuchy wzmocnione-rękawy wzmocnione na całej długości poprzez zastosowanie oddychającej włókniny PP/PE/PP o gramaturze min 63 g/m2. Przód fartucha wzmocniony przez dwuwarstwowy laminat o budowie PP/PE o gramaturze min. 44g/m2. (KARTA TECHNICZNA DO WSZYSTKICH PARAMETRÓW) |
|  | 1 | Zestaw do operacji zastawek (BO kardiochirurgii) | ZESTAW |  |  | 200 |  |  |  |
|  | a | serweta na stół narzędziowy wzmocniona 240 x 150 cm (opakowanie zestawu) | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b | serweta 2 -warstwowa do klatki piersiowej 340 x 350 cm, otwór 32 x 38 cm z folią operacyjną, kieszenie 3 sekcje obustronnie, dodatkowy zintegrowany pad chłonny w obszarze krytycznym | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c | organizer na przewody włókninowy 8,5 x 13 cm | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d | serweta 2-warstwowa przylepna 75 x 75 cm | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e | serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm składana teleskopowo, pad chłonny na całej długości | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | f | czyścik do elektrokoagulacji 5 x 5 cm, kontrastujący w RTG , przylepny | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | g | podstawka zabezpieczająca na skalpele (3 miejsca) | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h | pojemnik na zużyte igły i ostrza do skalpeli plastikowy, 40 miejscz funkcją bezdotykowego ściągania ostrzy, gąbka + przylepiec | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | i | osłona na narzędzia gumowa atraumatyczna 10 x 2 mm, kolor żółty, 10 szt umieszczone w gąbce przylepnej | x | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | j | elektroda czynna, kabel min, 320 cm, 2 przyciski, 3 bolce | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | k | uchwyt do elektrody czynnej plastikowy | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | l | kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego typu korcang 24 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | m | uchwyt rzepowy do kabli min. 2 x 23 cm | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | n | kieszeń przylepna 2 sekcje 43 x 38 cm, PE, przeźroczysta | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o | fartuch chirurgiczny wzmocniony XL | x | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | p | fartuch chirurgiczny wzmocniony L umieszczony w papierze krepowym pod pierwszą połą owinięcia zestawu | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | r | tupfer z gazy 47 x 40 cm, 20 nitek | x | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | s | chusta z gazy z RTG 45 x 45 cm, 4 warstwy, biała, z tasiemką, po wstępnym praniu | x | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | t | taśma przylepna min. 10 x 50 cm | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | u | strzykawka 50/60 ml Luer, 3 części | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w | dren do ssaka 18/6,00 CH/mm 26/8,67 CH/mm, 300 cm, końcówki pomarańczowe | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | x | opatrunek pooperacyjny wysokochłonny przylepny 20 x 10 cm, zapobiegający cofaniu się wydzieliny | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | y | opatrunek pooperacyjny wysokochłonny przylepny 35 x 10 cm, zapobiegający cofaniu się wydzieliny | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | z | rękawiczki chirurgiczne lateksowe bezpudrowe Nr 8 | x | 2 szt = 1 para |  |  |  |  |  |  |  |
|  | aa | pojemnik plastikowy 500 ml przeźroczysty | x | 2 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ab | pojemnik plastikowy 250 ml żółty | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ac | kubek z uchwytem 1000 ml przeźroczysty | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ad | ręcznik celulozowy min. 30 x 33 cm | x | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ae | pojemnik plastikowy 500 ml niebieski | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | af | mata antypoślizgowa z gąbki pod narzędzia min. 40 x 50 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ag | ostrze do skalpela nr 11 | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ah | cewnik do odsysania 16 CH min, 40 cm | x | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ai | Igła iniekcyjna 0,8 x38 mm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | aj | skalpel bezpieczny nr 24 | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ak | miska nerkowata 300 ml | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Zestaw sercowo-naczyniowy o składzie: (BO Kardiochirurgii) | ZESTAW |  |  | 160 |  |  |  |
|  | a | serweta na stół narzędziowy wzmocniona 240 x 150 cm (opakowanie zestawu) | x | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b | serweta 2 -warstwowa do klatki piersiowej 350 x 340 cm, otwór 32 x 38 cm z folią operacyjną, kieszenie 3 sekcje obustronnie, 2 x zintegrowana prowadnica do drenów, dodatkowy zintegrowany pad chłonny w obszarze krytycznym | x | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c | serweta 2-warstwowa 200 x 260 cm, otwór typu "U" przylepny 6,5 x 95 cm, z przylepną osłoną na krocze typu majtki | x | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d | serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm, składana teleskopowo, z padem chłonnym na całej długości | x | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e | serweta 2-warstwowa przylepna 75 x 75 cm | x | 2 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | f | serweta 2-warstwowa przylepna 75 x 45 cm | x | 2 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | g | serweta 2-warstwowa nieprzylepna 200 x 150 cm | x | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h | tupfer twardy z gazy z RTG 12 x 12 cm, umieszczone w tekturowym pudełku z przegródkami ułatwiającymi kontrolę wzrokową | x | 10 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | i | strzykawka 50/60 ml Luer, 3 części | x | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | j | czyścik do elektrokoagulacji 5 x 5 cm, kontrastujący w RTG, przylepny | x | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | k | podstawka zabezpieczająca na skalpele (3 miejsca), przylepna | x | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | l | pojemnik na zużyte igły i ostrza do skalpeli plastikowy, 40 miejscz funkcją bezdotykowego ściągania ostrzy, gąbka + przylepiec | x | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | m | osłona na narzędzia gumowa atraumatyczna 10 x 2 mm, kolor żółty, 10 szt umieszczone w przylepnej gabce | x | 10 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | n | elektroda czynna, kabel min. 320 cm, 2 przyciski, 3 bolce | x | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o | pojemnik na elektrodę czynną plastikowy | x | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | p | ręcznik celulozowy min. 30 x 33 cm | x | 4 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | r | opaska elastyczna 15 cm x 5 m biała | x | 2 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | s | zapinka do bandaża | x | 2 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | t | ednowarowa stalowa Igła kulkowa 18G, 1,20 x 80 mm | x | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | u | opatrunek pooperacyjny wysokochłonny przylepny 35 x 10 cm, zapobiegający cofaniu się wydzieliny z opatrunku | x | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | v | opatrunek pooperacyjny wysokochłonny przylepny 20 x 10 cm, zapobiegający cofaniu się wydzieliny z opatrunku | x | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w | dren do ssaka 18/6,00 CH/mm 26/8,67 CH/mm, 300 cm, końcówki pomarańczowe | x | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | x | pojemnik plastikowy 250 ml żółty | x | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | y | miska nerkowata 700 ml niebieska plastikowa | x | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | z | pojemnik plastikowy z uchwytem typu kubek 1000 ml przeźroczysty | x | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | aa | pojemnik plastikowy 500 ml niebieski | x | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ab | pojemnik plastikowy 500 ml przeźroczsty | x | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ac | pojemnik plastikowy 500 ml przeźroczysty | x | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ad | osłona Protect na stopy 25 x 50 cm, 2 x zintegrowana taśma do mocowania | x | 2 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ae | taśma przylepna min. 10 x 50 cm | x | 2 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | af | uchwyt rzepowy d okabli min. 2 x 23 cm | x | 2 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ag | tupfer z gazy 47 x 40 cm, 20 nitek | x | 10 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ah | chusta z gazy z RTG 45 x 45 cm, 4 warstwy, biała, z tasiemką, po wstępnym praniu | x | 10 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ai | kompres z gazy z RTG 10 x 20 cm 16 warstw 17 nitek | x | 2 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | aj | rękawica chirurgiczna lateksowa bezpudrowa Nr 8 | x | 2 szt = 1 para |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ak | fartuch chirurgiczny wzmocniony XL | x | 3 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | al. | fartuch chirurgiczny wzmocniony L | x | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | am | kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego typu korcang 24 cm | x | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | an | kieszeń przylepna 2 sekcje 43 x 38 cm, PE, przeźroczysta | x | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ao | mata antypoślizgowa z gąbki pod narzędzia min. 40 x 50 cm | x | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ap | skalpel bezpieczny nr 24 | x | 2 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ar | ostrze do skalpela nr 15 | x | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | as | ostrze do skalpela nr 11 | x | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | at | opatrunek nieprzylepny wysokochłonny, nieprzywierający 10 x 20 cm | x | 2 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | au | strzykawka luer 10 ml | x | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | av | igła injekcyjna 0,8 x 38 mm | x | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | aw | igła injekcyjna 0,5 x 25 mm | x | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ax | organizer kabli włókninowy 8.5x13 cm | x | 2 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ay | cewnik do odsysania 8 CH, min. 60 cm | x | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | az | cewnik do odsysania 16 CH, min. 40 cm | x | 3 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ba | strzykawka luer 20 ml | x | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

| Nazwa pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | ilości w zestawie | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % VAT | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr.29 - OBŁOŻENIA POLA OPERACYJNEGO (neurochirurgia); CPV 33140000-3 | Zestawy i serwety muszą posiadać informację o dacie ważności i nr serii oraz nr katalogowym w postaci min. 2 naklejek do umieszczenia na karcie pacjenta; Zawartość zestawu umieszczona w opakowaniu foliowo-papierowym, do transportu w 2 opakowaniach transportowych. Serwety 2 warstwowe na całej powierzchni o gramaturze nie mniejszej niż 55g/m2. W miejscu dodatkowych padów chłonnych gram. min. 110 g/m2, również bez wiskozy i celulozy(KARTA TECHNICZNA DO WSZYSTKICH PARAMETRÓW). Fartuchy chirurgiczne (chyba, że w opisie zaznaczono inaczej) jednorazowe, pełnobarierowe. Materiał PP SMS ogram.min. 35g/m2 .Rękaw zakończony elastycznym mankietem 100% poliester. Tylne części fartucha zachodzące na siebie. Umiejscowienie troków w kartoniku umożliwiające zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Szwy ultradźwiękowe Fartuchy pod szyją z możliwością wielokrotnego zapięcia w dowolnym miejscu na plecach. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Rękaw o kroju typu reglan. Fartuchy wzmocnione-rękawy wzmocnione na całej długości poprzez zastosowanie oddychającej włókniny PP/PE/PP o gramaturze min 63 g/m2. Przód fartucha wzmocniony przez dwuwarstwowy laminat o budowie PP/PE o gramaturze min. 44g/m2. (KARTA TECHNICZNA DO WSZYSTKICH PARAMETRÓW) |
|  | 1 | Zestaw serwet uniwersalnych o składzie (BO neurochirurgii): | ZESTAW |  |  | 120 |  |  |  |
|  | a | fartuch chirurgiczny niewzmocniony L; owinięty w papier krepowy i umieszczony pod pierwszą połą owinięcia zestawu | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b | fartuch chirurgiczny niewzmocniony XL; | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c | serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 140 cm (owinięcie zestawu) | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d | serweta na stolik Mayo składana teleskopowo 80 x 145 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e | serweta przylepna 2-warstwowa 75 x 90 z padem chłonnym min. 35 x 90 | x | 2 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | f | serweta przylepna 175 x 170 cm 2-warstwowa z padem chłonnym min. 50 x 75 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | g | serweta przylepna 240 x 150 cm 2-warstwowa z padem chłonnym min. 50 x 75 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h | serweta nieprzylepna 100 x 150 cm 2-warstwowa | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | i | serweta nieprzylepna 90 x 75 cm 2-warstwowa | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | j | taśma przylepna 10 x 50 cm | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | k | kieszeń przylepna 1 sekcja 43 x38 cm | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | l | czyścik do elektrokoagulacji 5 x 5 cm kontrastujący w RTG, przylepny | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | m | kompres z gazy 10 x 10 cm, 12 warstw 17 nitek RTG a 10 sztuk krep | x | 150 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | n | miska plastikowa 1000 ml okragła w 2 kolorach | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o | miska plastikowa 250 ml okrągła czerwona | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | p | skalpel bezpieczny nr 22 | x | 2 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | r | skalpel jednorazowy na długiej rączce nr 11 | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | s | opatrunek chłonny samoprzylepny 10 x 20 cm, 3-warstwowy, zapobiegający cofaniu się wydzieliny | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | t | strzykawka Luer 3-częściowa 20 ml | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | u | folia operacyjna 35 x 35 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | v | dren do ssaka 300 cm, 18 CH/26CH | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w | końcówka do ssaka metalowa 12 CH 150 mm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | x | jednorazowa stalowa igła z kulką 18 G, 1,2 x 80 mm | x | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | y | pudełko magnetyczne na igły i ostrza 10 miejsc | x | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | z | końcówka do ssaka metalowa 9 CH 150 mm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | aa | końcówka do ssaka metalowa 7,5 CH 130 mm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ab | mata magnetyczna 40 x 25 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Zestaw do operacji kręgosłupa o składzie (BO neurochirurgii): | ZESTAW |  |  | 250 |  |  |  |
|  | a | fartuch chirurgiczny niewzmocniony L; w papierze krepowym umieszczony pod pierwszą połą owinięcia zestawu | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b | fartuch chirurgiczny miewzmocniony XL; | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c | serweta do neurochirurgii/laparotomii 260 x 320 cm, otwór 9 x 22 cm z folią operacyjną, ze zintegrowanym uchwytem rzepowym do kabli, 2-warstwowa | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d | serweta na stół narzędziowy 2-warstwowa wzmocniona 190 x 150 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e | serweta na stolik Mayo składana teleskopowo, 80 x 145 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | f | serweta nieprzylepna 100 x 150 cm 2-warstwowa | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | g | czyścik do elektrokoagulacji 5 x 5 cm kontrastujący w RTG, przylepny | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h | taśma przylepna min. 10 x 50 cm | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | i | kieszeń przylepna 1 sekcja 43 x38 cm | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | j | kompres z gazy 10 x 10 cm, 12 warstw 17 nitek RTG a 10 sztuk krep | x | 150 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | k | miska plastikowa 1000 ml okragła w 2 kolorach | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | l | miska plastikowa 250 ml okrągła czerwona | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | m | skalpel bezpieczny nr 22 | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | n | skalpel nr 11 na długiej wąskiej rączce | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o | opatrunek chłonny samoprzylepny 10 x 20 cm 3-warstwowy, zapobiegający cofaniu się wydzieliny | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | p | dren do ssaka 300 cm, 18 CH/26CH | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | r | końcówka do ssaka metalowa 12 CH 150 mm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | s | jednorazowa stalowa igła z kulką 18 G, 1,2 x 80 mm | x | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | t | pudełko magnetyczne na igły i ostrza 10 miejsc | x | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | u | strzykawka luer 20 ml 3-częściowa | x | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | v | końcówka do ssaka metalowa 9 CH 150 mm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w | mata magnetyczna 40 x 25 cm | x | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | x | końcówka do ssaka metalowa 7,5 CH CH 130 mm | x | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | y | marker do skóry + linijka | x | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Zestaw do neurochirurgii o składzie (BO neurochirurgii): | ZESTAW |  |  | 200 |  |  |  |
|  | a | fartuch chirurgiczny niewzmocniony L; jedna sztuka umieszczona w papierze krepowym pod pierwszą połą owinięcia zestawu | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b | fartuch chirurgiczny niewzmocniony XL; | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c | kompres z gazy 10 x 10 cm, 32 warstwy 20 nitek (10 x 80 cm) | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d | kompres z gazy 10 x 10 cm, 12 warstw 17 nitek RTG a 10 sztuk krep | x | 200 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e | serweta do neurochirurgii 245 x 320 cm, otwór 19 x 30 cm z folią operacyjną, worek do zbierania płynów z sitem, taśmą dystansującą i zaworem, 2-warstwowa na całej powierzchni z dodatkowym padem chłonnym w obszarze krytycznym | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | f | serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 140 cm (owinięcie zestawu) | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | g | serweta na stolik Mayo wzmocniona składana teleskopowo 80 x 145 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h | serweta nieprzylepna 100 x 150 cm 2-warstwowa | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | i | serweta przylepna 50 x 50 cm 2-warstwowa | x | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | j | czyścik do elektrokoagulacji 5 x 5 cm kontrastujący w RTG, przylepny | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | k | taśma przylepna min. 10 x 50 cm | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | l | kieszeń przylepna 1 sekcja 43 x38 cm | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | m | miska plastikowa 1000 ml okragła w 2 kolorach | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | n | miska plastikowa 250 ml okrągła czerwona | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o | skalpel bezpiecznie zasuwany z rączką nr 22 | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | p | skalpel nr 11 na długiej wąskiej rączce | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | r | opatrunek chłonny samoprzylepny 10 x 25 cm 3-warstwow, zapobiegający cofaniu wydzieliny | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | s | strzykawka Luer 3-częściowa 20 ml | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | t | igła z kulką stalowa jednorazowa 1,2 x 80 mm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | u | marker skórny | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | v | dren do ssaka 300 cm, 18 CH/26CH | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w | końcówka do ssaka metalowa 12 CH 150 mm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | x | końcówka do ssaka metalowa 9 CH 150 mm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | y | pudełko magnetyczne na igły i ostrza 10 miejsc | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | aa | mata magnetyczna 40 x 25 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | z | końcówka do ssaka metalowa 7,57 CH 130 mm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Zestaw do operacji na szyi o składzie (BO neurochirurgii): | ZESTAW |  |  | 150 |  |  |  |
|  | a | serweta na stół narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm (owinięcie zestawu) | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b | skalpel nr 11 na długim cienkim trzonku | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c | skalpel bezpieczny nr 22 | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d | torba samoprzylepna na narzędzia 1-sekcyjna 30 x 32 cm | x | 2 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e | serweta 150 x 200 cm z samoprzylepnym wycięciem "U" na krótszym boku 19 x 19,5 cm, 2 warstwowa, ze zintegrowanym uchwytem rzepowym do kabli | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | f | serweta 150 x 90 cm z samoprzylepnym wycięciem "U" na dłuższym boku 19 x 19,5 cm, 2-warstwowa | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | g | fartuch chirurgiczny niewzmocniony L; umieszczony w papierze krepowym pod pierwszą połą owinięcia zestawu | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h | fartuch chirurgiczny niewzmocniony XL; | x | 2 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | i | serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm składana teleskopowo | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | j | pudełko magnetyczne na igły i ostrza 10 miejsc | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | k | taśma samoprzylepna 10 x 50 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | l | kompres z gazy 10 x 10 cm, 12 w 17 n RTG a 10 sztuk krep | x | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | m | opatrunek chłonny samoprzylepny 8 x 15 cm zapobiegający cofaniu się wydzieliny | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | n | rękawiczka nitrylowa XL | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o | miska plastikowa okrągła 250 ml czerwona | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | p | miska plastikowa okrągła 500 ml | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | r | czyścik do koagulacji samoprzylepny 5 x 5 cm, kontrastujący w RTG | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | s | folia chirurgiczna 30 x 20 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | t | dren do ssaka 300 cm, 77 Shore, 6/8,67 mm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | u | końcówka do ssaka metalowa 12 CH 150 mm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | v | końcówka do ssaka metalowa 9 CH 150 mm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w | serweta 45 x 75 cm 2 częściowa z możliwością regulowania wielkości samoprzylepnego otworu | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | x | strzykawka luer 20 ml 3-częściowa | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | y | stalowa igła z kulką 1,2 x 80 mm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | z | serweta nieprzylepna 2-warstwowa 100 x 150 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | aa | mata magnetyczna 40 x 25 cm | x | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ab | serweta samoprzylepna 2-warstwowa 150 x 175 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

| Nazwa pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | ilości w zestawie | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % VAT | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr.30 - OBŁOŻENIA POLA OPERACYJNEGO (chirurgia naczyniowa); CPV 33140000-3 | Zestawy i serwety muszą posiadać informację o dacie ważności i nr serii oraz nr katalogowym w postaci min. 2 naklejek do umieszczenia na karcie pacjenta; Zawartość zestawu umieszczona w opakowaniu foliowo-papierowym, do transportu w 2 opakowaniach transportowych. Serwety 2 warstwowe na całej powierzchni o gramaturze nie mniejszej niż 55g/m2. W miejscu dodatkowych padów chłonnych gram. min. 110 g/m2, również bez wiskozy i celulozy (KARTA TECHNICZNA DO WSZYSTKICH PARAMETRÓW). Fartuchy chirurgiczne (chyba, że w opisie zaznaczono inaczej) jednorazowe, pełnobarierowe. Materiał PP SMS ogram.min. 35g/m2 .Rękaw zakończony elastycznym mankietem 100% poliester. Tylne części fartucha zachodzące na siebie. Umiejscowienie troków w kartoniku umożliwiające zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Szwy ultradźwiękowe Fartuchy pod szyją z możliwością wielokrotnego zapięcia w dowolnym miejscu na plecach. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Rękaw o kroju typu reglan. Fartuchy wzmocnione-rękawy wzmocnione na całej długości poprzez zastosowanie oddychającej włókniny PP/PE/PP o gramaturze min 63 g/m2. Przód fartucha wzmocniony przez dwuwarstwowy laminat o budowie PP/PE o gramaturze min. 44g/m2. (KARTA TECHNICZNA DO WSZYSTKICH PARAMETRÓW) |
|  | 1 | Zestaw do operacji żylaków kończyn dolnych (dla bloku chirurgii naczyniowej): | ZESTAW |  |  | 100 |  |  |  |
|  | a | serweta 2-warstwowa na stół narzędziowy 250 x 200 cm (opakowanie zestawu) | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b | serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm składana teleskopowo | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c | serweta 2-warstwowa 225 x 280 cm, otwór "U" przylepny 10 x 95 cm z dodatkowym padem chłonnym w obszarze krytycznym | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d | serweta 2-warstwowa przylepna 240 x 200 cm z dodatkowym padem chłonnym w obsarze krytycznym | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e | serweta 2-warstwowa przylepna 150 x 130 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | f | osłona na stopę 2-warstwowa 25 x 50 cm cm, 2 x taśma do mocowania | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | g | fartuch chirurgiczny wzmocniony L | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h | fartuch chirurgiczny wzmocniony XL | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | i | kieszeń przylepna 2 sekcje 43 x 38 cm, PE przeźroczysta | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | j | kompres z gazy RTG 10 x 10 cm, 16w 17n, pakowane a 10 sztuk | x | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | k | kompres z gazy RTG 10 x 20 cm, 16w 17n, pakowane a 10 sztuk | x | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | l | chusta z gazy z RTG, 50 x 60 cm, 6 warstw, zielona, po wstępnym praniu | x | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | m | taśma przylepna 10 x 50 cm | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | n | skalpel bezpieczny Nr 10 | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o | skalpel bezpieczny Nr 11 | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | p | pojemnik na zużyte igły i ostrza skalpeli, 20 miejsc,,z gąbką | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | r | kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego 24 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | s | tupfer z gazy 47x40 cm, 20 nitek | x | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | t | miska nerkowata plastikowa 700 ml, niebieska,z podziałką | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | u | opaska kohezyjna do terapii kompresyjnej 12 cm x 5 m, kolor skóry | x | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | v | zapinka do bandaża biała | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w | opatrunek pooperacyjny 10 x 8 cm zapobiegający cofaniu wydzieliny | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | x | opatrunek z gazy 10 x 20 cm, 16 warstw, 20 nitek | x | 2 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | y | ręcznik celulozowy 33 x 33 cm | x | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Zestaw do operacji tętniaków (dla bloku chirurgii naczyniowej): | ZESTAW |  |  | 300 |  |  |  |
|  | a | fartuch chirurgiczny wzmocniony L, | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b | fartuch chirurgiczny wzmpocniony XL | x | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c | dren do ssaka z uchwytem CH/mm 18/6,00 CH/mm, 21/7,00 CH/mm, 300 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d | strzykawka typu luer-lock 3-częściowa 3 ml | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e | strzykawka typu luer-lock, 3-częściowa 50/60 ml | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | f | strzykawka typu luer-lock 3-częściowa 20 ml | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | g | czyścik do koagulacji kontrastujący w RTG przylepny | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h | tupfer z gazy z nitką RTG, 45 x 65 cm, 20N | x | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | i | skalpel bezpiecznie zasuwany z rączką nr 22 | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | j | skalpel bezpiecznie zasuwany z rączką nr 11 | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | k | ręcznik celulozowy 33 x 33 cm | x | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | l | uchwyt rzepowy do kabli 2 x 23 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | m | taśma samoprzylepna 10 x 50 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | n | obłożenie na stolik Mayo 80 x 145 cm składane teleskopowo | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o | chusta z gazy z chip’em RTG, 50 x 60 cm, 6w, w kolorze zielonym; przewiązane po 5, po wstępnym praniu | x | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | p | kompres z gazy z nitką RTG, 10 x 10 cm, 16W17N; przewiązane po 10 | x | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | r | kompres z gazy z nitką RTG, 10 x 20 cm, 16W17N; przewiązane po 10 | x | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | s | miska plastikowa nerkowata 700 ml | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | t | kleszczyki plastikowe typu korcang 24 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | u | opatrunek chłonny samoprzylepny 35 x 10 cm 3-warstwowy | x | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | v | opatrunek chłonny samoprzylepny 20 x 10 cm 3-warstwowy | x | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w | igła iniekcyjna 1,20 x 50 mm, krótko ścięta | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | x | licznik do ostrzy 40 miejsc, gąbka + przylepiec, z funkcją bezdotykowego ściągania ostrzy | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | y | kieszeń przylepna 2 sekcje 43 x 38 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | z | kieszeń przylepna 1 sekcja 55 x 50 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | aa | serweta do operacji klatki piersiowej 260 x 365 cm z otworem 32 x 55 cm wypełnionym folią chirurgiczną i ze zintegrowanym ekranem anestezjologicznym, 2-warstwowa na całej powierzchni z dodatkowym padem chłonnym w obszarze krytycznym | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ab | serweta samoprzylepna 100 x 90 cm 2-warstwowa | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ac | serweta na stół instrumentariuszki 250 x 200 cm (owinięcie zestawu) | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ad | osłonka na narzędzia gumowa atraumatyczna 10 x 2 mm w gąbvce przylepnej | x | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ae | tupfer z gazy twardy z nitką RTG 12 x 12 cm w pudełku ułatwiającym liczenie | x | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | af | naklejka z napisem HEPARINE żółta | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ag | naklejka z napisem LIDOCAINE biała | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ah | elektroda czynna monopolarna 320 cm, 2 przyciski + uchwyt plastikowy | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ai | dren Redona 18 CH 50 cm twardy | x | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | aj | butelka redona próżniowa 200 ml | x | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ak | osłona na stolik Mayo z kieszenią 90 x 92 cm | x | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | al. | serweta do osłony krocza przylepna na 4 brzegach 20 x 37,5 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Zestaw do pobrań narządów o składzie (BO chirurgii naczyniowej) dopuszcza się aby zestaw ze względu na wielkość był umieszczony w 2 osobnych opakowaniach sterylizacyjnych ale w jednym opakowaniu transportowym: | ZESTAW |  |  | 40 |  |  |  |
|  | a | fartuch chirurgiczny wzmocniony L | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b | fartuch chirurgiczny wzmocniony XL | x | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c | dren do ssaka 18/6,00 CH/mm, 21/7,00 CH/mm, 300 cm, z uchwytem zagietym tube-in-tube 14 CH/20 CH bez V.C. | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d | zestaw do przetoczeń 230 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e | strzykawka typu luer-lock, 3-częściowa 3 ml | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | f | strzykawka typu luer – lock, 3-częściowa 50/60 ml | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | g | strzykawka typu luer-lock, 3-częściowa 20 ml | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h | opatrunek chłonny samoprzylepny 35 x 10 cm, 3-warstwowy zapobiegający cofaniu się wydzieliny | x | 4 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | i | kleszczyki plastikowe typu korcang 24 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | j | czyścik do koagulacji 5 x 5 cm samoprzylepny kontrastujący w RTG | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | k | kompres z gazy z nitką RTG, 10 x 10 cm, 16W17N; przewiązane po 10 | x | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | l | kompres z gazy z nitką RTG, 10 x 20 cm, 16W17N; przewiązane po 10 | x | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | m | chusta z gazy z RTG, 50 x 60 cm, 6W, w kolorze zielonym; przewiązane po 5, po wstępnym praniu | x | 15 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | n | uchwyt rzepowy do kabli 2 x 23 cm | x | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o | taśma samoprzylepna 10 x 50 cm | x | 2 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | p | obłożenie na stolik Mayo 80 x 145 cm składane teleskopowo, folia piaskowana | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | r | ręcznik celulozowy min. 30 x 33 cm | x | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | s | kieszeń przylepna 2 sekcje 43 x 38 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | t | kieszeń przylepna 1 sekcja 30 x 32 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | u | serweta do operacji klatki piersiowej 260 x 390 cm z otworem 40 x 95 cm wypełnionym folią chirurgiczną i ze zintegrowanym ekranem anestezjologicznym, 2 warstwowa na całej powierzchni | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | v | serweta samoprzylepna 100 x 90 cm | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w | serweta nieprzylepna 100 x 90 cm | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | x | miska plastikowa prostokątna 3000 ml, Ok. 29 x 22 x 7,5 cm | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | y | miska plastikowa 250 ml | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | z | miska plastikowa 500 ml w 2 kolorach | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | aa | tupfer z gazy z nitką RTG, 20 x 20 cm, 20N | x | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ab | tupfer z gazy z nitką RTG, 45 x 65 cm, 20N | x | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ac | licznik do ostrzy 40 miejsc, gąbka +przylepiec, z funkcją bezdotykowego ściągania ostrzy | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ad | igła iniekcyjna 1,20 x 50 mm, krótko ścięta | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ae | serweta na stół instrumentariuszki 2-warstwowa 250 x 200 cm (owinięcie zestawu) | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | af | taśma przylepna 10 x50cm przeźroczysta | x | 3 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ag | miska z pokrywką zaciskaną 250 ml | x | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ah | naklejka samoprzylepna biała min 35 x 10 mm | x | 12 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ai | dren dwubiegunowy do perfuzji dł. Min. 210 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | aj | taśma przylepna 10 x 50 cm | x | 4szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ak | marker do skóry | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | al. | skalpel bezpiecznie zasuwany z rączką nr 11 | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | am | skalpel bezpiecznie zasuwany z rączką nr 22 | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | an | miska nerkowata plastikowa 700 ml | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ao | osłonki na narzędzia gumowe atraumatyczne 2 x 10 mm w przylepnej gąbce | x | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ap | elektroda monopol arna 320 cm, 2 przyciski, 3 bolce, + plastikowy uchwyt | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | aq | worek na mocz 1500 ml, 90 cm | x | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ar | cewnik do odsysania 10 CH, min 53 cm | x | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | as | końcówka do ssaka Pool 24/8,00 CH/mm bez V.C | x | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | at | dren do ssaka 30/10,00 CH/mm 200 cm | x | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | au | tupfer twardy z gazy z RTG 12 x 12 cm, w pudełku ułatwiającym liczenie | x | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Zestaw uniwersalny (dla bloku chirurgii naczyniowej): | ZESTAW |  |  | 500 |  |  |  |
|  | a | serweta 2-warstwowana stół narzędziowy 250 x 200 cm (opakowanie zestawu) | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b | serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm składana teleskopowo | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c | serweta 2-warstwowa 225 x 280 cm, otwór typu "U" przylepny 10 x 95 cm, dodatkowy pad chłonny w obszarze krytycznym | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d | serweta 2-warstwowa przylepna 175 x 170 cm z dodatkowym padem chłonnym w obszarze krytycznym | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e | fartuch chirurgiczny wzmocniony L | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | f | fartuch chirurgiczny wzmocniony XL | x | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | g | kompres z gazy RTG 10 x 10 cm, 16w 17n, pakowane a 10 sztuk | x | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h | kompres z gazy RTG 10 x 20 cm, 16w 17n, pakowane a 10 sztuk | x | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | i | tupfer z gazy RTG 12 x 12 cm 24 nitki (twardy), w opakowaniu tekturowym ułatwiającym liczenie | x | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | j | tupfer z gazy 47 x 40 cm, 20 nitek | x | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | k | kieszeń przylepna 1 sekcje 50 x 55 cm, PE przeźroczysta | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | l | kieszeń przylepna 2 sekcje 43 x 38 cm, PE przeźroczysta | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | m | taśma przylepna 10 x 50 cm | x | 2 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | n | opatrunek pooperacyjny 35 x 10 cm zapobiegający cofaniu wydzieliny | x | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o | opatrunek pooperacyjny 20 x 10 cm zapobiegający cofaniu wydzieliny | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | p | opatrunek pooperacyjny 15 x 8 cm zapobiegający cofaniu wydzieliny | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | r | dren do ssaka z uchwytem CH/mm 18/6,00 CH/mm, 21/7,00 CH/mm, 300 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | s | skalpel bezpieczny nr 10 | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w | skalpel bezpieczny nr 11 | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | x | skalpel bezpieczny nr 22 | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | y | igła injekcyjna 22G, 0,70 x 50 mm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | z | igła injekcyjna 18G, 1,20 x 50 mm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | aa | igła injekcyjna 21G, 0,80 x 50 mm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ab | strzykawka 3 ml Luer-lock, 3 części, centralna, przeźroczysta | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ac | strzykawka 50/60 ml Luer-Lock, 3 części, centralna, przeźroczysta | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ad | strzykawka 10 ml Luer-lock, 3 części, decentralna, przeźroczysta | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ae | strzykawka 20 ml Luer-lock, 3 części, decentralna, przeźroczysta | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | af | czyścik do koagulacji 5 x 5 cm (kontrastujący w RTG) | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ag | pojemnik na zużyte igły i ostrza skalpeli 40 miejsc z gąbką | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ah | osłona na narzędzia gumowa atraumatyczna 10 x 2 mm, żółta w przylepnej gąbce | x | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ai | elektroda czynna 320 cm, bipolarna, 2 przyciski, 3 bolce | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | aj | uchwyt do elektrody czynnej plastikowy | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ak | miska nerkowata plastikowa 700 ml | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | al. | etykieta przylepna Heparine 35 x 13 mm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | am | etykieta przylepna Lidocaine 35 x 13 mm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | an | ręcznik celulozowy min. 30 x 33 cm | x | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ao | kleszczyki plastikowe proste 24 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ap | butelka redona podciśnieniowa 200 ml 125 cm | x | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | aq | odciąg naczyniowy elastyczny 2,5 x 450 mm żółty | x | 2 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ar | dren Redona 18 CH 50 cm twardy | x | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | as | osłona na stolik Mayo z kieszenią 90 x 92 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Zestaw pomocniczy naczyniowy (BO naczyniowy) owinięty w papier krepowy: | ZESTAW |  |  | 200 |  |  |  |
|  | a | miska plastikowa 500 ml | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b | miska plastikowa 250 ml (w 2 róznych kolorach) | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c | strzykawka Luer Lock 3-częściowa 20 ml | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d | strzykawka Luer Lock 3-częściowa 10 ml | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e | strzykawka Luer Lock 3-częściowa 5 ml | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | f | strzykawka Luer Lock 3-częściowa 3 ml | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | g | strzykawka Luer 3-częściowa 20 ml | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h | strzykawka Luer 3-częściowa 10 ml | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | i | strzykawka Luer 3-częściowa 5 ml | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | j | strzykawka Luer 3-częściowa 2 ml | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | k | igła Selingera 18G 1,2 x 90 mm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | l | naklejka z napisem KONTRAST | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | m | naklejka z napisem HEPARINE | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | n | naklejka z napisem LOCAL | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o | chusta z gazy 50 x 60 cm z chipem RTG, 6 warstw, 20 nitek, zielona | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | p | dren wysokociśnieniowy min. 120 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | r | pojemnik plastikowy 500ml na płyny z warstwą chłonną i przykrywką | x | 1szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Jałowy zestaw do angiografii: (BO Naczyniowy) | ZESTAW |  |  | 400 |  |  |  |
|  | a | serweta 2 warstwowa na stół narzędziowy 200 x 250 cm, | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b | serweta dwuwarstwowa do angiografii 254 x 450 cm, 2 x otwór przylepny 8/16 cm (folia na brzegach), dodatkowy pad chłonny 90 x 175 cm. Osłona na pulpit obustronnie | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c | serweta na stół Mayo 80 x 145 cm, składana teleskopowo | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d | dren wysokociśnieniowy 122 cm, max. 84 bary, 1200 PSI, L-L, końcówka żeńska, adapter rotacyjny | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e | skalpel jednorazowy bezpieczny nr 11 | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | f | igła iniekcyjna 0,7 x 40 mm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | g | igła iniekcyjna 0,8 x 50 mm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h | igła iniekcyjna 1,2 x 50 mm | x | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | i | igła angiograficzna Seldingera1,20 x 90 mm | x | 2 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | j | strzykawka luer lock 10 ml, 3 - częściowa | x | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | k | strzykawka luerlock 20 ml, 3 - częściowa | x | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | l | strzykawka L-L 5 ml, 3 - częściowa | x | 2 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | m | strzykawka luer-lock 3 ml 3 częściowa | x | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | n | pojemnik plastikowy 500 ml na płyny z warstwą chłonną i przykrywką | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o | miska angiograficzna prostokątna 45 x 31,5 x 6,3 cm, z ogranicznikami do prowadników i stopniami na dnie | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | p | naklejka z napisem HEPARINE | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | r | naklejka z napisem LIDOCAINE | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | s | naklejka z napisem KONTRAST | x | 2 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | t | torba samoprzylepna na narzędzia, 2 sekcyjna 43 x 38 cm, PE | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | u | opaska kohezyjna wysokouciskowa 12 cm x 5 m, w kolorze skóry | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | v | miska okrągła 500 ml | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w | fartuch chirurgiczny wzmocniony L | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | x | fartuch chirurgiczny wzmocniony XL | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | y | ręcznik celulozowy | x | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | z | uchwyt typu Velcro 2 x 23 cm | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | aa | taśma samoprzylepna 10 x 50 cm | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ab | osłona na sprzęt prostokątna 85 x 150 cm PE | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ac | kompres z gazy z nitką RTG 10 X 10 cm, 16W 17N | x | 40 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ad | chusta z gazy 50 x 60 cm z chipem RTG, 6 warstw, 20 nitek, zielona | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ae | miska plastikowa okrągła 250 ml przezroczysta | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | af | miska plastikowa okrągła 250 ml niebieska | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ag | opatrunek wysokochłonny samoprzylepny 10 x 20 cm | x | 2 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ah | licznik do igieł magnetyczno-piankowy 20 miejsc, wysokość min. 3,5 cm | x | 1szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ai | osłona na pilota 10 x 28 cm, PE | x | 1szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | aj | pojemnik plastikowy 500 ml (11,5 x 6 cm), przeźroczysty, z podziałką | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ak | Cosmopor Advance opatrunek pooperacyjny 10 x 20 cm | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

| Nazwa pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | ilości w zestawie | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % VAT | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr. 31 - OBŁOŻENIA POLA OPERACYJNEGO (ortopedia); CPV 33140000-3 |  | Zestawy i serwety muszą posiadać informację o dacie ważności i nr serii oraz nr katalogowym w postaci min. 2 naklejek do umieszczenia na karcie pacjenta; Zawartość zestawu umieszczona w opakowaniu foliowo-papierowym, do transportu w 2 opakowaniach transportowych. Serwety 2 warstwowe na całej powierzchni o gramaturze nie mniejszej niż 55g/m2. W miejscu dodatkowych padów chłonnych gram. min. 110 g/m2, również bez wiskozy i celulozy(KARTA TECHNICZNA DO WSZYSTKICH PARAMETRÓW). Fartuchy chirurgiczne (chyba, że w opisie zaznaczono inaczej) jednorazowe, pełnobarierowe. Materiał PP SMS ogram.min. 35g/m2 .Rękaw zakończony elastycznym mankietem 100% poliester. Tylne części fartucha zachodzące na siebie. Umiejscowienie troków w kartoniku umożliwiające zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Szwy ultradźwiękowe Fartuchy pod szyją z możliwością wielokrotnego zapięcia w dowolnym miejscu na plecach. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Rękaw o kroju typu reglan. Fartuchy wzmocnione-rękawy wzmocnione na całej długości poprzez zastosowanie oddychającej włókniny PP/PE/PP o gramaturze min 63 g/m2. Przód fartucha wzmocniony przez dwuwarstwowy laminat o budowie PP/PE o gramaturze min. 44g/m2. (KARTA TECHNICZNA DO WSZYSTKICH PARAMETRÓW). |
|  | 1 | Zestaw do endoprotezy stawu kolanowego o składzie (BO Ortopedii) | ZESTAW |  |  | 100 |  |  |  |
|  | a | serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 140 cm (opakowanie zestawu) | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b | serweta 2-warstwowa do operacji stawu kolanowego 200 x 320 cm, z dodatkowym padem chłonnym w obszarze krytycznym, otwór samouszczelniający 5 x 7 cm centralnie, zintegrowany uchwyt typu Velcro | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c | serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm składana teleskopowo | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d | serweta 2-warstwowa nieprzylepna 175 x 150 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e | strzykawka Luer Lock 50 ml, 3 części | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | f | strzykawka do płukania ran 100 ml | x | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | g | ostrze do skalpela nr 24 | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h | stapler skórny 35th Standard (0,65 x 0,47 cm) | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | i | elektroda czynna 320 cm, 2 przyciski | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | j | uchwyt do elektrody czynnej plastikowy biały | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | k | kieszeń przylepna 1 sekcja 30 x 32 cm, PE, przeźroczysta | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | l | kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego 24 cm typu korcang | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | m | osłona na kończynę 25 x 80 cm, rolowana | x | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | n | kompres z gazy RTG 10 x 10 cm, 16 warstw 17 nitek | x | 80 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o | kompres z włókniny 10 x 20 cm 6 warstw 30 g/m² | x | 5szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | p | kompres z włókniny 10 x 10 cm 4 warstwy 40 g/m² | x | 8 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | r | rękawice chirurgiczne 8,5 lateksowe bezpudrowe para | x | 2 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | s | opaska kohezyjna 12 cm x 4 m, bezlateksowa biała | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | t | opaska podtrzymująca 12 cm x 4 m | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | u | podkład pod gips 15 cm x 3 m | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | v | miska nerkowata plastikowa 700 ml z podziałką | x | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w | pojemnik plastikowy 500 ml okrągły z podziałką, przezroczysty | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | x | pojemnik plastikowy 500 ml niebieski, z podziałką | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | y | taśma przylepna min.10 x 50 cm | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | z | ręcznik celulozowy min.30 x 33 cm | x | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | aa | czyścik do koagulacji 5 x 5 cm samoprzylepny, kontrastujący w RTG | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ab | serweta samoprzylepna 2-warstwowa 240 x 150 cm | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ac | butla Redona 400 ml | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ad | dren Redona z trokarem 14 CH, 80 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ae | podstawka zabezpieczająca pod ostrza, 3 miejsca, samoprzylepna | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | af | pudełko na zużyte igły i ostrza magnetyczne, 25 miejsc, z funkcją bezdotykowego ściągania ostrzy z trzonków 3 i 4 | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ag | serweta 2-warstwowa nieprzylepna 90 x 75 cm | x | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ah | uchwyt rzepowy do kabli | x | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ai | igła injekcyjna 18G, 1,20 x 50 mm | x | 1szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Zestaw do artroskopowej rekonstrukcji więzadła krzyżowego: (BO ortopedii) | ZESTAW |  |  | 36 |  |  |  |
|  | a | serweta na stół narzędziowy wzmocniona 240 x 150 cm (owinięcie zestawu) | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b | serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm teleskopowo złożona | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c | serweta nieprzylepna 175 x 150 cm, 2-warstwowa | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d | osłona na kończynę 25 x 80 cm rolowana, 2-warstwowa | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e | ręcznik celulozowy min. 30 x 33 cm | x | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | f | taśma przylepna 10 x 50 cm | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | g | dren z zaciskiem 130 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h | rękawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe 8,5 para | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | i | kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego 24 cm | x | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | j | kompres z włókniny 7,5 x 7,5 cm 4 warstwy | x | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | k | kompres z włókniny 10 x 10 cm 4 warstwy | x | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | l | kompres z gazy z nitką RTG 7,5 x 7,5 cm, 16 warstw 17 nitek | x | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | m | ostrze do skalpela nr 11 | x | 2 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | n | miska nerkowata 300 ml | x | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o | osłona na kabel kamery PE 12,5 x 230 cm z tekturową prowadnicą | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | p | dren Redona nr 12, 50 cm (perforacja 15 cm) | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | r | dren Redona nr 14, 50 cm (perforacja 15 cm) | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | s | butla Redona 200 ml, okrągła | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | t | butla Redona 400 ml, okrągła | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | u | miska plastikowa okrągła 250 ml (w 2 różnych kolorach) | x | 2 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | v | miska nerkowata 700 ml | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w | opaska z waty syntetycznej 15 cm x 3 m | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | x | opaska kohezyjna 12cm x 4m o rozciągliwości 85% | x | 2szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | y | pudełko na igły i ostrza magnetyczne 10 miejsc | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | z | strzykawka Luer 20 ml 2-częściowa | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | aa | osłona na pilota 10 x 28 cm PE | x | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ab | elektroda czynna monopolarna 320 cm, 2 przyciski | x | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ac | serweta do artroskopii 200 x 320 cm z otworem 5 x 7 cm i 7 cm, ze zintegrowanym uchwytem typu Velcro i workiem do gromadzenia płynów z zaworem, 2-warstwowa | x | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Zestaw do artroskopii stawu barkowego (BO ortopedii) | ZESTAW |  |  | 120 |  |  |  |
|  | a | serweta na stół narzędziowy wzmocniona 240 x 150 cm (opakowanie zestawu) | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b | serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm składana teleskopowo | x | 2 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c | serweta 2-warstwowa 200 x 300 cm z samoprzylepnym wycięciem typu "U" 6,5 x 55 cm, z dodatkowym padem chłonnym w obszarze krytycznym, wąski pasek kleju | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d | serweta nieprzylepna 150 x 175 cm, 2-warstwowa | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e | serweta przylepna 240 x 150 cm 2 warstwowa z dodatkowym padem chłonnym w obszarze krytycznym | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | f | osłona na kończynę 25 x 80 cm, rolowana, 2-warstwowa | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | g | uchwyt rzepowy do kabli min. 2 x 23 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h | taśma przylepna 10 x 50 cm | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | i | ręcznik celulozowy min. 30 x 33 cm | x | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | j | ostrze do skalpela nr 11 | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | k | rękawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe para 8,5 | x | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | l | kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego 24 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | m | kompres z włókniny 10 x 10 cm, 4 warstwy | x | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | n | kompres z włókniny 7,5 x 7,5 cm, 4 warstwy | x | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o | kompres z gazy z nitką RTG 7,5 x 7,5 cm, 16 warstw 17 nitek | x | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | p | miska nerkowata 300 ml | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | r | marker skórny z linijka | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | s | osłona na kabel kamery PE 12,5 x 230 cm z tekturową prowadnicą | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | t | miska nerkowata 700 ml | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | u | osłona na pilota PE 10 x 28 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w | pudełko na igły i ostrza 10 miejsc | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Zestaw do artroskopii stawu kolanowego: (BO ortopedii) | ZESTAW |  |  | 180 |  |  |  |
|  | a | serweta na stół narzędziowy wzmocniona 1240x 150 cm (owinięcie zestawu) | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b | serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm składana teleskopowo | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c | serweta do artroskopii 200 x 320 cm z otworem 5 x 7 cm z uchwytem typu Velcro i workiem do gromadzenia płynów z zaworem, 2-warstwowa | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d | serweta nieprzylepna 175 x 150 cm, 2-warstwowa | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e | osłona na kończynę 25 x 80 cm rolowana, 2-warstwowa | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | f | ręcznik celulozowy min. 30 x 33 cm | x | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | g | taśma przylepna 10 x 50 cm | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h | osłona na pilota PE 10 x 28 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | i | dren do ssaka 300cm 20 CH | x | 2 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | j | rękawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe 8,5 para | x | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | k | kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego 24 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | l | kompres z włókniny 7,5 x 7,5 cm , 4 warstwy | x | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | m | kompres z włókniny 10 x 10 cm, 4 warstwy | x | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | n | kompres z gazy z nitką RTG 7,5 x 7,5 cm, 16W17N | x | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o | ostrze do skalpela nr 11 | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | p | osłona na kabel kamery PE 12,5 x 230 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | r | miska nerkowata plastikowa 300 ml | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | s | miska nerkowata 700 ml | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | t | opaska kohezyjna 12cm x 4m o rozciągliwości 85% | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | u | podkład pod gips 15 cm x 3 m | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | v | pudełko na igły i ostrza 10 miejsc magnetyczne | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Zestaw do endoprotezy stawu biodrowego: (BO ortopedii) | ZESTAW |  |  | 300 |  |  |  |
|  | a | 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 240 x 150 cm (opakowanie zestawu) | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b | serweta na stół narzędziowy wzmocniona 240 x 150 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c | serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm składana teleskopowo | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d | serweta 2-warstwowa 225 x 280 cm z samoprzylepnym wycięciem "U" 10 x 95 i z dodatkowym padem chłonnym w obszarze krytycznym | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e | serweta przylepna 300 x 170 cm, 2-warstwowa z dodatkowym padem chłonnym w obszarze krytycznym | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | f | serweta nieprzylepna 200 x 150 cm, 2-warstwowa | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | g | serweta nieprzylepna 90 x 75 cm, 2-warstwowa | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h | osłona na kończynę 35 x 120 cm rolowana, 2-warstwowa | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | i | kieszeń przylepna 1 sekcja PE 30 x 32 cm, przeźroczysta | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | j | ręcznik celulozowy min. 30 x 33 cm | x | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | k | uchwyt typu Velcro 2 x 23 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | l | taśma przylepna 10 x 50 cm | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | m | ostrze do skalpela nr 24 | x | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | n | elektroda czynna 3 bolce, 320 cm, 2 przyciski + uchwyt plastikowy do elektrody | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o | organizer kabli włókninowy 8,5 x 13 cm | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | p | rękawice chirurgiczne bezpudrowe lateksowe 8,5 para | x | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | r | kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego 24 cm | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | s | kompres z włókniny 10 x 10 cm, 4 warstwy | x | 8 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | t | kompres z włókniny 10 x 20 cm, 6 warstw | x | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | u | kompres z gazy z nitką RTG 10 x 10 cm, 16 warstw 17 nitek | x | 80 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | v | strzykawka typu Luer 100 ml do płukania ran, 3 części | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w | stapler skórny 35, 0,65 x 0,47 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | x | miska plastikowa okrągła 500 ml (w dwóch różnych kolorach) | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | y | opaska dziana elastyczna o rozciągliwości 160% 12 cm x 4 m | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | z | miska nerkowata 700 ml | x | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | aa | uchwyt ortopedyczny do ssaka 24 CH, 280 mm, zakrzywiony, bez V.C. ze spłaszczoną końcówką | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ab | czyścik do koagulacji 5 x 5 cm, samoprzylepny, kontrastujący w RTG | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ac | podstawka pod skalpele zabezpieczająca, 3 miejsca, samoprzylepna | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ad | dren Redona 14/4,67 CH/mm 50 cm, 15 cm X-Ray | x | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ae | dren do ssaka 300 cm 20 CH | x | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | af | pudełko na igły i ostrza, magnetyczne 25 miejsc, z funkcją bezdotykowego ściągania ostrzy z trzonków 3 i 4 | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ag | butla Redona 400 ml, okrągła | x | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Zestaw do chirurgii ręki: (BO ortopedii) | ZESTAW |  |  | 160 |  |  |  |
|  | a | serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 140 cm (owinięcie zestawu) | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b | serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm składana teleskopowo | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c | serweta do operacji ręki 200/290 x 350 cm z samouszczelniającym się otworem 3 cm, kształ T – z obłożeniem stolika dodatkowego, 2-warstwowa z dodatkowym padem chłonnym w obszarze krytycznym | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d | serweta nieprzylepna 100 x 150 cm, 2-warstwowa | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e | ręcznik celulozowy min. 30 x 33 cm | x | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | f | uchwyt typu Velcro 2 x 23 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | g | rękawice chirurgiczne bezpudrowe lateksowe 8,5 para | x | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h | kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego 19 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | i | pęseta plastikowa 12,5 cm, prosta, atraumatyczna | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | j | kompres z włókniny 7,5 x 7,5 cm, 4 warstwy | x | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | k | kompres z gazy z nitką RTG 7,5 x 7,5 cm, 16 warstw 17 nitek | x | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | l | ostrze do skalpela nr 15 | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | m | elektroda czynna 320 cm, 2 przyciski + uchwyt do elektrody | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | n | miska nerkowata plastikowa300 ml | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o | strzykawka Luer 20 ml, 2-części | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | p | miska plastikowa okragła 250ml (w 2 różnych kolorach) | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | r | opaska z waty syntetycznej pod gips 10 cm x 3 m | x | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | s | miska nerkowata plastikowa 700 ml | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | t | podstawka zabezpieczająca pod ostrza 3 miejsca, samoprzylepna | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | u | pudełko na igły i ostrza magnetyczne, 25 miejsc, z funkcją bezdotykowego ściągania ostrzy z trzonków 3 i 4 | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w | osłona na uchwyt lampy 14x6x12,5 cm niebieska | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | x | pojemnik na ostrza i igły 6 x 6 x 3,5 cm piankowy | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | Zestaw operacyjny do zabiegów na stole wyciągowym (BO ortopedii): | ZESTAW |  |  | 111 |  |  |  |
|  | a | serweta na stół narzędziowy wzmocniona 240 x 150 cm (owinięcie zestawu) | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b | serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm składana teleskopowo | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c | serweta 2-warstwowa 225 x 280 cmcm z samoprzylepnym wycięciem "U" 10 x 95 cm, 2-warstwowa z dodatkwym padem chłonnym w obszarze krytycznym | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d | serweta przylepna 245 x 300 cm, 2-warstwowa z dodatkowym padem chłonnym w obszarze krytycznym | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | f | ręcznik celulozowy min. 30 x 33 cm | x | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | g | serweta przylepna 240 x 150 cm, 2-warstwowa z dodatkowym padem chłonnym w obszarze krytycznym | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h | rękawice chirurgiczne bezpudrowe lateksowe 8,5 para | x | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | i | miska nerkowata 300 ml | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | j | kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego 24 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | k | kompres z włókniny 7,5 x 7,5 cm, 4 warstwy | x | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | l | kompres z włókniny 10 x 10 cm, 4 warstwy | x | 8 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | m | kompres z gazy z nitką RTG 10 x 10 cm, 16 warstw 17 nitek | x | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | n | ostrze do skalpela nr 24 | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o | uchwyt do elektrody czynnej plastikowy biały | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | p | strzykawka 100 ml Luer do płukania ran, 3 części | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | r | miska plastikowa okrągła 250 ml (w różnych kolorach) | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | s | miska nerkowata 700 ml | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | t | stapler skórny 0,65 x 0,47, 35 zszywek | x | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | u | podstawka zabezpieczająca do skalpeli plastikowa 3 miejsca, przylepna | x | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w | pudełko magnetyczne na igły i ostrza 25 miejsc, z funkcją bezdotykowego ściągania ostrzy | x | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | Zestaw do cementu kostnego owinięty w papier krepowy (BO ortopedii): | ZESTAW |  |  | 240 |  |  |  |
|  | a | miska plastikowa okrągła z rowkami na szpatułkę 500 ml, średnica med. 12 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b | szpatułka plastikowa | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c | rękawica chirurgiczna lateksowa 8,5 para | x | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | Zestaw do znieczulenia przewodowego 3 w 1 (BO ortopedii): | ZESTAW |  |  | 52 |  |  |  |
|  | a | opatrunek chłonny na ranę, samoprzylepny 7,2 x 5 cm | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b | serweta 60 x 50 cm z samoprzylepnym otworem o śr. 7 cm umieszczonym centralnie | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c | kompres z gazy 7,5 x 7,5 cm, 8 warstw, 17 nitek | x | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d | pęseta anatomiczna plastikowa 12,5 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e | strzykawka typu Luer, 10 ml, 2-częściowa | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | f | strzykawka typu Luer, 20 ml, 2-częściowa | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | g | igła iniekcyjna 1,2 x 50 mm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h | igła iniekcyjna 0,8 x 50 mm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | i | igła do nakłuć lędźwiowych 1,3 x 80mm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | j | serweta na stół narzędziowy 2-warstwowa 75 x 75 cm (owinięcie zestawu) | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | Zestaw do chirurgii biodra II wzmocniony o składzie: (BO ortopedii) | ZESTAW |  |  | 60 |  |  |  |
|  | a | serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm wzmocniona (owinięcie zestawu) | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b | serweta do nakrycia stolika Mayo składana teleskopowo 80x145 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c | samoprzylepna serweta 2-warstwowa 170x300cm z dodatkowym padem chłonnym w obszarze krytycznym | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d | samoprzylepna serweta operacyjna 2-warstwowa 245 x 280cm z przylepnym wycięciem "U" 10x95 i dodatkowym padem chłonnym w obszarze krytycznym | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e | serweta nieprzylepna 2-warstwowa150x200cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | f | serweta nieprzylepna 2-warstwowa75x90cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | g | osłona na kończynę 2-warstwowa35x120cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h | taśmy samoprzylepne 10x50cm; | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | i | ręczniki celulozowe 30x33cm | x | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | Zestaw do zabiegów na kończynie I wzmocniony o składzie: (BO ortopedii) | ZESTAW |  |  | 85 |  |  |  |
|  | a | serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm; wzmocniona | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b | serweta do nakrycia stolika Mayo składana teleskopowo 80x145cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c | serweta do operacji kończyny z samouszczelniającym otworem 5x7cm oraz dodatkowym padem chłonnym w obszarze krytycznym | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d | serweta nieprzylepna 2-warstwowa 150x175cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e | osłona na kończynę 35x80cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | f | taśmy samoprzylepne 10x50cm; | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | g | ręczniki celulozowe min. 30x33cm | x | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | Zestaw do artroskopii stawu barkowego I wzmocniony o składzie: (BO ortopedii) | ZESTAW |  |  | 25 |  |  |  |
|  | a | serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm; wzmocniona (owinięcie zestawu) | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b | serweta na stolik Mayo składana teleskopowo 80x145cm; wzmocniona | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c | serweta samoprzylepna 2-warstwowa 260 x 200 cm z ptzylepnym wycięciem "U" 10 x 60 cm oraz dodatkowym padem chłonnym w obszarze krytycznym | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d | serweta nieprzylepna 2-warstwowa 150x175cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e | serweta samoprzylepna z padem cłonnym 150x240cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | f | osłona na kończynę 2-warstwowa 25x80cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | g | taśmy samoprzylepne 10x50cm; | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h | ręczniki celulozowe min. 30 x 33cm | x | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | Zestaw do operacji dłoni/stopy I wzmocniony o składzie: (BO ortopedii) | ZESTAW |  |  | 180 |  |  |  |
|  | a | serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm wzmocniona (owinięcie zestawu) | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b | serweta na stolik Mayo składana teleskopowo 80x145cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c | serweta na kończynę nieprzylepna 2-warstwowa175x100cm; | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d | serweta 2-warstwowa 245 x 320 cm do zabiegów stopy/dłoni z dodatkowym padem chłonnym w obszarze krytycznym,z samouszczelniającym otworem o średnicy 3cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e | ręczniki celulozowe min. 30 x 33cm | x | 2szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | Zestaw I do artroskopii o składzie: (BO ortopedii) | ZESTAW |  |  | 8 |  |  |  |
|  | a | serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm; wzmocniona (owinięcie zestawu) | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b | serweta na stolik Mayo składana teleskopowo 80x145cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c | seweta nieprzylepna 150x175cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d | serweta 320x245cm do artroskopii z workiem do zbiórki płynów,otwór 5x7cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e | osłona na kończynę 35x80cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | f | taśmy samoprzylepne 10x50cm; | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | g | ręczniki celulozowe min. 30x33cm | x | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | Zestaw I do zespoleń o składzie: (BO ortopedii) | ZESTAW |  |  | 150 |  |  |  |
|  | a | Serweta na stół narzędziowy wzmocniona 240x150 (owiniecie zestawu) | x | 1szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b | Serweta na stolik Mayo 80 x145 cm składana teleskopowo | x | 1szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c | serweta nieprzylepna pod kończynę 2-warstwowa150x175cm; | x | 1szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d | serweta 2-warstwowa 320 x 200cm do obłożenia kończyny z elastycznym samouszczelniającym się otworem o średnicy 5 x7cm i zintegrowanym uchwytem rzepowym do mocowania kabli i drenów, z dodatkowym padem chłonnym w obszarze krytycznym | x | 1szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e | taśmy samoprzylepne 10x50cm; | x | 2szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | f | ręczniki celulozowe min. 30 x 33cm | x | 4szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | g | rękawice chirurgiczne bezpudrowe lateksowe 8,5 para | x | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h | miska nerkowata 700ml plastikowa | x | 1szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | i | kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego 24 cm | x | 1szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | j | kompres z włókniny 10 x 10 cm, 4 warstwy | x | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | k | kompres z gazy z nitką RTG 7,5 x 7,5 cm 16 warstw 17 nitek | x | 40szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | l | ostrze do skalpela nr 20 | x | 4szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | m | elektroda czynna 320 cm, 2 przyciski + uchwyt do elektrody | x | 1szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | n | strzykawka typu Luer, 20 ml, 2-częściowa | x | 1szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o | opaska kohezyjna o rozciągliwości 85% 12 cm x 4 m | x | 1szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | p | opaska z waty syntetycznej 15 cm x 3 m | x | 1szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | r | pudełko na igły i ostrza magnetyczne, 25 miejsc, z funkcją bezdotykowego ściągania ostrzy z trzonków 3 i 4 | x | 1szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | s | stapler skórny 0,65 x 0,47, 35 zszywek | x | 1szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | t | pojemnik plastikowy 250 ml przeźroczysty | x | 1szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | u | pojemnik plastikowy 250 ml niebieski | x | 1szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w | miska nerkowata plastikowa 300 ml niebieska | x | 1szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | Zestaw ambulatoryjny o składzie: (BO ortopedii) | ZESTAW |  |  | 192 |  |  |  |
|  | a | serweta na stół narzędziowy 2-warstwowa 75 x 90 cm (owinięcie zestawu) lub większa | x | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b | serweta 2-warstwowa 60 x 50 cm z samoprzylepnym otworem o śr. 7 cm umieszczonym centralnie | x | 1szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c | Serweta 2-warstwowa 50 x 50 cm przylepna | x | 2szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d | pęseta anatomiczna plastikowa 12,5 cm | x | 1szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e | kompres z gazy 7,5 x 7,5 cm, 8 warstw, 17 nitek | x | 10szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | f | strzykawka typu Luer, 20 ml, 2-częściowa | x | 1szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | g | igła iniekcyjna 1,2 x 40 mm bezpieczna | x | 1szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h | igła iniekcyjna 0,8 x 40 mm bezpieczna | x | 1szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | i | Nożyczki Iris ostro-ostre zagięte stalowe jednorazowe 11,5 cm klasa med. II a | x | 1szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | j | Kleszczyki chirurgiczne proste typu Kocher stalowe jednorazowe klasa med. II a | x | 1szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | k | Pęseta chirurgiczna standardowa prosta stalowa 14 cm jednorazowa klasa med. II a | x | 1szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | l | Kleszczyki anatomiczne zagięte typu Halsted-Mosquito stalowe jednorazowe 12,5 cm klasa med. II a | x | 2szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | n | Hak do ran ostry 3-zębny staowy jednorazowy 16 cm, klasa med. II a | x | 2szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o | Ostra łyżka kostna stalowa jednorazowa 16,5 cm 7,4x4,7x3,7/ 6,3x4,0x3,7 mm klasa med.II a | x | 1szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | p | Imadło chirurgiczne typu MayoHagar stalowe jednorazowe 16 cm klasa med. II a | x | 1szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | r | Wszystkie narzędzia stalowe oznaczone znakiem jednorazowości oraz dodatkowo kolorystycznie dla łatwego rozróżnienia; farba odporna na działanie alkoholi i ścieranie; stal nierdzewna | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

| Nazwa pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | ilości w zestawie | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % VAT | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr.32 - OBŁOŻENIA POLA OPERACYJNEGO, zestaw do wkłucia centralnego; CPV 33140000-3 | Zestawy zgodne z EN13795 1-3. Do transportu pakowane w 2 opakowania transportowe. Każdy zestaw 4 naklejkami z LOT, REF, datą ważności. Serwety 2-warstwowe PP+PE 55g/m2, a w miejscu dodatkowych wzmocnień 110g/m2. Serwety bez zawartości wiskozy i celulozy, klasa palności I. W każdym zestawie 2 sterylne naklejki z wymienionym materiałem gazowym z RTG dla instrumentariuszki. |
|  | 1 | ZESTAW DO TĘTNIAKÓW AORTY (Blok Kardiochirurgii): | ZESTAW |  |  | 76 |  |  |  |
|  | a | serweta 2-warstwowa PP+PE 260 x 390 cm z otworem wypełnionym folią 40 x 95 cm, min. 55 g/m2, bez wiskozy i celulozy.Wbudowane kieszenie 3 sekcje obustronnie | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b | Serweta na stolik instrumentariuszki wzmocniona 240 x 150 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c | Serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm, składana teleskopowo | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d | Serweta 150x200cm pod nogi | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e | Pokrowiec na kończynę 35 x 80 cm | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | f | Serweta przylepna 75x75cm | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | g | Taśma samoprzylepna 10x50 cm | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h | Kieszeń jednokomorowa 30 x 32 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | i | Organizator przewodów typu rzep 2x 23cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | j | Fartuch SMS rozmiar L | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | k | Fartuch wzmocniony SMS rozmiar XL | x | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | l | Ręczniki celulozowe 33x30 cm | x | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | m | Miska plastikowa 500 ml transparentna | x | 2szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | n | Tupfery 48 x 24 cm, 20 nitek | x | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o | Kleszczyki do mycia pola 24 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | p | Serweta gazowa z RTG i tasiemką 45 x45 cm | x | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | r | Dren do odsysania,20/6,67 CH/mm 25/8,33 CH/mm 300 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | s | Elektroda czynna do diatermii+czyścik i pochewka,płaski nożyk | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | t | pojemnik na igły i ostrza 40 miejsc magnetyczno-piankowy | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | u | Podstawka pod skalpele 3 miejsca | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w | Pojemnik plastikowy 250 ml niebieski | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | v | Pojemnik plastikowy 500 ml niebieski | x | 2szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | x | pojemnik plastikowy z uchwytem 1000 ml | x | 2szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | y | serweta 2-warstwowa 200 x 260 cm, otwór U przylepny 20 x 95 cm otoczony padem chłonnym 100 x 175 cm, wbudowana osłona na krocze 80 x 56 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | z | miska nerkowata 300 ml niebieska | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | aa | ostrza jednorazowe: 11 | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ab | skalpel bezpieczny nr 24 | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ac | cewniki do odsysania dróg oddechowych CH 16/400 mm | x | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ad | opatrunki jałowe pooperacyjne : 30 cm x 10 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ae | opatrunki jałowe pooperacyjne: 20 cm x 10 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | af | Igła iniekcyjna 0,8 x38 mm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ag | strzykawka 50/ 60 ml | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ah | mata cienka antypoślizgowa 50 x 40 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ai | rękawice sterylne bezpudrowe do mycia pola operacyjnego rozmiar 8 | x | 1 para |  |  |  |  |  |  |  |
|  | aj | osłona na narzędzia gumowa atraumatyczna 10 x 2 mm | x | 10 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ZESTAW DO WKŁUCIA CENTRALNEGO (Blok Kardiochirurgii): | ZESTAW |  |  | 828 |  |  |  |
|  | a | Serweta 2-warstwowa 100 x 150 cm, otwór przylepny o wymiarach 15 x 10 cm, | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b | Serweta na stolik narzędziowy 90 x 100cm (owinięcie zestawu) | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c | Opatrunek z folii poliuretanowej 10 x 12,5 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d | Pojemnik 250ml | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e | Groszki gazowe 3x3cm – 5 sztuk | x | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | f | Kleszczyki plastikowe do mycia pola 19 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | g | Imadło do nici Mayo Hegar 12 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h | Gaziki 10x10cm 8 wartst 17 nitek | x | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | i | Sterylny fartuch chirurgiczny rozmiar L | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | j | szew niewchłanialny monofilamentowy 3/8 koła, igła ostra, okragła 35-40 mm, dł. 75 cm | x | 1 saszetka |  |  |  |  |  |  |  |
|  | k | tupfer z gazy 20x20 cm 20 nitek | x | 5szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

| Nazwa pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | ilości w zestawie | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % VAT | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr.33 - ZESTAWY ZABIEGOWE DLA BLOKU CHIRURGII , ODDZIAŁÓW CHIRURGII I UROLOGII; CPV 33141116-6 | Materiał serwet 2 warstwowych: folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa, gmar min. 55g/m2, . W miejscu dodatkowych padów chłonnych min. 110 g/m2 . Serwety bez zawartości wiskozy i celulozy (karta techniczna do wszystkich parametrów). Zestawy do transportu pakowane w 2 opakowania transportowe. Zestawy muszą posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta |
|  | 1 | Obłożenie uniwersalne-podstawowe. skład zestawu: | ZESTAW |  |  | 180 |  |  |  |
|  | a | serweta 2-warstwowa samoprzylepna 200x175cm z dodatkowym padem chłonnym min. 50 x 75 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b | serweta 2-warstwowa samoprzylepna 240x150cm z dodatkowym padem chłonnym min. 50 x 75 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c | serweta 2-warstwowe samoprzylepne 90x75cm z dodatkowym padem chłonnym min. 35 x 90 cm | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d | Serweta do nakrycia stolika wzmocniona o wymiarze min. 190x140cm (owinięcie zestawu) | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e | Serweta na stolik Mayo o wymiarze min. 145x80cm.składana teleskopowo | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | f | taśma przylepna min. 10 x 50 m | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | g | ręczniki celulozowe o wym. In. 30 x 33cm. | x | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Zestaw do zamykania małych ran. skład zestawu: | ZESTAW |  |  | 192 |  |  |  |
|  | a | serweta na stół narzędziowy (owinięcie zestawu) 75x75cm; | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b | serweta 60x50cm z otworem o średnicy 5cm; | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c | nożyczki chirurgiczne proste ostro tępe 14,5cm, ze stali nierdzewnej, klasa medyczna II a | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d | imadło chirurgiczne typu Mayo-Hegar 14cm, ze stali nierdzewnej, klasa medyczna II a | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e | pęseta chirurgiczna standardowa prosta 14cm, ze stali nierdzewnej, klasa medyczna IIa | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | f | kleszczyki plastikowe proste 14cm; | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | g | opatrunek chłonny przylepny 7,2x 5cm; | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h | tupfery z gazy 20x20cm 20nitek | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | i | kompresy z włókniny 7,5x7,5cm 4w 40g/m2 | x | 8 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Jałowy zestaw do drenażu opłucnej. skład zestawu: | ZESTAW |  |  | 100 |  |  |  |
|  | a | serweta (owinięcie pakietu) 90x75cm; | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b | samoprzylepna serweta 2-częściowa z regulacją otworu 75x90cm; | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c | skalpel jednorazowy nr 10; | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d | kleszczyki anatomiczne Pean proste 20cm stal nierdzewna, klasa med. IIa | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e | kleszczyki anatomiczne zagięte Halsted-Mosquito 12,5cm; | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | f | pęseta chirurgiczna standardowa prosta 14cm, stal nierdzewna, klasa med. IIa | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | g | imadło chirurgiczne Mayo-Hegar 14cm; | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h | nożyczki chirurgiczne proste ostro tępe 14,5cm, stal nierdzewna, klasa med. IIa | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | i | kompresów z gazy z nit. radiacyjną 10x10cm;8 warstw 17 nitek | x | 15 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | j | strzykawka Luer 20ml; | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | k | igła iniekcyjna 0,8x50mm; | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | l | pojemnik plastikowy 60 ml (5 x 5 cm) z podziałką; okrągły, kolor niebieski | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | m | pojemnik plastikowy 150 ml (9,2 x 2,96 cm) z podziałką; okrągły, kolor: czerwony | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | n | narzędzie plastikowe do mycia pola operacyjnego 14cm; | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o | opatrunek do mocowania kaniul 8x6cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Jałowy zestaw do wkłucia centralnego. skład zestawu: | ZESTAW |  |  | 800 |  |  |  |
|  | a | serweta na stół narzędziowy (owinięcie zestawu) 100x90cm; | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b | nożyczki chirurgiczne proste ostro tępe 14,5cm, stalowe nierdzewne, klasa med. IIa | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c | imadło chirurgiczne Mayo-Hegar 14cm, stalowe nierdzewne, klasa med. IIa | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d | pęseta chirurgiczna Adson prosta 12cm; | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e | kleszczyki anatomiczne zagięte Halsted-Mosquito 12,5cm, stalowe nierdzewne, klasa med. IIa | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | f | narzędzie plastikowe do mycia pola operacyjnego 12cm; | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | g | pojemnik plastikowy 60ml; | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h | kompresy z gazy 7,5x7,5cm ; | x | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | i | serwety 2-warstwowa samoprzylepne 50 x 50 cm | x | 2szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | j | serweta 2-warstwowa 170 x 250 cm z otworem przylepnym 10 cm decentralnie | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | k | tupfery z gazy nr 4 | x | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Jałowy zestaw do znieczuleń przewodowych. skład zestawu: | ZESTAW |  |  | 2 720 |  |  |  |
|  | a | zestaw owinięty w papier krepowy | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b | serweta przylepna 50x50cm; | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c | narzędzie plastikowe do mycia pola operacyjnego 12cm; | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d | kompresy z gazy 7,5x7,5cm ; | x | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e | tupfery z gazy nr 4 | x | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Jałowy zestaw do zmiany opatrunku I skład zestawu: | ZESTAW |  |  | 1 296 |  |  |  |
|  | a | opakowanie typu blister z 3 wgłębieniami na płyny | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b | pęseta anatomiczna plastikowa zielona 12,5cm; | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c | pęseta anatomiczna plastikowa niebieska 12,5cm, | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d | tupferów włókninowych wielkości śliwki | x | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | Jałowy zestaw do zmiany opatrunku II skład zestawu: | ZESTAW |  |  | 252 |  |  |  |
|  | a | kleszczyki typu kocher 14cm; | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b | pęseta anatomiczna plastikowa 12,5cm; | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c | kompresy z gazy bawełnianej 7,5x7,5cm; | x | 8 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d | tupfery z gazy nr 3 ; | x | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e | serweta włókninowa nieprzylepna 38cmx 45cm. | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | f | Opakowanie typu blister z 3 wgłębieniami na płyny. | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

| Nazwa pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | ilości w zestawie | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % VAT | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr.34 - ZESTAWY ZABIEGOWE DLA BLOKU CHIRURGII , ODDZIAŁÓW CHIRURGII I UROLOGII (dot. szwów); CPV 33141116-6 | Materiał serwet 2 warstwowych: folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa, gmar min. 55g/m2, W miejscu dodatkowych padów chłonnych min. 110 g/m2 . Serwety bez zawartości wiskozy i celulozy (karta techniczna do wszystkich parametrów). Zestawy do transportu pakowane w 2 opakowania transportowe. Zestawy muszą posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta |
|  | 1 | Jałowy zestaw do zakładania szwów. skład zestawu: | ZESTAW |  |  | 1 320 |  |  |  |
|  | a | opakowanie typu blister z 3 wgłębieniami na płyny | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b | kleszczyki plastikowy typu Kocher 14cm; | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c | pęseta metalowa chirurgiczna typu Adson 12cm; | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d | tupfery z gazy bawełnianej nr 3 ; | x | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e | igłotrzymacz 12cm; | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | f | nożyczki metalowe ostre/ostre 11cm; | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | g | strzykawka typu Luer- Lock 10ml (zapakowana); | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h | igła 1,2 mmx 40mm 18Gx 1 1/2 (zapakowana); | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | i | igła 0,8mmx 40mm 21Gx1 1/2 (zapakowana); | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | j | serweta włókninowa 50x50cm z przylepnym otworem 5x10cm; | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | k | serweta włókninowa nieprzylepna 60x60cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Jałowy zestaw do zdejmowania szwów skład zestawu: | ZESTAW |  |  | 3 456 |  |  |  |
|  | a | opakowanie typu blister z 1 wgłębieniem na płyny | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b | tampony (tupfery) włókninowe wielkości śliwki | x | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c | pęseta anatomiczna metalowa typu Adson 12cm; | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d | pęseta anatomiczna plastikowa 12,5cm; | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e | ostrze - skalpel 6,5cm (zapakowane) | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

| Nazwa pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | ilości w zestawie | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % VAT | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr.35 - ZESTAWY ZABIEGOWE DLA BLOKU CHIRURGII , ODDZIAŁÓW CHIRURGII I UROLOGII; CPV 33141116-6 | Materiał serwet 2 warstwowych: folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa, gmar min. 55g/m2,.W miejscu dodatkowych padów chłonnych min. 110 g/m2 i Serwety bez zawartości wiskozy i celulozy (karta techniczna do wszystkich parametrów). Zestawy do transportu pakowane w 2 opakowania transportowe. Zestawy muszą posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta |
|  | 1 | Jałowy zestaw do dezynfekcji pola operacyjnego I o składzie: | ZESTAW |  |  | 864 |  |  |  |
|  | a | kleszczyki plastikowe typu Kocher 14cm; | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b | tupfery włókninowych (kule) o wielkości jajka; | x | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c | opakowanie tacka typu blister z trzema wgłębieniami na płyny. | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Jałowy zestaw do dezynfekcji pola operacyjnego II o składzie: | ZESTAW |  |  | 2 156 |  |  |  |
|  | a | kleszczyki typu korcang o dł. ok. 24 cm; | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b | tupferów włókninowych o wielkości jajka; jedna miseczka o poj. ok. 150 ml., | x | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c | opakowanie tacka typu blister z 1 wytłoczką na płyny dezynfekcyjne o poj. ok. 200 ml. | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Zestaw misek (dla BO neurochirurgii oraz Kardiochirurgii): | ZESTAW |  |  | 98 |  |  |  |
|  | a | pojemnik plastikowyz podziałką przezroczysty 1000 ml (okrągły) | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b | pojemnik plastikowy z uchwytem (miarka) 500 ml, z podziałką przezroczysty | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c | serweta typu Protect 75 x 75 cm (owinięcie zestawu) | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Zestaw do dezynfekcji I:(dla BO ortopedii) | ZESTAW |  |  | 192 |  |  |  |
|  | a | kleszczyki plastikowe typu korcang 24 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b | kompres z włókniny 10 x 10 cm, 30 g/m2, 6 warstw | x | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c | miska nerkowata plastikowa 700 ml | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d | rękawiczka bezlateksowa bezpudrowa XL | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Zestaw do dezynfekcji II:(dla BO ortopedii) | ZESTAW |  |  | 256 |  |  |  |
|  | a | kleszczyki plastikowe typu korcang 24 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b | kompres z włókniny 7,5 x 7,5 cm, 30 g/m2, 6 warstw | x | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c | miska nerkowata plastikowa 700 ml | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d | rękawiczka bezlateksowa bezpudrowa XL | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e | pęseta plastikowa 12,5 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Zestaw do wkłucia centralnego (dla oddziału chir. ogólnej): | ZESTAW |  |  | 28 |  |  |  |
|  | a | serweta 2-warstwowa 150 x 100 cm, otwór przylepny 10 cm decentralnie | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b | serweta 2-warstwowa na stół narzędziowy 120 x 95 cm (opakowanie zestawu) | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c | pojemnik plastikowy 250 ml z podziałką | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d | strzykawka 10 ml Luer, 2 części | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e | strzykawka 5 ml Luer, 2 części | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | f | igła injekcyjna 0,80 x 50 mm | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | g | igła injekcyjna 0,70 x 50 mm | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h | Imadło chirurgiczne Mayo Hegar 12 cm ze stali nierdzewnej, klasa med.IIa | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | i | ostrze do obcinania szwów 6,5 cm w blistrze zabezpieczającym | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | j | opatrunek z folii poliuretanowej 10 x 15 cm | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | k | kleszczyki plastikowe proste 19 cm typu korcang | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | l | kompres z włókniny 7,5 x 7,5 cm 4 warstwy 30 g/m² | x | 5szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ł | tupfer z gazy 24 x 24 cm 20 nitek | x | 5szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | m | fartuch chirurgiczny t open back L; SMS PP, min. 40 g/m2, szwy ultradźwiękowe | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | n | maska chirurgiczna z gumkami | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o | czepek chirurgiczny z gumką | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | Zestaw misek (dla BO Chirurgia Naczyniowa) | ZESTAW |  |  | 200 |  |  |  |
|  | a | miska plastikowa niebieska z podziałką 2500ml | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b | pojemnik plastikowy z uchwytem (miarka) 500 ml, z podziałką przezroczysty | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c | serweta (owinięcie pakietu) 90x75cm; | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

| Nazwa pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | ilości w zestawie | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % VAT | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr.36 - KOMPRESY CELULOZOWE, BANDAŻE UCISKOWE; CPV 33141110-4, 33141113-4 | 1 | Kompresy niejałowe z waty celulozowej w rolce , brzegi wzmocnione przez sztancowanie, nie pylące. Do dezynfekcji skóry przed iniekcjami i zabiegami | 40mm x50mm op. 500szt. | x | op. |  |  | 123 |  |  |  |
|  | 2 | Pojemnik na kompresy z poz. 1 | x | x | szt. |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 3 | Kompresy gazowe niejałowe 12W 17N bez luźnych nitek z podwijanymi brzegami | 5x5cm op. a’100szt. | x | op. |  |  | 1 200 |  |  |  |
|  | 4 | Kompresy gazowe niejałowe 12W 17N bez luźnych nitek z podwijanymi brzegami. | 7,5x7,5cm op. a’100szt. | x | op. |  |  | 1 000 |  |  |  |
|  | 5 | Kompresy gazowe niejałowe 12W 17N bez luźnych nitek z podwijanymi brzegami. | 10x10cm Op. a’100szt | x | op. |  |  | 1 500 |  |  |  |
|  | 6 | Kompresy gazowe jałowe 12W 17N z elementem RTG, Opakowanie jednostkowe blister posiadające informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki. | 10x10 cm Op. a’10 szt. | x | pakiet |  |  | 675 |  |  |  |
|  | 7 | Kompresy gazowe jałowe 12W 17N z elementem RTG, Opakowanie jednostkowe blister posiadające informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki. | 10x10 cm Op. a’20 szt. | x | pakiet |  |  | 332 |  |  |  |
|  | 8 | Kompresy gazowe jałowe 12W 17N z elementem RTG, Opakowanie jednostkowe blister posiadające informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki. | 10x10 cm Op. a’40 szt. | x | pakiet |  |  | 1 674 |  |  |  |
|  | 9 | Kompresy gazowe jałowe 12W 17N , pakiet Opakowanie jednostkowe blister posiadające informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki/etykiety. | 5x5cm cm Op. a’5 szt. | x | pakiet |  |  | 133 530 |  |  |  |
|  | 10 | Kompresy gazowe jałowe 12W 17N , pakiet Opakowanie jednostkowe blister posiadające informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki/etykiety. | 7,5x7,5cm Op. a’10 szt | x | pakiet |  |  | 82 263 |  |  |  |
|  | 11 | Kompresy gazowe jałowe 12W 17N , pakiet Opakowanie jednostkowe blister posiadające informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki/etykiety. | 10x10cm Op. a’10 szt. | x | pakiet |  |  | 57 998 |  |  |  |
|  | 12 | Kompresy gazowe jałowe 8W17N (lub 12W17N) z nitką RTG. Pakiet Opakowanie jednostkowe blister posiadające informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki | 7(7,5)cm x7(7,5)cm 10szt | x | pakiet |  |  | 450 |  |  |  |
|  | 13 | Kompresy gazowe jałowe 8W17N (lub 12W17N) z nitką RTG. Pakiet Opakowanie jednostkowe blister posiadające informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki | 7(7,5) cm x 7(7,5)cm 2 x 10szt. | x | pakiet |  |  | 224 |  |  |  |
|  | 14 | Kompresy gazowe jałowe 8W17N (lub 12W17N) z nitką RTG. Pakiet Opakowanie jednostkowe blister posiadające informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki | 7(7,5) cm x 7(7,5)cm 4 x 10szt. | x | pakiet |  |  | 2 590 |  |  |  |
|  | 15 | Opaska o rozciągliwości 90 % do bardzo silnego ucisku, z zapinką, wykonana z bawełny 100 % | Rozmiar 10cmx5m | x | szt. |  |  | 730 |  |  |  |
|  | 16 | Opaska o rozciągliwości 90 % do bardzo silnego ucisku, z zapinką, wykonana z bawełny 100 % | Rozmiar 12cmx5m | x | szt. |  |  | 942 |  |  |  |
|  | 17 | Bandaż/ Opaska do wywołania ucisku średniej mocy. Jako opatrunek podtrzymujący i odciążający. Rozciągliwość min. 90%-100% | 6(8) cm x 5m | x | szt. |  |  | 148 |  |  |  |
|  | 18 | Bandaż/Opaska wysokorozciągliwa do wywołania ucisku stałego i mocnego. Jako opatrunek podtrzymujący. Rozciągliwość ok. 180% | 8cm x 7m | x | szt. |  |  | 60 |  |  |  |
|  | 19 | Bandaż/Opaska wysokorozciągliwa do wywołania ucisku stałego i mocnego. Jako opatrunek podtrzymujący. Rozciągliwość ok. 180% | 10cm x 7m | x | szt. |  |  | 260 |  |  |  |
|  | 20 | Bandaż/Opaska wysokorozciągliwa do wywołania ucisku stałego i mocnego. Jako opatrunek podtrzymujący. Rozciągliwość ok. 180% | 12cm x 7m | x | szt. |  |  | 56 |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

| Nazwa pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | ilości w zestawie | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % VAT | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr.37 - OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE; CPV 33141119-7 | 1 | Opaska z pastą cynkową w terapii kompresyjnej do wywołania silnego ucisku. | Rozmiar 10cmx7m | x | szt. |  |  | 47 |  |  |  |
|  | 2 | Jałowy antybakteryjny opatrunek z maścią, zawierający srebro metaliczne oraz maść z triglicerydów | 5cmx5cm op. 10szt. | x | op. |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 3 | Jałowy antybakteryjny opatrunek z maścią, zawierający srebro metaliczne oraz maść z triglicerydów | 10x10cm Op. 10szt. | x | op. |  |  | 60 |  |  |  |
|  | 4 | Jałowy antybakteryjny opatrunek z maścią, zawierający srebro metaliczne oraz maść z triglicerydów | 10x20cm Op. 10szt. | x | op. |  |  | 40 |  |  |  |
|  | 5 | Jałowy opatrunek z włókien alginianów wapnia. | 10x10cm Op. 10szt | x | op. |  |  | 11 |  |  |  |
|  | 6 | Opatrunek jałowy do ran wymagających aktywnego oczyszczenia, warstwę czynną opatrunku aktywuje się roztworem Ringera, który w ciągu min. 24 godzin jest oddawany do rany; od strony zewnętrznej opatrunek pokryty jest warstwą wodoodporną, która chroni opatrunek przed przemoczeniem | 7,5x7,5 Op. 10szt. | x | op. |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 7 | Opatrunek jałowy do ran wymagających aktywnego oczyszczenia, warstwę czynną opatrunku aktywuje się roztworem Ringera, który w ciągu min.24 godzin jest oddawany do rany; od strony zewnętrznej opatrunek pokryty jest warstwą wodoodporną, która chroni opatrunek przed przemoczeniem | 10x10cm Op. 10szt. | x | op. |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 8 | Opatrunek jałowy czterowarstwowy o bardzo wysokiej chłonności; Dwuwarstwowa, zewnętrzna włóknina otaczająca cały opatrunek o właściwościach hydrofobowych, Warstwa wewnętrzna z włókien celulozowych,Warstwa chłonna zawiera pulpę celulozową oraz superabsorbent o właściwościach wchłaniania. Warstwa chłonna otoczona cienką włókniną, która równomiernie rozprowadza wysięk na całej jej powierzchni; Na stronie przeciwległej do rany opatrunek wyposażony jest w specjalną włókninę przepuszczającą powietrze, ale nie przepuszczającą płynów, która zapobiega przenikaniu wydzieliny na zewnątrz oraz chroni przed zabrudzeniem; | 10x20cm op. 10 szt. | x | op. |  |  | 12 |  |  |  |
|  | 9 | Przeźroczysty, jałowy, wodoodporny, samoprzylepny (z hipoalergicznym klejem) opatrunek z folii poliuretanowej. Przepuszcza parę wodną i tlen. Dostosowuje się do kształtów ciała; umożliwia stałą kontrolę stnu rany i jej okolic bez zdejmowania opatrunku; Daje się łatwo i bezboleśnie zdejmować, nie podrażnia przy tym nowo utworzonego naskórka. | 10 cm x 15 cm op. 1 sztuka | x | szt. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | 10 | Przeźroczysty, jałowy, wodoodporny, samoprzylepny (z hipoalergicznym klejem) opatrunek z folii poliuretanowej. Przepuszcza parę wodną i tlen. Dostosowuje się do kształtów ciała; umożliwia stałą kontrolę stnu rany i jej okolic bez zdejmowania opatrunku; Daje się łatwo i bezboleśnie zdejmować, nie podrażnia przy tym nowo utworzonego naskórka. | 20 cm x 30 cm op. 1 sztuka | x | szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

| Nazwa pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | ilości w zestawie | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % VAT | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr.38 - UBRANIA CHIRURGICZNE; CPV 33199000-1 | 1 | Komplet chirurgiczny jednorazowego użytku (bluza i spodnie). Nogawki bez ściągaczy. W spodniach wciągnięty trok z tej samej włókniny co cały komplet, bluza z kieszonkami na dole bluzy, przy szyi, wykończenie typu "V", materiał na całej powierzchni. włóknina wielowarstwowa polipropylenowa typu SMMS o gramaturze min.45g/m² (karta techniczna) | w kolorach zielony, niebieski, różowy, Rozmiary od S- XXL | x | szt. |  |  | 5 000 |  |  |  |
|  | 2 | Komplet chirurgiczny jednorazowego użytku (bluza i spodnie). Nogawki bez ściągaczy. W spodniach zamiast gumki wciągnięty trok z tej samej włókniny co cały komplet, bluza z kieszenią na piersi oraz dwoma kieszeniami na dole, przy szyi wykończenie na okrągło, materiał na całej powierzchni włóknina SMMS 100% PP o min. gramaturze 35 g/m2 (karta techniczna) | w kolorach niebieski, ciemnoniebieski, zielony, purpurowy różowy,Rozmiary od S- XXL | x | szt. |  |  | 5 000 |  |  |  |
|  | 3 | Jednorazowa niejałowa bluza/marynarka, zapinana na zatrzaski/napy. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Kolor niebieski. | Rozmiary M, L | x | szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

| Nazwa pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | ilości w zestawie | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % VAT | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr. 39 - UBRANIA CHIRURGICZNE, CZEPKI, MASKI, OCHRANIACZE; CPV 33199000-1 | 1 | Czepek chirurgiczny w formie pirackiej bandany wiązany na karku. Kolor aqua lub zielony. | op.a'100 szt | x | op. |  |  | 19 |  |  |  |
|  | 2 | Czepek chirurgiczny w kształcie furażerki wiązany z tyłu na troki. Część przednia wydłużona z możliwością wywinięcia. Kolor aqua lub zielony. | op.a'100 szt | x | op. |  |  | 57 |  |  |  |
|  | 3 | Czepek chirurgiczny DLA CYTOSTATYKÓW jednorazowy, niejałowy w kształcie kaptura okrywający szyję i ramiona | Op.a’40szt. | x | op. |  |  | 140 |  |  |  |
|  | 4 | Maska chirurgiczna trójwarstwowa, wiązana na troki, koloru aqua lub zielony, typu II. | op.a'50szt. | x | op. |  |  | 171 |  |  |  |
|  | 5 | Czepek chirurgiczny w kształcie hełmu, zapewniający pełną ochronę, zakrywający głowę i szyję z wiązaniami na podbródku o min. długości 715mm(+/-10mm) i szerokości min. 50mm (+/-5mm) Bezpieczny i komfortowy z taśmą pochłaniającą pot . Minimalna gramatura materiału 25g/m2 Kolor aqua. | op. a' 100 szt. | x | op. |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 6 | Jednorazowe higieniczne ochraniacze na obuwie z włókniny polipropylenowej 35g/m2 pozbawione latexu, białe. | op. typu dispenser a'250par. | x | op. |  |  | 20 |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

| Nazwa pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | ilości w zestawie | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % VAT | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr.40 - TAŚMY, UCHWYTY, TORBY, OSŁONY, KIESZENIE OPERACYJNE; CPV 33141110-4, 33141119-7, 33141113-4 | 1 | Jałowa włókninowa osłona na rękaw zakończona elastycznym mankietem z dzianiny. | dł.50cm | x | szt. |  |  | 40 |  |  |  |
|  | 2 | Taśma samoprzylepna | 10 x 50cm | x | szt. |  |  | 805 |  |  |  |
|  | 3 | Uchwyt rzep typu Velcro | 2 x 23cm op. a 200 szt. | x | op. |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 4 | Osłona jałowa zabezpieczająca kable i optykę endoskopową | 13x250cm | x | szt. |  |  | 70 |  |  |  |
|  | 5 | Obustronnie przylepna folia poliestrowa przeźroczysta o wymiarach 6 x 6 cm zapobiegająca przesuwaniu serwet operacyjnych, sterylna, zabezpieczona papierem silikonowym z zakładkami umożliwiającymi łatwe odlepienie, pakowana a’2 szt w opakowaniu sterylizacyjnym. Klej kauczukowy bez lateksu i kalofonii. | 6x6cm op.100x2szt | x | op. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | 6 | Jałowa kieszeń samoprzylepna z przezroczystej foli polietylenowej , wytrzymałość zespolenia zewnętrznego >40N/50mm,sterylizowana radiacyjnie | 2 sekcje 43x38cm Op. 40 szt. | x | op. |  |  | 8 |  |  |  |
|  | 7 | osłona na stolik Mayo wykonana z foli PE o minimalnej grubości 0,05 mm, warstwa chłonna na całej długości z laminatu dwuwarstwowego, nieprzemakalnego, składana teleskopowo | 80 x 145 cm | x | szt. |  |  | 200 |  |  |  |
|  | 8 | Torba do artroskopii stawu barkowego: do zbiórki płynu w czasie artroskopii w kształcie litery „U” 74cm x 85 cm | x | x | szt. |  |  | 120 |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

| Nazwa pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | ilości w zestawie | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % VAT | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr.41 - Zestaw do zabiegów mokrych (jałowy); CPV 33140000-3 | W zestawie serwety 2-warstwowe PP+PE, bez zawartości wiskozy i celulozy, min. 55 g/m2 miejscach dodatkowych padów chłonnych PP min. 110g/m2 Klasa palności materiału serwet – I. Zestawy do transportu pakowane w 2 opakowania transportowe. Każdy zestaw z min. 4 naklejkami do dokumentacji z LOT, REF i datą ważności. Wszystkie parametry potwierdzone kartami technicznymi. W każdym zestawie z materiałem gazowym z RTG wymaga się umieszczenia min. 2 sterylnych naklejek z wymienionym materiałem z RTG dla pielęgniarki czystej. Lista komponentów w j.polskim. |
|  | 1 | Zestaw do zabiegów mokrych (jałowy) | ZESTAW |  |  | 200 |  |  |  |
|  | a | Serweta 2- warstwowa na stół narzędziowy 190x150xcm (owinięcie zestawu) | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b | Tupfer twardy z gazy z RTG 12 x 12 cm, 20 nitek, w tekturowym pudełku z przegródkami umożliwiającym szybką kontrolę wzrokową | x | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c | miska nerkowata plastikowa 800 ml | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d | serwet 2-warstwowa przylepna 240 x 150 cm z dodatkowym padem chłonnym w obszarze krytycznym min. 50 x 75 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e | serwet 2-warstwowa przylepna 175 x 170 cm z dodatkowym padem chłonnym w obszarze krytycznym min. 50 x 75 cm | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | f | serwet 2-warstwowa przylepna 75 x 90 cm z dodatkowym padem chłonnym w obszarze krytycznym min. 35 x 90 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | g | kieszeń przylepna PE 2-sekcyjna 43 x 38 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h | fartuch chirurgiczny wzmocniony L, | x | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | i | ręcznik celulozowy 30 x 33 cm | x | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | j | serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm składana teleskopowo, z padem chłonnym na całej długości | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | k | kompres z gazy z RTG 10 x 10 cm, 12 warstw 17 nitek, przewiązane krepową banderolą a’5 szt | x | 40 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | l | tupfer z gazy 48 x 24 cm, 20 nitek (umieszczone w czerwonej misce) | x | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | m | taśma przylepna 10 x 50 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | n | fartuch chirurgiczny wzmocniony M; min. 40 g/m2, rękawy o zwykłym kroju, szwy ultradźwiękowe; wzmocnienia min. 42g/m2 od środka w rękawach i z przodu | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o | chusta z gazy z RTG 45 x 70 cm, 4 warstwy biała, po wstępnym praniu | x | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | p | elektroda czynna monopolarna, 2 guziki, 3 bolce, kabel 320 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | r | czyścik do koagulacji 5 x 5 cm, kontrastujący w RTG, przylepny | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | s | podstawka zabezpieczająca do skalpeli, przylepna, 3 miejsca | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | t | miska plastikowa okrągła 250 ml czerwona | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | u | miska plastikowa okrągła 250 ml żółta | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w | kubek plastikowy z uchwytem 1000 ml | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | x | dren do ssaka 300 cm 24 CH | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | y | końcówka do ssaka POOL typu tube in tube (2-częściowa) zakrzywiona | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | z | kleszczyki plastikowe typu korcang 24 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | aa | pojemnik na igły i ostrza magnes + gabka z funkcją bezdotykowego ściągania ostrzy, 20 miejsc | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ab | ostrze chirurgiczne nr 18 SS | x | 2 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ac | ostrze chirurgiczne nr 11 SS | x | 2 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

| Nazwa pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | ilości w zestawie | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % VAT | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr. 42 - Jałowy zestaw ginekologiczno -proktologiczny; CPV 33140000-3 | W zestawie serwety 2-warstwowe PP+PE, bez zawartości wiskozy i celulozy, min. 55 g/m2 w miejscu dodatkowych wzmocnień 110/m2. Klasa palności materiału serwet – I. Zestawy do transportu pakowane w 2 opakowania transportowe. Każdy zestaw z min. 4 naklejkami do dokumentacji z LOT, REF i datą ważności. Wszystkie parametry potwierdzone kartami technicznymi.W każdym zestawie z materiałem gazowym z RTG wymaga się umieszczenia min. 2 sterylnych naklejek z wymienionym materiałem z RTG dla pielęgniarki czystej. Lista komponentów w j.polskim |
|  | 1 | Jałowy zestaw ginekologiczno proktologiczny o składzie | ZESTAW |  |  | 160 |  |  |  |
|  | a | serweta wzmocniona na stół narzędziowy 190 x 150 cm (owinięcie zestawu) | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b | serweta ginekologiczna 2-warstwowa 250 x 300 cm z przylepnym otworem 9 x 12 cm oraz ze zintegrowanym workiem z sitem i zaworem oraz sztywnikiem i taśmą | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c | fartuch chirurgiczny niewzmocniony L; min. 40 g/m2, rękawy o zwykłym kroju, szwy ultradźwiękowe | x | 3szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d | serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm składana teleskopowo, z padem chłonnym na całej długości | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e | kompres z gazy z RTG 10 x 10 cm, 12 warstw 17 nitek | x | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | f | tupfer z gazy 48 x 24 cm, 20 nitek (umieszczone w czerwonej misce) | x | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | g | taśma przylepna 10 x 50 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h | miska plastikowa okrągła 250 ml transparentna | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | i | miska plastikowa okrągła 250 ml żółta | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | j | kleszczyki plastikowe typu korcang 24 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | k | ostrze chirurgiczne nr 11 SS | x | 2 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | l | ostrze chirurgiczne nr 18 SS | x | 2 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

| Nazwa pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | ilości w zestawie | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % VAT | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr.43 - Zestaw do VAC i Refiksacji dla kardiochirurgii; CPV: 33140000-3 | 1 | Zestawy do transportu pakowane w 2 opakowania transportowe. Każdy zestaw 4 naklejkami z LOT, REF, datą ważności. Serwety 2-warstwowe PP+PE 55g/m2, a w miejscu dodatkowych wzmocnień 110g/m2. Serwety bez zawartości wiskozy i celulozy, klasa palności I. W każdym zestawie 2 sterylne naklejki z wymienionym materiałem gazowym z RTG dla instrumentariuszki. | ZESTAW |  |  | 50 |  |  |  |
|  | a | Serweta 2-warstwowa na stół narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm (owinięcie zestawu) | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b | serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm składana teleskopowo, pad chłonny na całej długości | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c | serweta 2-warstwowa przylepna 240 x 150 cm z dodatkowym padem chłonnym w obszarze krytycznym 50 x 75 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d | serweta 2-warstwowa przylepna 170 x 200 cm z dodatkowym padem chłonnym w obszarze krytycznym 50 x 75 cm | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e | serweta 2-warstwowa przylepna 75 x 90 cm z dodatkowym padem chłonnym w obszarze krytycznym 36 x 90 cm | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | f | fartuch chirurgiczny L, SMS PP 40 g/m2, szwy ultradźwiękowe, poły zachodzące na siebie, pod szyją zapinany na jednoczęściową taśmę umożliwiającą zapięcie w dowolnym miejscu na plecach | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | g | fartuch chirurgiczny XL, SMS PP 40 g/m2, szwy ultradźwiękowe, poły zachodzące na siebie, pod szyją zapinany na jednoczęściową taśmę umożliwiającą zapięcie w dowolnym miejscu na plecach | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h | kieszeń przylepna 43 x 38 cm, PE | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | i | uchwyt rzepowy do kabli 2 x 23 cm | x | 2szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | j | ręcznik celulozowy 30 x 33 cm | x | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | k | chusta z gazy z chipem RTG 45 x 45 cm, 6 warstw 20 nitek, biała, z tasiemką, po wstępnym praniu | x | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | l | tupfer z gazy 47 x 40 cm, 20 nitek | x | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | m | para rękawic chirurgicznych lateksowych bezpudrowych nr 8,0, AQL 0,65, środek ochrony indywidualnej w klasie III (EN 374) | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | n | miska plastikowa okrągła 250 ml | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o | miska plastikowa nerkowata 700 ml | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | p | kleszczyki plastikowe typu korcang 24 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | r | skalpel jednorazowy bezpiecnzy nr 11 | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | s | dren do ssaka 300 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | t | skalpel jednorazowy bezpieczny nr 24 | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | u | pudełko na igły i ostrza magnetyczne 10 miejsc | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

| Nazwa pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | ilości w zestawie | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % VAT | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr.44 - SERWETY; CPV 33141110-4, 33140000-3 | 1 | Jałowa serweta z gazy 20N 6W, po praniu wstępnym z tasiemką i elementem RTG, podwójne opakowanie typu "peel pack" z podwójnymi etykietami kontrolnym. Informacja o dacie ważności i nr serii. | 45x45 cm Op. a’2 szt. | x | op. |  |  | 684 |  |  |  |
|  | 2 | Jałowa serweta z gazy 20N 6W, po praniu wstępnym z tasiemką i elementem RTG, podwójne opakowanie typu "peel pack" z podwójnymi etykietami kontrolnym. Informacja o dacie ważności i nr serii. | 50x60cm Op. a’2 szt. | x | op. |  |  | 104 |  |  |  |
|  | 3 | Jałowa serweta z gazy 17N, 4W, po praniu wstępnym z tasiemką i elementem RTG, Opakowanie jednostkowe posiada informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki. sterylizowane parą wodną, | 45x70 cm opakowanie 5 sztuk | x | op. |  |  | 500 |  |  |  |
|  | 4 | Jałowa serweta z gazy 17N, 4W, po praniu wstępnym z tasiemką i elementem RTG, Opakowanie jednostkowe posiada informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki. sterylizowane parą wodną, | 45x70 opakowanie 2 sztuki | x | op. |  |  | 200 |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

| Nazwa pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | ilości w zestawie | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % VAT | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr.45 - ZESTAWY ZABIEGOWE DLA BLOKU CHIRURGII , ODDZIAŁÓW CHIRURGII I UROLOGII; CPV 33140000-3 | Materiał serwet 2 warstwowych: folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa, gmar min. 55g/m2.W miejscu dodatkowych padów chłonnych min. 110 g/m2 Serwety bez zawartości wiskozy i celulozy (karta techniczna do wszystkich parametrów). Zestawy do transportu pakowane w 2 opakowania transportowe. Zestawy muszą posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta |
|  | 1 | Jałowy zestaw do cewnikowania pęcherza moczowego skład zestawu: | ZESTAW |  |  | 4 020 |  |  |  |
|  | a | opakowanie typu blister z 1 wgłębieniem na płyny | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b | serweta włókninowa nieprzylepna 45x75cm; | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c | serweta włókninowa 60x60cm z centralnym otworem i z rozcięciem | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d | kleszczyki Kocher plastikowe 14cm; | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e | pęseta anatomiczna plastikowa 12,5cm; | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | f | kompresy z gazy 7,5x7,5cm; | x | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | g | tupfery z gazy bawełnianej wielkości śliwki | x | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h | żel poślizgowy 2,7g w saszetce; | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | i | para rękawiczek diagnostycznych nitrylowych rozmiar M | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | j | strzykawka z wodą destylowaną i gliceryną 10ml | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

| Nazwa pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | ilości w zestawie | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % VAT | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr.46 - KOMPRESY CELULOZOWE, BANDAŻE UCISKOWE; CPV 33141110-4, 33140000-3 | 1 | Kompresy oczne jałowe wyprodukowane z wysokogatunkowej waty opatrunkowej z otuliną gazową z czystej bawełny, miękkie i chłonne, nie strzępią się, mają dobre i długo utrzymujące się właściwości wyściełające, | 54-56x70mm Op. 25szt | x | op. |  |  | 116 |  |  |  |
|  | 2 | Kompresy oczne niejałowe wyprodukowane z wysokogatunkowej waty opatrunkowej z otuliną gazową z czystej bawełny, miękkie i chłonne, nie strzępią się, mają dobre i długo utrzymujące się właściwości wyściełające, | 54-56x70mm Op. 50szt. | x | op. |  |  | 152 |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

| Nazwa pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | ilości w zestawie | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % VAT | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr.47 - Jałowe tampony; CPV 33140000-3 | 1 | Jałowe tampony z 24 nitkowej gazy w kształcie fasolki z wplecioną nitką RTG, wymiar gotowego produktu Podwójna karta kontrolna w postaci naklejki. Opakowanie papierowe pudełko + blister. | 19,8 mm x 10,2 mm, pakowane w kartonik 5 przegródek po 2 szt (a’10 szt). | x | op. |  |  | 60 |  |  |  |
|  | 2 | Jałowe tampony z 24 nitkowej gazy w kształcie fasolki z wplecioną nitką RTG, wymiar gotowego produktu Podwójna karta kontrolna w postaci naklejki. Opakowanie papierowe pudełko + blister. | 25,4 mm x 13,2 mm, pakowane w kartonik 5 przegródek po 2 szt (a’10 szt). | x | op. |  |  | 736 |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

| Nazwa pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | ilości w zestawie | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % VAT | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr.48 - NAJEM APARATU DO PODCIŚNIENIOWEGO LECZENIA RAN Z KOMPLETEM OPATRUNKÓW; CPV 33140000-3, PA01-7 | 1 | zbiornik z żelem | 800 -1000 ml | x | szt. |  |  | 69 |  |  |  |
|  | 2 | zbiornik z żelem | 300 ml | x | szt. |  |  | 117 |  |  |  |
|  | 3 | Zestaw opatrunkowy do podciśnieniowej terapii : 1 Opatrunek piankowy 10x7,5x3,3cm, 3 Folie samoprzylepne 15x20cm, 1 port | Mały S | x | szt. |  |  | 57 |  |  |  |
|  | 4 | Zestaw opatrunkowy do podciśnieniowej terapii : 1 Opatrunek piankowy 18x12,5x3,3cm, 2 Folie samoprzylepne 15x20cm lub 20 x30cm, 1 port | Średni M | x | szt. |  |  | 102 |  |  |  |
|  | 5 | Jałowy zestaw opatrunkowy do leczenia ran brzucha w podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z: a. 1 x folia ochronna do zabezpieczania organów o śr 65 cm z wbudowanymi kieszeniami ułatwiajacymi zakladanie opatrunku b. 2 x opatrunek piankowy z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 38cm x 25cm x 1,6cm. Opatrunek piankowy z nacięciami. c. samoprzylepnej podkładki z portem o wys 5 mm o wym. 8 x8 cm połączonej z dwuświatłowym drenem d. 6 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20cmx30 cm. Całość jałowo pakowana, umieszczona na polipropylenowej tacce. | zestaw | x | ZESTAW |  |  | 20 |  |  |  |
|  | 6 | Jałowa silikonowa warstwa kontaktowa chroniaca skórę i zapobiegająca przywieraniu opatrunku wtórnego, wym 7,5 x 10 cm | Mały S | x | szt. |  |  | 30 |  |  |  |
|  | 7 | Jałowa silikonowa warstwa kontaktowa chroniaca skórę i zapobiegająca przywieraniu opatrunku wtórnego, wym 20 x 10 cm | Średni M | x | szt. |  |  | 30 |  |  |  |
|  | 8 | Jałowa silikonowa warstwa kontaktowa chroniaca skórę i zapobiegająca przywieraniu opatrunku wtórnego, wym 20 x 30 cm | Duży L | x | szt. |  |  | 30 |  |  |  |
|  | 9 | Złącze Y | x | x | szt. |  |  | 7 |  |  |  |
|  | 10 | Najem urządzenia do podciśnieniowego leczenia ran | 10sztuk | x | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

| Nazwa pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | ilości w zestawie | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % VAT | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr.49 - OPATRUNKI; CPV 33141110-4; 33140000-3 | 1 | Opatrunek jałowy, nieprzywierający, nasycony 10% żelem jodoforowym | 5cm x 5cm, op. a 25szt. | x | op. |  |  | 45 |  |  |  |
|  | 2 | Opatrunek jałowy, nieprzywierający, nasycony 10% żelem jodoforowym | 9,5cmx 9,5cm,op. a 25 szt. | x | op. |  |  | 51 |  |  |  |
|  | 3 | Jałowy opatrunek hydropolimerowy z warstwą klejącą do terapii ran ziarninujących, kontaktowy utrzymujący wilgotne środowisko gojenia się rany | 11cm x 11cm,op. a 10szt. | x | op. |  |  | 112 |  |  |  |
|  | 4 | Jałowy opatrunek hydropolimerowy z warstwą klejącą do terapii ran ziarninujących, kontaktowy utrzymujący wilgotne środowisko gojenia się rany | 15cm x 15cm,op. a 10szt. | x | op. |  |  | 24 |  |  |  |
|  | 5 | Jałowy opatrunek hydropolimerowy z warstwą klejącą do terapii ran ziarninujących, kontaktowy utrzymujący wilgotne środowisko gojenia się rany | 18cm x 18cm, op. a 5szt. | x | op. |  |  | 21 |  |  |  |
|  | 6* | Jałowy opatrunek przezroczysty, półprzepuszczalny z błony poliuretanowej | 10,2cmx25,4 cm, lub 15 cm x 20 cm op. a 10szt. | x | op. |  |  | 4 |  |  |  |
|  | 7 | Jałowy nieprzywierający opatrunek z siateczki wiskozowej, pokryty substancją oleisto – wodną | 12,7cm x22,8cm, lub 12,7 cm x 22,9 cm op. a 12szt. | x | op. |  |  | 12 |  |  |  |
|  | 8 | Jałowy nieprzywierający opatrunek z siateczki wiskozowej, pokryty substancją oleisto – wodną | 7,6cm x7,6cm, op. a 50szt. | x | op. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | 9 | Jałowy nieprzywierający opatrunek z siateczki wiskozowej, pokryty substancją oleisto – wodną | 7,6cm x40,6cm; op. a 36szt. | x | op. |  |  | 12 |  |  |  |
|  | 10 | Jałowy żel z alginianami o działaniu autolitycznym do usuwania tkanki martwiczej | 15g | x | szt. |  |  | 16 |  |  |  |
|  | 11* | Opatrunek Podstawowy Sterylny samoprzylepny opatrunek hydrokoloidowy ze ścienionymi brzegami przeznaczony do ran z małym lub średnim wysiękiem, zawierający higoskopijne cząstki pochodzące z naturlanej celulozy, tworzące elastyczną, samoprzylepną powierzchnię pokrytą przez półprzepuszczalną błonę poliuretanową. Pochłaniając wysięk z rany opatrunek przybiera postać żółtobrązowego żelu wypełniającego całą powierzchnię rany, chroniąc w ten sposób ziarninującą tkankę oraz zakończenia nerwowe. | 15x15 cm | x | szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | 12 | Opatrunek zawierający higroskopijne cząsteczki karboksymetylocelulozy sodowej z dodatkiem alginianu wapniowego do stosowania w profilaktyce p/odleżynowej. Wysoce zwarta strutkura poliuretanu z odklejaną częścią centralną, pozwala na rozłożenie nacisku miejscowego oraz poprawienie warunków krążenia w obrębie rany. Możliwość zmiany opatrunku co 4-6 dni. | śr.7cm | x | szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | 13 | Opatrunek poliuretanowy nieprzylepny Sterylny, nieprzylepny opatrunek z pianki poliuretanowej o strukturze 3D z półprzepuszczalną powłoką zewnętrzną umożliwiającą prawidłową wymianę gazową, z dużą możliwością absorpcji, przeznaczony do leczenia ran z dużym wysiękiem. | 10x10 cm | x | szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | 14 | Opatrunek poliuretanowy nieprzylepny Sterylny, nieprzylepny opatrunek z pianki poliuretanowej o strukturze 3D z półprzepuszczalną powłoką zewnętrzną umożliwiającą prawidłową wymianę gazową, z dużą możliwością absorpcji, przeznaczony do leczenia ran z dużym wysiękiem. | 15x15 cm | x | szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | 15 | Opatrunek Piankowy ze srebrem nieprzylepnySterylny, nieprzylepny opatrunek z pianki poliuretanowej o strukturze 3D z półprzepuszczalną powłoką zewnętrzną umożliwiającą prawidłową wymianę gazową, zawierający w składzie specjalny kompleks srebra - fosforan srebrowo-sodowo-wodorowo-cyrkonowy, potwierdzona badaniami skuteczność wobec różnych szczepów bakterii, w tym MRSA, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, czy Staphylococcus aureus, z dużą możliwością absorpcji, wodoodporny, wykazujący działanie przeciwbakteryjne, przeznaczony do leczenia ran zakażonych z dużym wysiękiem. Możliwość utrzymania na ranie do 7 dni w zależności od stopnia wysięku | 15x15 cm | x | szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | 16 | Opatrunek Piankowy ze srebrem nieprzylepnySterylny, nieprzylepny opatrunek z pianki poliuretanowej o strukturze 3D z półprzepuszczalną powłoką zewnętrzną umożliwiającą prawidłową wymianę gazową, zawierający w składzie specjalny kompleks srebra - fosforan srebrowo-sodowo-wodorowo-cyrkonowy, potwierdzona badaniami skuteczność wobec różnych szczepów bakterii, w tym MRSA, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, czy Staphylococcus aureus, z dużą możliwością absorpcji, wodoodporny, wykazujący działanie przeciwbakteryjne, przeznaczony do leczenia ran zakażonych z dużym wysiękiem. Możliwość utrzymania na ranie do 7 dni w zależności od stopnia wysięku | 10x20 cm | x | szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | 17 | Gel Żel hydrokoloidowy z alginianem zawierający w składzie ponad 90% wody do autolitycznego oczyszczania ran z tkanki martwiczej oraz do nawadniania rany, tuba poj. 15g | 15 g | x | szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | 18 | Opatrunek Sterylny, nieprzylepny opatrunek alginianowy zawierający w składzie specjalny kompleks srebra - fosforan srebrowo-sodowo-wodorowo-cyrkonowy, z dużą możliwością absorpcji, wykazujący działanie przeciwbakteryjne, przeznaczony do leczenia zakażonych ran przewlekłych, w tym ran głębokich, działający hemostatycznie, formuje się w żel zatrzymując wewnątrz wysięk. | 10x10 cm | x | szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | 19 | Opatrunek Sterylny, nieprzylepny opatrunek alginianowy zawierający w składzie specjalny kompleks srebra - fosforan srebrowo-sodowo-wodorowo-cyrkonowy, z dużą możliwością absorpcji, wykazujący działanie przeciwbakteryjne, przeznaczony do leczenia zakażonych ran przewlekłych, w tym ran głębokich, działający hemostatycznie, formuje się w żel zatrzymując wewnątrz wysięk. | 15x15 cm | x | szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | 20 | Opatrunek Sterylny, nieprzylepny opatrunek alginianowy w taśmie zawierający w składzie specjalny kompleks srebra - fosforan srebrowo-sodowo-wodorowo-cyrkonowy, z dużą możliwością absorpcji, wykazujący działanie przeciwbakteryjne, przeznaczony do leczenia zakażonych głębokich ran przewlekłych, działający hemostatycznie, formuje się w żel zatrzymując wewnątrz wysięk. | 3x44 cm | x | szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | 21 | Opatrunek ze srebrem – samoprzylepny Sterylny, samoprzylepny opatrunek z pianki poliuretanowej o strukturze 3D otoczonej hydrokolidową warstwą przylepno-ochronną, z półprzepuszczalną powłoką zewnętrzną umożliwiającą prawidłową wymianę gazową, zawierający w składzie specjalny kompleks srebra - fosforan srebrowo-sodowo-wodorowo-cyrkonowy, potwierdzona badaniami skuteczność wobec różnych szczepów bakterii, w tym MRSA, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, czy Staphylococcus aureus, z dużą możliwością absorpcji, wodoodporny, wykazujący działanie przeciwbakteryjne, przeznaczony do leczenia ran zakażonych z dużym wysiękiem otoczony. Możliwość utrzymania na ranie do 7 dni w zależności od stopnia wysięku. Bez zawartości kleju, posiadający przylepną warstwę hydrokoloidu | 19x20 cm-na piętę | x | szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | 22 | Opatrunek ze srebrem – samoprzylepny Sterylny, samoprzylepny opatrunek z pianki poliuretanowej o strukturze 3D otoczonej hydrokolidową warstwą przylepno-ochronną, z półprzepuszczalną powłoką zewnętrzną umożliwiającą prawidłową wymianę gazową, zawierający w składzie specjalny kompleks srebra - fosforan srebrowo-sodowo-wodorowo-cyrkonowy, potwierdzona badaniami skuteczność wobec różnych szczepów bakterii, w tym MRSA, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, czy Staphylococcus aureus, z dużą możliwością absorpcji, wodoodporny, wykazujący działanie przeciwbakteryjne, przeznaczony do leczenia ran zakażonych z dużym wysiękiem otoczony. Możliwość utrzymania na ranie do 7 dni w zależności od stopnia wysięku. Bez zawartości kleju, posiadający przylepną warstwę hydrokoloidu. | 23x23 cm- na kość krzyżową | x | szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | 23 | Opatrunek poliuretanowy samoprzylepny Sterylny, samoprzylepny opatrunek z pianki poliuretanowej o strukturze 3D, z półprzepuszczalną powłoką zewnętrzną umożliwiającą prawidłową wymianę gazową, z dużą możliwością absorpcji, przeznaczony do leczenia ran z dużym wysiękiem. Bez zawartości kleju, posiadający przylepną warstwę hydrokoloidu | 18x18 cm | x | szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | 24 | Opatrunek nieprzylepny, antybakteryjny, wykonany z syntetycznej siatki pokrytej wazeliną z cząsteczkami karboksymetylocelulozy, zawierający sulfadiazyne srebra. Cząsteczki hydrokoloidu rozprowadzone są równomiernie na całej powierzchni opatrunku. Potwierdzona badaniami skuteczność wobec różnych szczepów bakterii, w tym MRSA, Srebro uwalniane jest w sposób ciągły przez cały okres noszenia opatrunku. Nie wysychający oraz nie przeklejający się do rany, łatwy w wymianie. | 10x10 cm | x | szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | 25 | Opatrunek nieprzylepny, antybakteryjny, wykonany z syntetycznej siatki pokrytej wazeliną z cząsteczkami karboksymetylocelulozy, zawierający sulfadiazyne srebra. Cząsteczki hydrokoloidu rozprowadzone są równomiernie na całej powierzchni opatrunku. Potwierdzona badaniami skuteczność wobec różnych szczepów bakterii, w tym MRSA, Srebro uwalniane jest w sposób ciągły przez cały okres noszenia opatrunku.Nie wysychający oraz nie przeklejający się do rany, łatwy w wymianie. | 15 x 15 cm | x | szt. |  |  | 50 |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

| Nazwa pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | ilości w zestawie | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % VAT | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr.50 - OBŁOŻENIA, FARTUCHY, UBRANIA;CPV 33140000-3, 33141000-0, 33199000-1 | 1 | Komplet chirurgiczny (bluza+ spodnie) jednorazowy komplet bluza+spodnie, z włókniny typu Spunbond, gramatura 50g/m2. Bluza o kroju raglanowym, krótki rękaw, wycięcie w cerek wykończone lamówką, 3 kieszenie (2 na dole, 1 na piersi), metka z rozmiarem widoczna przed rozłożeniem. Spodnie na troki, 2 kieszenie, nogawki długie, proste. Kolor zielony lub niebieski. Każdy zestaw pakowany osobno w torebkę foliowa. Odporność na przenikanie cieczy >15cmh2o. (karta techniczna) | XS -XXL | x | kpl. |  |  | 6 600 |  |  |  |
|  | 2 | Bluza chirurgiczna z długim rękawem, włóknina typu spunbond 50g/m2. Rękawy raglan, dwie kieszenie na dole, ściągacz. | M, L | x | kpl. |  |  | 450 |  |  |  |
|  | 3 | Czepek chirurgiczny w kształcie beretu, wykończony gumką, włóknina PP 14g/m2. Kolor zielony, niebieski, biały | 100 szt./ op. | x | op. |  |  | 40 |  |  |  |
|  | 4 | Fartuch chirurgiczny z włókniny typu Spunlace, gramatura 68g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 23 cm H2O (karta techniczna), wiązany na troki wewnętrzne i zewnętrzne z kartonikiem, zapięcie na rzep wokół szyi, mankiety poliestrowe min. 8 cm, podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym z włókniny celulozowej, min 2 ręczniki w opakowaniu 30x40cm, wysokochłonne. Naklejka z rozmiarem na fartuchu. Na opakowaniu 2 etykiety nr katalogowy, LOT, data ważności, nazwa producenta | długość 120, 130, 150, 170 oraz 150cm Large (+/- 5cm), | x | szt. |  |  | 1 500 |  |  |  |
|  | 5 | Fartuch chirurgiczny z włókniny typu Spunlace wzmocniony, gramatura 68g/m2, odporność na przenikanie cieczy na przodkie 119 cm H2O, na rękawach 198 cm H2O (karta techniczna), nieprzemakalne wstawki z 2warstwowego laminatu włóknina PP+ folia PE w części przedniej 42g/m2 i na rękawach 40,5g/m2 (karta techniczna), wiązany na troki wewnętrzne i zewnętrzne z kartonikiem, zapięcie na rzep wokół szyi, mankiety poliestrowe min. 8 cm, podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym z włókniny celulozowej, min 2 ręczniki w opakowaniu 30x40cm, wysokochłonne. Naklejka z rozmiarem na fartuchu. Na opakowaniu 2 etykiety nr katalogowy, LOT, data ważności, nazwa producenta | długość 120, 130, 150, 170 oraz 150cm Large (+/- 5cm), | x | szt. |  |  | 500 |  |  |  |
|  | 6 | Sterylny fartuch endoskopowy, górna część fartucha (powyżej piersi) bawełnopodobna, hydrofobowa, paro przepuszczalna typu Spunlace 68g/m2. Rękaw nieprzemakalny odporność na przenikanie cieczy min. 150cm H2O, chłonny laminat dwuwarstwowy 28g/m2 od wewnątrz oraz folia PE na zewnątrz. Łączenie w strefie krytycznej (min 3/4 rękawa) metodą ultradźwiękową lub klejoną. Mankiety z poliestru min. 8cm. Pozostałe części fartucha wykonane z nieprzemakalnej folii PE 48g/m2. (KARTA TECHNICZNA) W przedniej części fartucha kontrafałdy. Zabezpieczający nogi w pozycji siedzącej oraz plecy operatora. Zapięcie z tyłu rzep i 2 troki folii PE dł. Min. 60cm. Dodatkowe owinięcie w papier krepowy. Dodatkowo ręcznik do wycierania rąk. Opakowanie folia/ papier. 2 naklejki nr ref., LOT, data ważności, nazwa producenta. Sterylizowane tlenkiem etylenu. | długość min. 150cm szer. Od pachy do pachy min. 70cm | x | szt. |  |  | 264 |  |  |  |
|  | 7 | Skarpety szpitalne: Elastyczne i bezlateksowe przeznaczone do noszenia podczas zabiegów chirurgicznych. Skarpety wykonywane są z surowców, które nie zawierają naturalnego lateksu. Skład: bawełna, poliamid, elastyczna nić z oplotem poliamidowym | Opakowanie 400szt. | x | szt. |  |  | 10 000 |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

| Nazwa pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | ilości w zestawie | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % VAT | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr.51 - Zestaw do zabiegów ginekologicznych- cystoskopii; CPV 33140000-3 | 1 | Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego (niebiesko-zielonej folii polietylenowej o grubości 20 µm i niebiesko-zielonej hydrofilowej włókniny polipropylenowej (spunbond) o gramaturze 30 g/m2), warstwy laminatu połączone w technice współwytłaczania. Materiał spełnia wymagania PN EN 13795 dla obłożeń chirurgicznych. Wytrzymałość laminatu na wypychanie na sucho min. 380 kPa, na mokro min. 365 kPa Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. |  |  | ZESTAW |  |  | 400 |  |  |  |
|  | a | serweta na stolik instrumentariuszki 120 cm x 140 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b | osłony na kończyny dolne 75 cm x 120 cm | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c | 1 serweta do cystoskopii 90 cm x 175 cm z samoprzylepnym otworem w okolicy krocza 9 cm x 15 cm umieszczonym centralnie | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Osłona na kończynę dolną o wymiarach 75 x 120cm - 2 szt. |
|  | a | Osłona na kończynę dolną ( nogawica ) wykonana z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57,5 g/m2. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy EN PN 13795. Opakowanie jednostkowe posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności. | Opakowanie 30 sztuk | x | Kpl. 2 szt. |  |  | 120 |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

| Nazwa pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | ilości w zestawie | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % VAT | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr.52 - UBRANIA, BLUZY; CPV 33199000-1 | 1 | Komplet chirurgiczny jednorazowego użytku (bluza + spodnie) przeznaczony do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego, wykonany z antystatycznej, nieprześwitującej włókniny polipropylenowej typu SMMMS o gramaturze min. 35 g/m2 (KARTA TECHNICZNA). Krój uniseks. Bluza posiada krótki rękaw, trzy kieszenie (jedna w okolicach klatki piersiowej i dwie w dolnej części), pod szyją okrągły kołnierzyk wykończony szwem overlock oraz widoczną przed rozłożeniem metką z rozmiarem. Spodnie posiadają troki wykonane z identycznego materiału i nogawki bez ściągaczy. Spodnie i bluza pakowane osobno.* | Rozmiary: męskie L, XL; Damskie M, L, XL | x | szt. |  |  | 14 445 |  |  |  |
|  | 2 | Fartuch chirurgiczny jednorazowy jałowy z włókniny bawełnopodobnej, antystatycznej, niepylącej, oddychającej, nieprzezroczystej; elastyczne mankiety wykonane z dzianiny wchłaniającej pot; zapinany przy szyi na rzep, troki mają być łączone kartonikiem; pakowany indywidualnie z ręcznikami do osuszania rąk. włóknina poliestrowo-celulozowa typu spunlaced 68g/m2 (KARTA TECHNICZNA) | Rozmiar M, L, XL, XXL-L | x | szt. |  |  | 12 436 |  |  |  |
|  | 3 | Fartuch chirurgiczny do długotrwałych zabiegów, jałowy z włókniny bawełnopodobnej, niepylącej, oddychającej, posiadający dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienie z przodu fartucha i w części rękawów od mankietu do wysokości powyżej łokcia, elastyczne pochłaniające pot wykonane w 100% z poliestru mankiety, zapinany przy szyi na rzep, troki zewnętrzne mają być łączone kartonikiem, poły zachodzące na siebie zapewniające sterylne plecy. Fartuch wykonany jest z włókniny poliestrowo-celulozowej o gramaturze min. 68 g/m2 , wzmocnienia z przodu fartucha wykonane z nieprzemakalnej mikroporowatej (oddychającej) folii polietylenowej, wzmocnienia na przedramionach zaś z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego folia polietylenowa 27,5 mikrona oraz włóknina wiskozowo-poliestrowa o gramaturze 30 g/m2. Oprócz zapewniającego sterylność opakowania zewnętrznego fartuch powinien posiadać opakowanie wewnętrzne w postaci owinięcia w papier krepowy, w opakowaniu wewnętrznym powinny się znajdować dwie sztuki ręczników celulozowych do osuszania rąk. (KARTA TECHNICZNA) | Rozmiar L, XL, XXL-L | x | szt. |  |  | 2 125 |  |  |  |
|  | 4 | Bluza chirurgiczna z długim rękawem wykonana włókniny antystatycznej niepylącej, oddychającej; stójka pod szyją, rękawy wykończone ściągaczem, zapinana na napy, dwie kieszenie boczne na dole bluzy. Przeznaczona do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego. Materiał: włóknina polipropylenowa typu spunbonded o gramaturze min. 49g/m2 (KARTA TECHNICZNA) | Rozmiar S, M, L, XL | x | szt. |  |  | 192 |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

| Nazwa pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | ilości w zestawie | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % VAT | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr.53 - Zestaw brzuszno- kroczowy;CPV 33140000-3 | Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57,5 g/m2. Wytrzymanie na wypychanie na mokro 270 kPa . Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Taśma mocująca w serwecie operacyjnej pokryta klejem repozycjonowalnym (umożliwiającym swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału), szerokości min. 5 cm, wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny. |
|  | 1 | Zestaw brzuszno- kroczowy | ZESTAW |  |  | 100 |  |  |  |
|  | a. | Serweta na stolik instrumentariuszki 150cm x 190cm ( owinięcie zestawu) . Minimalny rozmiar warstwy chłonnej 75cm x 190cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b | Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2, Fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Wzmocnienia znajdują się w części przedniej i na rękawach. Gramatura wzmocnienia w części przedniej fartucha 42 g/m2 , na rękawach 40,5 g/m2, Rozmiar fartucha oznaczony na dwa sposoby w centymetrach oznaczających jego długość - 120 cm (+/- 5 cm) oraz literowo S/M. mankiety o długości 8 cm ( + 2 cm ), wykonane z poliestru ( wymagana karta techniczna) | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c | Osłona na stolik Mayo 80cm x 145cm, warstwa chłonna z włókniny PP o wymiarach 75cm x85cm (+/- 5 cm) | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d | Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2, Fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Wzmocnienia znajdują się w części przedniej i na rękawach. Gramatura wzmocnienia w części przedniej fartucha 42 g/m2 , na rękawach 40,5 g/m2, Rozmiar fartucha oznaczony na dwa sposoby w centymetrach oznaczających jego długość - 130 cm (+/- 5 cm) oraz literowo L. mankiety o długości 8 cm ( + 2 cm ), wykonane z poliestru. (wymagana karta techniczna) | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e | Miska czerwona ze skalą 250ml | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | f | Miska żółta ze skalą 250 ml | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | g | Miska niebieska 250 ml | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h | Zestaw do odsysania typu Yankauer 25CH długość drenu 200cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | i | Elektroda czynna z końcówką nożową, długość kabla 3,2m | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | j | Narzędzie plastikowe do mycia pola -24,5 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | k | Licznik igieł 10 miejsc | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | l | Czyścik do elektrody 5cm x 5cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | m | Skalpel bezpieczny nr 20 | x | 3 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | n | Skalpel bezpieczny nr 11 | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o | Tupfer z gazy ze znacznikiem RTG, w kształcie jajka wykonany z gazy 20 nitkowej o wykroju 29cm x 35cm | x | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | p | Tupfery do preparowania tkanek 8cmx8cm( umieszczone w pudełku ,każdy tupfer w osobnej przegródce) | x | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | r | Kompresy gazowe 10cm x 10cm , 12 W 17N z nitką rtg – (wiązane po 10 szt) | x | 40 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | s | Serweta z gazy 20N 4 warstwy biała , rozmiar po wstępnym praniu 50cm x 60cm | x | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | t | Kubek pomiarowy z uchwytem 1200 ml | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | u | Samoprzylepny uchwyt na przewody i dreny , powierzchnia klejąca 9cm x 11 (+/-0,5)cm uchwyt posiada 2 zintegrowane włókninowe troki 25cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w | Serweta dwuwarstwowa pod pacjenta 75cm x 120cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | z | Serweta brzuszno-kroczowa 260 cm x 310 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne 125 cm z otworem w okolicy jamy brzusznej 35 cm x 37 cm otoczonym folią chirurgiczną (rozmiar okna)z otworem na krocze 10 cm x 15 cm, z dwoma zintegrowanymi dwukomorowymi kieszeniami na narzędzia, z osłoną podpórki na kończyny górne ze zintegrowanymi uchwytami do przewodów i drenów (wymagana karta techniczna) | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

| Nazwa pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | ilości w zestawie | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % VAT | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr.54 - OBŁOŻENIA dla Chirurgii Ogólnej; CPV 33140000-3, 33141000-0, 33199000-1 | 1 | Zestaw uniwersalny (blok chir. Ogólnej): | ZESTAW |  |  | 600 |  |  |  |
|  | Materiały opatrunkowe i drobny sprzęt umieszczone w pudełku. Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Zestaw pakowany do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a | Serweta na stolik instrumentariuszki 150 x190 cm (owiniecie zestawu). Minimalny rozmiar warstwy chłonnej 75 x 190 cm. | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b | Ręczniki 30 x 40 cm z włókniny celulozowej o gramaturze 60g/m2 | x | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c | Fartuch chirurgiczny z włókniny typu Spunlace, gramatura 68g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 23 cm H2O, wiązany na troki wewnętrzne i zewnętrzne z kartonikiem, zapięcie na rzep z tyłu w okolicach szyi, mankiety poliestrowe min. 8 cm, długość fartucha 120 cm (+/- 5cm), naklejka z rozmiarem na fartuchu. (karta techniczna) | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d | Osłona na stolik Mayo 80cm x 145cm, warstwa chłonna z włókniny PP o wymiarach 75 x 85cm (+/- 5 cm) | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e | Fartuch chirurgiczny z włókniny typu Spunlace, gramatura 68g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 23 cm H2O, wiązany na troki wewnętrzne i zewnętrzne z kartonikiem, zapięcie na rzep z tyłu w okolicach szyi, mankiety min.8 cm wykonane z poliestru, długość fartucha 130 cm (+/- 5cm), naklejka z rozmiarem na fartuchu. | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | f | Foliowa kieszeń na ssak i koagulację, jednokomorowa, 38x40cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | g | Taśma samoprzylepna, włókninowa 9x50cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h | Samoprzylepny uchwyt na przewody i dreny, powierzchnia klejąca 9x11cm(+/-0,5), uchwyt posiada 2 zintegrowane włókninowe troki 25 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | i | Narzędzie plastikowe 24,5cm. | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | j | Skalpel bezpieczny nr 11 | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | k | Skalpel bezpieczny nr 20 | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | l | Miska plastikowa 250ml. | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | m | Tupfer z gazy ze znacznikiem RTG, w kształcie jajka z gazy 20N, o wykroju 29x35cm. | x | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | n | Kompres gazowy 10x10 z nitką RTG 17N12W. | x | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o | Serweta operacyjna z tasiemką i ze znacznikiem RTG wykonana z gazy 20N4W rozmiar 40cm x 40cm po praniu wstępnym. | x | 2 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | p | Serweta samoprzylepna operacyjna 75cm x 90 cm . Serweta z laminatu 3 – warstwowego( strefa krytyczna)-PP+PP+PE o gramaturze 109cm ( +/-1cm), oraz strefa mniej krytyczna laminat dwuwarstwowy o gramaturze 58cm (+/-1 cm), wytrzymałość na wypychanie na mokro 270kpa.Oznaczenie kierunku rozkładania . Taśma samoprzylepna na serwetach o szerokości min 5cm(karta techniczna) | x | 2 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | r | Samoprzylepna serweta operacyjna w rozmiarze 150cm x 250 cm. Serweta wyposażona w zintegrowane organizatory przewodów ( 4 szt) , taśma samoprzylepna o dł min 100cm. Serweta z laminatu 3 warstwowego ( strefa krytyczna) PP+PP+folia PE o gramaturze 109 (+/-1cm) . Strefa mniej krytyczna laminat dwuwarstwowy 58cm( +/-1cm) . Wytrzymałość na wypychanie na mokro min 270 kpa . Oznaczenie kierunku rozkładania. Taśma samoprzylepna na serwetach o szerokości min 5 cm ( karta techniczna) | x | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | s | Samoprzylepna serweta operacyjna w rozmiarze 175cm x 180 cm, taśma samoprzylepna o dł min 80 cm. Serweta z laminatu 3 warstwowego ( strefa krytyczna) PP+PP+folia PE o gramaturze 109 (+/-1cm) . Strefa mniej krytyczna laminat dwuwarstwowy 58cm( +/-1cm) . Wytrzymałość na wypychanie na mokro min 270 kpa . Oznaczenie kierunku rozkładania. Taśma samoprzylepna na serwetach o szerokości min 5 cm ( karta techniczna) | x | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

| Nazwa pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | ilości w zestawie | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % VAT | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr.55 - Ściereczki do osuszania rąk; CPV 33140000-3 | 1 | Ściereczka wysokochłonna do osuszania rąk przez operatora* | 30x33 cm Op. 2 szt. | x | op. |  |  | 30 800 |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

| Nazwa pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | ilości w zestawie | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % VAT | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr.56 - SERWETY, ZESTAWY ZABIEGOWE DLA BLOKU CHIRURGII, ODDZIAŁÓW CHIRURGII I UROLOGII; CPV 33140000-3, 33141116 -6 | 1 | Serweta niejałowa operacyjna gazowa min. 4W17N z nitką RTG i tasiemką | 75cm x 90cm | x | szt. |  |  | 750 |  |  |  |
|  | 2 | Serweta niejałowa gazowa z taśmą i nitką RTG, min. 4W17N. | 45cm x 45cm | x | szt. |  |  | 3 720 |  |  |  |
|  | 3 | Serweta jałowa operacyjna gazowa z taśmą i nitką RTG, min. 8W17N | 45x70cm 2 szt./ op. | x | op. |  |  | 320 |  |  |  |
|  | 4 | Serweta jałowa operacyjna gazowa z taśmą i nitką RTG, min. 8W17N | 45x45cm 5 szt./ op. | x | op. |  |  | 336 |  |  |  |
|  | 5 | Serweta jałowa operacyjna gazowa z taśmą i nitką RTG, min. 8W17N | 75x90cm 2szt./op. | x | op. |  |  | 58 |  |  |  |
|  | 6 | Serweta jałowa gazowa z taśmą i nitką RTG min. 4W17N | 45x70 cm 5 szt./ op. | x | op. |  |  | 800 |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

| Nazwa pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | ilości w zestawie | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % VAT | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr.57 - PIELUCHOMAJTKI DLA DOROSŁYCH; CPV: 33140000-3 | 1 | Pieluchomajtki dla dorosłych rozmiar S, – obwód bioder 55-85cm (+/-10), oddychające na całej powierzchni, zapinane na przylepcorzepy pozwalające na wielokrotne odpinanie i zapinanie pieluchomajtki. Falbanki oraz barierki wewnętrzne (skierowane do wewnątrz lub na zewnątrz), zapewniające zapobieganie wypływu moczu i kału; co najmniej jeden ściągacz taliowy oraz wskaźnik chłonności (zużycia produktu) w postaci co najmniej jednego żółtego paska zmieniającego kolor pod wpływem moczu. (Karta techniczna). | Chłonność min. 1600 ml; 30 szt./ op. | x | op. |  |  | 4 |  |  |  |
|  | 2 | Pieluchomajtki dla dorosłych rozmiar M, obwód bioder 70-120cm(+/-10), oddychające na całej powierzchni, zapinane na przylepcorzepy pozwalające na wielokrotne odpinanie i zapinanie pieluchomajtki. Falbanki oraz barierki wewnętrzne (skierowane do wewnątrz lub na zewnątrz), zapewniające zapobieganie wypływu moczu i kału; co najmniej jeden ściągacz taliowy oraz wskaźnik chłonności (zużycia produktu) w postaci co najmniej jednego żółtego paska zmieniającego kolor pod wpływem moczu. (Karta techniczna) | chłonność min. 2300ml; 30 szt./ op. | x | op. |  |  | 232 |  |  |  |
|  | 3 | Pieluchomajtki dla dorosłych rozmiar L, – obwód bioder 92-144(+/-10), oddychające na całej powierzchni, zapinane na przylepcorzepy pozwalające na wielokrotne odpinanie i zapinanie pieluchomajtki. Falbanki oraz barierki wewnętrzne (skierowane do wewnątrz lub na zewnątrz), zapewniające zapobieganie wypływu moczu i kału; co najmniej jeden ściągacz taliowy oraz wskaźnik chłonności (zużycia produktu) w postaci co najmniej jednego żółtego paska zmieniającego kolor pod wpływem moczu. (Karta techniczna) | chłonność min. 2600ml; 30 szt./ op. | x | op. |  |  | 2 566 |  |  |  |
|  | 4 | Pieluchomajtki dla dorosłych rozmiar XL, – obwód bioder 120-160 cm(+/-10), oddychające na całej powierzchni, zapinane na przylepcorzepy pozwalające na wielokrotne odpinanie i zapinanie pieluchomajtki. Falbanki oraz barierki wewnętrzne (skierowane do wewnątrz lub na zewnątrz), zapewniające zapobieganie wypływu moczu i kału; co najmniej jeden ściągacz taliowy oraz wskaźnik chłonności (zużycia produktu) w postaci co najmniej jednego żółtego paska zmieniającego kolor pod wpływem moczu. (Karta techniczna) | chłonność min. 2600ml; 30 szt./ op. | x | op. |  |  | 20 |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

| Nazwa pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | ilości w zestawie | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % VAT | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr.58 - MATERIAŁY OPATRUNKOWE; CPV 33140000-3 | 1 | Lignina celulozowa w arkuszach Arkusze 36-44 x 54-66 cm (40x60cm) | op. 5 kg | x | kg |  |  | 9 790 |  |  |  |
|  | 2 | Lignina celulozowa w arkuszach Arkusze 20 x 20 cm | op. 1 kg | x | kg |  |  | 1 000 |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

| Nazwa pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | ilości w zestawie | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % VAT | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr.59 - KOMPRESY SERWETY CHUSTY OPASKI SETONY TUPFERY CZEPKI; CPV: 33141119-7, 33141114-2 | Kompresy jałowe i pakiety kompresów opakowane w opakowanie jednostkowe typu blister (papier-folia) lub torebkę papierowo - foliową zawierające kartę identyfikacyjną typu TAG (dotyczy tylko materiałów jałowych) |
|  | 1 | Kompresy gazowe jałowe min. 8W 17N pakiet | 7,5cm x 7,5cm; op. 10szt. | x | op. |  |  | 10 900 |  |  |  |
|  | 2 | Kompresy gazowe jałowe min. 12W 17N pakiet; bez luźnych nitek z podwijanymi brzegami | 5cmx5cm; 5 szt. /op. | x | pakiet |  |  | 8 200 |  |  |  |
|  | 3 | Kompresy gazowe jałowe min. 12W 17N pakiet przewiązane nitką | 7 (7,5) x7 (7,5) cm; 4 x 10 szt. |  | pakiet |  |  | 100 |  |  |  |
|  | 4 | Kompresy gazowe jałowe min. 16W 17N pakiet | 10x20cm; op. 5szt. | x | op. |  |  | 180 |  |  |  |
|  | 5 | Kompresy gazowe jałowe min. 8W 17N (lub 12W17N) pakiet z nitką RTG | 7,5cm x 7,5cm; op. 20szt. | x | op. |  |  | 600 |  |  |  |
|  | 6 | Kompresy gazowe jałowe min. 8W 17N z nitką RTG | 10 x 10cm; 10szt. | x | op. |  |  | 1 200 |  |  |  |
|  | 7 | Kompresy gazowe jałowe min. 8W 17N pakiet z nitką RTG Przewiązane nitką | 10x10 cm; 2 x 10szt. | x | op. |  |  | 560 |  |  |  |
|  | 8 | Kompresy gazowe jałowe min. 8W 17N pakiet z nitką RTG Przewiązane nitką | 10x10 cm; 4 x 10szt. | x | op. |  |  | 600 |  |  |  |
|  | 9 | Kompresy gazowe jałowe min. 8W 17N pakiet z nitką RTG | 10x20cm; op. 20szt. | x | op. |  |  | 400 |  |  |  |
|  | 10 | Setony jałowe z gazy Min. 4W 17N z nitką Rtg | 2m x 1 cm | x | szt. |  |  | 190 |  |  |  |
|  | 11 | Setony jałowe z gazy Min. 4W 17N z nitką Rtg | 2m x 5cm | x | szt. |  |  | 350 |  |  |  |
|  | 12 | Setony jałowe z gazy Min. 4W 17N z nitką Rtg | 2m x 7,5cm | x | szt. |  |  | 140 |  |  |  |
|  | 13 | Setony jałowe z gazy Min. 4W 17N z nitką Rtg | 2m x 7,5 cm 10szt./op. | x | op. |  |  | 100 |  |  |  |
|  | 14 | Setony jałowe z gazy Min. 4W 17N | 2m x 2 cm op. 1 szt. | x | szt. |  |  | 200 |  |  |  |
|  | 15 | Setony jałowe z gazy Min. 4W 17N | 2m x 5 cm op. 1 szt. | x | szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | 16 | Setony niejałowe z gazy 4W 17N | 2m x 1cm op. x 200 szt. | x | op. |  |  | 9 |  |  |  |
|  | 17 | Tupfer jałowy typu A kula z nitką RTG | 20x20cm 10szt./op. | x | op. |  |  | 2 030 |  |  |  |
|  | 18 | Tupfer niejałowy typu C sączek z nitką RTG | 15 x 15cm 200 szt./ op. | x | op. |  |  | 9 |  |  |  |
|  | 19 | Opatrunek na nos - 3 sztuki, 4 warstwowego kompresu włókninowego 5 x 5 cm uformowanych w tampon 2,5 x 5 cm, trwale zamocowany w opasce podtrzymującej o dł. Ok. 110 cm równocześnie tworzącej troki do zawiązania | opakowanie 50 szt. | x | op. |  |  | 53 |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

| Nazwa pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | ilości w zestawie | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % VAT | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr.60 - OPATRUNKI PRZYLEPNE, PLASTRY, PRZYLEPCE; CPV 33141111-1; 33141112-8 | 1 | Opaska dziana niejałowa nieelastyczna | 4m x 5cm | x | szt. |  |  | 1 000 |  |  |  |
|  | 2 | Opaska dziana niejałowa nieelastyczna | 4m x 10cm | x | szt. |  |  | 17 875 |  |  |  |
|  | 3 | Opaska dziana niejałowa nieelastyczna | 4m x 15cm | x | szt. |  |  | 13 120 |  |  |  |
|  | 4 | Opaska elastyczna tkana niejałowa z zapinką/ zapinkami wewnątrz opakowania | 5m x 10cm | x | szt. |  |  | 890 |  |  |  |
|  | 5 | Opaska elastyczna tkana niejałowa z zapinką/ zapinkami wewnątrz opakowania | 5m x 12cm | x | szt. |  |  | 2 894 |  |  |  |
|  | 6 | Opaska elastyczna tkana niejałowa z zapinką/ zapinkami wewnątrz opakowania | 5m x 15cm | x | szt. |  |  | 13 908 |  |  |  |
|  | 7 | Opaska gazowa dziana jałowa nieelastyczna | 4mx 15cm | x | szt. |  |  | 150 |  |  |  |
|  | 8 | Opaska elastyczna tkana jałowa z zapinką wewnątrz opakowania | 5mx 10cm | x | szt. |  |  | 177 |  |  |  |
|  | 9 | Opaska elastyczna tkana jałowa z zapinką wewnątrz opakowania | 4(5)mx 15cm | x | szt. |  |  | 800 |  |  |  |
|  | 10 | Naturalny lub syntetyczny podkład podgipsowy niejałowy | 3m x 10 cm | x | szt. |  |  | 732 |  |  |  |
|  | 11 | Naturalny lub syntetyczny podkład podgipsowy niejałowy | 3m x 15 cm | x | szt. |  |  | 1 368 |  |  |  |
|  | 12 | Naturalny lub syntetyczny podkład podgipsowy niejałowy | 3m x 20 (25)cm | x | szt. |  |  | 420 |  |  |  |
|  | 13 | Opaska gipsowa szybkowiążąca | 14 - 15 cm x 3m | x | szt. |  |  | 5 007 |  |  |  |
|  | 14 | Chusta trójkątna podtrzymująca | x | x | szt. |  |  | 1 620 |  |  |  |
|  | 15 | Siatka elastyczno-opatrunkowa - rękaw opatrunkowy w stanie swobodnym o długości 7,10 lub 11,6m | ramię, podudzie, kolano, stopa, | x | szt. |  |  | 76 |  |  |  |
|  | 16 | Siatka elastyczno-opatrunkowa - rękaw opatrunkowy w stanie swobodnym o długości 7,10 lub 11,6m | podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć, | x | szt. |  |  | 148 |  |  |  |
|  | 17 | Siatka elastyczno-opatrunkowa - rękaw opatrunkowy w stanie swobodnym o długości 7,10 lub 11,6m | udo, głowa, biodro | x | szt. |  |  | 27 |  |  |  |
|  | 18 | Siatka elastyczno - opatrunkowa - rękaw opatrunkowy o bardzo dużej rozciągliwości w stanie rozciągniętym o długości 25 m | ramię, podudzie, kolano, stopa | x | szt. |  |  | 156 |  |  |  |
|  | 19 | Siatka elastyczno - opatrunkowa - rękaw opatrunkowy o bardzo dużej rozciągliwości w stanie rozciągniętym o długości 25 m | udo, głowa | x | szt. |  |  | 84 |  |  |  |
|  | 20 | myjka higieniczna „rękawica" lub prostokąt | op. 50 sztuk | x | op. |  |  | 8 |  |  |  |
|  | 21 | Tampony higieniczne typu normal | op. 16 szt. | x | op. |  |  | 12 |  |  |  |
|  | 22 | Wata opatrunkowa bawełniano- wiskozowa | op. 0,5 kg | x | op. |  |  | 207 |  |  |  |
|  | 23 | Pałeczka kosmetyczna / higieniczna z bawełnianą końcówką | op. 100 szt. | x | op. |  |  | 21 |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

| Nazwa pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | ilości w zestawie | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % VAT | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr.61 - MATERIAŁY OPATRUNKOWE; CPV: 33140000-3, 33141113-4 | 1 | Bandaż podtrzymujący tkany z zapinką o wysokiej rozciągliwości delikatny bandaż tkany z niestrzępiącymi się brzegami, doskonale przylegający do ciała, nie zsuwający się wraz z opatrunkiem, stosowany jako bandaż mocujący na stawach oraz prostych stożkowych częściach ciała, rozciągliwość min. 130% . | 6cm x 4m | x | szt. |  |  | 4 400 |  |  |  |
|  | 2 | Podkłady higieniczne typu Seni Soft Warstwę chłonną podkładów stanowi pulpa celulozowa. Górna warstwa podkładu wykonana jest z miękkiej, przyjaznej dla skóry włókniny, która zapewnia komfort choremu. Podkład od spodu zabezpieczony jest nieprzepuszczalną folią antypoślizgową, zapobiegającą przesuwaniu się podkładu na bieliźnie pościelowej i przedostawaniu się nieczystości na zewnątrz. | 90 cm x 60 cm 30 szt. / opak. | x | op. |  |  | 1 050 |  |  |  |
|  | 3 | Rękaw podgipsowy bawełniany typ Tubula Cotton | 10 cm x 20m | x | szt. |  |  | 20 |  |  |  |
|  | 4 | Rękaw podgipsowy bawełniany typ Tubula Cotton | 15(16) cm x 20m | x | szt. |  |  | 3 |  |  |  |
|  | 5 | Rękaw podgipsowy bawełniany typ Tubula Cotton | 7 cm x 20m | x | szt. |  |  | 14 |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

| Nazwa pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | ilości w zestawie | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % VAT | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr.62 - OPATRUNKI; CPV 33141110-4, 33140000-3 | 1 | Tupfer sączek jałowy z nitka RTG | 15x15cm opakowanie 10 szt. | x | op. |  |  | 300 |  |  |  |
|  | 2 | Serweta z gazy, z nitką RTG, jałowa, 17 nitkowa, 4 warstwowa, z nitką RTG | 30x30cm opakowanie 1 szt. | x | op. |  |  | 1 000 |  |  |  |
|  | 3 | Serweta z gazy, z nitką RTG, jałowa, 17 nitkowa, 4 warstwowa, z nitką RTG | 30x30cm opakowanie 2 szt. | x | op. |  |  | 1 250 |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

| Nazwa pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | ilości w zestawie | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % VAT | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr.63- SERWETY DLA BLOKU CHIRURGII, ODDZIAŁÓW CHIRURGII I UROLOGII; CPV 33140000-3 | 1 | Serweta operacyjna dwuwarstwowa o gramaturze min 35g/m2 (polipropylen, polietylen) bez włókien celulozowych i wiskozowych, niejałowa (karta techniczna) | 240 (250) x 90 cm | x | szt. |  |  | 5 580 |  |  |  |
|  | 2 | Serweta jałowa włókninowa TMS o gramaturze min 35g/m2 (karta techniczna) | 75(80) cm x 90(80) cm | x | szt. |  |  | 7 700 |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

| Nazwa pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | ilości w zestawie | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % VAT | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr. 64- OPATRUNKI HEMOSTATYCZNE W FORMIE WATY i GAZY; CPV 33140000-3 | 1 | Gaza hemostatyczna z regenerowanej utlenionej celulozy, o potwierdzonym w badaniach działaniu bakteriobójczym na MRSA, MRSE, VRE, wartość pH poniżej 4,całkowicie wchłaniany w ciągu 7-14 dni, Stabilność materiału pozwalająca na usunięcie gazy z pola operacyjnego w całości | rozmiar 5x 7-7,5cm | x | szt. |  |  | 72 |  |  |  |
|  | 2 | Gaza hemostatyczna z regenerowanej utlenionej celulozy, o potwierdzonym w badaniach działaniu bakteriobójczym na MRSA, MRSE, VRE, wartość pH poniżej 4,całkowicie wchłaniany w ciągu 7-14 dni, Stabilność materiału pozwalająca na usunięcie gazy z pola operacyjnego w całości | 1,25x5,0 cm | x | szt. |  |  | 72 |  |  |  |
|  | 3 | Gaza hemostatyczna z regenerowanej utlenionej celulozy, o potwierdzonym w badaniach działaniu bakteriobójczym na MRSA, MRSE, VRE, wartość pH 19poniżej 4,całkowicie wchłaniany w ciągu 7-14 dni, Stabilność materiału pozwalająca na usunięcie gazy z pola operacyjnego w całości | 10x20 cm | x | szt. |  |  | 480 |  |  |  |
|  | 4 | Wata hemostatyczna z regenerowanej utlenionej celulozy, o potwierdzonym w badaniach działaniu bakteriobójczym na MRSA, MRSE, VRE i udokumentowanym pH 2,5 – 4; umożliwia zastosowanie różnych form opatrunków jedno lub wielowarstwowe jako tupfer, seton; czas wchłaniania 7-14 dni; Stabilność materiału pozwalająca na usunięcie gazy z pola operacyjnego w całości | 2,5-2,6 x 5,0-5,1 cm | x | szt. |  |  | 330 |  |  |  |
|  | 5 | Wata hemostatyczna z regenerowanej utlenionej celulozy, o potwierdzonym w badaniach działaniu bakteriobójczym na MRSA, MRSE, VRE i udokumentowanym pH poniżej 4; umożliwia zastosowanie różnych form opatrunków jedno lub wielowarstwowe jako tupfer, seton; czas wchłaniania 7-14 dni Stabilność materiału pozwalająca na usunięcie gazy z pola operacyjnego w całości | 5,0-5,1x 10,0-10,2 cm | x | szt. |  |  | 110 |  |  |  |
|  | 6 | Wata hemostatyczna z regenerowanej utlenionej celulozy, o potwierdzonym w badaniach działaniu bakteriobójczym na MRSA, MRSE, VRE i udokumentowanym pH2,5 – 4; umożliwia zastosowanie różnych form opatrunków jedno lub wielowarstwowe jako tupfer, seton; czas wchłaniania 7-14 dni | 10,0-10,2 x 10,0-10,2 cm | x | szt. |  |  | 130 |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

| Nazwa pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | ilości w zestawie | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % VAT | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr.65 - DRENAŻE NEUROCHIRURGICZNE; CPV 33141000-0 | 1 | Drenaż lędźwiowy zewnętrzny, zestaw: dren łączący 185 cm z wkłuciem, komora kroplowa 100 ml ze skalą 1 ml, worek 700 ml z odpływem i plastikowym zatrzaskiem i filtrem; dren lędźwiowy silikonowy ze znacznikami co 1 cm, długość 80 cm, średnica zewnętrzna 1.5 mm z igłą Tuohy 14G, metalowym hydrofobowym prowadnikiem drenu, silikonowym mocowaniem do skóry i plastikowym łącznikiem. | x | x | szt. |  |  | 25 |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

| Nazwa pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | ilości w zestawie | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % VAT | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr.66 - KOMPRESY NEUROCHIRURGICZNE; CPV: 33141119-7, 33141114-2 | Kompresy jałowe i pakiety kompresów opakowane w opakowanie jednostkowe typu blister (papier-folia) lub torebkę papierowo - foliową zawierające kartę identyfikacyjną typu TAG |
|  | 1 | Kompresy neurochirurgiczne włókninowe 4W, 40g/m2 z nitką RTG | 30x30mm op. l0szt | x | op. |  |  | 800 |  |  |  |
|  | 2 | Kompresy neurochirurgiczne włókninowe 4W, 40g/m2 z nitką RTG | 30 x 75mm op. l0szt | x | op. |  |  | 575 |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

| Nazwa pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | ilości w zestawie | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % VAT | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr.67 - Obłożenia do zabiegów ablacji, wczepiania stymulatorów; CPV 33140000-3 | I | Oblożenie stołu operacyjnego PTCA |
|  | 1 | OBŁOŻENIE DO ZABIEGU ABLACJI (prac. Elektrofizjologii) | ZESTAW |  |  | 600 |  |  |  |
|  | a | serweta 240 x 340 cm wykonana z trójwarstwowego laminatu (PE+PP), gramatura min. 60g/ m2 (karta techniczna), posiadająca 2 otwory (dostęp udowy) z folią do ochrony pulpitu sterowniczego po obu stronach. Otwory nie są wypełnione folia chirurgiczną, otoczone taśmą lepną. | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b | serweta przylepna 75 x 75 cm | x | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c | serweta przylepna 100 x 125 cm z otworem o średnicy 11 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d | kleszczyki plastikowe 18 cm | x | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e | ręczniki 18 x 25 cm | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | f | skalpel nr 11 z rączką | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | g | miska 500 ml | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h | gaziki 10 x 10 cm | x | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | i | miska 250 ml (3xkolor, 1 x transparentna) | x | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | j | osłona foliowa z gumką , 70x90 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | k | igła 18 G, długość 70 mm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | l | osłona foliowa z gumką, średnica 140 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | m | fartuch wzmocniony L, XL (z zaznaczonym rozmiarem na fartuchu) gramatura min. 35g/ m2, gramatura wzmocnień min. 40 g/ m2 (karta techniczna) | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | n | serweta na stolik 150 x 190 cm włóknina+ warstwa chłonna (zawinięcie zestawu) | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o | probówka do ACT (trzy reagenty krzepnięcia) | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | OBŁOŻENIE DO ZABIEGU WSZCZEPIANIA STYMULATORÓW (prac. Elektrofizjologii) | ZESTAW |  |  | 800 |  |  |  |
|  | a | serweta 180 x 300 cm (PE+PP), gramatura min. 60g/ m2 (karta techniczna)z dwoma otworami (dostęp obojczykowy) wypełnionymi folią chirurgiczną, otoczonymi taśmą lepną z folią do ochrony panela sterowniczego po obu stronach, dodatkowa warstwa chłonna wokół otworów (poniżej 30 cm oraz do górnego brzegu serwety) | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b | serweta przylepna 75 x 75 cm | x | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c | miska 250 ml (3xkolor, 1 x transparentna) | x | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d | miska 500 ml | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e | ręczniki 40 x 40 cm | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | f | kleszczyki plastikowe 18 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | g | skalpel 24 cm z rączką | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h | osłona foliowa z gumką, średnica 140 cm | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | i | gaziki 10 x 10 cm | x | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | j | fartuch wzmocniony L, XL (z zaznaczonym rozmiarem na fartuchu) gramatura min. 35g/ m2, gramatura wzmocnień min. 40 g/ m2 (karta techniczna) | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | k | serweta na stolik 150 x 190 cm włóknina + warstwa chłonna (zawinięcie zestawu) | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | l | tacka | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | m | ręczniki bawełniane 40 x 40 cm | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | n | probówka do ACT (trzy reagenty krzepnięcia) | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o | Kieszeń przylepna 15x60 cm- 4 sekcje o szerokości 15cm, szerokosc taśmy lepnej 5 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

| Nazwa pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | ilości w zestawie | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % VAT | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr.68 - SERWETY, FARTUCHY DLA BLOKU CHIRURGII OGÓLNEJ I OTOLARYNGOLOGII CPV 33140000-3 | 1 | Sterylny zestaw laryngologiczny 1. | ZESTAW |  |  | 170 |  |  |  |
|  | a | Serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm z folii PE 50µ z polipropylenowym wzmocnieniem chłonnym w części centralnej 74x190 cm , gramatura w obszarze wzmocnienia 76g/m2 (owinięcie zestawu) | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b | Fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny SMMMS o gramaturze 35 g/m², rozmiar L 120 cm | x | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c | Ręcznik chłonny celulozowy 30x40 +/-1cm z mikrosiecią zabezpieczającą przed rozrywaniem | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d | Serweta na stolik Mayo 80x142 cm z folii PE 70µ o gramaturze 65g/m², wzmocnienie chłonne 55x88 cm wykonane z polipropylenu o gramaturze 30 g/m² | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e | Kompres gazowy 12W 17N, z nitką RTG, 7,5x7,5 cm, wiązany po 10 szt. | x | 1 kpl. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | f | Miska 250 ml, wysokość 5,5 cm, średnica 8,5 cm, niebieska, skalowana | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | g | Miska 250 ml, wysokość 5,5 cm, średnica 8,5 cm, przeźroczysta, skalowana | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h | Taśma przylepna 8x40 cm, przeźroczysta lub rzep 2,5x14cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | i | "Serweta 220x240 +/-2 cm z decentrycznym przylepnym otworem o średnicy 12 cm wykonana z jednorodnego, chłonnego laminatu, trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen) o gramaturze max. 66 g/m2 o niskim współczynniku pylenia, odporny na przenikanie płynów (> 200 cm H2O), wytrzymały na rozrywanie na mokro/sucho (min. 190 kPa), wytrzymały na rozciąganie wzdłużne na mokro/sucho (min. 88 N). Zestaw zapakowany w przeźroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, kod kreskowy, nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton . | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Sterylny zestaw laryngologiczny 2 | ZESTAW |  |  | 300 |  |  |  |
|  | a | Serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm z folii PE 50µ z polipropylenowym wzmocnieniem chłonnym w części centralnej 74x190 cm , gramatura w obszarze wzmocnienia 76g/m2 (owinięcie zestawu) | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b | Fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny SMMMS o gramaturze 35 g/m², rozmiar L 120 cm | x | 3szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c | Serweta na stolik Mayo 80x142 cm z folii PE 70µ o gramaturze 65g/m², wzmocnienie chłonne 55x88 cm wykonane z polipropylenu o gramaturze 30 g/m² | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d | Kompres gazowy 10x10 cm 17N 12W z nitką RTG, wiązany po 10szt. | x | 4kpl. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e | Miska 250 ml, wysokość 5,5 cm, średnica 9 cm niebieska | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | f | Miska 250 ml, wysokość 5,5 cm, średnica 9 cm | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | g | Serweta, przylepna typu Turban 107x82,5 cm z tri laminat z wąskimi paskami kleju ( 2 cm) | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h | Serweta do operacji laryngologicznych 196x279 cm z przylepnym wycięciem „U” 6x63 cm z wąskimi 2 cm paskami kleju, wykonana w części okrywającej pacjenta z chłonnego laminatu trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen) o gramaturze max.66 g/m2, ze wzmocnieniem chłonnym 45x50 +/-2 cm odpornym na przenikanie płynów (> 200 cm H2O) i rozerwanie na mokro/sucho (> 570 kPa), o łącznej gramaturze 140g/m2, ze zintegrowaną matą antypoślizgową na narzędzia 25x45 cm +/-1 i dwoma podwójnymi uchwytami na przewody; boki z folii PE. Zestaw zapakowany w przeźroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności , nazwę producenta, kod kreskowy. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton . | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Sterylny zestaw laryngologiczny 3 | ZESTAW |  |  | 200 |  |  |  |
|  | a | Serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm z folii PE 50µ z polipropylenowym wzmocnieniem chłonnym 74x190 cm w części centralnej, gramatura w obszarze krytycznym 76g/m2 (owinięcie zestawu) | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b | Fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny SMMMS o gramaturze 35 g/m², rozmiar L 120 cm | x | 3szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c | Ręcznik chłonny celulozowy 30x40 +/-1cm z mikrosiecią zabezpieczającą przed rozrywaniem | x | 2szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d | Serweta na stolik Mayo 80x142 cm z folii PE 70µ o gramaturze 65g/m², wzmocnienie chłonne 55x88 cm wykonane z polipropylenu o gramaturze 30 g/m² | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e | Kompres gazowy 12W 17N z nitką RTG, 7,5x7,5 cm, wiązany po 10 szt. | x | 1kpl. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | f | Miska 250 ml, wysokość 5,5 cm, średnica 8,5 cm, niebieska, skalowana | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | g | Miska 250 ml, wysokość 5,5 cm, średnica 8,5 cm, przeźroczysta, skalowana | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h | Folia chirurgiczna 20x20 cm, powierzchnia lepna 15x20 cm | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | i | "Serweta 196x270 cm z owalnym, przylepnym otworem 7x12 cm, wykonana chłonnego laminatu, trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen) o gramaturze max.66 g/m2, o niskim współczynniku pylenia, odporny na przenikanie płynów (> 200 cm H2O), wytrzymały na rozrywanie na mokro/sucho (min. 190 kPa), wytrzymały na rozciąganie wzdłużne na mokro/sucho (min. 88 N), ze wzmocnieniem chłonnym 51x65 cm wokół otworu, odpornym na przenikanie płynów (> 200 cm H2O) i rozerwanie na mokro/sucho (> 570 kPa), o łącznej gramaturze 140g/m2, z uchwytem na przewody typu rzep. Zestaw zapakowany w przeźroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta, kod kreskowy. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Sterylny zestaw do tarczycy (blok chir. Ogólnej): | ZESTAW |  |  | 150 |  |  |  |
|  | a | Serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm z folii PE 50µ z polipropylenowym wzmocnieniem chłonnym w części centralnej 74x190 cm , gramatura w obszarze wzmocnienia 76g/m2 (owinięcie zestawu) | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b | Fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny SMMMS o gramaturze 35 g/m², XL 130 cm | x | 3szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c | Serweta na stolik Mayo 80x142 cm folii PE 70µ o gramaturze 65g/m², ze wzmocnieniem chłonnym 55x88 cm z polipropylenu o gramaturze 30 g/m² | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d | Miska 250 ml, wysokość 5,5 cm, średnica 9 cm, czerwona, skalowana | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e | Miska 120 ml, wysokość 3 cm, średnica 7,7 cm, przeźroczysta, skalowana | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | f | Kompres gazowy 10x10 cm 17W 12N z nitką RTG, wiązany po 10szt. | x | 2kpl. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | g | Tupfer gazowy 15x15 cm śr. 2 cm kula z nitką RTG | x | 10szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h | Serweta laparotomijna 4W, 20N, 45x45 cm, z pętlą i nitką RTG, zielona, | x | 2szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | i | Tupfer gazowy 50x40 cm 20N śr. 5 cm kula z nitką RTG | x | 5szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | j | Kleszczyki 24 cm, plastikowe, niebieskie | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | k | Zestaw do odsysania pola: końcówka Yankauer średnia, dren średnica 0,6 cm, długość: 300 cm | x | 1 zestaw |  |  |  |  |  |  |  |
|  | l | Kieszeń na narzędzia 41x33 cm z przylepcem 5x41 cm z folii PE, 2 komorowa | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | m | Nóż elektrochirurgiczny z kablem 300 cm, z kaburą | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | n | Czyścik końcówek elektrochirurgicznych widoczny w promieniach RTG, pow. robocza 50x50 mm, | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o | Skalpel bezpieczny z ostrzem nr 11, stal nierdzewna, 15 cm | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | p | Skalpel bezpieczny z ostrzem nr 20, stal nierdzewna, 15 cm | x | 2szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | r | Licznik igieł magnetyczno – piankowy ze zdejmowaczem ostrzy na 20 szt., żółty, 2 częściowy, zatrzaskowy zamek, 3 zawiasy, krawędzie wieczek zachodzące na siebie, przylepiec na piance, taśma przylepna z symbolem BIOHAZARD do zabezpieczenia pudełka po użyciu | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | s | Serweta do tarczycy 196x311cm z przylepnym otworem w kształcie rombu o bokach 13x13 cm (paski kleju max. szerokość 2 cm) wykonana w części okrywającej pacjenta z chłonnego, niepylącego trilaminatu (polipropylen-polietylen-polipropylen) o gramaturze max. 66 g/m² (bez celulozy i wiskozy) odpornego na penetrację wody min.200 cm H₂O Materiał o dużej odporności na rozerwanie na mokro i sucho (min.190 kPa) a w obszarze obszernego wzmocnienia (60x75cm +/- 3cm) min. 570 kPa. Zintegrowana z serwetą jednorodna, mata antypoślizgowa na narzędzia 45x25cm +/- 1cm i 3 podwójne uchwyty na przewody. Boki serwety z pełnobarierowej folii. Zestaw zapakowany w przeźroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta,kod kreskowy. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton . | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Sterylny zestaw do chirurgi z decentralnym otworem | ZESTAW |  |  | 175,00 |  |  |  |
|  | a | Serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm z folii PE 50µ z polipropylenowym wzmocnieniem chłonnym w części centralnej 74x190 cm , gramatura w obszarze wzmocnienia 76g/m2 (owinięcie zestawu) | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b | Taśma przylepna, przeźroczysta 8 x40 cm | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c | Ręcznik chłonny celulozowy 20x 30 z mikrosiecią zabezpieczającą przed rozrywaniem | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d | Serweta 220x240 +/-2 cm z decentrycznym przylepnym otworem o średnicy 12 cm wykonana z jednorodnego, chłonnego laminatu, trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen) o gramaturze max. 66 g/m2 o niskim współczynniku pylenia, odporny na przenikanie płynów (> 200 cm H2O), wytrzymały na rozrywanie na mokro/sucho (min. 190 kPa), wytrzymały na rozciąganie wzdłużne na mokro/sucho (min. 88 N). Zestaw zapakowany w przeźroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety z kodem kreskowym. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton . | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

| Nazwa pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | ilości w zestawie | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % VAT | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr.69 - SERWETY, FARTUCHY, CZEPKI DLA BLOKU CHIRURGII OGÓLNEJ CPV 33140000-3 | 1 | Sterylny zestaw uniwersalny | ZESTAW |  |  | 150 |  |  |  |
|  | a | Serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm z folii PE 50µ z polipropylenowym wzmocnieniem chłonnym w części centralnej 74x190 cm , gramatura w obszarze wzmocnienia 76g/m2 (owinięcie zestawu) | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b | Fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny SMMMS o gramaturze 35 g/m², L 120 cm | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c | Fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny SMMMS o gramaturze 35 g/m², XLL 150 cm | x | 2szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d | Serweta na stolik Mayo 80x142 cm z folii PE 70µ o gramaturze 65g/m², ze wzmocnieniem chłonnym 55x88 cm z polipropylenu o gramaturze 30 g/m² | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e | Miska 120 ml, wysokość 3 cm, średnica 7,7 cm, przeźroczysta, skalowana | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | f | Tupfer gazowy 50x40 cm 20N śr. 5 cm kula z nitką RTG | x | 5szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | g | Miska 250 ml, wysokość 5,5 cm, średnica 8,5 cm, przeźroczysta, skalowana | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h | Serweta laparotomijna 4W, 20N, 45x45 cm, z pętlą i nitką RTG, zielona | x | 2szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | i | Kompres gazowy 10x10 cm 17N 12W z nitką RTG, wiązany po 10szt. | x | 2kpl. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | j | Dwukomorowa kieszeń na narzędzia 41x33 cm z przylepcem 5x41 cm wykonana z folii PE | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | k | Kleszczyki o długości 24 cm wykonane z plastiku | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | l | Skalpel bezpieczny z ostrzem nr 11, stal nierdzewna, 15 cm | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ł | Skalpel bezpieczny z ostrzem nr 20, stal nierdzewna, 15 cm | x | 2szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | m | Serweta boczna 112x102 cm ze wzmocnieniem 65x37 cm, przylepna na dłuższym boku | x | 2szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | n | Serweta dolna 196x196 cm ze wzmocnieniem 65x37 cm, organizator przewodów typu rzep, przylepna, przylepiec o długości 90 cm | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o | Serweta górna 260x152 cm ze wzmocnieniem 65x37 cm, zintegrowany organizator przewodów typu rzep, przylepna na dłuższym boku, przylepiec o długości 78 cm. Serwety okrywające pacjenta wykonane z wielowarstwowej, dobrze układającej się „oddychającej”- paro przepuszczalnej włókniny polipropylenowej SMMMS o gramaturze max.43g/m², w strefie krytycznej ze wzmocnieniem chłonnym z laminatu o łącznej gramaturze min. 115 g/m², odpornym na penetrację płynów (min. 200 cmH2O), odpornym na rozerwanie na mokro/sucho (min. 250 kPa), wytrzymałym na rozciąganie na sucho i mokro MD i CD powyżej 90N. Zestaw zapakowany w przeźroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności , nazwę producenta, kod kreskowy. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Czepek chirurgiczny, pielęgniarski typu Rondo z gumką dookoła. Nie zawiera lateksu, okrągły. Wykonany z włókniny perforowanej zawierającej w ponad 70% wiskozę. Gramatura 26 g/m2. Kolor niebieski lub zielony. | x | 100 | szt. |  |  | 15 |  |  |  |
|  | 3 | Czepek chirurgiczny, wiązany z tyłu, wykonany z włókniny perforowanej zawierającej w ponad 70% z wiskozę. Kolor niebieski. | x | 100 | szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

| Nazwa pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | ilości w zestawie | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % VAT | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr.70 - SERWETY, PODKŁADY NA STÓŁ OPERACYJNY DLA BLOKU CHIRURGII OGÓLNEJ I NACZYNIOWEJ CPV 33140000-3 | 1 | Serweta ochronna na stół operacyjny, przeciwodleżynowa, 5-cio warstwowa, zintegrowana wielopunktowo na całej powierzchni chłonnej, bez przeszyć, samowygładzająca się, zapobiegająca przesuwaniu się warstwy zewnętrznej względem rdzenia; wykonana z włókniny polipropylenowej, absorpcyjna warstwa środkowa, wysokochłonna zamknięta w powłoce celulozowej, chłonność min. 35ml/100cm2, odprowadzanie wilgoci min. 45 mm w czasie 60s, w rozmiarze min. 100 x 225cm ±5cm, rdzeń chłonny o długości co najmniej 51x205+/-3 cm zakończony dodatkowymi marginesami z nieprzeziernego laminatu o szerokości nie większej niż 10 +/-3 cm po obu stronach na całej szerokości podkładu, warstwa spodnia pełnobarierowa wykonana z folii teksturowanej, zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni, którą chroni. W zestawie z miękką, jednorazową poliestrową serwetą do repozycjonowania pacjenta w rozmiarze min. 102 x152 cm o gramaturze 80 g/m2, jednorazowymi osłonami na podramienniki stołu operacyjnego oraz pokryciem podgłówka. | x | x | zestaw |  |  | 1 008 |  |  |  |
|  | 2 | Serweta ochronna na stół operacyjny, przeciwodleżynowa, 5-cio warstwowa, zintegrowana wielopunktowo na całej powierzchni chłonnej, bez przeszyć, samowygładzająca się, wykonana z włókniny polipropylenowej, absorpcyjna warstwa środkowa, wysokochłonna zamknięta w powłoce celulozowej, chłonność min. 35ml/100cm2, odprowadzanie wilgoci min. 45 mm w czasie 60s, w rozmiarze min. 100 x 225cm ±5cm, rdzeń chłonny o długości co najmniej 51x205+/-3 cm zakończony dodatkowymi marginesami z nieprzeziernego laminatu o szerokości nie większej niż 10 +/-3 cm po obu stronach na całej szerokości podkładu, warstwa spodnia pełnobarierowa wykonana z folii teksturowanej, zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni, którą chroni | x | x | szt. |  |  | 1 200 |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

| Nazwa pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | ilości w zestawie | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % VAT | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr. 71 - OBŁOŻENIA, FARTUCHY, UBRANIA DLA PRACOWNI CYTOSTATYKÓW CPV 33141000-0, CPV 33140000-3 | 1 | Sterylny fartuch chirurgiczny rozm. L pełnobarierowy i oddychający na całej powierzchni wykonany z włókniny trójwarstwowej SFS o gramaturze 81 g/m2. Przebadany na przenikanie cytostatyków. Rękaw fartucha zakończony dzianinowym mankietem, troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwalająca na nałożenie fartucha z zachowaniem jałowości zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Rękawy fartucha klejone. Wskaźnik odporności na penetrację płynów powyżej 170 cm H2O na całej powierzchni. Fartuch po założeniu posiada widoczne oznaczenie stopnia barierowości. Opakowanie zawierające min. 1 ręcznik chłonny. Posiadający min. 2 etykiety samoprzylepne do archiwizacji danych. | x | x | szt. |  |  | 408 |  |  |  |
|  | 2 | Fartuch chirurgiczny jałowy z włókniny polipropylenowej SMMS o gramaturze max. 35 g/m2, repelentnej dla alkoholi (min. 7 stopień), z widocznym kodem kolorystycznym (na fartuchu i etykiecie) wskazującym na barierowość fartucha. Rękawy fartucha klejone w obszarze krytycznym, zakończone elastycznym mankietem, krój prosty. Z tyłu zapinany na rzep o długości min. 15 cm. Pakowany podwójnie w opakowanie papier/folia i we włókninę, z co najmniej 2-ma ręcznikami, na opakowaniu zewnętrznym min. 3 samoprzylepne etykiety. Na wewnętrznej stronie fartucha oznaczenie rozmiaru i długości. Parametry fartucha (obszar krytyczny i niekrytyczny): penetracja wody min.46cmH20, odporność na penetrację mikrobiologiczną- na mokro (I B) -min.4,5. Dostępny w rozmiarach S/M-XLL. | x | x | szt. |  |  | 408 |  |  |  |
|  | 3 | Niesterylne jednorazowe ubranie chirurgiczne - bluza, z możliwością utworzenia kompletu ze spodniami pakowanymi osobno. Bluza: krótki rękaw, dekolt V wykończony lamówką, 3 kieszenie. Wykonana z włókniny typu SMS o barierowości min. 49 mmH2O. Materiał odporny na wypychanie na sucho min. 140 kPa. Wyrób medyczny klasy I. Dostępne w 6 rozmiarach oznaczonych wszywką na każdym produkcie: XS-XXL. | x | x | szt. |  |  | 450 |  |  |  |
|  | 4 | Niesterylne jednorazowe ubranie chirurgiczne - spodnie, z możliwością utworzenia kompletu z bluzą pakowanymą osobno. Spodnie wiązane w pasie na troki, kieszeń z tyłu VELO. Wykonane z włókniny typu SMS o barierowości min. 49 mmH2O. Materiał odporny na wypychanie na sucho min. 140 kPa. Wyrób medyczny klasy I. Dostępne w 6 rozmiarach oznaczonych wszywką na każdym produkcie: XS-XXL. | x | x | szt. |  |  | 450 |  |  |  |
|  | 5 | Czepek pielęgniarski (beret) typu Rondo z gumką dookoła. Nie zawiera lateksu, okrągły. Wykonany z włókniny perforowanej zawierającej w ponad 70% z wiskozę. Gramatura 26 g/m2. Opakowanie 100 szt. Kolor niebieski lub zielony. | x | x | szt. |  |  | 800 |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

| Nazwa pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | ilości w zestawie | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % VAT | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr.72 - OPATRUNKI PRZYLEPNE, PLASTRY, PRZYLEPCE, CPV 33141111-1, 33141112-8 | 1 | Aktywny opatrunek hemostatyczny o rozmiarze 10x10 cm, przeznaczony do hamowania ciężkich krwawień tętniczych oraz żylnych. Opatrunek nasączony jest kwasem e- aminokapronowym, chlorkiem wapnia oraz trombiną pochodzenia wołowego | 5/5cm | x | szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | 2 | Aktywny opatrunek hemostatyczny, przeznaczony do hamowania ciężkich krwawień tętniczych oraz żylnych. Opatrunek nasączony jest kwasem e- aminokapronowym, chlorkiem wapnia oraz trombiną pochodzenia wołowego. | 10/10 cm | x | szt. |  |  | 50 |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

| Nazwa pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | ilości w zestawie | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % VAT | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr.73 - PODKŁAD NA STÓŁ OPERACYJNY CPV 33140000-3 | 1 | Podkład na stół operacyjny o wymiarach 210cm x 80cm, rozmiar wkładu chłonnego 200cm x 60cm. Warstwa wierzchnia wykonana z gładkiej i delikatnej włókniny PP. Powierzchnia chłonna wzmocniona folią odporna na rozdarcia, umożliwiająca transport pacjenta o wadze do 150kg. Marginesy z dwóch stron zapewniają mocny i pewny chwyt podczas przenoszenia. Warstwa chłonna wykonana z absorbentu w technologii super core zatrzymującego płyny, oraz redukującego zapachy, odporny na drobnoustroje – potwierdzone badaniami. Spodnia warstwa hydrofobowa, oddychająca stanowi barierę dla drobnoustrojów. Chłonność do 1,5 l/m2. | x | x | szt. |  |  | 800 |  |  |  |
|  | 2 | Opatrunek uciskowy sterylny: samo aktywujący się, nie zawierający lateksu, nieprzezroczysty, nieperforowany. Część chłonna 15x 20mm wykonana z celulozy, opaska klejąca o wymiarach 30x 72mm. Gładka powierzchnia opatrunku*. | 100 szt w opakowaniu | x | szt. |  |  | 1 500 |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

| Nazwa pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | ilości w zestawie | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % VAT | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr.74 - MATA DO PODAWANIA I PRZYGOTOWYWANIA CYTOSTATYKÓW CPV-33140000-3 | 1 | Sterylna mata do bezpiecznego przygotowywania i podawania leków cytostatycznych, czterowarstwowa, wierzchnia warstwa wykonana z siatki (pory 1 mikrometr) polietylenowej antypoślizgowej, gramatura 97,2 g/m2, chłonność min 880 ml/m2, spodnia warstwa nieprzepuszczalna dla cieczy. | 560x410 mm | x | szt. |  |  | 300 |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

| Nazwa pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | ilości w zestawie | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % VAT | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr.75 - OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE CPV33141110-4 | 1 | Opatrunek z jonami srebra.Jałowy opatrunek wykonany w technologii hydrofiber z nietkanych włókien karboksymetylocelulozy, zawierający w składzie srebro w postaci jonowej, kwas edytynowy (EDTA) i chlorek benzetoniowy( BeCl). Opatrunek do ran mocno sączących, zwalczający biofilm. | 10 x 10 cm; op. 10 szt. | x | op. |  |  | 100 |  |  |  |
|  | 2 | Opatrunek z jonami srebra. Jałowy opatrunek wykonany w technologii hydrofiber z nietkanych włókien karboksymetylocelulozy, zawierający w składzie srebro w postaci jonowej, kwas edytynowy (EDTA) i chlorek benzetoniowy( BeCl). Opatrunek do ran mocno sączących, zwalczający biofilm. | 15x15 cm op. 5 szt. | x | op. |  |  | 150 |  |  |  |
|  | 3 | Opatrunek z jonami srebra.Jałowy opatrunek wykonany w technologii hydrofiber z nietkanych włókien karboksymetylocelulozy, zawierający w składzie srebro w postaci jonowej, kwas edytynowy (EDTA) i chlorek benzetoniowy( BeCl). Opatrunek do ran mocno sączących, zwalczający biofilm. | 20x30 cm op. 5 szt. | x | op. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | 4 | Opatrunek hydrokoloidowy składający się z trzech rodzajów różnych hydrokoloidów: pektyny, żelatyny i karboksymetylocelulozy sodowej, przeznaczony do ran z niewielką ilością wysięku. | 10x10 cm op. 10 szt. | x | op. |  |  | 20 |  |  |  |
|  | 5 | Cienki opatrunek hydrokoloidowy wykonany z masy hydrokoloidowej, z trzech rodzajów różnych hydrokoloidów: pektyny, żelatyny, karboksymetylocelulozy sodowej, przeznaczony do ran z suchych lub z niewielką ilością wysięku. | 10x10 cm op. 5 szt. | x | op. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | 6 | Jałowy przylepny opatrunek piankowy wykonany w technologii hydrofiber,impregnowany srebrem w postaci jonowej ,przeznaczony do ran sączących, zbudowany z trzech warstw, silikonowe obramowanie chroniące brzegi rany przed podrażnieniem, opatrunek regulujący poziom wilgoci w ranie. | 10x10 cm op. 10 szt. | x | op. |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 7 | Jałowy przylepny opatrunek piankowy wykonany w technologii hydrofiber,impregnowany srebrem w postaci jonowej ,przeznaczony do ran sączących, zbudowany z trzech warstw, silikonowe obramowanie chroniące brzegi rany przed podrażnieniem, opatrunek regulujący poziom wilgoci w ranie. | 12,5x 12,5 cm op. 10 szt. | x | op. |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 8 | Jałowy przylepny opatrunek piankowy wykonany w technologii hydrofiber,impregnowany srebrem w postaci jonowej ,przeznaczony do ran sączących, zbudowany z trzech warstw, silikonowe obramowanie chroniące brzegi rany przed podrażnieniem, opatrunek regulujący poziom wilgoci w ranie. | 17,5x 17,5 cm op. 10 szt. | x | op. |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 9 | Opatrunek hydrolżelowy w postaci żelu składający się w 80% z wody, 15% glikolu propylenowego, 5% pektyny i karboksymetylocelulozy sodu, silnie nawadniający, utrzymujący wilgoć i wchłaniający płyny, sprzyja autolitycznemu rozpadowi tkanki martwej. | 15g TUBA | x | szt. |  |  | 100 |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

| Nazwa pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | ilości w zestawie | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % VAT | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr.76 - Zestawy dla Chirurgii Ogólnej; CPV 33140000-3, 33141000-0, 33199000-1 | 1 | Zestaw do laparoskopii | ZESTAW |  |  | 200 |  |  |  |
|  | a | Serweta samoprzylepna 150x180cm wykona z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 59 g/m2 i odporności na przenikanie cieczy 981 cm H2O, | x | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b | Serweta samoprzylepna 200x240cm wykona z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 59 g/m2 i odporności na przenikanie cieczy 981 cm H2O, | x | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c | Serweta samoprzylepna 75x90cm wykona z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 59 g/m2 i odporności na przenikanie cieczy 981 cm H2O, | x | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d | Serweta na stolik instrumentariuszki stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150x190cm, wykonana z folii PE wzmocniona włókniną o wymiarach 65x190cm, | x | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e | Pokrowiec na stolik Mayo o wymiarach 80cm x 140cm wykonany z folii o gramaturze 0,07mm z dodatkową zewnętrzną warstwą chłonną w górnej części (pod narzędzia) wykonanej w włókniny wiskozowej o gramaturze 36 g/m2, kolor niebieski, | x | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | f | Fartuch chirurgiczny wykonany w całości z trójwarstwowej włókniny typu SMS o gramaturze min. 45 g/m2, nieprzemakalności min. 30cm H20. Rękawy zakończone elastycznym mankietem wykonanym z włókien syntetycznych, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu w okolicach szyi, zapięcie na rzep - rozmiar L, | x | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | g | Taśma lepna 10x50cm, | x | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h | Ręcznik do rąk 30x35cm, | x | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | i | Jednorazowa fiolka z preparatem przeciw parowaniu optyki z gąbką do aplikacji, | x | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | j | Osłona na kamerę 14x250cm, | x | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | k | Tupfer gazowy 50x50cm z RTG, | x | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | l | Strzykawka 20ml, | x | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ł | Strzykawka 5ml, | x | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | m | Miska plastikowa 250 ml, niebieska, | x | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | n | Kubeczek plastikowy 150 ml, transparentny, | x | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o | Podstawka pod skalpel, | x | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | p | Skalpel bezpieczny nr. 20, zielony, | x | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | r | Skalpel bezpieczny nr. 11, | x | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | s | Uchwyt do mocowania przewodów i drenów wykonany z laminatu dwuwarstwowego o wymiarach 10x10 cm klejony na całej powierzchni, z dwoma trokami z włókniny o łącznej długości min. 50 cm, umożliwiający przewiązanie kilku przewodów i drenów jednocześnie, | x | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | t | Samoprzylepny opatrunek 7,2x5cm, | x | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | u | Samoprzylepny opatrunek 9x20cm, | x | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w | Organizator na przewody typu rzep, 2,5x22cm, biało-pomarańczowy, | x | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | x | Pojemnik na igły, żółty, 20 miejsc, | x | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | y | Serweta brzuszna 45x45cm z trokiem i RTG w kolorze zielonym, wstępnie prana, | x | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | z | Kompres z gazy 10x10cm, 12 warstwowy, 17 nitkowy z RTG | x | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | aa | Kieszeń samoprzylepna 33x56cm, trójkomorowa (3 x 11 cm), | x | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ab | Pean 24cm x 7cm. | x | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Zestaw do operacji tarczycy | ZESTAW |  |  | 200 |  |  |  |
|  | a | Serweta w kształcie litery T, o wymiarach 250/200x320cm z otworem w kształcie rombu (wysokość 10cm/szerokość 15cm), czterowarstwowa typu SMMS zapewniająca wysoką paroprzepuszczalność o gramaturze 45g/m2, wzmocniona laminatem trójwarstwowym o wymiarach 50x50cm, gramaturze 105g/m2, odporności na przenikanie cieczy 999cm H2O, | x | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b | Serweta na stolik instrumentariuszki stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150x190cm, wykonana z folii PE wzmocniona włókniną o wymiarach 65x190cm, | x | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c | Pokrowiec na stolik Mayo o wymiarach 80cm x 140cm wykonany z folii o gramaturze 0,07mm z dodatkową zewnętrzną warstwą chłonną w górnej części (pod narzędzia) wykonanej w włókniny wiskozowej o gramaturze 36 g/m2, kolor niebieski, | x | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d | Fartuch chirurgiczny wykonany w całości z trójwarstwowej włókniny typu SMS o gramaturze min. 45 g/m2, nieprzemakalności min. 30cm H20. Rękawy zakończone elastycznym mankietem wykonanym z włókien syntetycznych, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu w okolicach szyi, zapięcie na rzep - rozmiar L, | x | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e | Elektrokoagulacja długość 320cm, | x | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | f | Czyścik do elektrokoagulacji 5x5cm z RTG, | x | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | g | Pojemnik na igły, żółty 20 miejsc, | x | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h | Skalpel bezpieczny nr.20, zielony, | x | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | i | Tupfer z gazy 20x20cm z RTG, | x | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | j | Skalpel bezpieczny nr. 11, | x | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | k | Uchwyt do mocowania przewodów i drenów wykonany z laminatu dwuwarstwowego o wymiarach 10x10 cm klejony na całej powierzchni, z dwoma trokami z włókniny o łącznej długości min. 50 cm, umożliwiający przewiązanie kilku przewodów i drenów jednocześnie, | x | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | l | Organizator przewodów typu rzep 2,5x22cm, biało-pomarańczowy, | x | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ł | Pean 24x7cm, | x | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | m | Samoprzylepny opatrunek 9x15cm, | x | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | n | Tupfer z gazy 50x50cm z RTG, | x | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o | Podstawka pod skalpel, | x | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | p | Kieszeń samoprzylepna ze sztywnikiem 30x40cm, dwukomorowa, | x | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | r | Kubeczek plastikowy 150ml, transparenty, | x | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | s | Miska plastikowa 250ml, niebieska, | x | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | t | Zestaw do odsysania standard końcówka Yankauer zagięta 18CH (średnica zew.6/wew.4,5mm), 4 otwory boczne, dł.270mm, dren: 350 cm, 25ch, | x | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | u | Kompresy z gazy 10x10cm, 8-warstwowe z RTG, | x | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w | Serweta brzuszna 45x45cm z trokiem i RTG w kolorze zielonym, wstępnie prana. | x | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

| Nazwa pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | ilości w zestawie | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % VAT | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr.77 - Wyroby medyczne, Czepki CPV 33140000-3; 33199000-1 | 1 | Czepek chirurgiczny | x | x | szt. |  |  | 2 000 |  |  |  |
|  | 2 | Samoprzylepny uchwyt do przewodów i drenów, taśmy mocujące | 9x11cm (100szt w op.) | 100 w opakowaniu | szt. |  |  | 400 |  |  |  |
|  | 3 | Mini ponczo termiczne,chroni klatkę piersiową, barki iszyję przed zimnem.Ponczo jest wykonane z niebieskiej wlókniny polipropylowej 35g/m2 i posiada miękki kołnierz wykonany z poliestru. | (120szt w op.) | 120w opakowaniu | szt. |  |  | 720 |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

| Nazwa pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | ilości w zestawie | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % VAT | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr.78 - Zestaw PTCA CPV 33140000-3 | 1 | Serweta angiograficzna o wymiarach 232 cm x 380 cm z 4 otworami (2 promieniowe/ 2 udowe).Serweta wykonana z trójwarstwowego nieprzemakalnego laminatu o gramaturze 80 g / m² z obszarem wysokochłonnym o rozmiarze 120 cm) x 380 cm, serweta posiada foliową wstawkę po obu stronach obłożenia o wymiarach 56cm x 380 cm. Warstwa chłonna serwety kształcie krzyża, w górnej części nachodząc na osłony pulpitu sterowniczego (na wysokości otworów) o szerokości 92 cm. Serweta z 2 otworami udowe o średnicy 9 cm otoczone taśmą lepną oraz 2 otwory promieniowe owalne 4 x 6 cm otoczone taśmą lepną. Odporność na przenikanie cieczy 100 cm H2O. Taśmy wokół otworówz hipoalergicznego kleju . | ZESTAW |  |  | 1 000 |  |  |  |
|  | a | Podkład pod pacjenta o wymiarach min. 56,5 x 90 cm, | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b | Miska plastikowa przezroczysta o pojemności 250 ml | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c | Miska plastikowa przezroczysta o pojemności 500 ml | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d | Strzykawka trzyczęściowa Luer o pojemności 10 ml, z oznaczeniem kolorystycznym | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e | Strzykawka trzyczęściowa Luer Lock o pojemności 10 ml, z oznaczeniem kolorystycznym . | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | f | Strzykawka trzyczęściowa Luer o pojemności 20 ml, z oznaczeniem kolorystycznym | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | g | Strzykawka trzyczęściowa Luer Lock o pojemności 20 ml, z oznaczeniem kolorystycznym | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h | Strzykawka trzyczęściowa Luer o pojemności 5 ml | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | i | Skalpel bezpieczny z plastikową rączką nr. 11 | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | j | Kleszczyki plastikowe o długości min. 19 cm | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | k | Kompresy gazowe w rozmiarze 10 x 10 cm, min. 8-warstwowe, 20 nitkowe | x | 20szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | l | Dren wysokociśnieniowy o długości min. 150 cm, z końcówką męsko-żeńską | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ł | Dren niskociśnieniowy o długości min. 150 cm, z końcówką męsko-męską, z zastawką bezzwrotoną | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | m | Fartuch operacyjny wzmocniony rozmiar XL, w kolorze niebieskim, zapinany u góry na rzep, rękawy wykończone elastycznym, syntetycznym mankietem. . Fartuch wykonany z włókniny SMS o gramaturze min. 43 g/m2,Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej fartucha 120 cm H2O; wytrzymałość na wypychaniena mokro w strefie krytycznej 150 kPa. | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | n | Fartuch operacyjny wzmocniony Rozmiar L, w kolorze niebieskim,. aplikację fartucha zapewniającą zachowanie , Fartuch wykonany z włókniny SMS o gramaturze min. 43 g/m2. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej fartucha 120 cm H2O; wytrzymałość na wypychaniena mokro w strefie krytycznej 150 kPa. | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o | Osłona ochronna na lampę RTG o średnicy 90 cm, wykonana z folii PE, zakończona elastyczną gumką | x | 2szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | p | Ręczniki do rąk o wymiarach min. 40 x 40 cm | x | 2szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | r | Serweta na stolik instrumentariuszki służąca jako owinięcie zestawu, dwuwarstwowa, o wymiarach 100 x 150 cm | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

| Nazwa pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | ilości w zestawie | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % VAT | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr.79 - Obłożenie stołu operacyjnego; PTCA CPV 33140000-3 | 1 | Obłożenie stołu operacyjnego; PTCA | ZESTAW |  |  | 3 000 |  |  |  |
|  | a | Obłożenie stołu, pacjenta 240x380cm, 4 otwory. 2otwory promieniowe w kształcie jaja wymiary z folią: wysokość: 12 cm, szerokość: 7cm. sam otwór: wysokość: 6cm, szerokość: 4cm, otwory udowe: średnica z folią: 12cm, sam otwór: 7,5 cm, odległość między otworami udowymi 12 cm, folia przezroczysta z prawej i lewej strony 60 cm x 380 cm, pole wzmocnione 140 x 150 cm | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b | osłona lampy Rtg 85x90 cm | x | 2szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c | fartuch XL | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d | fartuch L | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e | miska przezroczysta 500 ml | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | f | miska przezroczysta 250 ml | x | 1szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | g | dren do podawania i oszczędzania kontrastu, dren z zastawką bezzwrotną łączący kolec oszczędzający kontrast z rampą, długość 180 cm, końcówka męsko-męska | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h | linia ciśnień- płukania | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | i | strzykawka nakręcana 10 ml | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | j | strzykawka nakręcana 20 ml | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | k | kompresy 10x10cm 17-nitkowe 12-warstwowe | x | 20szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | l | skalpel z zintegrowaną osłonką zapobiegającą zakłuciu się personelu dł. z rączka 14 cm | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ł | kleszszczyki metalowe proste - dl. 13 cm | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | m | podkład chłonny nieprzemakalny 60x40cm, 4warstwowy | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | n | ręczniki białe 37x57 cm | x | 2szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o | aplikator do długotrwałego pobierania leków z opakowań zbiorczych typu mini spike, | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | p | etykieta samoprzylepna z informacjami dotyczącymi produktu tj. nr serii i data ważności | x | 2szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | r | kolec przelewowy do transferu płynów i leków z opakowań o dużych pojemnościach zakończony z obu stron nasadkami chroniącymi przed skażeniem i posiadający poprzeczkę stabilizującą kolec i ułatwiającą nakłucie opakowania | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | s | serweta na stół 100x150 do zawinięcia zestawu | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

| Nazwa pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | ilości w zestawie | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % VAT | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr.80 - OPATRUNKI HYDROFOBOWE CPV: 33140000-3 | 1 | Adsorpcyjny opatrunek hydrofobowy. Opatrunek chłonny z warstwą nasączona DACC (chlorek dialkilokarbamoilowy). Do ran z dużym wysiękiem. | 7 cm x 9cm | x | szt. |  |  | 100 |  |  |  |
|  | 2 | Adsorpcyjny opatrunek hydrofobowy. Opatrunek chłonny z warstwą nasączona DACC (chlorek dialkilokarbamoilowy). Do ran z dużym wysiękiem. | 10 cm x 10 cm | x | szt. |  |  | 100 |  |  |  |
|  | 3 | Adsorpcyjny opatrunek hydrofobowy. Opatrunek chłonny z warstwą nasączona DACC (chlorek dialkilokarbamoilowy). Do ran z dużym wysiękiem. | 10 cm x 20 cm | x | szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | 4 | Adsorpcyjny opatrunek hydrofobowy. Taśma z gazy nasączona DACC (chlorek dialkilokarbamoilowy). | 5 x 200 cm | x | szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | 5 | Samoprzylepny plaster z centralnie umieszczonym adsorpcyjnym opatrunkiem hydrofobowym. Nasączony DACC (chlorek dialkilokarbamoilowy). | 8 X 15 cm | x | szt. |  |  | 100 |  |  |  |
|  | 6 | Samoprzylepny plaster z centralnie umieszczonym adsorpcyjnym opatrunkiem hydrofobowym. Nasączony DACC (chlorek dialkilokarbamoilowy). | 10 x 30 cm | x | szt. |  |  | 50 |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Załącznik nr 3 do SIWZ

Istotne postanowienia umowy nr ……./4WSzKzP.SZP.2612.44.2020

kupna – sprzedaży

Zawarta w dniu ………………2020r. we Wrocławiu pomiędzy:

4. Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. R Weigla 5, Regon 930090240, NIP PL899-22-28-956, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478, reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………..

zwanym w treści umowy  ZAMAWIAJĄCYM

a   ...................................................................., z siedzibą ...................., Regon ……………., NIP ……………… reprezentowanym przez:

………………………………

zwanym dalej WYKONAWCĄ,

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych    (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.)                     o wartości powyżej 139 000 EURO. Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

§ 1

Przedmiot zamówienia

- Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do realizacji sprzedaż i dostawę do miejsca wskazanego przez Zamawiającego materiałów opatrunkowych, obłożeń i ubrań jednorazowych w obrębie pakietu/pakietów  nr  …, wyszczególnionego/wyszególnionych w § 11  umowy zwanych dalej towarem,  wraz z najmem aparatu do podciśnieniowego leczenia ran:

- aparat do podciśnieniowego leczenia ran  typ ………………, rok produkcji  …………………….  Producent …………………. Kraj …………………….  o wartości brutto …………………….. zł

- aparat do podciśnieniowego leczenia ran  typ ………………, rok produkcji  …………………….  Producent …………………. Kraj …………………….  o wartości brutto …………………….. zł

- aparat do podciśnieniowego leczenia ran  typ ………………, rok produkcji  …………………….  Producent …………………. Kraj …………………….  o wartości brutto …………………….. zł

- aparat do podciśnieniowego leczenia ran  typ ………………, rok produkcji  …………………….  Producent …………………. Kraj …………………….  o wartości brutto …………………….. zł

- aparat do podciśnieniowego leczenia ran  typ ………………, rok produkcji  …………………….  Producent …………………. Kraj …………………….  o wartości brutto …………………….. zł

- aparat do podciśnieniowego leczenia ran  typ ………………, rok produkcji  …………………….  Producent …………………. Kraj …………………….  o wartości brutto …………………….. zł

- aparat do podciśnieniowego leczenia ran  typ ………………, rok produkcji  …………………….  Producent …………………. Kraj …………………….  o wartości brutto …………………….. zł

- aparat do podciśnieniowego leczenia ran  typ ………………, rok produkcji  …………………….  Producent …………………. Kraj …………………….  o wartości brutto …………………….. zł

- aparat do podciśnieniowego leczenia ran  typ ………………, rok produkcji  …………………….  Producent …………………. Kraj …………………….  o wartości brutto …………………….. zł

- aparat do podciśnieniowego leczenia ran  typ ………………, rok produkcji  …………………….  Producent …………………. Kraj …………………….  o wartości brutto …………………….. zł

zwanych dalej również urządzeniem lub sprzętem wyszczególnionych w  § 11  umowy.

- Osoby uprawnione do składania zamówień: Szef Wydziału Zaopatrzenia Medycznego ppłk mgr farm Grzegorz Jędrzejczyk tel. 261 660 525, mgr farm. Grażyna Wojtczak, dr n. farm. Monika Krzysik tel. 261 660 524, mgr farm. Anna Duszyńska  tel. 261 660 464 oraz techn. farm. Adam Klekowski, tel. 261 660 528.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego (Apteka Zakładowa) zamówiony pisemnie towar  własnym środkiem transportu i na koszt własny w terminie  … dni (min. 1 dzień max 5 dni – zgodnie ze złożoną ofertą) od daty otrzymania każdorazowego zamówienia drogą telefoniczną na numer …………., potwierdzonego faxem na nr ……………

- Oprócz oryginału faktury Wykonawca w terminie do 2 dni po zafakturowaniu prześle fakturę w wersji elektronicznej na adres: apteka.faktury@4wsk.pl, lub w wersji pisemnej na numer faksu 261 660 463. Zamawiający dopuszcza również złożenie faktury elektronicznej w formacie DATA-FARM (format tekstowy, plik z rozszerzeniem FAK, specyfikacja dostępna na stronie http://www.datum.pl/ w zakładce DATA- FARM).

Faktury powinny być wystawione i przesłane do Zamawiającego w formie papierowej lub elektronicznej w ramach wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do Zamawiającego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 19 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2191 ze zm.).

- Przekazanie towaru przez Wykonawcę Zamawiającemu, wymaga każdorazowego pisemnego potwierdzenia przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego ilości zamówionego towaru, co będzie podstawą do wystawienia faktury. Osoby upoważnione do odbioru towaru: mgr farm. Grażyna Wojtczak, dr n. farm. Monika Krzysik, mgr farm. Anna Duszyńska, tech. farm. Stanisława Mazur, tech. farm. Barbara Ziółek, tech. farm. Adam Klekowski, tech. farm. Agnieszka Przybył, tech. farm. Ewa Kępa-Ciszak.

- Zamawiający ma prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do ilości, asortymentu i cykliczności dostaw.

- Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia towaru w zakresie jego wad widocznych i złożenia reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 5 dni od daty jego dostarczenia. Towar niekompletny, uszkodzony lub z terminem ważności niezgodnym z § 7 ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest wymienić na własny koszt w terminie 3 dni od daty powiadomienia go  o zastrzeżeniach drogą telefoniczną na numer…………. i fax ……………

- Zamawiający składa reklamacje drogą telefoniczną podając numer faktury i potwierdza je faxem   z tego dnia.

- Jeżeli Wykonawca nie wymieni zareklamowanego towaru w terminie określonym ust. 8 to jest zobowiązany odebrać reklamowany towar na własny koszt i wystawić w terminie 3 dni od upływu wskazanego w ust. 8 terminu fakturę korygującą.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia dokumentów 
(o których mowa w Rozdziale IV pkt. 2 ppkt. 2 SIWZ). Dokumenty, o których mowa wyżej Wykonawca dostarczy w terminie 3 dni od wezwania drogą telefoniczną pod nr …………………. i fax  ………………. pod rygorem możliwości naliczania kar umownych i możliwości odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania Apteki Szpitalnej drogą telefoniczną lub faxem (na nr tel. 262 660 463) z 14-dniowym wyprzedzeniem o spodziewanych brakach produkcyjnych przedmiotu umowy i o wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu oraz zagwarantowania w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień wynikających z niniejszej umowy zabezpieczającej prawidłowe funkcjonowanie oddziałów szpitalnych.

- Wykonawca zobowiązuje się nie korzystać z prawa do wstrzymywania dostaw na podstawie art. 552 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1145 ze zm.) – dalej K.c. lub jakiegokolwiek innego tytułu prawnego.

§ 2

Prawo opcji

- Wykonawcy nie przysługuje względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia. Niezrealizowana część umowy nie będzie większa niż 50% ceny brutto pakietu. Zamówienie gwarantowane wynosi 50% ceny brutto pakietu. Jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu zakup dodatkowych ilości towaru na takich samych zasadach jak dostawy objęte zamówieniem gwarantowanym.

- Zamawiający zastrzega, że część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z opcji w przypadku braku rzeczywistych potrzeb przedmiotu umowy, bądź braku środków finansowych na ten cel.

- Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga aneksowania przedmiotowej umowy. Pisemna forma powiadomienia Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji przez Zamawiającego, jest wiążąca dla Wykonawcy w zakresie realizacji wszystkich warunków określonych w niniejszej umowie dla zakupu realizowanego w ramach opcji. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji postanowienia niniejszej umowy obowiązują odpowiednio.

§ 3

- Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru i urządzeń przechodzi na Zamawiającego z chwilą dostarczenia go do miejsca wskazanego w Rozdziale VI SIWZ  i przejęcia go przez Zamawiającego  wg  § 1 ust. 5 i § 4 ust. 4.

- Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia własnymi siłami oraz przy pomocy podwykonawców wskazanych w ofercie. Jeżeli Wykonawca zleci wykonania niektórych czynności innym podmiotom to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych dostawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

§ 4

Dostawa urządzeń

- Wykonawca zobowiązuje się w terminie 5 dni od daty zawarcia umowy dostarczyć i w razie konieczności zainstalować do używania w miejscu wskazanym przez Zamawiającego urządzeń, na czas obowiązywania umowy, zrzekając się jednocześnie prawa do żądania ich zwrotu przed tym terminem, także w przypadku rozwiązania umowy.

- Odbiór kompletnego urządzenia nastąpi w siedzibie Zamawiającego, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu dostawy z pracownikiem Sekcji Sprzętu Medycznego, tel. 261 660 128/468/462. Osobami upoważnionymi do odbioru są: Ordynatorzy Klinicznych Oddziałów: Ortopedii i Traumatologii (1 szt.), Endokrynologii (1 szt.), Anestezjologii i Intensywnej Terapii (1 szt.), Chirurgii Ogólnej (2 szt.), Kardiochirurgii (1 szt.), Chirurgii Naczyniowej (2 szt.), Chorób Wewnętrznych (1 szt.) i Neurochirurgii (1 szt.) lub inni wyznaczeni pracownicy tych oddziałów wraz z pracownikiem Sekcji Sprzętu Medycznego.

- Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego szkolenie personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego) w wymiarze min. 25 godzin (5 dni po 5 godzin), niezwłocznie po dostawie/instalacji urządzeń po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Szkolenie dotyczy obsługi urządzenia m.in. w zakresie oferowanych technik (osoby wskazane przez ordynatorów oddziałów). Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą, w zakresie dotyczącym szkoleń (w tym terminów) pracowników Zamawiającego są Ordynatorzy Klinicznych Oddziałów: Ortopedii i Traumatologii, Endokrynologii, Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Chirurgii Ogólnej, Kardiochirurgii, Chirurgii Naczyniowej, Chorób Wewnętrznych i Neurochirurgii. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przeprowadzenia dodatkowego szkolenia pracowników w wymiarze max. 10 godzin na urządzenie  w późniejszym terminie, jeżeli wystąpi taka konieczność.

- Odbiór urządzenia nastąpi w siedzibie Zamawiającego po przeprowadzeniu szkolenia zgodnie ust. 3 potwierdzonym podpisanym protokołem instalacji i przekazania (wzór protokołu - załącznik nr 3a do SIWZ), co stanowi podstawę wystawienia pierwszej faktury za najem. Oryginał protokołu należy przekazać do Sekcji Sprzętu Medycznego.

- Wraz z przekazaniem urządzenia Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem w formie pisemnej i elektronicznej (na nośniku USB), w tym m.in. opisy, warunki techniczne, instrukcje obsługi i użytkowania, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym, pod rygorem możliwości naliczania kar umownych i możliwości odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca będzie na bieżąco aktualizował dokumentację związaną z urządzeniami oraz inne pomoce stosowane do zmian wprowadzanych w aplikacjach i procedurach medycznych jak również aktualnego stanu wiedzy na tematy merytoryczne związane z wykonywanymi badaniami (w miarę potrzeb aktualizacji w siedzibie Zamawiającego).

- Wykonawca zobowiązuje się po upływie okresu trwania najmu do odbioru urządzeń. Odbiór nastąpi w siedzibie Zamawiającego zgodnie z procedurą opisaną w załączniku nr 3b do SIWZ, zwanego  protokołem deinstalacji, w obecności Ordynatorów Klinicznych Oddziałów: Ortopedii i Traumatologii, Endokrynologii, Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Chirurgii Ogólnej, Kardiochirurgii, Chirurgii Naczyniowej, Chorób Wewnętrznych i Neurochirurgii lub innych wyznaczonych pracowników i pracownika Sekcji Sprzętu Medycznego po uprzednim zawiadomieniu  pod nr tel./fax 261 660 468/462/128.

§5

Warunki najmu

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić serwis najmowanego sprzętu na własny koszt przez okres trwania umowy.

- Koszty serwisu, przeglądów, napraw, części zamiennych i materiałów zużywalnych wliczone zostały w cenę najmu.

- Naprawy bieżące sprzętu   wykonywane będą na wezwanie Zamawiającego.

- Zamawiający zgłosi awarie drogą telefoniczną na numer…………. i potwierdzi faxem na nr ……………  Czas naprawy do 3 dni od daty zgłoszenia.

- W przypadku awarii urządzenia, jeżeli naprawa przedłuża się powyżej 3 dni, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bez dodatkowego wezwania urządzenie zastępcze tego samego typu na czas naprawy.

- W przypadku 3 (trzech) powtarzających się awarii sprzętu w ciągu 4 miesięcy                                        lub 2 (dwóch) awarii sprzętu  w ciągu miesiąca, Zamawiającemu przysługuje możliwość żądania wymiany sprzętu  na nowy tego samego typu w terminie 3 dni od daty zgłoszenia ostatniej awarii.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przeglądów okresowych oraz konserwacji profilaktycznej wynajmowanego urządzenia (wykonywanie konserwacji części mechanicznych i elektrycznych, sprawdzenie poprawności działania) z częstotliwością odpowiadającą potrzebom wynikającym z celu przedmiotu najmu nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy lub częściej jeśli takie są zalecenia producenta oraz na każde wcześniejsze wezwanie Zamawiającego. Po wykonanym przeglądzie Wykonawca zobligowany jest do oklejania urządzenia etykietką informującą o przeprowadzonym przeglądzie z datą kolejnej wizyty. Po każdej wizycie serwisowej Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia raportu serwisowego. Oryginał raportu serwisowego należy dołączyć do faktury za najem za dany miesiąc i przesłać do Sekcji Sprzętu Medycznego. Kopię tego raportu winien pozostawić na Oddziale.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za sprawne działanie przedmiotu najmu.

- Po wykonaniu naprawy, przeglądu okresowego Wykonawca ma obowiązek wystawić raport serwisowy oraz dokonać wpisu w paszporcie technicznym urządzenia  wraz z wyszczególnieniem części zamiennych oraz określeniem, czy sprzęt jest sprawny i nadaje się do dalszej eksploatacji. Wpis w paszporcie technicznym powinien być bezwzględnie podpisany przez podmioty posiadające autoryzację / osoby przeszkolone w tym zakresie przez producenta urządzeń objętych niniejszą umową, pod rygorem odstąpienia od  umowy w terminie 30 dni od daty wystawienia wpisu.

- Jeżeli w czasie obowiązywania umowy urządzenie wymaga napraw, które obciążają Wykonawcę, a bez których urządzenie nie jest przydatne do umówionego użytku, Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy odpowiedni termin do wykonania napraw. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może dokonać koniecznych napraw na koszt Wykonawcy.

§ 6

Warunki płatności

- Zamawiający za dostarczony i odebrany towar oraz za najem urządzeń zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną zgodnie z cennikiem podanym w §11 umowy.

- Zapłata za przedmiot zamówienia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury                      po przekazaniu towaru wg §1 ust. 5 oraz za najem po przekazaniu sprzętu wg §4 ust. 4   w terminie 60 dni od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego, przelewem na konto wskazane na fakturze. Wykonawca zobowiązany jest umieścić datę zamówienia na fakturze VAT.

- Czynsz za najem sprzętu płatny jest z dołu i zawiera w sobie wszystkie koszty związane z serwisowaniem, naprawami i ewentualną wymianą ww. sprzętu. Wykonawca ma obowiązek wystawić fakturę do 10–tego dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Pierwsza faktura może być wystawiona po protokólarnym przekazaniu sprzętu  wg §4 ust. 4. Czynsz za pierwszy i ostatni miesiąc będzie proporcjonalny do okresu najmu w tych miesiącach.

- Łączna wartość netto umowy wynosi: ……………..zł (słownie: …….złotych, ……/100), łączna cena brutto (wartość netto powiększona o podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami) wynosi:  ………………zł (słownie: ……….złotych, …./100).

- Cena, o której mowa w ust. 4, obejmuje koszt towaru oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w tym w szczególności koszty najmu, przewozu 
i montażu (jeżeli jest konieczny) w siedzibie Zamawiającego, koszt gwarancji oraz przeprowadzenia szkolenia personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego).

- Urzędowa stawka podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.

- Wykonawca gwarantuje, że wartości netto nie wzrosną przez okres trwania umowy.

- Od należności nieuiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca może na podstawie art. 8 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 935 ze zm.) naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i ośmiu punktów procentowych.

- Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 7

Gwarancja

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości dostarczonego towaru na okres ważności … miesięcy (min. 12 miesięcy max 36 miesięcy – zgodnie ze złożoną ofertą)  licząc od dnia dostawy do siedziby Zamawiającego i zapewnia, że dostarczony towar będzie wolny od wad, spełniać będzie wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji, przez właściwe przepisy i instytucje oraz będzie najwyższej jakości.

- Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek wymiany towaru na nowy w przypadku ujawnienia się wady w terminie gwarancji i rękojmi.

- W ramach gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowany towar, o którym mowa w ust. 2 i §1 ust. 8 w terminie 3 dni  od daty wezwania faxem na nr ………

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów K.c..

- W sprawach nieuregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577                                       i następne Kc..

- Do odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi w terminie udzielonej ważności stosuje się przepisy K.c..

§ 8

- Umowa obowiązuje przez okres 12 miesięcy od jej daty zawarcia lub do czasu wyczerpania wartości umowy w zależności, która z tych przesłanek nastąpi wcześniej.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od wystąpienia okoliczności będących podstawą do odstąpienia, jeżeli Wykonawca w szczególności:

- przekroczy terminy realizacji dostawy towaru wynikający z §1 ust.  3 o 7 dni;

- przekroczy termin realizacji dostawy sprzętu, wynikający z  §4 ust. 1 o 3 dni;

- przekroczy termin, o którym mowa w  §7 ust. 3 o 7 dni;

- nie dostarczy dokumentów, o których mowa w §1 ust. 11, §4 ust. 5;

- nie dostarczy sprzętu zastępczego, o którym mowa w §5 ust. 5;

- nie dostarczy sprzętu nowego, o którym mowa w §5 ust. 6,

- w przypadku o którym mowa w §5 ust. 9

- jeżeli wykonuje przedmiot zamówienia w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi.

§ 9

- W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionych towarów w terminie określonym                          w §1 ust. 3, §7 ust. 3 niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu tego towaru u innych dostawców.

- W przypadku, gdy Zamawiający zapłaci za towar zakupiony w trybie określonym w ust. 1 cenę wyższą niż wynika z cennika, zawartego w §11 niniejszej umowy, Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zwróci mu wynikającą z różnicy kwot cenę w terminie 14 dni od daty wezwania.

- Zamawiający zobowiązany jest udokumentować Wykonawcy koszt poniesiony na zakup towaru dokonanego w trybie określonym w ust. 1.

- Cena za towar kupiony w trybie wykonawstwa zastępczego zostanie odjęta od ceny brutto umowy/pakietu w wysokości zgodnej z cennikiem zawartym w §11 niniejszej umowy.

§ 10

Kary umowne

- W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

- w wysokości ……….% (min. 0,5%, max. 3% - zgodnie ze złożoną ofertą) ceny brutto gwarantowanej części pakietu w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w §1 ust. 3 oraz w §7 ust. 3 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru. W przypadku wykonawstwa zastępczego, o którym mowa w §9, termin ostatecznego przyjęcia będzie oznaczał datę otrzymania towaru od podmiotu, któremu Zamawiający powierzył wykonawstwo zastępcze;

- w wysokości 5% ceny brutto gwarantowanej wartości pakietu, w przypadku odstąpienia od umowy w całości lub w części  z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

- w wysokości 0,5% ceny brutto gwarantowanej wartości pakietu, w przypadku opóźnienia w dostawie/zainstalowaniu wynajmowanego urządzenia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w §4 ust. 1 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego potwierdzonego protokołem instalacji i przekazania, podpisanym po dostawie/instalacji urządzenia;

- w wysokości 0,15% ceny brutto gwarantowanej wartości pakietu, w przypadku opóźnienia w usunięciu awarii urządzenia wg §5 ust. 4 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy za każdy dzień opóźnienia, jeżeli naprawa przedłuża się powyżej 3 dni, do czasu dostarczenia urządzenia zastępczego na czas naprawy, które to dostarczenie naliczanie dalszych kar umownych wstrzymuje;

- w wysokości 0,15% ceny brutto gwarantowanej wartości pakietu w przypadku niewykonania planowanego przeglądu za każdy dzień opóźnienia, z przyczyn leżących po stronnie Wykonawcy, licząc od daty planowanego terminu przeglądu do dnia   jego wykonania;

- w wysokości 0,1% ceny brutto gwarantowanej wartości pakietu w przypadku nie wywiązania się z obowiązków, o których mowa w §5 ust. 5 i 6 umowy za każdy dzień opóźnienia z przyczyn leżących po s tronie Wykonawcy;

- w wysokości 1% ceny brutto gwarantowanej wartości pakietu, w przypadku niedostarczenia dokumentów o których mowa w §1 ust. 11, §4 ust. 5 za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu terminu tam wskazanego do dnia dostarczenia dokumentów.

- Maksymalna wysokość kar umownych za opóźnienia, nie może przekroczyć dwukrotności kary za odstąpienie od umowy.

- W przypadku naliczania kar umownych Zamawiający pomniejszy płatność za faktury o naliczone kary umowne.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne na zasadach ogólnych K.c.

§ 11

Treścią §11 w umowie ostatecznej, będzie treść załącznika nr 2 do SIWZ (Zestawienie asortymentowo - cenowe) wypełnione przez Wykonawcę w ofercie.

§ 12

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 K.c.) umowy poręczenia, przekazu. Art. 54 ust. 5, 6 i 7 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 295 ze zm.) ma zastosowanie.

§ 13

Zmiana umowy

- Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron w przypadkach ściśle określonych 
w SIWZ w formie aneksu.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 14

Postępowanie polubowne

- Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

- Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 15

Pozostałe postanowienia

- Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy Pzp, K.c. oraz innych obowiązujących aktów prawnych.

- Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

- Wykonawca gwarantuje wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie spełniało wymogi i chroniło prawa osób, których dane dotyczą, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwane dalej RODO.

- Wykonawca składając ofertę, przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe będą wykorzystywane i przetwarzane na potrzeby realizacji umowy, chyba że przepisy resortowe stanowią inaczej.

- Zamawiający informuje, że:

- Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 PZP;

- Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- Wykonawca posiada: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do własnych danych osobowych; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych; na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy  narusza przepisy RODO.

- Wykonawcy nie przysługuje: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

§ 16

Przetwarzanie danych osobowych

- Wykonawca realizuje umowę z należytą starannością przy wykorzystaniu wiedzy i umiejętności zawodowych, z uwzględnieniem postępu w danej dziedzinie medycyny, z zachowaniem obowiązków określonych w obowiązujących przepisach prawa oraz zawartych w niniejszej umowie.

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy uzyskanych od Zamawiającego w czasie wykonywania umowy informacji podlegających ochronie, a w szczególności danych osobowych (np.,

imiona i nazwiska pracowników, tytuły naukowe, zajmowane stanowiska służbowe itp.),  osób wymienionych w niniejszej umowie.

- Każda ze Stron, jako administrator danych osobowych uzyskanych od drugiej  Strony w związku z realizacją niniejszej umowy, zobowiązana jest do przestrzegania właściwych przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych / RODO), w tym do zrealizowania obowiązków informacyjnych określonych w jego art. 13 i 14 (dalej również jako przekazanie klauzuli informacyjnej).

- W związku z realizacją niniejszej umowy dochodzi  do przekazywania przez Strony danych osobowych:

- Osób reprezentujących drugą Stronę przy podpisaniu niniejszej umowy;

- Osób upoważnionych przez Wykonawcę do wystawiania faktury;

- Osób uprawnionych przez Strony do wykonywania, koordynowania i nadzoru prac objętych niniejszą umową;

- Z Administratorem danych osobowych Wykonawcy, można kontaktować się listownie na podany w części wstępnej umowy adres, zaś z wyznaczonym przez niego Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania ujawnionych danych poprzez:  e-mail: ……………………..………. tel. ………………………..….

- Z Administratorem danych  4 WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu można kontaktować się listownie na podany w części wstępnej umowy adres, zaś z wyznaczonym przez niego Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania ujawnionych danych poprzez e-mail: abi@4wsk.pl, Tel. 261660810.

- Strony ustalają, że dane będą przetwarzały w celu i okresie koniecznym do realizacji i rozliczenia umowy, w tym przez czas konieczny do udokumentowania czynności z udziałem danej osoby, z uwzględnieniem okresu występowania roszczeń, przepisów podatkowych, 
a także przepisów określających okres archiwizacji poszczególnych dokumentów.

- Strony  zobowiązują się do bezwzględnego utrzymania w tajemnicy wszelkich danych osobowych i sposobów ich zabezpieczania, oraz informacji uzyskanych do których ma lub będzie miał dostęp, w związku z wykonywaniem zadań i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, zarówno w trakcie wykonywania umowy jak i po jej ustaniu.

- Strony zapewniają, iż pracownicy, o których mowa w umowie, posiadają uprawnienia Administratora danych do przetwarzania danych osobowych oraz zobowiązali się do zachowania bezterminowo w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych i sposobów ich zabezpieczania.

- Wykonawca  zobowiązuje się w okresie trwania umowy do współpracy, a także  po jej ustaniu, że nie będzie rozpowszechniał, ujawniał ani wykorzystywał informacji, których rozpowszechnienie, ujawnienie lub wykorzystanie mogłoby narazić Zamawiającego, współpracowników  na szkodę związaną z naruszeniem i wolności i praw osobistych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

- Szczegółowe informacje w zakresie ochrony danych osobowych znajdują się na stronie internetowej 4WSK w zakładce „ABC Pacjenta” moduł „Polityka prywatności danych osobowych” pkt II obowiązek informacyjny wobec osób, z którymi 4WSzKzP zawarł umowy cywilno-prawne.

§ 17

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca:					       Zamawiający:

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr postępowania  4WSzKzP.SZP.2612.44.2020   zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg ww istotnych postanowień

Załącznik nr 3a do SIWZ

( wzór)

DOTYCZY (NAJEM) - PROTOKÓŁ INSTALACJI I PRZEKAZANIA

do umowy nr …………… z dnia ………………

Miejscowość: Wrocław				data odbioru	…………….

- Zamawiający:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu

ul. R. Weigla 5

50-981 Wrocław

w imieniu którego odbioru dokonują:

1. Pracownik SSM:

…………………………………………

imię i nazwisko

2. Pracownik Pracowni:

…………………………………………

imię i nazwisko

Wykonawca:

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

w imieniu którego sprzęt przekazuje:

…………………

imię i nazwisko

- Przedmiot protokołu …………………………………………………………… typ ……………………, rok produkcji …………, producent ……………:

| NAZWA | Typ | ILOŚĆ SZTUK | Numer seryjny | kod SSM |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Odbiorca potwierdza otrzymanie wraz z dostarczonym sprzętem medycznym :

- instrukcji obsługi  i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej

- wykazu autoryzowanych punktów serwisowych

- kopii Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy) wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w jęz. obcym

- kopii Deklaracji Zgodności wystawioną przez producenta wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym

- karty gwarancyjnej

- paszportu technicznego

- Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi, konserwacji, mycia i dezynfekcji przedmiotu przekazania przeprowadzono w dniach:
…………………… w godz. ……………
…………………… w godz. ……………

- W szkoleniu tym wzięły udział następujące osoby:

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

Certyfikaty szkolenia zostaną dosłane do 14 dni od daty podpisania protokołu.

- Niniejszym zgodnie stwierdzamy, ze sprzęt wymieniony w pkt. 2 niniejszego protokołu zostaje przyjęty do eksploatacji bez zastrzeżeń.

Wykonawca:		Zamawiający:

………..……………………………………

up. pracownik Sekcji Sprzętu Medycznego

………..………………..………………

up. pracownik Oddziału

Załącznik nr 3b do SIWZ

( wzór)

DOTYCZY (NAJEM)  - PROTOKÓŁ DEINSTALACJI

do umowy nr …………… z dnia ………………

Miejscowość: Wrocław				data odbioru	…………….

1. Zamawiający:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu

ul. R. Weigla 5, 50-981 Wrocław

w imieniu którego przekazania dokonują:

1. Pracownik SSM:

…………………………………………

imię i nazwisko

2. Pracownik Pracowni:

…………………………………………

imię i nazwisko

Wykonawca:

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

w imieniu którego sprzęt odbiera:

………………………………………………………………

(imię i nazwisko)

2. Przedmiot protokołu ……………………………………………………………………… typ ……………………, rok produkcji …………, producent ……………:

| Nazwa sprzętu | Typ | Ilość sztuk | Numer seryjny | kod SSM |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Niniejszym zgodnie stwierdzamy, ze sprzęt wymieniony w pkt. 2 niniejszego protokołu zostaje przekazany bez zastrzeżeń, (wpisać uwagi lub zastrzeżenia)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Wykonawca:	                     	Zamawiający:

………..…………………………

up. pracownik Sekcji Sprzętu Medycznego

………..…………………………

up. pracownik Oddziału

Załącznik nr 3c do  SIWZ

dotyczy pakietu nr 48 poz. 10

(wzór)

Lista pracowników Wykonawcy

uprawnionych do realizacji zadań wynikających z umowy nr ………………., spełniających wymogi

niniejszej umowy

| Lp. | Imię i nazwisko | Nr telefonu | Adres e-mail |
| --- | --- | --- | --- |

…………..…dnia……………                                    ..................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 4 do SIWZ

..............................................                                                                  ................ dn. ..........

(nazwa i adres Wykonawcy)

Dotyczy: postępowania na dostawę materiałów opatrunkowych, obłożeń, ubrań jednorazowych; znak sprawy 4WSzKzP.SZP.2612.44.2020

OŚWIADCZENIE

`	Oświadczamy, że zaoferowane w ofercie wyroby medyczne będą posiadały aktualne
i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), Formularz Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu (zgodnie z  art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych – t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 186).

Na żądanie Zamawiającego, w trakcie realizacji umowy, udostępnimy Deklarację Zgodności wydaną przez producenta oraz Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikacyjną, Formularz Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu (zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych – t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 186) w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania pod rygorem możliwości odstąpienia od umowy.

Załącznik nr 5

..............................................                                                        ............... dn. ....................              (nazwa i adres Wykonawcy)

Dotyczy: postępowania na dostawę materiałów opatrunkowych, obłożeń, ubrań jednorazowych; znak sprawy 4WSzKzP.SZP.2612.44.2020

Oświadczamy, że należymy / nie należymy do grupy kapitałowej,  o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.)

W przypadku przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Pzp, wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Załącznik nr 6

Dotyczy: postępowania na dostawę materiałów opatrunkowych, obłożeń, ubrań jednorazowych; znak sprawy 4WSzKzP.SZP.2612.44.2020

..............................................                                                                  ................ dn. ..........

(nazwa i adres Wykonawcy)

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu    50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

PODMIOT UDOSTĘPNIAJĄCY SWOJE ZASOBY (Inny Podmiot):

| Lp. | Nazwa Podmiotu | Adres(y) Podmiotu |
| --- | --- | --- |

Działając na podstawie art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej „PZP” oraz § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenia zamówienia (Dz. U. z 2016r., poz. 1126 ze zm.) oświadczam, że:

- Zobowiązuję/zobowiązujemy się do udostępnienia Wykonawcy (nazwa i adres Wykonawcy):……………………………………………………………………………następujących zasobów: ………………………………………………………………..

(wskazać odpowiedni zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego Podmiotu:

(a) zdolności techniczne lub zawodowe – należy wyszczególnić, (b) sytuacja finansowa lub ekonomiczna )

- Oddanie do dyspozycji zasobów wskazanych w pkt 1 powyżej polegało będzie na: ………………………………………………………………………………………

(wskazać sposób wykorzystania zasobów innego Podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego)

- Zakres i okres mojego/naszego udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego jest następujący:…………………………………………………………………

(wskazać zakres i okres udziału innego Podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego)

- Charakter stosunku, jaki będzie mnie/nas łączył z Wykonawcą to:

…………………………………………………………………………………………

(należy opisać charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym Podmiotem)

- Oświadczam/oświadczamy, że w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, na których polega Wykonawca, zrealizuję/zrealizujemy roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą – jeżeli dotyczy.

- Przyjmuję/przyjmujemy do wiadomości, że zgodnie z PZP odpowiadam/odpowiadamy solidarnie z Wykonawcą za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia ww. zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponoszę/ponosimy winy.

Załącznik nr 7 do SIWZ

Oświadczenie Wykonawcy dot. braku prawomocnego wyroku sądu/ dec. administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków

………………………………………………

(nazwa i adres  Wykonawcy)

Dotyczy: postępowania na dostawę materiałów opatrunkowych, obłożeń, ubrań jednorazowych; znak sprawy 4WSzKzP.SZP.2612.44.2020

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU WYDANIA WOBEC NIEGO PRAWOMOCNEGO WYROKU SĄDU LUB OSTATECZNEJ DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ O ZALEGANIU Z UISZCZENIEM PODATKÓW, OPŁAT LUB SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE LUB ZDROWOTNE

Oświadczam, że [zaznaczyć odpowiedni kwadrat *)]:

wobec podmiotu, który reprezentuję nie wydano prawomocnego wyroku Sądu lub/i ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;*)

wobec podmiotu, który reprezentuję wydano prawomocny wyrok Sądu lub/i ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;*)

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Załącznik nr 8 do SIWZ

Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne

………………………………………………

(nazwa i adres  Wykonawcy)

Dotyczy: postępowania na dostawę materiałów opatrunkowych, obłożeń, ubrań jednorazowych; znak sprawy 4WSzKzP.SZP.2612.44.2020

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU ORZECZENIA WOBEC NIEGO

TYTUŁEM ŚRODKA ZAPOBIEGAWCZEGO ZAKAZU UBIEGANIA SIĘ O ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Oświadczam, że:

Nie orzeczono wobec podmiotu, który reprezentuję środka zapobiegawczego w postaci zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

# Footnotes

proszę wpisać numer pakietu i wypełnić odpowiednio w odniesieniu do pakietów na które składają Państwo ofertę

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

niepotrzebne skreślić

wypełnić w przypadku udziału podwykonawców

niepotrzebne skreślić

niepotrzebne skreślić

Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia.

W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu.
W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania.

W systemie e-KRK z konta użytkownika można złożyć „Wniosek o udzielenie informacji o osobie” oraz „Wniosek o wystąpienie z zapytaniem o informację z rejestru karnego państwa obcego” (Wnioski) dotyczące użytkownika, który jest właścicielem konta, z którego Wniosek będzie wysłany. Z konta instytucjonalnego można złożyć: a) „Wniosek o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym”, b) „Wniosek o wystąpienie z zapytaniem o informację z rejestru karnego państwa obcego”, c) „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie”, d) „Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym” dotyczące użytkownika, dla którego założono konto, z którego wnioski będą wysyłane. Nie ma możliwości udostępnienia danych osobom trzecim, w tym zamawiającym.

Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE

Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków

Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę

dotyczy pakietu nr 48 poz. 10

niewłaściwe skreślić