Gniezno, dn. 29.04.2024 r.

Nr sprawy *DZP.241.3.2024*

***Wykonawcy***

***wg. rozdzielnika***

**ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY**

*dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DZP.241.3.2024 - Dostawa testów diagnostycznych*

 Szpital Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty / ofert w zakresie przedmiotu zamówienia.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Numer oferty | Nazwa (firma) i adres Wykonawcy | Cena netto | Cena brutto |
| 1 | Pointe Scientific Polska Sp. z o.o.02-758 Warszawa, ul. Śródziemnomorska 11-10NIP 5210122901 | Zadanie nr 6 – 13 520,00 | Zadanie nr 6 – 14 601,60 |
| 2 | Argenta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 60-401 Poznań, ul. Polska 114NIP 7811011656 | Zadanie nr 1 – 11 250,00 Zadanie nr 2 – 3 080,00Zadanie nr 3 – 8 000,00Zadanie nr 4 – 25 500,00**Razem: 47 830, 00** | Zadanie nr 1 – 12 150,00Zadanie nr 2 – 3 326,40Zadanie nr 3 – 8 640,00Zadanie nr 4 – 27 540,00**Razem: 51 656, 40** |
| 3 | Salus International Sp. z o.o.40-273 Katowice, ul. Gen. Kazimierza Pułaskiego 9NIP 6340125442 | Zadanie nr 5 – 8 538,90 | Zadanie nr 5 – 9 222,01 |

Wskazani wyżej Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu i nie podlegają wykluczeniu, a ich oferty są prawidłowe.

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu zostały odrzucone następujące oferty:

1. Bio Test Krzysztof Piwowarek
05-300 Mińsk Mazowiecki,

ul. Warszawska 196/8

Zamawiający, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w Formularzu cenowym (OPZ), stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego w zakresie Zadania nr 6 wymagał: "Test kasetkowy 12 panelowy do wykrywania metabolitów narkotyków w ludzkim moczu. Wykrywane składniki wraz z poziomem wrażliwości: OPI (200ng/ml), MDMA (500ng/ml), MTD (300ng/ml), BZO (300ng/ml), AMP (1000ng/ml), MET (1000ng/ml ), K2 (50ng/ml), FYL (20ng/ml) THC (50ng/ml), BUP (10ng/ml), MEP (100ng/ml), CAT (150ng/ml).”, natomiast Wykonawca Bio Test Krzysztof Piwowarek zaproponował testy diagnostyczne wykrywające obecność: MTD na poziomie 500 ng/ml., OPI na poziomie 1000/500 ng/ml.

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę Wykonawcy Bio Test Krzysztof Piwowarek, ponieważ jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Z-ca Dyrektora ds.

Ekonomiczno-Eksploatacyjnych

Zbigniew Beneda

 /podpis na oryginale/

Otrzymują:

1. Bio Test Krzysztof Piwowarek
2. Pointe Scientific Polska Sp. z o.o.
3. MEDAN Andrzej Hędrzak
4. Argenta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
5. Salus International Sp. z o.o.
6. a/a