## zadanie_1
załącznik nr 2.1. do swz

Formularz asortymentowo - cenowy dla zadania nr 1 / zapotrzebowanie na okres 24 miesięcy

Lp.	Grubość nici	Długość minimalna	Wielkośc igły	Kształt igły	Ilość saszetek [szt.]	Cena jednostkowa netto [zł]	Cena całkowita netto [zł]	Stawka Vat [%]	Cena całkowita brutto [zł]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Szew syntetyczny, niewchłanialny, polipropylen monofilamentowy
1	10\0	23 cm	16 mm	Szpatuła prosta, podwójna 152 mikrony	120
2	5\0	75 cm	13 mm	Igła CC z mikroostrzem, podwójna	60
3	6\0	60 cm	11 mm	3/8 koła, igła CC z mikroostrzem, podwójna	60
Szew naturalny, niewchłanialny; jedwab pleciony, impregnowany
4	6\0	45 cm	2 x 11 mm	3/8 koła, igła odwrotnie tnąca,dwuwklęsła, podwójna	120
5	7\0	45 cm	2 x 8 mm	Dwie igły, 3/8 koła, odwrotnie tnąca, dwuwklęsła, 254 mikrony	120
Szew syntetyczny, wchłanialny, pleciony, powlekany, poliglaktyna 910; okres wchłaniania 56-70 dni
6	6\0	45 cm	2 x 11 mm	Dwie igły, 3/8 koła szpatuła, 356 mikronów	180
7	8\0	30 cm	2 x 6,5 mm	Dwie igły, 3/8 koła, szpatuła, 254 mikrony	60
Szew powlekany, syntetyczny, wchłanialny, pleciony; poliglaktyna 910 pokryta mieszaniną poliglaktyny 370 i stearynianu wapnia ( w proporcji 1:1). Okres wchłaniania do 42 dni. Okres podtrzymywania tkankowego od 10 do 14 dni; profil podtrzymywania tkankowego 50 % po 5 dniach
8	3\0	75 cm	22 mm	1/2 koła, igła okrągła	72
9	2\0	75 cm	31 mm	1/2 koła, okrągła	600
10	2\0	75 cm	26 mm	3/8 koła odwrotnie tnąca	600
11	0	90 cm	36 mm	1/2 koła, okrągła, rozwarstwiająca, wzmocniona	72
Szew monofilamentowy, wchłanialne (poliglekapron 25), okres wchłaniania 90-120 dni; szew z powleczeniem antybakteryjnym posiadający strefę hamowania wzrostu drobnoustrojów chorobotwórczych; Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, MRSA, MRSE, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae. Barwione
12	3\0	70 cm	22 mm	1/2 koła okrągła	48
13	3\0	70cm	26 mm	3/8 koła odwrotnie tnąca	240
14	2\0	70cm	26 mm	3/8 koła odwrotnie tnąca	120
15	0	70 cm	26mm	½ koła okrągła rozwarstwiająca	36
Szwy wchłanialne (polidioksanon), syntetyczne, monofilamentowe, okres wchłaniania 182-238 dni,szew z powleczeniem antybakteryjnym posiadający strefę hamowania wzrostu drobnoustrojów chorobotwórczych : Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis,MRSA, MRSE, Escherichia coli, Klebsiellia pneumoniae.
16	3\0	70 cm	22 mm	1/2 koła okrągła	24
17	2\0	70 cm	26 mm	1/2 koła okrągła, wzmocniona	120
18	0	70 cm	31 mm	1/2 koła okrągła, wzmocniona	24
19	1	150 cm pętla	48 mm	1/2 kola okrągła wzmocniona	240
Razem

Niniejszy formularz należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym właściwej/-ych, umocowanej/-ych do występowania w obrocie prawnym.

## zadanie_2
załącznik nr 2.2. do swz

Formularz asortymentowo - cenowy dla zadania nr 2 / zapotrzebowanie na okres 24 miesięcy

Lp.	Grubość nici	Długość minimalna	Wielkośc igły	Kształt igły	Ilość saszetek [szt.]	Cena jednostkowa netto [zł]	Cena całkowita netto [zł]	Stawka Vat [%]	Cena całkowita brutto [zł]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Szew wchłanialny, zbudowany z kwasu poliglikolowego i mlekowego, zawierająca w swoim powleczeniu również stearynian wapnia; czas wchłaniania nitki max 60-70 dni
1	4/0	70 cm - 75 cm	13 mm	1/2 koła, okrągła	300
Razem

Niniejszy formularz należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym właściwej/-ych, umocowanej/-ych do występowania w obrocie prawnym.

## zadanie_3
załącznik nr 2.3. do swz

Formularz asortymentowo - cenowy dla zadania nr 3 / zapotrzebowanie na okres 24 miesięcy

Lp.	Grubość nici	Długość minimalna	Wielkośc igły	Kształt igły	Ilość saszetek	Cena jednostkowa netto	Cena całkowita netto	Stawka Vat [%]	Cena całkowita brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Szwy wchłanialne, plecione, syntetyczne, wykonane z kopolimeru składającego się w 90% z glikolidu i w 10% z L-laktydu, powlekane mieszaniną równych części, składających się w 50% z kopolimeru glikolidu i L-laktydu(35/65) oraz w 50% ze stearynianu wapnia, o czasie wchłaniania 56-70 dni, czas podtrzymania tkankowego: 75% początkowej zdolności podtrzymywania po 14 dniach, 40%-50% - po 21 dniach od zaimplantowania, 25% początkowej zdolności podtrzymywania po 28 dniach, barwione na fioletowo
1	4\0	70 cm	17 mm	1/2 koła okrągła	360
2	3\0	70 cm	22 mm	1/2 koła okrągła	360
3	3\0	70 cm	26 mm	1/2 koła okragła	900
4	2\0	90 cm	26 mm	1/2 koła okrągła	540
5	2\0	70 cm	30 mm	1/2 koła okrągła	900
6	2\0	90 cm	48 mm	1/2 koła okrągła	1200
7	2\0	90 cm	36 mm	1/2 koła okrągła wzmocniona	720
8	0	70 cm	26 mm	1/2 koła okrągła	360
9	0	70 cm	30 mm	1/2 koła okrągła	900
10	0	90 cm	40 mm	1/2 koła okrągła wzmocniona	540
11	0	90 cm	36 mm	1/2 koła odwrotnie tnąca	360
12	0	90 cm	36 mm	1/2 koła okrągła	720
13	1	90 cm	27 mm	1/2 koła okrągła wzmocniona	360
14	1	90 cm	36 mm	1/2 koła okrągła wzmocniona	1200
15	1	70 cm	27 mm	5/8 koła okrągła wzmocniona	144
16	1	90 cm	40 mm	1/2 koła okrągła	900
17	1	90 cm	48 mm	1/2 koła okrągła	72
18	2	120 cm	75 mm	1/2 koła okrągła	72
19	2	90 cm	48 mm	1/2 koła okrągła	1800
20	2	90 cm	36 mm	1/2 koła okrągła wzmocniona	540
21	4\0	2x70 cm	Brak	Brak	360
22	3\0	250 cm	Brak	Brak	1200
23	2\0	250 cm	Brak	Brak	540
24	0	150 cm	Brak	Brak	360
25	1	250 cm	Brak	Brak	72
26	2	250 cm	Brak	brak	144
Razem

Niniejszy formularz należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym właściwej/-ych, umocowanej/-ych do występowania w obrocie prawnym.

## zadanie_4
załącznik nr 2.4. do swz

Formularz asortymentowo - cenowy dla zadania nr 4 / zapotrzebowanie na okres 24 miesięcy

Lp.	Grubość nici	Długość minimalna	Wielkośc igły	Kształt igły	Ilość saszetek	Cena jednostkowa netto	Cena całkowita netto	Stawka Vat [%]	Cena całkowita brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Szew pleciony, wchłanialny, z kwasu polidlikolowego, z powleczeniem antybakteryjnym z chlorheksydyną, czas wchłaniania 60-90 dni
1	4/0	70 cm	22mm	½ koła okrągła	72
2	3/0	70 cm	26mm	½ koła okrągła	72
3	2/0	70 cm	26 mm	½ koła okrągła	72
4	2/0	70 cm	36 mm	½ koła okrągła	72
5	2/0	90 cm	48 mm	½ koła okrągła wzmocniona	72
6	0	70 cm	30 mm	½ koła okrągła	72
7	1	90 cm	36 mm	½ koła okrągła	72
8	2	90 cm	35 mm	½ koła okrągła, ostrze typu trokar	180
9	2	90 cm	48 mm	½ koła okrągła wzmocniona	180
Znaczniki silikonowe
10	Znaczniki silikonowe 1,5mm, 2x45 cm, Różne kolory: czerwone, białe, żółte – do wyboru przy zamówieniu				30
11	Znaczniki silikonowe 2,5mm, 2x45 cm				24
Razem

Niniejszy formularz należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym właściwej/-ych, umocowanej/-ych do występowania w obrocie prawnym.

## zadanie_5
załącznik nr 2.5. do swz

Formularz asortymentowo - cenowy dla zadania nr 5 / zapotrzebowanie na okres 24 miesięcy

Lp.	Grubość nici	Długość minimalna	Wielkośc igły	Kształt igły	Ilość saszetek	Cena jednostkowa netto	Cena całkowita netto	Stawka Vat [%]	Cena całkowita brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Szew syntetyczny, niewchłanialny, monofilamentowy, polipropylenowy
1	3\0	90 cm	2 x 26 mm	1/ 2 koła okrągła	60
2	2\0	90 cm	2 x 26 mm	1/2 koła okrągła	60
3	2\0	90 cm	30 mm	1/2 koła okrągła	240
4	0	90 cm	35 mm	1/2 koła okrągła	60
5	1	100 cm	30 mm	1/2 koła okrągła wzmocniona	240
6	1	90 cm	40 mm	1/2 koła okrągła	240
Szew syntetyczny, niewchłanialny, pleciony, poliestrowy, powlekane silikonem
7	5	75 cm	40mm	1/2 koła, okrągła	120
8	5	75 cm	37mm	1/2 koła, okrągła	120
9	3	75 cm	37mm	1/2 koła, okrągła	120
10	2	75 cm	36 – 37 mm	1/2 koła, okrągła	720
11	1	75 – 90 cm	48 – 50mm	1/2 koła okrągła	420
Szew naturalny, niewchłanialny, jedwab pleciony, powlekany woskiem
12	3\0	45 cm	19 mm	3/8 koła, igła odwrotnie tnąca, kosmetyczna	96
Razem

Niniejszy formularz należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym właściwej/-ych, umocowanej/-ych do występowania w obrocie prawnym.

## zadanie_6
załącznik nr 2.6. do swz

Formularz asortymentowo - cenowy dla zadania nr 6 / zapotrzebowanie na okres 24 miesięcy

Lp.	Grubość nici	Długość minimalna	Wielkośc igły	Kształt igły	Ilość saszetek	Cena jednostkowa netto	Cena całkowita netto	Stawka Vat [%]	Cena całkowita brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Szwy syntetyczne, niewchłanialne, monofilamentowe, poliamidowe
1	10\0	30 cm	2 x 6,19 mm	3/8 koła o średnicy 0,15mm	120
2	6\0	75 cm	16 mm	3/8 koła odwrotnie tnąca kosmetyczna	24
3	5\0	75 cm	16 mm	3/8 koła odwrotnie tnąca kosmetyczna	300
4	4\0	75 cm	24 mm	3/8 koła odwrotnie tnąca	600
5	3\0	45 cm	24 mm	3/8 koła odwrotnie tnąca	2640
6	2\0	90 cm	26 mm	3/8 koła odwrotnie tnąca	600
7	2\0	75 cm	24 mm	3/8 koła odwrotnie tnąca	1200
8	2\0	75 cm	35 mm	3/8 koła odwrotnie tnąca	900
9	2\0	75 cm	39 mm	3/8 koła odwrotnie tnąca	600
10	0	75 cm	40 mm	1/2 koła odwrotnie tnąca	300
11	1	75 – 90 cm	48 mm	3/8 koła odwrotnie tnąca	156
12	2	100 cm	48 mm	1/2 koła odwrotnie tnąca	24
13	2	100 cm	60 mm	3/8 koła odwrotnie tnąca	24
14	2	100 cm	90 mm	3/8 koła odwrotnie tnąca	24
15	5	150 cm	2 x 90 mm	3/8 koła odwrotnie tnąca	36
	Razem

Niniejszy formularz należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym właściwej/-ych, umocowanej/-ych do występowania w obrocie prawnym.

## zadanie_7
załącznik nr 2.7. do swz

Formularz asortymentowo - cenowy dla zadania nr 7 / zapotrzebowanie na okres 24 miesięcy

Lp.	Przedmiot zamówienia	Ilość	Cena jednostkowa netto	Cena całkowita netto	Stawka podatku VAT [%]	Cena całkowita brutto [zł]
1	2	3	4	5	6	7
1	Wosk kostny dwuskładnikowy – wosk pszczeli , palmitynian izopropylu	480
	Razem

Niniejszy formularz należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym właściwej/-ych, umocowanej/-ych do występowania w obrocie prawnym.

## zadanie_8
załącznik nr 2.8 do swz

Formularz asortymentowo - cenowy dla zadania 8 / zapotrzebowanie na 48 miesięcy

Lp.	Przedmiot zamówienia	Ilość	Cena jednostkowa netto	Cena całkowita netto	Stawka podatku VAT [%]	Cena całkowita brutto [zł]
1	2	3	4	5	6	7
1	Szwy skórne mechaniczne: stapler skórny jednorazowego użytku, z min. 35 zszywkami oraz ze wskaźnikiem ilości zszywek umieszczonym na bocznej stronie staplera. Zszywki prostokątne o wymiarach po zamknięciu: grzbiet zszywki 6,9mm, nóżka zszywki 4,2mm, grubość zszywki 0,58mm, powlekane teflonem	720
2	Narzędzie do usuwania szwów skórnych z pozycji nr 1	240					Ilość	Cena jednostkowa netto
3	Klipsy podwiązkowe, rozmiar L; opakowanie 20 magazynków po 6 szt	4					720
Razem

Niniejszy formularz należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym właściwej/-ych, umocowanej/-ych do występowania w obrocie prawnym.