**Zakup i dostawa szczotki spiralnej, sześciozwojowej do sitopiaskownika Model COMBI typ 0880 na potrzeby Oczyszczalni „Południe” dla MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o.o.”**

|  |
| --- |
| Zwojnica szczotki pasmowej SPP 8/11 INOX Szczotka pasmowa typ SPP 8/11, okuwka INOX, spiralnie zwijana.**Wymiary okuwki INOX:** - szerokość - 8 mm ; - wysokość - 11 mm.  - wysokość całkowita szczotki wraz z okuwką: hc=30 mm, **Wymiary zwojnicy:** - Średnica zew./wew.: ⌀ 530mm/470 mm.   - Ilość zwojów: 6   - Kierunek nawinięcia - prawy - Wypełnienie części pracującej: PA6.12 ⌀ 0.6 transparent prosty.W/w zwojnica szczotki jest zakupem jednorazowym w 2021 r. |