URZĄD MIEJSKI W ŚWIDNICY       Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich

ul. Armii Krajowej 49, 58 – 100 Świdnica

tel. (+48 74) 856 28 70-5, fax. (+48 74) 856 87 21

e-mail: inwestycje@um.swidnica.pl   www.um.swidnica.pl

### P- 137/X/25

WPI.7013.3.2025.MS/10                                                            Świdnica, dn. 23.10.2025 r.

- Wszyscy Wykonawcy -

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 6

Dotyczy: postępowania nr P-137/X/25 o udzielenie zamówienia publicznego obejmującego zadanie pn. Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 6 w Świdnicy, w ramach zadania pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Świdnica”.

Zamawiający, Gmina Miasto Świdnica, działając na podstawie działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.), udziela się odpowiedzi na następujące pytania:

„IE- jest rozbieżność pomiędzy zakresem w SWZ dotyczącym instalacji elektrycznych, a opisem technicznym. Czy w zakres zadania oprócz wymiany oświetlenia i gniazdek, wchodzi również przeciwpożarowy wyłącznik prądu, rozdzielnice elektryczne, instalacja komputerowa i telefoniczna, system przywoławczy, instalacja domofonowa, instalacja dzwonka ?”

Odpowiedź:

Zakres zadania dotyczący instalacji elektrycznej jest zgodny z opisem technicznym branży elektrycznej w załączonej dokumentacji technicznej, tj:

1. Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej,

2. Dostawa i montaż nowoprojektowanego certyfikowanego przeciwpożarowego wyłącznika prądu (na zewnątrz budynku),

3. Przeniesienie istniejącego układu pomiarowo-rozliczeniowego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami do nowoprojektowanego złącza ZK-1P na zewnątrz budynku,

4. Dostawa i montaż nowoprojektowanych tablic elektrycznych RG, RP, R0, R1 R2,

5. Wewnętrzne linie zasilające,

6. Instalacja oświetlenia podstawowego wraz z dostawą i montażem opraw oświetleniowych,

7. Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego wraz z dostawą i montażem opraw awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego,

8. Instalacja oświetlenia zewnętrznego wraz z dostawą opraw oświetleniowych zewnętrznych na elewacji budynku,

9. Instalacja siłowa zasilająca urządzenia,

10. Instalacja gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia,

11. Instalacja gniazd wtykowych komputerowych typu DATA,

12. Instalacja połączeń wyrównawczych,

13. Instalacja komputerowa i telefoniczna,

14.  Instalacja systemu przywoławczego w toaletach dla niepełnosprawnych,

15. Instalacja domofonowa/dzwonkowa,

16. Instalacja odgromowa

Dodatkowo dla istniejących instalacji SAP, SSWiN, należy wymienić okablowanie na nowe jako podtynkowe.

Dyrektor Wydziału									Joanna Salus

Sporządziła: Małgorzata Suchowińska

tel. 074 8562971