## Formularz oferty
Załącznik nr 1 do SWZ
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.159.2024.AB
| Nazwa zamówienia | Obsługa serwisowa aparatów i urządzeń Olympus
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
email
1. | Oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia za cenę:
Cena brutto #:
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
2. | Oświadczam, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*:
| nazwa (rodzaj) towaru lub usługi: wartość bez kwoty podatku: stawka podatku, która będzie miała zastosowanie: |  | ...……………………………..………………………….. ………………………………..………………………….. ………………………………..………………………
* Należy podać informacje o których mowa w pkt. 10.9 SWZ. Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
3. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców *:
| część zamówienia: nazwa (firma) podwykonawcy: |  | ...……………………………..…………………………... ………………………………..…………………………..
*Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy. W przypadku wskazania podwykonawcy, zastosowanie ma ogólnounijny zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach udzielanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ustanowiony na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. do rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.
4. | Oświadczamy, że jesteśmy *:
|        |  | mikroprzedsiębiorstwem małym przedsiębiorstwem średnim przedsiębiorstwem jednoosobową działalnością gospodarczą osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej dużym przedsiębiorstwem inny rodzaj
*zaznaczyć właściwe.
5. | Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. Dz.U. poz. 100) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu:
|   |  | Tak Nie
* Zaznaczyć właściwe. Jeżeli wykonawca nie dokona zaznaczenia to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO
6. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SWZ wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
7. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi do 60 dni. Dodatkowe informacje znajdują się we wzorze umowy.
8. | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego, nie dłużej jednak niż przez 24 miesiące od dnia zawarcia umowy.
9. | Oświadczamy, że oferujemy realziację przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami okreslonymi w SWZ wraz z załacznikami.
10. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres podany w SWZ.
11. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do SWZ wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
12. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
Imię i nazwisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
Nazwa i adres banku

## arkusz cenowy
DFP.271.159.2024.AB |  |  |  |  | załącznik nr 1a do SWZ
załącznik nr ….. do umowy
Arkusz Cenowy
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Urządzenia, będące przedmiotem obsługi serwisowej
Poz. | Inwentarz | Aparat | Nr ser. | cena brutto za 1 miesiąc | cena brutto za 24 miesiące
1 | 045886 | BF-1TH1100 BRONCHOVIDEOSCOPE | 2100485 |  | 0
2 | 033947 | GF-UCT180 | 7923596 |  | 0
3 | 033930 | CF-HQ190L | 2980483 |  | 0
4 | 033927 | CF-HQ190L | 2980477 |  | 0
5 | 033921 | CF-HQ190L | 2980222 |  | 0
6 | 033957 | GIF-H190 | 2959063 |  | 0
7 | 033953 | GIF-H190 | 2959060 |  | 0
8 | 033951 | GIF-H190 | 2959051 |  | 0
9 | 035113 | PCF-H190DL EVIS EXERA III | 2944162 |  | 0
10 | 033943 | SIF-Q180 VIDEOENTEROSCOPE | 2933238 |  | 0
11 | 033908 | BF-1TH190 BRONCHOVIDEOSCOPE | 2925336 |  | 0
12 | 033909 | BF-MP190F Bronchofibervideosc. | 2900399 |  | 0
13 | 033935 | TJF-Q190V W/BS (EN) | 2910300 |  | 0
14 | 035114 | PCF-H190TL W/BS (EN) | 2900163 |  | 0
15 | 033934 | TJF-Q190V W/BS (EN) | 2910298 |  | 0
16 | 045888 | BF-1TH1100 BRONCHOVIDEOSCOPE | 2100497 |  | 0
17 | 033933 | TJF-Q190V W/BS (EN) | 2910295 |  | 0
18 | 033948 | GF-UCT180 | 7923597 |  | 0
19 | 045885 | BF-1TH1100 BRONCHOVIDEOSCOPE | 2100482 |  | 0
20 | 033911 | BF-UC190F Bronchoscope | 7900332 |  | 0
21 | 033949 | GF-UE160-AL5 EUS VIDEOSCOPE | 7821797 |  | 0
22 | 033925 | CF-HQ190L | 2980469 |  | 0
23 | 033968 | GIF-H190 | 2959081 |  | 0
24 | 033959 | GIF-H190 | 2959069 |  | 0
25 | 033958 | GIF-H190 | 2959068 |  | 0
26 | 033952 | GIF-H190 | 2959056 |  | 0
27 | 033967 | GIF-H190 | 2959046 |  | 0
28 | 033964 | GIF-XP190N | 2934159 |  | 0
29 | 033942 | SIF-Q180 VIDEOENTEROSCOPE | 2933237 |  | 0
30 | 033907 | BF-1TH190 BRONCHOVIDEOSCOPE | 2925335 |  | 0
31 | 033913 | BF-1TH190 BRONCHOVIDEOSCOPE | 2925304 |  | 0
32 | 033916 | BF-1TH190 BRONCHOVIDEOSCOPE | 2925302 |  | 0
33 | 033917 | BF-MP190F Bronchofibervideosc. | 2900398 |  | 0
34 | 044838 | GIF-1TH190 | 2143681 |  | 0
35 | 045884 | BF-1TH1100 BRONCHOVIDEOSCOPE | 2100505 |  | 0
36 | 033912 | BF-UC190F Bronchoscope | 7900337 |  | 0
37 | 033940 | TJF-Q190V W/BS (EN) | 2910307 |  | 0
38 | 043144 | BF-1TH190 BRONCHOVIDEOSCOPE | 2026302 |  | 0
39 | 033915 | BF-UC190F Bronchoscope | 7900353 |  | 0
40 | 033910 | BF-UC190F Bronchoscope | 7900328 |  | 0
41 | 033931 | CF-HQ190L | 2980484 |  | 0
42 | 033929 | CF-HQ190L | 2980482 |  | 0
43 | 033926 | CF-HQ190L | 2980473 |  | 0
44 | 033922 | CF-HQ190L | 2980227 |  | 0
45 | 033944 | CHF-V Choledocho Videoscope | 2962045 |  | 0
46 | 033963 | GIF-H190 | 2959088 |  | 0
47 | 033966 | GIF-H190 | 2959073 |  | 0
48 | 035112 | PCF-H190DL EVIS EXERA III | 2944146 |  | 0
49 | 033923 | CF-H190L | 2943412 |  | 0
50 | 033960 | GIF-1TH190 | 2942872 |  | 0
51 | 033955 | GIF-1TH190 | 2942858 |  | 0
52 | 033954 | GIF-1TH190 | 2942850 |  | 0
53 | 033965 | GIF-XP190N | 2934162 |  | 0
54 | 033961 | GIF-XP190N | 2934158 |  | 0
55 | 045887 | BF-1TH1100 BRONCHOVIDEOSCOPE | 2100494 |  | 0
56 | 033941 | TJF-Q190V W/BS (EN) | 2910314 |  | 0
57 | 033946 | GF-UCT180 | 7923565 |  | 0
58 | 033939 | APU-300 Argon Plasma Unit | B000674 |  | 0
59 | 033945 | APU-300 Argon Plasma Unit | B000622 |  | 0
60 | 033956 | APU-300 Argon Plasma Unit | B000673 |  | 0
61 | 033950 | APU-300 Argon Plasma Unit | B000654 |  | 0
62 | 033906 | APU-300 Argon Plasma Unit | B000671 |  | 0
63 | 033924 | APU-300 Argon Plasma Unit | B000651 |  | 0
64 | 033950 | CLV-190 XENON LIGHT SOURCE | 7984596 |  | 0
65 | 033939 | CLV-190 XENON LIGHT SOURCE | 7985010 |  | 0
66 | 033928 | CLV-190 XENON LIGHT SOURCE | 7984819 |  | 0
67 | 033945 | CLV-190 XENON LIGHT SOURCE | 7984708 |  | 0
68 | 033956 | CLV-190 XENON LIGHT SOURCE | 7984701 |  | 0
69 | 033906 | CLV-190 XENON LIGHT SOURCE | 7985015 |  | 0
70 | 033952 | CLV-190 XENON LIGHT SOURCE | 7984899 |  | 0
71 | 033920 | CLV-190 XENON LIGHT SOURCE | 7984896 |  | 0
72 | 033924 | CLV-190 XENON LIGHT SOURCE | 7984892 |  | 0
73 | 033914 | CLV-190 XENON LIGHT SOURCE | 7984720 |  | 0
74 | 033920 | CV-190 VIDEO CENTER | 7946744 |  | 0
75 | 033928 | CV-190 VIDEO CENTER | 7946735 |  | 0
76 | 033945 | CV-190 VIDEO CENTER | 7946906 |  | 0
77 | 033962 | CV-190 VIDEO CENTER | 7946903 |  | 0
78 | 033950 | CV-190 VIDEO CENTER | 7946741 |  | 0
79 | 033906 | CV-190 VIDEO CENTER | 7946740 |  | 0
80 | 033939 | CV-190 VIDEO CENTER | 7946905 |  | 0
81 | 033956 | CV-190 VIDEO CENTER | 7946904 |  | 0
82 | 033924 | CV-190 VIDEO CENTER | 7946899 |  | 0
83 | 033914 | CV-190 VIDEO CENTER | 7946745 |  | 0
84 | 024506 | EDC Plus model D core unit 8 | NG818091 |  | 0
85 | 024505 | EDC Plus model D core unit 8 | NG818088 |  | 0
86 | 024507 | EDC Plus model D extension 8 | EXT818018 |  | 0
87 | 024508 | EDC Plus model D extension 8 | EXT818022 |  | 0
88 | 033918 | EDC Plus model D core unit 4 | NG419015 |  | 0
89 | 035100 | EDC Plus model D core unit 4 | NG419014 |  | 0
90 | 024601 | EDC Plus model D core unit 8 | NG818090 |  | 0
91 | 024504 | EDC Plus model D core unit 8 | NG818104 |  | 0
92 | 024501 | ETD Double Washer Disinfector | 74404598 |  | 0
93 | 024503 | ETD Double Washer Disinfector | 74404318 |  | 0
94 | 024500 | ETD Double Washer Disinfector | 74404641 |  | 0
95 | 024499 | ETD Double Washer Disinfector | 74404483 |  | 0
96 | 024502 | ETD Double Washer Disinfector | 74404317 |  | 0
97 | 024600 | ETD4 Basic PAA | 18132162 |  | 0
98 | 033962 | EU-ME2 PREMIER PLUS EUS Proc. | 7915099 |  | 0
99 | 033932 | EU-ME2 PREMIER PLUS EUS Proc. | 7915082 |  | 0
100 | 033924 | EU-ME2 PREMIER PLUS EUS Proc. | 7915038 |  | 0
101 | 033928 | EU-ME2 PREMIER PLUS EUS Proc. | 7915028 |  | 0
102 | 033914 | Footswitch, wireless | W19071000786 |  | 0
103 | 033920 | Footswitch, wireless | W19071000785 |  | 0
104 | 033928 | Footswitch, wireless | W19071000784 |  | 0
105 | 033906 | Footswitch, wireless | W19071000793 |  | 0
106 | 033950 | Footswitch, wireless | W19071000788 |  | 0
107 | 033924 | Footswitch, wireless | W19071000783 |  | 0
108 | 033939 | Footswitch, wireless | W19071000762 |  | 0
109 | 033956 | Footswitch, wireless | W19071000792 |  | 0
110 | 033945 | Footswitch, wireless | W19071700814 |  | 0
111 | 033962 | Footswitch, wireless | W19071000794 |  | 0
112 | 033950 | HF generator ESG-300 | B000980 |  | 0
113 | 033914 | HF generator ESG-300 | B000979 |  | 0
114 | 033920 | HF generator ESG-300 | B000970 |  | 0
115 | 033928 | HF generator ESG-300 | B000955 |  | 0
116 | 033962 | HF generator ESG-300 | B000944 |  | 0
117 | 033906 | HF generator ESG-300 | B000984 |  | 0
118 | 033924 | HF generator ESG-300 | B000902 |  | 0
119 | 033945 | HF generator ESG-300 | B000986 |  | 0
120 | 033939 | HF generator ESG-300 | B000985 |  | 0
121 | 033956 | HF generator ESG-300 | B000981 |  | 0
122 | 033928 | MAJ-1430 Video cable | 7936022 |  | 0
123 | 033824 | MAJ-1430 Video cable | 7936016 |  | 0
124 | 033920 | MAJ-1430 Video cable | 7936013 |  | 0
125 | 033956 | MAJ-1430 Video cable | 7935991 |  | 0
126 | 033962 | MAJ-1430 Video cable | 7936006 |  | 0
127 | 033914 | MAJ-1430 Video cable | 7935973 |  | 0
128 | 033906 | MAJ-1430 Video cable | 7935969 |  | 0
129 | 033932 | MAJ-1430 Video cable | 7936019 |  | 0
130 | 033939 | MAJ-1430 Video cable | 7936015 |  | 0
131 | 033950 | MAJ-1430 Video cable | 7935986 |  | 0
132 | 033924 | MAJ-1916 CV INTERFACE Conv | 7929062 |  | 0
133 | 033962 | MAJ-1916 CV INTERFACE Conv | 7929057 |  | 0
134 | 033956 | MAJ-1916 CV INTERFACE Conv | 7929054 |  | 0
135 | 033920 | MAJ-1916 CV INTERFACE Conv | 7827587 |  | 0
136 | 033950 | MAJ-1916 CV INTERFACE Conv | 7929051 |  | 0
137 | 033906 | MAJ-1916 CV INTERFACE Conv | 7929046 |  | 0
138 | 033939 | MAJ-1916 CV INTERFACE Conv | 7827591 |  | 0
139 | 033928 | MAJ-1916 CV INTERFACE Conv | 7929063 |  | 0
140 | 033932 | MAJ-1916 CV INTERFACE Conv | 7929059 |  | 0
141 | 033914 | MAJ-1916 CV INTERFACE Conv | 7929048 |  | 0
142 | 033945 | MAJ-2056 Ultrasound cable | 7906648 |  | 0
143 | 033950 | MAJ-2056 Ultrasound cable | 7906712 |  | 0
144 | 033939 | MAJ-2056 Ultrasound cable | 7906960 |  | 0
145 | 033914 | MAJ-2056 Ultrasound cable | 7906959 |  | 0
146 | 033962 | MAJ-1720 Probe Drive Unit | 7802734 |  | 0
147 | 033928 | MAJ-1720 Probe Drive Unit | 7902934 |  | 0
148 | 041727 | MU-1# MAINTENANCE UNIT | 7959311 |  | 0
149 | 041728 | MU-1# MAINTENANCE UNIT | 7059943 |  | 0
150 | 041730 | MU-1# MAINTENANCE UNIT | 7060076 |  | 0
151 | 041729 | MU-1# MAINTENANCE UNIT | 7060069 |  | 0
152 | 033950 | OBCU Balloon Controller | 7923034 |  | 0
153 | 033906 | OBCU Balloon Controller | 7923037 |  | 0
154 | 027481 | OEV262H - 26" HD Monitor | 7984275 |  | 0
155 | 033920 | OEV262H - 26" HD Monitor | 7984249 |  | 0
156 | 033914 | OEV262H - 26" HD Monitor | 7984245 |  | 0
157 | 033945 | OEV262H - 26" HD Monitor | 7984243 |  | 0
158 | 033962 | OEV262H - 26" HD Monitor | 7984241 |  | 0
159 | 033950 | OEV262H - 26" HD Monitor | 7984240 |  | 0
160 | 033928 | OEV262H - 26" HD Monitor | 7984239 |  | 0
161 | 033924 | OEV262H - 26" HD Monitor | 7984237 |  | 0
162 | 033906 | OEV262H - 26" HD Monitor | 7984466 |  | 0
163 | 033939 | OEV262H - 26" HD Monitor | 7984720 |  | 0
164 | 010053 | OFP-2 Flushing Pump | 21124747 |  | 0
165 | 033928 | OFP-2 Flushing Pump | 21978883 |  | 0
166 | 033956 | OFP-2 Flushing Pump | 21978027 |  | 0
167 | 033939 | OFP-2 Flushing Pump | 21975704 |  | 0
168 | 033906 | OFP-2 Flushing Pump | 21978895 |  | 0
169 | 033924 | OFP-2 Flushing Pump | 21978738 |  | 0
170 | 033945 | OFP-2 Flushing Pump | 21976104 |  | 0
171 | 033920 | OFP-2 Flushing Pump | 21978874 |  | 0
172 | 033950 | OFP-2 Flushing Pump | 21978893 |  | 0
173 | 033914 | OFP-2 Flushing Pump | 21978880 |  | 0
174 | 033956 | SCOPEGUIDE 3 W. RECEIVER 190 | 7944421 |  | 0
175 | 033920 | SCOPEGUIDE 3 W. RECEIVER 190 | 7944416 |  | 0
176 | 033924 | TC-E300 WORKSTATION SET - EU | 21985364 |  | 0
177 | 033928 | TC-E300 WORKSTATION SET - EU | 21984691 |  | 0
178 | 033950 | TC-E300 WORKSTATION SET - EU | 21982743 |  | 0
179 | 033962 | TC-E300 WORKSTATION SET - EU | 21982742 |  | 0
180 | 033906 | TC-E300 WORKSTATION SET - EU | 21985737 |  | 0
181 | 033920 | TC-E300 WORKSTATION SET - EU | 21984384 |  | 0
182 | 033914 | TC-E300 WORKSTATION SET - EU | 21983702 |  | 0
183 | 033956 | TC-E300 WORKSTATION SET - EU | 21985373 |  | 0
184 | 033945 | TC-E300 WORKSTATION SET - EU | 21985245 |  | 0
185 | 033939 | TC-E300 WORKSTATION SET - EU | 21985137 |  | 0
186 | 033956 | WM-NP2 Set 1 Workstation | 21981107 |  | 0
187 | 033906 | WM-NP2 Set 1 Workstation | 21979766 |  | 0
188 | 033924 | WM-NP2 Set 1 Workstation | 21981301 |  | 0
189 | 033962 | WM-NP2 Set 1 Workstation | 21981109 |  | 0
190 | 033939 | WM-NP2 Set 1 Workstation | 21981108 |  | 0
191 | 033945 | WM-NP2 Set 1 Workstation | 21979820 |  | 0
192 | 033950 | WM-NP2 Set 1 Workstation | 21979817 |  | 0
193 | 033914 | WM-NP2 Set 1 Workstation | 21979816 |  | 0
194 | 033928 | WM-NP2 Set 1 Workstation | 21981303 |  | 0
195 | 033932 | WM-NP2 Set 1 Workstation | 21981298 |  | 0
196 | 033920 | WM-NP2 Set 1 Workstation | 21981105 |  | 0
197 | 033928 | UCR ENDO CO2 REGULATION UNIT | 7939931 |  | 0
198 | 033924 | UCR ENDO CO2 REGULATION UNIT | 7939928 |  | 0
199 | 033920 | UCR ENDO CO2 REGULATION UNIT | 7939926 |  | 0
200 | 033956 | UCR ENDO CO2 REGULATION UNIT | 7939922 |  | 0
201 | 033914 | UCR ENDO CO2 REGULATION UNIT | 7939801 |  | 0
202 | 033939 | UCR ENDO CO2 REGULATION UNIT | 7939796 |  | 0
203 | 033950 | UCR ENDO CO2 REGULATION UNIT | 7939794 |  | 0
204 | 033932 | UCR ENDO CO2 REGULATION UNIT | 7939783 |  | 0
205 | 033945 | UCR ENDO CO2 REGULATION UNIT | 7939730 |  | 0
206 | 033906 | UCR ENDO CO2 REGULATION UNIT | 7930007 |  | 0
207 | 023830 | Zmiękczacz wody BWT AQA PERLA 20 BIO | 172097-1 |  | 0
208 | 023831 | Zmiękczacz wody BWT AQA PERLA 20 BIO | 172097-4 |  | 0
209 | 023832 | Zmiękczacz wody BWT AQA PERLA 20 BIO | 172097-3 |  | 0
210 | 023833 | Zmiękczacz wody BWT AQA PERLA 20 BIO | 171709-2 |  | 0
211 | 023834 | Zmiękczacz wody BWT AQA PERLA 20 BIO | 171709-4 |  | 0
212 | 820/5/2018 | CV-190 | 7367091 |  | 0
213 | 820/5/2018 | CLV-190 | 7336889 |  | 0
214 | 820/5/2018 | OFP-2 | 21307334 |  | 0
215 | 820/5/2018 | OEV261H | 7900912 |  | 0
216 | 820/5/2018 | MAJ-1430 | 7217653 |  | 0
217 | 820/5/2018 | WM-NP2 | 21308261 |  | 0
218 | 820/5/2018 | MAJ-1916 | 7313770 |  | 0
219 | 016268 | MAJ-1430 | 7311991 |  | 0
220 | 016268 | Endoskan. | 1390 |  | 0
221 | 017942 | CF-HQ190L. | 2513948 |  | 0
222 | 017945 | GIF-HQ190. | 2510980 |  | 0
223 | 016268 | MU-1. | 7959047 |  | 0
224 | 016268 | MAJ-1916 | 7411568 |  | 0
225 | 016268 | OFP-1. | 2719682 |  | 0
226 | 016268 | WM-NP2. | 21406854 |  | 0
227 | 016268 | CLV-190. | 7350876 |  | 0
228 | 016268 | CV-190. | 7402860 |  | 0
229 | 016268 | NDS. | 14-234383 |  | 0
230 | 045893 | WM-NP3 MOBILE WORKST EU GI | 22127340 |  | 0
231 | 045893 | CV-1500 PAL W/O POWERCORD (EU) | 7134835 |  | 0
232 | 045893 | CV-190 PLUS PAL W/O POWERCORD | 7111206 |  | 0
233 | 045893 | OEV321UH MONITOR | 7121588 |  | 0
234 | 045893 | MAJ-1430 Video cable | 7144719 |  | 0
235 | 045893 | MAJ-2363 konwerter do CV-1500 | 7002928 |  | 0
236 | 045893 | Monitor dotykowy ADVAN 21,5" | 1DTC100079 |  | 0
237 | 049494 | BF-UC190F EBUS Bronchoscope | 7312748 |  | 0
238 | 049495 | BF-UC190F EBUS Bronchoscope | 7312749 |  | 0
239 | 029696 | ENDOBASE Software | 4247512269 |  | 0
240 | 029696 | ENDOBASE Software | 4247512260 |  | 0
241 | 029696 | ENDOBASE Software | 4247512261 |  | 0
242 | 029696 | ENDOBASE Software | 4247512277 |  | 0
243 | 029696 | ENDOBASE Software | 4247512271 |  | 0
244 | 029696 | ENDOBASE Software | 4247512258 |  | 0
245 | 029696 | ENDOBASE Software | 4247512253 |  | 0
246 | 029696 | ENDOBASE Software | 4247512257 |  | 0
247 | 029696 | ENDOBASE Software | 4247512259 |  | 0
248 | 029696 | ENDOBASE Software | 4247512256 |  | 0
249 | 029696 | ENDOBASE Software | 4247501578 |  | 0
250 | 029696 | ENDOBASE Software | 4247471738 |  | 0
251 | 029696 | ENDOBASE Software | 4247512262 |  | 0
252 | 025011 | Integracja | numery jak niżej |  | 0
|  | VMC-3 | 180030900042
|  | UCES-4 | 7840465
|  | Extension Unit | 7800134
|  | Touch screen | H183000067
|  | Image converter | DIPS5018490003
|  | Wall display | 77001936NB
|  | Room camera | 3304705
|  | IP controller | A185JNR
|  | Wireless mic system | 18231054 V2
|  | VMC-3 | 180030900027
|  | UCES-4 | 7840474
|  | Extension Unit | 7800133
|  | Touch screen | H183020843
|  | Image converter | DIPS5018490005
|  | Wall display | 87108208NB
|  | Room camera | 3304708
|  | IP controller | A185JU2
|  | Wireless mic system | 18231103 V2
|  | VMC-3 | 180030900018
|  | UCES-4 | 7840496
|  | Extension Unit | 7800132
|  | Touch screen | H183020783
|  | Image converter | DIPS5018440009
|  | Wall display | 87108209NB
|  | Room camera | 3304752
|  | IP controller | A185JRE
|  | Wireless mic system | 18231104 V2
|  | VMC-3 | 180030900023
|  | UCES-4 | 7840472
|  | Extension Unit | 7800150
|  | Touch screen | H183000051
|  | Image converter | DIPS5018490001
|  | Wall display | 87107473NB
|  | Room camera | 3304709
|  | IP controller | A185JNL
|  | Wireless mic system | 18231101 V2
|  | VMC-3 | 180030900024
|  | UCES-4 | 7840476
|  | Extension Unit | 7800125
|  | Touch screen | H183000085
|  | Image converter | DIPS5018450015
|  | Wall display | 87108206NB
|  | Room camera | 3304741
|  | IP controller | A185JTV
|  | Wireless mic system | 18231105 V2
|  | VMC-3 | 180030900022
|  | UCES-4 | 7840478
|  | Extension Unit | 7800131
|  | Touch screen | H183000078
|  | Image converter | DIPS5018450016
|  | Wall display | 87108204NB
|  | Room camera | 3304753
|  | IP controller | A185JQV
|  | Wireless mic system | 18231102 V2
|  | VMC-3 | 180030900066
|  | UCES-4 | 7840478
|  | Extension Unit | 7800136
|  | Touch screen | H183000082
|  | Image converter | DIPS5018490004
|  | Wall display | 87107472NB
|  | Room camera | 3304710
|  | IP controller | A185K1H
|  | Wireless mic system | 18231082 V2
|  | VMC-3 | 180030900025
|  | UCES-4 | 7840467
|  | Extension Unit | 7800147
|  | Touch screen | H183000061
|  | Image converter | DIPS5018440005
|  | Wall display | 87108205NB
|  | Room camera | 3304717
|  | IP controller | A185JQU
|  | Wireless mic system | 18231085 V2
|  | VMC-3 | 180030900040
|  | UCES-4 | 7840469
|  | Extension Unit | 7800148
|  | Touch screen | H183000071
|  | Image converter | DIPS5018440004
|  | Wall display | 87108201NB
|  | Room camera | 3304711
|  | IP controller | A185JWW
|  | Wireless mic system | 18231083 V2
|  | VMC-3 | 180030900011
|  | UCES-4 | 7840489
|  | Extension Unit | 7800124
|  | Touch screen | H183000086
|  | Image converter | DIPS5018440004
|  | Wall display | 87107471NB
|  | Room camera | 3304712
|  | IP controller | A185JP3
|  | Wireless mic system | 18231081 V2
|  | VMC-3 | 180030900020
|  | UCES-4 | 7840480
|  | Extension Unit | 7800149
|  | Touch screen | H183000074
|  | Image converter | DIPS5018490002
|  | Wall display | 87107470NB
|  | Room camera | 3304751
|  | IP controller | A185JND
|  | Wireless mic system | 18231084 V2
Zakres czynności wymaganych do obsługi serwisowej
| LP | CZYNNOŚĆ | PARAMETR WYMAGANY
Opis dla poz. 1 - 238
Wykonywanie przeglądów i kontrola jakości
| 1 | Wykonywanie przeglądów okresowych obejmujących czynności wymagane przez producenta raz na rok zgodnie z harmonogramem | tak
| 2 | Koszty materiałów potrzebnych do przeglądu w cenie oferty | tak
| 3 | Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego | tak
| 4 | Po przeglądzie – sprawdzenie funkcjonowania aparatu i pozostawienie go w gotowości do pracy | tak
| 5 | W przypadku braku możliwości zakończenia przeglądu spowodowanego uszkodzeniem aparatu przekazanie stosownej informacji użytkownikowi | tak
| 6 | Dokonanie odpowiednich wpisów do paszportu technicznego aparatu w celu udokumentowania napraw, oraz generowanie stosownych raportów, oraz stosownych raportów bezpieczeństwa elektrycznego | tak
| 7 | W przypadku realizacji przeglądu poza siedzibą Zamawiającego, Wykonawca zapewni aparat zastępczy równoważnej, lub lepszej klasy w przeciągu 2 dni od złożenia zapotrzebowania | tak
Wykonywanie napraw - nie dotyczy pozycji 154-163, 215, 225, 229
| 8 | W cenie oferty – wykonywanie nieograniczonej ilości napraw aparatów na każde wezwanie użytkownika - naprawy w pełnym zakresie niezależnie od przyczyny powstania usterki (dotyczy również uszkodzeń mechanicznych i elementów zużywalnych) | tak
| 9 | Czas rozpoczęcia naprawy od wezwania mail lub telefonicznie – maksymalnie 2 dni robocze z uwzględnieniem godzin pracy serwisu: pomiędzy 8:00 a 17:00, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych ustawowo od pracy | tak
| 10 | W ramach naprawy – lokalizacja uszkodzenia, diagnozowanie awarii, usuwanie usterek, oraz ich skutków, a w przypadku wymogu producenta również test bezpieczeństawa elektrycznego zgodnie z normą PN-EN 62353, lub równoważną, kalibracja i przegląd, oraz legalizacja | tak
| 11 | Koszt części zamiennych jest zawarty w cenie oferty. Co najmniej 6 miesieczny okres gwarancji na wymienione części zamienne, liczonej od dnia ich zamontowania i uruchomienia. | tak
| 12 | Czas zakończenia naprawy maksymalnie 5 dni roboczych od wezwania dla sprzętów stacjonarnych (myjnie, szafy), oraz 20 dni roboczych od wezwania dla pozostałych sprzętów, z tym, że w tym przypadku na czas naprawy Wykonawca zapewni aparat zastępczy równoważnej, lub lepszej klasy w przeciągu 2 dni, po złożeniu zapotrzebowania | tak, podać dwa czasy | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY
dla sprzętów stacjonarnych: najkrótszy czas - 5 pkt; wymagany - 0 pkt; inne proporcjonalnie mniej względem najkrótszej wartości dla pozostałych sprzętów: najkrótszy czas - 5 pkt; wymagany - 0 pkt; inne proporcjonalnie mniej względem najkrótszej wartości
| 13 | Po naprawie – sprawdzenie funkcjonowania aparatu i pozostawienie go w gotowości do pracy | tak
| 14 | Dokonanie odpowiednich wpisów do paszportu technicznego aparatu w celu udokumentowania napraw, oraz generowanie stosownych raportów, oraz stosownych raportów bezpieczeństwa elektrycznego | tak
Pozostałe
| 15 | W ramach umowy Wykonawca zapewnia odbiór i dostawę paczek z aparatami pokrywając koszt transportu, ubezpieczenia i pakowania | tak
| 16 | Po podpisaniu umowy wykonawca sporządzi harmonogram przeglądów i kontroli w porozumieniu z użytkownikiem w terminie do 4 tygodni od podpisania | tak
| 17 | Raport serwisowy/ karta pracy zostanie przesłany na adres ernestlewandowski@su.krakow.pl do 5 dni roboczych po zakończeniu każdego przeglądu, lub czynności serwisowej | tak
| 18 | Wykonawca posiada wiedzę, oraz uprawnienia umożliwiające naprawy i przeglądy przedmiotowych aparatów w szczególności licencję na kody dostępowe i klucze serwisowe umożliwiające ich wykonywanie, a także dostęp do dokumentacji technicznej wyrobu | tak
| 19 | Zużyte lub uszkodzone części zamienne, wymienione podczas naprawy, Wykonawca zutylizuje lub podejmie inne działania zgodne z europejskimi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami, bez dodatkowego wynagrodzenia. | tak
| 20 | W ramach kwoty kontraktu Wykonawca zapewnia min. 2 szkolenia w siedzibie zamawiającego prowadzone przez certyfikowanego Specjalistę. Zamawiający dopuszcza szkolenie w siedzibie Wykonawcy, po zweryfikowaniu, czy personel Zamawiającego ma taką możliwość. | tak, podać | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY
trzy, lub więcej szkoleń - 10 pkt; wymagane - 0 pkt
| 21 | Wykonawca zapewnia dostęp do infolinii wsparcia technicznego. | tak
| 22 | W ramach kwoty kontraktu Wykonawca zapewnia aktualizacje oprogramowania dla zainstalowanych aplikacji, oraz modernizacje sprzętowe wymagane przez producenta | tak
Opis dla poz. 239-252
System Endobase składający się z modułów w części medycznej: · Kartoteka Pacjenta · Moduł wykonywania badania · Moduł wspierający opisywanie badania · Moduł tworzenia raportów do badania · Moduł procedur medycznych ICD9 ICD10
| 23 | Nadzór nad modułem integracyjnym Endobase z systemem szpitalnym AMMS | tak
| 24 | Nadzór nad modułem integracyjnym myjni Double (przelotowych) znajdujących się w Zakładzie Endoskopii | tak
| 25 | Nadzór nad modułem integracyjnym myjni ETD4 znajdującej się w SOR | tak
| 26 | Nadzór nad modułem integracyjnym szaf do przechowywania endoskopów znajdujących się w Zakładzie Endoskopii | tak
| 27 | Nadzór nad modułem integracyjnym szaf do przechowywania endoskopów znajdującej się na SOR | tak
System Endobase składających się z części Administracyjnej: · Modułem zarządzania Personelem · Modułem zarządzania Endoskopami · Modułem zarządzania Szafami Endoskopowymi
| 28 | Doradztwo informatyczne | tak
Serwis systemu Endobase
| 29 | Serwis bazy danych systemu Endobase | tak
| 30 | Monitorowanie wydajności i dostosowanie parametrów baz danych według aktualnych potrzeb i możliwości technicznych posiadanych przez Zamawiającego | tak
| 31 | Optymalizacja modyfikowalnych i konfigurowalnych składników systemów uwzględniająca potrzeby Zamawiającego (aplikacja, baza danych, systemy operacyjne) | tak
| 32 | Okresowe sprawdzenie wykonania automatycznej archiwizacji baz danych w ramach posiadanych przez Zamawiającego możliwości sprzętowych | tak
| 33 | Identyfikacja i analiza błędów systemu, przedstawienie sposobu likwidacji błędów systemu | tak
| 34 | Rozwiązywanie problemów systemu | tak
| 35 | Wprowadzanie modyfikacji do funkcjonujących wydruków i dokumentacji medycznej wg potrzeb Zamawiającego | tak
| 36 | Identyfikacja i rozwiązywanie błędów powstałych w trakcie pracy użytkowników, niewynikających z błędów systemów, a niemożliwych do usunięcia za pomocą interfejsu aplikacji | tak
| 37 | Bieżące wsparcie poprzez szkolenia użytkowników (w siedzibie Zamawiającego lub online z wykorzystaniem łącza szyfrowanego), gdy jest to podyktowane znaczącymi zmianami wprowadzonymi w kolejnych wersjach aplikacji | tak
| 38 | Telefoniczne konsultacje w zakresie obsługi aplikacji | tak
| 39 | Organizacyjna i techniczna obsługa błędów, aktualizacji serwisowanego systemu Endobase | tak
| 40 | Konsultacje w zakresie optymalnego wykorzystania produktu do potrzeb Zakładu Endoskopii oraz wszelkich zmian definiowalnych elementów produktu. Konsultacje obejmują wszystkie moduły i funkcje wdrożone w Zakładzie Endoskopii | tak
| 41 | Konsultacje w zakresie integracji serwisowanego systemu Endobase | tak
| 42 | Konsultacje w zakresie rozbudowy i modyfikacji serwisowanego systemu Endobase | tak
| 43 | System spełnia wymogi nałożone przez ustawodawcę w zakresie podpisywania wyników diagnostycznych podpisem elektronicznym i umożliwi raportowanie do systemu EDM oraz do P1 | tak
| 44 | • backup raz dziennie, • odzyskanie systemu typu disaster recovery maksymalnie do 24h, • możliwość przywrócenia stanu systemu do 30 dni wstecz | tak
| 45 | Archiwizacja: • druga kopia trzymana poza głównym serwerem, • uszkodzenie danych źródłowych fizyczne lub logiczne nie może powodować uszkodzenia kopii, • kopia zorganizowana w formie umożliwiającej spełnienie RTO dla disaster recovery | tak
| 46 | Oprogramowanie zgodne z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia oraz aktualnymi aktami prawnymi regulującymi organizację i działalność sektora usług medycznych i opieki zdrowotnej w Polsce. | tak
Sposób realizacji usług serwisowych systemu Endobase
| 47 | Usługi serwisowe realizowane w siedzibie Zamawiającego lub zdalnie z wykorzystaniem bezpiecznego łącza szyfrowanego (on-line); | tak
| 48 | Możliwość skonfigurowania bezpiecznego dostępu poprzez VPN. | tak
| 49 | Realizacja usług serwisowych w dni robocze (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 8:00 do 16:00, Zakres prac oraz termin ich wykonania będzie każdorazowo ustalany pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. | tak
| 50 | Zgłaszanie błędów działania oprogramowania będzie odbywać się telefonicznie : numer ………………. lub za pośrednictwem poczty elektronicznej adres e-mail: ………………. | tak, podać telefon i e-mail | PARAMETR OFEROWANY
| 51 | Zapotrzebowanie na inne prace serwisowe w tym modyfikacje dokonywane będzie pocztą elektroniczną: adres e-mail:…… | tak, podać e-mail | PARAMETR OFEROWANY
| 52 | Błąd krytyczny – błąd, który uniemożliwia użytkowanie oprogramowania w zakresie jego funkcjonalności wskazanej w dokumentacji użytkownika, a w szczególności nieprawidłowe działanie oprogramowania, które prowadzi do zatrzymania jego eksploatacji, utraty danych lub naruszenia poprawności uzyskiwanych wyników | tak
| 53 | Błąd zwykły – błąd oprogramowania prowadzący do otrzymania nieprawidłowych, niezgodnych z dokumentacją wyników działania Systemu, nie uniemożliwiający jednak korzystania z Systemu i nie powodujący istotnych zakłóceń w realizacji działalności Zamawiającego | tak
| 54 | Modyfikacja- rozumiana, jako zmiana dokonana w systemie na wniosek Zamawiającego prowadząca do wprowadzenia nowej lub rozwinięcie już istniejącej funkcjonalności oprogramowania. | tak
| 55 | Czas reakcji - rozumiany, jako podjęcie działań diagnostycznych, czynności zmierzających do naprawy, kontakt ze zgłaszającym od momentu zarejestrowania lub potwierdzenia zgłoszenia przez Wykonawcę (dotyczy także reakcji zdalnej). „Przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” w przypadku: | tak
| 56 | 1. błędu krytycznego - do 4 godzin | tak
| 57 | 2. błędu zwykłego – do 2 dni roboczych | tak
| 58 | W zależności od typu zgłoszenia czas naprawy (rozumiany, jako czas na usunięcie przez Wykonawcę zgłoszonego przez Zamawiającego błędu, jaki mija od momentu potwierdzenia zgłoszenia przez Wykonawcę zgłoszonego błędu do jego usunięcia). Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia: | tak
| 59 | 1. błędu krytycznego – do 1 dnia roboczego od momentu zgłoszenia | tak
| 60 | 2. błąd zwykły – do 10 dni roboczych od momentu zgłoszenia | tak
| 61 | W przypadku modyfikacji - Wykonawca zobowiązany jest do określenia możliwości oraz warunków jej wprowadzenia - do 10 dni roboczych od momentu zgłoszenia | tak
System integracji
Wideorouter VMc-3 czynności wymagane:
| 62 | Ocena wizualna pod kątem uszkodzeń mechanicznych | tak
| 63 | Kontrola okablowania | tak
| 64 | Test funkcjonalny wraz z kontrolą komunikacji z urządzeniami peryferyjnymi | tak
| 65 | Kontrola raportów systemowych | tak
| 66 | Aktualizacja oprogramowania systemowego | tak
| 67 | Aktualizacje Systemu wykonywane są przez Wykonawcę po uprzednim powiadomieniu i uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. | tak
| 68 | Kalibracja ekranu dotykowego | tak
Kontroler urządzeń medycznych UCES-4 czynności wymagane:
| 69 | Ocena wizualna pod kątem uszkodzeń mechanicznych | tak
| 70 | Kontrola okablowania | tak
| 71 | Test funkcjonalny wraz z kontrolą komunikacji z urządzeniami peryferyjnymi | tak
| 72 | Kontrola raportów systemowych | tak
| 73 | Aktualizacja oprogramowania systemowego | tak
| 74 | Aktualizacje Systemu wykonywane są przez Wykonawcę po uprzednim powiadomieniu i uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. | tak
Konwerter sygnałów IPS500A
| 75 | Ocena wizualna pod kątem uszkodzeń mechanicznych | tak
| 76 | Test funkcjonalny | tak
Monitor NEC
| 77 | Ocena wizualna pod kątem uszkodzeń mechanicznych | tak
| 78 | Test funkcjonalny | tak
Inne
| 79 | W przypadku systemu integracji usługa obejmuje serwis software, oraz hardware | tak
| 80 | W ramach Umowy Wykonawca zapewni niezbędny dla prawidłowego działania systemu Endobase sprzęt serwerowy oraz przeprowadzi konfigurację systemu w dostarczonym środowiskiu. | tak
| 81 | Przez cały okres obowiązywania umowy, w jej ramach i na własny koszt dokonuje wszelkich zmian sprzętowych wymaganych do prawidłowej pracy systemu Endobase oraz utrzymania integracji | tak
| 82 | Przez cały okres obowiązywania umowy, w jej ramach i na własny koszt zapewnia niezbędne środowisko do wykonywania procesów (archiwizacji i tworzenia kopii zapasowych) o których mowa w pkt. 44-45. | tak
| 83 | W przypadku stwierdzenia błędu związanego z dostarcoznym sprzętem serwerowym stosuje się zapisy odpowiednie dla systemu Endbase określone w pkt. 47-60 | tak
Oświadczamy, że oferujemy realizację obslugi serwisowej zgodnie z wymaganym zakresem czynności, szczegółowo opisanym powyżej.