Relokalizacja krat w kojcach dla psów – Komenda Powiatowa Policji w Lęborku,   
Lębork ul. Toruńska 5

Zakres:

1. Demontaż krat istniejących
2. Przycięcie ich do wymiarów
3. Montaż ponowny w wyznaczonym miejscu

Sposób zamontowania krat ma uniemożliwić psom lub ludziom ich wyrwanie.

Instalacja elektryczna pozostaje w istniejącym miejscu.

**Warunkiem koniecznym jest przedstawienie referencji lub innego potwierdzenia wykonywania przez firmę robót ogólnobudowlanych polegających na remoncie lub budowie obiektu na zlecenie Policji, Wojska lub Służby Więziennej.**



