Załącznik nr 4 do  Regulaminu

Znak sprawy: AG.333.27.2021

Zamawiający: Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie – SP ZOZ

Opis przedmiotu zamówienia:

# 1. Kombinezon ochronny przed czynnikami chemicznymi i infekcyjnymi typ 4b-5b-6b wykonany z laminatu, szwy dodatkowo zakryte taśmą, suwak zakryty samoprzylepną patką, rękawy oraz nogawki zakończone gumką, kaptur na głowę.Spełniający następujące normy:

EN13034:2005 +A1:2009 - odzież ochronna typu 6, itd.

EN ISO 13982-1:2004 +A1:2010 - odzież ochronna typu 5, itd.

EN14605:2005 +A1:2009 - odzież ochronna typu 4, itd.

EN ISO14126:2003+AC:2004 - przeznaczone do stosowania w celu ochrony przed narażeniem na czynniki zakaźne.

EN1073-2:2002 - przeznaczone do stosowania w celu ochrony przed narażeniem na skażenie radioaktywne w postaci cząstek.

EN149-5:2018 - Przeznaczone do stosowania w odzieży ochronnej rozpraszającej ładunki elektrostatyczne w celu ochrony przed wyładowaniami zdolnymi do wywołania zapłonu

Ilość – 610 sztuk.

2. Ochraniacz na buty jednorazowego użytku, wysoki niejałowy, wykonany z wytrzymałej włókniny polipropylenowej, u góry zakończony gumką ściągającą. Przeznaczony do stosowania przez personel medyczny w celu ograniczenia przenoszenia zanieczyszczeń lub/i potencjalnych czynników infekcyjnych.

Ilość – 1250 sztuk (625 par).

Kod CPV: 35113400-3 odzież ochronna i zabezpieczająca

Zamawiający może wezwać oferenta do okazania wyników badań dotyczących oferowanego produktu.

Do wartośći zamówienia należy doliczyć koszt dostawy do Zamawiającego.

Kryteria oceny: Najniższa cena

Miejsce i termin złożenia oferty: Oferty należy składać na załączonym formularzu ofertowym za pośrednictwem portalu  https://platformazakupowa.pl na stronie postępowania do dnia 07.06.2021 roku do godziny 10:00.

Termin otwarcia ofert: 07.06.2021 roku o godzinie 10:05.

Warunki płatności: Przelew 14 dni

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Roman Mackiewicz tel. 82 565 52 34 wew. 35; rmackiewicz@srm-chelm.com.pl

Zgodnie z art. 701 par. 3 Kodeksu Cywilnego zastrzega się, że niniejsze  „Ogłoszenie zapytania ofertowego”, jak też otrzymanie w wyniku niniejszego zapytania „oferty cenowej” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez SRM w Chełmie 
i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Znak sprawy: AG.333.27.2021

Formularz Ofertowy

zamówienia o wartości szacunkowej

nie przekraczającej w złotych równowartości 130000,00 złotych

……………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………

(adres i nazwa wykonawcy)

- Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

A. Cena netto ( kombinezon  610 szt z dostawą):	…………………………………..…zł,

słownie:…………………………………………………………………………………

| B. | Podatek VAT wg stawki ……… w kwocie …………………………………….. zł słownie: ……………………………………………………….……… |  |
| --- | --- | --- |
| c. | Cena brutto: ………………………………………………………………..zł. słownie: …………………………………………….………………… |  |

    - Termin realizacji zamówienia: ………………………………………………………….

    - Okres gwarancji:	……………………………………………………….

    - NIP i REGON Wykonawcy:…………………………………………………………….

    - Numer telefonu Wykonawcy: …………………………………………………………..

    - Adres poczty elektronicznej Wykonawcy: ……………………………………………..

    - Nr rachunku bankowego Wykonawcy:	………………………………………………

    - Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia.

    - Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w niniejszym formularzu.

    - W przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuje się do wykonania zamówienia zgodnie z określonymi w formularzu lub ofercie warunkami.

…………………………………………………………………………

(data, podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)

Znak sprawy: AG.333.27.2021

Formularz Ofertowy

zamówienia o wartości szacunkowej

nie przekraczającej w złotych równowartości 130000,00 złotych

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

(adres i nazwa wykonawcy)

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

A. Cena netto ( ochraniacz na buty  1250 szt z dostawą)……………………………..…zł,

słownie:…………………………………………………………………………………

| B. | Podatek VAT wg stawki ……… w kwocie …………………………………….. zł słownie: ……………………………………………………….……… |  |
| --- | --- | --- |
| C. | Cena brutto: ………………………………………………………………..zł. słownie: …………………………………………….………………… |  |

2. Termin realizacji zamówienia: ………………………………………………………….

3. Okres gwarancji:	……………………………………………………….

4. NIP i REGON Wykonawcy:…………………………………………………………….

5. Numer telefonu Wykonawcy: …………………………………………………………..

6. Adres poczty elektronicznej Wykonawcy: ……………………………………………..

7. Nr rachunku bankowego Wykonawcy:	………………………………………………

8. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia.

9. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w niniejszym formularzu.

10.  W przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuje się do wykonania zamówienia zgodnie z  określonymi w formularzu lub ofercie warunkami.

……………………………………………………………...

(data, podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)