

 **Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach**
 ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice

 www.zzozwadowice.pl, email: sekretariat@zzozwadowice.pl

***Załącznik nr 1***

***Opis przedmiotu zamówienia***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa asortymentu** | **jm.** | **Ilość**  |
| 1 | Opatrunki samoprzylepne z podkładkami hemostatycznymi, wkłady wykonane z włókniny celulozowej, plastry z włókniny celulozowo-poliestrowej z klejem akrylowym. Średnica 30 mm, kolor beżowy. Osłona miejsca nakłucia. Opakowanie po 100 szt. | op. | 4 |
| 2 | Chłonny uciskowy opatrunek hemostatyczny. Wkładka chłonna o grubości 6 mm, owal o szerokości wzdłużnej 27 mm; plaster z włókniny uretanowej o odpowiedniej elastyczności z hipoalergicznym klejem akrylowym. Hemostaza i opatrywanie żył obwodowych po pobraniu krwi, transfuzji lub wlewie. Rozmiar plastra 39mmx80mm, wkładki 27mm x 15mm, kolor biały. Opakowanie po 50 szt. | op. | 30 |
| 3 | Chłonny uciskowy opatrunek hemostatyczny. Efekt hemostatyczny poprzez ucisk po usunięciu kaniuli z tętnicy promieniowej lub grzbietowej stopy. Wkładka chłonna o grubości 9 mm z płytką z tworzywa sztucznego. Plaster o wielokierunkowej rozciągliwości. Zawiera naklejkę, na której można umieścić informację o czasie stosowania, aby zapobiec zbyt długiemu użytkowaniu. Rozmiar plastra 40mm x 120mm, wkładki chłonnej 27mm x 15mm, płytki 36mm x 30mm. Opakowanie po 30 szt. | op. | 25 |

***Niespełnienie jakiegokolwiek parametru będzie skutkowało odrzuceniem oferty.***