|  |
| --- |
| KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI WE WROCŁAWIU**Sekcja ds.. Zamówień Publicznych** 50-040 Wrocław , ul. Podwale 31-33,tel. 47 8713978, fax. 47 8712454[www.dolnoslaska.policja.gov.pl](http://www.dolnoslaska.policja.gov.pl) |

### Wrocław 17.08.2023 r.

# PUZ-2380-072-060-072/2023/MR

**Uczestnicy postępowania**

**ZMIANA**

**TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Działając na podstawie *art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)* Zamawiający zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu, którego przedmiotem jest realizacja zadania pn*. Remont budynku: Zespół Pomieszczeń Dla Osób Zatrzymanych KMP usytuowany w kwartale zabudowy gmachu KWP we Wrocławiu ul. Podwale 31-33 we Wrocławiu*  *w trybie zaprojektuj i wybuduj*, nr postępowania: PUZ-2380-072-060-072/2023/MR

**Pytanie nr 1**

Czy prace mają być wykonywane na obiekcie czynnym (etapowo) czy zamkniętym?

Odpowiedź:

Prace będą wykonywane na obiekcie zamkniętym.

**Pytanie nr 2**

Zgodnie z PFU w celach należy pomalować kraty zabezpieczające okna, chodzi o kraty wewnętrzne czy zewnętrzne?

Odpowiedź:

Prace nie będą wykonywane na zewnątrz budynku. Do malowania są przewidziane kraty wewnętrzne.

**Pytanie nr 3**

Czy ścianki wydzielające sanitariaty mają być wykonane na wzór istniejących (czyli zabudowa niepełna – prześwit dołem i górą)?

Odpowiedź:

Ścianki wydzielające sanitariaty mogą być wzorowane na obecnym rozwiązaniu, jednocześnie muszą być wykonane w sposób spełniający obowiązujące przepisy prawa i normy dotyczące Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych i uzgodnione z Zamawiającym na etapie projektowym.

**Pytanie nr 4**

Zgodnie z PFU ścianki wydzielające sanitariaty w celach mają być wydzielone z płyt SBS (PFU str. 5). Co to jest za płyta, z czego wykonana, jakie ma mieć parametry?

Odpowiedź:

Płyta  cementowo – wiórowa o grubości ≥ 16 mm, gęstość min. 1350 kg/m3, wytrzymałość na zginanie ≥ 9,0 N/mm2, wytrzymałość na rozrywanie ≥ 0,5 N/mm2 lub równie wytrzymały lub bardziej materiał podobny.

**Pytanie nr 5**

Czy Zamawiający przewiduje udostępnienie miejsce na zaplecze budowy?

Odpowiedź:

Zaplecze budowy Wykonawca może zorganizować na terenie obiektu będącego przedmiotem postępowania.

**Pytanie nr 6**

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji zadania do 150 dni od dnia zawarcia umowy.
100 dni na wykonanie projektu i realizację prac jest terminem nierealnym do wykonania.

Odpowiedź:

 **Zmianie ulega treść Rozdziału VI SWZ pkt. 1 – otrzymuje nowe brzmienie**

1.Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie **do 150 dni liczonych od daty zawarcia umowy w tym wykonanie dokumentacji projektowej nie później niż do 60 dni od daty zawarcia umowy.**

Zmianie ulegają zapisy Ogłoszenie o zamówieniu:

Sekcja IV – Przedmiot zamówienia

- pkt. 4.2.2.) ostatni akapit otrzymuje nowe brzmienie:

Termin wykonania - Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie do 150 dni liczonych od daty zawarcia umowy w tym wykonanie dokumentacji projektowej nie później niż do 60 dni od daty zawarcia umowy.

- pkt. 4.2.10.) otrzymuje nowe brzmienie:

Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni

**Zamawiający zmienia treść załącznika nr 2 do SWZ – PPU.**

§ 3 Terminy pkt. 1 i pkt. 2 otrzymują nowe brzmienie:

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy do 150 dni od daty zawarcia umowy.

2.W celu zapewnienia możliwości wykonania przedmiotu umowy w terminie, Wykonawca zobowiązuję się do wykonania dokumentacji projektowej do 60 dni od daty zawarcia umowy, a w razie bezskutecznego upływu tego terminu, Zamawiający będzie uprawniony do wykorzystania uprawnień przewidzianych w § 26 pkt. 1 ust.1umowy

§ 8 Zaliczki otrzymuje nowe brzmienie:

1. Zamawiający udziela zaliczki Wykonawcy na zasadach określonych w nPZP, w maksymalnej wysokości do 85 % kwoty wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych netto określonego w § 6 ust. 2 pkt 2 Umowy.

2. Wykonawca we wniosku o udzielenie zaliczki wskaże zakres prac w oparciu o harmonogram rzeczowo finansowy lub wykaz materiałów, który pokryje z udzielonej zaliczki oraz termin ich wykonania, a także formę zabezpieczenia zaliczki.

3. Wykonawca tytułem przyznania zaliczki każdorazowo wniesie 100% zabezpieczenia jej wartości (zabezpieczenie zaliczki),

4. Zabezpieczenie zaliczki może być wniesione w formie:

a)       poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

b)       gwarancjach bankowych

c)       gwarancjach ubezpieczeniowych

d)       poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 299 ze zm.)

5. Wykonawca wnosząc zabezpieczenie zaliczki w formie wskazanej w ust. 4 powyżej przekaże Zamawiającemu odpowiedni oryginał dokumentu, o którym mowa w ust. 4, na co najmniej 7 dni przed wypłatą zaliczki przez Zamawiającego,

6. Zamawiający zwróci zabezpieczenie zaliczki poprzez dokonanie zwrotu Wykonawcy odpowiedniego oryginału dokumentu, o którym mowa w ust. 4, otrzymanego w związku z zabezpieczeniem zaliczki, w terminie do 30 dni licząc od dnia zwrotu zaliczki.

7. W przypadku zlecenia części robót, finansowanych z mającej być przedmiotem wypłaty przez Zamawiającego zaliczki, do wykonania przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest wskazać we wniosku, jaka część robót (rzeczowo – finansowa) będzie realizowana przez Podwykonawcę (dalszego Podwykonawcę).

8. Zamawiający może udzielić kolejnych zaliczek z zachowaniem warunków wyżej określonych, tylko pod warunkiem, że Wykonawca wykona cześć robót w zakresie poprzednio udzielonych zaliczek.

9.       Zamawiający przyznaje lub odmawia przyznania zaliczki w formie pisemnej, w terminie **14** dni od daty wpłynięcia wniosku o jej przyznanie.

10.    Jeśli w warunkach przedłożonego przez Wykonawcę zabezpieczenia zaliczki podana jest data jego wygaśnięcia, a Wykonawca na 7 dni roboczych przed tą datą nie wniesie przedłużenia zabezpieczenia zaliczki, Zamawiający jest uprawniony do zrealizowania zabezpieczenia, a z uzyskanych z tego tytułu środków do ustanowienia zabezpieczenia zaliczki.

11. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kwoty nierozliczonej zaliczki z należności Wykonawcy, przy opłacaniu faktury wystawionej przez Wykonawcę.

12. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy odbioru końcowego do chwili całkowitego rozliczenia się Wykonawcy z otrzymanych zaliczek.

**Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert**

- Termin składania ofert wskazany w Rozdziale XII pkt 5 SWZ oraz Sekcji 8.1) Ogłoszenia o zamówieniu

- Termin otwarcia ofert wskazany w Rozdziale XIII pkt 1 SWZ oraz Sekcji 8.3) Ogłoszenia o zamówieniu

- Termin związania ofertą wskazany w Rozdziale IX pkt 1 SWZ oraz Sekcji 8.4) Ogłoszenia o zamówieniu

**Termin składania ofert zostaje wyznaczony na dzień: 28.08.2023 r., do godziny 09.00**

**Termin otwarcia ofert: 28.08.2023 r., godz. 09.15**

**Termin związania ofertą: 26.09.2023 r.**

Zmianę SWZ Zamawiający zamieści na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Pozostałe postanowienia SWZ oraz pozostałe postanowienia Ogłoszenia o zamówieniu nie ulegają zmianie.

*podpisano w oryginale*

Wyk. 1 egz

M. Rosołowicz 47 871 39 78