Załącznik nr 1.1 do SWZ

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Dostawa fantomów i symulatora szkoleniowego na potrzeby Wydziału Medycznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części**:

**Część 1:**Dostawa fantomu do pielęgnacji wkłuć obwodowych, centralnych i portu naczyniowegona potrzeby Centrum Symulacji Medycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

**NAZWA: ……………………………………………………………………………………………..…………\***

**PRODUCENT: ………………………………………………………………………………………………….\***

**TYP/MODEL: ……………………………………………………………………………………………………\***

|  |
| --- |
| **Fantom do pielęgnacji wkłuć obwodowych, centralnych i portu naczyniowego 1 SZTUKA** |
| **Lp.** | **Parametry wymagane** | **Parametry oferowane** |
|  | Możliwość nauki obsługi i pielęgnacji: kaniulacji naczyń centralnych, centralnego cewnika żylnego (CVC) oraz portu naczyniowego |  |
|  | Postać torsu dorosłego pacjenta na podstawie oraz ruchomego prawego ramienia (obracanie, zginanie) |  |
|  | Prawa strona klatki piersiowej wyposażona w umieszczony chirurgicznie centralny cewnik żylny |  |
|  | Możliwość wprowadzenia cewnika we wskazanych na modelu miejscach: do żyły szyjnej zewnętrznej i podobojczykowej |  |
|  | Lewa strona klatki piersiowej ze wszczepionym portem rzeczywistym |  |
|  | W wyposażeniu różne płaty tkankowe |  |
|  | Możliwość trudniejszego wprowadzania cewnika (zmiana głębokości portu, jego wędrówka, położenie skosem) |  |
|  | Możliwość użytkowania w pionie i poziomie |  |
|  | W zestawie zewnętrzny zbiornik na sztuczną krew |  |
|  | W zestawie dołączony talk (skrobia kukurydziana) |  |
|  | Waga max. 3,6 kg. |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
|  | Minimalny okres gwarancji 24 miesiące. |
|  | Termin dostawy (21 dni kalendarzowych) |

\* Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy, producenta, typu/modelu oferowanego sprzętu. Podane dane oraz uzupełniona kolumna pn: Parametry oferowane przez Wykonawcę danego urządzenia muszą pozwolić Zamawiającemu na jednoznaczną identyfikację oferowanego produktu.

Opis przedmiotu zamówienia składany jest razem z ofertą Wykonawcy.

**DOKUMENT NALEŻY PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM, PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM.**