| ……………………………………………….….. /nazwa i adres Wykonawcy/ |  | Załącznik nr 7 |
| --- | --- | --- |
|  |  | ………………………………….. miejscowość i data |

Kosztorys ofertowy

Tabela 1. W zakres oferty wchodzi dostawa urządzeń (wraz z oprogramowaniem dostarczanym integralnie 
z urządzeniem pozwalającym na osiągnięcie przez to urządzenie pełnej funkcjonalności wymaganej przez Zamawiającego) do transmisji danych cyfrowych, wraz z udzieleniem gwarancji i wykonywaniem przez Wykonawcę świadczeń z niej wynikających zgodnie z wymaganiami Zamawiającego:

| Lp. | Nazwa elementu | Opis | Liczba | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość netto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przełącznik sieciowy „SWD-24T-8X10G” | Przełącznik sieciowy L2/L3 24x 10/100/1000-T, 8x 10G, Stack | 4 |  |  |
| 2. | Przełącznik sieciowy „SW-24TP-PoE-10G” | Przełącznik sieciowy L2/L3 24x 10/100/1000-T PoE, 4x 10G, Stack | 2 |  |  |
| 3. | Przełącznik sieciowy „SW-24TP-PoE-1G” | Przełącznik sieciowy L2/L3 24x 10/100/1000-T PoE, 4x 1G | 6 |  |  |
| 4. | Przełącznik sieciowy „SW-24TP-PoE-10G-A” | Przełącznik sieciowy L2/L3 24x 10/100/1000-T, 4x 10G | 1 |  |  |
| 6. | Moduł optyczny SFP+ | Moduł SFP+ 10GBase-LR | 4 |  |  |
| 7. | Moduł optyczny SFP | Moduł SFP 1000BASE-BX-D | 1 |  |  |
| 8. | Moduł optyczny SFP | Moduł SFP 1000BASE-BX-U | 1 |  |  |

Tabela 2. W zakres oferty wchodzi dostawa licencji dla oprogramowania (oprogramowanie dostarczane odrębnie od urządzenia), wraz z udzieleniem gwarancji i wykonywaniem przez Wykonawcę świadczeń z niej wynikających zgodnie z wymaganiami Zamawiającego:

| Lp. | Nazwa elementu | Liczba | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość netto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego systemu bezprzewodowej sieci komputerowej - wieczyste licencje pojemnościowe dla obsługi przez systemem kontrolerów sieci bezprzewodowej Cisco 5520 Wireless Controller dodatkowych 92 urządzań AP | 1 |  |  |

Tabela 3. W zakres oferty wchodzą również następujące usługi:

| Lp. | Opis prac | Wartość netto [zł] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Projekt techniczny, instalacja i uruchomienie elementów sieci komputerowej, a także ich integracja z systemem sieci komputerowej istniejącym w UEP oraz wszystkie inne materiały i czynności niezbędne do wykonania zamówienia |  |

Tabela 4. Podsumowanie dostaw i usług

| Lp. | Opis | Wartość netto [zł] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zakres z tabeli 1 |  |
| 2 | Zakres z tabeli 2 |  |
| 3 | Zakres z tabeli 3 |  |
| RAZEM - NETTO: |  |