## Zadanie 1
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY - po modyfikacji
ZNAK SPRAWY: Z/88/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 1: Dostawy zestawów materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji zaćmy, metodą fakoemulsyfikacji wraz z dzierżawą aparatu do fakoemulsyfikacji i witrektomii tylnej
Lp | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /ilość j.m. x cena jedn. netto/ | Wartość brutto /wartość netto + VAT%/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1. | Zestaw obłożeń do operacji zaćmy: | zestaw | 1990
• obłożenie na stolik, wymiary 150cm x 160cm 1szt
• obłożenie na pacjenta, wymiary 160cm x 160cm, folia do nacięcia z workiem 1szt
• fartuch XL 1szt
• fartuch L 1szt
• ręczniki 2szt
• osłonka na oko (plastikowa) 1szt
• kubeczek 60ml 2szt
• opatrunek na oko 5cm x 7cm 1szt
• strzykawka 5ml Luer-Lock 3-częściowa 1szt
• strzykawka 3ml Luer-Lock 3- częściowa 2szt
• strzykawka 1ml (insulinówka) 1szt
• spongostany 10szt
• pean zaciskowy 1szt
• gazy 7,5 x 7,5cm 5szt
• osłony na podłokietniki na fotel operatora długość 80cm, szerokość 35cm 2szt
• kaniula wisco 23G x 1szt
• kaniula wisco 27G x 3szt
• kaniula hydrodyssekcji 25G x 1szt
2. | Kaseta do fakoemulsyfikacji, kompatybilna z oferowanym aparatem. Skład zestawu: | zestaw | 1750
• kaseta jednorazowa z drenami do irygacji/ aspiracji, kompatybilna z oferowanym aparatem 1szt
• komora testowa 1szt
• rękaw irygacyjny 1szt
• zatyczka do kasety 1szt
• pokrowiec na ekran 1szt
• pokrowiec na tacę (stolik) 1szt
• pokrowiec na pilota 1szt
• klucz do igieł 1szt
3. | Tip do fakoemulsyfikacji typu MICS 1,8 - 2,0mm | szt | 1810
4. | Nóż do portów bocznych w zakresie cięcia 1,1 lub 1,2mm ( 20G) | szt | 1810
5. | Nóż do cięcia głównego 2,2mm | szt | 1810
6. | Zrównoważona sól fizjologiczna, butelka plastikowa 500ml, wysokość butelki 17cm; korek wpustowy gumowy , z dwoma wejściami do wkłucia, kompatybilne z aparatmi kroplówek z funkcja wymuszonej fuzji; pH 7,0-7,4; osmolarność 280-320 mOsm/kg | szt | 1500
7. | Zestaw do witrektomii przedniej: witrektom przedni 23G wraz z drenami łącznymi do drenów irygacji i aspiracji oraz adapter | szt | 72
8. | Soczewka wewnątrzgałkowa jednoogniskowa | szt | 1750
- cięcie ≥ 2,2mm
- materiał: akryl hydrofobowy glistening free
- filtr UV
- uwodnienie soczewki: 4%
- współczynnik refrakcji (w 35°C): 1,53
- temperatura zeszklenia : 15°C
- Liczba Abbego: 42
- konstrukcja soczewki: jednoczęściowa, dwa zmodyfikowane hapteny typu C-loop, ostra tylna krawędź 360° (poniżej 10μm)
- Optyka typu Step Vaulted – soczewki przesunięte do tyłu w stosunku do haptenów gwarantują dobre przyleganie soczewki do tylnej torby oraz stanowią barierę zabezpieczającą przed PCO
- konstrukcja optyczna: bezaberracyjna, asferyczna, średnica całkowita 12,5mm
- średnica części optycznej: 6,0mm
- Zakres dioptrażu: od 6.00D do +30.D co 0,5D
- Stała A-Constant: 119,1
- Implantacja przy pomocy jednorazowego kartridża (jednorazowy kartridż nie wymagający zwijania soczewki i podczas ładowania) i wielorazowego injektra z wkręcanym tłokiem
Ilość szt w komisie:
- 6,0D - 11,0D - po 1 szt
- 11,5D - 14,5D - po 2 szt
- 15,0D - 18,5D - po 3szt
- 19,0D - 25,5D - po 10szt
- 26,0D - 28,5D - po 5szt
- 29,0D - 30,0D - po 2szt
9. | Zestaw wiskoelastyków do zabiegu usunięcia zaćmy metodą fakoemulsyfikacji zawierających: | zestaw | 105
- 1,8% hialuronianu sodu o objętości 0,55ml, masa cząsteczkowa 1,85 miliona Daltonów, lepkość w temp. 25°C 18 200 – 40 000 mPa*s w ampułkostrzykawce z kaniulą 25G
- 1,4% hialuronianiu sodu w objętości 0,8ml, masa cząsteczkowa 2,3 miliona Daltonów, lepkość w temp. 25°C 13 000 – 24 000 mPa*s w ampułkostrzykawce z kaniulą 25G. Osmolarność 280 – 330 mOsmol/l, pH 6,8 – 7,6.
Zestaw w sterylnym blistrze.
10 | Jednorazowy zestaw materiałów do zabiegów witrektomii tylnej: | zestaw | 105
- witrektom tylny 23G – 7500 cięć/min.
- kaseta z zatyczką
- zestaw drenów irygacyjno – aspiracyjnych,
- pokrowiec na stolik, monitor oraz pilot
- monitor oraz pilot
- kranik 3 – drożny
- zatyczki do trokarów
- 3 trokary z nożami one-step 23G,
- oświetlacz 23G szerokokątny
- aparat kroplówki z systemem wymuszonej infuzji płynowej;
kompatybilny z oferowanym aparatem
11 | Jednorazowy zestaw materiałów do zabiegów witrektomii tylnej: | zestaw | 75
- witrektrom tylny 25G – 7500cięć/min
- kaseta z zatyczką
- zestaw drenów irygacyjno – aspiracyjnych,
- pokrowiec na stolik, monitor oraz pilot
- monitor oraz pilot
- kranik 3 – drożny
- zatyczki do trokarów
- 3 trokary z nożami one-step 25G,
- oświetlacz 25G szerokokątny
- aparat kroplówki z systemem wymuszonej infuzji płynowej;
kompatybilny z oferowanym aparatem
12 | Jednorazowy zestaw materiałów do zabiegów łączonych fakoemulsyfikacji i witrektomii tylnej | zestaw | 60
- witrektom tylny 23G – 7500 cięć/min.
- kaseta z zatyczką
- zestaw drenów irygacyjno – aspiracyjnych,
- pokrowiec na stolik, monitor oraz pilot
- monitor oraz pilot
- kranik 3 – drożny z drenem
- zatyczki do trokarów
- 3 trokary z nożami one step 23G
- oświetlacz 23G szerokokątny
- aparat kroplówki z systemem wymuszonej infuzji płynowej;
- komora testowa, klucz do tipów
13 | Kaniula soft tip 23G | szt | 330
14 | Kaniula soft tip 25G | szt | 150
15 | Jednorazowa igła fletowa czynnobierna, z soft tipem 23G | szt | 120
16 | Osłonka na tip/ rękawek irygacyjny MICS | szt | 60
17 | Oświetlacz żyrandolowy 25G wraz z trokarem | szt | 18
18 | Igła do fakofragmentacji 20G, jednorazowa; kompatybilna z głowicą do fakofragmentacji do oferowanego aparatu | szt | 19
19 | Uniwersalny zestaw do podażu / usuwania oleju, kompatybilny z zaoferowanym aparatem do witrektomii. W zestawie: strzykawka, kaniule do podawania/ usuwania oleju 23G i 25G, nakładka na trokar stosowana do usuwania oleju. | zestaw | 165
20 | Jednorazowa endodiatermia 25G, kompatybilna z oferowanym aparatem | szt | 180
21 | Jednorazowa sonda laserowa 25G, zagięta, kompatybilna z oferowanym aparatem | szt | 198
22 | Olej silikonowy, jałowy, apirogenny, w gotowych do użycia, szklanych strzykawkach. Objętość 10ml, lepkość (25°C) 1300mPas, gęstość (22°C) 0,98g/cm3. Wskaźnik refrakcji (20°C): 1,4. Olej musi charakteryzować się bardzo wysoką czystością, zapewniającą bezpieczną, efektywną, stabilną i trwałą tamponadę. Jedno opakowanie zawiera 10ml płynu znajdującego się w szklanej strzykawce. Produkt sterylny, gotowy do użycia. | szt | 50
23 | Olej silikonowy, jałowy, apirogenny, w gotowych do użycia, szklanych strzykawkach. Objętość 10ml, lepkość (25°C) 5000-5900mPas, gęstość (22°C) 0,98g/cm3. Wskaźnik refrakcji (20°C): 1,4. Olej musi charakteryzować się bardzo wysoką czystością, zapewniającą bezpieczną, efektywną, stabilną i trwałą tamponadę. Jedno opakowanie zawiera 10ml płynu znajdującego się w szklanej strzykawce. Produkt sterylny, gotowy do użycia. | szt | 25
24 | Fluorowany w 100% perfluorokarbon dziesięciowęglowy. Objętość: fiolka 7ml. | szt. | 120
- opakowanie zawiera strzykawkę i sterylną kaniulę 20G
- Lepkość (25°C) 0,8mPas
- Gęstość (25°C) 1,93g*cm3
- wskaźnik refrakcji: 1,31 (20°C)
- Temperatura wrzenia: 141°C
- naprężenie powierzchniowe (37°C): 8,8mBar
25 | Czysty gaz SF6 | szt | 45
- masa cząsteczkowa: 146
- temperatura topnienia: -50,8°C
- temperatura wrzenia -64°C
- gęstość względna cieczy: 1,4
- ciśnienie pary (w 20°C): 21bar
- Rozpuszczalność w wodzie:41 mg/l
- opakowanie zawiera: kanister SF6 o poj. 50 ml, filtr sterylizujący, strzykawkę do infuzji o poj. 50 ml, zawór trójdrożny, igły 27G i 30G, kartę implantu i plastikową bransoletkę dla Pacjenta
26 | Czysty gaz C3F8 | szt | 30
- masa cząsteczkowa: 188
- temperatura topnienia: -183°C
- temperatura wrzenia: -64°C
- gęstość względna gazu: 5
- gęstość względna cieczy: 1,4
- ciśnienie pary (w 20°C): 7,7bar
- opakowanie zawiera: kanister C3F8 o pojemności 50ml, filtr sterylizujący, strzykawkę do infuzji o pojemności 50ml, zawór trójdrożny, igły 27G i 30G, kartę implantu i plastikową bransoletkę dla pacjenta
27 | Materiał wiskoelastyczny wysoce dyspresyjny | szt. | 45
- stężenie: 2% hydroksypropylometylocelulozy (HPMC)
- masa cząsteczkowa: > 500 000 Daltonów
- lepkość (25°C): 2 400 – 4 000 mPa.s (co 5s – 1)
- osmolarność 265 – 300 mOsmol/kg
- pH: 6.8 – 7.6
- pojemność 2,5ml
- kaniula o grubości 23G
28 | Jałowy roztwór zawierający 2,0% luteinę w połączeniu z 0,05% pure benzyl-brilliant blue i 0,15% błękitem trypanowym.. Pakowany w strzykawki 0,5ml, opakowanie zawiera 5 sztuk | op | 150
Dzierżawa aparatu do fakoemulsyfikacji i witrektomii tylnej
Lp. | Dzierżawa | j.m. | Dzierżawa 1 szt. za 1 m-c netto |  | Dzierżawa 1 szt. Za 24 m-ce netto | Dzierżawa 1 szt. Za 24 m-ce brutto | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
29. | APARAT DO OPERACJI FAKOEMULSYFIKACJI I WITREKTOMII TYLNEJ Zestaw obejmuje: | szt
• konsola 1 szt
• przełącznik nożny 1szt
• pilot zdalnego sterowania 1szt
• głowica do fakoemulsyfikacji 6szt
• końcówki bimanualne 6kpl
• pęseta do diatermii 2szt • przewód do diatermii 2szt
• kluczyk do odkręcania tipów głowicy u/s 2szt
Cena oferty ogółem w zakresie zadania 1:
ZESTAWIENIE WYMAGANYCH FUNKCJI I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Przedmiot zamówienia: Aparat do fakoemulsyfikacji i witrektomii tylnej
Wymagane parametry i funkcje
L.p. | Wymagany parametr / warunek | Warunek graniczny
I. | WYMAGANIA OGÓLNE
1. | Pneumatyczny napęd noża | Tak
2. | Jednoczasowa kontrola częstotliwości cięcia i podciśnienia z przełącznika nożnego | Tak
3. | Zakres prędkości pracy noża (cięć/min) | Min. 0 –7.500
4. | Zakres wytwarzanego podciśnienia (mmHg) | Min. 0 – 660
5. | Możliwość pracy z nożem: 20, 23, 25, 27 Ga | Tak
6. | Możliwość zastosowania noża do witrektomii podwójnie tnącego (cięcia w dwóch kierunkach: przód i tył) | Tak
POMPA
7. | Rodzaj pompy roboczej wbudowanej w aparat - Venturi | Tak
8. | Regulacja szybkości narastania podciśnienia w 5 poziomach | Tak
OŚWIETLACZ ŚWIATŁOWODOWY
9. | Ksenonowe źródło światła | Tak
10. | Min. 2 porty światłowodów | Tak
11. | Niezależne włączanie i regulacja natężenia | Tak
12. | Trzy niezależne filtry do światła ksenonowego : zielony, żółty oraz bursztynowy | Tak
MODUŁ DO FAKOEMULSYFIKACJI
13. | Częstotliwość pracy głowicy (kHz) | Poniżej 29.0
14. | Głowica z 6 kryształami piezoelektrycznymi | Tak
15. | Możliwość włączenia funkcji modulacji fali ultradźwiękowej (sinusoidalny kształt fali ultradźwiękowej) | Tak
16. | Głowica fako pracująca w trybie ultradźwięków wzdłużnych (o kierunku: przód-tył) | Tak
17. | Stroke Lenght (długość skokowa wyrzutu) igły do fakoemulsyfikacji wynoszący min. 140 µm | Tak
18. | Możliwość pracy w trybie pulsacyjnym przynajmniej 250 pulsów / sek. | Tak
19. | Możliwość pracy w trybie „burst” z kontrolą czasu trwania i stałą mocą ultradźwięków | Tak
20. | Możliwość pracy w trybie „multiple burst”- bursty wielosekwencyjne z kontrolą czasu trwania i cyklu pracy oraz stałą mocą ultradźwięków | Tak
21. | Tryb „Burst” fakoemulsyfikacji min. 80-600ms | Tak
22. | Tryb „multiburst” fakoemulsyfikacji min. 2-600ms | Tak
23. | Dynamiczna kompensacja infuzji – system utrzymujący stabilne ciśnienie w gałce, dostosowujący poziom napływu irygacyjnego do poziomu aspiracji w czasie | Tak
rzeczywistym tzn. zmieniający się w każdej sekundzie aspiracji a przy zerowej aspiracji
powracający do poziomu wyjściowego
24. | Możliwość regulacji podciśnienia | Tak
25. | Możliwość pracy w trybie fako coaxialnym przy cięciach: 2.4mm, 2.2mm, 1.8 mm oraz bimanualnym 1,5mm | Tak
26. | Możliwość podwójnej liniowej kontroli parametrów pracy - równoczesna liniowa kontrola mocy ultradźwięków oraz liniowa kontrola podciśnienia za pomocą sterownika nożnego w dwóch różnych płaszczyznach (tryb dual linear) | Tak
27. | Możliwość przełączania irygacji z grawitacyjnej (cmH2O) na wymuszoną ciśnieniem powietrza – infuzję ciśnieniową mmHg/ maksymalne ciśnienie infuzji wymuszonej min | Tak
140 mmHg,
FAKOFRAGMENTACJA
28. | Możliwość podłączenia głowicy do fakofragmentacji | Tak
29. | Możliwość pracy z tipami do fakofragmentacji 20G i 23G | Tak
LASER
30. | Wbudowany w aparat moduł lasera 532 nm z możliwością sterowania z panelu konsoli aparatu do witrektomii | Tak
31. | Zakres mocy lasera min. 50 – 2.000 mW | Tak
POZOSTAŁE FUNKCJE
32. | Moduł do podawania i odsysania oleju silikonowego | Tak
33. | Możliwość jednoczesnego podawania oleju silikonowego i aktywnego odsysania płynu | Tak
34. | Diatermia bipolarna z możliwością liniowej kontroli z przełącznika nożnego | Tak
35. | Możliwość szybkiego podniesienia ciśnienia infuzji w celu wykonania tamponady krwawienia w czasie witrektomii (aktywacja z przełącznika nożnego) | Tak
36. | Możliwość zaprogramowania min. 3 różnych rodzajów refluxu zwrotnego (w tym reflux inny niż grawitacyjny) | Tak
37. | Sterowanie parametrami poprzez kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 19 cali | Tak
38. | Przełącznik nożny z możliwością programowania funkcji poszczególnych przycisków | Tak
39. | Możliwość zmiany parametrów oraz faz operacji za pomocą bezprzewowdowego pilota (inny niż sterownik nożny) | Tak
40. | Jeden, wspólny, bezprzewodowy sterownik nożny do procedury zaćmowej, witrektomijnej, diatermii oraz lasera | Tak
41. | Komunikaty, sygnalizacja akustyczna parametrów pracy i stanów alarmowych, potwierdzenia głosowe w języku polskim | Tak
42. | Jednorazowe, sztywne (bez worka) kasety na płyn biologiczny o pojemności min. 300ml, | Tak
43. | Sensor poziomu płynu w kasecie – sygnalizowany dźwiękiem i wizualnie na ekranie | Tak
44. | Możliwość zastosowania noża do witrektomii przedniej w rozmiarze 20G, 23G, 25G i 27G | Tak
45. | Min. 2 porty USB | Tak
46. | Zasilanie 100-240V/50-60Hz | Tak
47. | Klasa ochronności I | Tak
48. | Rok produkcji całego aparatu wraz z podstawą jezdną i laserem 2024 | Tak
KONFIGURACJA APARATU DO FAKOEMULSYFIKACJI I WITREKTOMII TYLNEJ
49. | Konsola aparatu zintegrowana z wysięgnikiem kroplówki | 1 sztuk
50. | Głowica do fakoemulsyfikacji | 6 sztuk
51. | Głowica do fakofragmentacji | 1 sztuka
52. | Wielorazowy klucz do tipów | 2 sztuki
53. | Zestaw bimanualny I/A, wielorazowy, sterylizowalny | 6 zestawów
54. | Przewód do diatermii, wielorazowy, sterylizowalny | 6 sztuki
55. | Pęseta do diatermii, wielorazowa, sterylizowalna | 2 sztuka
56. | Końcówka do diatermii punktowa, wielorazowa, sterylizowalna | 1 sztuki
57. | Zintegrowany (z funkcją sterowania laserem) sterownik nożny (bezprzewodowy) z baterią i ładowarką | 1 sztuka
58. | Pilot zdalnego sterowania | 1 sztuka
59. | Instrukcja obsługii w języku polskim | 1 sztuka
60. | Pokrowiec na aparat | 1 sztuka
61. | Adapter do tacy Mayo | 1 sztuka