SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej: SWZ)

w postępowaniu - o udzielenie sektorowego zamówienia publicznego - prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego

na podstawie art. 132 (i następne) ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) – zwanej dalej „ustawą Pzp”

pod nazwą

Dostawa urządzeń i sprzętu zapewniających ciągłość dostaw wody.

Skrócony termin składania ofert został wyznaczony na podstawie art. 138 ust. 4 ustawy Pzp.

Postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp.

- Znak sprawy: 57/2025-TW.

Zamawiający:

- Gmina Miasta toruń

- ul. Wały gen. sikorskiego 8, 87–100 Toruń;

REGON: 			871118856,

NIP: 			8790001014,

e-mail: 			umt@um.torun.pl ,

skrytka ePUAP: 		/UMTorun/skrytkaESP ,

adres do e-Doręczeń: 	AE:PL-39621-82594-BGDWJ-25 ,

adres stron:		https://bip.torun.pl/ ,	https://bip.torun.pl .

- Zamawiający na podstawie art. 37 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) powierzył przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia n/w Pełnomocnikowi Zamawiającego (pełnomocnictwo z dnia 11 sierpnia 2025 r. o sygn. WO.077.281.2025):

Pełnomocnik Zamawiającego:

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., ul. Rybaki 31/35, 87-100 Toruń;

tel.: 		+48 56 65 86 500,	adres poczty elektronicznej: sekretariat@wodociagi.torun.com.pl ,

REGON: 		871243538, 		NIP: 	9562018145,

godziny pracy: 	700 ÷ 1500.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/1160729 .

Na tej stronie udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Wartość zamówienia jest równa progom unijnym lub przekracza progi unijne określone na podstawie 
art. 3 ustawy Pzp.

Ofertę należy złożyć w terminie: do 26.09.2025 r. do godz. 800.

AKCEPTACJA SWZ:

Toruń, dnia 22 sierpień 2025 r.

Spis treści:

Rozdział I. Informacje ogólne

- Wykonawcy

- Komunikacja w postępowaniu

- Wizja lokalna

- Podział zamówienia na części

- Oferty wariantowe

- Katalogi elektroniczne

- Umowa ramowa

- Aukcja elektroniczna

- Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt. 8) ustawy Pzp

- Rozliczenia w walutach obcych

- Zwrot kosztów udziału w postępowaniu

- Zaliczki na poczet udzielenia zamówienia

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej

- Ochrona danych osobowych zebranych przez Pełnomocnika Zamawiającego w toku postępowania

Rozdział II. Wymagania stawiane wykonawcy

- Przedmiot zamówienia

- Rozwiązania równoważne

- Wymagania w zakresie zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie stosunku pracy

- Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp

- Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych

- Termin wykonania zamówienia

- Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

- Podstawy wykluczenia

- Wykaz podmiotowych środków dowodowych

- Wymagania dotyczące wadium

- Sposób przygotowania ofert

- Opis sposobu obliczenia ceny

Rozdział III. Informacje o przebiegu postępowania

- Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

- Termin oraz sposób składania i otwarcia ofert

- Termin związania ofertą

- Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

- Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Unieważnienie postępowania

- Załączniki do SWZ

- Informacje ogólne

- Wykonawcy

    - Wykonawcą jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

    - Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp, tj. mających status zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz innych wykonawców, których głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych.

    - Zamówienie może zostać udzielone wykonawcy, który:

– spełnia warunki udziału w postępowaniu opisane w rozdziale II podrozdziale 7 SWZ,

– nie podlega wykluczeniu wskazane rozdziale II podrozdziale 8 SWZ,

– złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.

    - Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia. W takim przypadku:

- Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.

- Oryginał pełnomocnictwa opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia lub kopia potwierdzona notarialnie, opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza, powinny być załączone do oferty 
i zawierać w szczególności wskazanie:

- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczą,

- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych 
z nazwy z określeniem adresu siedziby,

- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.

- Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.

    - W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca może polegać na potencjale podmiotu trzeciego na zasadach opisanych w art. 118–123 ustawy Pzp. Podmiot trzeci, na potencjał, którego wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, nie może podlegać wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w Rozdziale II. pkt. 8 SWZ.

    - Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w JEDZ w części II Sekcja D części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy podwykonawców, jeśli są już znane.

- Komunikacja w postępowaniu

Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/torunskie_wodociagi/proceedings zwanej dalej Platformą w miejscu o nazwie „57/2025 - TW. Dostawa urządzeń i sprzętu zapewniających ciągłość dostaw wody.” (bezpośredni link - https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/1160729 ). Szczegółowe informacje dotyczące przyjętego w postępowaniu sposobu komunikacji znajdują się w rozdziale III podrozdział 1 niniejszej SWZ.

UWAGA! Przed przystąpieniem do składania oferty wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z „Instrukcje dla Wykonawców” (dotyczącą korzystania z Platformy) oraz „Regulaminem Internetowej Platformy zakupowej platformazakupowa.pl Open Nexus Sp. z o.o.”. Zarówno w/w instrukcje, jak i w/w regulamin znajdują się bezpośrednio na w/w platformie. Aktualne linki/adresy:

- https://platformazakupowa.pl/strona/regulamin ,

- https://platformazakupowa.pl/strona/instrukcje-wykonawca ,

- https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view .

- Wizja lokalna

Nie ma tutaj zastosowania.

Jednakże - odnośnie Części IV. (czwartej) o nazwie „Pompa do wody z układem sterowania” - zaleca się, aby Wykonawcy zapoznali się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjno – terenowymi.

- Podział zamówienia na części

Zamawiający dokonuje podziału zamówienia na cztery części w sposób określony w Rozdziale II pkt. 1:

- Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp, 
tzn. oferty przewidującej odmienny sposób wykonania zamówienia niż określony w niniejszej SWZ.

- Katalogi elektroniczne.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.

- Umowa ramowa

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt. 8) ustawy Pzp

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt. 8) ustawy Pzp.

- Rozliczenia w walutach obcych

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

- Zwrot kosztów udziału w postępowaniu

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Zaliczki na poczet udzielenia zamówienia

Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590 ustawy Pzp).

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach przewidzianych dla zamówień, których wartość jest równa lub przekracza progi unijne, tj. zasadniczo w terminie 10 (albo 15) dni – zgodnie 
z art. 515 ust. 1 pkt. 1, ust. 2 pkt. 1, ust. 3 pkt. 1 oraz ust. 4 pkt. 2 ustawy Pzp.

- Ochrona danych osobowych zebranych przez Pełnomocnika Zamawiającego w toku postępowania

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, zamawiający Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., informuje, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.,

ul. Rybaki 31-35, 87-100 Toruń,

tel. +48 56 658 64 00,

faks +48 56 654 01 51,

adres poczty elektronicznej: sekretariat@wodociagi.torun.com.pl .

- Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych – adres poczty elektronicznej: iod@wodociagi.torun.com.pl .

- Dane są przetwarzane w celu realizacji zamówień publicznych zgodnie z przepisami.

- Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.

- Dane osobowe będą przetwarzane przez okres: 4 lata od zakończenia postępowania.

- Państwa dane osobowe są przetwarzane na następującej podstawie prawnej: 
ustawa Pzp.

- Jednocześnie posiadają Państwo możliwość dostępu i aktualizacji podanych danych.

- Przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

- Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu. W ramach realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie.

- Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż wynikającym z przepisów prawa.

- Wymagania stawiane wykonawcy

- Przedmiot zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa urządzeń i sprzętu zapewniających ciągłość dostaw wody.”.

- Rodzaj zamówienia: Dostawy.

- Przedmiot zamówienia został podzielony na cztery n/w części:

  - Część I. (pierwsza) o nazwie „Cysterny do przewozu wody pitnej” i o sygn. 57/2025–TW.1:

Opis przedmiotu zamówienia dla Części I. (pierwszej)

Przedmiotem tej części zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych pięciu cystern do przewozu wody pitnej, zamontowanych na ramach i przystosowanych załadunku urządzeniami hakowymi, zamontowanymi na podwoziach samochodów ciężarowych, zgodnie z normami sanitarnymi dotyczącymi materiałów mających kontakt z wodą pitną, a także przeszkolenie personelu (użytkowników) z zakresu obsługi i eksploatacji cysterny oraz dostarczenie dokumentacji.

Minimalne wymagania techniczne:

- Pojemność użytkowa zbiornika 5 000,00 litrów (±5%).

- Zbiornik zamontowany na ramie dostosowanej do transportu przez pojazd/urządzenia hakowe.

- Materiał wykonania zbiornika: stal nierdzewna kwasoodporna dopuszczona do kontaktu z wodą pitną.

- Kształt zbiornika: cylindryczny lub elipsoidalny.

- Wnętrze zbiornika: gładkie, bez ostrych krawędzi, łatwe do czyszczenia, z atestem Państwowego Zakładu Higieny („PZH”) lub równoważnym.

- Kolektory dystrybucyjne wodę zamontowane po obu bokach cysterny.

- Kolektor zasilający i odwadniający zakończony szybkozłączem strażackim.

- Zawory ze stali nierdzewnej lub tworzywa dopuszczonego do kontaktu z wodą pitną.

- Możliwość napełniania od góry poprzez pokrywę rewizyjną.

- Pokrywa rewizyjna o średnicy min. DN 500 wraz z zaworem odpowietrzającym.

- Beczka z instalacją umożliwiającą podłączenie mobilnego chloratora.

Ilość: 5 szt.

Nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

- 34133100-9 Cysterny.

- 34144212-7 Cysterny do transportu wody.

Przedmiot zamówienia dotyczący zakresu Części I. (pierwszej) nie jest przeznaczony dla pracowników bądź klientów, ale tylko dla docelowych użytkowników cystern. Wobec powyższego charakter przedmiotu zamówienia dla tej części zamówienia nie wymaga zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Zamówienie w zakresie Części I. (pierwszej) realizowane będzie wg wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 1a do SWZ.

  - Część II. (druga) o nazwie „Chlorator mobilny do dezynfekcji sieci i instalacji wodociągowych” 
i o sygn. 57/2025–TW.2:

Opis przedmiotu zamówienia dla Części II. (drugiej)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, kompletnego mobilnego chloratora do dezynfekcji wszelkiego rodzaju sieci i instalacji wodociągowych wraz z niezbędnym wyposażeniem i dokumentacją, a także jego uruchomienie i przeszkolenie personelu (użytkowników) z zakresu obsługi i eksploatacji. Wykonawca dostarczy dokumentację techniczną.

Minimalne wymagania techniczne:

- Typ urządzenia: mobilne urządzenie do dezynfekcji sieci i instalacji wodociągowych.

- Pojemność zbiornika: min. 55 l.

- Materiał zbiornika: PE stabilizowane UV.

- Wydajność pompki dozującej: 1,4 l/h przy 10 bar / 2,5 l/h przy 10 bar / 4,3 l/h przy 10 bar / 7,2 l/h przy 10 bar / 11,2 l/h przy 5 bar.

- Zasilanie: bateria wewnętrzna z możliwości podłączenia zewnętrznej baterii lub z instalacji 230 V AC, 50 Hz.

- Czas pracy na zasilaniu z baterii: min. 24h.

- Wąż dozujący: średnica przewodu min. 6/12 mm i długości min. 5m.

- Obudowa zewnętrzna i wewnętrzna wykonana z materiałów odpornych chemicznie.

- Komora techniczna oraz zbiornik wyposażone w zawory spustowe.

- Układ dozowania wyposażony w czujnik zabezpieczający pompę przed sucho biegiem.

- Pokrywa kompozytowa z zamkiem technicznym oraz dwustopniową blokadą otwarcia.

- Zgodność z normami PN/EN (lub równoważnymi) oraz posiadający deklarację zgodności CE.

- Panel sterowania z możliwości ustawienia trybu pracy pompki zewnętrznej 
i wewnętrznej.

Ilość: 1 szt.

Nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

- 39330000-4 Urządzenia dezynfekujące.

Przedmiot zamówienia dotyczący zakresu Części II. (drugiej) nie jest przeznaczony dla pracowników bądź klientów, ale tylko dla docelowych użytkowników chloratora. Wobec powyższego charakter przedmiotu zamówienia dla tej części zamówienia nie wymaga zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Zamówienie w zakresie Części II. (drugiej) realizowane będzie wg wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 1b do SWZ.

  - Część III. (trzecia) o nazwie „Kontenerowa pompa do wody” i sygn. 57/2025–TW.3:

Opis przedmiotu zamówienia dla Części III. (trzeciej)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej pompy kontenerowej przeznaczonej do bezobsługowej pracy przy pompowaniu ścieków, szlamu i brudnej wody oraz przystosowanej do pracy z igłofiltrami, zabudowana w kontenerze i przystosowane do pracy w trudnych warunkach zewnętrznych.

-	Minimalne wymagania techniczne pompy kontenerowej:

- Typ pompy: pompa wirowa z półotwartym wirnikiem, wspomagana bezobsługową pompą próżniową.

- Wydajność pompy wodnej: min. 160 m3/h.

- Wydajność pompy próżniowej: min. 50 m3/h.

- Wysokość podnoszenia: min. 15 m.

- Moc silnika spalinowego: min. 5,5 kW.

- Przyłącze ssawne i tłoczne: min. 100 mm.

- Rodzaj napędu: silnik spalinowy (diesel).

- Zasilanie: zintegrowany zbiornik paliwa min. 150 l.

- Wirnik pompy wykonany z żeliwa sferoidalnego.

- Uszczelnienie mechaniczne chłodzone smarem, który jest dozowany przez automatyczną, wymienną smarownicę.

- Wylot pompy posiadający zawór zwrotny typu klapowy z komorą rewizyjną pozwalającą na doraźne czyszczenie.

- Połączenie pompy z silnikiem spalinowym za pomocą sprzęgła elastycznego.

- 	Zabudowa: kontener stalowy (typu silent box) – odporny na warunki atmosferyczne, wyposażony w drzwi serwisowe i system wentylacji oraz wygłuszenie, dolna rama agregatu z płozami, górna rama z otworem na hak umożliwiająca transport koparko-ładowarką.

-	System sterowania: panel sterowania z możliwością lokalnej lub zdalnej obsługi, zabezpieczenia przeciążeniowe i czujniki pracy.

-	System monitoringu: poziom paliwa, ciśnienie, temperatura, licznik motogodzin, wakuometr oraz diagnostyka silnika.

-	Warunki pracy:

    - Zakres temperatur otoczenia: od -20° C do +45° C;

    - Poziom hałasu: maks. 70 dB(A) w odległości do 7 m.

- 	Wymagania gwarancyjne i serwisowe: serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dostępny na terenie Polski.

Ilość: 1 szt.

Nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

- 42122400-4 Pompy wirowe i podnośniki cieczy.

Przedmiot zamówienia dotyczący zakresu Części III. (trzeciej) nie jest przeznaczony dla pracowników bądź klientów, ale tylko dla docelowych użytkowników pompy kontenerowej. Wobec powyższego charakter przedmiotu zamówienia dla tej części zamówienia nie wymaga zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Zamówienie w zakresie Części III. (trzeciej) realizowane będzie wg wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 1c do SWZ.

  - Część IV. (czwarta) o nazwie „Pompa do wody z układem sterowania” i sygn. 57/2025–TW.4:

Opis przedmiotu zamówienia dla Części IV. (czwartej)

Przedmiotem zamówienia jest: - Dostawa i montaż pompy pionowej, odśrodkowej, wałowej, z napędem do poboru wody surowej rzecznej o maksymalnej wydajności od 900 do 1100 m3/h przy wysokości podnoszenia minimum 58 m z podłączeniem do istniejącego rurociągu tłocznego: - Dostawa szafy sterowniczej z przemiennikiem częstotliwości wraz z oprogramowaniem; 
- Zaprogramowanie układu sterowania; - Rozruch pompy w obecności przedstawicieli Zamawiającego; - Przeszkolenie przedstawicieli Zamawiającego w zakresie obsługi przed terminem odbioru końcowego.

Wymagania:

-	Wymagania ogólne:

- Sprawność pompy: minimum 75 %.

- Klasa tolerancji 1B wg normy ISO 9906: 2012 (lub równoważnej) agregatu pompowego (pompa + silnik).

- Atest PZH.

- Znak CE.

- Pompa winna pobierać wodę z komory ssawnej z poziomu nie wyższego niż 0,5 m od dna komory.

- Pompa wyprodukowana na terenie UE.

- 	Podstawowe elementy pompy:

- Napęd – silnik elektryczny.

- Podstawa z króćcem tłocznym.

- Kolumna.

- Korpus pompy.

- Rura ssawna.

- Zawór zwrotny.

- Kosz ssawny.

-	Silnik napędowy dostosowany do pracy z przemiennikiem częstotliwości:

- Sprawność nominalna silnika: minimum 85 %.

- Stopień ochrony silnika: IP68.

- Izolacja klasy: H.

- Napięcie zasilania 400 V prądu przemiennego.

- Moc znamionowa dobrana do zapotrzebowania dla właściwej pracy pompy.

- Długość kabla zapewniająca połączenie szafy zasilająco - sterowniczej z silnikiem.

-	Szafa zasilająco sterownicza wraz z przemiennikiem częstotliwości do płynnej regulacji parametrów pompy:

- Obudowa stojąca, metalowa, malowana proszkowo, z cokołem 100 mm.

- Kabel podłączenia szafy z punktem zasilania na poziomie „-1” pompowni wskazanym przez Pełnomocnika Zamawiającego. Wykonawca uwzględni konieczność przewiercenia stropu hali silników pompowni do poziomu „-1”, a wszelkie pracy z tym związane są dopuszczalne po uzgodnieniu z Pełnomocnikiem Zamawiającego.

- Wyposażenie, m. in.:

- przetwornica częstotliwości dobrana odpowiednio do parametrów pracy silnika z modułem komunikacyjnym ProfiBus DP wpięta w istniejącą sieć obiektu,

- filtr ograniczający wprowadzanie przez przetwornicę zakłóceń do sieci energetycznej od strony zasilania,

- filtr ograniczający wpływ przetwornicy na silnik,

- rozłącznik główny zamocowany na moście szynowym w systemie 60 mm z dźwignią załącz/wyłącz umieszczoną na zewnątrz szafy,

- rozłącznik bezpiecznikowy z wkładkami bezpiecznikowymi, zamocowany na moście szynowym 60 mm,

- miernik parametrów sieci zasilającej wraz z przekładnikami, wyposażony w moduł komunikacyjny Profibus DP i wpięty w istniejącą sieć obiektu,

- aparatura zabezpieczeniowa i łączeniowa,

- panel operatorski przetwornicy umieszczony na elewacji szafy,

- lampki kontrolne umieszczone na elewacji szafy,

- przełącznik sterowania zdalne-odstaw-lokalne umieszczony na elewacji szafy,

- potencjometr zadawania prędkości silnika pompy umieszczony na elewacji szafy,

- wentylacja dobrana na wydajność umożliwiająca utrzymywanie w szafie temperatury nie większej niż 45°C przy pełnej zdolności pracy przetwornicy 
i założonej wydajności pompy,

- oświetlenie szafy,

- kabel ziemny do komunikacji ProfiBus 1x2x0,64 bębnowy,

- gniazdo serwisowe 230 V AC.

- Sterowanie i oprogramowanie nowego zestawu pompowego musi być zgodne 
i kompatybilne z systemem już istniejącym na obiekcie w zakresie sterowania, diagnozowania i obsługi.

- Gabaryt obudowy powinien być dostosowany do wytycznych producenta przetwornicy częstotliwości.

- Należy wykonać, na podstawie danych z przepływomierza wody z komory pomiarowej przyporządkowanej do stanowiska pompowania oraz z miernika parametrów sieci zasilającej, zamontowanego w szafie sterującej, układ do przeliczania wskaźnika efektywności pracy pompy wyrażonego w kWh/m3 z archiwizacją w układzie SCADA.

- Nową szafę należy wpiąć do istniejącej magistrali ProfiBus DP, oprogramować sterowanie w sterowniku PLC oraz rozbudować aplikację Webux Win CC i SCADA umożliwiając z niej monitoring parametrów i sterowanie pompy oraz podgląd wielkości elektrycznych z miernika parametrów sieci zasilającej i przepływu wody.

- Układ sterowania ma umożliwiać dodatkowo monitoring rzeczywistej temperatury uzwojeń wewnątrz silnika pompy.

- Wykonawca zobowiązany jest do wzięcia odpowiedzialności za wprowadzone do programów zmiany i aktualizacje, dotyczy to także systemów SCADA (wizualizacja WinCC). Zamawiający posiada większość aktualnych kodów źródłowych programów sterowniczych, niemniej narzuca na Wykonawcę obowiązek wykonania wszystkich kopii zapasowych przed przystąpieniem do prac. Po zakończeniu robót Wykonawca dostarczy oprogramowania w wersjach źródłowych tak, aby możliwa była ich analiza i zmiana. Należy także dostarczyć nastawy falownika w formie elektronicznej bądź papierowej. Oprogramowania muszą być dostarczone także w wersjach skompilowanych.

- Konieczne jest przekazanie wszelkich kodów źródłowych z oznaczeniem wprowadzonych zmian w formie edytowalnej. Jeżeli podczas prac konieczna będzie zmiana oprogramowania systemowego (np. narzędziowego, licencyjnego lub firmware) posiadanego przez Zamawiającego na nowszą lub inną wersję, Wykonawca dostarczy nową wersję w cenie kontraktowej.

- Wykonawca musi dostarczyć oświadczenie o przekazaniu autorskich praw majątkowych na wykonane zmiany w oprogramowaniu SCADA i oprogramowaniu sterownika S-7 SUW Lubicz na rzecz Pełnomocnika Zamawiającego.

- Weryfikacja przekazanego oprogramowania polegać będzie na wgraniu przez Wykonawcę, w obecności osoby wyznaczonej przez Pełnomocnika Zamawiającego, oprogramowania do sterownika, oraz do wizualizacji WinCC.

- Dostarczenie dokumentacji powykonawczej branży elektrycznej i AKP w języku polskim (w szczególności DTR urządzeń, instrukcji eksploatacji, protokoły pomiarów rezystancji izolacji, dodatkowej ochrony od porażeń) w wersji papierowej i elektronicznej (*.pdf, *doc., *xlsx *.dwg)  min. 3 egz.

-	Nie dopuszcza się modyfikacji budowlanych konstrukcji obiektu pompowni I. stopnia.

-	Obowiązki Wykonawcy:

- Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności na wszelkie materiały przewidziane do wbudowania celem ich akceptacji. Uzyskanie ww. akceptacji stanowi załącznik dopuszczający materiały do wbudowania przy realizacji przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zabezpieczy front robót przed dostępem osób trzecich.

- Wykonawca, jeśli zajdzie taka konieczność, zawrze umowę z podwykonawcą na realizację robót i dostarczy Pełnomocnikowi Zamawiającego kopię zawartej z nim umowy przed przekazaniem terenu budowy. Uzyskanie akceptacji Pełnomocnika Zamawiającego będzie stanowić warunek dopuszczający przystąpienie podwykonawcy do robót.

- Oznakowanie urządzeń na terenie obiektów zgodnie z wymogami użytkownika oraz przepisami BHP. Skompletowanie dokumentów zgodnie z przepisami BHP.

- Udzielenie gwarancji na wszystkie roboty instalacyjno-montażowe, wbudowane urządzenia, programy, itp.

- Sporządzenie instrukcji BHP dla zainstalowanych urządzeń.

- Wszystkie urządzenia elektryczne na terenie budowy i zapleczu muszą posiadać aktualne badania w zakresie dodatkowej ochrony od porażeń. Zabezpieczenie urządzeń elektrycznych na terenie budowy musi być zabezpieczone wyłącznikami różnicowo-prądowymi o prądzie nie większym niż 30 mA. Wymaga się zastosowania aktualnych Polskich Norm dotyczących urządzeń sieci i instalacji w zakresie wykonywanych robót.

- Prace montażowe winny być wykonywane przez osoby posiadające adekwatne do zakresu zamówienia uprawnienia kwalifikacyjne i szkolenia BHP.

-	Uwagi:

- Zaleca się, aby Wykonawca zapoznał się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjno -terenowymi terenu budowy, a także realizacyjnymi, i uwzględnił je w wypełnionym formularzu ofertowym.

- Obciążenie każdej ze stron przyszłej umowy za potencjalne skutki napotkania na roboty nieprzewidziane uzależnione będzie od konkretnej sytuacji i ocenione będzie po jej nastąpieniu.

- Zamawiający zapewnia doprowadzenie kabla zasilającego o napięciu 400V o przekroju zapewniającym zasilanie zastosowanej pompy.

Ilość: 1 szt.

Nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

- 42122000-0 Pompy.

Przedmiot zamówienia dotyczący zakresu Części IV. (czwartej) nie jest przeznaczony dla pracowników bądź klientów, ale tylko dla docelowych użytkowników zainstalowanej pompy. Wobec powyższego charakter przedmiotu zamówienia dla tej części zamówienia nie wymaga zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Zamówienie w zakresie Części IV. (czwartej) realizowane będzie wg wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 1d do SWZ.

- Wykonawca może złożyć jedną ofertę na:

(1) jedną wybraną część, lub

(2) kilka wybranych części, lub

(3) wszystkie części.

- Rozwiązania równoważne

Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt.) 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym, w odniesieniu do których towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

W przypadku użycia w SWZ odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację techniczną powinien założyć, że każdemu odniesieniu użytemu w dokumentacji towarzyszy wyraz „lub równoważne".

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach, dopuszcza się używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów.

Jeżeli w SWZ zostały wskazane jakiekolwiek nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty, normy czy pochodzenie (materiałów, urządzeń, wyposażenia), należy przyjąć, że zawsze dopuszcza się rozwiązanie równoważne. Celem niniejszego postępowania jest osiągnięcie określonej jakości i funkcjonalności, a nie nabycie materiałów, urządzeń lub wyposażenia konkretnej marki lub producenta. Z tych względów Pełnomocnik Zamawiającego dołożył należytej staranności, aby przedmiot zamówienia nie został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, które mogłyby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów. Jeżeli, pomimo tego okaże się, że w jakimkolwiek miejscu we wskazanych wyżej dokumentach występują takie wskazania, nie należy ich traktować, jako wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia, a należy je rozpatrywać wyłącznie w kategoriach wskazań o charakterze informacyjnym, niewiążących Wykonawców. Mając na względzie powyższe, należy zaznaczyć, że w przypadku wystąpienia w SWZ: nazw producentów, znaków towarowych, patentów lub pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, w odniesieniu do wymaganych materiałów, urządzeń, wyposażenia, sprzętu czy towarów zaleca, aby traktować, jako przykładowe i dopuszcza się zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, wyposażenia równoważnych, pod warunkiem że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, funkcjonalnych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w SWZ. Zmiany te mają być korzystne - np. obniżą koszty eksploatacji i konserwacji, poprawią parametry techniczne, będą stanowić aktualizację rozwiązań ze względu na postęp technologiczny oraz zmiany obowiązujących przepisów. Zastosowane materiały, urządzenia i wyposażenie równoważne muszą odpowiadać cechom technicznym i jakościowym materiałów, urządzeń i wyposażenia wskazanych w SWZ, oraz posiadać stosowne dopuszczenia, certyfikaty i aprobaty techniczne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane we wskazanych wyżej dokumentach, zobowiązany jest wykazać, że zastosowane materiały, urządzenia i wyposażenie spełniają wymagania określone w SWZ. W takiej sytuacji wymaga się od Wykonawcy - stosownie do treści art. 101 ust. 5 i 6 ustawy Pzp - złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających zastosowanie rozwiązań równoważnych.

- Wymagania w zakresie zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie stosunku pracy

Nie ma tutaj zastosowania.

- Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp

Nie ma tutaj zastosowania.

- Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych

Nie ma tutaj zastosowania.

- Termin wykonania zamówienia

Wszystkie cztery umowy o zamówienia częściowe zostaną zrealizowane w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.12.2025 r. Powyższy termin realizacji podyktowany jest koniecznością rozliczenia dofinansowania ze środków dotacji celowych Wojewody Kujawsko – Pomorskiego przeznaczonych do zrealizowania zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w roku 2025.

- Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

- Na podstawie art. 112 ustawy Pzp zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- zdolności do występowania w obrocie gospodarczym 	– 	tutaj nie dotyczy;

- uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeśli wynika to z odrębnych przepisów					– 	tutaj nie dotyczy;

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej 			– 	tutaj nie dotyczy;

- zdolności technicznej lub zawodowej:

  - W odniesieniu do Część I. (pierwszej) o nazwie „Cysterny do przewozu wody pitnej” 
- Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedną dostawę fabrycznie nowej cysterny do przewozu wody pitnej o pojemności zbiornika, co najmniej 5 000,00 litrów i za kwotę minimum 80 000,00 zł brutto;

  - W odniesieniu do Część II. (drugiej) o nazwie „Chlorator mobilny do dezynfekcji sieci 
i instalacji wodociągowych” - Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedną dostawę fabrycznie nowego chloratora mobilnego do dezynfekcji sieci o pojemności zbiornika, co najmniej 55,00 litrów 
i za kwotę minimum 40 000,00 zł brutto;

  - W odniesieniu do Część III. (trzeciej) o nazwie „Kontenerowa pompa do wody” 
- Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedną dostawę fabrycznie nowej pompy kontenerowej wirowej z pół otwartym wirnikiem do pracy przy pompowaniu ścieków, szlamu i brudnej wody oraz przystosowanej do pracy z igłofiltrami i za kwotę minimum 100 000,00 zł brutto;

  - W odniesieniu do Część IV. (czwartej) o nazwie „Pompa do wody z układem sterowania” 
- Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedną dostawę fabrycznie nowej pompy pionowej o wydajności minimum 900,00 m³/h, przy wysokości podnoszenia minimum 58,00 m i za kwotę minimum 500 000,00 zł brutto.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie warunku wiedzy i doświadczenia musi wykazać jeden z Wykonawców składających ofertę wspólną (np. jeden z członków konsorcjum). Ponadto w niniejszym postępowaniu Zamawiający nie określa szczególnego, obiektywnie uzasadnionego, sposobu spełniania przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków udziału w postępowaniu.

- Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN od tej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania..

- Oceniając zdolność techniczną lub zawodową Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

- Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 6, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

    - zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

    - sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

    - czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

- Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

- Podstawy wykluczenia

1. 	Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców w stosunku, do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, tj. Wykonawcę:

1) 	będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) 	handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) 	o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych,

d) 	finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) 	o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f) 	powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

g)	przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h)	o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej − lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2) 	jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt. 1);

3) 	wobec, którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

4) 	wobec, którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) 	jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

6) 	jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2. 	Nie przewiduje się wykluczenia wykonawców w stosunku, do których zachodzą okoliczności wskazane w art. 109 ust. 1 ustawy Pzp.

3. 	Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt. 1), 2) i 5) ustawy Pzp, jeżeli udowodni, że spełnił łącznie przesłanki określone w art. 110 ust. 2 pkt. 1) ÷ 3) ustawie Pzp.

4. 	Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.

5. 	Wykluczenie wykonawcy, na podstawie w/w przesłanek, następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp.

6. 	Wykluczeniu z postępowania podlegają wykonawcy, którzy spełniają przesłanki wykluczenia wskazane w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1).

7. 	Ponadto na podstawie art. 1 pkt. 3) ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, o których mowa w art. 7 ust. 1 w/w ustawy, tj.:

a) 	Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt. 3) w/w ustawy.

b) 	Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt. 3) w/w ustawy.

c) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 37) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt. 3) w/w ustawy.

8. 	Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 7.

9. 	W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie ust. 7 i ust. 8, Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy stosownie i odpowiednio do trybu oraz etapu prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- Wykaz podmiotowych środków dowodowych

- DOKUMENTY SKŁADANE RAZEM Z OFERTĄ

- Ofertę należy złożyć (wg wzoru załącznika nr 2 do SWZ), pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej.

- Do oferty wykonawca dołącza oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, a także o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - w zakresie wskazanym w rozdziale II podrozdziałach 7 i 8 SWZ. Wykonawca składa oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na formularzu JEDZ (wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ). JEDZ stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert oraz stanowi dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, wskazane w rozdziale II podrozdziale 9 pkt 2 SWZ (dot. „Dokumenty składane na wezwanie”).

- Wykonawca składa JEDZ pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej.

- JEDZ sporządza odrębnie każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku JEDZ potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

- Wykonawca sporządzi oświadczenie JEDZ za pośrednictwem:

- platformy zakupowej zamawiającego (strony prowadzonego postępowania – bezpośredni link poniżej): https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/1160729 lub

- przy wykorzystaniu systemu dostępnego poprzez stronę internetową https://espd.uzp.gov.pl lub

- za pośrednictwem innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego.

- Instrukcja wypełniania formularza JEDZ znajduje się na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem: https://www.gov.pl/web/uzp/jednolity-europejski-dokument-zamowienia .

- Celem ułatwienia wykonawcy sporządzenia JEDZ zamawiający przygotował formularz JEDZ (załącznik nr 4 do SWZ - również w formacie pliku XML), który zamieścił na Platformie. Formularz JEDZ, wstępnie przygotowany przez zamawiającego, zawiera tylko pola wskazane przez zamawiającego. W przypadku, gdy wykonawca korzysta z możliwości samodzielnego utworzenia nowego formularza JEDZ/ESPD, aktywne są wszystkie pola formularza. Należy je wypełnić w zakresie stosownym do wymagań określonych przez zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu. Przy wszystkich podstawach wykluczenia domyślnie zaznaczona jest odpowiedź przecząca. Po zaznaczeniu odpowiedzi twierdzącej wykonawca ma możliwość podania szczegółów, a także opisania ewentualnych środków zaradczych podjętych w ramach, tzw. samooczyszczenia.

- Samooczyszczenie – w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

1) 	naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

2) 	wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;

3) 	podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

a) 	zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,

b) 	zreorganizował personel,

c) 	wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

d) 	utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,

e) 	wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, a jeżeli uzna, że nie są wystarczające, wyklucza wykonawcę.

- Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wypełnić część II sekcja D JEDZ, w tym, jeśli jest to wiadome, podać firmy podwykonawców.

- Do oferty wykonawca załącza również:

- Pełnomocnictwo

- Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.

- W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców, należy załączyć do oferty.

Wymagana forma:

Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Gdy zostało wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub ewentualnie podwykonawca:

- jako dokument elektroniczny – przekazuje się ten dokument,

- jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem – przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Przez cyfrowe odwzorowanie należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje mocodawca, tj. odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub ewentualnie podwykonawca, w zakresie dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą lub notariusz.

- Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, 
z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.

Wymagana forma:

Wykonawcy składają oświadczenia w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub w innym dokumencie.

W przypadku, gdy oświadczenie zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub notariusz.

- Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (1) z art. 5k rozporządzenia Rady (UE) 833/2014, 
(2) z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

- Stosownie do art. 63 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia powinny być złożone, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym (sporządzone wg wzoru Załącznika nr 4 do SWZ). Oświadczenie w/w sporządza odrębnie każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a także podmiot udostępniający swoje zasoby.

Wymagana forma:

Wykonawcy składają oświadczenia w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub w innym dokumencie.

W przypadku, gdy oświadczenie zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub notariusz.

- Zobowiązanie podmiotu trzeciego

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (lub inny podmiotowy środek dowodowy), potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

- sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Wymagana forma:

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

W przypadku, gdy oświadczenie zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub notariusz.

- DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE

- Zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:

  - informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp - sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

  - oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 
i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2024 roku, poz. 594 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – sporządzonego wg wzoru Załącznika nr 6 do SWZ;

  - oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (JEDZ) oraz w oświadczeniu dotyczącym przesłanek wykluczenia (1) z art. 5k rozporządzenia Rady (UE) 833/2014, (2) z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego – sporządzonego wg wzoru Załącznika nr 7 do SWZ;

  - wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane - sporządzonego wg wzoru Załącznika nr 5 do SWZ wraz z załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

- Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:

  - może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, jeśli wykonawca wskazał w jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków;

  - podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia JEDZ.

- Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

- Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia.

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w w/w ust. 1 lit. a (niniejszego podrozdziału 2) SWZ) składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w pkt. 1 
lit. a) - (niniejszego podrozdziału 2) SWZ) - wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

- Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 5, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokument /oświadczenie/, o którym tutaj mowa, musi być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

- W zakresie nieuregulowanym w SWZ, zastosowanie mają w szczególności przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415) oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452).

- Wymagania dotyczące wadium

Nie ma tutaj zastosowania.

- Sposób przygotowania ofert

- Oferta wraz z załącznikami musi zostać sporządzona w języku polskim, złożona w postaci elektronicznej oraz podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności.

- Zasady rejestracji na Platformie:

Zamawiający zaleca (rekomenduje) założenie przez wykonawców konta na Platformie. Zasady rejestracji konta użytkownika określił operator Platformy w swoim Regulaminie opublikowanym pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/regulamin .

- Zasady przygotowania i złożenia oferty za pośrednictwem Platformy:

- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Oferty wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę, zostaną odrzucone.

- Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, wskazanymi w rozdziale II podrozdziale 9.1) SWZ przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tzn. za pomocą (pośrednictwem) Platformy.

- Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami sporządzonymi wg wzorów załączonych do SWZ w języku polskim.

- Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.

- Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert.

- Do upływu terminu składania ofert wykonawca może wycofać ofertę. Sposób postępowania w przypadku oferty w systemie został opisany w Instrukcji korzystania z Platformy opublikowanych na https://platformazakupowa.pl/strona/regulamin .

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo ewentualnie podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną/osoby upoważnione.

- Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1233), jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Opis sposobu obliczenia ceny

- Cena oferty (podana z dokładnością do 1 grosza, tj. dwóch miejsc po przecinku) - to kwota brutto obliczona poprzez dodanie do wynagrodzenia netto podstawowej 23% stawki podatku VAT. Wykonawca zobowiązany jest zastosować stawkę VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 361 ze zm.).

- Cenę oferty należy obliczyć, uwzględniając całość wynagrodzenia wykonawcy za prawidłowe wykonanie umowy. Wykonawca jest zobowiązany skalkulować cenę na podstawie opisu przedmiotu zamówienia oraz ryzyk kontraktowych określonych w treści SWZ.

- Cena oferty obejmuje wszystkie koszty, które poniesie wykonawca w toku realizacji zamówienia. Wykonawca skalkuluje ponadto wszystkie potencjalne rodzaje ryzyka ekonomicznego, jakie mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu umowy.

- Zgodnie z art. 225 ustawy Pzp, jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania 
u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług, do celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W takiej sytuacji wykonawca ma obowiązek:

- poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania 
u zamawiającego obowiązku podatkowego;

- wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

- wskazania wartości towaru lub usługi objętych obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;

- wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy będzie miała zastosowanie.

Informację w powyższym zakresie wykonawca składa w Formularza Oferty sporządzonym wg załącznika nr 2 do SWZ. Brak złożenia w/w informacji będzie postrzegany, jako brak powstania obowiązku podatkowego u zamawiającego.

- Nie dopuszcza się stosowania upustów cenowych do ceny brutto podanej w Formularzu Ofertowym. Ewentualne rabaty (upusty) należy uwzględnić w marży.

- Sposoby waloryzacji lub/i zmiany wynagrodzenia określone zostały w Załączniku nr 3 do SWZ.

- Wszelkie rozliczenia związane z realizacją przedmiotowego zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SWZ – dokonywane będą w walucie polskiej „PLN”, a sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia (zamówienia częsciowe), określone zostały w Załączniku nr 1 do SWZ, na który skąłdają się Załącznik nr 1a, Załącznik nr 1b, Załącznik nr 1c oraz Załącznik nr 1d (właściwe dla danej części zamówienia wzorce umowne).

- Informacje o przebiegu postępowania

- Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

  - W niniejszym postępowaniu komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania oraz informacje przekazywane są elektronicznie za pośrednictwem Platformy zakupowej Open Nexus: https://platformazakupowa.pl/pn/torunskie_wodociagi/proceedings (zwanej również „Platformą”, bezpośredni link do przedmiotowego postępowania - znajduje się poniżej).

  - Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/1160729 .

  - W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między zamawiającym a wykonawcami w zakresie:

- przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ;

- przesyłania odpowiedzi na wezwanie zamawiającego do złożenia podmiotowych środków dowodowych;

- przesyłania odpowiedzi na wezwanie zamawiającego do złożenia/poprawienia/uzupełnienia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;

- przesyłania odpowiedzi na wezwanie zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;

- przesłania odpowiedzi na inne wezwania zamawiającego wynikające z ustawy - Prawo zamówień publicznych;

- przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń wykonawcy;

- przesyłania odwołania/inne

– odbywa się za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.

Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.

  - Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem Platformy do konkretnego wykonawcy.

  - Wykonawca, jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

  - Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków dokumentacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.:

  - stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,

  - komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

  - zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, inna niż Internet Explorer,

  - włączona obsługa JavaScript,

  - zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,

  - szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.,

  - oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

  - Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

  - akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem  w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,

  - zapoznał i stosuje się do Instrukcji dostępnych pod adresami:

https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view

oraz

https://platformazakupowa.pl/strona/instrukcje-wykonawca .

  - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z Platformy, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). 
Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę 
w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy Pzp.

  - Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://www.platformazakupowa.pl/strona/instrukcje-wykonawca .

  - Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.

  - Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy przekazywać za pośrednictwem Platformy. Korespondencję uważa się za przekazaną w terminie, jeżeli dotrze do zamawiającego przed upływem wymaganego terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania wiadomości elektronicznej.

  - Osoby wskazane do porozumiewania się z wykonawcami:

- w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia wskazanych w Częściach I. ÷ III. (od Części pierwszej do Części trzeciej) – Pan Piotr Filipiak lub Pan Rafał Błażejczyk

tel. +48 56 65 86 541/542/423;

- w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia wskazanego w Części IV. – Pan Marcin Sikorski

tel. +48 56 65 86 569/570;

- w zakresie dotyczącym zagadnień proceduralnych – Pan Wojciech Walkowiak

tel. +48 56 65 86 457

- przy, czym podstawowym narzędziem komunikacji w relacji Wykonawca  Pełnomocnik Zamawiającego jest Platforma (poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego”), a komunikacja ustna (telefoniczna) dopuszczona jest tylko w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia i ofert.

  - Pozostałe informacje oraz zalecenia zamawiającego:

- Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf .

- Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf  i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.

- Pliki w innych formatach niż .pdf zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.

- Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju.

- Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.

- Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie zaś za pośrednictwem adresu e-mail.

- Zaleca się, aby osobą składającą ofertę –fizycznie poprzez Platformę– była osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.

- Ofertę należy przygotować z należytą starannością właściwą dla podmiotu ubiegającego się 
o udzielenie zamówienia publicznego i z zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed upływem terminu składania ofert.

- Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.

- Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik .zip , zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.

- Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.

- Zamawiający zaleca, aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików, co równoważne będzie 
z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.

- W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:

  - .zip

  - .7Z

- Wśród formatów powszechnych, a nie występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.

- Opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia albo przez podwykonawcę.

- Występujące limity objętości plików lub spakowanych folderów wskazane są na stronie pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/strona/instrukcje-wykonawca - w miejscu „SKŁADANIE OFERT W POSTĘPOWANIACH:”.

- Termin oraz sposób składania i otwarcia ofert

  - Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami, o których mowa w SWZ należy umieścić na Platformie pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/torunskie_wodociagi/proceedings w miejscu oznaczonym pod nazwą: „57/2025-TW. Dostawa urządzeń i sprzętu zapewniających ciągłość dostaw wody.” (bezpośredni link do strony prowadzonego postępowania: https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/1160729 ) - należy złożyć w terminie do dnia 26.09.2025 r. do godz. 800.

  - Po wypełnieniu aktywnego formularza składania oferty i dołączenia wszystkich wymaganych – na dzień składania ofert – załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.

  - Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym (przez osobę lub osoby do tego upoważnione). W procesie składania oferty za pośrednictwem Platformy, wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem Platformy. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust 1 ustawy Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty oraz oświadczenie, o którym mowa 
w art. 125 ust. 1 sporządza się -pod rygorem nieważności- w formie elektronicznej.

  - Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (Platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.

  - Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/instrukcje-wykonawca .

  - Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.09.2025 r. o godz. 815 poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie ofert.

  - Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

  - Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

  - Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj. https://platformazakupowa.pl/pn/torunskie_wodociagi/proceedings w miejscu oznaczonym pod nazwą: „57/2025-TW. Dostawa urządzeń i sprzętu zapewniających ciągłość dostaw wody.” (bezpośredni link do strony prowadzonego postępowania: https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/1160729 ) – informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  - Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

a) 	nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte,

b) 	cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

  - Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na Platformie w sekcji ,,Komunikaty”. Zgodnie
 z ustawą Pzp, zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert w sposób jawny z udziałem wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi 
do przekazu wideo on-line, a ma jedynie takie uprawnienie, z którego w niniejszym postępowaniu 
nie skorzysta.

- Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 19.12.2025 r. (włącznie).

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert (art. 220 ust. 1 ustawy Pzp).

- Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującym kryterium oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryterium:

  - W odniesieniu do Część I. (pierwszej) o nazwie „Cysterny do przewozu wody pitnej”, przy wyborze najkorzystniejszej oferty częściowej Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

| Lp. | Opis kryterium oceny | Znaczenie (%) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena (C) | 60% |
| 2. | Okres gwarancji cystern (G) | 40% |
|  | Razem | 100% |

Zasady oceny ofert (częściowych):

Ad) Kryterium „Cena (C)”:

Cena oferty (C) – oferta częściowa z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów = 100, pomnożone przez współczynnik 0,60; oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do najtańszej oferty częściowej, wg wzoru

C = C of. n. /C of. b. x 100 x 0,60

gdzie:

C - liczba punktów za kryterium cena,

C of.n. - cena najkorzystniejszej oferty częściowej,

C of.b. - cena badanej oferty częściowej.

Ad) Kryterium „Okres gwarancji cystern (G)”

Okres gwarancji cystern (G) – oferta z najdłuższym terminem gwarancji cystern otrzyma maksymalną ilość punktów = 100, pomnożone przez współczynnik 0,40; oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty z najdłuższym zaoferowanym okresem gwarancji cystern, wg wzoru:

G = G of.b. /G. of.n. x 100 x 0,40

gdzie:

G - liczba punktów za kryterium okres gwarancji cystern,

G of.b. - okres gwarancji cystern oferty badanej,

G of.n. - okres gwarancji cystern oferty z najdłuższym zaoferowanym okresem gwarancji cystern.

Uwaga!

    - Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty odbioru podpisania protokołu odbioru;

    - Maksymalny okres gwarancji dla oceny oferty wynosi 48 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru;

    - Jeżeli którykolwiek wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż maksymalny, otrzyma liczbę punktów taką, jak przewidziano dla maksymalnego (48 miesięcznego) okresu gwarancji;

    - Jeżeli którykolwiek z wykonawców w ofercie częściowej wskaże okres krótszy, niż minimalny okres gwarancji, tj. wpisze wartość mniejszą niż 24 miesiące lub nie wskaże okresu gwarancji, to taka oferta częściowa będzie podlegała odrzuceniu.

    - Okres gwarancji należy wskazać w pełnych miesiącach.

Najkorzystniejsza oferta częściowa, to oferta częściowa, która otrzyma najwyższą liczbę punków stanowiącą sumę punktów przyznanych w ramach każdego z kryteriów:

O = C + G;

O - ocena oferty częściowej w punktach (suma);

C - liczba punktów za kryterium cena;

G - liczba punktów za kryterium okres gwarancji cystern.

Punktacja przyznawana ofertom częściowym w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

W przypadku równej ilości otrzymanych punktów, zastosowane zostaną dyspozycje art. 248 i nast. ustawy Pzp.

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta częściowa zostanie uznana za najkorzystniejszą, tzn. uzyska największą ilość punktów.

  - W odniesieniu do Część II. (drugiej) o nazwie „Chlorator mobilny do dezynfekcji sieci i instalacji wodociągowych”, przy wyborze najkorzystniejszej oferty częściowej Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

| Lp. | Opis kryterium oceny | Znaczenie (%) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena (C) | 60% |
| 2. | Okres gwarancji chloratora (G) | 40% |
|  | Razem | 100% |

Zasady oceny ofert (częściowych):

Ad) Kryterium „Cena (C)”:

Cena oferty (C) – oferta częściowa z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów = 100, pomnożone przez współczynnik 0,60; oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do najtańszej oferty częściowej, wg wzoru

C = C of. n. /C of. b. x 100 x 0,60

gdzie:

C - liczba punktów za kryterium cena,

C of.n. - cena najkorzystniejszej oferty częściowej,

C of.b. - cena badanej oferty częściowej.

Ad) Kryterium „Okres gwarancji chloratora (G)”

Okres gwarancji chloratora (G) – oferta z najdłuższym terminem gwarancji chloratora otrzyma maksymalną ilość punktów = 100, pomnożone przez współczynnik 0,40; oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty z najdłuższym zaoferowanym okresem gwarancji chloratora, wg wzoru:

G = G of.b. /G. of.n. x 100 x 0,40

gdzie:

G - liczba punktów za kryterium okres gwarancji chloratora,

G of.b. - okres gwarancji chloratora oferty badanej,

G of.n. - okres gwarancji chloratora oferty z najdłuższym zaoferowanym okresem gwarancji chloratora.

Uwaga!

- Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty odbioru podpisania protokołu odbioru;

- Maksymalny okres gwarancji dla oceny oferty wynosi 48 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru;

- Jeżeli którykolwiek wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż maksymalny, otrzyma liczbę punktów taką, jak przewidziano dla maksymalnego (48 miesięcznego) okresu gwarancji;

- Jeżeli którykolwiek z wykonawców w ofercie częściowej wskaże okres krótszy, niż minimalny okres gwarancji, tj. wpisze wartość mniejszą niż 24 miesiące lub nie wskaże okresu gwarancji, to taka oferta częściowa będzie podlegała odrzuceniu.

- Okres gwarancji należy wskazać w pełnych miesiącach.

Najkorzystniejsza oferta częściowa, to oferta częściowa, która otrzyma najwyższą liczbę punków stanowiącą sumę punktów przyznanych w ramach każdego z kryteriów:

O = C + G;

O - ocena oferty częściowej w punktach (suma);

C - liczba punktów za kryterium cena;

G - liczba punktów za kryterium okres gwarancji chloratora.

Punktacja przyznawana ofertom częściowym w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

W przypadku równej ilości otrzymanych punktów, zastosowane zostaną dyspozycje art. 248 i nast. ustawy Pzp.

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta częściowa zostanie uznana za najkorzystniejszą, tzn. uzyska największą ilość punktów w danej części zamówienia.

  - W odniesieniu do Część III. (trzeciej) o nazwie „Kontenerowa pompa do wody”, przy wyborze najkorzystniejszej oferty częściowej Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

| Lp. | Opis kryterium oceny | Znaczenie (%) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena (C) | 60% |
| 2. | Okres gwarancji pompy kontenerowej (G) | 40% |
|  | Razem | 100% |

Zasady oceny ofert (częściowych):

Ad) Kryterium „Cena (C)”:

Cena oferty (C) – oferta częściowa z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów = 100, pomnożone przez współczynnik 0,60; oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do najtańszej oferty częściowej, wg wzoru

C = C of. n. /C of. b. x 100 x 0,60

gdzie:

C - liczba punktów za kryterium cena,

C of.n. - cena najkorzystniejszej oferty częściowej,

C of.b. - cena badanej oferty częściowej.

Ad) Kryterium „Okres gwarancji pompy kontenerowej (G)”

Okres gwarancji pompy kontenerowej (G) – oferta z najdłuższym terminem gwarancji pompy kontenerowej otrzyma maksymalną ilość punktów = 100, pomnożone przez współczynnik 0,40; oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty z najdłuższym zaoferowanym okresem gwarancji pompy kontenerowej, wg wzoru:

G = G of.b. /G. of.n. x 100 x 0,40

gdzie:

G - liczba punktów za kryterium okres gwarancji pompy kontenerowej,

G of.b. - okres gwarancji pompy kontenerowej oferty badanej,

G of.n. - okres gwarancji pompy kontenerowej oferty z najdłuższym zaoferowanym okresem gwarancji pompy kontenerowej.

Uwaga!

- Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty odbioru podpisania protokołu odbioru;

- Maksymalny okres gwarancji dla oceny oferty wynosi 48 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru;

- Jeżeli którykolwiek wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż maksymalny, otrzyma liczbę punktów taką, jak przewidziano dla maksymalnego (48 miesięcznego) okresu gwarancji;

- Jeżeli którykolwiek z wykonawców w ofercie częściowej wskaże okres krótszy, niż minimalny okres gwarancji, tj. wpisze wartość mniejszą niż 24 miesiące lub nie wskaże okresu gwarancji, to taka oferta częściowa będzie podlegała odrzuceniu.

- Okres gwarancji należy wskazać w pełnych miesiącach.

Najkorzystniejsza oferta częściowa, to oferta częściowa, która otrzyma najwyższą liczbę punków stanowiącą sumę punktów przyznanych w ramach każdego z kryteriów:

O = C + G;

O - ocena oferty częściowej w punktach (suma);

C - liczba punktów za kryterium cena;

G - liczba punktów za kryterium okres gwarancji pompy kontenerowej.

Punktacja przyznawana ofertom częściowym w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

W przypadku równej ilości otrzymanych punktów, zastosowane zostaną dyspozycje art. 248 i nast. ustawy Pzp.

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta częściowa zostanie uznana za najkorzystniejszą, tzn. uzyska największą ilość punktów.

  - W odniesieniu do Część IV. (czwartej) o nazwie „Pompa do wody z układem sterowania”, przy wyborze najkorzystniejszej oferty częściowej Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

| Lp. | Opis kryterium oceny | Znaczenie (%) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena (C) | 60% |
| 2. | Okres gwarancji pompy do wody (G) | 40% |
|  | Razem | 100% |

Zasady oceny ofert (częściowych):

Ad) Kryterium „Cena (C)”:

Cena oferty (C) – oferta częściowa z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów = 100, pomnożone przez współczynnik 0,60; oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do najtańszej oferty częściowej, wg wzoru

C = C of. n. /C of. b. x 100 x 0,60

gdzie:

C - liczba punktów za kryterium cena,

C of.n. - cena najkorzystniejszej oferty częściowej,

C of.b. - cena badanej oferty częściowej.

Ad) Kryterium „Okres gwarancji pompy do wody (G)”

Okres gwarancji pompy do wody (G) – oferta z najdłuższym terminem gwarancji pompy do wody otrzyma maksymalną ilość punktów = 100, pomnożone przez współczynnik 0,40; oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty z najdłuższym zaoferowanym okresem gwarancji pompy do wody, wg wzoru:

G = G of.b. /G. of.n. x 100 x 0,40

gdzie:

G - liczba punktów za kryterium okres gwarancji pompy do wody,

G of.b. - okres gwarancji pompy do wody oferty badanej,

G of.n. - okres gwarancji pompy kontenerowej oferty z najdłuższym zaoferowanym okresem gwarancji pompy do wody.

Uwaga!

- Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty odbioru podpisania protokołu odbioru;

- Maksymalny okres gwarancji dla oceny oferty wynosi 48 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru;

- Jeżeli którykolwiek wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż maksymalny, otrzyma liczbę punktów taką, jak przewidziano dla maksymalnego (48 miesięcznego) okresu gwarancji;

- Jeżeli którykolwiek z wykonawców w ofercie częściowej wskaże okres krótszy, niż minimalny okres gwarancji, tj. wpisze wartość mniejszą niż 24 miesiące lub nie wskaże okresu gwarancji, to taka oferta częściowa będzie podlegała odrzuceniu.

- Okres gwarancji należy wskazać w pełnych miesiącach.

Najkorzystniejsza oferta częściowa, to oferta częściowa, która otrzyma najwyższą liczbę punków stanowiącą sumę punktów przyznanych w ramach każdego z kryteriów:

O = C + G;

O - ocena oferty częściowej w punktach (suma);

C - liczba punktów za kryterium cena;

G - liczba punktów za kryterium okres gwarancji pompy do wody.

Punktacja przyznawana ofertom częściowym w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

W przypadku równej ilości otrzymanych punktów, zastosowane zostaną dyspozycje art. 248 i nast. ustawy Pzp.

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta częściowa zostanie uznana za najkorzystniejszą, tzn. uzyska największą ilość punktów.

- Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wzory umów stanowią Załączniki nr 1 do SWZ w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia:

- adekwatny dla Części I. (pierwszej) 	– Załącznik nr 1a,

- adekwatny dla Części II. (drugiej) 	– Załącznik nr 1b,

- adekwatny dla Części III. (trzeciej) 	– Załącznik nr 1c,

- adekwatny dla Części IV. (czwartej) 	– Załącznik nr 1d.

Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę w/w projektowanych postanowień umownych (wzorów umów).

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Nie ma tutaj zastosowania.

- Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty, w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Umowa zostanie zawarta (umowy zostaną zawarte) w formie pisemnej pod rygorem nieważności wg wzoru stanowiącego - odpowiednio dla danej części - Załącznik nr 1a lub/i Załącznik nr 1b lub/i Załącznik nr 1c lub/i Załącznik nr 1d do SWZ.

- Zamawiający poinformuje wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie (w danej części), o miejscu i terminie zawarcia umowy. Zamawiający przewiduje możliwość zawarcia umowy drogą korespondencyjną poprzez wymianę podpisanych przez strony egzemplarzy umowy. Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej.

- Wykonawca przed zawarciem umowy poda wszelkie niezbędne informacje do wypełnienia treści umowy - na wezwanie Zamawiającego.

- Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców, w której m.in. zostanie wskazana osoba (zostaną wskazane osoby) upoważnione do współdziałania przy realizacji umowy.

Niedopełnienie powyższych formalności przez wybranego Wykonawcę będzie potraktowane przez Zamawiającego, jako niemożność zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

- Unieważnienie postępowania

Wg przesłanek określonych ustawie Pzp.

Zamawiający może również unieważnić postępowanie w danej części na podstawie art. 257 w związku z art. 259 ustawy Pzp. Zamówienia (częściowe) mają być dofinansowane ze środków dotacji celowych Wojewody Kujawsko – Pomorskiego przeznaczonych do zrealizowania zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w roku 2025.

- Załączniki do SWZ

Załącznikami do SWZ są:

- Załącznik nr 1  	-	WZORY UMÓW (PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWNE):

- adekwatny dla Części I. (pierwszej) 	– Załącznik nr 1a,

- adekwatny dla Części II. (drugiej) 		– Załącznik nr 1b,

- adekwatny dla Części III. (trzeciej) 		– Załącznik nr 1c,

- adekwatny dla Części IV. (czwartej) 	– Załącznik nr 1d;

- Załącznik nr 2	-	WZÓR FORMULARZA OFERTY;

- Załącznik nr 3	-	WZÓR JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZMÓWIENIA 
				(formaty: .xml oraz .doc);

- Załącznik nr 4	-	WZÓR OŚWIADCZENIA WYKONAWCY/WYKONAWCY WSPÓLNIE
				UBIEGAJĄCEGO SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA/PODMIOTU
				UDSTĘPNIAJĄCEGO SWOJE ZASOBY DOTYCZĄCEGO PRZESŁANEK
				WYKLUCZENIA Z:

      - ART. 5K ROZPORZĄDZENIA RADY (UE) 833/2014,

      - ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (ZWANE „OŚWIADCZENIEM SANKCYJNYM”);

- Załącznik nr 5	-	WZÓR WYKAZU WYKONANYCH DOSTAW;

- Załącznik nr 6	-	WZÓR OŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI / BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO
				GRUPY KAPITAŁOWEJ;

- Załącznik nr 7	-	WZÓR OŚWIADCZENIA O AKTUALNOŚCI.

Toruń, dnia 22.08.2025 r.