Załącznik nr 2d do SWZ OP.272.1.2.2022

Niniejszy dokument należy opatrzyć elektronicznym podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Uwaga! Nanoszenie jakichkolwiek zmian w treści dokumentu po opatrzeniu ww. podpisem może skutkować naruszeniem integralności podpisu, a w konsekwencji skutkować odrzuceniem oferty.

Oświadczenie potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup 
i dostawa wyposażenia pracowni w Zespole Szkół nr 1 w Ostrzeszowie i Zespole Szkół nr 2 
w Ostrzeszowie w ramach projektu „Kompleksowe wsparcie kształcenia zawodowego 
w powiecie ostrzeszowskim” (VI części) oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia na część IV zamówienia Zakup i dostawa przyborów do pracowni branży drzewnej w Zespole Szkół nr 1 w Ostrzeszowie, spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w załączniku nr 1d do SWZ stanowiącym opis przedmiotu zamówienia i posiada parametry nie gorsze niż:

Minimalne dane techniczne wymagane przez Zamawiającego

- Odkurzacz przemysłowy – sztuk 1 - Odkurzacz przemysłowy bezworkowy - moc min. 1200W - bezworkowy z filtrem pyłowym - pojemność min 20L - wbudowane gniazdo do podłączenia urządzeń

- Szafa narzędziowa– sztuk 1 - konstrukcja metalowa , stal min 1 mm, - zamek zabezpieczający, - min 5 półek o udźwigu min 50KG - wysokość 180-200 cm - szerokość 80-102cm - głębokość 40-50 cm - szara

- Mikroskop – sztuk 2 - przechwytywanie obrazów i wideo HD bez komputera - matryca 5MP Aptina CMOS, wysokiej jakości obrazy - ekran LCD z funkcją dotyku i zoomu - pokrętło mikro i makrometryczne, precyzja ustawiania ostrości - gniazdo na kartę SD (do 32 GB, brak w zestawie), zapis obrazów filmów bezk koniczności podłączania do komputera - gniazdo Micro HDMI do cyfrowego przesyłania nieskompresowanych obrazów i filmów - możliwość przesyłania obrazu bez podłączenia do komputera - gniazdo USB do podłączenia mikroskopu do komputera - obiektywy 4x / 10x / 40x¦ - oświetlenie LED przechodzące i odbite z regulacją intensywności oświetlenia - Wyposażenie: - Wyświetlacz dotykowy min.7 cala - Wejście na kartę typu SD - Gniazdo miniHDMI - Gniazdo miniUSB do podłączenia do komputera - Oświetlenie górne i dolne - Regulacja natężenia oświetlenia

- Wilgotnościomierz – sztuk 2 - Wilgotnościomierz do drewna, - wysoki zakres pomiaru wilgotności w zakresie od 6% do 100% wartości bezwzględnej - Przyrządem można dokonać pomiaru wilgotności 11 gatunków drewna: sosny, świerku, jodły, jaworu, brzozy, klonu, jesionu, orzecha, dębu, buku i topoli. - Wilgotnościomierz wyposażony w układ kompensacji wpływu temperatury. - Do wyposażenia przyrządu należą dwie elektrody: ręczna oraz młotkowa.

- Kubek wpływowy – sztuk 2 - Pojemność 100ml - 1 Sztuka z dyszą wpływową 4mm - 1 sztuka z dyszą wpływową 6 mm - Aluminiowy

- Miernik pH – sztuk 1 - zakres 0 – 14pH, - Płaska sonda ułatwiająca pomiar Jedno-, dwu-, lub trzypunktowa, - kalibracja, - Wodoszczelny (IP57)

- Mikrometr – sztuk 5 • 0-25; - 2szt • 25-50; - 2 szt • 50-75; - 1 szt • Dokładność: 0,01 mm • Temperatura robocza: 5 C - 40

- Czujnik pomiarowy zegarowy – sztuk 2 - Zakres pomiarowy 25 mm; działka 0,01 mm - Czujnik zegarowy 0-25/0,01 - Podziałka 0,01 - Zakres 0-25 - Zakres na obrót 1.0 mm - Tarcza podziałki obracana, z dwoma nastawianymi .Korpus z mocnego aluminium; Wymienna końcówka pomiarowa; Bez ucha mocującego; Czujnik można zamocować w statywie magnetycznym

- Stolik pomiarowy z czujnikiem zegarowym – sztuk 1 - Stół pomiarowy z ramieniem poziomym 200/100 mm - płyta stolika szlifowana i docierana, z rowkami - kolumna hartowana i dokładnie szlifowana - otwór mocujący do czujnika zegarowego o Ø 8 mm H7 - ramię poziome nastawne - wysokość całkowita/zakres pomiarowy: 200/100 mm - powierzchnia stołu: min. 60 x 68 mm - kolumna min Ø: 22 mm - wysięg: dostosowany do wymiarów stołu

- Stoper elektroniczny – sztuk 1 • Duży podwójny wyświetlacz o wielkości 26 mm. • Umożliwia jednoczesne wskazanie godziny i 1 lub 2 timerów. • Funkcja odliczania w górę i w dół (do 24 godzin). • Urządzenie stojące samodzielnie, z uchwytem mocującym

- Dynamometr - sztuk 2 - Zakres pomiarowy 100 KG oraz 20 KG; min. wskazanie 0,2 KG oraz 0,05 KG; - wskaźnik cyfrowy ( tara, wartość, war. szczytowa i jednostki)

- Czujnik do rozstawu zębów pił – sztuk 1 - odczyt: 0,01 mm; pomiarowa: 2 mm; - zakres na obrót: 1 mm; - punkt styku: płaski Ø 10 mm; średnica: dla pił o średnicy otworu osadczego od 16 mm; - dwustronna skala obrotowa; - punkt kontaktowy i słupki wykonane ze stali

- Taboret laboratoryjny - sztuk 8 - Taboret laboratoryjny z podnóżkiem - PODSTAWA: - Podstawa stalowa w kolorze aluminium o średnicy 60 cm, - Stopki antypoślizgowe, - podnóżek z opcją regulacji położenia - SIEDZISKO : - Zakres regulacji siedziska 55 – 80 cm (+/- 1 cm), - Regulacja wysokości za pomocą podnośnika pneumatycznego - Siedzisko -min 33 cm (średnica), - Siedzisko pokryte pianką poliuretanową integralną (kolor ciemny szary ), - Odporne na czynniki chemiczne, - Odporne na uszkodzenia mechaniczne