Załącznik nr 1 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Modernizacja boiska sportowego do piłki nożnej w miejscowości Wielkanoc, Gmina Gołcza”.
Zakres zamówienia obejmuje, m.in:
- demontaż siedzisk stadionowych,
- czyszczenie, uzupełnienie ubytków i malowanie elementów betonowych trybun sportowych,
- montaż siedzisk stadionowych wraz z wymianą uszkodzonych krzesełek,
- malowanie elementów stalowych zadaszenia trybun sportowych,
- modernizację ciągów komunikacyjnych z kostki brukowej betonowej,
- roboty ziemne, w tym: karczowanie i ścinanie krzaków, wykonanie palisady drewnianej, profilowanie skarp z wywozem i utylizacją urobku, zabezpieczenie skarp,
- montaż urządzeń siłowni zewnętrznej, ławek i kosza na śmieci.
Przedmiot zamówienia został w sposób szczegółowy opisany w przedmiarze robót. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 3 do SWZ. Przed złożeniem oferty zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej.

Zamawiający informuje, iż dojazd do trybun sportowych sprzętem mechanicznym (samochody, koparki) jest utrudniony i wymaga dostosowania technologii prowadzenia robót, w szczególności robót ziemnych do warunków lokalnych. W dokumentacji przetargowej zawarto dokumentację fotograficzną obrazującą istniejący stan elementów przewidzianych do modernizacji oraz usytuowanie obiektu.

Jeżeli w dokumentacji przetargowej nie wskazano kolorystyki materiałów wykończeniowych, kolorystykę należy uzgodnić z zamawiającym.

Opis przedmiotu zamówienia oraz przedmiar robót są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Dokumenty te należy rozpatrywać łącznie.

Kody CPV:
45000000-7 Roboty budowlane
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
37410000-5 Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu
45262330-3 Roboty w zakresie naprawy betonu
45442100-8 Roboty malarskie
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych CPV:

Obowiązki wykonawcy, wymagania realizacyjne:
1. Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia terenu budowy i interesów osób trzecich, zapewnienia warunków bezpieczeństwa związanego z budową oraz właściwej ochrony środowiska.
2. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres realizacji robót prowadzić roboty budowlane
   w taki sposób, aby z tytułu prowadzonych prac nie doszło do przerwania ciągłości dostaw wszystkich mediów, w tym odbioru ścieków.
3. W przypadku konieczności skorzystania z cudzej nieruchomości do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych, wykonawca obowiązany jest przed ich rozpoczęciem uzgodnić przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z sąsiedniej nieruchomości z jej właścicielem, a po zakończeniu robót wykonawca obowiązany jest naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości.
4. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne szkody wobec zamawiającego
   lub podmiotów i osób trzecich z tytułu prowadzonych robót.
5. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać roboty w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, normy, warunki techniczne, zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, wytyczne i wszelkie zalecenia uzgodnione do wykonania w czasie realizacji zadania ze służbami zamawiającego.
6. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obecności kierownika budowy (na jej terenie)
   w trakcie realizacji robót. Równocześnie Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałej dyspozycyjności osób wchodzących w skład kierownictwa budowy w zakresie kontaktu telefonicznego oraz drogą elektroniczną (mail). Czynności kierownika budowy muszą być uwidocznione we właściwej dokumentacji (np. notatkach służbowych, protokołach spisanych
   z udziałem zamawiającego, protokołach odbioru, protokołach z spotkań bądź narad koordynacyjnych, itp.).
7. Wykonawca odpowiedzialny jest za zorganizowanie terenu budowy zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologie prowadzenia robót.
8. Obowiązkiem wykonawcy jest prowadzenie robót w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia istniejących obiektów, w tym istniejącej infrastruktury technicznej, zlokalizowanych na terenie budowy a nie podlegających przebudowie, a także zlokalizowanych poza terenem budowy, w  przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury na własny koszt.
9. Wykonawca zobowiązany jest codziennie, po zakończeniu prac do zabezpieczenia, uporządkowania i utrzymania w czystości terenu budowy wraz z terenami przyległymi.
10. Wykonawca w ofercie winien uwzględnić koszty wykonania wymaganych właściwymi przepisami prób, badań, pomiarów i sprawdzeń oraz koszty uzyskania od właściwych organów oraz gestorów sieci odpowiednich zaświadczeń.
11. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania pomiarów i badań materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót.
12. Wykonawca zlikwiduje teren budowy na własny koszt i doprowadzi teren do należytego stanu wraz z uporządkowaniem terenów przyległych.
13. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót przy użyciu materiałów dopuszczonych
    do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
14. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia zamawiającemu do akceptacji wniosku
    o zatwierdzenie materiału lub urządzenia przynajmniej na 5 dni przed jego wbudowaniem.
    We wniosku wykonawca powinien udokumentować, że proponowane do wbudowania materiały
    i urządzenia spełniają wymagania zamawiającego. Zaakceptowanie przez zamawiającego zaproponowanego przez wykonawcę materiału z konkretnego systemu lub technologii zobowiązuje wykonawcę do stosowania pozostałych materiałów z tego systemu lub technologii (nie dopuszcza się stosowania wybiórczo materiałów z różnych technologii lub systemów).
15. Gdziekolwiek w dokumentacji przetargowej powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów,
    o ile w dokumentacji przetargowej nie postanowiono inaczej.
16. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy
    lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez zamawiającego.
17. Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą
    być dokładnie opisane przez wykonawcę i przedłożone zamawiającemu do zatwierdzenia.
18. Zamawiający nie zapewnia, poza terenem budowy, terenu na czasowy odkład lub składowanie mas ziemnych oraz materiałów z rozbiórek i demontażu oraz pomieszczeń i terenu na cele magazynowo - socjalne.
19. Zamawiający nie zapewnia na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia punktów poboru energii elektrycznej i wody. Koszty przyłączenia, zainstalowania mierników i liczników oraz koszty zużycia wody i energii ponosi wykonawca.
20. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe wykonawcy znajdujące się na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.
21. Wykonawca na potrzeby odbioru zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji powykonawczej z załączonym zbiorem atestów, certyfikatów i deklaracji zgodności/właściwości użytkowych dotyczących zabudowanych materiałów i urządzeń, instrukcjami obsługi i konserwacji zabudowanych materiałów i urządzeń, protokołów badań i sprawdzeń w tym z odbiorów dokonanych przez gestorów sieci.
22. Wykonawca powinien ująć w swojej ofercie cenowej wszystkie roboty towarzyszące
    i zabezpieczające, a niewyszczególnione w przedmiarze i opisie robót oraz inne prace umożliwiające wykonawcy wykonanie robót podstawowych ujętych w przedmiarze, a także koszt wszystkich ww. czynności.
23. Jeżeli dokumentacja przetargowa, przedmiar robót lub inny dokument wskazywałyby
    w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, znaki towarowe lub pochodzenie lub nastąpiło wskazanie norm, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub innych odniesień, dopuszcza się składanie "produktów" równoważnych lub zaoferowanie rozwiązań "równoważnych" w stosunku do wskazanych w dokumentacji przetargowej pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji przetargowej oraz będą zgodne pod względem:
  1. gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów składowych),
  2. charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),
  3. charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),
  4. parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, konstrukcja),
  5. parametrów bezpieczeństwa użytkowania.
Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, by spełnić wymagania stawiane przez zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis minimalnych wymagań parametrów jakościowych zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak, więc posługiwanie się nazwami producentów produktów ma wyłącznie charakter przykładowy.