## Ośietlenie
Załącznik nr 1a. Załącznik Asortymentowo-cenowy
"Dostawa z montażem okładzin PCW na potrzeby Nad Biebrzą Sp. z o.o.
Składając ofertę dołączam do niej niniejszy załącznik 1a Załącznik Asortymentowo-cenowy i potwierdzeniem, że spełniam wymagane w nim parametry.
Lp. | Nazwa materiału | Parametry techniczne/wymagania | jm. | Cena jednostkowa netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Zamówienie podstawowe |  |  |  | Zamówienie z opcji
[6 empty] | Ilość | Wartość netto (kol. 5*kol.7) [zł] | Wartość podatku VAT (kol. 8*kol.6[%]) [zł] | Wartość brutto (kol. 8+wartość podatku VAT z kol. 9) [zł] | Ilość | Wartość netto (kol. 5*kol.11) [zł] | Wartość podatku VAT (kol. 12*kol.6[%]) [zł] | Wartość brutto (kol. 12+wartość podatku VAT z kol. 13) [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Zadanie nr 1 Okładziny PCW w pomieszczeniach Stacji dializ i Opieki paliatywnej
1 | Wykładzina PCW przewodząca z materiałami pomocniczymi i montażem do sal łóżkowych | prądoprzewodząca homogeniczna wykładzina winylowa do zastosowania obiektowego z wywinięciem na ścianę 10cm, o parametrach nie gorszych niż: – homogeniczna, prądoprzewodząca wykładzina winylowa w rolce do zastosowania obiektowego; – wykładzina bez zawartości ftalanów; – zawartość składników bez wypełniaczy EN-ISO 1058 1 – Typ 1; – możliwość odnowienia powierzchni - TAK – klasyfikacja obiektowa EN ISO 10874 – 34 bardzo intensywne natężenie ruchu; – klasyfikacja przemysłowa EN ISO 10874 – 43 intensywne natężenie ruchu – grubość całkowita EN ISO 24346 – 2,0 mm; – grubość warstwy użytkowej EN ISO 24340 – 2,0 mm; – waga całkowita EN ISO 23997 – 2800 g/m2; – ognioodporność EN 13501-1 – Bfl s1; – rezystancja elektryczna IEC 61340-4-1 – R 5x 104≤ R ≤ 106Ω – rezystancja elektryczna w połączeniu z obuwiem IEC 61340-4-5 – R ≤ 3,5 x 107Ω; – antystatyczność EN 1815 – antystatyczna (≤ 2kV); – Właściwości elektryczne – prądoprzewodząca EN 1081 - ≤ 106Ω; – odporność na krzesła na rolkach ISO 4918 – nadaje się do krzeseł na rolkach; – klasa antypoślizgowości DIN 51130 – R9; – odporność na poślizg EN 13893 - µ ≥ 0,30; – trwałość kolorów/odporność na światło EN ISO 105-B02 ≥ 7; – ogrzewanie podłogowe - TAK – kolor Tarkett Toro SC kol. 3093 100 | m2 |  | 23 | 226 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
2 | Wykładzina PCW antypoślizgowa z materiałami pomocniczymi i montażem do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, porządkowych itp.. | antypoślizgowa wykładzina PCW do zastosowania obiektowego z wywinięciem na ścianę 10cm, o parametrach nie gorszych niż: – wykładzina antypoślizgowa PCW w rolce, – klasyfikacja obiektowa EN ISO 10874 – 34 bardzo intensywne natężenie ruchu; – klasyfikacja przemysłowa EN ISO 10874 – 43 intensywne natężenie ruchu – grubość warstwy użytkowej EN ISO 24340 - 2 mm; – grubość całkowita EN ISO 24346 - 2,0 mm; – waga całkowita EN ISO 23997 – 2950 g/m2; – średnia pozostałość wgniecenia EN ISO 24343-1 - ≤ 0,10mm ~ 0,02mm; – odporność na kółka meblowe ISO 4918 – brak uszkodzeń; – odporność na substancje chemiczne EN ISO 26987 – odporna; – klasa antypoślizgowości EN 13846 zał. C, DIN 51130 – R10; – reakcja na ogień EN 13501-1 – Bfl -s1, – stabilność wymiarowa EN ISO 23999 - ≤ 0,4%; – ogrzewanie podłogowe - TAK; – zdolność do elektryzacji EN1815 - Antystatyczna ≤ 2,0kV; – kolor Tarkett Granit Safe T kol. 21153 502 | m2 |  | 23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
3 | Wykładzina PCV z materiałami pomocniczymi i montażem pozostałe pomieszczenia | wykładzina PCW z wywinięciem na ścianę 10cm, o parametrach nie gorszych niż : – wykładzina bez zawartości ftalanów; – zawartość składników bez wypełniaczy EN-ISO 10581 - Typ 1; – Zabezpieczająca powłoka poliuretanowa; TAK – klasyfikacja obiektowa EN ISO 10874 – 34 bardzo intensywne natężenie ruchu; – klasyfikacja przemysłowa EN ISO 10874 – 43 intensywne natężenie ruchu – grubość całkowita EN-ISO 24346 – 2,0mm; – grubość warstwy użytkowej EN-ISO 24346 – 2,0mm; – klasa ścieralności PN EN 660-2 – grupa T; – waga całkowita EN-ISO 23997 – 2900g/m2 – reakcja na ogień EN 13501-1 – Bfl -s1; – odporność na kółka ISO 4918 – Tak; – klasa antypoślizgowości DIN 51130 – R9; – pozostałość wgniecenia EN-ISO 24343-1 - 0,03mm; – trwałość kolorów PN EN ISO 105-B02 ≥ 6; ≥ 7 – Nadaje się na ogrzewanie podłogowe – tak; – Odporność na zabrudzenia i chemikalia EN-ISO 26987 – bardzo dobra; – Odporność przeciw grzybom i bakteriom ISO 846 - Dobra, nie sprzyja wzrostowi; – kolor odpowiadający Forbo Sphera kol. 50512 | m2 |  | 23 | 137 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
4 | Wykładzina PCV z materiałami pomocniczymi i montażem - ściany w salach łóżkowych i pomieszczeniach higieniczno sanitarnych oraz pasy zabezpieczające ściany przed uszkodzeniami | wykładzina o parametrach nie gorszych: – homogeniczna wykładzina PCW; – grubość całkowita EN ISO 24346 - 1,3 mm; – grubość warstwy użytkowej EN ISO 24340 – 1,3 mm; – ciężar całkowity – 2100 g/m2; – reakcja na ogień EN 13501-1 – B-s2, d0; – trwałość kolorów/odporność na światło EN ISO 105-B02 – ≥7 – odporność na zabrudzenia i chemikalia ISO 26987 – odporna – kolor odpowiadający Tarkett Wallgard 1,3 mm/gr kol. 21055 221 | m2 |  | 23 | 377 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
5 | Wykładzina PCV z materiałami pomocniczymi i montażem - ściany przy umywalkach oraz poasy zabezpieczające ściany przed uszkodzeniami | wykładzina o parametrach nie gorszych niż: heterogeniczna wykładzina PCW; – grubość całkowita EN 428 - 0,92 mm; – grubość warstwy użytkowej EN429 – 0,10 mm; – ciężar całkowity – 1610 g/m2; – reakcja na ogień EN 13501-1 – B-s2, d0; – trwałość kolorów EN ISO 105-B02 - ≥6 – odporność na zabrudzenia i chemikalia EN423 – dobra ISO 26987 – REACH 1907/2006/CE – tak – kolor odpowiadający Forbo Onyx kol. 26 630 | m2 |  | 23 | 54 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
Zadanie nr 2 Okładziny PCV w pomieszczeniach Centralnej Apteki Szpitalnej |  |  |  |  | 23 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | Wykładzina PCV antypoślizgowa z materiałami pomocniczymi i montażem do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, porządkowych itp.. | antypoślizgowa wykładzina PCW do zastosowania obiektowego z wywinięciem na ścianę 10cm, o parametrach nie gorszych niż: – wykładzina antypoślizgowa PCW w rolce, – klasyfikacja obiektowa EN ISO 10874 – 34 bardzo intensywne natężenie ruchu; – klasyfikacja przemysłowa EN ISO 10874 – 43 intensywne natężenie ruchu – grubość warstwy użytkowej EN ISO 24340 - 2 mm; – grubość całkowita EN ISO 24346 - 2,0 mm; – waga całkowita EN ISO 23997 – 2950 g/m2; – średnia pozostałość wgniecenia EN ISO 24343-1 - ≤ 0,10mm ~ 0,02mm; – odporność na kółka meblowe ISO 4918 – brak uszkodzeń; – odporność na substancje chemiczne EN ISO 26987 – odporna; – klasa antypoślizgowości EN 13846 zał. C, DIN 51130 – R10; – reakcja na ogień EN 13501-1 – Bfl -s1, – stabilność wymiarowa EN ISO 23999 - ≤ 0,4%; – ogrzewanie podłogowe - TAK; – zdolność do elektryzacji EN1815 - Antystatyczna ≤ 2,0kV; – kolor Tarkett Granit Safe T kol. 21153 502 | m2 |  | 23 | 26 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
7 | Wykładzina PCV z materiałami pomocniczymi i montażem - w pozostałych pomieszczeniach | wykładzina PCW z wywinięciem na ścianę 10cm, o parametrach nie gorszych niż : – wykładzina bez zawartości ftalanów; – zawartość składników bez wypełniaczy EN-ISO 10581 - Typ 1; – Zabezpieczająca powłoka poliuretanowa; TAK – klasyfikacja obiektowa EN ISO 10874 – 34 bardzo intensywne natężenie ruchu; – klasyfikacja przemysłowa EN ISO 10874 – 43 intensywne natężenie ruchu – grubość całkowita EN-ISO 24346 – 2,0mm; – grubość warstwy użytkowej EN-ISO 24346 – 2,0mm; – klasa ścieralności PN EN 660-2 – grupa T; – waga całkowita EN-ISO 23997 – 2900g/m2 – reakcja na ogień EN 13501-1 – Bfl -s1; – odporność na kółka ISO 4918 – Tak; – klasa antypoślizgowości DIN 51130 – R9; – pozostałość wgniecenia EN-ISO 24343-1 - 0,03mm; – trwałość kolorów PN EN ISO 105-B02 ≥ 6; ≥ 7 – Nadaje się na ogrzewanie podłogowe – tak; – Odporność na zabrudzenia i chemikalia EN-ISO 26987 – bardzo dobra; – Odporność przeciw grzybom i bakteriom ISO 846 - Dobra, nie sprzyja wzrostowi; – kolor odpowiadający Forbo Sphera kol. 50512 | m2 |  | 23 | 260 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
8 | Wykładzina PCV ścienna z materiałami pomocniczymi i montażem | wykładzina o parametrach nie gorszych: – homogeniczna wykładzina PCW; – grubość całkowita EN ISO 24346 - 1,3 mm; – grubość warstwy użytkowej EN ISO 24340 – 1,3 mm; – ciężar całkowity – 2100 g/m2; – reakcja na ogień EN 13501-1 – B-s2, d0; – trwałość kolorów/odporność na światło EN ISO 105-B02 – ≥7 – odporność na zabrudzenia i chemikalia ISO 26987 – odporna – kolor odpowiadający Tarkett Wallgard 1,3 mm/gr kol. 21055 221 | m2 |  | 23 | 490 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Suma: | 0 | 0 | 0 | Suma: | 0 | 0 | 0
Uwaga. Powyższy arkusz posiada wpisane formuły przeliczeniowe. Istnieje mozliwość wystąpienia błędu ze względu na posiadaną przez Wykonawcę wersję Excel. W zwiazku z powyższym na Wykonawcy ciąży obowiązek sprawdzenia poprawności obliczeń. Wykonawca wypełnia wiersze w kolumnie 5 "Cena jednostkowa netto [zł]" .
|  | Podsumowanie | 8: Razem zamówienie podstawowe i opcjonalne
| Zmówienie podstawowe: |  | 9: Wartość netto:; 10: 0
| Wartość netto: | 0 | 9: Wartość VAT:; 10: 0
| Wartość VAT: | 0 | 9: Wartość brutto:; 10: 0
| Wartość brutto: | 0
Zmówienie opcjonalne:
| Wartość netto: | 0
| Wartość VAT: | 0
| Wartość brutto: | 0

## Arkusz1
Lp. | Indeks ETO | Nazwa | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1. | 1030499-033 | wazelina techniczna | kg | 2.4 | 35.49 | 85.2
2. | 1121000-040 | Bednarka stalowa ocynkowana 25x4 | m | 45 | 6.05 | 272.16
3. | 1330299-090 | elektrody 100 szt. | kpl. | 0.9 | 61.3 | 55.17
4. | 1540000-033 | acetylen techniczny rozpuszczony | kg | 6.6 | 89.34 | 589.65
5. | 1540802-060 | tlen techniczny gat. I 99,5-98 % | m3 | 25.5 | 5.74 | 146.37
6. | 2379999-060 | beton | m3 | 0.15 | 179.87 | 26.98
7. | 7058300-020 | Złącze słupowe izolowane kompletne | szt. | 30 | 172.06 | 5161.8
8. | 7270099-033 | konstrukcje mocujące | kg | 60 | 10.67 | 640.2
9. | 7301999-020 | oprawa B | szt | 8 | 1021.63 | 8173.04
10. | 7341399-020 | wysięgnik jednoramienny, h=0,3; l=0,5m; a=5° | szt | 9 | 322.62 | 2903.58
11. | 7341399-020 | wysięgnik jednoramienny, h=0,3; l=1m; a=5° | szt | 4 | 322.62 | 1290.48
12. | 7341399-020 | wysięgnik jednoramienny, h=0,3; l=1m; a=5° malowany w kolorze RAL oprawy B | szt | 2 | 483.93 | 967.86
13. | 7341399-020 | wysięgnik dwuramienny, h=0,3; l=0,5m; a=5°; V90° malowany w kolorze RAL oprawy B | szt | 1 | 731.27 | 731.27
14. | 7341399-020 | wysięgnik dwuramienny, h=0,3; l=0,5m; a=5°; V120° | szt | 3 | 537.7 | 1613.1
15. | 7341399-020 | wysięgnik dwuramienny, h=0,3; l=0,5m; a=5°; V180° | szt | 5 | 537.7 | 2688.5
16. | 7341399-020 | wysięgnik czteroramienny, h=0,3; l=0,5m; a=5°; V90° malowany w kolorze RAL oprawy B | szt | 1 | 1666.87 | 1666.87
17. | 7341399-020 | wysięgnik dwuramienny, h=0,3; l=0,5m; a=5°; V60° | szt | 5 | 537.7 | 2688.5
18. | 7590999-090 | uziom kompletny kuty pomiedziowany St/Cu 14,2mm 6m | kpl | 30 | 486.18 | 14585.4
19. | 7640100-020 | opaski kablowe OKi | szt. | 3.6 | 1.08 | 3.84
20. | 7951003-040 | Przewód typu YDY 3x2,5 mm2 | m | 343 | 4.01 | 1375.41
21. | 7960099-040 | rura DVR fi50 | m | 124.8 | 4.09 | 510.48
22. | 8149999-020 | fundament prefabrykowany o wymiarach 100x30cm rozstaw kotew 200x200/M-18, waga min. 130kg | szt | 29 | 409.8 | 11884.2
23. | 8149999-020 | fundament prefabrykowany o wymiarach 150x30cm rozstaw kotew 200x200/M-18, waga min. 180kg | szt | 1 | 499.92 | 499.92
24. |  | Wytyczenie geodezyjne i Inwentaryzacja sieci nN |  | 1 | 1075.4 | 1075.4
25. |  | słup stalowy cynkowany okrągły stożkowy h=6m, malowany w kolorze RAL oprawy B | szt | 4 | 1284.36 | 5137.44
26. |  | słup stalowy cynkowany okrągły stożkowy h=6m | szt | 22 | 961.74 | 21158.28
27. |  | słup stalowy cynkowany okrągły stożkowy h=5m | szt | 4 | 873.44 | 3493.76
28. |  | Wytyczenie geodezyjne i Inwentaryzacja sieci nN |  | 1 | 1075.4 | 1075.4
29. |  | Wytyczenie geodezyjne i Inwentaryzacja sieci nN |  | 1 | 537.7 | 537.7
30. |  | czteropalczatka termokurczliwa |  | 60 | 29.41 | 1764.48
31. | 0000000-147 | materiały pomocnicze | zł |  |  | 1227.22
RAZEM | [5 empty] | 94029.66