Załącznik nr 5 do SWZ_PO ZMIANACH

Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.280.29.4.2022

# Formularz cenowo – techniczny  dla zadania nr 4

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy rękawic diagnostycznych nitrylowych, bezpudrowych, odpornych na przenikanie cytostatyków, zwanych dalej wyrobami.

2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie - wskazane     w niniejszym załączniku - wymagania eksploatacyjne - techniczne                     i jakościowe.

3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane:

-  nazwa wyrobu, nazwa producenta,

-  kod partii lub serii wyrobu,

-  wyraźnie oznakowany rozmiar,

-  oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,

-  oznakowanie CE,

-  inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.

4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

5. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia.

6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do …. dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na nr……………………………   lub poczty elektronicznej na adres e-mail: ………………………………………….

7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia za cenę .................................... złotych zgodnie z poniższą kalkulacją.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6= 4 x 5 | 7 | 8= 5 + 7 | 9 = 6 + 7 | 10 |
| 1. | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudro-we, odporne na przenikanie cytostatyków: - rozmiary: S - M - L, - wykonane z nitrylu, - bezpudrowe, - odporne na przenikanie cytostatyków, (testowane na min. 15 cytostatykach) i mikroorganizmów, - mankiet rolowany lub z pogrubionym brzegiem, - teksturowane na palcach, - grubość na palcu min. 0,13 0,12 mm, dłoni min. 0,09 0,08, mankiet min. 0,07 0,06, - długość minimum 280 mm, - AQL max. 1,0, - zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kategorii III, op. a 100 sztuk | op. | 1 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  |  |  |