Załącznik Nr 5
Opis przedmiotu zamówienia
Realizacja przedmiotu postępowania będzie realizowana na podstawie projektu budowlanego pn. „Komora podnoszenia ciśnienia wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr 64/5 w Gniewowie, Gmina Wejherowo” zatwierdzonego decyzją pozwolenia na budowę nr AB.6740.3.86.2024.9 z dnia 26.04.2024r.
1. W ramach realizacji przedmiotu umowy należy wykonać 2 odcinki sieci wodociągowej łączące komorę podnoszenia ciśnienia z istniejącą siecią wodociągową DN 110 zlokalizowaną w dz. nr 65/2.
2. Teren stacji podnoszenia ciśnienia należy ogrodzić panelami systemowymi o wysokości 2,0 m z podmurówką 20 cm. Panele wykonane z drutu fi4, oczko 50x200mm. Kolor ogrodzenia zielony, grafit lub czarny. Na teren działki należy wykonać wjazd poprzez bramę systemowa oraz wejście poprzez furtkę systemową.
3. Wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zapewnia wykonawca. Materiały i urządzenia muszą posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie, które wykonawca będzie zobowiązany przekazać inspektorowi nadzoru przez wbudowaniem.
Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych „równoważnych” materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia w ofercie odrębnej informacji wraz ze stosownymi dokumentami, uwiarygadniającymi równoważne materiały i urządzenia. Złożone w/w dokumenty będą podlegały ocenie przez Zamawiającego, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o odrzuceniu oferty z powodu „nierównoważności” zaproponowanych materiałów. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie odrębnej informacji wraz z dokumentami o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty (niezależnie do zapisów w kosztorysach) i realizacji przedmiotu zamówienia ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w dokumentacji opisujących przedmiot zamówienia.
Ilekroć w tekście podano normę: PN-EN 805:2002 chodzi o normę PN-EN 805:2002 lub równoważną
Ilekroć w tekście podano normę: N-SEP-E-004 chodzi o normę N-SEP-E-004 lub równoważną
Ilekroć w tekście podano normę: PN-S-02205 chodzi o normę PN-S-02205 lub równoważną
Ilekroć w tekście podano normę: PN-B 10736:199 chodzi o normę PN-B 10736:199 lub równoważną
Ilekroć w tekście podano Cobrti Instal zeszyt 3 chodzi o Cobrti Instal zeszyt 3 lub równoważną
Ilekroć w tekście podano normę BN-77/8931-12 chodzi o BN-77/8931-12 lub równoważną
Ilekroć w tekście podano normę PN-88/B-04481 chodzi o PN-88/B-04481 lub równoważną
Ilekroć w tekście podano normę PN-B-06050:1999 chodzi o PN-B-06050:1999 lub równoważną
Ilekroć w tekście podano normę BN-83/8836-02 chodzi o BN-83/8836-02 lub równoważną
Ilekroć w tekście podano normę PN-B-10736 chodzi o PN-B-10736 lub równoważną
Ilekroć w tekście podano normę PN-74/B-0248 chodzi o PN-74/B-0248 lub równoważną
Ilekroć w tekście podano normę PN-68/B-06050 chodzi o PN-68/B-06050 lub równoważną
Ilekroć w tekście podano normę PN-86/B-02480 chodzi o PN-86/B-02480 lub równoważną
Ilekroć w tekście podano normę PN-74/B-04452 chodzi o PN-74/B-04452 lub równoważną
Ilekroć w tekście podano normę PN-99/06050 chodzi o PN-99/06050 lub równoważną
Ilekroć w tekście podano normę PN-B-11112 chodzi o PN-B-11112 lub równoważną
Ilekroć w tekście podano normę PN-81/B-03020 chodzi o PN-81/B-03020 lub równoważną
Ilekroć w tekście podano normę PN-EN 15564:2008 chodzi o PN-EN 15564:2008 lub równoważną
Ilekroć w tekście podano normę PN-B-10725:1997 chodzi o PN-EN 15564:2008 lub równoważną
Ilekroć w tekście podano normę PN-B-01700:1999 chodzi o PN-B-01700:1999 lub równoważną
Ilekroć w tekście podano normę PN-91/B-10728 chodzi o PN-91/B-10728 lub równoważną
Ilekroć w tekście podano normę PN-92/B-0176 chodzi o PN-92/B-0176 lub równoważną
Ilekroć w tekście podano normę PN-M-74081:1998 chodzi o PN-M-74081:1998 lub równoważną
Ilekroć w tekście podano normę PN-EN 1092-2:1999 chodzi o PN-EN 1092-2:1999 lub równoważną
Ilekroć w tekście podano normę PN-86/H-74374 chodzi o PN-86/H-74374 lub równoważną
Ilekroć w tekście podano normę PN-88/B-06250 chodzi o PN-88/B-06250 lub równoważną
Ilekroć w tekście podano normę PN-82/H-93215 chodzi o PN-82/H-93215 lub równoważną
Ilekroć w tekście podano normę PN-85/H-23010 chodzi o PN-85/H-23010 lub równoważną
Ilekroć w tekście podano normę PN-90/B-14501 chodzi o PN-90/B-14501 lub równoważną
Ilekroć w tekście podano normę PN-88/B-32250 chodzi o PN-88/B-32250 lub równoważną
Ilekroć w tekście podano normę PN-86/B-01300 chodzi o PN-86/B-01300 lub równoważną
Ilekroć w tekście podano normę PN-88/B-30030 chodzi o PN-88/B-30030 lub równoważną
Ilekroć w tekście podano normę PN-88/B-30005 chodzi o PN-88/B-30005 lub równoważną
Ilekroć w tekście podano normę PN-79/B-06711 chodzi o PN-79/B-06711 lub równoważną
Ilekroć w tekście podano normę PN-87/B-01100 chodzi o PN-87/B-01100 lub równoważną
Ilekroć w tekście podano normę PN-86/B-06712 chodzi o PN-86/B-06712 lub równoważną
Ilekroć w tekście podano normę PN-88/B-30000 chodzi o PN-88/B-30000 lub równoważną
Ilekroć w tekście podano normę PN-86/B-01802 chodzi o PN-86/B-01802 lub równoważną
Ilekroć w tekście podano normę PN-80/B-01800 chodzi o PN-80/B-01800 lub równoważną
Ilekroć w tekście podano normę PN-90/B-04615 chodzi o PN-90/B-04615 lub równoważną
Ilekroć w tekście podano normę PN-74/B-24620 chodzi o PN-74/B-24620 lub równoważną
Ilekroć w tekście podano normę PN-74/B-24622 chodzi o PN-74/B-24622 lub równoważną
Ilekroć w tekście podano normę PN-74/B-24622 chodzi o PN-74/B-24622 lub równoważną
Ilekroć w tekście podano normę PN-B-11112:1996 chodzi o PN-B-11112:1996 lub równoważną
Ilekroć w tekście podano normę PN-B-11111:1996 chodzi o PN-B-11111:1996 lub równoważną
Ilekroć w tekście podano normę PN-83/8971-06.00 chodzi o PN-83/8971-06.00 lub równoważną
Ilekroć w tekście podano normę BN-83/8836-02 chodzi o BN-83/8836-02 lub równoważną
Ilekroć w tekście podano normę PN-63/B-06251 chodzi o PN-63/B-06251 lub równoważną
Ilekroć w tekście podano normę PN-62/6738-03 chodzi o PN-62/9738-03 lub równoważną
Ilekroć w tekście podano normę BN-62/6738-04 chodzi o BN-62/6738-04 lub równoważną
Ilekroć w tekście podano normę BN-62/6738-07 chodzi o BN-62/6738-07 lub równoważną
Ilekroć w tekście podano normę PN-70/N-01270.07 chodzi o PN-70/N-01270.07 lub równoważną
Ilekroć w tekście podano normę PN-70/N-01270.08 chodzi o PN-70/N-01270.08 lub równoważną
Ilekroć w tekście podano normę PN-70/N-01270.09 chodzi o PN-70/N-01270.09 lub równoważną
Ilekroć w tekście podano normę PN-70/N-01270.12 chodzi o PN-70/N-01270.12 lub równoważną
Ilekroć w tekście podano normę PN-HD 60364-1 chodzi o PN-HD 60364-1 lub równoważną
Ilekroć w tekście podano normę PN-HD 60364-4-41 chodzi o PN-HD 60364-4-4-41 lub równoważną
Ilekroć w tekście podano normę PN-HD 60364-4-43 chodzi o PN-HD 60364-4-4-43 lub równoważną
Ilekroć w tekście podano normę PN-HD 60364-5-51 chodzi o PN-HD 60364-5-51 lub równoważną
Ilekroć w tekście podano normę PN-HD 60364-5-52 chodzi o PN-HD 60364-5-52 lub równoważną
Ilekroć w tekście podano normę PN-HD 60364-5-54 chodzi o PN-HD 60364-5-54 lub równoważną
Ilekroć w tekście podano normę PN-EN 62305-1 chodzi o PN-EN 62305-1 lub równoważną
Ilekroć w tekście podano normę PN-EN 62305-3 chodzi o PN-EN 62305-3 lub równoważną
Ilekroć w tekście podano normę N SEP-E-001 chodzi o N SEP-E-001 lub równoważną
Ilekroć w tekście podano normę N SEP-E-004 chodzi o N SEP-E-004 lub równoważną