**PYTANIA I WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Działając na podstawie przepisu art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym pod nr referencyjnym Zp27/2021, którego podmiotem jest „**Wykonanie wydołowania nieużytkowanych zbiorników paliw na podstawie opracowanej dokumentacji projektowo – kosztorysowej**

wpłynęły pytania dotyczące następującej kwestii:

|  |  |
| --- | --- |
| **Pytanie** | **Odpowiedź** |
| Zamawiający w odpowiedzi z dnia 19.05.2021 r. wskazał, że w ramach prac należy ułożyć rury ochronne z PCW w wykopie, w celu zabezpieczenia przewodu elektrycznego. Proszę o informację  o przewidywanym sposobie zabezpieczenia.  Czy wspomniany przewód jest lub zostanie rozłączony  w celu założenia na niego wspomnianego zabezpieczenia? Kto jest odpowiedzialny za rozłączenieprzewodu elektrycznego i jego ponowne podłączenie? | **W odległości ok. 50 cm od planowanej krawędzi wykopu przebiega podziemna linia energetyczna niskiego napięcia. Po wykonaniu odkrywki kabel należy zabezpieczyć rurą osłonową arot, aby przy zakopywaniu i utwardzaniu terenu nie doszło do uszkodzenia kabla. Rozłączenie i podłączenie przewodu po stronie 33WOG.** |
| Prosimy o wskazanie sposobu postępowania w przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia środowiska  gruntowo-wodnego. | **Zamawiający, na tym etapie, nie przewiduje stwierdzenia zanieczyszczenia środowiska.** |
| Prosimy o informację, czy po wykonaniu badań środowiskowych należy wstrzymać roboty ziemne do  czasu uzyskania wyników analiz laboratoryjnych próbek gruntu i wody. | **Po przekazaniu próbek do badań środowiskowych roboty należy wstrzymać do czasu uzyskania wyników.** |

Opracował na podstawie otrzymanych informacji: Sławomir KARKUT

21.05.2021r.