„Modernizacja szatni pracowniczych w SCU św. Anny ul. Barska 16/20”

Załącznik do opisu przedmiotu za mówienia – modyfikacja 9.08.2022r.

Pomieszczenia szatni pracowniczych oraz węzła co,ct i cw znajdują się na poziomi „-1” w budynku „C” SCU św Anny w Warszawie przy ul. Barskiej 16/20. Przebudowa dotyczy remontu wskazanych powierzchni oraz przystosowanie ich do pomieszczeń magazynowych zgodnie z aktualnymi przepisami.
Pomieszczenia te należy przystosować zgodnie z:

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity- Dz. U. nr 169 z 2003 poz.1650 z późniejszymi zmianami)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (dz. U. nr 75 z 2002r poz. 690 z późniejszymi zmianami)
- Wytyczne użytkownika

Opis
Obecnie pomieszczenia na kondygnacji „-1” pełnią swoje funkcje
Wejście do szatni i węzła znajduje się poprzez klatkę schodową w bud. „C”
Dołączono poglądowe plany pomieszczeń z 1987

Wytyczne użytkownika:

Szatnie pracownicze:

- skucie starych i położenie nowych podłóg
- remont ścian i sufitów
- osuszenie ścian tam gdzie to konieczne
- remont i przebudowa łazienek i toalet
- wymiana stolarki
- obudowanie instalacji

Węzeł cieplny:

W zakres prac wchodzi również remont i przebudowa pomieszczenia węzła cieplnego. W zakres prac wchodzą następujące elementy:
- ściany, sufit wraz z tynkami i malowaniem
- skucie starej posadzki betonowej i wylanie nowej
- wymiana drzwi

Wszystkie prace, rozruch oraz odbiory, muszą zakończyć się w nieprzekraczalnym terminie 15.11.2022r