Zadanie 3) Części zużywalne i jednorazowe kompatybilne   z pompą multifunkcyjną  Rudolf

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane i oceniane | Parametry oferowane | Maksymalny termin dostawy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dren jednorazowego użytku, napływowy z dwoma gwożdziami, dedykowany do Multipompy | Sposób jednostkowego zapakowania sprzętu umożliwiający otwarcie opakowania bez ryzyka zainfekowania sprzętu. Tak – 10 pkt. Nie- 0 pkt.- opisać sposób zapakowania sprzętu |  | 5 dni |
| 2 | Transponder endo -urologiczny do pompy multifunkcyjnej Rudolf umożliwiający wykonywanie zabiegów cystoskopiii resektoskopii | Tak |  | 5 dni |

…………………………………………………………………………………………

Podpis wykonawcy

(kwalifikowany podpis elektroniczny lub                                                                                                         podpis osobisty lub podpis zaufany)