|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   |  |  |  | Białystok, dnia 11 marca 2022 r. |
|  **Zastępca****Komendanta Wojewódzkiego Policji** **w Białymstoku**FZ.2380.6.C.22 |  |  |  |  |  |

dotyczy postępowania na **„Obsługę serwisową urządzeń do pomiaru stęża zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu”**

*nr postępowania*: 6/C/22

**Wyjaśnienia treści SWZ:**

W związku z pytaniami, które wpłynęły w w/w postępowaniu Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (*Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zm.*) udziela następujących wyjaśnień.

**Pytania dotyczące wzoru umowy dla zadania nr 2 – załącznik nr 4 do SWZ:**

**1. Paragraf 2 ust 1** – Propozycja zmiany zapisu na: „Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia minimum 6-miesięcznej gwarancji i rękojmi na usługę serwisową i wymienione części”.

**2. Paragraf 3 ust 5** – zgodnie z procedurą przeglądową producenta przy modelach 6810 i 7510 producent nie wymaga wymian części zamiennych i eksploatacyjnych. Zgodnie z powyższym wnioskujemy o zmianę zapisu na : „W cenę wliczone są wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym między innymi koszty: przeglądu, konserwacji, regulacji, wzorcowania, sporządzenia protokołu stanu technicznego (ekspertyzy), transportu od i do Zamawiającego oraz opłaty, podatki”

W przypadku konieczności wymiany części i naprawy sporządzony zostanie kosztorys napraw i przesłany do Zamawiającego celem pisemnej akceptacji. Ze względu na dużą liczę usterek jakie mogą wystąpić w w/w modelach Wykonawca nie jest w stanie określić jednej stawki obejmującej również naprawy i wymiany części.

**3. Paragraf 4 ust.1 pkt. b)** – prośba o zmianę mechanizmu naliczania kar z dzień na dzień roboczy w potocznym rozumieniu (czyli od poniedziałku do piątku). Prośbę motywujemy tym, że realizacja usługi zgodnie z zapisami paragraf 1 ust. 4 liczona jest w dniach roboczych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów projektu umowy dla zadania nr 2 – załącznik nr 4 do SWZ.

Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

 Sławomir Wilczewski