Dział Zamówień Publicznych	Grodzisk Mazowiecki; 21.06.2023 r.

SPS – V. 262.40.2023

Wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania na dostawę  odczynników, testów diagnostycznych oraz

pomocniczego sprzętu laboratoryjnego dla Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim. (Nr sprawy SPSSZ/30/D/23).

1. Zapytania do pakietu nr VII

1. Czy Zamawiający potwierdza, że w pozycjach od 1 do 6 oraz 8 należy zaoferować pojemności 10 ml?

Odpowiedź :  W pozycji od 1 do 6 zamawiający potwierdza poj.10ml, a w pozycji numer 8 wymagana pojemność 5 ml
2. Czy Zamawiający potwierdza, że w pozycjach 7 oraz 9 należy zaoferować opakowania 2x2 ml?

Odpowiedź : Tak. 
3. Czy w pozycji nr 10 należy zaoferować opakowanie 10x2 ml w ilości 8 opakowań?

Odpowiedź : NIE, opakowanie 1x2ml w ilości 8 opakowań.
4. Czy Zamawiający pozwoli na dostawy odczynników zgodnie z harmonogramem dostaw wymaganym przez producenta RCKiK?

Odpowiedź : Tak.
5. Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie zgodnie z art. 433 ust 4 uPzp?

Odpowiedź : Tak. Zgodnie z pkt. 3 paragrafu 1 wzoru umowy . 
Uzasadnienie
Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji ofertowej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym min. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 roku KIO 1087/10 art. 29 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez Zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet , jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 roku KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła , że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą , nieograniczona pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podejmowaniu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.
Ponadto zgodnie z art. 433 uPzp Projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać: możliwości ograniczenia zakresu zamówienia przez zamawiającego bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron.
6. Dotyczy próbek pakiet VII
Czy Zamawiający zaakceptuje załączenie do próbek faktury po cenach zaoferowanych, skoro próbki nie ulegają zwrotowi zgodnie z art. 134 ust. 2 pkt 13 i art. 281 ust. 2 pkt 14 ustawy Pzp. komentarz z 16-01-2023: Zamawiający nie powinien żądać próbek, gdy ze względu na przedmiot zamówienia możliwe jest potwierdzenie spełniania przez np. oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego na podstawie innych przedmiotowych środków dowodowych (np. fotografii, opisów, katalogów).Zgodnie z art. 77 ust. 2 ustawy Pzp zamawiający zwraca wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, na jego wniosek, złożone przez niego plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały, o ile nie stanowią one załączników do umowy w sprawie zamówienia publicznego.
7. Prosimy o wyjaśnienie jakie cechy odczynników komisja będzie oceniała , ponieważ brak określonych wymagań w swz oraz kryterium oceny próbek.

Odpowiedź pkt 6 i 7  : Zamawiający  informuje, że w pakiecie VII nie będzie wymagał  złożenia próbek.

Wymagane jest aby odczynniki miały oznakowanie CE oraz numer jednostki notyfikującej.

2. Zwracam się z prośbą o wyjaśnienia w poniższym zakresie
Dotyczy Pakiet I, VIII
1.Czy zamawiający dopuszcza możliwość fakturowania w częściach ułamkowych opakowania testu?

Odpowiedź : Pakiet I - NIE, Pakiet VIII – TAK . 
2 Czy Zamawiający dopuści instrukcje które nie zawierają informacji o czynnikach wpływających na wyniki testów natomiast uwzględniono w nich informacje o przebadanych substancjach nie reagujących krzyżowo?

Odpowiedź : TAK

3. Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie I w przedmiotowym postępowaniu:
1. Czy w Pakiecie I poz. 8 Zamawiający dopuści zaoferowanie testu panelowego (zanurzeniowego), który w odróżnieniu od testu kasetkowego umożliwia natychmiastowe, jednoczasowe wykrycie wszystkich narkotyków obecnych w panelu testowym (pobranie próbki następuje poprzez zanurzenie końcówek pasków zawartych w panelu w próbce moczu). Prosimy o zwrócenie uwagi, że testy kasetkowe nie są testami jednoetapowymi i wymagają wprowadzenia próbek do poszczególnych 10 studzienek kasetki, co wydłuża i utrudnia szybkie wykonanie testu, narażając personel na błąd pomiarowy wynikający z wprowadzenia do którejś ze studzienek próbki o nieodpowiedniej objętości.

Odpowiedź : Tak.
2. Czy w Pakiecie I poz. 8 Zamawiający dopuści zaoferowanie testu konfekcjonowanego w opakowaniach x 25 szt. lub x 30 szt. – po przeliczeniu testów na odpowiednią liczbę opakowań?

Odpowiedź : Tak. 
3. Czy w Pakiecie I poz. 10, 13, 14, 15, 16 Zamawiający dopuści zaoferowanie testów o wyższej czułości (THC25, BZD200, AMP300, COC100, MET500). Wyższa czułość testu zwiększa szanse na wykrycie narkotyków w moczu osób przyjmujących je sporadycznie lun jednorazowo.

Odpowiedź : NIE . Pozostają zapisy SWZ.

4. Czy w Pakiecie I poz. 9-19 Zamawiający dopuści zaoferowanie testów konfekcjonowanych w opakowaniach x 30 szt. lub x 50 szt. – po przeliczeniu na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrągleniu uzyskanego wyniku w górę? 
Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie VIII w przedmiotowym postępowaniu:

Odpowiedź : Tak.
5. Czy w Pakiecie VIII poz. 1 Zamawiający dopuści zaoferowanie testu konfekcjonowanego w opakowaniach x 25 szt. – po przeliczeniu testów na odpowiednią liczbę opakowań?

Odpowiedź : Tak, zgodnie z SWZ. 
6. Czy w Pakiecie VIII poz. 2-8 Zamawiający dopuści zaoferowanie testów konfekcjonowanych w op. x 25 szt. lub w op. X 40 szt. - – po przeliczeniu na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrągleniu uzyskanego wyniku w górę?

Odpowiedź :  Zamawiający wymaga w poz. 2-8 aby opakowaniem był pojedynczy test.

4. dot. PAKIET I poz. 1 Czy Zamawiający dopuści testy o czułości 20 mIU/ml?

Odpowiedź : Nie .

5. dot. PAKIET I Czy Zamawiający dopuści testy w mniejszych lub większych opakowaniach, jeśli w przeliczeniu będą dawały żądaną przez Zamawiającego ilość testów w zaokrągleniu?

Odpowiedź:  Tak.

6. dot. PAKIET VII Czy Zamawiający wyłączy z pakietu VII poz. 7, 10 i 12, jeśli wiadomo, że w związku z podpisaną umową dystrybucyjną tylko jeden oferent (będący dystrybutorem RCKiK Katowice) ma dostęp do tych odczynników, co za tym idzie, tak określony pakiet narusza realizację obowiązku zawartego w art. 99 ust. 4 ustawy Pzp, który oznacza dla Zamawiającego konieczność unikania wszelkich form prowadzących do eliminacji konkretnych wykonawców, uniemożliwiając im złożenie oferty, a które to mogłyby wskazywać na konkretnego wykonawcę lub powodowałyby sytuację, w której jeden z zainteresowanych wykonawców byłby bardziej uprzywilejowany od pozostałych.

Odpowiedź : Pozostają zapisy SWZ .

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zostają zmienione terminy związane z przeprowadzeniem niniejszego postępowania :

Termin składania ofert : 27.06.2023 r.  godz. 10:00

Termin otwarcia ofert : 27.06.2023 r. godz. 10.05

Termin związania ofertą : 26.07.2023