## Arkusz1
Załącznik nr 2 do SWZ
Znak: ZP/SD/7/24
Formularz cenowy zmodyfikowany 13.05.2024 r.
UWAGA
1. W przypadku zaoferowania dopuszczonych produktów należy w odpowiedniej pozycji dodać opis produktu z adnotacją: "zgodnie z dopuszczeniem z dnia 13.05.2024 r.
2. W przypadku dopuszczenia przeliczeń zaoferowanego produktu należy wstawić oferowaną ilość
3. Każda dopuszczona pozyzja powinna być wyróżniona za pomocą kursywy lub/i pogrubionej czcionki
PAKIET 1
Lp. | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość bez podatku (zł) | Podatek |  | Wartość z podatkiem (zł) | Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Producent | 23
[6 empty] | % | Kwota (zł) |  |  |  | 8
5
1 | Roztwór gotowy do użycia, dezynfekujący wiertła i instrumenty obrotowe stosowane w gabinetach stomatologicznych. Kompatybilny z wieloma materiałami, w tym: diamentowymi, wolframowymi, stalowymi, rubinowymi, niklowymi, tytanowymi, aluminiowymi i in. Możliwość stosowania w myjkach ultradźwiękowych. Spektrum działania: B, Y - 5 min, V - 15 min, Tbc - 60 min. Wyrób medyczny kl. II b, opak. a'2l | op. | 14 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
2 | Tenzydowy preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk, nie zawierający mydła, posiadający doskonałe właściwości myjące, nie wysuszający skóry, ph 5,0. Kompatybilny z preparatem do dezynfekcji rąk z poz. 3. Kosmetyk. Opakowanie: 500ml pasujace do dozowników Dermados | op. | 5000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu (89g/100g preparatu), bez zawartości jodu, chlorhedeksyny, izopropanolu, propanolu, kwasu mlekowego, powidonu, fenolu i jego pochodnych. Preparat bezbarwny zawierający substancje nawilżające, pielęgnujące i regenerujące skórę, takie jak witamina E, pantenol i gliceryna, pH 6-7. Higieniczna dezynfekcja rąk w ciągu 20s. chirurgiczna dezynfekcja rąk w czasie 90s. spektrum działania: B, F, V, (Rota, Noro, HIV, HBV, HCV) – 15s. Tbc – 20s. V (Adeno, Polio) – 30s. Produkt biobójczy. Opakowanie: 500ml pasujące do dozowników Dermados | op. | 1500 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Gotowy do użycia produkt w postaci płynu do dezynfekcji systemów ssących i spluwaczek stomatologicznych. Spektrum B, drożdże, Tbc, V(HIV,HBV, HCV). Opakowanie: butelka 1 L | op. | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | Preparat w piance do mycia ciała niemowląt od 1-szego dnia życia. Bez zawartości mydła. Na bazie alkilopoliglikozydów bez kwasu kokosowego, mlekowego, alkoholi. Bez barwników i substancji zapachowych. Opakowanie: 750 ml do dozowników w systemie zamkniętym NEXA | op. | 60 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | Alkoholowy preparat do dezynfekcji błon śluzowych obszaru genitalnego, zawierający etanol, chlorheksydynę, nadtlenek wodoru, o pH 5,0. Bez zawartości jodu. Spektrum B, F ,V (HIV, HBV, HSV), pierwotniaki. Opakowanie: butelka 500 ml | op. | 60 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | Preparat do szybkiej dezynfekcji wyrobów medycznych oraz małych i trudnodostępnych powierzchni odpornych na działanie alkoholi w placówkach służby zdrowia (również powierzchnie mające kontakt z żywnością); zawierający w składzie: etanol 55%, IV rzędowe związki amonowe (propionian); spektrum bójcze: bakteriobójczy, prątki gruźlicy, drożdżakobójczy, wirusobójczy (HIV, HBV, HCV, Adenowirus, Herpeswirus, Coronawirus/SARS, Rotawirus, Vacciniawirus, A H1N1) - w czasie do 30 sekund oraz bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy (HIV, HBV, HCV, Adenowirus, Herpeswirus, Coronawirus/SARS, Rotawirus, Vacciniawirus, A H1N1) - w czasie do 5 minut. Opakowanie 1000 ml ze spryskiwaczem. | op. | 500 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni (również mających kontakt z żywnością), wyrobów medycznych i wyposażenie, zawierający N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano-1,3-diamina, chlorek didecylodimetyloamonowy i substancje pomocnicze; skuteczny wobec B, F, Tbc, V w stężeniu 0,25%; z możliwością stosowania w obecności pacjentów oraz na oddziałach położniczych i noworodkowych; opakowanie 1000ml z wbudowanym dozownikiem. | op. | 80 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni (również mających kontakt z żywnością), wyrobów medycznych i wyposażenie, zawierający N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano-1,3-diamina, chlorek didecylodimetyloamonowy i substancje pomocnicze; skuteczny wobec B, F, Tbc, V w stężeniu 0,25%; z możliwością stosowania w obecności pacjentów oraz na oddziałach położniczych i noworodkowych; opakowanie 5000ml. | op. | 60 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | Preparat w postaci szybkodziałających gotowych do użycia chusteczek do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych wrażliwych na działanie alkoholu (w tym urządzeń elektronicznych np. sondy USG, monitory, telefony komórkowe), a także powierzchni mających kontakt z żywnością; zawiera w składzie H2O2 (< 2%), kwas glikolowy, związki powierzchniowo czynne, bez zawartości alkoholu, chloru, kwasu nadoctowego, QAV. Chusteczka o wymiarze 20x20cm i gramaturze 50g/m2; pH: 2,1 - 2,3; spektrum działania: zgodnie z EN 16615 B, F, Tbc, S (Cl. Difficile R 027) – 5min, V zgodnie z RKI V (HBV, HCV, HIV, Adeno, Polyoma SV40) – 30 sek. Możliwość rozszerzenia spektrum o wirusy Polio i Noro zgodnie z EN 14476. Testy wykonane na roztworze odciśniętym z chusteczki lub bezpośrednio z jej udziałem (EN 16615). Pozytywna opinia producentów urządzeń ultrasonograficznych – Philips oraz Fuji Film. Opakowanie flow pack a'100szt. Okres trwałości po pierwszym otwarciu - 3 miesiące. Możliwość stosowania bez środków ochorony indywidualnej. Produkt biobójczy i wyrób medyczny. Zamawiający dopuszcza chustki Incidin OxyWipe S, charakteryzujące się spektrum działania – zgodnie z EN 16615: B, F – do 2 min, Tbc – 5min; zgodnie z EN 14476: V (HIV, HBV, HCV, Adeno) – 30s; pełne działanie V (możliwość rozszerzenia o Noro i Polio) - 30 min. Produkt spełnia pozostałe wymogi SWZ | op. | 300 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | Preparat myjąco – dezynfekujący, gotowy do użycia w postaci aktywnej piany, nie wytwarzający mgły aerozolowej do powierzchni oraz sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholi (w tym do inkubatorów). Zawierający chlorek didecylodimetyloamoniowy. Bez alkoholu, fenolu i ich pochodnych. Możliwość zastosowania w oddziale neonatologicznym. Spektrum działania: B, F, V (Rota, Herpes, RSV, grypa, HBV, HIV, HCV, Vaccinia) w czasie do 2 minut, TBC w czasie do 60 min. Potwierdzona skuteczność bójcza wobec szczepów wieloopornych (MRSA, KPC, VRE). Wyrób medyczny. Opakowanie: 750ml z końcówką spieniającą | op. | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | Chusteczki suche, inkrustowane chlorem, przeznaczone do mycia i dezynfekcji różnego rodzaju powierzchni, wyposażenia oraz miejsc zanieczyszczonych organicznie w tym do usuwania plam krwi. Wielkość chusteczki 19x24 cm. Poziom zawartości chloru – min. 10000 ppm. Posiadające badanie wg EN 16615 w warunkach brudnych (czas działania 5 minut). Spektrum działania: B, F, Tbc, S – 15 minut, V – 5 minut. Opakowanie: typu flow pack a’ 25 sztuk | op. | 350 | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 | Emulsja nawilżająca i natłuszczająca do pielęgnacji rąk i ciała z dodatkiem wosku pszczelego (bez dodatków np. rumianku, ananasa, awokado itp.) | op. | 300 | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 | Produkt do dezynfekcji zewnętrznych elementów centralnych i obwodowych cewników dożylnych takich jak: wejście do kanału wkłucia, części kanałów, zastawki bezigłowe, korki, kraniki, rurki. Gotowy do użycia 2% roztwór chlorheksydyny w alkoholu izopropylowym, wyrób medyczny. Spectrum działania B, Tbc, drożdże, V ( HBV, HIV, HCV, Rota) czas do 1 min. Opakowanie: butelka 100 ml z atomizerem. Zamawiający dopuszcza Citroclorex MD o pojemności 250 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości. Produkt spełnia pozostałe wymogi SWZ. | op. | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 | Preparat w postaci szybkodziałającej gotowej pianki na bazie nadtlenku wodoru, do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych wrażliwych nadziałanie alkoholu (w tym urządzeń elektronicznych np. sondy USG, monitory, telefony komórkowe); na bazie H2O2 (< 2%) bez zawartości alkoholu, chloru, kwasu nadoctowego, QAV); spektrum działania: zgodnie z EN 16615 B, F (Candidia albicans) – 1 min, F, Tbc – 5min, S (Cl. Difficile R 027) – 15min, V zgodnie z RKI i EN 14476 (HBV, HCV, HIV, Adeno, Polyoma SV40, Noro, Polio) – do 30 min; okres trwałości po pierwszym otwarciu – do końca okresu ważności; możliwość stosowania bez użycia środków ochrony indywidualnych; opakowania: 750ml; posiadający podwójną rejestrację (wyrób medyczny i biobójczy) | op. | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 | Preparat w postaci szybkodziałającej gotowej pianki na bazie nadtlenku wodoru, do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych wrażliwych nadziałanie alkoholu (w tym urządzeń elektronicznych np. sondy USG, monitory, telefony komórkowe); na bazie H2O2 (< 2%) bez zawartości alkoholu, chloru, kwasu nadoctowego, QAV); spektrum działania: zgodnie z EN 16615 B, F (Candidia albicans) – 1 min, F, Tbc – 5min, S (Cl. Difficile R 027) – 15min, V zgodnie z RKI i EN 14476 (HBV, HCV, HIV, Adeno, Polyoma SV40, Noro, Polio) – do 30 min; okres trwałości po pierwszym otwarciu – do końca okresu ważności; możliwość stosowania bez użycia środków ochrony indywidualnych; opakowania: 5l; posiadający podwójną rejestrację (wyrób medyczny i biobójczy) | op. | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0
17 | Preparat wraz z aktywatorem na bazie kwasu nadoctowego wytwarzanego z acetylokaprolaktamu i 3% nadtlenku wodoru (system PHERA). Bez zawartości kwasu octowego. Do dezynfekcji wysokiego poziomu endoskopów, szybki czas działania (5 minut). Nie drażniący błon śluzowych. Zawartość substancji antykorozyjnych i naturalne pH roztworu chroniące przed korozją. Aktywność biobójcza – 14 dni. B, V (Adenowirus, Poliowirus), F, Tbc, S (Bacillus subtilis, Clostridium sporogenes, Clostridium difficile). Możliwość sprawdzania roztworu roboczego paskami testowymi. Opakowanie 5 l. | op. | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
PAKIET 2
Lp. | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość bez podatku (zł) | Podatek |  | Wartość z podatkiem (zł) | Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Producent
[6 empty] | % | Kwota (zł)
1 | Preparat do czyszczenia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i sprzętu anestezjologicznego. Płynny, w koncentracie. Nie wymagający stosowania aktywatora. Zawierający kilka substancji aktywnych: chlorek benzalkoniowy, pochodne alkoholowe (fenoksypropanol), pochodne guanidyny. Z dodatkiem niejonowych związków powierzchniowo czynnych i inhibitorów korozji. Bez aldehydów, glukoprotaminy, związków nadtlenowych, fenolu, chloru. Spektrum działania: B, Tbc (M. terrae + M. avium), MRSA, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia) w czasie 30 minut i stężeniu 2%. Możliwość rozszerzenia spektrum przy wyższym stężeniu o wirus Adeno, Papova w czasie do 60 minut. Możliwość 7 dniowego stosowania roztworu roboczego przy obciążeniu białkowym (bez konieczności wcześniejszego czyszczenia narzędzi). Wyrób medyczny Opakowanie: 2L | op. | 140 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Dozownik do preparatu z poz. 1 | szt. | 60 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Preparat tlenowy w granulacie do dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego (w tym inkubatorów). Na bazie nadsiarczanów. Bez aldehydów, związków amoniowych, chloru, fenolu, kwasu nadoctowego. Preparat rozpuszczalny w bieżącej wodzie. Roztwór roboczy bezbarwny. Trwałość roztworu roboczego min. 30 godzin. Spektrum działania: B, F, V (Polio, Adeno, HIV, HBV, HCV, Papowa, Vaccinia, Noro, Rota) w czasie do 10 minut . Możliwość zastosowania na oddziale neonatologicznym. Wyrób medyczny. Opakowanie: 40g (na 2L roztw. roboczego) | op. | 700 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Preparat alkoholowy do szybkiej dezynfekcji powierzchni trudnodostępnych oraz sprzętu medycznego. Na bazie etanolu i 1-propanolu. Bezbarwny. Nie zawierający innych dodatkowych substancji aktywnych. Z dodatkiem amfoterycznych związków powierzchniowo czynnych. Gotowy do użycia. Spektrum działania: B, Tbc, MRSA, F, V (Adeno, Rota, HIV, HBV, HCV, HSV, Noro, Vaccinia) do 2 minut, wirus Polio do 30 minut. Możliwość zastosowania na oddziale neonatologicznym. Wyrób medyczny. Opakowanie: 1L z atomizerem, | op. | 450 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | Preparat myjąco – dezynfekujący do sprzętu anestezjologicznego i narzędzi chirurgicznych. Możliwość stosowania również do endoskopów giętkich oraz innych wrażliwych materiałów jak silikon, poliwęglan, polisulfon, szkło akrylowe. W formie granulatu (formuła zapobiega pyleniu i wdychaniu preparatu). Na bazie nadwęglanu sodu, TAED, kompleksu enzymatycznego (lipaza, proteaza, amylaza) oraz niejonowych surfaktantów. Nie zawierający w składzie aldehydów, fenoli, chloru, pochodnych amin. Możliwość użycia w ultradźwiękowych urządzeniach myjących. Spektrum działania: B, F, Tbc, V (Noro, Adeno, Polio), Clostridium difficile w czasie do 10 min. (przebadany w warunkach z obciążeniem). Wyrób medyczny. Opakowanie: wiaderko 1,5kg z miarką dozującą | op. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Koncentrat na bazie aminy, fenoksyetanolu i QAV do mycia i dezynfekcji różnych powierzchni oraz powierzchni wyrobów medycznych, z możliwością stosowania w obecności pacjentów. Bez zawartości chloru, aldehudów, fenoli oraz kwasu nadoctowego. Możliwość stosowania w pionie żywieniowym. spektrum działania w wysokim obciążeniu: B-EN 13727, F (candida albicans, aspergillus brasillensis)-EN 13624, TBC (M.Terrae)-EN 14348, V (Rota HIV, HBV, HCV), Stężenie 1% - 15 minut, Wyrób medyczny kl IIA. Produkt biobójczy. opakowanie 1 L | op. | 130 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | Koncentrat na bazie aminy, fenoksyetanolu i QAV do mycia i dezynfekcji różnych powierzchni oraz powierzchni wyrobów medycznych, z możliwością stosowania w obecności pacjentów. Bez zawartości chloru, aldehudów, fenoli oraz kwasu nadoctowego. Możliwość stosowania w pionie żywieniowym. spektrum działania w wysokim obciążeniu: B-EN 13727, F (candida albicans, aspergillus brasillensis)-EN 13624, TBC (M.Terrae)-EN 14348, V (Rota HIV, HBV, HCV), Stężenie 1% - 15 minut, Wyrób medyczny kl IIA. Produkt biobójczy. opakowanie 5 L | op. | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | Preparat do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk oraz ciała pacjenta. Syntetyczny, bez zawartości mydła, z substancjami nawilżającymi i natłuszczającymi. Z domieszką kwasu mlekowego i alantoiny. Bez chlorheksydyny. pH neutralne-5.0. Sprawdzony dermatologicznie. Kosmetyk. Opakowanie: 500ml pasujące do dozowników Dermados | op. | 2000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | Preparat alkoholowy w płynie, przeznaczony do higienicznej oraz chirurgicznej dezynfekcji rąk. Zawierający w składzie jeden akohol – izopropanol (75g/100g preparatu) oraz substancję pielęgnującą skórę (w tym dexpanthenol + ethylhexyglicerol). Nie zawierający barwników, substancji zapachowych, chlorheksydyny, czwartorzędowych związków amoniowych, etanolu. Higieniczna dezynfekcja rąk – 30s. Chirurgiczna dezynfekcja rąk do 90s. Spektrum działania: B, Tbc, F (Candida albicans), V (HIV, HBV, HCV, rota, Noro, Adeno i Vaccinia) Produkt biobójczy. Opakowanie 500ml pasujące do dozowników Dermados | op. | 550 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | Preparat antybakteryjny do mycia ciała i włosów pacjentów przed zabiegami operacyjnymi oraz skolonizowanych MRSA. Gotowy do użycia. Zawierający dichlorowodorek octenidyny. Bez alkoholu, poliheksanidyny, chlorheksydyny, triclosanu, środków zapachowych i barwiących. Kosmetyk. Opakowanie: 500ml pasujące do dozowników Dermados | op. | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | Preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry pacjenta przed zabiegami operacyjnymi, opatrywaniem ran i zdejmowaniem szwów. Bezbarwny . Gotowy do użycia. Zawierający min. 3 substancje aktywne + nadtlenek wodoru. Bez jodu, etanolu, związków amoniowych i chlorheksydyny. Spektrum działania: B, Tbc, MRSA, F, V (Adeno, Herpes Simplex, Rota, HIV, HBV). Czas dezynfekcji pola operacyjnego do 1 minuty. Posiadający w ChPL procedurę przedoperacyjnej dezynfekcji skóry. Produkt leczniczy. Opakowanie: 250ml z atomizerem | op. | 450 | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | Preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry pacjenta przed zabiegami operacyjnymi, opatrywaniem ran i zdejmowaniem szwów. Bezbarwny. Gotowy do użycia. Zawierający min. 3 substancje aktywne + nadtlenek wodoru. Bez jodu, etanolu, związków amoniowych i chlorheksydyny. Spektrum działania: B, Tbc, MRSA, F, V (Adeno, Herpes Simplex, Rota, HIV, HBV). Czas dezynfekcji pola operacyjnego do 1 minuty. Produkt leczniczy. Opakowanie: 1 L | op. | 500 | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 | Preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry pacjenta przed zabiegami operacyjnymi, opatrywaniem ran i zdejmowaniem szwów. Barwiony. Gotowy do użycia. Zawierający min. 3 substancje aktywne + nadtlenek wodoru. Bez jodu, etanolu, związków amoniowych i chlorheksydyny. Spektrum działania: B, Tbc, MRSA, F, V (Adeno, Herpes Simplex, Rota, HIV, HBV). Czas dezynfekcji pola operacyjnego do 1 minuty. Produkt leczniczy. Opakowanie: 1L | op. | 120 | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 | Antyseptyczny preparat do płukania jamy ustnej o miętowym aromacie, gotowy do użycia, zawierajacy w swym składzie dichlorowodorek octenidyny, potwierdzone działanie bakteriobójcze (EN 13727) oraz drożdżakowobójcze (EN 13624) w czasie do 1 minuty. Produkt leczniczy. Opakowanie 250 ml z miarką | op. | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 | Chusteczki z włókniny wiskozowej do dezynfekcji głowic USG (wymagane dopuszczenie producenta głowic) i sprzętu wrażliwego na działanie alkoholi. Wymiary chusteczek 20 x 20 cm. Bez alkoholu, aldehydów, chloru, fenolu, związków nadtlenowych. pH 6-8. Spektrum działania: B, MRSA, F,V (Rota, HIV, HBV,HCV, Vaccinia, Papova) w czasie do 1 min., TBC do 15 minut. Możliwość zastosowania na oddziale neonatologicznym. Wyrób medyczny. Opakowanie: box 200 szt. chusteczek | op. | 60 | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 | Chusteczki z włókniny wiskozowej do dezynfekcji głowic USG (wymagane dopuszczenie producenta głowic) i sprzętu wrażliwego na działanie alkoholi. Wymiary chusteczek 20 x 20 cm. Bez alkoholu, aldehydów, chloru, fenolu, związków nadtlenowych. pH 6-8. Spektrum działania: B, MRSA, F,V (Rota, HIV, HBV,HCV, Vaccinia, Papova) w czasie do 1 min., TBC do 15 minut. Możliwość zastosowania na oddziale neonatologicznym. Wyrób medyczny. Opakowanie: wkład 200 szt. chusteczek do box’a z poz. 21 | op. | 200 | 0 | 0 |  | 0 | 0
17 | Preparat chlorowy w tabletkach (masa tabletki = 3,0 – 3,5 g) do dezynfekcji powierzchni. Na bazie dichloroizocyjanuranu sodu oraz kwasu adypinowego. Spektrum działania w stęż. aktywnego chloru do 2000 ppm: B, Tbc, F,V w czasie do 15 minut. Produkt biobójczy. Opakowanie zawierające 300 tabletek | op. | 110 | 0 | 0 |  | 0 | 0
18 | Dystrybutor (wiaderko) na suche chusteczki do mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego. Do stosowania z preparatem dezynfekcyjnym z poz. 4 i 8. Dostosowany do suchych chusteczek z poz. 24. Opakowanie: dystrybutor (wiaderko) na 100 szt. chusteczek. | szt. | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0
19 | Chusteczki suche do mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego. Do stosowania z preparatem dezynfekcyjnym z poz. 4 i 8. Jednorazowe o wielkości 30cm x 30 cm. Gramatura powyżej 40g/m2. Wyrób medyczny. Opakowanie: wkład 100 szt. chusteczek do wiaderka z poz. 18. | op. | 400 | 0 | 0 |  | 0 | 0
20 | Gotowy do użycia płynny preparat przeznaczony do manualnej oraz półautomatycznej dezynfekcji wysokiego stopnia endoskopów giętkich oraz narzędzi termolabilnych. Nie zawierający w składzie aldehydów, fenolu, QAC, amin oraz ich pochodnych. Preparat nie wymagający dodania aktywatora ani czasu aktywacji. Możliwość wielokrotnego stosowania roztworu przez 50 cykli roboczych lub 7 dni. Możliwość kontroli aktywności roztworu paskami. Zawierający w składzie kwas nadoctowy. Spektrum działania: B , F (C. Albicans, A. Niger) , Tbc (M.Terrae + M.avium) , V (Adeno, Polio) , S (C.difficile) do 5 min. Wyrób medyczny. Opakowanie: 5L | op. | 150 | 0 | 0 |  | 0 | 0
21 | Paski testowe do preparatu z poz. 20. Opakowanie: 50 szt. pasków | op. | 15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
22 | Preparat enzymatyczny do mycia narzędzi chirurgicznych, sprzętu anestezjologicznego i endoskopów giętkich. Zawierający enzymy (min. 3), alkohole, niejonowe substancje powierzchniowo czynne i inhibitory korozji. pH około 7,0. Z możliwością użycia w myjkach ultradźwiękowych. Stężenie roztworu roboczego 1%. Wyrób medyczny. Opakowanie: 2L | op. | 60 | 0 | 0 |  | 0 | 0
23 | Płynny koncentrat do stosowania w procesie termicznego przygotowania do ponownego użycia kaczek, basenów itp. Zawierający kwasy organiczne oraz inhibitory korozji. Bez środków powierzchniowo czynnych. Nie pieniący. pH koncentratu ok. 1,3. Gęstość koncentratu ok. 1,08 g/cm3. Stężenie użytkowe: 0,01% na każdy 1 st. dH co odpowiada 0,1 – 0,3%. Możliwość używania do aluminium, tworzyw sztucznych, stali szlachetnej i stali nierdzewnej. Wyrób medyczny. Opakowanie: 5kg | op. | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0
24 | Płynny koncentrat do termicznego i chemiczno-termicznego maszynowego mycia wyposażenia medycznego ( w tym kaczek, basenów, butów, butelek niemowlęcych). Bez fosforanów i związków powierzchniowo czynnych. Zawierający wodorotlenek potasu oraz inhibitory korozji. pH koncentratu ok. 14. Gęstość koncentratu ok. 1,12 g/cm3. Stężenie użytkowe: 0,3- 1%. Wyrób medyczny. Opakowanie 5kg | op. | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0
25 | Preparat w postaci piany do wstępnej dekontaminacji narzędzi chirurgicznych. Zapobiegający utrwalaniu zanieczyszczeń organicznych na narzędziach. Gotowy do użycia. Zawierający w składzie enzymy (amylaza, lipaza, proteaza), związki powierzchniowo czynne oraz inhibitory korozji. Posiadający doskonałą kompatybilność materiałową- potwierdzoną badaniami. Wyrób medyczny kl. IIb. Opakowanie a'750ml | op. | 150 | 0 | 0 |  | 0 | 0
26 | Preparat myjący do maszynowego, chemiczno-termicznego mycia instrumentów chirurgicznych, mikrochirurgicznych, endoskopów sztywnych i giętkich, sprzętu anestezjologicznego, sprzętu stosowanego w okulistyce oraz kontenerów. Zawierający substancje alkaliczne, enzymy anionowe i niejonowe substancje powierzchniowo czynne, inhibitory korozji. Bez zawartości krzemianów. Płynny w koncentracie. Gęstość (20°C): 1,1g/cm3.Żółty. Wartość pH koncentratu ok. 11,0. Wymagane stężenie roztworu roboczego: 0,3-0,8%. Wyrób medyczny klI. Opakowanie 5l | op. | 16 | 0 | 0 |  | 0 | 0
27 | Preparat do neutralizacji po alkalicznym myciu instrumentów chirurgicznych, mikrochirurgicznych, endoskopów sztywnych i giętkich, sprzętu anestezjologicznego, sprzętu stosowanego w okulistyce oraz kontenerów. Zawierający kwas cytrynowy. Bez zawartości związków powierzchniowo czynnych i fosforanów. pH koncentratu ok.2. Wymagane stężenie roztworu roboczego: 0,1-0,2%. Wyrób medyczny kl I. Opakowanie 5kg | op. | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0
28 | Preparat do stosowania w ostatnim cyklu płukania w maszynowym przygotowaniu narzędzi umożliwiający oraz przyspieszajacy ich wysychanie bez pozostawiania plam. Płynny w koncentracie. Gęstość (20°C): 0,99g/cm3. Przezroczysty, bezbarwny. Zawierający15-30% niejonowe związki powierzchniowo czynne, inhibitory korozji, regulatory pH, solubilizatory. Stężenie roztworu roboczego: 0,02-0,05%. Wartość pH koncentratu: ok 7,0. Wyrób medyczny kl. I. Opakowanie 5 kg | op. | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 0
29 | Preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, endoskopów i oprzyrządowania anestezjologicznego. Płynny, w koncentracie, oparty na synergistycznym kompleksie enzymatycznym (enzymy różnych klas) oraz substancji powierzchniowo czynnych, QAC oraz pochodnej guanidyny. Nie zawierający w składzie aldehydów, fenoli, chloru, związków tlenowych, pochodnych amin. Możliwość użycia w ultradźwiękowych urządzeniach myjących. Spektrum działania: B, F, V (HIV, HBV, HCV-BVDV, Vaccinia) w czasie do 15 min. w stężeniu 0,5%. Wyrób medyczny kl. IIb. Opakowanie a'5L z pompką dozującą | op. | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0
30 | Preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, endoskopów i oprzyrządowania anestezjologicznego. Płynny, w koncentracie, oparty na synergistycznym kompleksie enzymatycznym (enzymy różnych klas) oraz substancji powierzchniowo czynnych, QAC oraz pochodnej guanidyny. Nie zawierający w składzie aldehydów, fenoli, chloru, związków tlenowych, pochodnych amin. Możliwość użycia w ultradźwiękowych urządzeniach myjących. Spektrum działania: B, F, V (HIV, HBV, HCV-BVDV, Vaccinia) w czasie do 15 min. w stężeniu 0,5%. Wyrób medyczny kl. IIb. Opakowanie a'5L z pompką dozującą | op. | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0
31 | Gotowe do użycia niskoalkoholowe chusteczki do dezynfekcji powierzchni odpornych oraz wrażliwych na działanie alkoholi (w tym panele obsługi, ekrany dotykowe, klawiatury, wyświetlacze, laptopy, smartfony, plexiglas, głowice USG - wymagane dopuszczenie producenta głowic) zawierające w swym składzie mieszaninę alkoholi alifatycznych (w tym etanol + 2-propanol) w ilości do 30g/100g. nie zawierające związków amoniowych, aldehydów i innych. Chusteczki wykonane z poliestru o gramaturze min. 50g/m2 i wymiarach 20x20cm. Spektrum działania: B-EN 13727, TBC (M.Terrae)-EN 14348, F (C.albicans)-EN 13624, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Noro) do 5 minut.Skuteczne zgodnie z normą EN 16615 w 1 minutę. Przebadane dermatologicznie. Możliwość stosowania bez używania rękawic. Wykazujące kompatybilność materiałową ze stalą nierdzewną, polietylenem, aluminiium oraz poliwęglanem, potwierdzonś badaniami laboratoryjnymi. Wyrób medyczny kl IIa. Opakowanie 100 szt. (Softpack) | op. | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
PAKIET 3
Lp. | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość bez podatku (zł) | Podatek |  | Wartość z podatkiem (zł) | Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Producent
[6 empty] | % | Kwota (zł)
1 | Sterylny, gotowy do użycia roztwór służący do irygacji, czyszczenia, nawilżania ran, usuwania biofilmu z rany, do błon śluzowych przed cewnikowaniem, do pielęgnacji skóry wokół dostępów naczyniowych oraz dostępów do przewodu pokarmowego PEG, bezzapachowy, zawierający poliheksanidynę i betainę. Bez zawartości dodatkowych substancji czynnych takich jak jodopowidon, dichlowodorek oktenidyny, chlorheksydyna. Bez zawartości glicerolu. Możliwość stosowania u dzieci od 1 dnia życia w terapii podciśnieniowej, w połaczeniu z opatrunkami srebrowymi. Po otwarciu możliwość stosowania przez 8 tygodni. Wyrób medyczny klasy III. Opakowanie 1000ml | op. | 80 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Sterylny, gotowy do użycia roztwór służący do irygacji, czyszczenia, nawilżania ran, usuwania biofilmu z rany, do błon śluzowych przed cewnikowaniem, do pielęgnacji skóry wokół dostępów naczyniowych oraz dostępów do przewodu pokarmowego PEG, bezzapachowy, zawierający poliheksanidynę i betainę. Bez zawartości dodatkowych substancji czynnych takich jak jodopowidon, dichlowodorek oktenidyny, chlorheksydyna. Bez zawartości glicerolu. Możliwość stosowania u dzieci od 1 dnia życia w terapii podciśnieniowej, w połaczeniu z opatrunkami srebrowymi. Po otwarciu możliwość stosowania przez 8 tygodni. Wyrób medyczny klasy III. Opakowanie 350ml | op. | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Preparat przeznaczony do zabiegów antyseptycznych związanych z raną, błoną śluzową i skórą. Bezbarwny, gotowy do użycia. Zawierający dichlorowodorek octenidyny. Bez jodu, poliheksanidyny i chlorheksydyny. Spektrum działania: B (łącznie z MRSA, Mycoplasma hominis, Chlamydia trachomatis), F, drożdżaki, pierwotniaki (łącznie z Trichomonas vaginalis),V (HIV, HBV,HCV, Herpes simplex). Produkt leczniczy. Opakowanie: 250ml z atomizerem | op. | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Preparat przeznaczony do zabiegów antyseptycznych związanych z raną, błoną śluzową i skórą. Bezbarwny, gotowy do użycia. Zawierający dichlorowodorek octenidyny. Bez jodu, poliheksanidyny i chlorheksydyny. Spektrum działania: B (łącznie z MRSA, Mycoplasma hominis, Chlamydia trachomatis), F, drożdżaki, pierwotniaki (łącznie z Trichomonas vaginalis),V (HIV, HBV,HCV, Herpes simplex). Produkt leczniczy. Opakowanie: 1L | op. | 800 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | Preparat w żelu do oczyszczania, dekontaminacji i nawilżania ran. Zawierający dichlorowodorek octenidyny. Bez poliheksanidyny, alkoholu, środków konserwujących. Bezbarwny, bezwonny. Gotowy do użycia. Usuwający skutecznie biofilm bakteryjny, naloty i tkanki martwicze. Wyrób medyczny. Opakowanie: 250 ml |  | 800 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | Preparat w płynie do czyszczenia , dekontaminacji i nawilżania ran. Zawierający dichlorowodorek octenidyny. Bez poliheksanidyny, alkoholu, środków konserwujących. Bezbarwny, usuwający skutecznie biofilm bakteryjny. Kompatybilny z antyseptykiem z poz. 14,15. Wyrób medyczny. Opakowanie: 350ml |  | 800 | 0 | 0 |  | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0