ZP/121/2019 Gdańsk, dnia 07.11.2019r.

**Do uczestników postępowania**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu laboratoryjnego w 4 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Gdański Uniwersytet Medyczny, jako Zamawiający zawiadamia, iż na zgłoszone pisemnie pytania udziela odpowiedzi w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) jak niżej:

**Pytanie 1 -** Pakiet 3 - W myśl art. 29 ust. 3 Ustawy o Zamówieniach Publicznych, który zabrania używania nazw własnych, wskazywania konkretnego producenta, patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, wnioskujemy o usunięcie w SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia wymaganych parametrów w punkcie 13 – „pokrętła regulacyjne”, gdyż taki zapis wskazuje na rozwiązanie techniczne konkretnych producentów i ogranicza konkurencyjność ofert. Jednocześnie samo takie rozwiązanie techniczne nie ma bezpośredniego wpływu na sam proces wirowania probówek.

**Odpowiedz:** Zamawiający odpowiedzią na pytanie nr 6 w dniu 06.11.2019r. dopuścił panel sterowania bez pokręteł, obsługiwanym za pomocą membranowych przycisków.

*Kanclerz /-/*

*mgr Marek Langowski*