Załącznik nr 5B

FORMULARZ CENOWY

| Lp | Nazwa i zestaw urządzeń | Lokalizacja | Ilość konserwacji całego kompletu | Cena jednostkowa brutto w zł za konserwację | Razem Brutto w zł (kol. 4x5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| SOI Stargard |
| 1. | Hydrofornia odżelaziacz zamknięty o pojemności 3,15m3 produkcji PROWODROL – Sulechów z 2004r. nr fabryczny 94002 odżelaziacz zamknięty o pojemności 3,0m3 produkcji SIM/TECH ekspert Damian Wachowski ; Sulechów nr fab. 10/2021 rok prod. 2021 pompy głębinowe: typ GBA 2.06.11 o wydajności 58 l/min nr fabryczny 026962 typ G60 o wydajności 100-250 l/min nr fabryczny b/n typ G 60 VII o wydajności 100-250 l/min nr fabryczny 564207 typ G 80 IV o wydajności 250-800 l/min nr fabryczny 491754 sprężarka o pojemności 0,12 m3 produkcji WAN – ED Zakłady Wytwórcze Urządzeń Wodociągowych Mława rok produkcji 1989/remont 2011 z zaworem bezpieczeństwa AW-08 szt.1 sprężarka śrubowa typ MAS -7,5 prod. TERRUGGIA AL. Italy –zbiornik 0,5m³ ,zawór bezpieczeństwa typ 14C rok prod. 2012 nr fab. 16823 kpl. 1 hydrofory o poj.2500l produkcji K.I.S. Warszawa z 1986r o nr fabrycznych 3596,3601,3733, wyposażone w zawory bezpieczeństwa Si 6301 szt.3 areator o pojemności 0,05 m3 produkcji ZUK Katowice z 1986r nr fabryczny 6865 i nr 4770 rok produkcji 1967 kpl.2 Ujęcia wody podziemnej studnia nr 1 głębokość 39 m rok budowy 1974 pobór wody 2,3 m3/dobę w roku 2012 , 6,36m3/dobę w roku 2016 Q=25,s= 15 woda przeznaczona do picia. studnia nr 2 głębokość 86,5 m rok budowy 1970 /1974 pobór 2,0 m3/dobę w roku 2012 ,0,55 m3/dobę w roku 2018 Q=21,s= 22,3 woda przeznaczona do picia. studnia nr 3 głębokość 73 m rok budowy 1984 pobór wody 0,49 m3/dobę w roku 2012 ,19,14 m3/dobę w roku 2018 Q=18,s= 15,5 woda przeznaczona do picia. studnia nr 4 głębokość 70 m rok budowy 1984 pobór wody 0,07 m3/dobę w roku 2012 ,6,52m3/dobę w roku 2018 Q=55,s= 15,5 woda przeznaczona do picia. Badanie wody na podstawie decyzji NO-5027-13-9/2016/2017 j.w z dnia 27.09.2017r. woda uzdatniona: barwa, odczyn, mętność, zapach, smak, twardość ogólna, przewodność, żelazo, mangan, jon amonowy, azotany, bakteria E.coli, bakteria gr.coli azotany, enterokoki(paciorkowce kałowe), ogólna liczba mikroorganizmów w tem.22+2 C po 72 | Jednostka Wojskowa Bielkowo gm. Kobylanka | 4 |  |  |
| 2. | Ujęcia wody podziemnej głębokości 10mb strefa ochrony bezpośredniej Hydrofornia zbiornik hydroforowy 250L pompa PJM strefa ochrony bezpośredniej Badanie wody uzdatnionej: barwa, zapach, odczyn, przewodność właściwa, smak, jon amonowy, azotany, mangan, żelazo, mętność, azotany, ogólna liczba mikroorganizmów w tem.22+2 c po 72 h, chlor wolny, bakteria E.coli, bakteria gr.coli, enterokoki(paciorkowce kałowe) | Jednostka Wojskowa al. Żołnierza 37 73-110 Stargard | 4 |  |  |
| 3. | Zestaw hydroforowy INSTAL compakt złożony z: Pompy ICR 18-40 silnik AF 100L/2C-11 nr fab. 15180024 kpl.4 Szafka sterownicza ZH-ICL MRP 4.18-40 rok budowy 1996 nr fab. 1097/96 | Jednostka Wojskowa al. Żołnierza 37 bud. 9 73-110 Stargard | 4 |  |  |
| 4. | 1. Zestaw do podnoszenia wody BIATECH typu ZBV/CDLF/5/2 złożony z: - pompy o mocy 4,4 kW szt.2 - zbiornik :przeponowy o 18m\3 | Jednostka Wojskowa ul.11 listopada 3 bud. nr 1 73-110 Stargard | 4 |  |  |
| SOI Mosty |
| 1. | 1. | Pompa głębinowa GAB.4.24.2.1120.4 nr 006533 r.b. 2016 | 1 kpl | Jednostka Wojskowa Mosty gm. Goleniów | 4 |  |  |
|  | 2. | Pompa głębinowa GAB.4.24.2.1120.4 nr 006621 r.b. 2016 | 1 kpl |  |  |  |  |
|  | 3. | Pompa głębinowa GAB.4.24.2.1120.4 nr 006444 r.b. 2016 | 1 kpl |  |  |  |  |
|  | 4. | Obudowa naziemna studni z kompletną armaturą DN 50 w tym: Studnia nr 1A - wodomierz typ MWN 50 PoWoGaz nr 16 Studnia nr 2A - wodomierz typ MWN 50 PoWoGaz nr 16355757327412 Studnia nr 3 - wodomierz typ MWN 50 PoWoGaz nr 15364788 | 3 kpl |  |  |  |  |
|  | 5. | Blok areacji DF BA 1000 DYNAMIK FILTR Częstochowa,nr fabr.055/16; r.b. 2016; | 1 kpl |  |  |  |  |
|  | 6. | Rotametr powietrza Q = 10 l/min | 1 kpl. |  |  |  |  |
|  | 7. | Rozdzielacz sprężonego powietrza (wyspa zaworowa) do napędów pneumatycznych przepustnic | 1 |  |  |  |  |
|  | 8. | Filtr ciśnieniowy dwustopniowy DF FPW-MOD 1600 dwukomorowy nr ser. 056/16 ;r.b. 2016; | kpl |  |  |  |  |
|  | 9. | Sprężarka śrubowa powietrza z osuszaczem WAN-Ta nr fabr. 85; r.b. 2016; | 1 kpl |  |  |  |  |
|  | 10. | Dmuchawa powietrza LOTUS typ Roots DE 06/.0/Z nr ser. 16/00259; r.b. 2016 | 1 kpl |  |  |  |  |
|  | 11. | Odstojnik wód popłucznych | 2 kpl |  |  |  |  |
|  | 12. | Pompa wód popłucznych typ FZV.1.01.1.3100.7.002.1 nr 253181 | 1 kpl |  |  |  |  |
|  | 13. | Wodomierz śrubowy kołnierzowy impulsowy DN 80 typ MIN80-NKO 16302039 | 1 kpl |  |  |  |  |
|  | 14. | Zestaw hydroforowy do podnoszenia ciśnienia typ ZHA 1.11 + MVL.80-160/C z pompą OPA 1.11.1.3130 HYDRO-VACUUM [pompa nr 1] nr fabr 163523 z silnikiem el. typ OMT490L-2 nr 15070MEC40331 moc 2,2-2,55kW [pompa nr 2] nr fabr 163524 z silnikiem nr 15070 MEC40357; Q = 1,2-7,2 m3/h; H = 106 – 41 m | 1 kpl |  |  |  |  |
|  | 15. | Zbiornik hydroforowy przeponowy Reflex Refix DT 500 Vn +500 l : [nr 1] nr fabr. 16R060860015, [nr 2] nr fabr. 16R040660019 | 2 kpl |  |  |  |  |
|  | 16. | Wodomierz skrzydełkowy gwintowany DN 25 nr35326881 [Apator Powogaz 2015] | 1 szt |  |  |  |  |
|  | 17. | Instalacja wraz ze stacją dozowania roztworu podchlorynu sodu typ DDC 6-10 AR-PVC/V/C-F-31U2U2FG Grundfos | 3 kpl |  |  |  |  |
|  | 18. | Zestaw pomp ppoż z obejściem testującym Hydro-Vacuum typOPA6.A5.1.130 nr 193948 [pompa nr 1] nr fabr.163527 z silnikiem el. OMT4-132CB-2 nr1406040934 – 11-12,6 kW [pompa nr 2] nr fabr.163526 z silnikiem el. OMT4-132CB-2 nr1406040937 – 11-12,6 kW [pompa nr 3] nr fabr.163525 z silnikiem el. OMT4-132CB-2 nr1406040939 – 11-12,6 kW | 1 kpl |  |  |  |  |
|  | 19. | Pompa płucząca filtry HYDROVACUUM typ MVL.80-160/C; nr fabr. 284802 Q = 10-44 m3/h, H = 5,5 m; R.B. 2016 + silnik el. 1,1/1,32 kW; nr 1510AC060354 | 1 kpl |  |  |  |  |
|  | 20. | Wodomierz sprzężony impulsowy DN 125 typMWN 125 NKO nr fabr. 153118340 | 1 kpl |  |  |  |  |
|  | 21. | Przepływomierz elektromagnetyczny typ FMG-300K Nr 133645 DN 65 Nr 133646 DN 80 | 2 kpl |  |  |  |  |
|  | 22. | Szafa sterująca typ UZS 8.03/2x2,2 - 1,1 kW; nr 132710 wraz z systemem monitorującym i rejestrującym | 1 kpl |  |  |  |  |
|  | 23. | Armatura i aparatura z napędem ręcznym, elektrycznym i pneumatycznym | 1 kpl |  |  |  |  |
|  | 24. | Badanie wody uzdatnionej zgodnie z decyzją:NO-5027-21-8/2014/2015/j.w. z dnia 05.11.2015r. - odczyn, mętność, żelazo, mangan, akteria E.coli, bakteria gr.coli, ogólna liczba mikroorganizmów w tem.22+2 c po 72 h, -enterokoki(paciorkowce kałowe) | 1 kpl |  |  |  |  |
| SOI Choszczno |
| 1. | Hydrofornia Zbiornik hydroforowy typ ZCS/200/6 o pojemności 200l Studnia głębinowa głębokości 29,7 mb pobór wody do celów bytowo-gospodarczych pompa głębinowa OMNIGENA SC 3,5 5/20 studnia z kręgów betonowych wraz z włazem strefa ochrony bezpośredniej wraz z ogrodzeniem Badanie wody uzdatnionej: barwa, zapach, odczyn, przewodność właściwa, smak, jon amonowy, azotany, mangan, żelazo, mętność, chlor wolny, bakteria E.coli, bakteria gr.coli, enterokoki(paciorkowce kałowe, ogólna liczba mikroorganizmów w tem.22+2 c po 72 h, azotany | Jednostka Wojskowa w Choszcznie- Stradzewie | 4 |  |  |
|  | Ujęcie wody podziemnej składające się z 2 studni: Studnia nr 1 - rok bud. 1960 - dwukomorowa pompownia murowana (wym. komór 1480 cm x 1400 cm –h 2090 cm) - głębokość 32 m - pompa głębinowa typu 4F24T, moc 4 kW - wodomierze studzienne kołnierzowe DN 80 – 1,6 Mpa - zawory odcinające kołnierzowe - kulowe DN 80 szt. 2 - zawór zwrotny grzybkowy - kołnierzowy DN 80 Studnia nr 2 - rok bud. 1986 - pompownia z kręgów betonowych (średnica wewn. 1500 cm – h 1660 cm - głębokość 28 m - pompa głębinowa typu 4F26T, moc 4 kW - zawór zwrotny grzybkowy - kołnierzowy DN 80 Hydrofornia hydrofory pionowe szt. 2 – V=2,5 m3, ciśnienie robocze 0,6 Mpa, ciśnienie próbne 0,75 Mpa, naddatek na korozję C2-1,0 mm pomocniczy zbiornik sprężonego powietrza (sprężarka) agregat sprężarkowy typu 3JW 60, rok bud. 1970, V 180 dm3, ciśnienie dopuszczalne 0,6 Mpa zawory odcinające grzybkowe DN 0 szt. 2 zawory odcinające grzybkowe - kołnierzowe DN 80 szt. 2 Wodomierz studzienny kołnierzowy DN 80 zawór zwrotny grzybkowy – kołnierzowy DN 80 wyłącznik ciśnieniowy typ LC-2 zawory spustowe kulowe DN 15 szt. 2 zawór bezpieczeństwa DN 40 SYR TUV SV 96 545 35F 0,35 Badanie wody uzdatnionej zgodnie z decyzją: SR-Ś-/1/6811/42-8/05 z dnia 04.10.2005r. : odczyn, mangan, żelazo, mętność, bakteria E.coli, bakteria gr.coli, enterokoki(paciorkowce kałowe, ogólna liczba mikroorganizmów w tem.22+2 c po 72 h | Jednostka Wojskowa w Drawnie | 4 |  |  |
| SOI Szczecin Podjuchy |
| 1. | Ujęcie wody podziemnej: głębokość studni 54 mb agregat pompowy GBA 1-09 czujnik poziomu wody Ecluwo strefa ochrony bezpośredniej zbiornik retencyjny 100m3 Hydrofornia: hydrofor ZSC 1000/6 szt.1 hydrofor 3m3 szt.2 odżelaziacz V 300 szt.2 pompa ppoż PJM 65/180 szt.2 pompa Ska 4.02 2 szt. szafa sterownicza Badanie wody uzdatnionej zgodnie z decyzją: SR-Ś-/1/6811/42-8/05 z dnia 04.10.2005r. : odczyn, mangan, żelazo, mętność, bakteria E.coli, bakteria gr.coli, enterokoki(paciorkowce kałowe, ogólna liczba mikroorganizmów w tem.22+2 c po 72 h | Jednostka Wojskowa Chlebowo | 4 |  |  |
| SOI Szczecin |
| 1. | Ujęcie wody podziemnej głębokość studni ok.25mb agregat pompowy G -50 Zbiornik hydroforowy o pojemności 350 l Odżelaziacz Badanie wody uzdatnionej: barwa, zapach, odczyn, przewodność właściwa, smak, jon amonowy, azotany, mangan, żelazo, mętność, chlor wolny, bakteria E.coli, bakteria gr.coli, enterokoki(paciorkowce kałowe, ogólna liczba mikroorganizmów w tem.22+2 c po 72 h | Jednostka Wojskowa Wołczkowo | 4 |  |  |
| 2. | Ujęcie wody podziemnej głębokość studni 33mb podwodny agregat pompowy GRUNDFOSS typ SQ Hydrofor 0,53 m3 strefa ochrony bezpośredniej Badanie wody uzdatnionej: barwa, zapach, odczyn, przewodność właściwa, smak, jon amonowy, azotany, mangan, żelazo, mętność, chlor wolny, bakteria E.coli, bakteria gr.coli, enterokoki(paciorkowce kałowe, ogólna liczba mikroorganizmów w tem.22+2 c po 72 h | Jednostka Wojskowa Bezrzecze | 4 |  |  |
| RAZEM (wartość brutto) |  |

_____________________________

(podpis Wykonawcy)