**Zespół Opieki Zdrowotnej**

 **w Suchej Beskidzkiej**

 **ul. Szpitalna 22**

Znak : ZOZ.V.010/DZP/22/PU/19 Sucha Beskidzka dnia 25.07.2019r.

**S P E C Y F I K A C J A**

**DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO**

Dotyczy :

 **Zapytania ofertowego**

 ogłoszonego przez :

 Zespół Opieki Zdrowotnej

 w Suchej Beskidzkiej

 na :

 „Świadczenie usług serwisowych utrzymania w ciągłej sprawności ruchowej instalacji sygnalizacji pożarowej oraz oddymiającej w Szpitalu w Suchej Beskidzkiej i Makowie Podhalańskim”

**kod CPV:** 5032410003

1. **INFORMACJE OGÓLNE.**

**Zamawiający:**

**Zespół Opieki Zdrowotnej**

**ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka**

**TEL: (033) 872-31-00**

**e-mail: zozsuchabeskidzka@wp.pl**

**http//www.zozsuchabeskidzka.pl**

kanał elektronicznej komunikacji:

<http://www.platforma>zakupowa.pl/pn/zozsuchabeskidzka

**REGON: 000304415, NIP: 552-12-74-352**

***Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami składającymi się na specyfikację do zapytania ofertowego.***

1. Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności.
2. Do niniejszego zapytanie ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2018 r., poz. 1986).
3. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja wykonawców z Zamawiającym będzie odbywała się za pośrednictwem kanału elektronicznej komunikacji: <http://www.platformazakupowa.pl/pn/zozsuchabeskidzka> na stronie danego postępowania.

**II. USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY.**

**1.Określenie przedmiotu zamówienia.**

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenia usług serwisowych utrzymania w ciągłej sprawności ruchowej instalacji sygnalizacji pożarowej oraz oddymiającej w:

* Szpitalu w Suchej Beskidzkiej,
* Szpitalu w Makowie Podhalańskim

**2. Przez gwarancyjne utrzymanie w ruchu rozumie się:**

1. utrzymanie w ciągłej sprawności technicznej wszystkich urządzeń

wchodzących w skład serwisowanej instalacji i ich przegląd serwisowy, co najmniej 1x w miesiącu , w ramach którego wchodzi:

* czyszczenie czujek, których wielkość zabrudzenia wynosi 70%,
* przegląd klap p/poż, ich ewentualna naprawa ( naciągnięcie sprężyn), wynikające z sygnalizacji centralki p/poż.
* utrzymanie centralki sygnalizacyjnej w ciągłej sprawności technicznej.

 b) wykonanie jeden raz w roku kompleksowego przeglądu i konserwacji central,

 czujek, klap oddymiających, napędów oraz pozostałych elementów systemu,

 c) po każdorazowym przeglądzie i konserwacji wykonanie prób sprawności

 działania instalacji,

 d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji przeglądów technicznych i kontroli

 systemu alarmu przeciwpożarowego,

 e) w przypadku wystąpienia lub zgłoszenia awarii bezzwłoczne podjęcie działań

 zmierzających do przywrócenia sprawności technicznej systemu w czasie nie

 przekraczającym 24 godzin od chwili wystąpienia lub zgłoszenia.

 f) dostawę niezbędnych części zamiennych oraz wykonanie napraw instalacji

 na podstawie dodatkowego zlecenia po uzgodnieniu ze Zamawiającym

 konieczności wymiany (naprawy) i kosztów,

 g) pomiar natężenia oświetlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych – 374

 punkty.

**Gwarancyjne utrzymanie w ruchu nie obejmuje:**

* napraw o charakterze remontu urządzenia , lub remontu lokalnego

 (zasadniczych podzespołów urządzenia), które będą wykonywane odrębnym

 zleceniem.

**Dane techniczne posiadanego systemu:**

**Szpital Rejonowy w Suchej Beskidzkiej:**

* Instalacja sygnalizacji pożarowej :

- system POLON –ALFA 4 z centralką typu GD 141, Polon 4800, -

- 7 pętli,

- czujki : DIO 4046 ( 154 szt).

- DOR 4046, DUR 4046, TUN 4046- razem 458 szt,

- ROP-y : 4041, 4001M- razem: 45 szt,

- EKS 4001- razem 24 szt,

- EWS 4001, SAL 4001,

- klapy odcinające EIS 120- razem 32 sztuki

* Instalacja oddymiająca ( 5 klatek):

- centrala BSS3M 1G-1L, Unima Tech- Komorniki,

- bateria 12V/22Ah,

- instalacja wpięta do systemu sygnalizacji pożarowej , w tym, czujki,

**Szpital Rejonowy w Makowie Podhalańskim:**

* Instalacja oddymiająca ( 4 klatki):

 - centrala typ RZNS-4404-K producent D+H sp. z o.o. Wrocław

 - bateria 12V/22 Ah

 - czujki DIO 4046- 4 szt.

**3. Czas trwania umowy do 30.09.2020r.**

**4. Cena oferty.**

**4.1. Sposób wyliczenia ceny oferty**

* Cena oferty winna uwzględnić wszystkie zobowiązania i winna być podana w złotych polskich (PLN) cyfrowo i słownie.
* Cena brutto podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Cena może być tylko jedna i nie podlega ona zmianie przez okres ważności oferty.
* Cenę oferty stanowi suma wartości wszystkich jej elementów. Ceny powinny zawierać w sobie ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę.

**UWAGA:**Cenę oferty i wartość podatku od towarów i usług oraz inne wartości wykazane w Formularzu cenowym (załącznik nr 1) – należy przedstawić **z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku** przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb (zgodnie z § 9 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 95 poz. 798).

**5.Warunki płatności - przelew (min. 60 dni).**

**III. MIEJSCE, TERMIN ORAZ SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY.**

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem kanału elektronicznej komunikacji w języku polskim pod adresem: <http://www.platformazakupowa.pl/pn/zozsuchabeskidzka> na stronie danego postępowania, nie później niż do dnia **29.08.2019r. do godz. 10:00.**
2. Oferent wypełnia za pośrednictwem kanału elektronicznej komunikacji załącznik nr 1 tj. formularz ofertowy oraz załącznik nr 2 - formularz asortymentowo cenowy.
3. Złożenie oferty nie wymaga rejestracji na platformie zakupowej.
4. Za datę wpływu ofert przyjmuje się datę wygenerowaną przez platformę.
5. Oferta złożona po terminie nie będzie otwierana.

**IV. WYMAGANIA WSTĘPNE STAWIANE WYKONAWCOM.**

**Do ofert należy dołączyć:**

Dokumenty potwierdzające uprawnienia pracowników firmy do wykonywania czynności serwisowych.

**V. ZASADY OCENY OFERT.**

**1. Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty**

1. Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena., tj. cena = 100%.
2. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę o najniższej cenie, która spełnia wszystkie wymagania określone w Opisie przedmiotu zamówienia.
3. Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianie w trakcie realizacji zamówienia.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kryterium oceny** | **Ranga** | **Sposób oceny** |
| Cena | 100% | Wg wzoru |

**2.Sposób obliczania wartości punktowej poszczególnych kryteriów**.

**a) Cena oferty**  Cn x 100 ptk. = C x ranga

 Ck

 gdzie : Cn - najniższa cena złożona w całości zamówienia

 Ck - cena proponowana przez danego Wykonawcy

 C - ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę

**3. Zasada wyboru oferty i udzielenia zamówienia.**

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

 - odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SIWZ

 - została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

**VI. WARUNKI I USTALENIA, KTÓRE BĘDĄ WPROWADZONE DO UMOWY.**

1. Projekt umowy – załącznik nr 2

**VII. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.**

1. Komunikacja Wykonawców z Zamawiającym, w szczególności składanie ofert, wszelkich oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji odbywa się w formie elektronicznej za pośrednictwem kanału elektronicznej komunikacji pod adresem: <http://www.platformazakupowa.pl/pn/zozsuchabeskidzka> na stronie danego postępowania. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę wygenerowaną przez platformę.

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji za pośrednictwem udostępnionego kanału. Treść pytań (bez ujawnienia źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami, bądź informacje o dokonaniu zmiany specyfikacji, Zamawiający przekaże wykonawcom za pośrednictwem Platformy w zakładce „Komunikaty”.

**VIII. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.**

Oferent może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z SIWZ, sposób przygotowania i złożenia oferty kierując swoje zapytania na piśmie.

 Do kontaktu z dostawcami w sprawach jw. upoważnieni są:

1.Sabina Steczek tel. 33 872-31-11 w godz. 9.00-13.00

2. Agnieszka Hajdyła, Agnieszka Pajerska – tel. 33 872-31-11 w godz. 9.00-13.00

Wszelka korespondencję dotyczącą w/w postępowania należy kierować na platformę zakupową <http://www.platformazakupowa.pl/pn/zozsuchabeskidzka> na stronie danego postępowania.

**IX. TRYB WPROWADZENIA EWENTUALNYCH ZMIAN W SIWZ.**

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ.

O każdej zmianie zamawiający zawiadomi niezwłocznie na platformie zakupowej <http://www.platformazakupowa.pl/pn/zozsuchabeskidzka> na stronie danego postępowania.

**X. ROZTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA**

1. Analiza ofert zostanie przeprowadzona przez powołany zespół.

2. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień

 dotyczących treści złożonych ofert, w tym dokumentów potwierdzających podane

 w ofertach informacje.

3. Oferta nie spełniająca wymagań niniejszego zapytania, w szczególności formalnych

 (złożona po terminie, niekompletna) lub merytorycznych (zwłaszcza nie będącą

 ofertą w rozumieniu przepisów prawa cywilnego) albo zawierająca inne rozpoznane

 wady sprzeczne z przepisami prawa, zostanie odrzucona bez jej rozpatrywania.

4. Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej.

5. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw

 Zamawiającemu.

6. Po rozstrzygnięciu postępowania jego wyniki zostaną przekazane wszystkim

 oferentom.

7. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy we

 wskazanym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może wybrać

 najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert

Załączniki do SIWZ :

załącznik nr 1 (formularz ofertowy)

załącznik nr 2 (projekt umowy)

………………………………… ………….. ................................. ………………………………….

(podpis sporządzającego) ( podpis Przew. Zespołu ) (data i podpis zatwierdzającego)

Załącznik nr 1

**OFERTA**

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy: |  |
| Adres (siedziba) Wykonawcy: |  |
| Województwo: |  |
| KRS: |  |
| NIP: |  |
| REGON: |  |
| KRS: |  |
| Osoba do kontaktu: |  |
| Telefon: |  |
| e-mail: |  |

Dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

**„Świadczenie usług serwisowych utrzymania w ciągłej sprawności ruchowej instalacji sygnalizacji pożarowej oraz oddymiającej**

**w Szpitalu w Suchej Beskidzkiej i Makowie Podhalańskim”**

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Obiekt* | Miesięczna wartość netto | StawkaVAT | Miesięczna wartość brutto | Roczna wartość netto | Roczna wartość brutto |
| Szpital w Suchej Beskidzkiej |  |  |  |  |  |
| Szpital w Makowie Podhalańskim |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |  |

Wartość oferty netto (słownie) ......................................................................................................

Wartość oferty brutto (słownie) .....................................................................................................

1. Oświadczamy, że termin płatności wynosi 60 dni.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
3. Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
4. Dane do umowy:

|  |
| --- |
|  a) Osoba(y), które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy: |
| Imię i nazwisko: |
|  |
|  |
| b) Osoba(y), odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy: |
| Imię i nazwisko: | Stanowisko: | tel/ e-mail: |
|  |  |  |
|  |  |  |
| c) Nr rachunku bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą:  |
| Nazwa i adres banku: | Nr rachunku: |
|  |  |

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 Czytelny podpis Wykonawcy

# Załącznik nr 2

**UMOWA /PU/19**

zawarta w dniu …………………….

pomiędzy

**Zespołem Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej, ul. Szpitalna 22**,

Regon: 000304415, NIP: 552-12-74-352, KRS: 0000079161

zwanym dalej Zamawiającym , w imieniu którego działa:

lek Marek Haber - Dyrektor Zespołu

a Firmą ……………………………………………………………………………………….

z siedzibą …………………………………………………………………………………….

Regon: NIP: KRS:

zwaną dalej Wykonawcy, reprezentowaną przez:

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy złożonej w zapytaniu ofertowym

”**Usługi serwisowe utrzymania w ruchu instalacji sygnalizacji pożarowej i oddymiającej”**(znak:ZOZ.V.010/DZP/22/PU/19) prowadzonym przez Zamawiającego, została zawarta umowa o następującej treści:

 § 1

 **Przedmiot umowy**

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia usług serwisowych utrzymania w ciągłej sprawności ruchowej instalacji sygnalizacji pożarowej oraz oddymiającej w:

* Szpitalu w Suchej Beskidzkiej,
* Szpitalu w Makowie Podhalańskim.

§ 2

### Uszczegółowienie przedmiotu umowy

 1. Przez gwarancyjne utrzymanie w ruchu rozumie się:

a)utrzymanie w ciągłej sprawności technicznej wszystkich urządzeń

wchodzących w skład serwisowanej instalacji i ich przegląd serwisowy, co najmniej 1x w miesiącu , w ramach którego wchodzi:

* czyszczenie czujek, których wielkość zabrudzenia wynosi 70%,
* przegląd klap p/poż ich ewentualna naprawa ( naciągnięcie sprężyn), wynikające z sygnalizacji centralki p/poż.
* utrzymanie centralki sygnalizacyjnej w ciągłej sprawności technicznej.

 b) wykonanie jeden raz w roku kompleksowego przeglądu i konserwacji central,

 czujek, klap oddymiających, napędów oraz pozostałych elementów systemu,

 c) po każdorazowym przeglądzie i konserwacji wykonanie prób sprawności

 działania instalacji,

 d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji przeglądów technicznych i kontroli

 systemu alarmu przeciwpożarowego,

 e) w przypadku wystąpienia lub zgłoszenia awarii bezzwłoczne podjęcie działań

 zmierzających do przywrócenia sprawności technicznej systemu w czasie nie

 przekraczającym 24 godzin od chwili wystąpienia lub zgłoszenia.

 d) dostawę niezbędnych części zamiennych oraz wykonanie napraw instalacji

 na podstawie dodatkowego zlecenia po uzgodnieniu ze Zamawiającym

 konieczności wymiany (naprawy) i kosztów,

 e) pomiar oświetlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych – 374 punkty.

 2. Gwarancyjne utrzymanie w ruchu nie obejmuje napraw o charakterze remontu

 urządzenia , lub remontu lokalnego, które będą zlecone odrębnym zamówieniem.

 Koszt dojazdu do obiektów, gdzie zlokalizowane są serwisowane instalacje

 wchodzi w skład GUR.

 3. Wykonanie usługi musi być potwierdzane co miesiąc, na karcie pracy przez

 Inspektora ds. Ochrony P.Poż lub Kierownika Działu Technicznego , zgodnie z

 załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy.

1. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zasad środowiskowych wg

 normy PN-EN ISO 14001 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy.”

§ 3

**Wartość umowy**

Wartość usługi, o której mowa w § 1 wynosi:

**brutto: .…………………………………………….**

**netto: ……………………………………………….**

i będzie płacona w formie przelewu miesięcznie w kwocie: **……………………. brutto**.

§ 4

**Warunki płatności**

1. Zamawiający przekaże należność przelewem na konto Wykonawcy, po

 zrealizowaniu usługi, w terminie ……….. dni od daty wystawienia faktury przez

 Wykonawcę.

2. W przypadku zwłoki w zapłacie należności za wykonaną usługę Zamawiający

 zastrzega sobie prawo negocjowania odroczenia terminu płatności.

3. Zamawiający przystąpi do negocjacji na wezwanie Wykonawcy niezwłocznie,

 nie później niż w terminie 3 dni od daty wezwania.

4. Z przebiegu negocjacji (także ustaleń telefonicznych) sporządzony jest protokół,

 odzwierciedlający w formie pisemnej wynik przeprowadzonych negocjacji.

5. Protokół ten musi być podpisany przez obie strony pod rygorem naruszenia

 warunków postępowania negocjacyjnego.

6. Wykonawca w przypadku negocjacji telefonicznych, nie musi czekać na

 otrzymanie protokołu, może od razu wstrzymać dostawy. Musi jednak podpisać

 protokół negocjacyjny i odesłać jeden egzemplarz. Przeprowadzenie postępowania

 negocjacyjnego także w formie telefonicznej uprawnia Wykonawcę do

 wstrzymania wykonywanych usług.

7. Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki w wysokości i na warunkach określonych

 w ustawie z dnia 08.03.2013r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

**Postanowienia końcowe**

§ 5

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne.

2. Kary umowne będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

2.1 Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

 a) za zwłokę w wykonaniu określonych w umowie przedmiotów odbioru wysokości 0,03% wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki,

 b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto za tę część , której ta wada dotyczy, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia określonego przez strony na usunięcie wad,

 c) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego

 w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego na

 zasadach ogólnych prawa cywilnego.

§ 6

W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę z warunków umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do jej rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym.

§ 7

1. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności na osobę trzecią bez zgody

 podmiotu tworzącego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności

 zgodnie z art. 54 ust. 5 i 6 Ustawy o działalności leczniczej.

2. Wyklucza się stosowanie przez strony umowy konstrukcji prawnej, o której mowa

 w art.518 Kodeksu Cywilnego ( w szczególności Wykonawcę nie może zawrzeć

 umowy poręczenia z podmiotem trzecim) oraz wszelkich innych konstrukcji

 prawnych skutkujących zmiana podmiotową po stronie wierzyciela.

3. Naruszenie zakazu określonego w ust.2., skutkować będzie dla Wykonawcy

 obowiązkiem zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości

 spełnionego przez osobę trzecią świadczenia.

§ 8

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

Wszelkie kwestie sporne mogące wyniknąć z umowy strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. - od ………………….. do dnia **30.09.2020r.**

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz Ustawa z 08.03.2013r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Wykonawca: Zamawiający:

**Załącznik nr 1do umowy**

KARTA PRACY

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p | Rodzaj wykonywanej pracy | Data wykonania | Potwierdzenie |
|  |  |  |  |

**Załącznik Nr 2 do umowy**

**Zasady środowiskowe**

 Uprzejmie informujemy, że w Zespole Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej został wdrożony i jest utrzymywany System Zarządzania Środowiskowego zgodnie z normą ISO 14 001: 2015 i w związku z tym prosimy:

1. Przestrzegać wymagań prawnych w zakresie podpisanej umowy z Zespołem Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej
2. Minimalizować zużycie nośników energii i surowców naturalnych podczas realizacji umowy
3. Minimalizować ilość wytwarzanych odpadów
4. Segregować odpady i przekazywać je uprawionemu podmiotowi zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi w tym zakresie
5. Umożliwić Inspektorowi Działu Remontowo – Gospodarczego lub Asystentowi Dyrektora

d/s Techniczno - Eksploatacyjnych przeprowadzenie kontroli co do postępowania na zgodność z przyjętymi zasadami środowiskowymi

Zabrania się:

1. Wwozić na teren ZOZ jakichkolwiek odpadów
2. Składować substancje lub ich mieszaniny w sposób mogący zanieczyścić: powietrze atmosferyczne, wodę i glebę
3. Myć pojazdy na terenie ZOZ
4. Spalać odpady
5. Wylewać substancje lub ich mieszaniny do gleby lub kanalizacji deszczowej.

 W sytuacjach wątpliwych należy zwracać się do Pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem (I piętro, pokój nr 120).

 Przedstawiciel Firmy Przedstawiciel ZOZ Sucha Beskidzka

 …………………………. ………………………….