Poznań, dnia 7 maja 2024 roku

**Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych**

Znak sprawy: **DA.272.8.2024**

**WYJAŚNIENIA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**w postępowaniu pn.:**

**„Zakup** **sprzętu i wyposażenia medycznego przez Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych w Poznaniu dla Ośrodka Fizjoterapii i Rehabilitacji Ustrojowej”**

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn.zm. – dalej zwanej „PZP”), **Zamawiający przedstawia treść pytań, które wpłynęły od Wykonawców wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:**

Pytanie

*Dotyczy: Lampa do naświetlań światłem podczerwonym. Czy zamawiający dopuści równoważną lampę o parametrach jak niżej? - Wymiary (dł. x szer. x wys.) [cm]:74 x 48 x min. 117, max. 176 - masa około 23 kg. Reszta parametrów bez zmian.*

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.**