

**UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO**



**W BYDGOSZCZY**

ul. Chodkiewicza 30, 85 – 064 Bydgoszcz, tel. 052 341 91 00 fax. 052 360 82 06

NIP 5542647568 REGON 340057695

[www.ukw.edu.pl](http://www.ukw.edu.pl)

Bydgoszcz 20.04.2023 r.

**UKW/DZP-282-ZO-B-8/2023**

**Odpowiedź na pytanie Wykonawcy**

*Dotyczy: Zapytania ofertowego pn. „Dostawa aparatury badawczej i sprzętu pomiarowego na potrzeby UKW”.*

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy uprzejmie informuje,   
że w postępowaniu pn. „Dostawa aparatury badawczej i sprzętu pomiarowego na potrzeby UKW”   
w dniu 20.04.2023 r. wpłynęło pytanie o następującej treści:

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający w ramach specyfikacji części 2 Zapytania (Automatyczny licznik komórek) wyraża zgodę na dostarczenie urządzenia z zakresem wielkości wykrywanych komórek wynoszącym od 5 do 60μm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza automatyczny licznik komórek z zakresem wielkości wykrywanych komórek wynoszącym od 5 μm do 60 μm.

**Zastępca Kanclerza**

**mgr Mariola Majorkowska**