Starachowice, 19.04.2024 r.

Zapytanie ofertowe

Referat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych Urzędu Miejskiego
w Starachowicach zaprasza do złożenia oferty na wykonanie przeglądu technicznego
i czynności konserwacyjnych podręcznego sprzętu gaśniczego, pomiarów ciśnienia
i wydajności węży, hydrantów zlokalizowanych w budynkach Centrum Przedsiębiorczości przy ul. Zgodnej 2,  MHT Galeria Skałka przy al. Armii Krajowej 28, na Targowisku Miejskim przy ul. Targowej oraz budynku wielorodzinnym przy ul. Ostrowieckiej 21Aw Starachowicach

- Przedmiot zamówienia:

Świadczenie usług wykonania przeglądu technicznego i czynności konserwacyjnych podręcznego sprzętu gaśniczego, pomiarów ciśnienia i wydajności węży, hydrantów zlokalizowanych w budynkach Centrum Przedsiębiorczości przy ul. Zgodnej 2,  MHT Galeria Skałka przy al. Armii Krajowej 28, na Targowisku Miejskim przy ul. Targowej oraz budynku wielorodzinnym  przy ul. Ostrowieckiej 21A w Starachowicach

- Przegląd techniczny oraz czynności konserwacyjne należy wykonać zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, z dokumentacją techniczną oraz instrukcjami obsługi opracowanymi przez ich producentów.

- Wyniki przeglądu należy spisać w protokole i załącznikach do protokołu (protokoły osobne dla każdej z lokalizacji). Dokumentacja powinna być sporządzona w formie papierowej. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć protokół najpóźniej do dnia 31 maja 2024 r. do siedziby Zamawiającego (Urząd Miejski w Starachowicach ul. Radomska 45).

- Należy wykonać osobne protokoły dla każdej z lokalizacji

- Protokoły z wykonanej kontroli powinny w szczególności zawierać :
a) nazwę firmy przeprowadzającej kontrolę,
b) nazwę i adres obiektu, w którym przeprowadzono przegląd i konserwację,
c) datę i miejsce wykonania kontroli,
d) rzeczowy spis urządzeń, które podlegają kontroli wraz z ich oceną, uwagami i informacją o ich położeniu w budynku,
e) wynik przeprowadzonego przeglądu ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i ilości sprzętu wytypowanego do naprawy (z podaniem pełnego zakresu koniecznej naprawy) lub remontu, rodzaju i ilości sprzętu wytypowanego do badań, rodzaju i ilości sprzętu wytypowanego do wycofania z użytkowania,
f) wyniki badań i pomiarów, pisemną ocenę stanu urządzeń ppoż.,
g) podsumowanie z wnioskami (zaleceniami) z przeglądu z opisem nieprawidłowości koniecznych do natychmiastowego usunięcia oraz możliwych do usunięcia w terminie późniejszym,
h) czytelny podpis wykonawcy.

- Gaśnice oraz hydranty powinny otrzymać indywidualną cechę aktualizacji (nalepkę z nazwą firmy kontrolującej, nazwiskiem i podpisem wykonawcy oraz datą wykonania i ważności przeglądu).

Wykonawca poinformuje osobę odpowiedzialną ze strony Zamawiającego o wszelkich zauważonych podczas przeglądów nieprawidłowościach, które mogłyby spowodować awarię, a w przypadku zauważenia dysfunkcji przekaże wstępne oszacowanie kosztów naprawy.

UWAGA: Wszelkie zinwentaryzowane w czasie przeprowadzanego przeglądu usterki należy usunąć w ramach prowadzonych prac konserwatorskich.

Wykonawca użyje do wykonania usługi własnego sprzętu i urządzeń oraz materiałów.

- Wymagany termin realizacji zamówienia: do 31 maja 2024 r.

- Warunki udziału w postępowaniu: o udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy posiadający odpowiednie uprawnienia do wykonania czynności stanowiących przedmiot zamówienia.

Badanie, o których mowa powinny przeprowadzić osoby posiadające stosowne doświadczenie zawodowe w zakresie wykonywania prac konserwatorskich i naprawczych sprzętu objętego zamówieniem, potwierdzone następującymi dokumentami:

a) świadectwa, certyfikaty, autoryzacje do wykonywania konserwacji i/lub naprawy gaśnic wystawione/autoryzowane przez jednego z producentów gaśnic,
b) świadectwa, certyfikaty, autoryzacje do wykonywania konserwacji i/lub naprawy hydrantów i przeprowadzania pomiarów ciśnienia i ich wydajności.

W celu potwierdzenia niniejszego warunku wraz z ofertą cenową winna być dostarczona kopia dokumentu poświadczająca posiadanie odpowiednich uprawnień.

- Opis przygotowania oferty: ofertę cenową, zgodną z załącznikiem nr 1 do niniejszego postępowania, wraz z dokumentami o których mowa w pkt. 3 niniejszego zapytania ofertowego, należy złożyć przez platformę zakupową OPEN NEXUS.

- Dodatkowe informacje: udziela Referat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych Urzędu Miejskiego w Starachowicach, pokój nr 14, tel 41 273-82-54.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od podpisania umowy w przypadku gdy:

- inwestycja nie będzie realizowana lub jej wykonanie nie będzie leżało w interesie publicznym,

- wartość oferty pomimo podjętych negocjacji cenowych przekroczy wielkość zarezerwowanych środków finansowych w budżecie.

- Opis kryteriów oceny ofert.

Kryterium oceny ofert:

cena ofertowa brutto – waga kryterium -100 %

Za najbardziej korzystną zostanie uznana oferta, spełniająca warunki udziału w procedurze udzielenia zamówienia i która zawiera najniższą cenę ofertową brutto.

W przypadku przekroczenia zarezerwowanej na zadanie kwoty, Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. W przypadku przekroczenia zarezerwowanej kwoty Zmawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia.

Załącznik:

- Projekt umowy

- Formularz ofertowy

- Wykaz urządzeń

- Wykaz osób

Przed złożeniem oferty Oferent zobowiązany jest dokonać wizji w terenie celem zapoznania się na miejscu z zakresem prac mających na celu wykonanie przedmiotu zamówienia.

Oferty należy składać za pośrednictwem platformy zakupowej do dnia 26.04.2024 r. do godz. 10:00.

Oferty niepotwierdzone lub złożone w innej formie niż za pośrednictwem Platformy Zakupowej Open Nexus będą podlegać odrzuceniu.