Załącznik nr …..

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie  przeglądu technicznego, sprzętu medycznego, 32 Zamojskiego Wojskowego Oddziału Gospodarczego oraz jednostek wojskowych będących na zaopatrzeniu.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przegląd techniczny i wydanie orzeczeń potwierdzających sprawność użytkowanego sprzętu medycznego przed upływem terminu ważności poprzedniego przeglądu technicznego. Przegląd ma na celu sprawdzenie stanu technicznego oraz parametrów pracy urządzeń i ich zgodności 
z dokumentacją techniczną i zaleceniami producenta.

- Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie niezbędne czynności wymagane        w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania zgodnie z instrukcją obsługi wydaną przez producenta sprzętu:

-  utrzymanie sprawności techniczno-eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,

- dokonanie  wpisów w paszportach (dowodach urządzeń) zawierających 
w szczególności: datę przeprowadzonych czynności, rodzaj przeprowadzonego przeglądu, ocenę urządzenia, aparatury (urządzenie sprawne technicznie, zapewnia pracownikom i badanym  pełne bezpieczeństwo w trakcie jego użytkowania i zapewnia rzetelność prowadzonych badań na poziomie deklarowanym przez producenta), oraz termin zalecanego kolejnego przeglądu, pieczęć i podpis osoby wykonującej przegląd.

3) Czynności przeglądu obejmują:

- sprawdzenie parametrów pracy urządzeń i stopnia ich zgodności 
z ustawieniami fabrycznymi ,

- w przypadkach koniecznych, przeprowadzenie niezbędnych  regulacji zapewniających pełną rzetelność badań (pomiarów) prowadzonych 
z wykorzystaniem tych urządzeń,

- sprawdzenie stanu technicznego, utrzymania i oznakowani bezpieczeństwa aparatury i urządzeń medycznych pod kątem zapewnienia pełnego bezpieczeństwa użytkownikom tych urządzeń,

- w przypadku braku paszportu przy sprzęcie Wykonawca zobowiązuje się do jego wystawienia,

- wystawienie orzeczeń o stanie technicznym,

- w przypadku stwierdzenia w trakcie przeglądu niesprawności uniemożliwiającej wykonanie badań i dopuszczenia  do dalszej eksploatacji, Wykonawca sporządzi opis stanu technicznego wskazując zakres i koszt naprawy z robocizną,

- w przypadku stwierdzenia, że koszt naprawy przewyższa wartość szacunkową urządzenia (sprzętu-aparatury medycznej), Wykonawca sporządzi odrębny 
protokół – orzeczenie  techniczne opisując dokładnie stan techniczny urządzenia, w którym zawrze opinię o zasadności odstąpienia od naprawy,

- Wykonawca sporządzi (po dokonaniu przeglądu w danej jednostce) dla Sekcji Medycznej 32 WOG wykaz sprzętu medycznego zawierający dane sprawny/nie sprawny, wymagający konserwacji, naprawy wraz z wyceną lub zakwalifikowany do kasacji,

- Wykonawca udzieli 12 miesięcznej  gwarancji na wykonaną usługę licząc od daty odbioru sprzętu przez użytkownika w imieniu Zamawiającego.

4) Realizacja usługi:

- Wykonawca  przystępując do przeglądu przedmiotowego sprzętu ma posiadać niezbędną wiedzę, uprawnienia, stosowną aparaturę do diagnostyki oraz urządzenia kontrolno- pomiarowe.

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby przegląd sprzętu wykonywany był przez osoby z kwalifikacjami o odpowiednimi uprawnieniami zgodnie 
z obowiązującymi przepisami,

- przegląd i odbiór wykonanej usługi w sprzęcie  medycznym, odbędzie się we wskazanych w § 1 ust.1 niniejszej umowy  siedzibach jednostek wojskowych (użytkowników sprzętu), po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym oraz Użytkownikiem terminu przyjazdu. W/w usługa będzie realizowana 
w kompleksach będących na zaopatrzeniu 32 WOG:

- 32 WOG Ambulatorium Zamość, Magazyn Medyczny ul. Wojska Polskiego 2 F,

- 32 WOG Ambulatorium Hrubieszów, 22-500 Hrubieszów, Dwernickiego 4.

- 32 WOG Ambulatorium Lublin, 20-468 Lublin, ul. Z.Herberta 49,

- JW. 3391, Zespół Zabezpieczenia Medycznego, Zamość, ul. Wojska Polskiego 2F,

- Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Zamościu, 22-400 Zamość, 
ul. Wojska Polskiego 2F,

- JW. 5323, Dywizjon Artylerii Samobieżnej, 22-100 Chełm, ul. Lubelska 139,

- JW. 5322 19 Batalion Zmechanizowany, 22-100 Chełm, ul. Lubelska 139,

- 19 Brygada Zmechanizowana, 20-468 Lublin, ul. Z.Herberta 49,

- 2 Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej, 20-325 Lublin, ul. Męczenników Majdanka 70,

- Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Lublinie, 20-043 Lublin, 
ul. Spadochroniarzy 5A,

- Wydział Żandarmerii Wojskowej w Lublinie, 20-718 Lublin, ul. Al. Kraśnicka 2,

- JW. 4055, 2 pułk rozpoznawczy, Zespół Zabezpieczenia Medycznego, 
22-500 Hrubieszów, Dwernickiego 4,

Wykonawca zobowiązany jest do telefonicznego lub pisemnego powiadomienia Zamawiającego z 7 dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie przeprowadzenia przeglądu.

W piśmie należy zawrzeć następujące dane:

- planowany termin przyjazdu ( dzień i godzina),

- dane kierowcy i innych osób (jeśli będą), - nazwisko i imię, nr dowodu osobistego,

- dane pojazdu – typ , marka, numer rejestracyjny,

5) Termin wykonania zamówienia -  liczony od dnia podpisania umowy do dnia 10.12.2021 r. Koszt dojazdu w cenie usługi.

6) Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi fakturami częściowymi, po wykonaniu przeglądów technicznych. Faktura płatna przelewem wystawiona zostanie na 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy 
w Zamościu ul. Wojska Polskiego 2 F, 22-400 Zamość z terminem płatności : 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z podpisanymi przez obie strony protokołami odbioru prawidłowo wykonanej usługi, oraz protokołem przeglądu technicznego sprzętu.

7) Wykonawca ustanawia swojego przedstawiciela w osobie:

…………………………………………………………………..

Wykonanie robót powinno być poprzedzone uzgodnieniami z użytkownikiem

kompleksu w  zakresie: harmonogramu robót z uwzględnieniem czasu pracy tj.

- w godzinach  …… – ……. (od poniedziałku do piątku)

Przed zawarciem umowy wybrany Wykonawca dostarczy Zamawiającemu „Wykaz osób związanych z realizacją umowy, w tym nadzorujących 
i wykonujących roboty” (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do umowy) oraz „Wykaz pojazdów i sprzętu przewidzianych podczas realizacji umowy” 
(wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4   do umowy) z uwzględnieniem niżej wymienionych danych:

W przypadku, gdy Wykonawcą będzie podmiot krajowy niezatrudniający cudzoziemców:

a)	imię i nazwisko osoby,

b)	rodzaj, seria i numer aktualnego dokumentu tożsamości z podaniem organu wydającego,

c)	numery rejestracyjne samochodów oraz innego sprzętu,

2)	W przypadku, gdy Wykonawcą będzie podmiot krajowy zatrudniający cudzoziemców lub podmiot zagraniczny zatrudniający pracowników nieposiadających obywatelstwa polskiego:

a)	imię i nazwisko osoby,

b)	datę i miejsce urodzenia,

c)	obywatelstwo,

d)	nr paszportu lub innego dokumentu tożsamości (rodzaj) z podaniem organu wydającego oraz daty wydania i terminu ważności,

e)	numery rejestracyjne samochodów oraz innego sprzętu.

Zamawiający na podstawie: Instrukcji o ochronie obiektów wojskowych Szt.Gen. 1686/2017 wprowadzonej Decyzją Nr Z-12/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia z dniem 1 sierpnia 2017 roku do użytku w ”Instrukcji o ochronie obiektów wojskowych”, Decyzji Nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON  z 2017 r. poz.18), Rozkazu Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych Nr      Z-405 z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie organizacji systemu przepustkowego jednostkach organizacyjnych podległych Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych zastrzega sobie, iż warunkiem wstępu cudzoziemców na teren chronionych obiektów wojskowych jest wydanie przez właściwy organ wojskowy „Jednorazowego pozwolenia” uprawniającego do wejścia/wjazdu na teren chronionych obiektów wojskowych. Wydanie „Jednorazowego pozwolenia” jest uzależnione od wyrażenia przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego pozytywnej opinii w przedmiotowej sprawie.

Wstęp OBCOKRAJOWCÓW do obiektów wojskowych może być realizowany wyłącznie na podstawie POZWOLEŃ wydanych na zasadach określonych 
w decyzji Nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia 2017 r. 
w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 2017 r. poz. 18).

Wykonawca zobowiązuje się z wyprzedzeniem, co najmniej dwudniowym, uzgadniać wszelkie zmiany osobowe, jakie nastąpią w trakcie trwania realizacji zamówienia  oraz uaktualnić wykaz pracowników realizujących przedmiot zamówienia.

Przed rozpoczęciem realizacji zadania, osoba reprezentująca Zamawiającego/Dowódcę jednostki dla której realizowana jest usługa, zapozna pracowników Wykonawcy z zasadami obowiązującymi na terenie chronionego kompleksu wojskowego.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania się do obowiązujących przepisów w zakresie wejścia i wjazdu do jednostki oraz parkowania pojazdów.

Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi na terenie Użytkownika kompleksu i ściśle ich przestrzegać. Dotyczy to w szczególności:

1)	Przebywania pracowników Wykonawcy jedynie w miejscach wykonywania prac, dostęp do innych pomieszczeń obiektu, do których jest on konieczny do poprawnego wykonania przedmiotu umowy, każdorazowo musi być uzgadniany z Komendantem ochrony jednostki, na terenie której wykonywane są prace, poprzez osobę odpowiedzialną ze strony WOG za realizację przedmiotu umowy.

2)	Uzyskania pozwolenia Dowódcy jednostki, na terenie której wykonywane są prace, na:

a)	wnoszenie na teren kompleksu (obiektu) sprzętu audiowizualnego oraz wszelkich urządzeń służących do rejestracji obrazu i dźwięku,

b)	użytkowanie w miejscu wykonywania prac telefonu komórkowego,

c)	użytkowanie aparatów latających (bezzałogowych statków powietrznych np. typu „Dron”).

Przedmiot zamówienia, wszelkie informacje oraz materiały uzyskane w czasie 
i po jego realizacji nie mogą być wykorzystane do żadnego rodzaju materiałów promocyjnych i czynności z tym związanych, w szczególności prezentacji 
w środkach masowego przekazu, filmach, ulotkach, folderach itp.

Wykonawca w przypadku naruszenia przez jego pracowników zasad obowiązujących na terenie jednostki przepisów w zakresie wejścia/wyjścia, wjazdu/wyjazdu do jednostki i przebywania na jej terenie w szczególności polegające na:

- nieuprawnione użytkowanie przepustek,

- przebywanie poza terenem wyznaczonym do wykonywania prac,

- wykonywanie prac pod wpływem alkoholu lub innego środka psychotropowego,

- palenie tytoniu poza miejscami wyznaczonymi do tego celu,

- niestosowanie się do poleceń służb porządkowo – ochronnych kompleksu,

- wnoszenie bez zgody osób nadzorujących realizację przedmiotu umowy urządzeń do przetwarzania obrazu i dźwięku zapłaci kary umowne 
w wysokości 200,00 zł /dwieście złotych / za każdy stwierdzony przypadek.

| lp. | nazwa urządzenia | ilość sztuk | data ostatniego przeglądu | Wartość NETTO | VAT | Wartość BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMULATORIUM LUBLIN |
| 1. | DEFIBRYLATOR AED PRO SN: AA12E024999 | 1 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 2. | CHŁODZIARKA FARMACEUTYCZNA SN:731505305116 | 1 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 3. | PULSOKSYMETR OXY TRUE 5, SN:50001032 | 1 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 4. | TERMOMETR ELEKTRONICZNY NC-100 SN: 291204270 | 1 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 5. | LAMPA BADAWCZO ZABIEGOWA FLH-2131, SN: 40066 | 1 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 6. | WAGA OSOBOWA WPT 100/200OW, SN: 517951 | 1 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 7. | APARAT DO MIERZENIA CIŚNIENIA AUTOMATYCZNY OMRON M-3, SN: 20150775129VG | 1 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 8. | SPIROMETR LUNGTEST HANDY, SN: 201600453 | 1 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 9. | MODUŁ POWIADAMIANIA I STER. GSM BASIC - PS2, 01PS2DL17610L | 1 |  |  | 8% |  |
| SUMA |  |  |  |
| SAMOCHÓD SANITARNY RENAULT MASTER L2H2 UC 04607 AMBULATORIUM LUBLIN |
| 10. | TERMOMETR PRO 6000, SN: 10318K50879 | 1 | 10.2021 |  | 8% |  |
| 11. | KRZESŁO TRANSPORTOWE S - 240E, SN: AS106611 | 1 | 10.2021 |  | 8% |  |
| 12. | NOSZE MONDIAL, SN: 18N398844 | 1 | 10.2021 |  | 8% |  |
| 13. | TRANSPORTER MONDIAL ST70 , SN: 18SO15819 | 1 | 10.2021 |  | 8% |  |
| 14. | REDUKTOR MEDIREGII, SN: 180942430 | 1 | 10.2021 |  | 8% |  |
| 15. | REDUKTOR MEDIREGII, SN: 180943009 | 1 | 10.2021 |  | 8% |  |
| 16. | REDUKTOR MEDISELECT II, SN: 180834349 | 1 | 10.2021 |  | 8% |  |
| 17. | PODBIERAK S-265, SN: AS-107583 | 1 | 10.2021 |  | 8% |  |
| 18. | SSAK OB. 2012, SN: 1121810600 | 1 | 10.2021 |  | 8% |  |
| 19. | RESPIRATOR PARAPAC 200D, SN: 1807130 | 1 | 10.2021 |  | 8% |  |
| 20. | DEFIBRYLATOR TYP D3, SN: 88009711 | 1 | 12.2021 |  | 8% |  |
| 21. | CIŚNIENIOMIERZ DS.54, SN: 180608132018 | 1 | 11.2021 |  | 8% |  |
| SUMA |  |  |  |
| SEM 19 bz CHEŁM |
| 22. | DEFIBRYLATOR AED DDU-100, 1300001519 | 1 | 12.2021 |  | 8% |  |
| 23. | DEFIBRYLATOR AED PLUS, X16D830062 | 1 | 12.2021 |  | 8% |  |
| 24. | DEFIBRYLATOR AED PLUS, X16D830063 | 1 | 12.2021 |  | 8% |  |
| 25. | WAGA ELEKTRONICZNA, 101129 | 1 | 12.2021 |  | 8% |  |
| 26. | PULSOKSYMETR, 007550 | 1 | 12.2021 |  | 8% |  |
| 27. | PULSOKSYMETR FINGER TIP, 141426100916 | 1 | 12.2021 |  | 8% |  |
| 28. | PULSOKSYMETR ONYX 9590, 502102740 | 1 | 02.2021 |  | 8% |  |
| 29. | PULSOKSYMETR, N20152 | 1 | 12.2021 |  | 8% |  |
| 30. | PULSOKSYMETR, 007551 | 1 | 12.2021 |  | 8% |  |
| 31. | PULSOKSYMETR ONYX 9590, 502102601 | 1 | 12.2019 |  | 8% |  |
| 32. | PULSOKSYMETR, A1803050154 | 1 | 12.2021 |  | 8% |  |
| 33. | PULSOKSYMETR, A1803050183 | 1 | 12.2021 |  | 8% |  |
| 34. | REDUKTOR TLENOWY MEDICONTROL 4, 080811480A | 1 | 06.2021 |  | 8% |  |
| 35. | REDUKTOR TLENOWY MEDICONTROL 4, 080811462A | 1 | 06.2021 |  | 8% |  |
| 36. | PRZEPŁYWOMIERZ MEDIFLOW 15, 080812233A | 1 | 06.2021 |  | 8% |  |
| 37. | PRZEPŁYWOMIERZ MEDIFLOW 15, 080812247A | 1 | 06.2021 |  | 8% |  |
| 38. | PRZEPŁYWOMIERZ TLENOWY TYP Z-100, 00-046 | 1 | 06.2021 |  | 8% |  |
| 39. | PRZEPŁYWOMIERZ OXYSELECT 25DIN, 101152680A | 1 | 06.2021 |  | 8% |  |
| 40. | TRANSPORTER 4052, 07-046156 | 1 | 12.2021 |  | 8% |  |
| 41. | CHŁODZIARKA FARMACEUTYCZNA RLDF 0510A, 17800897 | 1 | 06.2021 |  | 8% |  |
| 42. | NOSZE PODBIERAJĄCE, 031737 | 1 | 12.2021 |  | 8% |  |
| 43. | SSAK OB 2012, 10008123348 | 1 | 12.2021 |  | 8% |  |
| 44. | NOSZE 41-41, 0740235 | 1 | 12.2021 |  | 8% |  |
| 45. | INSTALACJA TLENOWA IVECO | 1 | 12.2021 |  | 8% |  |
| 46. | DEFIBRYLATOR ZOLL, AB11E016710 | 1 | 12.2021 |  | 8% |  |
| 47. | SZYNA WYCIAGOW ORTOPEDYCZNA DUŻA, | 1 | 12.2021 |  | 8% |  |
| 48. | NOSZE Z PASAMI I MATERACEM FERNO, 07-046136 | 1 | 12.2021 |  | 8% |  |
| 49. | IVECO ZESTAW PRZENOŚNY, INHALATOR TLENOWY | 1 | 06.2021 |  | 8% |  |
| 50. | PRZEPŁYWOMIERZ TLENOWY TYP Z - 100.2.2.P, 07-588 | 1 | 06.2021 |  | 8% |  |
| 51. | CIŚNIENIOMIERZ, SM 180409234129 | 1 | zakupiono w 2018r |  | 8% |  |
| 52. | CIŚNIENIOMIERZ, SM 80515115228 | 1 | zakupiono w 2018r |  | 8% |  |
| 53. | BUTLA 2,7L, M195870 | 1 | 09.2021 |  | 8% |  |
| 54. | BUTLA 2,7L, A0460 | 1 | 09.2021 |  | 8% |  |
| SUMA |  |  |  |
| AMBULATORIUM HRUBIESZÓW |
| 55. | DEFIBRYLATOR AED, SN: X16D830055 | 1 | 12.2021 |  | 8% |  |
| 56. | CHŁODZIARKA FARMACEUTYCZNA, SN: 731505305157 PW-LC | 1 | 12.2021 |  | 8% |  |
| 57. | WAGA LEKARSKA WPT 150 OC, SN: 132491/05 | 1 | 12.2021 |  | 8% |  |
| 58. | APARAT AUTOMATYCZNY DO MIERZENIA CIŚNIENIA OMRON M3 | 1 | 12.2021 |  | 8% |  |
| SUMA |  |  |  |
| AMBULATORIUM 32 WOG Zamość |
| 59. | AUTOKLAW , SN: 02-0254 | 1 | 12.2021 |  | 8% |  |
| 60. | SZAFA CHŁODNICZA LABCOLD, SN: 731505305157PW-LC | 1 | 12.2021 |  | 8% |  |
| 61. | APARAT DO MIERZENIA CIŚNIENIA AUTOMATYCZNY OMRON M-3, SN: 20150775130 | 1 | 12.2021 |  | 8% |  |
| 62. | REJESTRATOR TEMPERATURY | 1 | 12.2021 |  | 8% |  |
| 63. | DEFIBRYLATOR PRZENOŚNY AED PLUS, SN:X16D830056 | 1 | 12.2021 |  | 8% |  |
| SUMA |  |  |  |
| MERCEDES SPRINTER UC 04018 AMBULATORIUM 32 WOG |
| 64. | RESPIRATOR PARAPAC SW: 1502159 | 1 | 10.2021 |  | 8% |  |
| 65. | DEFIBRYLATOR ZOLL AB 14E021529 | 1 | 10.2021 |  | 8% |  |
| 66. | PILKOKSYMETR 8500, 501909353 | 1 | 10.2021 |  | 8% |  |
| 67. | POMPA INFUZYJNA S , SN 012230415 | 1 | 10.2021 |  | 8% |  |
| 68. | AUTOMATYCZNY CIŚNIENIOMIERZ NARAMIENNY , 14064302000 | 1 | 10.2021 |  | 8% |  |
| 69. | STACJA DOKUJĄCA DS. 102A, 2200645/15 |  | 10.2021 |  | 8% |  |
| 70. | MANKIET DO PRZETACZANIA PŁYNÓW "ERKA", 15026262 | 1 | 10.2021 |  | 8% |  |
| 71. | NOSZE EFX, 15 N334601 | 1 | 10.2021 |  | 8% |  |
| 72. | NOSZE PODBIERAKOWE S- 265, AS039388 | 1 | 10.2021 |  | 8% |  |
| 73. | TRANSPORTER MONDIAL, 15C-112894 | 1 | 10.2021 |  | 8% |  |
| 74. | KRZESEŁKO TRANSPORTOWE S – 240, AS04046 | 1 | 10.2021 |  | 8% |  |
| 75. | SSAK OB. 2012, 1101510777 | 1 | 10.2021 |  | 8% |  |
| 76. | THERMOSCAN PRO 4000, 10015K03149 | 1 | 10.2021 |  | 8% |  |
| 77. | BUTLA 2,7L | 1 | 05.2020 |  | 8% |  |
| 78. | BUTLA 10L | 1 | 05.2020 |  | 8% |  |
| 79. | BUTLA 10L | 1 | 05.2020 |  | 8% |  |
| SUMA |  |  | 0 |
| 19 BZ LUBLIN |
| 80. | NOSZE 4141, 09N-112115 | 1 | 10.2021 |  | 8% |  |
| 81. | TRANSPORTER 4052, 09N-116957 | 1 | 10.2021 |  | 8% |  |
| 82. | PODBIERAK SCOOP 65 EXL, 16747 | 1 | 10.2021 |  | 8% |  |
| 83. | SSAK OB. 2012, 1000911458 | 1 | 10.2021 |  | 8% |  |
| 84. | DEFIBRYLATOR E - SERIES, AB12H019885 | 1 | 10.2021 |  | 8% |  |
| 85. | TRANSPORTER 4052, 12N231063 | 1 | 10.2021 |  | 8% |  |
| 86. | NOSZE 4141, 12N231129 | 1 | 10.2021 |  | 8% |  |
| 87. | SSAK OB. 2012, 1101110585 | 1 | 10.2021 |  | 8% |  |
| 88. | PODBIERAK SCOOP 65 EXL, 70172 | 1 | 10.2021 |  | 8% |  |
| 89. | AED DEFIBTECH DDU-L004-002 | 1 | 10.2021 |  | 8% |  |
| SUMA |  |  |  |
| Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Zamościu |
| 90. | APARAT KRZYŻOWY TYP K-03 SN: 1070/12 | 1 | 06.2021 |  | 8% | 0 |
| 91. | APARAT PIÓRKOWSKI DO BADAŃ KOORDYNCJI, SN: 903/12 | 1 | 06.2021 |  | 8% |  |
| 92. | MIERNIK CZASU REAKCJI TYP MPR-3, SN: 931/12 |  | 06.2021 |  | 8% |  |
| 93. | MIERNIK CZASU REAKCJI TYP: ALFA ELECTR., PK 2109200 | 1 | 09.2021 |  | 8% |  |
| 94. | MIERNIK CZASU REAKCJI TYP: ALFA ELECTR., PK 2109201 | 1 | 09.2021 |  | 8% |  |
| 95. | PIÓRKOWSKI UM TYP: ALFA ELEKTRONICS, AP 159204 | 1 | 09.2021 |  | 8% |  |
| 96. | APARAT KRZYŻOWY, 159202 | 1 | 09.2021 |  | 8% |  |
| SUMA |  |  |  |
| Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Lublinie |
| 97. | APARAT PIÓRKOWSKIEGO, SN: 901/12 | 1 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 98. | APARAT KRZYŻOWY , SN: 1059/12 | 1 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 99. | MIERNIK CZASU REAKCJI, MRK-80,194 | 1 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 100. | MIERNIK CZASU REAKCJI, MPR -03 | 1 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 101. | APARAT PIÓRKOWSKIEGO, SN: AP-H20/3 | 1 | zakupiono 08.2020r |  | 8% |  |
| 102. | APARAT KRZYŻOWY, SN:AK-H20/03 | 1 | zakupiono 08.2020r |  | 8% |  |
| 103. | MIERNIK CZASU REAKCJI MRK-80 | 1 | zakupiono 08.2020r |  | 8% |  |
| SUMA |  |  |  |
| ZZM 3bz Zamość |
| 104. | DEFIBRYLATOR DEFIBTECH, 130001071 | 1 | 12.2021 |  | 8% |  |
| 105. | DEFIBLYRATOR AED PLUS, X16D830060 | 1 | 12.2021 |  | 8% |  |
| 106. | DEFIBLYRATOR AED PLUS, X16D830061 | 1 | 12.2021 |  | 8% |  |
| 107. | SSAK BOSCAROL, 1000711650 | 1 | 12.2021 |  | 8% |  |
| 108. | SSAK BOSCAROL 1000711653 | 1 | 12.2021 |  | 8% |  |
| 109. | REDUKTOR TLENOWY MEDICONTROL, TM4 061209619A | 1 | 12.2021 |  | 8% |  |
| 110. | REDUKTOR TLENOWY MEDICONTROL, TM4 0612091401A | 1 | 12.2021 |  | 8% |  |
| 111. | REDUKTOR TLENOWY MEDLINE, 061209383/7 | 1 | 12.2021 |  | 8% |  |
| 112. | REDUKTOR TLENOWY MEDLINE, 061209383/7 | 1 | 12.2021 |  | 8% |  |
| 113. | NOSZE PODBIERAKOWE SCOOP 65 EXL, NR.031586 | 1 | 12.2021 |  | 8% |  |
| 114. | TRANSPORTER FERN, Nr. 07054695 | 1 | 12.2021 |  | 8% |  |
| 115. | NOSZE FERNO, NR. 07055340 | 1 | 12.2021 |  | 8% |  |
| 116. | NOSZE FERNO, NR. 07055354 | 1 | 12.2021 |  | 8% |  |
| 117. | TRANSPORTER FERNO, NR. 07054698 | 1 | 12.2021 |  | 8% |  |
| 118. | NOSZE PODBIERAKOWE SCOOP 65 EXL, NR. 031587 | 1 | 12.2021 |  | 8% |  |
| SUMA |  |  |  |
| IVECO UC 02829 Lublin 2LBOT |
| 119. | REDUKTOR BUTLI TLENOWEJ, 101155660A, 101155652A | 2 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 120. | PRZEPŁYWOMIERZ OBROTOWY, 110899730A, 110899738A | 2 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 121. | SSAK , 11011110063 | 1 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 122. | PODGRZEWACZ PŁYNÓW INFUZYJNYCH, 11N-188905 | 1 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 123. | NOSZE WIELOFUNKCYJNE M. 4141, 11N-198713 | 1 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 124. | NOSZE PODBIERAKOWE SCOOP, | 1 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 125. | DESKA ORTOPEDYCZNA | 1 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 126. | NOSZE DRĄŻKOWE STANAG 2040 | 4 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 127. | BUTLA 10L | 2 | 08.2021 |  | 8% |  |
| SUMA |  |  |  |
| IVECO UC 00455 Zamość, 2LBOT LUBLIN |
| 128. | NOSZE PODBIERAKOWE FERNO | 1 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 129. | NOSZE TRANSPORTOWE FERNO | 1 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 130. | NOSZE WOJSKOWE STANAG | 4 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 131. | PRZEPŁYWOMIERZ TLENOWY | 1 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 132. | SSAK PRÓŻNIOWY | 1 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 133. | REDUKTOR TLENOWY | 2 | 11.2021 |  | 8% |  |
| SUMA |  |  |  |
| SCAM UG 01624 Dęblin, 2LBOT LUBLIN |
| 134. | NOSZE PODBIERAKOWE | 1 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 135. | NOSZE TRANSPORTOWE | 1 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 136. | NOSZE WOJSKOWE | 4 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 137. | PRZEPŁYWOMIERZ , 040668743A, 000100483 | 2 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 138. | SSAK INŻEKTOROWY, 1939100 | 1 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 139. | REDUKTOR, 031235465A | 1 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 140. | REDUKTOR TLENOWY, 040773157A, 040773180A | 2 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 141. | RESPIRATOR 200D, 406176 | 1 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 142. | DESKA ORTOPEDYCZNA | 1 | 11.2021 |  | 8% |  |
| SUMA |  |  |  |
| SCAM UG 00455 Chełm, 2LBOT LUBLIN |
| 143. | NOSZE PODBIERAKOWE FERNO | 1 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 144. | Nosze transportowe FERNO | 1 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 145. | Nosze wojskowe STANAG | 4 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 146. | Przepływomierz | 2 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 147. | Ssak inżektorowy,2482200 | 1 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 148. | REDUKTOR TLENOWY, 031028530A, 021100241, 090764201A | 3 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 149. | TORBA TERMICZNA, 111520/5 | 1 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 150. | RESPIRATOR 200D | 1 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 151. | DESKA ORTOPEDYCZNA | 1 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 152. | BUTLA TLENOWA 2,7l | 1 | SKOŃCZONA |  | 8% |  |
| SUMA |  |  |  |
| WYPOSAŻENIE LUBLIN, 2 LBOT LUBLIN |
| 153. | MANOMETR | 2 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 154. | REDUKTOR TLENOWY, 121521, 121531 | 2 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 155. | REDUKTOR TLENOWY, 120964620A, 120964607A | 2 | 11.2021 |  | 8% |  |
| SUMA |  |  |  |
| IVECO UC 00333 Biała Podlaska, 2LBOT LUBLIN |
| 156. | NOSZE PODBIERAKOWE FERNO | 1 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 157. | NOSZE TRANSPORTOWE FERNO | 1 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 158. | NOSZE WOJSKOWE STANAG | 4 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 159. | PRZEPŁYWOMIERZ TLENOWY | 1 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 160. | SSAK PRÓŻNIOWY | 1 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 161. | REDUKTOR TLENOWY | 2 | 11.2021 |  | 8% |  |
| SUMA |  |  |  |
| Wydział Żandarmerii Wojskowej w Lublinie |
| 162. | PULSOKSYMETR NONIN 8500,500645340 | 1 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 163. | DEFIBRYLATOR AED, X15K796757 | 1 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 164. | DEFIBRYLATOR AED, X17C911284 | 1 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 165. | DEFIBRYLATOR AED, X19E154108 | 1 |  |  | 8% |  |
| 166. | PRZYRZĄD SSĄCY ELEKTRYCZNY CM-4, 4701 | 1 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 167. | KARDIOMINITOR BSM-2301, 18870 | 1 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 168. | RESPIRATOR WEINMANN, 22090 | 1 |  |  | 8% |  |
| 169. | INHALATOR TLENOWY Z WYPOSAŻENIEM | 1 | 11.2021 |  | 8% |  |
| SUMA |  |  |  |
| SEM 19 DAS CHEŁM 5323 |
| 170. | DESKA ORTOPEDYCZNA IRONDRUCK | 1 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 171. | NOSZE PODBIERAKOWE SAVER S - 265 | 1 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 172. | NOSZE EWAKUACYJNE SKŁADANE TALON | 1 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 173. | ZESTAW SZYN PRÓŻNIOWYCH | 1 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 174. | KARDIOMONITOR PROPAQ ENCORE | 1 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 175. | PULSOKSYMETR BLUEPOINT MEDICAL | 2 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 176. | PULSOKSYMETR NININ 8500 | 1 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 177. | SSAK ACCUVAC BASIC | 1 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 178. | SZYNA WYCIĄGOWA ORTOPEDYCZNA DUŻA | 1 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 179. | DEFIBRYLATOR AED PLUS | 1 | 11.2021 |  | 8% |  |
| SUMA |  |  |  |
| SCAM SM 50 19 DAS CHEŁM 5323 |
| 180. | NOSZE FERNO SERIA 4140 | 1 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 181. | TRANSPORTER FERNO SERIA 4050 | 1 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 182. | NOSZE SCOOP 65 EXL | 1 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 183. | DESKA ORTOPEDYCZNA FERNO MILLENIA | 1 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 184. | RESPIRATOR PARAPAC 200D | 1 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 185. | INŻEKTOR PODCIŚNIENIA MEDIEJECT - 33 | 1 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 186. | REDUKTOR TLENOWY MEDI - FLOW 15 | 2 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 187. | NOSZE STANAG 2040 | 4 | 11.2021 |  | 8% |  |
| SUMA |  |  |  |
| Magazyn Medyczny, 32 WOG Zamość |
| 188. | UNIT STOMATOLOGICZNY, SN 30168 | 1 | 10.2021 |  | 8% | 0 |
| 189. | INHALATOR TLENOWY | 1 | 10.2021 |  | 8% | 0 |
| 190. | INHALATOR TLENOWY Z WYPOSAŻENIEM | 2 | 10.2021 |  | 8% |  |
| 191. | ZESTAW SZYN PRÓŻNIOWYCH | 1 | 10.2021 |  | 8% |  |
| 192. | RESPIRATOR CAE VENT ALS | 1 | 10.2021 |  | 8% |  |
| 193. | ELEKTROKARDIOGRAF CARDIOVIT | 1 | 10.2021 |  | 8% |  |
| 194. | POMPA STRZYKAWKOWA | 1 | 10,2021 |  | 8% |  |
| 195. | OGRZEWACZ PŁYNÓW INFUZYJNYCH | 1 | 10.2021 |  | 8% |  |
| 196. | APARAT USG DARMIŃSKI FAST | 1 | 10.2021 |  | 8% |  |
| SUMA |  |  |  |
| JW. 4055 HRUBIESZÓW 2 pr, Zespół Zabezpieczenia Medycznego |
| 197. | SSAK ELEKTRYCZNY M20, 06F0045797 | 1 | 12.2021 |  | 8% |  |
| 198. | REDUKTOR O2, 110378040A | 1 | 12.2021 |  | 8% |  |
| 199. | AUTOKLAW KASETOWY STATIM 7000, 240210I00022 | 1 | 12.2021 |  | 8% |  |
| 200. | POMPA INFUZYJNA S-PCA ZE STACJĄ DOKUJĄCĄ, 0400465/12 | 1 | 12.2021 |  | 8% |  |
| 201. | POMPA INFUZYJNA S-PCA ZE STACJĄ DOKUJĄCĄ, 0400642/12 | 1 | 12.2021 |  | 8% |  |
| 202. | NEGATOSKOP, 60082 | 1 | 12.2021 |  | 8% |  |
| 203. | DESKA ORTOPEDYCZNA | 2 | 12.2021 |  | 8% |  |
| 204. | INHALATOR , 08499 | 1 | 12.2021 |  | 8% |  |
| 205. | INHALATOR TLENOWY, 08482 | 1 | 12.2021 |  | 8% |  |
| 206. | INHALATOR TLENOWY, 08512 | 1 | 12.2021 |  | 8% |  |
| 207. | NHALATOR TLENOWY, 08562 | 1 | 12.2021 |  | 8% |  |
| 208. | OGRZEWACZ PŁYNÓW INFUZYJNYCH IN-MEDICO, 213:1.101 | 1 | 12.2021 |  | 8% |  |
| 209. | APARAT DO SZTUCZNEGO ODDECHU Z POMPĄ ODSYSAJĄCĄ WYDZIELINĘ, 2008 | 1 | 12.2021 |  | 8% |  |
| 210. | SSAK INIEKTOROWY, 20410 | 1 | 12.2021 |  | 8% |  |
| 211. | SSAK OB. 2012, 1101411484 | 1 | 12.2021 |  | 8% |  |
| 212. | NOSZE FERNO 41-41, 4143 | 1 | 12.2021 |  | 8% |  |
| 213. | NOSZE FERNO 41-41, 4142 | 1 | 12.2021 |  | 8% |  |
| 214. | NOSZE FERNO 41-41, 14N301889 | 1 | 12.2021 |  | 8% |  |
| 215. | RESPIRATOR Para Pac-200D, 0706312 | 1 | 07.2021 |  | 8% |  |
| 216. | RESOIRATOR Para Pac-200D, 0304463 | 1 | 07.2021 |  | 8% |  |
| 217. | RESPIRATOR Para Pac-200D, 1104270 | 1 | 07.2021 |  | 8% |  |
| 218. | DEFIBRYLATOR AED, X160830059 | 1 | 07.2021 |  | 8% |  |
| 219. | DEFIBRYLATOR AED , X160830058 | 1 | 07.2021 |  | 8% |  |
| 220. | DEFIBRYLATOR AED PRO, AA12E024995 | 1 | 07.2021 |  | 8% |  |
| 221. | NOSZE EWAKUACYJNE Z WKŁADEM TERMOIZOLACYJNYM | 1 | 12.2021 |  | 8% |  |
| 222. | LAMPA OPERACYJNA ZABIEGOWA, 080029 | 1 | 12.2021 |  | 8% |  |
| 223. | SYGNALIZATOR POŁOŻENIA LADOWISKA | 1 | 07.2021 |  | 8% |  |
| 224. | DEFIBRYLATOR M- SERIES, T08E106188 | 1 | 12.2021 |  | 8% |  |
| 225. | WAGA ELEKTRONICZNA MENSOR, 060436 | 1 | 12.2021 |  | 8% |  |
| 226. | TRANSPORTER FERNO, 700544 | 1 | 12.2021 |  | 8% |  |
| 227. | PODBIERAK SCOOP 65EXL, 021521 | 1 | 12.2021 |  | 8% |  |
| 228. | REDUKTOR DO BUTLI TLENOWEJ, 120964006A | 1 | 12.2021 |  | 8% |  |
| 229. | REDUKTOR DO BUTLI TLENOWEJ, 120664018A | 1 | 12.2021 |  | 8% |  |
| 230. | REDUKTOR DO BUTLI TLENOWEJ, 061209959A | 1 | 12.2021 |  | 8% |  |
| 231. | REDUKTOR DO BUTLI TLENOWEJ, 021200355 | 1 | 12.2021 |  | 8% |  |
| 232. | REDUKTOR DO BUTLI TLENOWEJ, 08499/R | 1 | 12.2021 |  | 8% |  |
| 233. | REDUKTOR DO BUTLI TLENOWEJ, 08492/R | 1 | 12.2021 |  | 8% |  |
| 234. | PULSOKSYMETR OXYTURE, 50001038 | 1 | 12.2021 |  | 8% |  |
| 235. | REDUKTOR DO BUTLI TLENOWEJ MEDIFLOW, 21100211 | 1 | 12.2021 |  | 8% |  |
| 236. | REDUKTOR DO BUTLI TLENOWEJ MEDISELECT, 061209959A | 1 | 12.2021 |  | 8% |  |
| 237. | TORBA DO OGRZEWANIA PŁYNÓW INFUZYJNYCH, 2002 | 1 | 12.2021 |  | 8% |  |
| 238. | TORBA DO OGRZEWANIA PŁYNÓW INFUZYJNYCH, 2014 | 1 | 12.2021 |  | 8% |  |
| 239. | TORBA DO OGRZEWANIA PŁYNÓW INFUZYJNYCH | 1 | 12.2021 |  | 8% |  |
| 240. | SSAK INIEKTOROWY, 011 | 1 | 12,2021 |  | 8% |  |
| 241. | TRANSPORTER 4052, 14N299199 | 1 | 12.2021 |  | 8% |  |
| 242. | TRANSPORTER 4052, 14N298199 | 1 | 12.2021 |  | 8% |  |
| 243. | PODBIERAK SCOOP 65EXL | 2 | 12.2021 |  | 8% |  |
| 244. | REDUKTOR DO BUTLI TLENOWEJ | 1 | 12.2021 |  | 8% |  |
| 245. | REDUKTOR MEDISELECT 25, 061209959A | 1 | 12.2021 |  | 8% |  |
| 246. | REDUKTOR 200 bar | 1 | 12.2021 |  | 8% |  |
| 247. | REDUKTOR 200 bar | 1 | 12.2021 |  | 8% |  |
| 248. | REDUKTOR | 1 | 12.2021 |  | 8% |  |
| 249. | REDUKTOR DO BUTLI TLENOWEJ, 031235413A | 1 | 12.2021 |  | 8% |  |
| 250. | REDUKTOR DO BUTLI TLENOWEJ, 3970707 | 1 | 12.2021 |  | 8% |  |
| 251. | REDUKTOR DO BUTLI TLENOWEJ, 3980707 | 1 | 12.2021 |  | 8% |  |
| 252. | REDUKTOR DO BUTLI TLENOWEJ, 08512/R | 1 | 12.2021 |  | 8% |  |
| 253. | REDUKTOR DO BUTLI TLENOWEJ, 08562/R | 1 | 12.2021 |  | 8% |  |
| 254. | REDUKTOR DO BUTLI TLENOWEJ, 140780511A | 1 | 12.2021 |  | 8% |  |
| 255. | REDUKTOR MEDISELECT II, 140780513A | 1 | 12.2021 |  | 8% |  |
| 256. | REDUKTOR Z-100 2.2.P | 1 | 12.2021 |  | 8% |  |
| 257. | CHŁODZIARKA FARMACEUTYCZNA RLDF, 0510A | 1 | data produkcji 2018r. |  | 8% |  |
| SUMA |  |  |  |
| 2 LBOT LUBLIN |
| 258. | POWERHEAT AED G5 SEMIAUTOMATIC, D00000067073 ( 25 blp Zamość) | 1 | 02.2020 |  | 8% |  |
| 259. | DEFIBRYLATOR AED POWERHEAD G5S-22A, D00000067113 | 1 | 02.2020 |  | 8% |  |
| 260. | DEFIBRYLATOR AED POWERHEAD G5S-22A, D00000067045 | 1 | 02.2020 |  | 8% |  |
| 261. | DEFIBRYLATOR AED POWERHEAD G5S-22A, D00000067048 | 1 | 02.2020 |  | 8% |  |
| 262. | DEFIBRYLATOR AED POWERHEAD G5S-22A, D00000066992 | 1 | 02.2020 |  | 8% |  |
| 263. | DEFIBRYLATOR AED POWERHEAD G5S-22A, D000000067612 | 1 | 02.2020 |  | 8% |  |
| 264. | DEFIBRYLATOR AED POWERHEAD G5S-22A, D00000067065 | 1 | 02.2020 |  | 8% |  |
| 265. | DEFIBRYLATOR AED POWERHEAD G5S-22A, D00000067015 | 1 | 02.2020 |  | 8% |  |
| 266. | DEFIBRYLATOR AED POWERHEAD G5S-22A, D00000067048 | 1 | 02.2020 |  | 8% |  |
| 267. | DEFIBRYLATOR AED POWERHEAD G5S-22A, D00000067045 | 1 | 02.2020 |  | 8% |  |
| 268. | DEFIBRYLATOR AED POWERHEAD G5S-22A, D00000067113 | 1 | 02.2020 |  | 8% |  |
| 269. | DEFIBRYLATOR AED POWERHEAD G5S-22A, D00000067056 | 1 | 02.2020 |  | 8% |  |
| 270. | DEFIBRYLATOR AED POWERHEAD G5S-22A, D00000067064 | 1 | 02.2020 |  | 8% |  |
| SUMA |  |  |  |

KIEROWNIK SEKCJI MEDYCZNEJ

Joanna PILSZCZEK

Monika WAL

tel. 261-181-569

11.02.2021R.

T2310B5