Dział Zamówień Publicznych                                       Grodzisk Mazowiecki, 08.10.2024 r.

SPS-V.262.57.2024

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

(Nr sprawy SPSSZ/48/D/24)

Pakiet 8 poz. 8

- 1.Prosimy o dopuszczenie drenu 210 cm, wykonanego z wysokiej jakości przezroczystego i miękkiego tworzywa, nie zawierającego latexu. Dren posiada wtopione podłużne paski wzmacniające powodujące, że dren nie załamuje się i nie zamyka światła przepływu tlenu; no-crush”( tzw. Przekrój gwiazdkowy), znormalizowane końcówki drenu umożliwiają połączenie ze źródłem tlenu na wcisk ( butla tlenowa), pakowany pojedynczo, opakowanie foliowe z widoczną datą sterylizacji (sterylizowany tlenkiem etylenu) i ważności na każdym opakowaniu

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga wyłącznie drenu tlenowego o długości 7,6 m +/-10%

Pakiet 20 poz. 9

Zwracamy się z prośbą o informację czy nie zaistniała omyłka pisarska w ilości dotyczącej pozycji 9 z pakietu 20, tj. ‘Zestaw do nebulizacji dla pacjentów wentylowanych mechanicznie’. Jeśli tak to prosimy o wskazanie oczekiwanej ilości.

Odpowiedź: Zamawiający popełnił omyłkę pisarską, oczekiwana ilość zestawów wynosi 25 szt. Jednocześnie zostaje zmieniona wartość wadium do pakietu 20, która będzie wynosić 7.600,00 zł

Pakiet 20 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie obwodu oddechowego wykonanego z PP (polipropylen) z zachowaniem wszystkich pozostałych zapisów Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Zaznaczamy, iż Zamawiający zna i z powodzeniem stosuje proponowane rozwiązanie.

Odpowiedź: TAK, dopuszczamy.

Pakiet 23 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści 8 opakowań po 25 szt.  (razem 200 szt.) zamiast 20 opakowań po 10 szt. (razem 200 szt.) ?

Odpowiedź: TAK, dopuszczamy.

Pakiet 29 Pozycja 5

Czy Zamawiający w Pakiecie 29 Pozycja 5 ma na myśli zestaw uniwersalny do grawitacji zaopatrzony w koszyczek, który w sposób właściwy, bezpieczny i stabilny umożliwi zawieszenie butelki na stojaku? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: TAK.

Pakiet 29 Pozycja 13

Czy Zamawiający w Pakiecie 29 Pozycja 13 ma na myśli zestaw z workiem o pojemności 1,3L z oznakowaniem OPEN HERE na opakowaniu?  OPEN HERE dokładnie wskazuje miejsce otwarcie zestawu, co ułatwia pracę personelu medycznego oraz zmniejsza ryzyko kontaminacji drobnoustrojów. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: TAK.

Pakiet 21, poz. 1-3

Czy Zamawiający, w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania system równoważny do opisanego – o następujących parametrach: wkłady posiadają w pokrywie jeden króciec przyłączeniowy (do pacjenta) oraz wtyk „próżnia” (opisane na pokrywie PATIENT/VACUUM w celu łatwej identyfikacji), o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów? Króciec pacjenta jest uniwersalny (również odsysanie ortopedyczne), gładki, rozszerzający się, o min. śr. wew. 7,2 mm, dostosowany do drenów o różnej średnicy; zawartość żelu (poz.1) 2 saszetki po 20g. Wkłady częściowo sprasowane, ułatwiające magazynowanie, bez dodatkowych dyspenserów. Pakowane po 30 szt. Pojemniki wielorazowe wyposażone są w zaczep do mocowania (identyczny, jak w opisanym systemie); nie

posiadają innych przyłączy (brak króćca przy pojemniku - próżnia podłączana bezpośrednio do wkładu, by uzyskać lepsze parametry ssania). Odcięcie próżni (bez odłączania od źródła próżni) po wyciągnięciu drenu z wtyku próżni na pokrywie wkładu. Pozostałe jak w SIWZ.

Zgoda Zamawiającego umożliwi zaoferowanie systemu najnowocześniejszego na rynku, ze względu na opatentowaną, antybakteryjną technologię produkcji wkładów i pojemników (co jest potwierdzone badaniami laboratoryjnymi wg. ISO 22196). Deklarujemy bezpłatną wymianę wyposażenia obecnie używanego na oddziałach ( pojemniki mocowane w identyczny sposób, jak obecne).

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Pakiet 21, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w tej pozycji wydajnej saszetki o gramaturze 20g?

Odpowiedź: Pytanie dotyczy raczej poz. 6; pozostają zapisy SWZ.

Pakiet 21, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w tej pozycji mocownika szynowego, wykonanego z metalu, kompatybilnego z oferowanym systemem?

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Czy Zamawiający w pakiecie 19 dopuści:

Poz.1 Worki stomijne jednoczęściowe z filtrem, samoprzylepne z hydrokoloidowym przylepcem do mocowania na skórze po zabiegach operacyjnych wykonanych na jelicie grubym – worki kolostomijne (zamknięte), nie przepuszczające zapachu, niesterylne pojemność 120 ml, mini 15-45 mm. Możliwość opakowań zbiorczych po 30 szt.

Odpowiedź: TAK, dopuszczamy.

Poz. 2 Worki stomijne jednoczęściowe, samoprzylepne z filtrem, z odpływem zamykanym na miękki kurek, po  zabiegach operacyjnych wykonanych na układzie moczowym- worki urostomijne niesterylne, śr.10-45 mm. Możliwość opakowań zbiorczych po 30 szt.

Odpowiedź: TAK, dopuszczamy.

Poz. 3 Cewnik zewnętrzny dla mężczyzn przezroczysty, samoprzylepny, łatwy w zakładaniu, pakowany pojedynczo, rozmiar wyłącznie Ch 28. Możliwość opakowań zbiorczych po 30 szt.

Odpowiedź: TAK, dopuszczamy.

Poz. 4 Pasta stomijna uszczelniająca w paskach, bez zawartości alkoholu. Wyrób medyczny.  Opakowanie 10 sztuk po 6g (1 pasek).

Odpowiedź: TAK, dopuszczamy.

Czy Zamawiający dopuszcza składanie zamówień w pełnych opakowaniach handlowych (poz. 3 w ilości 90 szt-3 opakowania lub 120 szt.- 4 opakowania)? W przypadku naszej firmy nie ma możliwości sprzedawania w pojedynczych sztuk, gdyż magazyn znajduje się w Czechach skąd bezpośrednio wysyłany jest towar do Zamawiającego.

Odpowiedź: TAK, dopuszczamy.

PAKIET 33

Czy Zamawiający dopuści Sterylny, jednorazowy zestaw do cewnikowania pęcherza moczowego składający się z: 1xpara rękawiczek diagnostycznych nitrylowych rozmiar M, 1xserweta celuloza+folia 60x50 cm, 1xkleszczyki plastikowe 13 cm, 8x kompres z gazy bawełnianej 7,5x7,5 cm, 5x tampon z gazy bawełnianej (tupfer) wielość wykroju 20x20cm, 1x pęseta plastikowa 13 cm, 1x serweta 50x60 cm z centralnym otworem i z rozcięciem, 1x żel poślizgowy w strzykawce 6ml, 1x strzykawka 10 ml z wodą destylowaną i gliceryną, Opakowanie: tacka typu blister z 2 wgłębieniami na płyny?

Odpowiedź: TAK, dopuszczamy.

W związku z art. 431. PZP [Obowiązek współdziałania zamawiającego i wykonawcy] wskazującym na fakt, iż Zamawiający i wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, zwanej dalej "umową", w celu należytej realizacji zamówienia przesyłamy następujące zapytania do wzoru umowy:

Par. 2 ust. 7: czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby Poziom zmiany cen uprawniający strony umowy do złożenia wniosku żądania zmiany wynagrodzenia, wynosił nie mniej niż 7,5 % w stosunku do cen materiałów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie?

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Zadanie 13, poz. 1-4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki dwuczęściowej z tłokiem w kolorze niebieskim posiadającym przewężenie?

Odpowiedź: NIE.

Zadanie 13, poz. 1-4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki dwuczęściowej z pojedynczą skalą idealnie kontrastującą ?

Odpowiedź: NIE.

Zadanie 13, poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki dwuczęściowej  poj. 20 ml w opakowaniu po 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem a formularzu cenowym?

Odpowiedź: NIE.

Zadanie 13, poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie koreczka do dezynfekcji w opakowaniu 250 szt.?

Odpowiedź: NIE.

Zadanie 13, poz. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli bezpiecznej bez nazwy na kaniuli: Pragniemy zaznaczyć iż wymóg co do posiadania logo, lub nazwy producenta na samej kaniuli jest niezgodny z Dyrektywą Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych. Dyrektywa ta w Załączniku I, o „Wymogach zasadniczych” w punkcie 13.3 określa, co musi zawierać etykieta produktu, a nie zaś sam produkt

Odpowiedź: TAK.

Zadanie 13, poz. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli bezpiecznej o poniższych rozmiarach i przepływach:

24 G -  0,7 x 19 , przepływ 18 ml/ min

22 G-  0,9 x 25 , przepływ 33 ml/min

20 G – 1,1,x 32, przepływ 55 ml/min

20 G – 1,1,x 25, przepływ 55 ml/min

18 G – 1,3 x 32, przepływ 85 ml/min

18 G – 1,3 x 45, przepływ 85 ml/min

17 G – 1,4 x 45 , przepływ 126 ml/min

16 G – 1,8 x 45, przepływ 200 ml/min

14 G – 2,1 x 45, przepływ 270 ml/min

Odpowiedź: NIE.

Zadanie 13, poz. 12-14

Czy Zamawiający wydzieli poz. 12-14 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Zadanie 14, poz. 1-3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki  trzyczęściowej Luer Lock ze skalą rozszerzoną i skalowaną na całej długości :  5-6 ml; 10-12 ml; lub 20-22 ml? takie rozwiązanie pozwoli innym firmom specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź: NIE.

Zadanie 14, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki  3 cz. Luer Lock o poj. 10 ml skalowaną  co 0,2 ml?

Odpowiedź: NIE.

Zadanie 14, poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki  3 cz. Do pomp wykonanej w całości z polipropylenu?

Odpowiedź:  TAK.

Zadanie 16, poz. 1-2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki  do pomp 50/60 ml biała/ bursztyn w opakowaniu po 100 sztuk?

Odpowiedź: NIE.

Zadanie 16, poz. 1-2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki  do pomp 50/60 ml biała/ bursztyn posiadające prostopadłe wcięcie w tłoku pozwalające na stabilne umocowanie strzykawki w pompie?

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Zadanie 16, poz. 1-4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawek do pomp posiadające oświadczenie o kompatybilności od Producenta strzykawek?

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Pakiet 8 poz. 8

Prosimy o dopuszczenie drenu 800 cm, wykonanego z wysokiej jakości przezroczystego i miękkiego tworzywa, nie zawierającego latexu. Dren posiada wtopione podłużne paski wzmacniające powodujące, że dren nie załamuje się i nie zamyka światła przepływu tlenu; no-crush”( tzw. Przekrój gwiazdkowy), znormalizowane końcówki drenu umożliwiają połączenie ze źródłem tlenu na wcisk ( butla tlenowa), pakowany pojedynczo, opakowanie foliowe z widoczną datą sterylizacji (sterylizowany tlenkiem etylenu) i ważności na każdym opakowaniu

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Pakiet nr 8, pozycja 8
Czy Zamawiający dopuści dren o długości 7,62m?

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Pakiet nr 12, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści rurki z podwójnym znacznikiem głębokości w postaci 2 pełnych pierścieni?

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Pakiet nr 12, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki i numerem LOT?

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Pakiet nr 12, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści prowadnicę wykonaną z metalu pokrytego tworzywem sztucznym?

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Pakiet nr 12, pozycja 3
Czy Zamawiający odstąpi od zapisu „o grubości ścianki 50 mikronów”?

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Pakiet nr 12, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę do rurek intubacyjnych z aluminium pokrytego gładkim PCV w rozmiarach:

- 6Fr dla rurek 2,5 – 4,5mm

- 10Fr dla rurek 4,0 – 6,0mm

- 14Fr dla rurek 5,5-10,0mm?

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Pakiet nr 12, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści rurkę nie silikonowaną?

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Pakiet nr 12, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści łącznik 5/11mm?

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Pakiet nr 12, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści prowadnice Bougie w rozmiarach: 6Fr, 10Fr i 15Fr?

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Pakiet nr 24, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści żel o gramaturze 5ml, w saszetce?

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Pakiet nr 24, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści żel znieczulający przeznaczony wyłącznie do cewnikowania i zabiegów rektoskopii, kolonoskopii. Wygodne do aplikacji, bezlateksowe. W składzie m.in. lidokaina (chlorowodorek lidokainy 2%) i chlorheksydyna (diglukonian chlorheksydyny 0,05%). Zawiera wodę oczyszczoną. Sterylizowane promieniami gamma.

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Pakiet nr 24, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści osłonę o parametrach:

Gotowa do użycia całkowicie szczelna i bardzo lekka komora wilgotna zapewniająca pożądaną wilgotność rogówki. Idealna w przypadku operacji opadania lub zwiotczenia powiek, leczeniu niedomykalności powiek, w celu ochrony pooperacyjnej w pełnym zakresie chirurgii oka. Hipoalergiczna warstwa samoprzylepna (mocująca) odpowiada wymogom delikatnej i wrażliwej skóry. Produkt sterylny, jednorazowego użytku.

Wymiary: Wymiary: 11.5 x 8,1 cm ( w najszerszym miejscu) ,okienko 6 x 3,8 ( +/- 2 mm )

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Pakiet nr 24, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści wodę w pojemniku 350 ml?

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Pakiet nr 24, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści wodę w pojemniku 550 ml?

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Pakiet nr 27, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do kontrolowanej zbiórki stolca o parametrach: cewnik wykonany z 100% biokompatybilnego silikonu o długości 160cm, czarny znacznik nad balonem ułatwiający kontrolę położenia cewnika, port do irygacji służący do przepłukiwania systemu w razie konieczności oraz podania leków doodbytniczo, balonik retencyjny z kieszonką na palec wiodący, worek zbiorczy o pojemności 2000 ml (skalowany co 25ml (od 25do 100ml) oraz co 100ml (od 100ml do 2000ml)) z filtrem węglowym i zastawką antyzwrotną, wieszaki umożliwiające przymocowanie do ramy łóżka, sterylny, pakowany pojedynczo w opakowanie papierowo-foliowe. Zestaw zawiera: cewnik, 3x worek, strzykawkę 60ml, przylepne opatrunki.

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Pakiet nr 27, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści worki zbiorcze kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 2000 ml (skalowany co 25ml (od 25 do 100ml) oraz co 100ml (od 100ml do 2000ml)) z filtrem węglowym i zastawką antyzwrotną, pakowane pojedynczo, z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Pakiet nr 28, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do toalety jamy ustnej zawierający dodatkowo żel nawilżający jamę ustną (3 ml)?

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Pytanie 1 do pakietu 26 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kołderki grzewcze na górną część ciała o wymiarach 202 x 64 cm?

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Pytanie 2 do pakietu 26 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kołderki grzewcze na górną część ciała o wymiarach 198 x 80 cm?

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Pytanie 3 do pakietu 26 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kołderki grzewcze na całe ciało o wymiarach 210 cm x 120 cm?

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Treść wyjaśnień jest obowiązująca i musi być uwzględniona przez Wykonawców przy sporządzaniu oferty.

………………………..