## ZADANIE NR 1
Załącznik nr 1 do SWZ
FORMULARZ OFERTOWY
Zadanie nr 1:
Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań mikrobiologicznych wraz z dzierżawą automatycznego systemu wykonującego identyfikację i/lub oznaczającego lekowrażliwość drobnoustrojów
1.2. Sprzedaż i dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań mikrobiologicznych w ilości zgodnej z załącznikami/tabelami
Tabela I Odczynniki i materiały zużywalne i eksploatacyjne do badań mikrobiologicznych
Lp. | Produkt | jednostka miary | Ilość na okres 36 miesięcy | Wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jedn. opakowania netto | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Nr katalogowy/ Producent
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Testy do identyfikacji biochemicznej Haemophilus, Moraxella, Neisseria | test | 100
2 | Testy do identyfikacji i oceny lekowrażliwości bakterii Gram (+) | test | 1000
3 | Testy do identyfikacji i oceny lekowrażlwiości drobnoustrojów z rodziny Enterobacteriacae i niefermentujących (Gram (-)) z moczu i innych materiałów klinicznych | test | 1000
4 | Testy do oceny lekowrażlwiości drobnoustrojów z rodziny Enterobacteriacae i niefermentujących (Gram (-)) z moczu i innych materiałów klinicznych | test | 500
5 | Testy do oceny lekowrażliwości ziarniaków Gram (+) (Enterococcus, Staphylococcus, Streptococcus) | test | 500
6 | Szybki 2-2,5 godzinny test do identyfikacji drobnoustrojów Gram (+) metodą fluorogenną | test | 400
7 | Szybki 2-2,5 godzinny test do identyfikacji drobnoustrojów Gram (-) metodą fluorogenną | test | 400
8 | Testy do identyfikacji biochemicznej bakterii beztlenowych | test | 100
9 | Test do identyfikacji biochemicznej grzybów drożdżopodobnych | test | 100
10 | Niezbędne materiały zużywalne i eksploatacyjne do wykonania 4100 oznaczeń
10.1
10.2
Razem
W tabeli należy ująć całkowity asortment niezbędny do wykonania testów
W tabeli należy ująć wszelekie niezbędne materiały zużywalne i eksploatacyjne zabezpieczające prawidłową prace aparatu
Tabela II Podłoża do badań mikrobiologicznych
Lp. | Produkt | jednostka miary/ pojemność | Ilość na okres 36 miesięcy | Wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jedn. opakowania netto | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Nr katalogowy/ Producent
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Czekoladowy Agar z Bacytracyną/ Biovitalex | płytka | 700
2 | Columbia Agar z 5% krwi baraniej | płytka | 5000
3 | MacConkey Agar z fioletem krystalicznym | płytka | 4000
4 | Mueller Hinton II Agar EUCAST | płytka | 4000
5 | Agar z cetrymidem do izolacji Pseudomonas | płytka | 20
6 | Mueller-Hinton agar z kloksacyliną | płytka | 100
7 | Schaedler Agar z Vitaminą K1 z 5 % krwią baranią | płytka | 1400
8 | Schaedler K-V Agar z 5 % krwia baranią | płytka | 1200
9 | Sabouraud Agar z Gentamyciną i Chloramphenicolem | płytka | 800
10 | Mueller-Hinton agar z 5% krwia końską i 20 mg/L NAD | płytka | 500
11 | Agar czekoladowy do hodowli dla bakterii o wysokich wymaganiach odżywczych | płytka | 100
12 | Podłoże Chapmana | płytka | 1000
13 | Chrom Agar do identyfikacji Enterococcus | płytka | 100
14 | Columbia CNA Agar z 5 % krwią baranią | płytka | 2000
15 | Agar do identyfikacji Streptococcus Grupy B | płytka | 400
16 | CHROMagar do identyfikacji Candida spp. | płytka | 300
17 | Catalase | droperki 50x 0,50 ml | 40
18 | Podłoże do hodowli Campylobacter | płytka | 100
19 | Podłoże do hodowli Yersinia | płytka | 100
20 | Podłoże do wykonywania wrażliwości w kierunku drożdży (RPMI) | płytka | 200
21 | Chrom Agar do identyfikacji Enterobacteriacae | płytka | 1000
22 | Chrom Agar do identyfikacji Salmonella-Shigella Plus | płytka | 100
23 | Podłoże agarowe do hodowli Salmonella-Shigella | płytka | 500
24 | Chromagar msuper carba | płytka | 100
25 | Podłoże do oznaczenia lekowrażliwości bakterii z rodzaju Haemphilus metodą dyfuzyjno - krążkową zgodnie z aktualnymi wytycznymi EUCAST | płytka | 100
26 | Clostridium Difficaile Agar do izolacji i identyfikacji do sprawdzenia | płytka | 30
27 | Bulion tryptozowo - sojowy probówka | probówka plastik | 300
28 | Podłoże płynne do hodowli Salmonella-Shigella Selenit-F | probówka | 300
29 | Todd- Hewitt Bulion - hodowla paciorkowców b-hemiolizujących | probówka | 300
30 | Bulion Tioglikolanowy | probówka | 300
Razem
Parametry do Tabeli nr II
1. Karty charakterystyki preparatu niebezpiecznego wraz z pierwszą dostawą i po każdej aktualizacji
2. Każda seria otrzymanych podłóż musi być sprawdzona ze szczepami wzorcowymi z kolekcji ATCC i co się z tym wiąże dołączony do każdej serii podłóż Certyfikat Kontroli Jakości (ilościowy i jakościowy)
3. Dołączony do każdej serii skład sprzedawanego podłoża (w języku polskim)
4. Wszystkie podłoża na płytkach muszą mieć gładką powierzchnię pozbawioną jakichkolwiek nierówności
5. Płytki muszą być pakowane szczelnie w folię, a następnie w pudełka kartonowe dla zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi. Wielkość opakowania podłóż na płytkach 10-20 płytek; średnica płytki (90mm)
6. Zapewniony odpowiedni transport (temperatura) opakowanie zabezpieczające przed uszkodzeniem, wyschnięciem i niepożądanym zanieczyszczeniem
7. Termin ważności otrzymanych, gotowych podłóż bez dodatku krwi powinien wynosić od 2,5 do 3 miesięcy a w przypadku podłóż z krwią 3-6 tygodni od chwili otrzymania
8. Podłoża gotowe na płytkach muszą być umieszczone w przeźroczystym plastiku
9. Wielkość opakowania podłóż w probówkach po 20-50 probówek i o objętości 5 ml
10. W przypadku otrzymania wadliwego produktu (przerośnięte podłoże, zroszone, uszkodzone opakowanie) możliwość natychmiastowej reklamacji- podać kontakt telefoniczny
Tabela III Testy i materiały eksploatacyne do badań mikrobiologicznych
Lp. | Produkt | jednostka miary/ pojemność | Ilość na okres 36 miesięcy | Wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jedn. opakowania netto | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Nr katalogowy/ Producent
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5 x 6 | 8 | 9 | 10
1 | 1: Test lateksowy wykrywający clumping factor, białko A i wielocukry otoczkowe S. aureus; 2: test; 3: 3000
2 | 1: Test lateksowy do wykrywania białka PBP 2a (MRSA); 2: test/1 ml; 3: 2
3 | 1: Zestaw do hodowli bakterii beztlenowych (torebka + saszetka); 2: saszetka+ torebka; 3: 1000
4 | 1: Pojemnik do hodowli drobnoustrojów wraz z statywem na max 18 płytek; 2: sztuka; 3: 3
5 | 1: Saszetki do wytwarania warunków beztlenowych z indykatorem; 2: saszetka; 3: 200
6 | 1: Saszetki do wytwarania warunków CO2; 3: 200
7 | 1: Saszetki do wytwarania warunków mikroaerofilnych; 2: saszetka; 3: 100
8 | 1: TESTY MANUALNE DO OCENY LEKOWRAŻLIWOŚCI BAKTERII BEZTLENOWYCH METODA MIKROROZCIEŃCZEŃ W BULIONIE (13 antybiotyków: penicilina, ampicilina, amoksycylina /kw. klawulanowy, piperacylina /tazobactam, meropenem, imipenem, ertapenem, metronidazol, moksyfloksacyna, klindamycyna, doksycyklina, tigecyklina wankomycyna od 3 do 8 rozcieńczeń; op./ 40 oznaczeń wraz z bulionem do wykonania zawiesiny); 2: test; 3: 40
9 | 1: Test do wykrywania karbapenemaz Carba TEST; 2: test; 3: 200
10 | 1: Test immunochromatograficzny do jednoczesnego wykrywania i różnicowania karbapenemaz na jednej płytce testowej w 5 klasach: NDM,KPC, VIM, IMP, OXA-48 like; 2: test; 3: 100
11 | 1: Test do okreslania aktywności PYR-azy, wynik dodatni potwierdza przynależność do rodzaju Enterococcus.; 2: test; 3: 200
12 | 1: Indol test + odczynnik Kovaca; 2: test; 3: 200
13 | 1: Kwas boronowy; 2: probówka; 3: 6
14 | 1: Odczynnik EDTA; 2: probówka; 3: 6
15 | 1: Test do wykrywania aktywności beta-laktamaz – test cefinazowy; 2: test; 3: 200
16 | 1: Test kasetkowy immunochromatograficzny do wykrywania antygenu Legionelli w moczu + kontrola dodatnia do każdego opak.; 2: test; 3: 30
17 | 1: Test immunochromatograficzny do wykrywania Streptococcus pneumoniae w moczu + kontrola dodatnia do każdego opak.; 2: test; 3: 30
18 | 1: Test do wykrywania S. pyogenes z wymazu z gardła; 2: test; 3: 10
19 | 1: "Test lateksowy do wykrywania uwalnianych z płynu mózgowo rdzeniowego antygenów następujących patogenów: Haemophilus influenzae typu B Streptococcus pneumoniae Neisseria meningitidis –grupa A Neisseria meningitidis - grupa B/ E.coli K1 Neisseria meningitidis - grupa C"; 2: test; 3: 75
20 | 1: Testy do manualnego oznaczania lekowrażliwości na kolistynę metodą mikrorozcieńczeń w bulionie ( min 7 rozcieńczeń), op./ 48 oznaczeń wraz z bulionem do wykonania zawiesiny; 2: test; 3: 240
21 | 1: "Testy manualne do oceny lekowrażliwości grzybów : Candida sp i Cryptococcus metodą mikrorozcieńczeń w bulionie, zawierających 9 antymykotyków: Amphotericin B 5-Fluorocytosin, Anidulafungin, Caspofungin, Micafungin, Fluconazole, Itraconazole, Posaconazole, Voriconazole ( od 8 do 11 rozcieńczeń) wraz z bulionem do wykonania zawiesiny"; 2: test; 3: 40
22 | 1: Test lateksowy do identyfikacji paciorkowców (A,B,C,D,F,G); 2: test; 3: 900
Razem
Parametry do Tabeli III
1. Do każdej serii otrzymanych testów muszą być dołączone kontrole oraz Certyfikat Kontroli Jakości
2. Do każdego opakowania testu dołączony sposób wykonania test w języku polskim, interpretacja i czułość i swoistość testu
3. Zapewnione wymagane warunki transportu(temperatura, zabezpieczone opakowanie przed uszkodzeniem z możliwością natychmiastowej reklamacji w przypadku niedotrzymania warunków
Tabela IV Szczepy wzorcowe i krążki do szczepów do badań mikrobiologicznych
Lp. | Produkt | jednostka miary | Ilość na okres 36 miesięcy | Wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jedn. opakowania netto | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Nr katalogowy/ Producent
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5 x 6 | 8 | 9
1 | 1: Szczepy wzorcowe gr I wg Eucast; 2: opakowań; 3: 20
2 | 1: Szczepy wzorcowe gr II wg Eucast; 2: opakowań; 3: 4
3 | 1: Krioprobówki do przechowywania szczepów wzorcowych; 2: zestaw/ probówki; 3: 2
4 | 1: Krążki antybiotykowe grupa 1 wg Eucast; 2: fiolka; 3: 400
5 | 1: Krążki antybiotykowe grupa 2 wg Eucast (NOWE); 2: fiolka; 3: 164
6 | 1: Podłoża do transportu szczepów z agarkiem amerykańskim; 2: probówki; 3: 200
7 | 1: Podłoża do przechowywania szczepów z agarkiem pneumokokowym; 2: probówki; 3: 100
8 | 1: Czynnik X do identyfikacji Haemophilus spp.; 2: fiolka / op.; 3: 4
9 | 1: Czynnik V do identyfikacji Haemophilus spp.; 2: fiolka / op.; 3: 4
10 | 1: Czynnik X + V do identyfikacji Haemophilus spp.; 2: fiolka / op.; 3: 4
11 | 1: Oxidase; 2: fiolka / op.; 3: 12
12 | 1: Novobiocin, 5 µg; 2: fiolka / op.; 3: 3
13 | 1: Optochina 5 µg; 2: fiolka / op.; 3: 10
14 | 1: Krążki jałowe; 2: fiolka / op.; 3: 40
15 | 1: Krążki do różnicowania szczepów Enterococcus faecalis i Enterococcus faecium.; 2: fiolka; 3: 3
16 | 1: Krążki bibułowe do różnicowania bakterii z rodzaju Staphylococcus od bakterii z rodzaju Micrococcus.; 2: fiolka; 3: 3
17 | 1: Krążki z bacytracyną o bardzo niskim stężeniu (0,04 j) do rutynowego wykrywania paciorkowców β-hemolizujących z grupy A; 2: fiolka; 3: 3
RAZEM
Parametry do Tabeli IV
1. Krążki antybiotykowe zgodne z obowiązującymi zaleceniami EUCAST, Krajowego Ośrodka ds. Oznaczania Lekowrażliwośći oraz Krajowego Konsultanta ds. Mikrobiologii
2. Każda fiolka z antybiotykami musi być zapakowana w oddzielny, hermetycznie zamknięty blister z pochłaniaczem wilgoci lub w tuby z wbudowanym pochłaniaczem wilgoci
3. Każda fiolka z krążkami z grupy I powinna być zamknięta kapturkiem
4. Każdy krążek musi posiadać wyraźnie nadrukowany stały, międzynarodowy skrót nazwy antybiotyku i stężenie
5. Wszystkie krążki muszą posiadać warunki przechowywania od + 2 st.C do + 8 C z uwzględnieniem antybiotyków beta- laktamowych
6. Termin przydatności po otwarciu min. 4 tygonie dla krążków ( grupa I)
7. Wraz z pierwszą dostawą Wykonawca dostarczy dysensery w ilości 4 szt.
8. Krążki muszą być kompatybline z dyspenserami bedącymi na stanie Zamawiającego firmy Bio-rad
9. Stężenie antybiotyku w krążku powinno zawierać się w zakresie 90-125% ustalonego stężenia, tak jak określa norma DIN- lub równoważna. Wymagany dokument producenta krążków antybiotykowych dotyczący kryteriów akceptacji zakresów stężenia antybiotyku zawartego na krążkach wg normy DIN lub równoważnej
Tabela V Dzierżawa aparatu do identyfikacji lekowrażliwości z wyposażeniem dodatkowym
Lp. | 1: Dzierżawa aparatu wraz z wyposażeniem dodatkowym; 2: Cena dzierżawy za 1 miesiąc netto; 3: Wartość dzierżawy za okres 36 miesięcy netto; 5: Stawka VAT; 6: Wartość dzierżawy za okres 36 miesięcy brutto
1 | 1: Aparat do identyfikacji i lekowrażliwości z wyposażeniem dodatkowym*
Wartość oferty załącznik nr 1 /tabela nr I+ tabela nr II+tabela nr III+tabela nr IV+tabela nr V/
Wartość netto
Wartość brutto
„Niniejszy dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym ”

## Parametry - zad. 1
Załącznik nr 1 do SWZ
PARAMETRY GRANICZNE AUTOMATYCZNEGO SYSTEMU DO DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ WYKONUJĄCEGO IDENTYFIKACJĘ I/LUB OZNACZAJĄCEGO LEKOWRAŻLIWOŚĆ DROBNOUSTROJÓW WRAZ ZE SPRZĘTEM POMOCNICZYM
Nazwa systemu:
Producent:
Rok produkcji:
Model:
Lp. | Warunki graniczne systemu do diagnostyki mikrobiologicznej | Spełnienie warunków granicznych (opisać)
1 | Automatyczny system do diagnostyki mikrobiologicznej wykonujący identyfikację i /lub oznaczający lekowrażliwość drobnoustrojów
2 | System fabrycznie nowy lub używany nie starszy niż 2018 po przeglądzie technicznym i z pełną gwarancją w okresie trwania umowy
3 | System wyposażony w zewnętrzne urządzenie zasilające UPS umożliwiające w przypadku zaniku zasilania zakończenie wykonania rozpoczętych analiz
4 | Analizator zapewnia automatyzację oznaczeń
5 | Wykonawca zapewni wszystkie akcesoria i odczynniki wymagane do wykonania badań i właściwej pracy aparatu zgodnie z procedurami producenta
6 | Kalibracja aparatu wraz z automatycznym zapisem raportów
7 | Możliwość identyfikacji następujących drobnoustrojów: · Gram-ujemnych · Gram-dodatnich · Beztlenowców · Neisseria, Hemophilus · Drożdżaków
8 | Automatyczne oznaczanie lekowrażliwości: · drobnoustrojów Gram-ujemnych · drobnoustrojów Gram-dodatnich · Streptococcus , Naisseria /Haemophilus
9 | Analizator uwzględnia i alarmuje mechanizmy oporności zgodnie z rekomendacjami EUCAST
10 | Wykrywanie mechanizmów oporności zgodnie z wymaganiami EUCAST wraz z ich interpretacją
11 | Aktualizacje oprogramowania zgodnie z EUCAST przez czas trwania umowy
12 | Interpretacja wyników przez system analizy danych opracowany zgodnie z wymaganiami EUCAST
13 | Możliwość wykonywania testów identyfikacji i lekowrażliwości oddzielnie lub łącznie na jednym module testowym
14 | Możliwość podglądu toku pracy w trakcie oznaczenia
15 | Alarmowanie o nietypowych wzorach oporności (oprogramowanie alertowe)
16 | Nefelometryczna lub turbidymetryczna metoda określania lekowrażliwości
17 | Wynik lekowrażliwości podany w kategorii S, I, R i MIC
18 | Możliwość wprowadzenia reguł interpretacji wyników przez system analizy danych razem z podaniem wskazówek dotyczących stosowanej terapii
19 | Możliwość korekty wyniku i manualnego zatwierdzania atypowych przypadków
20 | Możliwość manualnego wprowadzenia wyniku identyfikacji i/lub lekowrażliwości
21 | Podłączone oprogramowanie do automatycznego zapisywania i interpretacji odczytu z aparatu
22 | Oprogramowanie zapewniające użytkownikowi tworzenie dostosowania reguł, raportów oraz wydruków wyników do wymagań laboratorium
23 | Oprogramowanie pracujące w systemie operacyjnym Windows
24 | Podłączenie systemu do LSI Marcel W razie zmiany systemu informatycznego w laboratorium , koszt włączenia do nowego systemu ponosi wykonawca Aktualizacja formularza wyniku na koszt oferenta
25 | Oddzielna część programu z bazą danych do kontroli jakości i statystyki wyników w postaci raportów bakteriologicznych i zabezpieczenie w/w informacji w istniejącym w systemie informatycznym
26 | Monitorowanie wszystkich czynności konserwacyjnych i związanych z awarią udokumentowane na komputerze i na dysku zewnętrznym min. 1 T pamięci
27 | Wykonawca zapewni zamawiającemu uczestnictwo w zewnętrznej kontroli jakości /kontrola międzynarodowa/z opracowaniem statystycznym wyników. Co najmniej 2 razy w roku w zakresie: · posiew krwi ( identyfikacja + lekowrażliwość) · posiew moczu ( identyfikacja + lekowrażliwość) · bakteriologia ogólna- tlenowce
28 | Gotowość do pracy 24 godz./dobę
29 | Przystosowanie analizatora do pracy w systemie całodobowym Wykonawca zabezpieczy stabilne warunki pracy analizatora poprzez dostarczenie i zamontowanie 2 klimatyzatorów/wielkość pomieszczeń 4x5x3,3 m/ zapewni serwis urządzeń na czas trwania umowy
30 | Wykonawca zapewni komplet pipet ze statywem o pojemności 10 µl, 20 µl, do 200 µl i 1000 µl z zapewnieniem walidacji przez okres umowy oferenta
31 | Wykonawca zapewni stół pod oferowany aparat z podestem na odczynniki dodatkowe lub szafką
32 | Wykonawca zapewni w ramach dzierżawy właściwe przygotowanie materiału do analizy poprzez dostarczenie: · Vortexu · Komory Laminarnej typu BIO 100 · Urządzenia do pomiaru gęstości zawiesiny bakterii wraz z probówkami do kalibracji. Pełen koszt serwisowania urządzeń ponosi wykonawca
33 | Parametry urządzenia do pomiaru gęstości zawiesiny bakterii:
· Aparat dla pomiarów w probówkach o średnicy od 15 do 18,5 mm
· Min. objętość próbki: 2 ml.
· Pomiar zmętnienia w zakresie od 0.0 do 15.0 McFarlanda
· Możliwość przeprowadzenia tzw. kalibracji standard i użytkownika
· Kalibracja aparatu na probówki dostępna w Laboratorium
34 | Parametry komory laminarnej typu BIO 100
· Spełnia II klasę bezpieczeństwa mikrobiologicznego zgodnie z normą PN EN 12469:2002
Pionowy laminarny przepływ powietrza regulowany w zakresie 0,25 do 0,50m/s
· Certyfikaty:
Certyfikat bezpieczeństwa mikrobiologicznego TUV PN EN 12469:2002
Certyfikat Bezpieczeństwa elektrycznego TUV 61000226.001 zgodnie z normą PN EN 61010-1:2011, PN EN 61326-1:2013-06
Deklaracja zgodności CE zgodnie z Dyrektywą 2006/95/WE, 2004/108/WE
Protokół z badań fabrycznych m.in. prędkość przepływu powietrza, integralność filtrów
· Pionowy laminarny przepływ powietrza , 2 filtry Hepa o wydajności min. 99,995% dla MPPS.
· Wymiary komory:
szerokość wewnętrzna komory max. 1100 mm
wysokość wewnętrzna komory min. 650 mm
głębokość wewnętrzna komory min. 640 mm
· Szyba frontowa
ustawiona pod kątem 8°, skośnie w stosunku do blatu roboczego;
nieprzepuszczalna dla promieniowania UV, umożliwiająca szczelne zamknięcie komory od frontu w pozycji całkowitego opuszczenia;
przesuwana elektrycznie góra-dół (nieuchylana);
funkcja mycia szyby( szyba opuszczana poniżej blatu roboczego)
· Porty do przeprowadzania testów DOP filtrów HEPA
· Komora wyposażona w wentylatory zapewniające stabilną pracę urządzenia w przypadku wahań napięcia w sieci elektrycznej
· Podwójny układ monitorowania przepływów powietrza przy użyciu sensorów z kompensacją temperaturową, oddzielne dla pionowego strumienia laminarnego i dla strumienia wylotowego
· Panel sterowania 7 cali, dotykowy w języku polskim ze wskaźnikiem:
prędkości przepływów powietrza wlotowego i laminarnego, trybu pracy,
poziomu szyby frontowej, temperatury, łącznego czasu pracy filtrów i lampy UV,
zużycia filtrów w oraz lampy UV określone w %
· Czytelny i łatwy w obsłudze panel kontrolny- sygnalizacja optyczna i dźwiękowa w przypadku pojawienia się nieprawidłowości
· Oświetlenie obszaru pracy energooszczędnymi lampami typu LED – intensywność ≥ 1000 lux, odizolowane od przestrzeni boksu laminarnego;
· Wyposażenie:
na stałe zamontowana – w górnej części ściany tylnej - lampa UV z licznikiem i programatorem czasu;
min 2 gniazdo elektryczne zlokalizowane na tylnej ścianie;
blat roboczy wykonany ze stali nierdzewnej, dzielony z możliwością autoklawowania;
dedykowana podstawa na blokowanych kółkach;
podłokietnik dla przedramion na całej szerokości blatu roboczego, wykonany ze stali nierdzewnej;
porty do przeprowadzenia testów DOP filtrów HEPA;
· Funkcja stand-by – zmniejszona wydajność wentylatora – dla ochrony personelu oraz produktu podczas nie używania komory oraz oszczędności energii
· Funkcja ograniczenia dostępu do funkcji komory dla administratora i operatorów
· Zasilanie 230V/50Hz;
Oferent zapewni autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski
Gwarancja 36 miesięcy
Czas realizacji zamówienia do 8 tygodni
35 | Wykonawca zapewni w ramach dzierżawy sprzęt komputerowy- 2 zestawy komputerowe ,jedna drukarka laserowa z dwoma podajnikami A4 i A5 np. typu Kyocera.Zapewnienie (do każdego komputera) przewodów ochronnych sieci i kabli komputerowych oraz stanowisko przenośne- podstawka/, osłona maskująca na kabel(20,4X22 mm) 3m czarna . Zapewnienie papieru do drukarek A5- 3 ryzy na kwartał, 1 toner na 6 miesięcy, bęben w razie potrzeby przez cały czas trwania umowy
36 | Parametry zestawu komputerowego : Monitor: Rozmiar ekranu 21,5”, TFT z podświetlaniem LED, format panoramiczny, z powłoką antyodblaskową o podwyższonej twardości 3H, Rozdzielczość natywna nie mniejsza niż 1920 x 1080 przy 60Hz, Złącza: co najmniej D-Sub (15 Pin) , DisplayPort, Kontrast: typowy min. 1 000:1, Kąt widzenia: Min.160° / 170°. Komputer:1) Procesor klasy x86 dwurdzeniowy, czterowątkowy najnowszej generacji, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych, 2) Min. 8 GB RAM DDR4 2133MHz dual channel non-ECC możliwość rozbudowy do min. 32GB; wolne min. 2 sloty, 3) Dysk twardy min. 128 GB SSD, 4) Napęd: DVD +/-RW. 5) Złącze PCI Express x16 Gen3 - wolne, złącze PCI Express x4, 6) Karta rozszerzeń: kontroler z portami rs 232. Karta musi posiadać 2 lub więcej portów, 7) Karta sieciowa co najmniej 10/100/1000 Mb/s zintegrowana z płytą główną wspierająca funkcję Wake on LAN, 8) Porty zintegrowane z płytą komputera: 2x DisplayPort 1.2 1x HDMI 1.4, 1x RS232, 1xRJ-45, 2x USB 2.0 wewnętrzne, 2x PS/2.Oprogramowanie: 1) Program Antywirusowy 2) Pakiet Microsoft Office, 3) Windows 10 Professional Sprzęt dodatkowy 1) Klawiatura, 2) Mysz, 3) UPS do stacji roboczej4) Kabel zasilający do komputera
37 | Dwa razy w roku niezależne szkolenia personelu w zakresie oznaczanych parametrów potwierdzone certyfikatem oraz szkolenie dopuszczające do pracy z aparatem na koszt dostawcy
Warunki gwarancji i serwisu
39 | Bezpłatny serwis techniczny i aplikacyjny wszystkich urządzeń /analizator i sprzęt pomocniczy/przez cały okres trwania umowy. Wszystkie koszty związane z naprawami i okresowymi przeglądami technicznymi oraz wymiana części zużywalnych na koszt Wykonawcy
40 | Czas usunięcia awarii max.48 h. W przypadku wydłużenia czasu naprawy i braku możliwości przeprowadzenia badań , wykonywanie badań na koszt wykonawcy w laboratorium spełniającym standardy jakości zgodnie z normą PN-EN 15189
41 | Dostępny natychmiastowy serwis merytoryczny na telefon
42 | Zagwarantowana instalacja na koszt oferenta
Lp. | Parametry oceniane | Punktacja | Parametr oferowany (podać, opisać,
| AUTOMATYCZNEGO SYSTEMU DO DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ WYKONUJĄCEGO IDENTYFIKACJĘ I/LUB OZNACZAJĄCEGO LEKOWRAŻLIWOŚĆ DROBNOUSTROJÓW |  | odnośnik do ulotki)
1 | Możliwość przygotowania wystandaryzowanej zawiesiny bakteryjnej | Tak -10 pkt
| (bez konieczności weryfikacji przy użyciu densytometru) za pomocą specjalnej wykalibrowanej kapilary inokulacyjnej | Nie - 0 pkt
2 | Termin ważności krążkówz grupy I po otwarciu fiolki powyżej 14 dni | Tak -10 pkt
Nie - 0 pkt
3 | Wydłużenie czasu inkubacji dla drobnoustrojów wolnorosnących do 48 h | Tak -10 pkt
| oraz dla niektórych leków np. Wankomycyna | Nie - 0 pkt
4 | Data ważności wszystkich zużywalnych odczynników i testów niezbędnych do pracy na analizatorze od daty dostawy | do 6 miesięcy - 0 pkt
„Niniejszy dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym ”

## ZADANIE NR 2
Załącznik nr 1 do SWZ
FORMULARZ OFERTOWY
Zadanie nr 2:
Dostawa odczynnikówodczynników i materiałów zużywalnych wraz dzierżawą aparatu do posiewów krwi, oraz odczynniki do barwienia preparatów metodą Grama wraz z dzierżawą aparatu
Tabela I. Podłoża do hodowli bakterii, grzybów z krwi i innych płynów ustrojowych.
l.p. | Nazwa asortymentu towaru - podłoża do hodowli | j. m. | Szacunkowa ilośc na okres 36 miesięcy | Wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostkowa opakowania netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | nr katalogowy/ nazwa/ Producent
1 | Podłoża do hodowli bakterii tlenowych oraz grzybów w krwi i innych płynach ustrojowych z inhibitorami antybiotyków | szt. | 2200
2 | Podłoża do hodowli bakterii beztlenowych w krwi i innych płynach ustrojowych z inhibitorami antybiotyków | szt. | 2200
3 | Podłoża "pediatryczne" do hodowli drobnoustrojów z krwi i innych jałowych płynów ustrojowych np.. PMR, pobieranych w niewielkich objętościach od 1 ml dla pacjentów pediatrycznych poddanych antybiotykoterapii | szt. | 100
5 | Igla do przesiewania pozytywnych podłoży hodowlanych | szt. | 200
6 | Materiały zużywlane i eksploatacyjne (wyszczególnić wszystkie materiały niezbędne do zabezpieczenia prawidłowej pracy aparatu w tym środki dezynfekcyjne itp.)
RAZEM
Tabela II Odczynniki do aparatu do barwienia met. GRAMA
l.p. | Nazwa asortymentu towaru - podłoża do hodowli | j. m. | Szacunkowa ilośc na okres 36 miesięcy | Wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostkowa opakowania netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | nr katalogowy/ nazwa/ Producent
1 | Szacunkowa ilość barwień na 36-mcy | szt. | 7800
2 | Materiały zużywalne i eksploatacyjne (wyszczególnić wszystkie materiały niezbędne do zabezpieczenia prawidłowej pracy aparatu )
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
RAZEM
Tabela III Dzierżawa aparatu wraz z wyposażeniem dodatkowym
l.p. |  | Nazwa aparatu | Miesięczna cena dzierżawy netto | Wartość dzierżawy netto za okres 36 miesięcy | Stawka VAT | Wartość dzierżawy brutto za okres 36 miesięcy
1 | Aparat do posiewów krwi
2 | Aparat do barwienia
RAZEM
| Wartość oferty = Tabela 1 + Tabela 2 + Tabela 3 = | [5 empty] | 0 | netto
[7 empty] | 0 | brutto
„Niniejszy dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym ”

## Parametry - zad. 2
Załącznik nr 1 do SWZ
2.1 PARAMETRY GRANICZNE APARATU DO POSIEWU KRWI WRAZ ZE SPRZĘTEM POMOCNICZYM
Nazwa aparatu :
Producent:
Rok produkcji:
Model:
Lp. | Warunki graniczne aparatu do posiewu krwi wraz ze sprzętem pomocniczym | Spełnienie warunków granicznych (opisać)
1 | Aparat fabrycznie nowy nie starszy niż 2020
2 | Aparat wyposażony w system podwójnego grzania: ogrzewanie celek oraz termoobieg (podgrzewanie powietrza w całym aparacie)- gwarantujący stabilność temperatury podczas inkubacji butelek
3 | Ilość miejsc w aparacie nie mniejsza niż 60
4 | Aparat wyposażony w zewnętrzne urządzenie zasilające UPS umożliwiające w przypadku zaniku zasilania zakończenie wykonania rozpoczętych analiz
5 | Instrukcja obsługi aparatu w języku polskim
6 | Czytnik kodów kreskowych umożliwiający wprowadzanie danych
7 | Graficzny interfejs do komunikacji z aparatem
8 | Możliwość zastosowania metody detekcji wzrostu kolorymetrycznej lub fluoroscencyjnej
9 | Możliwość prowadzenia hodowli drobnoustrojów i detekcji ich wzrostu w obrębie jednego aparatu
10 | Możliwość hodowli i detekcji wzrostu szerokiej gamy drobnoustrojów –hodowla bakterii tlenowych, beztlenowych, grzybów drożdżopodobnych
11 | Możliwość hodowli i detekcji wzrostu drobnoustrojów w próbkach pobranych u pacjentów poddanych antybiotykoterapii (podłoża z substancjami hamującymi działanie antybiotyków pozbawione czynników mających wpływ na barwienie preparatów metodą Grama
12 | Możliwość dowolnego ustawiania czasu pomiaru w zależności od rodzaju podłoża i badanego materiału
13 | Wydłużenie czasu inkubacji po zakończeniu ujemnego protokołu po umieszczenie butelki w dowolnej celce na tym samym kodzie kreskowym
14 | Sygnalizowanie obecności materiałów dodatnich, sygnał dźwiękowy i świetlny
15 | Możliwość wprowadzania butelek do aparatu bez skanowania kodów kreskowych
(tzw. próbki anonimowe)
16 | Możliwość rejestracji temperatury w aparacie przez laboratoryjny system monitorowania m2m
17 | Wszystkie oferowane podłoża zwalidowane na krew i inne płyny ustrojowe
18 | Możliwość przechowywania podłóż w temperaturze pokojowej; niewrażliwość podłóż na czynniki zewnętrzne
19 | Okres ważności oferowanych podłoży minimum 6 miesięcy od dnia dostawy danej partii towaru
20 | Zamawiający po upływie terminu na jaki zawarta została umowa dzierżawy ma prawo pierwokupu aparatu umieszczonego w ofercie za kwotę 10 % czynszu dzierżawy
Warunki gwarancji i serwisu
21 | Bezpłatny serwis techniczny i aplikacyjny wszystkich urządzeń
/analizator i sprzęt pomocniczy/przez cały okres trwania umowy
Wszystkie koszty związane z naprawami i okresowymi przeglądami technicznymi
oraz wymiana części zużywalnych na koszt Wykonawcy
22 | Czas usunięcia awarii max.48 h. W przypadku wydłużenia czasu naprawy i braku możliwości przeprowadzenia badań , wykonywanie badań na koszt wykonawcy w laboratorium spełniającym standardy jakości zgodnie z normą PN-EN 15189
23 | Dostępny natychmiastowy serwis merytoryczny na telefon
24 | Zagwarantowana instalacja na koszt oferenta
2.2 PARAMETRY GRANICZNE APARATU DO BARWIENIA METODĄ GRAMA WRAZ ZE SPRZĘTEM POMOCNICZYM
Nazwa aparatu :
Producent:
Rok produkcji:
Model:
Lp. | Warunki graniczne aparatu do barwienia metodą grama wraz ze sprzętem pomocniczym | Spełnienie warunków granicznych (opisać)
1 | Aparat nowy lub używany nie starszy niż 2018 posiadający certyfikat CE, wyrób medyczny
2 | Minimum 12 pozycji do barwienia
3 | Nanoszenie odczynnika za pomocą dysz natryskowych
4 | Aparat w pełni automatyczny, wykonujący utrwalanie, barwienie i suszenie preparatów
5 | Możliwość rozbudowania aparatu o cytowirówkę
6 | Możliwość ustawienia przez użytkownika prędkości obrotów w zakresie
od 100 do 2000 obr/min.
7 | Całość procesów zachodząca w zamkniętym aparacie
8 | Detekcja poziomu wszystkich odczynników
9 | Informacja o postępie procesu, dostępna na wyświetlaczu
10 | Oprogramowanie aparatu umożliwiające dostosowanie ilości zużywanych odczynników do grubości i rodzaju preparatów
11 | Odczynniki stosowane do barwienia przechowywane w szczelnie zamkniętych pojemnikach
12 | Zintegrowany z aparatem pojemnik na odpady umożliwiający uniknięcie kontaktu
z odpadami
13 | Zabezpieczenie w szkiełka podstawowe kompatybilne z aparatem do barwienia
14 | Aparat wyposażony w gotowe procedury barwienia, ale musi też umożliwiać wprowadzenie zmian przez użytkownika
15 | Zamawiający po upływie terminu na jaki zawarta została umowa dzierżawy ma prawo pierwokupu aparatu umieszczonego w ofercie za kwotę 10 % czynszu dzierżawy
Warunki gwarancji i serwisu
16 | Bezpłatny serwis techniczny i aplikacyjny wszystkich urządzeń
/analizator i sprzęt pomocniczy/przez cały okres trwania umowy
Wszystkie koszty związane z naprawami i okresowymi przeglądami technicznymi
oraz wymiana części zużywalnych na koszt Wykonawcy
17 | Czas usunięcia awarii max.48 h. W przypadku wydłużenia czasu naprawy i braku możliwości przeprowadzenia badań , wykonywanie badań na koszt wykonawcy w laboratorium spełniającym standardy jakości zgodnie z normą PN-EN 15189
18 | Dostępny natychmiastowy serwis merytoryczny na telefon
19 | Zagwarantowana instalacja na koszt oferenta
Lp. | Parametry oceniane APARATU DO POSIEWU KRWI I APARATU DO BARWIENIA GRAMA | Punktacja | Parametr oferowany (podać, opisać, odnośnik do ulotki)
1 | Podłoża wzbogacone w NAD i Heminę nie wymagające suplementacji | Tak -10 pkt
Nie - 0 pkt
2 | Butelki do posiewu krwi wykonane z bezpiecznego nietłukącego materiału/plastik/ | Tak -10 pkt
Nie - 0 pkt
3 | Termin dostawy od złożenia zamówienia na odczynniki | 2-3 dni - 10 pkt
4 dni i więcej- 0 pkt
4 | Aparat do barwienia wyposażony w specjalne filtry zabezpieczające przed przedostawaniem się oparów na zewnątrz | Tak -10 pkt
Nie - 0 pkt
„Niniejszy dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym ”

## ZADANIE NR 3
Załącznik nr 1 do SWZ
FORMULARZ OFERTOWY
Zadanie nr 3:
Dostawa pasków wysyconych gradientem stężeń do badań mikrobiologicznych
Tabela I.
Paski wysycone gradientem antybiotyku
L.p. | Produkt | jednostka miary | Ilość na okres 36 miesięcy | Wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jedn. opakowania netto | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Nr katalogowy/ Producent
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Paski wysycone gradientem stężeń antybiotyku do oznaczania MIC - Cefpodoxime | pasek | 20
2 | Paski wysycone gradientem stężeń antybiotyku do oznaczania MIC - Cefepime | pasek | 40
3 | Paski wysycone gradientem stężeń antybiotyku do oznaczania MIC - Metronidazol | pasek | 40
4 | Paski wysycone gradientem stężeń antybiotyku do oznaczania MIC - Ampicillin | pasek | 60
5 | Paski wysycone gradientem stężeń antybiotyku do oznaczania MIC - Tetracyklina | pasek | 40
6 | Paski wysycone gradientem stężeń antybiotyku do oznaczania MIC - Amoksycyklina/Klawulanian | pasek | 60
7 | Paski wysycone gradientem stężeń antybiotyku do oznaczania MIC - Amikacyna | pasek | 40
8 | Paski wysycone gradientem stężeń antybiotyku do oznaczania MIC - Aztreonam | pasek | 20
9 | Paski wysycone gradientem stężeń antybiotyku do oznaczania MIC - Cefazolina | pasek | 20
10 | Paski wysycone gradientem stężeń antybiotyku do oznaczania MIC - Cefuroxim | pasek | 40
11 | Paski wysycone gradientem stężeń antybiotyku do oznaczania MIC - Ceftazidim | pasek | 60
12 | Paski wysycone gradientem stężeń antybiotyku do oznaczania MIC - Cefotaxim | pasek | 60
13 | Paski wysycone gradientem stężeń antybiotyku do oznaczania MIC - Ceftriakson | pasek | 20
14 | Paski wysycone gradientem stężeń antybiotyku do oznaczania MIC - Ciprofloksacyna | pasek | 40
15 | Paski wysycone gradientem stężeń antybiotyku do oznaczania MIC - Erytromycyna | pasek | 20
16 | Paski wysycone gradientem stężeń antybiotyku do oznaczania MIC - Gentamycyna | pasek | 40
17 | Paski wysycone gradientem stężeń antybiotyku do oznaczania MIC - Piperacylina / Tazobaktam | pasek | 40
18 | Paski wysycone gradientem stężeń antybiotyku do oznaczania MIC - Piperacylina | pasek | 20
19 | Paski wysycone gradientem stężeń antybiotyku do oznaczania MIC - Benzylpenicylina | pasek | 60
20 | Paski wysycone gradientem stężeń antybiotyku do oznaczania MIC - Teikoplanina | pasek | 100
21 | Paski wysycone gradientem stężeń antybiotyku do oznaczania MIC - Trimetoprim / Sulfametoksazol | pasek | 20
22 | Paski wysycone gradientem stężeń antybiotyku do oznaczania MIC - Rifampicyna | pasek | 20
23 | Paski wysycone gradientem stężeń antybiotyku do oznaczania MIC - Vancomycin, | pasek | 100
24 | Paski wysycone gradientem stężeń antybiotyku do oznaczania MIC - Imipenem | pasek | 100
25 | Paski wysycone gradientem stężeń antybiotyku do oznaczania MIC - Klindamycyna | pasek | 20
26 | Paski wysycone gradientem stężeń antybiotyku do oznaczania MIC - Daptomycyna | pasek | 20
27 | Paski wysycone gradientem stężeń antybiotyku do oznaczania MIC - Tikarcilina/Klawulanian | pasek | 20
28 | Paski wysycone gradientem stężeń antybiotyku do oznaczania MIC - Tigecyklina | pasek | 20
29 | Paski wysycone gradientem stężeń antybiotyku do oznaczania MIC - Ertapenem | pasek | 20
30 | Paski wysycone gradientem stężeń antybiotyku do oznaczania MIC - Meropenem | pasek | 100
31 | Paski wysycone gradientem stężeń antybiotyku do oznaczania MIC - Fluconazole | pasek | 20
32 | Paski wysycone gradientem stężeń antybiotyku do oznaczania MIC - Anidulofungina | pasek | 20
33 | Paski wysycone gradientem stężeń antybiotyku do oznaczania MIC - Flucytozyna | pasek | 20
34 | Paski wysycone gradientem stężeń antybiotyku do oznaczania MIC - Itraconazol | pasek | 20
35 | Paski wysycone gradientem stężeń antybiotyku do oznaczania MIC - Ketokonazol | pasek | 20
36 | Paski wysycone gradientem stężeń antybiotyku do oznaczania MIC- Ceftarolina | pasek | 1
37 | Paski wysycone gradientem stężeń antybiotyku do oznaczania MIC- Meropenem/Warobaktam | pasek | 1
38 | Paski wysycone gradientem stężeń antybiotyku do oznaczania MIC-Imipenem/Relebaktam | pasek | 1
39 | Paski wysycone gradientem stężeń antybiotyku do oznaczania MIC-Fosfomycyna | pasek | 1
40 | Paski wysycone gradientem stężeń antybiotyku do oznaczania MIC-Chloramfenikol | pasek | 1
41 | Paski wysycone gradientem stężeń antybiotyku do oznaczania MIC-Dalbawancyna | pasek | 1
42 | Paski wysycone gradientem stężeń antybiotyku do oznaczania MIC-Vorikonazol | pasek | 1
43 | Paski wysycone gradientem stężeń antybiotyku do oznaczania MIC-Lewofloksacyna | pasek | 1
44 | Paski wysycone gradientem stężeń antybiotyku do oznaczania MIC- Linezolid | pasek | 1
45 | Paski wysycone gradientem stężeń antybiotyku do oznaczania MIC-Amfoterycyna B | pasek | 1
46 | Paski wysycone gradientem stężeń antybiotyku do oznaczania MIC-Ampicilina/Sulbaktam | pasek | 1
Razem
Parametry graniczne
1 | Paski do oznaczania MIC antybiotyków hamującego wzrost drobnoustroju muszą pochodzić od jednego producenta.
2 | Paski do oznaczenia MIC powinny być pakowane pojedynczo w opakowaniu po 10-30 szt
3 | Instrukcje wykonania oznaczeń MIC w języku polskim (przy realizacji)
„Niniejszy dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym ”