ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRODNICY

ul. Wiejska 9,     87-300   Brodnica

tel.  56  66 89 100,   tel./fax. 56 66 89 101

Brodnica, dn. 10.03.2021r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Sprawa nr: SZP.251.2.21

Pytania i odpowiedzi nr 1

# Dotyczy: wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – sprawa numer SZP.251.2.21

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie art. 135 ust. 1  i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019) udziela odpowiedzi na zadane pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Dostawa testów, odczynników, wyrobów laboratoryjnych z podziałem na pakiety asortymentowe do Laboratorium Analitycznego ZOZ w Brodnicy" – sprawa nr SZP.251.2.21. Wpłynęły pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Zestaw pytań nr 1:

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 9 poz. 8 krwinek wzorcowych w zestawach 3 x 4 ml? W przypadku wyrażenia zgody prosimy o podanie ilości zestawów.

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający prosi o 46 zestawów po 4 ml.

Zestaw pytań nr 2:

Pytanie 1

Czy Zamawiający w pakiecie nr 9 w pozycji nr 8 wyrazi zgodę na zaoferowanie standaryzowanych krwinek wzorcowych do układu ABO gotowych do użycia 10 % w zestawach 3x4ml w ilości 45 zestawów?.

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający prosi o 46 zestawów po 4 ml.

Zestaw pytań nr 3:

Pytanie 1

W związku z wymaganym podłączeniem analizatora do systemu komputerowego uprzejmie prosimy o informację do jakiego systemu informatycznego ma być podłączony analizator oraz czy wykonawca w celu podłączenia analizatora ma zapewnić stację roboczą (komputer) i monitor, czy też komputer i monitor będą zapewnione przez Zamawiającego?.

Odp.

Zamawiający informuję, że w celu podłączenia należy się skontaktować z firmą serwisującą system szpitalny: KONSULTANT IT Sp. z o.o. z Poznania. Zamawiający zapewni komputer i monitor jako przekaźnik.

Zestaw pytań nr 4:

Pytanie 1

Zapytanie Pakiet nr 9 do załącznika nr 5: pkt 2 Rekomendacja Instytutu Hematologii i Transfuzjologii. Czy Zamawiający (zgodnie z rekomendacją Ministerstwa Zdrowia oraz decyzją Komisji Europejskiej z dnia 25 stycznia 2016r) odstąpi od rekomendacji Instytutu Hematologii i Transfuzjologii na rzecz rekomendacji Jednostki Notyfikowanej lub Państwowego Zakładu Higieny?

Odp.

Zamawiający odmawia.

Pytanie 2

Zapytanie do załącznika nr 5 Pakiet nr 9

Czy Zamawiający wymaga aby odczynniki spełniały wymagania określone przez IHiT Warszawa ?

Odp.

Zamawiający wymaga.

Pytanie 3

Zapytanie do pakietu nr 9 pozycja 8: Konserwowane Krwinki wzorcowe do układu ABO (gotowe

do użycia 5-10%) Czy Zamawiający potwierdza , że krwinki muszą być gotowe do metody probówkowej i szkiełkowej?

Odp.

Zamawiający wymaga krwinek do metody szkiełkowej.

Pytanie 4

Zapytanie do pakietu nr 9 pozycja 8: Konserwowane Krwinki wzorcowe do układu ABO (gotowe

do użycia 5-10%)

1) Czy Zamawiający potwierdza ,że wymaga krwinek w zestawach 3x5ml

Odp.

Zamawiający nie wymaga. Krwinki mogą być konfekcjonowane w inny sposób.

2) Czy Zamawiający wymaga w pozycji nr 8 zestawów w ilości 70 czy 36 ??

Odp.

Zamawiający wymaga zestawów w ilości 36.

Pytanie 5

Zapytanie do pakietu nr 9 pozycja 6

Czy Zamawiający potwierdza, że można zaoferować inny klon odczynnika anty-D niż RUM czyli

odczynnik monoklonalny anty-D IgM pod warunkiem ,że będzie porównywalny jakościowo?

Odp.

Zamawiający nie potwierdza. Zamawiający oczekuje RUM.

Pytanie 6

Zapytanie do SWZ rozdział I opis przedmiotu zamówienia pkt 5 Ważne!! Oferowane analizatory,

odczynniki, kontrole i materiały zużywalne, wyszczególnione w ramach jednego pakietu, muszą

pochodzić od jednego producenta i stanowić kompletny system analityczny. Czy Zamawiający pozwol,i aby odczynniki w pakiecie nr 4 były maximum od 3 producentów z uwagi ,że odstąpiono od produkcji niektórych odczynników i zaistniała konieczność uzupełnienia oferty u innego dostawcy?

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę.

Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019) ) treść zapytań i odpowiedzi Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania bez ujawniania źródła zapytania.

Zamawiający prosi o wykorzystanie aktualnych wzorów formularzy przy sporządzaniu oferty oraz proszę sugerować się odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego. Formularze cenowe (po zmianach) zostały opublikowane. Proszę zwrócić uwagę na zmiany.

DYREKTOR

Dariusz Szczepański

(oryginalny podpis w aktach sprawy)