Oznaczenie sprawy: PN –  63/23

Załącznik Nr  1 do SWZ

_____________________________

Oznaczenie Wykonawcy

Część nr 1 -  Zestaw akcesoriów dedykowanych do zestawów endoskopowych RUDOLF

| Lp. | Opis, parametry, cechy szczególne | J.m. | Ilość | Opis/ Parametry Wykonawcy | Nazwa handlowa Nr referencyjny/ nr katalogowy Nazwa producenta Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto | Próbka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Elektroda do resektoskopu bipolarnego RUDOLF, kulkowa, śr. 5 mm, wielorazowego użytku, kolor kodowania żółto-niebieski. INDEKS MAGAZYNOWY: ELEKT-SMED-E131 | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Uszczelka stożkowa, silikonowa, kolor czarny, posiadająca rozchylane skrzydełka, dedykowana do noży o śr. 20 mm – systemu TCM 3000 BL NOUVAG. 1 opakowanie = 10 szt. INDEKS MAGAZYNOWY: USZCZ-SMED-U031 | Opak. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Membrana uszczelniająca, okrągła, silikonowa, kolor niebieski, wzmocniona, dedykowana do wszystkich średnic noży systemu TCM 3000 BL NOUVAG. 1 opakowanie = 10 szt. INDEKS MAGAZYNOWY: USZCZ-SMED-U030 | Opak. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Oznaczenie sprawy: PN –  63/23

_____________________________

Oznaczenie Wykonawcy

Część nr 2-  Papier do KTG, papier do defibrylatora

| Lp. | Opis, parametry, cechy szczególne | j.m. | Ilość | Opis/ Parametry Wykonawcy | Nazwa handlowa Nr referencyjny/ nr katalogowy Nazwa producenta Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto | Próbka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Papier do KTG 150mm x 100mm, 150 stron, zadruk do KTG Philips M 1351A i FM20. INDEKS MAGAZYNOWY: PAKTG-RTG-P003 | Szt. | 2642 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Papier do defibrylatora ZOLL 90mm x 90mm, 200 kartek, składanka, kratka. INDEKS MAGAZYNOWY: PAKTG-RTG-P028 | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Oznaczenie sprawy: PN –  63/23

_____________________________

Oznaczenie Wykonawcy

Część nr 3 - Gaz kalibracyjny do kapnografu TCM-5 Flex

| Lp. | Opis, parametry, cechy szczególne | J.m. | Ilość | Opis/ Parametry Wykonawcy | Nazwa handlowa Nr referencyjny/ nr katalogowy Nazwa producenta Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto | Próbka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Gaz kalibracyjny do kapnografu TCM-5 Flex. Mieszanina gazów TCM-5: CO2 7,5%, O2 12%, N 80,5%. INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-SMED-G004 | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Oznaczenie sprawy: PN –  63/23

_____________________________

Oznaczenie Wykonawcy

Część Nr 4  -  Osłona urządzeń medycznych

| Lp. | Opis, parametry, cechy szczególne | J.m. | Ilość | Opis/ Parametry Wykonawcy | Nazwa handlowa Nr referencyjny/ nr katalogowy Nazwa producenta Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto | Próbka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Osłona urządzeń (przewodów) medycznych z folii, sterylna, rozmiar 15-20 x 200-250 cm w postaci rękawa z taśmą samoprzylepną do zamocowania na urządzeniu, klejona z jednej stronny a z drugiej wyposażona w kartonik, pakowana pojedynczo. INDEKS MAGAZYNOWY: SERWE-SMED-O002 | Szt. | 960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |

Oznaczenie sprawy: PN –  63/23

_____________________________

Oznaczenie Wykonawcy

Część nr 5  - Papier do videoprintera

| Lp. | Opis, parametry, cechy szczególne | J.m. | Ilość | Opis/ Parametry Wykonawcy | Nazwa handlowa Nr referencyjny/ nr katalogowy Nazwa producenta Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto | Próbka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Papier do videoprintera Sony UPP110 HD i KP-65 HM Mitsubishi, rozmiar 110 mm x 20 m. INDEKS MAGAZYNOWY: PAKTG-RTG-P006 | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Papier do videoprintera KP-61 B Mitsubishi, rozmiar 110 m x 20 m. INDEKS MAGAZYNOWY: PAKTG-RTG-P026 | Szt. | 168 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Oznaczenie sprawy: PN –  63/23

_____________________________

Oznaczenie Wykonawcy

Część nr 6 -  Jednorazowy zbiornik na siarę

| Lp. | Opis, parametry, cechy szczególne | J.m. | Ilość | Opis/ Parametry Wykonawcy | Nazwa handlowa Nr referencyjny/ nr katalogowy Nazwa producenta Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto | Próbka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Jednorazowy zbiornik na siarę o pojemności 35 ml, pakowane po 2 szt., wykonane z polipropylenu, nie zawiera Bisphenolu A, przeznaczony do zbierania małych porcji siary, tylko dla jednego dziecka, ścianki zbiorniczka idealnie gładkie, co zapobiega zatrzymywaniu się kropel siary na ściankach, dostarczany w zestawach sterylnych, gotowy do użycia, posiada specjalne ukształtowane dno półokrągłe by z łatwością pobrać pokarm strzykawką, ze skalą co 5 ml tłoczoną, odporną na ścieranie, z możliwością wpisania danych osobowych dziecka, daty oraz ilości mleka, z nakrętką, gwint standardowy, możliwość użycia bezpośrednio z każdego typu lejkiem. 1 opakowanie = 2 szt. INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-SMED-J008 | Opak. | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Oznaczenie sprawy: PN –  63/23

_____________________________

Oznaczenie Wykonawcy

Część nr 7 -  Zestaw do zbiórki pokarmu

| Lp. | Opis, parametry, cechy szczególne | J.m. | Ilość | Opis/ Parametry Wykonawcy | Nazwa handlowa Nr referencyjny/ nr katalogowy Nazwa producenta Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto | Próbka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Zestaw do zbiórki pokarmu do laktatorów typu Symphony Medela. Do użycia przez jedną dobę lub do 8 odciągnięć. Gotowy do użycia. Mikrobiologicznie czysty lub sterylny. W skład zestawu wchodzi konektor ze zdejmowalnym lejkiem, dren o średnicy 4 mm połączony z konektorem i nakładką na tłok; zdejmowalna membrana okalająca krawędzie nakładki dla pełnej szczelności po nałożeniu na tłok; możliwość stosowania lejków 24, 27 i 30 mm. Opakowanie typu papier-folia, zawierająca informacje o dacie produkcji, dacie ważności, numer LOT i numerze referencyjnym. INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-SMED-Z021 | Zestaw | 7200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Oznaczenie sprawy: PN –  63/23

_____________________________

Oznaczenie Wykonawcy

Część nr 8  -  Przyrząd do indywidualnych ćwiczeń oddechowych

| Lp. | Opis, parametry, cechy szczególne | J.m. | Ilość | Opis/ Parametry Wykonawcy | Nazwa handlowa Nr referencyjny/ nr katalogowy Nazwa producenta Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto | Próbka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Przyrząd do indywidualnych ćwiczeń oddechowych do poszerzenia pęcherzyków płucnych i zwiększenia przepływu dróg oddechowych, wskazuje objętość wdychanego powietrza za pomocą trzech kulek znajdujących się w trzech komorach z podziałkami wskazującymi objętość wdychanego powietrza w trzech zakresach 600, 900 i 1200 cm3/s, wyposażony w rurkę, ustnik i filtr cząsteczkowy. Jednorazowego użytku, o wysokiej czystości mikrobiologicznej, pakowany pojedynczo. INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-SMED-P103 | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |

Oznaczenie sprawy: PN –  63/23

_____________________________

Oznaczenie Wykonawcy

Część nr 9 -  Serwety z włókniny laminowanej

| Lp. | Opis, parametry, cechy szczególne | J.m. | Ilość | Opis/ Parametry Wykonawcy | Nazwa handlowa Nr referencyjny/ nr katalogowy Nazwa producenta Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto | Próbka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Serweta dwuwarstwowa o wymiarach 150x100 cm (włóknina+laminat). Warstwa włókniny pochłania wysięk, warstwa laminatu zapobiega przemakaniu, gramatura serwety 56 g/m2, serweta jałowa sterylizowana radiacyjnie, opakowanie papier-folia posiadające 2 naklejki typu TAG służące do wklejania w dokumentacji, na każdej naklejce znajdują się: kod produktu, data ważności, nr serii, identyfikacja wytwórcy. Produkt spełnia wymagania normy EN-PN 13795 lub równoważnej, chłonność 350%, odporność na przenikanie drobnoustrojów na sucho CFU≤300, odporność na przenikanie drobnoustrojów na mokro IB=6, czystość mikrobiologiczna CFU/100 cm2=177, czystość pod względem cząstek stałych IPM=1,3, pylenie Log10(liczba cząstek)<1,3, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H2O. INDEKS MAGAZYNOWY: SERWE-SMED-S005 | Szt. | 4400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
| 2 | Serweta dwuwarstwowa o wymiarach 75x90 cm (włóknina+ laminat). Warstwa włókniny pochłania wysięk, warstwa laminatu zapobiega przemakaniu, gramatura serwety 56 g/m2, serweta jałowa sterylizowana radiacyjnie, opakowanie papier-folia posiadające 2 naklejki typu TAG służące do wklejania w dokumentacji, na każdej naklejce znajdują się: kod produktu, data ważności, nr serii, identyfikacja wytwórcy. Produkt spełnia wymagania normy EN-PN 13795 lub równoważnej, chłonność 350%, odporność na przenikanie drobnoustrojów na sucho CFU≤300, odporność na przenikanie drobnoustrojów na mokro IB=6, czystość mikrobiologiczna CFU/100 cm2=177, czystość pod względem cząstek stałych IPM=1,3, pylenie Log10(liczba cząstek)<1,3, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H2O. INDEKS MAGAZYNOWY: SERWE-SMED-S006 | Szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
| 3 | Serweta na stolik Mayo wzmocniona, czerwona lub niebieska, w kształcie worka, dwuwarstwowa (włóknina+laminat) w części środkowej serwety. Warstwa włókniny pochłania płyny, warstwa laminatu zapobiega przemakaniu, gramatura serwety min. 80 g/m2. Boki i część dolna serwety jednowarstwowe z PE o gramaturze 50 g/m2, serweta składana teleskopowo z zaznaczeniem kierunku rozwijania, całkowity rozmiar serwety 140x80 (dop. +5) cm, rozmiar warstwy włókniny wzmacniającej 140x60 cm, chłonność serwety 350%, opakowanie papier-folia posiadające 2 naklejki typu TAG służące do wklejania w dokumentacji, na każdej naklejce znajdują się: kod produktu, data ważności, nr serii, identyfikacja wytwórcy. Produkt spełnia wymagania normy EN-PN 13795 lub równoważnej. INDEKS MAGAZYNOWY: SERWE-SMED-O001 | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |

Oznaczenie sprawy: PN –  63/23

_____________________________

Oznaczenie Wykonawcy

Część nr 10  -  Cewnik do biopsji endometrialnej

| Lp. | Opis, parametry, cechy szczególne | J.m. | Ilość | Opis/ Parametry Wykonawcy | Nazwa handlowa Nr referencyjny/ nr katalogowy Nazwa producenta Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto | Próbka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Kaniula do pobierania materiału komórkowego z jamy macicy w rozmiarze 9 CH (średnica 3 mm) o długości 23 cm – standardowa do pobierania komórek z bocznego endometrium, osłona przezroczysta wykonana z polipropylenu, skalowana, zamknięta na końcu z bocznymi otworami w części dystalnej, z tłokiem, pakowany pojedynczo. INDEKS MAGAZYNOWY: CEWNJ-SMED-C003 | Szt. | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |

Oznaczenie sprawy: PN –  63/23

_____________________________

Oznaczenie Wykonawcy

Część nr 11 - Ubranie operacyjne

| Lp. | Opis, parametry, cechy szczególne | J.m. | Ilość | Opis/ Parametry Wykonawcy | Nazwa handlowa Nr referencyjny/ nr katalogowy Nazwa producenta Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto | Próbka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Ubranie wykonane z włókniny SMS (dop. SMMS) o gramaturze min. 35 – 45 g/m², nie prześwitujące, antystatyczne, oddychające. Bluza z krótkim rękawem, posiadająca wycięcie w kształcie V lub okrągłe, dwie kieszenie w części dolnej bluzy i jedna mniejsza w górnej części. Spodnie z trokami w pasie. Kolor zielony, niebieski lub fioletowy. Rozmiar S-XL (w zależności od potrzeb Zamawiającego). Zgodne z normą EN 13795. INDEKS MAGAZYNOWY: FLISE-BIEL-U006 | Szt. | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 szt. |

Oznaczenie sprawy: PN –  63/23

_____________________________

Oznaczenie Wykonawcy

Część nr 12 -  Osłonki na sondę do termometru Genius 2

| Lp. | Opis, parametry, cechy szczególne | J.m. | Ilość | Opis/ Parametry Wykonawcy | Nazwa handlowa Nr referencyjny/ nr katalogowy Nazwa producenta Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto | Próbka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Osłonki sondy pomiarowej termometru Genius 2 do temperatury zapewniające idealne dopasowanie, dokładność i powtarzalność odczytu pomiarów. Osłonka stanowiąca skuteczną barierę zabezpieczającą między pacjentami, urządzeniem i personelem medycznym a jednocześnie stanowiąca czynnik przewodzący ciepło między pacjentem i termometrem. Osłonka kompatybilna z termometrem. 1 opakowanie = 96 sztuk INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-SMED-K018 | Opak. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |

Oznaczenie sprawy: PN –  63/23

_____________________________

Oznaczenie Wykonawcy

Część nr 13 -  Kapturek do termometru FILAC

| Lp. | Opis, parametry, cechy szczególne | J.m. | Ilość | Opis/ Parametry Wykonawcy | Nazwa handlowa Nr referencyjny/ nr katalogowy Nazwa producenta Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto | Próbka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Kapturek na czujnik temperatury do termometru FILAC 3000. 1 opakowanie = 20 sztuk INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-SMED-K019 | Opak. | 560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 szt. |

Oznaczenie sprawy: PN –  63/23

_____________________________

Oznaczenie Wykonawcy

Część nr 14 -  Akcesoria do terapii tlenkiem azotu NoxBox

| Lp. | Opis, parametry, cechy szczególne | J.m. | Ilość | Opis/ Parametry Wykonawcy | Nazwa handlowa Nr referencyjny/ nr katalogowy Nazwa producenta Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto | Próbka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Zestaw akcesoriów do terapii tlenkiem azotu NoxBox: jednorazowy zestaw kompatybilny z układem oddechowym pacjenta, jednopacjentowa linia próbkująca, jednorazowa strzykawka do pułapki wodnej, łączniki kompatybilne z układem oddechowym pacjenta. INDEKS MAGAZYNOWY: ZESTA-SMED-Z032 | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Oznaczenie sprawy: PN –  63/23

_____________________________

Oznaczenie Wykonawcy

Część nr 15 -  Akcesoria do respiratora FABIAN

| Lp. | Opis, parametry, cechy szczególne | J.m. | Ilość | Opis/ Parametry Wykonawcy | Nazwa handlowa Nr referencyjny/ nr katalogowy Nazwa producenta Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto | Próbka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Jednorazowy czujnik służący do pomiaru przepływu do respiratora FABIAN, dla niemowląt, kompatybilny z układem oddechowym do respiratora. INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-SMED-C071 | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wielorazowy czujnik służący do pomiaru przepływu do respiratora FABIAN, dla niemowląt, kompatybilny z układem oddechowym do respiratora. INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-SMED-C076 | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Oznaczenie sprawy: PN –  63/23

_____________________________

Oznaczenie Wykonawcy

Część nr 16 -   Czujniki neonatologiczne

| Lp. | Opis, parametry, cechy szczególne | J.m. | Ilość | Opis/ Parametry Wykonawcy | Nazwa handlowa Nr referencyjny/ nr katalogowy Nazwa producenta Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto | Próbka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Czujnik SP O2 Masimo RD SET inf-3-20 kg typu L z cielistą elastyczną owijką, kabel zabezpieczony przed zalaniem, zatopiony w płaską piankę o dł. 14,5 cm, zakończony zatrzaskowoą wtyczką. INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-SMED-C098 | Szt. | 550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 2 | Czujnik SP O2 Masimo RD SET Neo< 3kg lub >40kg typu L z cielistą elastyczną owijką, kabel zabezpieczony przed zalaniem, zatopiony w płaską piankę o dł. 14,5 cm, zakończony zatrzaskowoą wtyczką. INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-SMED-C099 | Szt | 1300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 3 | Czujnik SP O2 Masimo RD SET Neo Pt 500 <1kg nieprzylepny typu L z białą owijką z miękkiego materiału typu flizelina, kabel zabezpieczony przed zalaniem, zatopiony w płaską piankę o dł. 14,5 cm, zakończony zatrzaskowoą wtyczką. INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-SMED-C100 | Szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 4 | Czujnik SP O2 Masimo RD SET New Born dla pacjentów resuscytowanych: Neo <3kg, czujnik po podłączeniu automatycznie przestawia ustawienia urządzenia na najwyższą czułość i najkrótszy czas uśredniania. INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-SMED-C101 | Szt | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 5 | Kabel SPO2 do Radicala 7-Masimo RD rainbow SET MD20-12, czerwona 20-pinowa wtyczka, bez elementów ruchomych, długość 12 Ft-365 cm. INDEKS MAGAZYNOWY: KABEL-SMED-K010 | Szt | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Oznaczenie sprawy: PN –  63/23

_____________________________

Oznaczenie Wykonawcy

Część nr 17 - Mankiety neonatologiczne jednotubowe

| Lp. | Opis, parametry, cechy szczególne | J.m. | Ilość | Opis/ Parametry Wykonawcy | Nazwa handlowa Nr referencyjny/ nr katalogowy Nazwa producenta Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto | Próbka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Jednorazowe mankiety dla noworodków, rozmiar 1 (obwód 3-6 cm, szerokość 2,5 cm), bez lateksu, złącze typu motylek. 1 opakowanie = 20 sztuk INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-SMED-M047 | Opak. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
| 2 | Jednorazowe mankiety dla noworodków, rozmiar 2 (obwód 4-8 cm, szerokość 3,2 cm), bez lateksu, złącze typu motylek. 1 opakowanie = 20 sztuk INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-SMED-M048 | Opak. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Jednorazowe mankiety dla noworodków, rozmiar 3 (obwód 5,8-11 cm, szerokość 4,2 cm), bez lateksu, złącze typu motylek. 1 opakowanie = 20 sztuk INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-SMED-M049 | Opak. | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
| 4 | Jednorazowe mankiety dla noworodków, rozmiar 4 (obwód 7,1-13,1 cm, szerokość 5,1 cm), bez lateksu, złącze typu motylek. 1 opakowanie = 20 sztuk INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-SMED-M050 | Opak. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Oznaczenie sprawy: PN –  63/23

_____________________________

Oznaczenie Wykonawcy

Część nr 18 -  Kabel do pęset bipolarnych

| Lp. | Opis, parametry, cechy szczególne | J.m. | Ilość | Opis/ Parametry Wykonawcy | Nazwa handlowa Nr referencyjny/ nr katalogowy Nazwa producenta Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto | Próbka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Kabel do pęset bipolarnych używanych w laparotomii, przyłączenie standardowe, długość 4 m, kabel kompatybilny z diatermią ERBE, średnica 8 mm/4 mm. INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-TECH-K126 | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Oznaczenie sprawy: PN –  63/23

_____________________________

Oznaczenie Wykonawcy

Część nr 19 -  Elektrody bierne do diatermii

| Lp. | Opis, parametry, cechy szczególne | J.m. | Ilość | Opis/ Parametry Wykonawcy | Nazwa handlowa Nr referencyjny/ nr katalogowy Nazwa producenta Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto | Próbka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Elektrody bierne, jednorazowego użytku, dzielone, o wymiarach ok. 122x174 mm, podłoże wykonane z wodoodpornego materiału, klej-hydrożel przyjazny dla skóry, dla dorosłych, kompatybilne z kablami do diatermii BOWA, ERBE. 1 opakowanie = 100 sztuk INDEKS MAGAZYNOWY: ELEKT-SMED-E109 | Opak. | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 szt. |

Oznaczenie sprawy: PN –  63/23

_____________________________

Oznaczenie Wykonawcy

Część nr 20-   Smoczki do stymulacji odruchu ssania i uspokajające

| Lp. | Opis, parametry, cechy szczególne | J.m. | Ilość | Opis/ Parametry Wykonawcy | Nazwa handlowa Nr referencyjny/ nr katalogowy Nazwa producenta Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto | Próbka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Anatomiczny, lateksowy smoczek stymulujący odruch ssania, przeznaczony dla wcześniaków z masą ciała poniżej 1750 g, z systemem odpowietrzania i otworami w tarczce, umożliwiającymi karmienie sondą i przeprowadzanie zabiegów terapeutycznych. Sterylny, pakowany pojedynczo. INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-KUCH-J003 | Szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
| 2 | Anatomiczny, silikonowy smoczek uspokajający przeznaczony dla wcześniaków i noworodków z masą ciała 1750-2500 g, z systemem odpowietrzania i otworami w tarczce, umożliwiającymi karmienie sondą. Sterylny, pakowany pojedynczo. INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-KUCH-J004 | Szt. | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
| 3 | Anatomiczny, silikonowy smoczek uspokajający przeznaczony dla noworodków i niemowląt z masą ciała powyżej 2500 g, od 0-6 miesiąca, z systemem odpowietrzania i otworami w tarczce, umożliwiającymi karmienie sondą. Sterylny, pakowany pojedynczo. INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-KUCH-J005 | Szt. | 1100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
| 4 | Anatomiczny, lateksowy smoczek uspokajający przeznaczony dla niemowląt powyżej 6 miesiąca, z systemem odpowietrzania i otworami w tarczce, umożliwiającymi karmienie sondą. Sterylny, pakowany pojedynczo. INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-KUCH-J006 | Szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |

Oznaczenie sprawy: PN –  63/23

_____________________________

Oznaczenie Wykonawcy

Część nr 21 -   Zestaw operacyjny wieloelementowy do laparoskopii minimalnie inwazyjnej chirurgii miednicy mniejszej diagnostyczny

| Lp. | Opis, parametry, cechy szczególne | J.m. | Ilość | Opis/ Parametry Wykonawcy | Nazwa handlowa Nr referencyjny/ nr katalogowy Nazwa producenta Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto | Próbka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | "Sterylny zestaw zapakowany w zbiorczym opakowaniu, opakowanie typu Tyvek folia z klapką Tyvek ułatwiającą otwieranie, zachowując przy tym zasady aseptyki na sali operacyjnej. Wewnątrz opakowania widoczny szczegółowy spis składu zestawu wraz z oznaczeniem CE, nazwa, nr LOT, data ważności oraz 4 naklejki do dokumentacji ( min 2 z kodami kreskowymi). Zestawy spełniają wymogi normy 13795.. Składowe zestawu ułożone warstwami (w kolejności rozpakowywania) zgodnie z kolejnością punktów opisu :. 1. Serweta na stół do instrumentarium o wymiarach 190x150 cm, wykonaną z folii polietylenowej oraz warstwy chłonnej o szerokości 66cm na całej długości serwety. Masy powierzchniowe poszczególnych warstw serwety na stół do instrumentarium: włóknina 35 g/m2, folia 47 g/m2, klej 2 g/m2; chłonność warstwy chłonnej serwety na stół do instrumentarium wynosi min. 400% – 1 szt.. 2. Sterylny wzmocniony antystatyczny fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2, wzmocniony dwuwarstwowym laminatem barierowym z warstwą chłonną w części przedniej i przedramionach o gramaturze min. 40g/m2. Gramatura potwierdzona w niezależnym laboratorium akredytowanym przez PCA. W części przedniej wzmocnienie do końca dolnej krawędzi fartucha, w rękawach min. 38cm (dla rozm. L). Wzmocnienie hydrofilowe umieszczone na zewnątrz umożliwiające śródoperacyjną kontrolę rodzaju fartucha. Rękawy proste zakończone niepylącym poliestrowym mankietem o długości min. 8cm. Wiązany na 4 troki mocowane ultradźwiękowo, zewnętrzne w kartoniku. Troki o szer. 3cm, zewnętrzne dł. 70 i 54cm, wewnętrzne dł. 54cm. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep szer. 2cm, dł. 13 i 5cm. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu. Biozgodny wg PN EN ISO 10993-1 i nie powodujący drażnienia i uczulenia wg PN EN ISO 10993-10. Fartuch bez lateksu. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 300cmH2O, mniej krytycznej min. 37cmH2O, wytrzymałość na wypychanie dla strefy krytycznej na mokro min. 129kPa, uwalnianie cząstek stałych dla powierzchni krytycznych max 1,3 log10- , rozm. L– 1 szt.. 3. Sterylny wzmocniony antystatyczny fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2, wzmocniony dwuwarstwowym laminatem barierowym z warstwą chłonną w części przedniej i przedramionach o gramaturze min. 40g/m2. Gramatura potwierdzona w niezależnym laboratorium akredytowanym przez PCA. W części przedniej wzmocnienie do końca dolnej krawędzi fartucha, w rękawach min. 40cm (dla rozm. XL). Wzmocnienie hydrofilowe umieszczone na zewnątrz umożliwiające śródoperacyjną kontrolę rodzaju fartucha. Rękawy proste zakończone niepylącym poliestrowym mankietem o długości min. 8cm. Wiązany na 4 troki mocowane ultradźwiękowo, zewnętrzne w kartoniku. Troki o szer. 3cm, zewnętrzne dł. 70 i 54cm, wewnętrzne dł. 54cm. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep szer. 2cm, dł. 13 i 5cm. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu. Biozgodny wg PN EN ISO 10993-1 i nie powodujący drażnienia i uczulenia wg PN EN ISO 10993-10. Fartuch bez lateksu. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 300cmH2O, mniej krytycznej min. 37cmH2O, wytrzymałość na wypychanie dla strefy krytycznej na mokro min. 129kPa, uwalnianie cząstek stałych dla powierzchni krytycznych max 1,3 log10- , rozm. XL– 3 szt.. 4. Serweta chłonna o rozm. 75x90cm, wykonana na całej powierzchni z laminatu trzywarstwowego, wykonany z włókniny wiskozowej, folii polietylenowo-polipropylenowej i włókniny polipropylenowej o gramaturze 73 g/m2, kolor niebieski, chłonność 824%, nasiąkliwość 48,17%, wytrzymałość na wypychanie na sucho 108 kPa, wytrzymałość na wypychanie na mokro 100 kPa, odporność na przenikanie cieczy 191 cmH2O - 1 szt.. 5. Serweta chłonna o rozm. 150x90cm, wykonana na całej powierzchni z laminatu trzywarstwowego, wykonany z włókniny wiskozowej, folii polietylenowo-polipropylenowej i włókniny polipropylenowej o gramaturze 73 g/m2, kolor niebieski, chłonność 824%, nasiąkliwość 48,17%, wytrzymałość na wypychanie na sucho 108 kPa, wytrzymałość na wypychanie na mokro 100 kPa, odporność na przenikanie cieczy 191 cmH2O - 1 szt.. 6. Serweta 100 x 150cm, 2 warstwowa, wykonana z laminatu o gramaturze min.56g/m2, odporności na przenikanie cieczy min. 250 cm H2O i chłonności 570% – 1 szt.. 7. Serweta 60 x 50 cm z taśmą lepną, dwuwarstwowa o min. gramaturze 43 g/m2 i chłonności 617% – 1 szt.. 8. Osłona foliowa na kamerę o wymiarach 15x250cm zwijana harmonijkowo oraz taśmą, wykonana z transparentnej folii, odporna na przenikanie cieczy – 2 szt.. 9. Osłona na uchwyt do lampy, kołnierzem, rozm. 14x12cm– 1szt.. Pozycje od 10 do 12 zapakowane w osobnej torbie papierowo-foliowej (poz.13):. 10. Ostrze chirurgiczne do skalpela nr 11 – 1 szt.. 11. Strzykawka 5 ml, 2-częściowa, - 1 szt.. 12. Gąbka do czyszczenia elektrody, samoprzylepna - 1 szt.. 13. Torba papierowo-foliowa, 12x20cm – 1szt.. 14. Płyn 5ml przeciwmgielny do optyki (butelka + 2 gaziki włókninowe 5x5cm) – 1 szt.. 15. Kompres gazowy 10x10cm, gaza 17-nitkowa, 16-warstwowy, znacznik RTG ,biały – 20 szt.. 16. Przedłużenie do ssania PVC OD 30Ch 3,0 m, zabezpieczone przed załamywaniem wzdłużnymi zewnętrznymi wyżłobieniami, a ścianki wewnętrzne gładkie nie powodujące zatrzymywania odsysanej treści posiadający obustronnie elastyczne łączniki żeńskie o długości około 3,5 cm, średnica wewnętrzna: 6 mm – 2 szt.. 17. Opatrunek wyspowy, jałowy, z warstwą chłonną o wymiarze 6x10cm, prostokątny - 4 szt.. 18. Rękawice chirurgiczne lateksowe, bezpudrowe 7.0 PF, AQL = 0,65, poziom protein ≤50µg/g. Odporność na rozerwanie nowe/starzone minimum 9 N. - 1 para.. 19. Kieszeń samoprzylepna, dwukomorowa z taśmą lepną i kształtką i rozmiarze min 42x35 cm – 1 szt.. 20. Taśma lepna 9x50cm, wykonana z włókniny bawełnopodobnej oraz folii - 2szt.. 21. Nożyczki Metzenbaum o długość szczęk 18 mm, trzonu 33 cm, średnicy 5 mm, rotacja trzonu 360 stopni, prawo i lewostronna, rękojeść zaopatrzona w prostopadłe do jej górnej powierzchni męskie gniazdo wykonane z nierdzewnej stali o długości 4 mm. Trzon zewnętrznie pokryty antyrefleksyjną izolacją wykonana z politetrafluoroetylenu, wewnętrzny płaszcz wykonany z aluminium. Rękojeść i rotator wykonane z akrylonitrylo butadien sterylu. Szczęki wykonane z wtryskowo giętej, medycznej stali nierdzewnej, ostre na całej długości, umożliwiające cięcie wzdłuż całej długości krawędzi, zarówno dystalnie jak i proksymalnie. Materiały użyte do produkcji są wolne od związków DEPH oraz latexu. Nożyczki współpracują z generatorami elektrochirurgicznymi trybie monopolarnym w ustawieniu cięcie lub koagulacja, spełniającymi normy bezpieczeństwa IEC 60601-1, IEC 60601-1-2 and IEC 60601-2-2 – 1 szt.. 22. Serweta chirurgiczna do laparotomii ginekologicznej zintegrowana z nogawicami o wymiarach 300x240 cm, posiadająca otwór samoprzylepny w okolicach jamy brzusznej w kształcie trapezu o wymiarach - wysokość 20 cm, dolna podstawa 28cm, górna podstawa 19cm, oraz samoprzylepny otwór eliptyczny w części kroczowej o wymiarach 6x15cm. Serweta jest wyposażona w zintegrowaną kieszeń do przechwytywania płynów typu Tur i wykonana jest z laminatu 3 warstwowego z włókniny wiskozowej, folii polietylenowo-polipropylenowej i włókniny polipropylenowej o gramaturze 73 g/m2, kolor niebieski, chłonność 824%, nasiąkliwość 48,17%, wytrzymałość na wypychanie na sucho 108 kPa, wytrzymałość na wypychanie na mokro 95 kPa, odporność na przenikanie cieczy 191 cmH2O – 1 szt.. 23. Taca z polipropylenu o wymiarach 24,5x14x5cm i pojemności 1000ml, niebieska – 1szt.Wszystkie elementy składowe – serwety - odporne na przenikanie cieczy i rozerwanie. Wykonane z plastycznego materiału, gwarantującego podatność na dopasowanie do ciała pacjenta. Czytelnie oznakowane.". | Opak. (zestaw) | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 zestaw |

Oznaczenie sprawy: PN –  63/23

_____________________________

Oznaczenie Wykonawcy

Część nr 22 -  Kleszczyki biopsyjne do histeroskopu Tontara (2018/2019)

| Lp. | Opis, parametry, cechy szczególne | J.m. | Ilość | Opis/ Parametry Wykonawcy | Nazwa handlowa Nr referencyjny/ nr katalogowy Nazwa producenta Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto | Próbka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Kleszczyki biopsyjne, łyżeczkowe, półsztywne, obie bransze aktywne, narzędzie z kanałem płuczącym i ze złączem Luer-Lock, średnica 5 Fr, długość 340 mm. INDEKS MAGAZYNOWY: SMWUŹ-SMWU-K116 | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Oznaczenie sprawy: PN –  63/23

_____________________________

Oznaczenie Wykonawcy

Część nr 23-    Igła biopsyjna do mammotomu

| Lp. | Opis, parametry, cechy szczególne | J.m. | Ilość | Opis/ Parametry Wykonawcy | Nazwa handlowa Nr referencyjny/ nr katalogowy Nazwa producenta Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto | Próbka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Igła biopsyjna do mammotomu, jałowa wraz z przewodami pneumatycznymi ssącymi umożliwiającymi podłączenie do źródła próżni. Zestaw przeznaczony do użytku z Mammotomem REVOLVE MSCM1001541, jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo. Rozmiar: 8G, 10G (w zależności od potrzeb Zamawiającego). INDEKS MAGAZYNOWY: IGŁA-SMED-I019/I020 | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Oznaczenie sprawy: PN –  63/23

_____________________________

Oznaczenie Wykonawcy

Część nr 24 -  Uchwyt do narzędzi monopolarnych

| Lp. | Opis, parametry, cechy szczególne | J.m. | Ilość | Opis/ Parametry Wykonawcy | Nazwa handlowa Nr referencyjny/ nr katalogowy Nazwa producenta Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto | Próbka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Ergonomiczna rączka do narzędzia laparoskopowego monopolarnego z blokadą i czerwoną dźwignią kolankową całkowitej dezaktywacji blokady, ze stałym, izolowanym przyłączem HF i mechanizmem zapadkowym one-click do połączenia z ramieniem roboczym narzędzia, kompatybilne z narzędziami firmy Aesculap. INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-SMED-U015 | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Oznaczenie sprawy: PN –  63/23

_____________________________

Oznaczenie Wykonawcy

Część nr 25 -  Akcesoria do urządzeń medycznych – przewody, dren, pęseta

| Lp. | Opis, parametry, cechy szczególne | J.m. | Ilość | Opis/ Parametry Wykonawcy | Nazwa handlowa Nr referencyjny/ nr katalogowy Nazwa producenta Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto | Próbka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Przewód bipolarny kompatybilny z narzędziami firmy Aesculap, rozstaw pinów przyłączeniowych 28,6mm. INDEKS MAGAZYNOWY: KABEL-SMED-K006 | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | . |
| 2 | Wielorazowy dren do płukania, wyposażony w dwa przyłącza z igłami umozliwiajace podłączenie dwóch butli z płynem jednocześnie, zakończony przyłaczem typu Luer Lock, kompatybilny z pompą płuczącą firmy Aesculap. INDEKS MAGAZYNOWY: ZESTA-SMED-Z023 | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Bipolarna pęseta koagulacyjna, długość 175mm, aktywna część robocza 1,1mm. Pęseta izolowana na całej długości. INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-SMED-P060 | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Izolacja zewnętrzna narzędzia laparoskopowego, wykonana z peek, średnica 5mm, kompatybilna z narzędziem o długości 310mm INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-SMED-T008 | Szt. | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Insuflacyjny zawór z nacięciem krzyżowym kompatybilny z trokarami firmy Aesculap, średnica 10/12mm INDEKS MAGAZYNOWY: USZCZ-SMED-U011 | Szt. | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Zasilacz zewnętrzny do pomp Space. INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-TECH-Z025 | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Oznaczenie sprawy: PN –  63/23

_____________________________

Oznaczenie Wykonawcy

Część nr 26 -  Koszule jednorazowe

| Lp. | Opis, parametry, cechy szczególne | J.m. | Ilość | Opis/ Parametry Wykonawcy | Nazwa handlowa Nr referencyjny/ nr katalogowy Nazwa producenta Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto | Próbka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Koszula operacyjna dla pacjenta, damska, jednorazowa, jednoczęściowa, opcjonalnie z jedną kieszonką, wykonana z włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 35 g/m2, nieprzemakalność 25-32 cm3 słupa H20, wytrzymałość na rozerwanie na mokro/sucho 180 kPa. Długość 85 cm (dop. +10 cm), szerokość/obwód w pasie 120 cm (dop. +10 cm), w rozmiarze uniwersalnym, który powinien pasować na osobę noszącą S/M lub L/XL.. INDEKS MAGAZYNOWY: FLISE-BIEL-K009. | Szt. | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
| 2 | Koszula operacyjna dla pacjenta, damska, jednorazowa, jednoczęściowa, rozcięcie z tyłu na całej długości, wiązana na troki, wykonana z włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 35 g/m2 (dop. +/-3), nieprzemakalność 20-32 cm3 słupa H20, wytrzymałość na rozerwanie na mokro/sucho 180 kPa. Długość 120 cm (dop. +/-5 cm), szerokość/obwód w pasie 160 cm (dop. +/- 5 cm), w rozmiarze uniwersalnym, który powinien pasować na osobę noszącą S/M lub L/XL. INDEKS MAGAZYNOWY: FLISE-BIEL-K002 | Szt. | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |

Oznaczenie sprawy: PN –  63/23

_____________________________

Oznaczenie Wykonawcy

Część nr 27 - Nauszniki noworodkowe

| Lp. | Opis, parametry, cechy szczególne | J.m. | Ilość | Opis/ Parametry Wykonawcy | Nazwa handlowa Nr referencyjny/ nr katalogowy Nazwa producenta Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto | Próbka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Nauszniki niemowlęce z delikatną warstwą adhezyjną, chroniące wrażliwe uszy noworodka przed zakłóceniami pochodzącymi z otoczenia. Dopasowują się wygodnie do uszu dziecka, mają ergonomiczny kształt i cienką warstwę silikonu zapewniającą łatwe zakładanie, delikatne dla skóry i łatwe do właściwego ułożenia. Zmniejszające poziom hałasu o co najmniej 7 decybeli (db), 50% niższe ciśnienie akustyczne wywierane na niedojrzały ślimak. Wymiary nominalne: Szerokość wewnętrzna: 2,856 cm Wysokość wewnętrzna: 3,493 cm Długość wewnętrzna:0,787 cm 1 opakowanie = 2 sztuki (1 para) INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-SMED-O034 | Opak. | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |