## pakiet 1
Pakiet nr 1
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość[szt] | Cena jednostkowa netto | Wartość ogółem netto | Vat % | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta/numer katalogowy | W przypadku złożenia oferty na materiały lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź
1 | Kleszczyki do endoskopów owalne; obie bransze ruchome, giętkie, biopsyjne | 5
2 | Kleszczyki do endoskopów owalne; obie bransze ruchome, sztywne, biopsyjne, 5Fr | 2
3 | Kleszczyki do endoskopów krokodylki; biopsyjne, sztywne. 5Fr/7Fr | 2
4 | Kleszczyki do cystoskopów krokodylki; biopsyjne, sztywne. 5Fr/7Fr | 2
5 | Kleszczyki do endoskopów owalne; obie bransze ruchome, sztywne, biopsyjne 25Fr/7Fr | 2
6 | Płaszcz cystoskopowy 19Fr, z dwiema przyłączami LUER-Lock, z obturatorem | 4
7 | Łącznik cystoskop-optyka jedokanałowy | 1
8 | Łącznim cystoskop - optyka dwukanałowy | 1
9 | Resektoskop monopolarny ze złączem obrotowym, wielokrotnego użytku | 2
10 | Resketoskop monobipolarny, wielkokrotnego użytku | 2
11 | Uretrotom z częścią roboczą 21Ch | 1
12 | Ureterorenoskop sztywny | 2
13 | Optyka cystoskopowa 30⁰, średnica zwewnętrzna tubusu 4,0mm | 6
RAZEM

## pakiet 2
Pakiet nr 2
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość[szt] | Cena jednostkowa netto | Wartość ogółem netto | Vat % | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta/numer katalogowy | W przypadku złożenia oferty na materiały lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź
1 | Cyfrowy, wielorazowy ureterorenoskop giętki o ograniczonym czasie prac do 21 godzin. Długość robocza min. 670 mm, maksymalna średnica zewnętrzna części roboczej Ø 2,8 mm, średnica zewnętrzna części dystalnej F 7,5. Średnica kanału roboczego Ø 1,2 mm, pole widzenia 110°, głębia ostrości 2-50 mm, wygięcie części dystalnej 270° góra i 270° dół. Możliwość sterylizacji plazmowej oraz EO. W zestawie jednorazowy dren zakończony dwiema, elastycznymi końcówkami płuczącymi z kolcami do worków. Zestaw wyposażony w cylindryczną komorę z anty-zwrotną uszczelką pozwalającą manualnie wytworzyć większe ciśnienie w drenie oraz zakończony podwójnym portem podłączonym do drenu złączem typu Luer-Lock. Port obraca się o 360˚, zawiera jedno wyjście z uszczelką typu Touhy-Borst umożliwiającą umieszczenie włókna lasera i zapobiegającą wyciekowi oraz drugie wyjście umożliwiające podanie kontrastu. Wyjście podłączeniowe do drenu oraz wyjście na wprowadzenie narzędzi z wbudowanymi kranikami dwudrożnymi. | 6
2 | Włókno laserowe wielorazowe o średnicy 272/365/550 μm i długości 3 m, kompatybilne z urządzeniami laserowymi emitującymi wiązkę o długości 2100μm. Włókno wyposażone w system RFID, z rdzeniem kwarcowym w otulinie koloru niebieskiego z tworzywa sztucznego. Przeznaczone do użycia w połączeniu z laserem holmowym Cyber Ho 150 . Średnica do wyboru przez użytkownika | 6
RAZEM

## pakiet 3
Pakiet nr 3
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość[szt] | Cena jednostkowa netto | Wartość ogółem netto | Vat % | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta/numer katalogowy | W przypadku złożenia oferty na materiały lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź
1 | Włókno wielorazowe, średnica 270 μm, dł. 3 m, sterylne o mocy 30 W | 6
2 | Włókno wielorazowe, średnica 400 μm, dł. 3 m, sterylne o mocy 30 W | 6
RAZEM

## pakiet 4
Pakiet nr 4
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość[szt] | Cena jednostkowa netto | Wartość ogółem netto | Vat % | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta/numer katalogowy | W przypadku złożenia oferty na materiały lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź
1 | Jednorazowe narzędzie bezprzewodowe do preparowania ultradźwiękowego, o długości trzonu 13 cm, 26 cm, 39 cm lub 48 cm, średnica trzonu 5 mm, szczęki zagięte. Urządzenie pozwalające na pracy w dwóch trybach max. I min. Dostępnych z jednego przycisku. Narzędzie wspólpracujące z wielorazowym generatorem pracującym w technologii ultradźwiękowej. Długość trzonu do wyboru przez Zamawiajacego . | 120
RAZEM
Na czas obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego użyczenia bezprzewodowego generatora, baterii wraz z ładowarką.

## pakiet 5
Pakiet nr 5
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Stawka VAT | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta/numer katalogowy | W przypadku złożenia oferty na materiały lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź
1. | Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów 6.0,7.0 Fr dł. 26,28 cm wykonany z czarnego silikonu. Zespół stentu nitkowanego umożliwia wprowadzenie typu one-pass (cewnik wyposażony w nitkę w celu łatwiejszego pozycjonowania). Skład zestawu: cewnik PIGTAIL podwójnie zagięty otwarty-otwarty, średnica pętli pęcherzowej 2 cm, prowadnik 0.035" lub 0.038", popychacz dł. co najmniej 50 cm. Możliwość utrzymania w moczowodzie co najmniej 12 miesięcy. Zestaw jednorazowy, sterylny, pakowany łącznie. | szt | 50
2 | Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów 4.7, 6.0 Fr, długość 26 cm. Skład zestawu: cewnik PIGTAIL podwójnie zagięty otwarty-otwarty, średnica pętli pęcherzowej 2 cm, prowadnik hydrofilny0.038" o dł. 145 cm, popychacz dł. co najmniej 50 cm (umożliwiający sterowanie cewnikiem po wyjęciu drutu); system blokujący. Możliwość utrzymania w moczowodzie co najmniej 6 miesięcy. Zestaw jednorazowy, pakowany łącznie. | szt | 125
3 | Zestawy do wewnętrznego szynowania moczowodu z nitką ułatwiającą usuwanie stentu, oba końce otwarte,średnica pętli pęcherzowej 2-4 cm,dł.26,28 cm, CH 5.0, 6.0 | szt | 125
4 | Koszulka dostępu moczowodowego z powłoką hydrofilną do wytwarzania kanału w trakcie endoskopowych zabiegów urolgicznych .Koszulka klasyczna lub umożliwiająca wprowadzenie przy użyciu techniki Rapid Release (szybkiego zwalniania ) co eliminuje potrzebę stosowania drugiego prowadnika . Rozmiary: 9,5Fr, 10,7Fr,,12Fr, 14,0Fr,długość28-55cm | szt | 250
5 | Nitinolowy koszyk przeznaczony do usuwania złogów pod bezpośrednią kontrolą wzrokową w trakcie przezskórnej nefrolitotomii. Specjalna konstrukcja umożliwia lekarzowi chwytanie, zmiane położenia, zwolnienie lub usuwanie złogów w nerce. Rozmiar 10.0 Fr, długość 38 cm, rozmiar koszyka 1.5 cm. | szt | 5
Razem