## załącznik nr 1a
załacznik nr 1a do swz
Lp | Nazwa artykułu | Jm | Ilość | Cena jed. | Stawka | Cena jed. |  | Wartość | Nr katalogowy
|  |  |  | netto | VAT | brutto | Wartość netto | brutto | producent sprzętu
1. | Maski do tlenu dla dorosłych z pełnym wyposażeniem dren min. 210 cm zakończony łacznikiem uniwersalnym, na opakowaniu oznaczenie " wolny od DEHP" | szt | 1000
2. | Maski do tlenu dla dzieci z pełnym wyposażeniem dren min. 210 cm, zakończony łacznikiem uniwersalnym, na opakowaniu oznaczenie " wolny od DEHP" | szt | 50
3. | Cewnik do odsysania CH-4, 6, 8, 10 z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi długość 300 do 400 mm bez kontroli sily odsysania, cewniki posiadające wewnętrzne karbowania zapobiegające zsunięciu się cewnika z łącznika drenu ssącego i kontaminacji, możliwa powierzchnia satynowa zmrożona bez kontroli ssania, wskaźnik położenia końcówki i otworów bocznych cewnika, końcówka lejek, barwne i numeryczne oznaczenie rozmiaru na cewniku | szt | 350
4. | Cewnik do odsysania CH-12 - 20 z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi długość ok.600 mm bez kontroli sily odsysania | szt | 10000
5. | Uniwersalny zestaw do nakłucia jamy opłucnej/otrzewnej z igłą Veresa skonstruowany w sposób zabezpieczajacy przed wytworzeniem odmy opłucnowej zawierający kranik trójdrożny, worek 300 ml z zastawką jednokierunkową i drenem łączącym o dł. 40 cm i strzykawkę 60 ml.Długośc igły 5 i 10 cm | szt | 20
6. | Przepływomierz z zakończeniem AGA do tlenu z łączeniem kompatybilnym z pojemnikiem Aqaupak | szt. | 1
7. | Opatrunek do stabilizacji rurki tracheostomijnej włókninowy, pokryty warstwą aluminium, nie przylegający do rany, rozmiar od 8x9 cm | szt | 50
8. | Kanka doodbytnicza rozm. 14-24 | szt | 20
9. | Zestaw do 24 godzinnej toalety jamu ustnej na 6 procedur o skałdzie: 2 osobne opakowania każde zawierające: 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z 3 otworami ssącymi, z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania i pofałdowana gąbką do górnej powierzchni pokrytą dwuwęglanem sodu, płyn do płukania jamy ustnej o właściwościach myjących, dezynfekujących i nawilżającychw wyciskanej saszetce, 7 ml. 4 osobne opakowania zawierające : 1 gabkę pokrytą dwuwęglanem sodu z odsysaniem z 2 otworami ssącymi, z poziomą manualną zastawką do regulacji siły ssania oraz zagięta końcówką, płyn do płukania jamy ustnej o właściwościach myjących, dezynfekujących i nawilżającychw wyciskanej saszetce, 7 ml. Każde poj. opakowanie peni jednocześnie funkcje pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania. Zestaw posiada uchwyt do yankueraumożliwia powieszenie na plastikowej zawieszcze oraz zawiera numerację sugerującą kolejność stosowania pojedynczych oderwanych opakowań.Zestaw zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIa. | op | 240
10. | Gąbka do toalety jamy ustnej z poprzeczym pofałdowaniempokryta dwuwęglanem sodu w kolorze zielonym pakowana pojedynczo | szt | 1200
11. | Czepek do mycia głowy pacjenta, nie wymagający dodatkowego namoczenia glowy, bez spłukiwania, dwustronna struktura czepka z wyraźnie oddziaeloną w celu równomiernego rozprowadzenia roztworu zewnętrzną folią od nawilżonej warstwy absorbcyjnej , zawierający w skłądzie : 150g (+/- 10G) nie wymagającego spłukiwania rozstworu z zawartością wody, simetikonu, skłądników zapobiegających powstawaniu elektryczności statycznej, bez latexu, w opakowaniu zapewniającym możliwość podgrzania w kuchence mikrofalowej do 30 sekund przy mocy 1000W. Instrukcja użycia w j. polskim. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk lub wyrób medyczny | szt | 20
12. | Jednorazowa, sterylna, elastyczna prowadnica do rurek intubacyjnych typu Bougie, z wygiętą końcówką.Rozm. 15Ch/70cm | szt | 75
13. | Układ oddechowy jednorurowy,dwuświatłowy z membraną zapewniającą wymianę termiczną , o śr. 22 mm i dł. 180cm z kolankiem z portem kapno, do aparatów do znieczulenia z dodatkową rurą dł. 150 cm z 2L workiem bezlateksowym. Wydajność ogrzania powietrza wdychanego 6,2 stopni C przy przepływie 4 l/min. Opór wdechowy max 0,14 cm H2O i wydechowy max 0,16 H2O przy przepływie 10 l/min i długości układu 180 cm. Waga układu 170g bez akcesoriów. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty. | szt. | 200
14. | Układ oddechowy jednorurowy,dwuświatłowy z membraną zapewniającą wymianę termiczną , o śr. 22 mm i dł. 180cm z kolankiem z portem kapno.Wydajność ogrzania powietrza wdychanego 6,2 stopni C przy przepływie 4 l/min. Opór wdechowy max 0,14 cm H2O i wydechowy max 0,16 H2O przy przepływie 10 l/min i długości układu 180 cm. Waga układu 170g bez akcesoriów. W zestawie filtr elektrostatyczny z wymiennikiem cipeła i wilgoci. Wszystkie elementy w jednym oryginalnym opakowaniu producenta. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty. | szt. | 600
15. | Cewnik do podawania tlenu przez nos dla dorosłych, z miękkimi zakrzywionymi wypustkami, drenem o dł 210 cm, jednorazowego użytku, zakończony łacznikiem uniwersalnym, na opakowaniu oznaczenie " wolny od DEHP" | szt | 2000
16. | Cewnik do podawania tlenu przez nos dla dzieci o dł 210 cm z miękkimi zakrzywionymi wypustkami, zakończony łacznikiem uniwersalnym, na opakowaniu oznaczenie " wolny od DEHP" | szt | 30
17. | Przedłużacze do cewników i masek do podawania tlenu o dł. 210cm. | szt | 300
18. | Zamknięty system do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia śródbrzusznego metodą manometryczną obejmujący sterylnie zapakowane: zestaw do pomiaru diurezy godzinowej i kompatybilna linia do pomiaru ciśnienia śródbrzusznego. 20 ml dren manometryczny wyposażony w filtr biologiczny, umieszczony pomiędzy cewnikiem foley, a zestawem do godzinowej zbiórki moczu, zapewniający właściwe odpowietrzenie. Zintegrowany zacisk drenu pozwalający na wyrównanie ciśnień i precyzyjny odczyt wartości ciśnienia śródbrzusznego, bezigłowy port do pobierania próbek, linia pomiarowa wyskalowana w mm Hg, czas użycia do 7 dni. | szt | 60
19. | Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym z medycznego PCV, ze znacznikiem głębokości intubacji, minimum 2 oznaczenia rozmiaru na korpusie rurki i dodatkowo na łączniku 15 mm, gładkie atraumatyczne krawędzie, linia RTG na całej długości rurki, skalowana jednostronnie co 1 cm z automatycznym zaworem w systemie uszczelnienia z zakończeniem typu Murphy w rozmiarach 4.0 - 10.0 /z rozmiarami połówkowymi/ do zabiegów , | szt. | 1000
20. | Łącznik bezigłowy kompatybilny z końcówką luer i luer lock, o przepływie min. 165 ml/min. mozliwośc podłączenia u pacjenta przez 700 uzyć. Dł. robocza zaworu 2-2,5 cm. Łącznik posiada przeźroczystą obudowę, zawór w postaci bezbarwnej, jednoelementowej silikonowej membrany, prosty tor przepływu i minimalna przestrzen martwa- max 0,04ml, zapewniany przez wewnętrzną stożkową kaniulę. Wnętrze z jedną ruchomą częściąpozbawione części metalowych i mechanicznych.Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chloheksydyną oraz lekami chemioterapeutycznymi. Wejście donaczyniowe zabezpieczone protektorem. Streylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo. | szt | 3000
21. | System do utrzymania drożności dostępów naczyniowych w postaci ampułkostrzykawek kompatybilnych z luer Slip i luer lock z tłokiem zapobiegającym cofaniu krwi do cewnika. Duopak zawiera dwie ampułkostrzykawki z cytrynianem o stężeniu 46,7% i poj. 3 ml w strzykawce 5 ml. pakowane aseptycznie, gotowe do użycia bez konieczności odblokowywania tłoka. | szt | 5
22. | Przyrząd do bezpiecznego otwierania szklanych ampułek, korpus wykonany z aluminium, sprężynowy, mechanizm utylizacji odłamanej główki ampułki, do ampułek o poj. 2-15 ml, wersja na wózek (spłaszcony z jednej strony) kolor czarny | szt | 5
23. | Przyrząd do bezpiecznego otwierania szklanych ampułek, korpus wykonany z aluminium, sprężynowy, mechanizm utylizacji odłamanej główki ampułki, do ampułek o poj. 10-25ml, wersja na wózek (spłaszcony z jednej strony) kolor czerwony | szt | 5
24. | Zestaw do pomiaru diurezy godzinowej, sterylny. Jednoświatłowy dren łączący 150 cm, łącznik do cewnika foley wyposażony w płaski, łatwy do zdezynfekowania bezigłowy port do pobierania próbek z przezroczystym okienkiem podglądu do kontroli obecności moczu i procesu pobierania próbek, na wejściu do komory dren zabezpieczony spiralą antyzagięciową na długości minimum 5 cm, komora pomiarowa 500 ml, wyposażona w zabudowany, niemożliwy do przekłucia filtr hydrofobowy, cylindryczna komora precyzyjnego pomiaru wyskalowana linearnie od 1 do 40 ml co 1 ml, z liczbowym oznaczeniem co 5 ml, komory pomiarowej od 45 do 95 ml co 5 ml i od 100 do 500 ml co 10 ml. Opróżnianie komory poprzez przekręcenie zaworu o 90 st. bez manewrowania komorą, worek na mocz 2000 ml z klamrami stabilizującymi i zabezpieczającymi przed przypadkowym wypięciem z haczyków mocujących, posiadający filtr hydrofobowy, zastawkę antyzwrotną oraz kranik typu T podwieszany ku górze w otwartej zakładce. Worek skalowany co 100 ml od 100 ml. Możliwość podwieszenia zestawu na dwa niezależne sposoby: perforowane elastyczne paski oraz okrągły hak z możliwością zamocowania go na dwóch poziomach. Nie zawiera lateksu. Czas użycia do 7 dni. | szt | 5
25 | Łacznik tlenowy DISS | szt | 50
Wartość netto :
Wartość brutto :
Warunki płatności (podać w dniach) 60 dni