# Szp-241/ZP-087/ 833 /2023					         	           Wrocław, dnia 05.12.2023 r.

# INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

# Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: ,,Zakup i instalacja systemu integracji 10 sal operacyjnych”

Pytanie 1 - Załącznik nr 1.1 do SWZ, Załącznik nr 4 do umowy

# Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania Medyczną Stację Negatoskopu Cyfrowego wyposażoną w monitor 43", który posiada wbudowaną matrycą IPS z podświetleniem Edge LED o dużo lepszym współczynniku kontrastu tj. 8000:1 niż wymagany 4000:1?

# Odpowiedź:

# Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

# Jednocześnie Zamawiający informuje że wyznacza dodatkowy termin odbycia wizji lokalnej, tj. 06.12.2023, 07.12.2023 i 11.12.2023. Miejsce i godzina bez zmian

# Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.