## Arkusz1
Załącznik nr 4
Szczegółowy opis i wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia – formularz cenowy "Opracowanie audytów energetycznych na terenie Gminy Szczuczyn"
Lp | Obiekt będący przedmiotem audytu |  |  | Zakres audytu energetycznego |  |  |  | Cena jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) = cena jednostkowa netto +VAT
| Adres | Nr ewidencyjny budynku | Rodzaj budynku/ metraż | Prace budowlane, termomodernizacyjne | Oszczędność energii cieplnej | Oszczędność energii elektrycznej | Wykorzystanie rekuperacji
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Niedźwiadna 42 | 109/1;5 | Świetlica wiejska, budynek wolnostojący, 180,53 m2 | *osuszenie, wykonanie izolacji fundamentów budynku, *wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na efektywniejszą energetycznie, *wykonanie izolacji i docieplenia stropu budynku, *wykonanie wentylacji | X Wymiana ogrzewania (piec na węgiel) na powietrzną pompę ciepła. Grzejniki na niskoparametrowe | X Montaż paneli fotowoltaicznych
2 | Bzury 54 | 184;1 | Świetlica wiejska, budynek wolnostojący, 137,71 m2 | *osuszenie, wykonanie izolacji fundamentów budynku, *wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na efektywniejszą energetycznie, *wykonanie izolacji i docieplenia stropu budynku, *wykonanie wentylacji | X Likwidacja pieca na paliwo stałe. Montaż energooszczędnych grzejników elektrycznych lub pompy powietrznej ciepła i grzejników niskoparametrowych | X Montaż paneli fotowoltaicznych
3 | Jambrzyki 27 | 90;1 | Świetlica wiejska, budynek wolnostojący, 159,10 m2 | *osuszenie, wykonanie izolacji fundamentów budynku, *docieplenie ścian zewnętrznych warstwą min. 20 cm styropianu, *wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na efektywniejszą energetycznie, *wykonanie izolacji i docieplenia stropu budynku, *wykonanie wentylacji | X Likwidacja pieca na paliwo stałe. Montaż energooszczędnych grzejników elektrycznych lub pompy powietrznej ciepła i grzejników niskoparametrowych | X Montaż paneli fotowoltaicznych | X
4 | Kurki 59 | 59 | Świetlica wiejska, budynek wolnostojący, 144,38 m2 | nd | X Likwidacja pieca na paliwo stałe. Montaż energooszczędnych grzejników elektrycznych lub pompy powietrznej ciepła i grzejników niskoparametrowych | X Montaż paneli fotowoltaicznych
5 | Skaje 53 | 228;1 | Świetlica wiejska wolnostojący, 290,46 m2 | *osuszenie, wykonanie izolacji fundamentów budynku, *wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na efektywniejszą energetycznie, *wykonanie izolacji i docieplenia stropu budynku, *wykonanie wentylacji | X Likwidacja pieca na paliwo stałe. Montaż energooszczędnych grzejników elektrycznych lub pompy powietrznej ciepła i grzejników niskoparametrowych | X Montaż paneli fotowoltaicznych
6 | Obrytki 15 | 45/1;1 | Świetlica wiejska wolnostojący, 100 m2 | *osuszenie, wykonanie izolacji fundamentów budynku, *docieplenie ścian zewnętrznych warstwą min. 20 cm styropianu, *wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na efektywniejszą energetycznie, *wykonanie izolacji i docieplenia stropu budynku, *wykonanie wentylacji | X Likwidacja pieca na paliwo stałe. Montaż energooszczędnych grzejników elektrycznych lub pompy powietrznej ciepła i grzejników niskoparametrowych | X Montaż paneli fotowoltaicznych | X
7 | Świdry- Awissa 9 | 111;1 | Świetlica wiejska wolnostojący, 82 m2 | nd | X Likwidacja pieca na paliwo stałe. Montaż energooszczędnych grzejników elektrycznych lub pompy powietrznej ciepła i grzejników niskoparametrowych | X Montaż paneli fotowoltaicznych
8 | Lipnik 11 | 13/2;1 | Świetlica wiejska, budynek wolnostojący, 69,76 m2 | nd | X Likwidacja pieca na paliwo stałe. Montaż energooszczędnych grzejników elektrycznych lub pompy powietrznej ciepła i grzejników niskoparametrowych | X Montaż paneli fotowoltaicznych
9 | Guty 19A | 39/3;1 | Świetlica wiejska, budynek wolnostojący, 69,76 m2 | nd | X Likwidacja pieca na paliwo stałe. Montaż energooszczędnych grzejników elektrycznych lub pompy powietrznej ciepła i grzejników niskoparametrowych | X Montaż paneli fotowoltaicznych
10 | Dołęgi 30 | 35;1 | Świetlica wiejska, budynek wolnostojący, 105 m2 | *osuszenie, wykonanie izolacji fundamentów budynku, *wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na efektywniejszą energetycznie, *wykonanie izolacji i docieplenia stropu budynku, *wykonanie wentylacji | X Likwidacja pieca na paliwo stałe. Montaż energooszczędnych grzejników elektrycznych lub pompy powietrznej ciepła i grzejników niskoparametrowych | X Montaż paneli fotowoltaicznych
11 | Bęćkowo 37 | 99;1 | Świetlica wiejska, budynek wolnostojący, 135,92 m2 | *osuszenie, wykonanie izolacji fundamentów budynku, *wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na efektywniejszą energetycznie, *wykonanie izolacji i docieplenia stropu budynku, *wykonanie wentylacji | X Likwidacja pieca na paliwo stałe. Montaż energooszczędnych grzejników elektrycznych lub pompy powietrznej ciepła i grzejników niskoparametrowych | X Montaż paneli fotowoltaicznych
12 | Brzeźno 21A | 106;1 | Świetlica wiejska, budynek wolnostojący, 140 m2 | *osuszenie, wykonanie izolacji fundamentów budynku, *wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na efektywniejszą energetycznie, *wykonanie izolacji i docieplenia stropu budynku, *wykonanie wentylacji | X Likwidacja pieca na paliwo stałe. Montaż energooszczędnych grzejników elektrycznych lub pompy powietrznej ciepła i grzejników niskoparametrowych | X Montaż paneli fotowoltaicznych
13 | Danowo 17 | 29;1 | Świetlica wiejska, budynek wolnostojący, 95,48 m 2 | *osuszenie, wykonanie izolacji fundamentów budynku, *wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na efektywniejszą energetycznie, *wykonanie izolacji i docieplenia stropu budynku, *wykonanie wentylacji | X Likwidacja pieca na paliwo stałe. Montaż energooszczędnych grzejników elektrycznych lub pompy powietrznej ciepła i grzejników niskoparametrowych | X Montaż paneli fotowoltaicznych
14 | Niećkowo 58 | 432/5;1 | Świetlica wiejska, budynek wolnostojący, 510 m2 | *osuszenie, wykonanie izolacji fundamentów budynku, *wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na efektywniejszą energetycznie, *wykonanie izolacji i docieplenia stropu budynku, *wykonanie wentylacji | X Likwidacja pieca na paliwo stałe. Montaż energooszczędnych grzejników elektrycznych lub pompy powietrznej ciepła i grzejników niskoparametrowych | X Montaż paneli fotowoltaicznych
15 | Grunwaldzka 2 | 925/1;1 | Hala sportowa budynek wolnostojący, 511,25 m 2 | nd | X Likwidacja kotła na olej opałowy. Montaż gruntowej pompy ciepła oraz grzejnikami niskoparametrowymi | X Montaż paneli fotowoltaicznych Wymiana oświetlenia na energooszczędne | X
16 | Sportowa 28C | 564/2;2 | Transgraniczne Centrum Dialogu Kultur, budynek wolnostojący, 424,62 m 2 | nd | X Wymiana kosztownego ogrzewania elektrycznego na pompę ciepła oraz grzejniki niskoparametrowe | X Montaż paneli fotowoltaicznych Wymiana oświetlenia na energooszczędne | X
17 | Strażacka 11 | 789;1 | Siedziba OSP, budynek wolnostojący, 264,29 m2 | *osuszenie, wykonanie izolacji fundamentów budynku, *wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na efektywniejszą energetycznie, *wykonanie izolacji i docieplenia stropu budynku, *wykonanie wentylacji | X Likwidacja kotła na węgiel. Montaż pompy ciepła z odwiertami oraz grzejnikami niskoparametrowymi | X Montaż paneli fotowoltaicznych Wymiana oświetlenia na energooszczędne
18 | Strażacka 13 | 790;1 | Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości, budynek wolnostojący, 358 m2 | nd | X Likwidacja kotła na węgiel. Montaż pompy ciepła z odwiertami oraz grzejnikami niskoparametrowymi | X Montaż paneli fotowoltaicznych Wymiana oświetlenia na energooszczędne | X
19 | Plac Tysiąclecia 14 Nadstawna 1A | 1079;1 1078;1 1026/2;1 | Zespół Szkolno- Przedszkolny w Szczuczynie BUDYNEK NR 2 Hala sportowa zespół segmentów 1489,07m2 hala i 2422,76 m2 szkoła | *osuszenie, wykonanie izolacji fundamentów budynku, *docieplenie ścian zewnętrznych warstwą min. 20 cm styropianu, *wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na efektywniejszą energetycznie, *wykonanie izolacji i docieplenia stropu budynku, *wykonanie wentylacji | X Likwidacja kotła na węgiel. Montaż pompy ciepła z odwiertami oraz grzejnikami niskoparametrowymi | X Montaż paneli fotowoltaicznych Wymiana oświetlenia na energooszczędne | X
20 | Jana Kilińskiego 42 Szczuki | 939/4;1 939/4;2 977/1;1 | Zespół Szkolno- Przedszkolny w Szczuczynie BUDYNEK NR 1 zespół segmentów 2487,3 m2 | *osuszenie, wykonanie izolacji fundamentów budynku, *docieplenie ścian zewnętrznych warstwą min. 20 cm styropianu, *wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na efektywniejszą energetycznie, *wykonanie izolacji i docieplenia stropu budynku, *wykonanie wentylacji | X Likwidacja kotła na węgiel. Montaż pompy ciepła z odwiertami oraz grzejnikami niskoparametrowymi | X Montaż paneli fotowoltaicznych Wymiana oświetlenia na energooszczędne | X
21 | Plac Tysiąclecia 23 | 1096;1 | Siedziba Urzędu 1 budynek, 951,83 m2 | *osuszenie, wykonanie izolacji fundamentów budynku, *wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na efektywniejszą energetycznie, *wykonanie izolacji i docieplenia stropu budynku, *wykonanie wentylacji | X Likwidacja kotła na olej opałowy. Montaż powietrznej pompy ciepła lub kotła gazowego oraz grzejników niskoparametrowych | X Montaż paneli fotowoltaicznych Wymiana oświetlenia na energooszczędne | X
22 | Czarnowo 5A | 22/2;2 | Świetlica wiejska, budynek wolnostojący, 60 m2 | *osuszenie, wykonanie izolacji fundamentów budynku, *wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na efektywniejszą energetycznie, *wykonanie izolacji i docieplenia stropu budynku, *wykonanie wentylacji | X Likwidacja pieca na paliwo stałe. Montaż energooszczędnych grzejników elektrycznych lub pompy powietrznej ciepła i grzejników niskoparametrowych | X Montaż paneli fotowoltaicznych
23 | Niedźwiedzkie 1A | 153;1 | Świetlica wiejska, budynek wolnostojący, 210 m2 | *osuszenie, wykonanie izolacji fundamentów budynku, *docieplenie ścian zewnętrznych warstwą min. 20 cm styropianu, *wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na efektywniejszą energetycznie, *wykonanie izolacji i docieplenia stropu budynku, *wykonanie wentylacji, *modernizacja c.o. i przygotowania c.w.u. | X Likwidacja pieca na paliwo stałe. Montaż energooszczędnych grzejników elektrycznych lub pompy powietrznej ciepła i grzejników niskoparametrowych | X Montaż paneli fotowoltaicznych | X
Suma wartości brutto (kol. 10) = Cena oferty brutto: | [8 empty] | 0
Powstanie obowiązku podatkowego u Zamawiającego*
Oświadczam, że:
□ wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;
□ wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujacych towarów i usług:
1. …................................................................................................................
2. …................................................................................................................
3. …................................................................................................................
Wartość towarów/usług powodująca obowiązek podatkowy u zamawiającego to …............................ Zł netto
* dotyczy wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:
1.Wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
2.Mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust 1 pkt 8 ustawy o podatku od towarów i usług,
3.Importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczania przez Zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.
…………………………………………………
(miejsce, data)