Załącznik nr 5 do umowy

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

I.  Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bilansu cieplnego ,wraz z wyliczeniem sezonowego zapotrzebowania na energię cieplną, zapotrzebowania mocy cieplnej 
na cele centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i technologii dla kompleksu wojskowego 2328, będącego w administrowaniu 2. Wojskowego Oddziału Gospodarczego.

1.W związku z modernizacją kompleksu wojskowy nr  2328 mieszczącego się przy ul. Trzmielowickiej 28 we Wrocławiu wymieniono źródło ciepła w kotłowni nr 8 zaopatrujące w c.o. i c.w.u. zgodnie z załącznikiem nr 6 do umowy (wykaz budynków). 
Po w/w modernizacji należy zaktualizować i opracować bilanse cieplne dla  poszczególnych budynków. Dodatkowo ostatni bilans cieplny dla tego kompleksu był aktualizowany w listopadzie 2014 r., a w między czasie były wykonywane drobne remonty.

System grzewczy w kompleksie 2328 jest podzielony w następujący sposób:

-gazowa kotłownia wodna nr 1 mieszcząca się w piwnicy budynku bud. nr 8 zasila: 
- centralne ogrzewanie następujące budynki.: 1, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 26, 27, 34, 36, 38, 39, 40,41, 42, 43, 92.

- ciepłą wodę użytkową budynki nr: 1, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 26, 27, 34, 38, 39, 40,41, 42.

-gazowa kotłownia parowa nr 2 mieszcząca się w budynku nr 92 zasila:
- w ciepłą wodę użytkową budynki nr: 36, 43, 92.

Bilanse cieplne budynków należy wykonać w oparciu o aktualizację bilansu cieplnego 
z listopada 2014 r., aktualizacji bilansu cieplnego budynków nr 9 i 42 z grudnia 2021 r. -dostępnych w postaci książkowej, dokumentacji technicznej budynków oraz obmiarów wykonanych na miejscu.

Termin obmiarów należy ustalić z Kierownikiem SOI 3 p. Grzegorzem Kuprańskim.

II. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia od dnia podpisania umowy 
do 29.11.2024 r. przy czym Zamawiający dokona odbioru w dwóch etapach:

- w pierwszym etapie – w terminie do 31.10.2024r.

- w drugim etapie –  w terminie  do 29.11.2024r

III. Opis przedmiotu zamówienia – szczegółowe zestawienie i dane zawarto 
w formularzu ofertowym na poszczególne części zamówienia, załączone 
do niniejszej specyfikacji.

IV.  Uwarunkowania dla wykonawcy usługi.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

a) posiadają minimum jedną osobę z udokumentowanym świadectwem ukończenia  kursu audytora energetycznego lub posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń instalacji i urządzeń cieplnych wraz 
z udokumentowanym opracowaniem minimum trzech audytów lub minimum trzech budynków w jednym bilansie  strat cieplnych lub minimum trzech  bilansów cieplnych użyteczności publicznej pozytywnie zweryfikowanych,

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

2. Bilanse cieplne należy wykonać w oparciu o obowiązujące normy i przepisy

w szczególności:

- PN-EN ISO 6946 „Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny 
i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania”

- PN-EN ISO 13370 „Właściwości cieplne budynków –Wymiana ciepła przez grunt -Metody obliczania”

- PN-EN ISO 13789 "Cieplne właściwości użytkowe budynków. Współczynniki przenoszenia ciepła przez przenikanie i wentylację. Metoda obliczania"

- PN-EN ISO 14683  „Mostki cieplne w budynkach - Liniowy współczynnik przenikania ciepła – Metody uproszczone i wartości orientacyjne”

- PN-EN 12831 „Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego”

- PN-EN ISO 13790:2009 „Energetyczne właściwości użytkowe budynków-Obliczanie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia”

- PN-82/B-02403 „Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne”

- PN-82/B-02402 „Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach”

- PN-83/B-03430 „ Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej”

- PN-B-02025 „Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło 
do ogrzewania  budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej”

- PN-EN ISO 6946 „Ochrona cieplna budynków”

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 755 )

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytm oceny opłacalności przedsięwzięcia termodernizacyjnego (Dz.U. z 2009 r. Nr 43 poz. 346 zezw.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 ze zm.) w sprawie warunków technicznych, jakim odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie.

4. Przedmiot zamówienia musi zawierać Tabele-załącznik nr 6.

5. Obliczenia sezonowego zapotrzebowania ciepła oraz zapotrzebowania mocy cieplnej dla  budynków na cele centralnego ogrzewania i wentylacji będą sprawdzane programem  komputerowym typu OZC.

7. Zamawiający wymaga przeprowadzenia na miejscu, po uzgodnieniu 
z Kierownikiem SOI 3 tel. kont. 261-669-798, wizji lokalnej ww. kompleksie w celu uszczegółowienia istniejącej ewidencji budynków oraz dokonania obliczeń bilansowych. Koszt wizji ponosi Wykonawca.

8. Warunkiem przyjęcia przez Zamawiającego opracowanych przez Wykonawcę bilansów jest uzyskanie pozytywnej opinii Delegatury Wojskowej Inspekcji Gospodarki Energetycznej we Wrocławiu, 50-984 Wrocław, ul. Obornicka 100-102.

9. Termin realizacji zamówienia wraz z uzgodnieniem ww. bilansów cieplnych 
w DWIGE Wrocław do dnia 29.11.2024 r.

10. Odbiór przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego nastąpi jednorazowo 
po dostarczeniu kompletnego opracowania do siedziby Zamawiającego.

11. Wszystkie strony poszczególnych bilansów oraz ich załączniki powinny być oznaczone kolejną numeracją. Bilanse powinny być oprawione w okładkę formatu A-4 w sposób uniemożliwiający jego zdekompletowanie, osobno w wersji papierowej (po 3 egz.) i wersji elektronicznej (1 płyta CD/DVD)

12. Zamawiający zorganizuje posiedzenie komisji, w celu oceny dokumentacji 
w terminie do 7 dni od daty dostarczenia bezusterkowego i kompletnego opracowania przedmiotu zamówienia. W przypadku bezusterkowego przyjęcia przedmiotu umowy za datę jego przekazania Zamawiającemu przyjmuje się datę spisania protokołu zdawczo – odbiorczego dokumentacji.

13. W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiający 
w protokole wyznaczy termin ich usunięcia.

Poprawiony przedmiot umowy Zamawiający odbierze, spisując protokół zdawczo – odbiorczy poprawionej dokumentacji.

14. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia i posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje osobami zdolnymi do wykonywania określonej działalności lub czynności, składa wykaz wykonanych (dla budynków użyteczności publicznej) opracowań minimum  trzech  audytów  lub minimum trzech budynków w jednym bilansie  strat cieplnych lub minimum trzech  bilansów cieplnych pozytywnie zweryfikowanych, w ostatnich trzech latach przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania 
i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że przedmiotowe opracowania zostały wykonane należycie.

15. Opis przedmiotu zamówienie opracował: Janusz Sternik tel.261 656 479.